## G3
PHỤ LỤC 02 – DANH MỤC HÀNG HÓA
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa E-HSMT | Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT (hoặc tương đương) | ĐVT | Số lượng
1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ glucose trong huyết thanh và nước tiểu Phạm vi báo cáo: 0,2 đến 46,5 mmol / l (Huyết thanh) Độ tuyến tính: 35,6 mmol / l (641 mg / dl) Độ nhạy (LoD): Huyết thanh: 0.021 mmol/l. Nước tiểu: 0.47 mmol/l Độ lặp lại CV% < 1.98; Độ tái lặp CV% < 2.52 (huyết thanh) Độ lặp lại CV% < 2.6 (nước tiểu) Hóa chất sử dụng được với máy Randox Modena | ml | 400
2 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ urea trong huyết thanh hoặc huyết tương và nước tiểu. Phạm vi báo cáo: 0,7 đến 62,0 mmol /l (Huyết thanh) Độ nhạy: LoD= 0.328 mmol/l (Huyết thanh); 91,2 mmol / l (548mg/dl) (nước tiểu) Độ chụm ngắn hạn CV% < 4.15 (huyết thanh); độ chụm toàn phần CV% < 4.92 (huyết thanh Nước tiểu: độ chụm ngắn hạn CV% < 1.84 Hóa chất sử dụng được với máy Randox Modena | ml | 432
3 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Creatin trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu Khoảng tham chiếu: 16 đến 2448 µmol/l (huyết thanh); Độ tuyến tính: 66192 µmol/l (nước tiểu); Độ nhạy (LoD): 2.11 µmol/l (huyết thanh) và 259 µmol/l (nước tiểu) Hóa chất sử dụng được với máy Randox Modena | ml | 432
4 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GOT (AST) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Asparate Aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương Phạm vi tuyến tính: 5 - 1116 U/L; Độ nhạy: LOD= 1.372 U/L Độ chính xác: CV% < 5.75 Hóa chất sử dụng được với máy Randox Modena | ml | 432
5 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALT) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương bằng phương pháp UV Khoảng tham chiếu: 6.5-1136 U/L; Độ nhạy:LOD= 2.51 U/L Độ chính xác: CV% độ lặp lại < 2.87; CV% độ tái lặp <3.56 Hóa chất sử dụng được với máy Randox Modena | ml | 432
6 |  |  | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa lâm sàng: Calibration Serum - Mức 3 Hóa chất sử dụng được với máy Randox Modena | ml | 15
7 |  |  | Chất liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 2 Hóa chất sử dụng được với máy Randox Modena | ml | 25
8 |  |  | Chất liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 3 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 3 Hóa chất sử dụng được với máy Randox Modena | ml | 25
9 |  |  | Dung dịch rửa ALKALINE WASH SOLUTION dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa RX Modena, để làm sạch cuvette Hóa chất sử dụng được với máy Randox Modena | ml | 1000
10 |  |  | Dung dịch rửa ACID WASH SOLUTION dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa RX Modena để rửa đầu dò và cuvette Hóa chất sử dụng được với máy Randox Modena | ml | 1000
11 |  |  | Bóng đèn Halogen | Bóng đèn sử dụng trên máy sinh hóa. Sử dụng được với máy Randox Modena | Cái | 3
12 |  |  | Cuvet cho máy sinh hoá | Cuvettes, vật tư thay thế cho máy sinh hoá. Sử dụng được với máy Randox Modena | Cái | 153