## Sheet1
PHỤ LỤC 03 - DANH MỤC HÀNG HÓA
Stt | Danh mục hàng hóa | Mô tả yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật, yêu cầu công nghệ và các thông tin liên quan về kỹ thuật tối thiểu | Tiêu chuẩn chất lượng | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá kế hoạch
1 | Ống Hút Nước Bọt | Ống hút nước bọt sử dụng 1 lần. Chất liệu nhựa tốt, mềm mại dễ uốn dẻo và giữ ổn định hình dạng. Gói/ ≥100 cái | ISO 13485 | Gói | 80 | 60000
2 | Ống Hút Thủ Thuật Rhm | Ống hút phẫu thuật nhựa Việt Nam. Ống hút phẫu thuật nhựa sử dụng 1 lần. Đầu ống hút nhỏ kích thước tiêu chuẩn phù hợp với hút trong quá trình tiểu phẫu, cấy ghép. Gắn vừa các đầu hút phẫu thuật trên ghế máy. Gói/ ≥50 cái | ISO 13485 | Gói | 10 | 146000
3 | Lentulo các số chiều dài 21 | Kim đưa chất hàn răng vào ống tuỷ. Size: 25 dài 21mm, 30 dài 21mm. Hộp ≥4 cái | ISO 13485 | Hộp | 20 | 95000
4 | Lèn các số chiều dài 21 | Lèn dọc có tác dụng tạo áp lực bít cone theo hướng thẳng đứng sau khi làm nóng cone. Hộp/ ≥6 cái | ISO 13485 | Hộp | 20 | 109000
5 | Thước Nội Nha | Thước Nội Nha | ISO 13485 | Cái | 3 | 500000
6 | Mũi Khoan Highspeed các số | Mài cắt mô răng nhanh hơn 30% cùng mũi khoan .Lực cắt mạnh hơn.Độ bền bỉ cao hơn.Kích thước mũi khoan chính xác hơn. Vỉ/ ≥5 mũi | ISO 13485 | Vỉ | 500 | 200000
7 | Mũi Khoan Tròn Tungsten Tay Chậm | Mũi khoan nha khoa được dùng để điều trị các bệnh về nha khoa như: khoan cắt răng, phục hình răng, phẫu thuật, làm sạch lổ sâu răng, khoan cắt xương hàm, mài tạo cùi răng, đánh bóng. Vỉ/ ≥5 mũi | ISO 13485 | Mũi | 50 | 49000
8 | Mũi Khoan 702 | Mũi khoan nha khoa được dùng để điều trị các bệnh về nha khoa như: khoan cắt răng, phục hình răng, phẫu thuật, làm sạch lổ sâu răng, khoan cắt xương hàm, mài tạo cùi răng, đánh bóng. Vỉ/ ≥5 mũi | ISO 13485 | Mũi | 400 | 49000
9 | Trâm Gai Lấy Tủy các loại (trắng | Sử dụng trong nha khoa, lèn côn vào ống tuỷ. Không tái sử dụng. Size: 15 (trắng)/ 20 (vàng)/ 25 (đỏ)/ 30(xanh dương), 35(xanh lá)/ 40(đen). Chiều dài 25mm. Quy cách : vỉ/ ≥6 cây | ISO 13485 | Vỉ | 20 | 68000
10 | Trâm Gai Lấy Tủy các loại (vàng, xanh, đỏ) | Sử dụng trong nha khoa, lèn côn vào ống tuỷ. Không tái sử dụng. Size: 15 (trắng)/ 20 (vàng)/ 25 (đỏ)/ 30(xanh dương), 35(xanh lá)/ 40(đen). Chiều dài 25mm. Quy cách : vỉ/ ≥6 cây | ISO 13485 | Vỉ | 30 | 68000
11 | Trâm Reamer Dài 21Mm (Số 8) | Kim khoan răng dùng để mở rộng ống tuỷ trong nha khoa. Sản phẩm dùng 1 lần. vỉ/ ≥6 cây | ISO 13485 | Vỉ | 20 | 100000
12 | Trâm Reamer Dài 21Mm (Số 10,15,20,25) | Kim khoan răng dùng để mở rộng ống tuỷ trong nha khoa. Sản phẩm dùng 1 lần. vỉ/ ≥6 cây | ISO 13485 | Vỉ | 100 | 95000
13 | Trâm H -File Dài 21Mm (Số 10) | Trâm tay điều trị nội nha bằng thép không gỉ - cho kết quả điều trị hiệu quả, dễ dàng và nhanh chóng. Trâm có độ sâu của ren tăng dần, trâm sắc hơn và linh hoạt hơn.Hộp/ ≥6 cây | ISO 13485 | Hộp | 10 | 105000
14 | Trâm H -File Dài 25Mm (Số 15, 20, 25, 30) | Trâm tay điều trị nội nha bằng thép không gỉ - cho kết quả điều trị hiệu quả, dễ dàng và nhanh chóng. Trâm có độ sâu của ren tăng dần, trâm sắc hơn và linh hoạt hơn. vỉ/ ≥6 cây | ISO 13485 | Vỉ | 80 | 105000
15 | Cone Giấy các số (25) | Côn có tính thấm hút cao, được vô trùng, có nhiều kích cỡ khác nhau và được mã hóa màu. Đặc điểm chính : - Hình dạng đồng nhất. - Kích thước theo chuẩn ISO : 15, 20, 25, 30, 35, 40 - Thấm hút cực nhanh. - Hấp thụ vượt rội và được khử trùng bằng tia gamma. - Đa dạng với nhiều loại kích thước. - Hộp/ ≥200cái | ISO 13485 | Hộp | 15 | 55000
16 | Cone Giấy các số (30) | Côn có tính thấm hút cao, được vô trùng, có nhiều kích cỡ khác nhau và được mã hóa màu. Đặc điểm chính : - Hình dạng đồng nhất. - Kích thước theo chuẩn ISO : 15, 20, 25, 30, 35, 40 - Thấm hút cực nhanh. - Hấp thụ vượt rội và được khử trùng bằng tia gamma. - Đa dạng với nhiều loại kích thước. - Hộp/ ≥200cái | ISO 13485 | Hộp | 15 | 55000
17 | Cone Giấy các số (35) | Côn có tính thấm hút cao, được vô trùng, có nhiều kích cỡ khác nhau và được mã hóa màu. Đặc điểm chính : - Hình dạng đồng nhất. - Kích thước theo chuẩn ISO : 15, 20, 25, 30, 35, 40 - Thấm hút cực nhanh. - Hấp thụ vượt rội và được khử trùng bằng tia gamma. - Đa dạng với nhiều loại kích thước. - Hộp/ ≥200cái | ISO 13485 | Hộp | 15 | 55000
18 | Cone Giấy các số (40) | Côn có tính thấm hút cao, được vô trùng, có nhiều kích cỡ khác nhau và được mã hóa màu. Đặc điểm chính : - Hình dạng đồng nhất. - Kích thước theo chuẩn ISO : 15, 20, 25, 30, 35, 40 - Thấm hút cực nhanh. - Hấp thụ vượt rội và được khử trùng bằng tia gamma. - Đa dạng với nhiều loại kích thước. - Hộp/ ≥200cái | ISO 13485 | Hộp | 20 | 55000
19 | Cone Giấy các số (45) | Côn có tính thấm hút cao, được vô trùng, có nhiều kích cỡ khác nhau và được mã hóa màu. Đặc điểm chính : - Hình dạng đồng nhất. - Kích thước theo chuẩn ISO : 15, 20, 25, 30, 35, 40 - Thấm hút cực nhanh. - Hấp thụ vượt rội và được khử trùng bằng tia gamma. - Đa dạng với nhiều loại kích thước. - Hộp/ ≥200cái | ISO 13485 | Hộp | 10 | 55000
20 | Trâm Máy các loại | Trâm máy nội nha xử lý nhiệt với công nghệ Blue Wire Technology hoặc tương đương linh hoạt và mạnh mẽ. Hợp kim : Trâm được xử lý nhiệt bằng công nghệ Wire Technology hoặc tương đương , ở nhiệt độ phòng tồn tại trong pha tinh thể martensite, nổi tiếng với khả năng kháng mỏi theo chu kỳ. Aurum Blue giúp giảm đáng kể tỷ lệ xảy ra các vấn đề khi điều trị như trượt, tạo khấc hay thủng sàn. Bề mặt xử lý đánh bóng điện: Bề mặt trâm láng mịn giúp giảm thiểu ma sát với thành ống tủy và Hạn chế hiện tượng cuốn trâm với các lưỡi cắt sắt bén mượt mà. Đầu trâm tròn an toàn. Hộp ≥4 cái | ISO 13485 | Hộp | 30 | 680000
21 | Cone Máy các loại | Côn - Giúp trám bít ống tủy dễ dàng và nhanh chóng, tính cản quang cao. - Côn gồm nhiều kích cỡ và độ thuôn khác nhau và có vạch đánh dấu chiều dài. Hộp/ ≥60 cái | ISO 13485 | Hộp | 40 | 180000
22 | Nhám Kẽ Đỏ | Nhám Kẽ Đỏ Hộp / ≥12 sợi | ISO 13485 | Sợi | 20 | 95000
23 | Bộ Giữ Khuôn Trám | Bộ Giữ Khuôn Trám | ISO 13485 | Cây | 2 | 568000
24 | Đai Trám Kim Loại | Được làm từ chất liệu không gỉ. Đai tạo khuôn trám nha khoa. Hộp/ ≥12 cái | ISO 13485 | Hộp | 10 | 93000
25 | Sò Đánh Bóng | Bột đánh bóng cạo vôi không chứa gluten; Mùi vị dễ chịu. Hộp ≥200 con | ISO 13485 | Con | 600 | 4000
26 | Giấy Cắn (Xanh-Đỏ 80 micron) | Giấy cắn mỏng, dày tối thiểu 40 micron, kiểm tra khớp cắn chính xác. Hộp/ ≥12 xấp | ISO 13485 | Hộp | 10 | 215250
27 | Cán gương | Được làm từ chất liệu không gỉ. Cán gương dùng trong nha khoa, 120 mm, ø 8 mm | ISO 13485 | Cái | 50 | 234000
28 | Thám Trâm | Thám trâm được dùng để định vị các lỗ ống tủy, có hai đầu dài, một đầu cong, một đầu nghiêng, nhọn và sắc bén | ISO 13485 | Cái | 50 | 269000
29 | Kẹp gắp | Được làm từ chất liệu không gỉ. Chiều dài: 160-170mm. Được sử dụng để gắp bông gòn, bông gạc trong nha khoa. Sát trùng trước khi sử dụng. | ISO 13485 | Cái | 50 | 233000
30 | Gương nha | Được làm từ chất liệu không gỉ. Mặt gương dùng trong nha khoa 22-25 mm. Hộp/ ≥12 cái | ISO 13485 | Cái | 50 | 39000
31 | Cây Bóc Tách | Được làm từ chất liệu không gỉ. Dụng cụ tách bóc nướu 2 đầu | ISO 13485 | Cái | 20 | 764000
32 | Cây Nạo Ổ Lớn | Cây Nạo ổ kích thước 3.5mm | ISO 13485 | Cái | 20 | 557000
33 | Kẹp Kim | Được làm bằng chất liệu không gỉ. Chiều dài 160-170mm. Kết cấu vân nổi dạng lưới ngay vành kẹp giúp bám chất và cố định kim khâu phẫu thuật tốt hơn | ISO 13485 | Cái | 20 | 2111000
34 | Nhíp Phẩu Tích Không Máu | Được làm từ chất liệu không gỉ. Chiều dài : 120-130mm | ISO 13485 | Cái | 20 | 519000
35 | Kelly Cong | Được làm bằng chất liệu không gỉ. Chiều dài : 140-150mm. Kẹp dung để cầm máu phẫu thuật hoặc kẹp giữ vết thương phẫu thuật | ISO 13485 | Cái | 20 | 643000
36 | Kelly Thẳng | Được làm bằng chất liệu không gỉ. Chiều dài : 140-150mm. Kẹp dung để cầm máu phẫu thuật hoặc kẹp giữ vết thương phẫu thuật | ISO 13485 | Cái | 20 | 630000
37 | Kéo Nhỏ | Được làm từ chất liệu không gỉ. Kéo Iris, chiều dài 115-120mm, đầu thẳng. | ISO 13485 | Cái | 10 | 584000
38 | Cán Dao số 3 | Cán dao mổ dài 125-130mm | ISO 13485 | Cái | 20 | 272000
39 | Cây Nhồi 2 Đầu | Được làm từ chất liệu không gỉ. Cây trám 2 đầu | ISO 13485 | Cái | 20 | 268000
40 | Cây Nạo Ổ Nhỏ | Cây Nạo ổ -kích thước 2.0-3.0mm | ISO 13485 | Cái | 10 | 557000
41 | Cây Nạo Ngà | Là dụng cụ dùng để lấy mô ngà sâu, tủy răng và xi măng trám tạm. Cây có 2 đầu, một đầu hướng về bên trái, một đầu hướng về bên phải. Ø ≥1.3 mm | ISO 13485 | Cái | 10 | 343000
42 | Cây Nạy | Công dụng : Nạy cho chân răng bị gãy ngay xương ổ hoặc nằm sâu chân răng. Nạy đầu cong. Đầu nạy 3-5mm | ISO 13485 | Cái | 50 | 854000
43 | Mũi Cạo Vôi Răng Tần Số Hoạt Động 25Khz(+/-5%) | Dùng để cạo vôi răng | ISO 13485 | Cái | 20 | 940000
44 | Ống Chích | Được làm từ chất liệu không gỉ. Ống chích nha khoa chuyên dùng trong lĩnh vực nha khoa: gây tê tại chỗ, gây tê vùng | ISO 13485 | Cái | 20 | 982000
45 | Kềm Bấm Xương | Kềm bấm xương 140-150mm | ISO 13485 | Cái | 5 | 1908000
46 | Tấm Phim Máy Scan | Tấm Phim Máy Scan. Hộp/ ≥6 tấm | ISO 13485 | Tấm | 20 | 1780800
47 | Cây Dũa Xương | Được làm bằng chất liệu không gỉ. Dụng cụ dũa xương | ISO 13485 | Cái | 10 | 899000
48 | Tay Khoan Hightspeed | Tay Khoan nha khoa tốc độ nhanh | ISO 13485 | Chiếc | 15 | 5500000