# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

#### Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1;

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 10HH-SXKD-2026: Cung cấp vòng bi công nghiệp phục vụ công tác sửa chữa tổ máy S2 - Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải -  Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày, trong đó thời gian cung cấp vật tư là 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và thời gian còn lại nghiệm thu, thanh quyết toán.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất Chủ đầu tư đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ vòng bi | Bộ vòng bi Được sử dụng sửa chữa máy nén khí; Type: ZW-1.0/16-24; Inlet pressure: 1.6 MPa - Outlet pressure: 2.4 MPa - Inlet temperature: 40℃ - Outlet temperature: 110℃ - Capacity: 1.0 m3/min - Rated speed: 750 r/min - Motor Power: 22 Kw NSX: Bengbu JinPeng Compression Machine Manufacturing | X |
|  | Gối đỡ | Gối đỡ UCP 209 (mỗi bộ gồm gối đỡ + bạc đạn + phốt) - Tải trọng động: 32,5 kN - Tải trọng tĩnh: 20,4 kN - Tốc độ giới hạn: 3.400 vòng/phút" NSX: SKF |  |
|  | Măng xông | Măng xông H2328 NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi NJ 206 ECML - Tải trọng động: 44 kN - Tải trọng tĩnh: 36,5 kN - Tốc độ giới hạn: 22.000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi NU 306 ECP - Tải trọng động: 58,5 KN - Tải trọng tĩnh: 48 KN - Tốc độ tham chiếu: 11000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32312 - Tải trọng động: 282 kN - Tải trọng tĩnh: 290 kN - Tốc độ giới hạn: 5.300 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6315/C3 - Tải trọng động: 119 kN - Tải trọng tĩnh: 76,5 kN - Tốc độ giới hạn: 5600 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6006-2RS1 - Tải trọng động: 13,8 kN - Tải trọng tĩnh: 8,3 kN - Tốc độ giới hạn: 8000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6303-2RSH - Tải trọng động: 14,3 kN - Tải trọng tĩnh: 6,55 kN - Tốc độ giới hạn: 11000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6306-2Z/C3 - Tải trọng động: 29,6 kN - Tải trọng tĩnh: 16 kN - Tốc độ giới hạn: 11000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi NU 206 ECP - Tải trọng động: 44 kN - Tải trọng tĩnh: 36,5 kN - Tốc độ giới hạn: 14000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32317 - Tải trọng động: 435 kN - Tải trọng tĩnh: 530 kN - Tốc độ giới hạn: 3.800 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 30228 - Tải trọng động: 451 kN - Tải trọng tĩnh: 570 kN - Tốc độ giới hạn: 2.600 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 30236 - Tải trọng động: 629 kN - Tải trọng tĩnh: 815 kN - Tốc độ giới hạn: 2.000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32030 X - Tải trọng động: 456 kN - Tải trọng tĩnh: 655 kN - Tốc độ giới hạn: 2.600 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32034 X - Tải trọng động: 625 kN - Tải trọng tĩnh: 915 kN - Tốc độ giới hạn: 2.200 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32036 X - Tải trọng động: 793 kN - Tải trọng tĩnh: 1160 kN - Tốc độ giới hạn: 2.200 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32038 X - Tải trọng động: 806 kN - Tải trọng tĩnh: 1200 kN - Tốc độ giới hạn: 2.000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32313 - Tải trọng động: 323 kN - Tải trọng tĩnh: 335 kN - Tốc độ giới hạn: 4.800 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32314 - Tải trọng động: 363 kN - Tải trọng tĩnh: 380 kN - Tốc độ giới hạn: 4.500 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32315 - Tải trọng động: 416 kN - Tải trọng tĩnh: 440 kN - Tốc độ giới hạn: 4.300 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32316 - Tải trọng động: 465 kN - Tải trọng tĩnh: 500 kN - Tốc độ giới hạn: 4.000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32320 - Tải trọng động: 617 kN - Tải trọng tĩnh: 780 kN - Tốc độ giới hạn: 3.200 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22218 E - Tải trọng động: 331 kN - Tải trọng tĩnh: 375 kN - Tốc độ giới hạn: 5.300 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22220 E/C3 - Tải trọng động: 433 kN - Tải trọng tĩnh: 490 kN - Tốc độ giới hạn: 4.500 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22224 E/C3 - Tải trọng động: 652 kN - Tải trọng tĩnh: 780 kN - Tốc độ giới hạn: 3.800 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22228 CC/C3W33 - Tải trọng động: 743 kN - Tải trọng tĩnh: 900 kN - Tốc độ giới hạn: 3.200 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22232 CC/C3W33 - Tải trọng động: 1043 kN - Tải trọng tĩnh: 1290 kN - Tốc độ giới hạn: 2.800 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22236 CC/C3W33 - Tải trọng động: 1237 kN - Tải trọng tĩnh: 1560 kN - Tốc độ giới hạn: 2.600 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22240 CC/C3W33 - Tải trọng động: 1526 kN - Tải trọng tĩnh: 1930 kN - Tốc độ giới hạn: 2.200 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 23056 CC/C3W33 - Tải trọng động: 1797 kN - Tải trọng tĩnh: 2850 kN - Tốc độ giới hạn: 1.600 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6024 - Tải trọng động: 88,4 kN - Tải trọng tĩnh: 80 kN - Tốc độ giới hạn: 4.800 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6030 - Tải trọng động: 125 kN - Tải trọng tĩnh: 125 kN - Tốc độ giới hạn: 3.800 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6032 - Tải trọng động: 143 kN - Tải trọng tĩnh: 143 kN - Tốc độ giới hạn: 3.600 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6202-2RSH - Tải trọng động: 8,06 kN. - Tải trọng tĩnh: 3,75 kN. - Tốc độ giới hạn: 13000 vòng/phút. NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6208-2RS1 - Tải trọng động: 32,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 19 kN. - Tốc độ giới hạn: 5600 vòng/phút. NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6208-2RS1/C3 - Tải trọng động: 32,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 19 kN. - Tốc độ giới hạn: 5600 vòng/phút. NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6208-2Z - Tải trọng động: 32,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 19 kN. - Tốc độ giới hạn: 9000 vòng/phút. NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6208-2Z/C3 - Tải trọng động: 32,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 19 kN. - Tốc độ giới hạn: 9000 vòng/phút. NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6209-2Z/C3 - Tải trọng động: 35,1 kN. - Tải trọng tĩnh: 21,6 kN. - Tốc độ giới hạn: 8500 vòng/phút. NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6213/C3 - Tải trọng động: 58,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 40,5 kN. - Tốc độ giới hạn: 7500 vòng/phút. NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6215/C3 - Tải trọng động: 68,9 kN. - Tải trọng tĩnh: 49 kN. - Tốc độ giới hạn: 6700 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6230 - Tải trọng động: 174 kN. - Tải trọng tĩnh: 166 kN - Tốc độ giới hạn: 3200 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6302-2RSH - Tải trọng động: 11,9 kN. - Tải trọng tĩnh: 5,4 kN - Tốc độ giới hạn: 12000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6305-2Z/C3 - Tải trọng động: 23,4 kN. - Tải trọng tĩnh: 11,6 kN. - Tốc độ giới hạn: 13000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6307-2Z/C3 - Tải trọng động: 35,1 kN. - Tải trọng tĩnh: 19 kN. - Tốc độ giới hạn: 9500 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6309-2Z/C3 - Tải trọng động: 55,3 kN. - Tải trọng tĩnh: 31,5 kN - Tốc độ giới hạn: 7500 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6312 - Tải trọng động: 85,2 kN. - Tải trọng tĩnh: 52 kN - Tốc độ giới hạn: 7000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6319/C3 - Tải trọng động: 159 kN. - Tải trọng tĩnh: 118 kN - Tốc độ giới hạn: 4500 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 7312 BECBM - Tải trọng động: 104 kN. - Tải trọng tĩnh: 76,5 kN - Tốc độ giới hạn: 8.500 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi NU 226 ECJ - Tải trọng động: 415 kN - Tải trọng tĩnh: 455 kN - Tốc độ giới hạn: 2.400 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6203-2Z/C3 - Tải trọng động: 9,95 kN. - Tải trọng tĩnh: 4,75 kN. - Tốc độ giới hạn: 19000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6204-2RSH/C3 - Tải trọng động: 13,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 6,55 kN. - Tốc độ giới hạn: 10000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 33207 - Tải trọng động: 104 kN. - Tải trọng tĩnh: 106 kN. - Tốc độ giới hạn: 9.500 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22310 E - Tải trọng động: 228 kN. - Tải trọng tĩnh: 224 kN. - Tốc độ giới hạn: 6.300 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi SL 182936-B-XL-C4 - Tải trọng động: 455 kN - Tải trọng tĩnh: 680 kN - Tốc độ tham chiếu: 1150 vòng/phút NSX: INA | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6308-2Z/C3 - Tải trọng động: 42,3 kN. - Tải trọng tĩnh: 24 kN. - Tốc độ giới hạn: 8500 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 7312 ACCBM - Tải trọng động: 116 kN. - Tải trọng tĩnh: 85 kN - Tốc độ giới hạn: 10.000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22230 CC/W33 - Tải trọng động: 898 kN. - Tải trọng tĩnh: 1080 kN - Tốc độ giới hạn: 3.000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6024/C3 - Tải trọng động: 88,4 kN. - Tải trọng tĩnh: 80 kN - Tốc độ giới hạn: 4.800 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22212 E - Tải trọng động: 159 kN. - Tải trọng tĩnh: 166 kN - Tốc độ giới hạn: 7.500 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6022 - Tải trọng động: 85,2 kN. - Tải trọng tĩnh: 73,5 kN. - Tốc độ giới hạn: 5.000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi GE 160 ES-2RS - Tải trọng động: 1370kN. - Tải trọng tĩnh: 6800 kN. NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6000-2Z - Tải trọng động: 4,75 kN. - Tải trọng tĩnh: 1,96 kN. - Tốc độ giới hạn: 34000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi SL 183020 NSX: INA | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi SL 181852 NSX: INA | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi SL 181868 NSX: INA | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 33217 - Tải trọng động: 353 kN. - Tải trọng tĩnh: 430 kN. - Tốc độ giới hạn: 4.300 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32218 - Tải trọng động: 309 kN. - Tải trọng tĩnh: 340 kN. - Tốc độ giới hạn: 4.000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32311 - Tải trọng động: 245 kN. - Tải trọng tĩnh: 250 kN. - Tốc độ giới hạn: 5.600 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 30308 - Tải trọng động: 106 kN. - Tải trọng tĩnh: 95 kN. - Tốc độ giới hạn: 8.000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi Theo thông số bơm (According to pump parameters): Type: CH80-400; Head: 50m; Cap: 80m3/h; Speed: 1470r/min; NSX: Dalian Songlone Pump Mading Co.,LTD | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6044 M - Tải trọng động: 247 kN. - Tải trọng tĩnh: 290 kN. - Tốc độ giới hạn: 3.200 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32024 X - Tải trọng động: 299 kN. - Tải trọng tĩnh: 415 kN. - Tốc độ giới hạn: 3.400 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 32308 - Tải trọng động: 143 kN. - Tải trọng tĩnh: 140 kN. - Tốc độ giới hạn: 8.000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22209 E - Tải trọng động: 104 kN. - Tải trọng tĩnh: 100 kN. - Tốc độ giới hạn: 10.000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 30306 - Tải trọng động: 69,2 kN. - Tải trọng tĩnh: 56 kN. - Tốc độ giới hạn: 10.000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6210-2Z/C3 - Tải trọng động: 37,1 kN. - Tải trọng tĩnh: 23,2 kN. - Tốc độ giới hạn: 8000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6317-2Z/C3 - Tải trọng động: 140 kN. - Tải trọng tĩnh: 96,5 kN. - Tốc độ giới hạn: 4000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6314-2Z/C3 -Tải trọng động: 111 kN -Tải trọng tĩnh: 68 kN -Tốc độ giới hạn: 5000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22208 E - Tải trọng động: 98,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 91,5 kN - Tốc độ giới hạn: 11.000 vòng/phút. NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi NJ 2205 ECP - Tải trọng động: 39 kN. - Tải trọng tĩnh: 34 kN - Tốc độ giới hạn: 16.000 vòng/phút. NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi NJ 2206 ECP - Tải trọng động: 55 kN - Tải trọng tĩnh: 49 kN - Tốc độ tham chiếu: 13000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 23052 CC/W33 - Tải trọng động: 1675 kN - Tải trọng tĩnh: 2550 kN - Tốc độ tham chiếu: 1300 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6016 - Tải trọng động: 49,4 kN - Tải trọng tĩnh: 40 kN - Tốc độ tham chiếu: 1100 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 30326 - Tải trọng động: 679 kN - Tải trọng tĩnh: 800 kN - Tốc độ tham chiếu: 1800 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6211/C4 - Tải trọng động: 46,2 kN. - Tải trọng tĩnh: 29 kN - Tốc độ giới hạn: 9000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6212/C4 - Tải trọng động: 55,3 kN. - Tải trọng tĩnh: 36 kN - Tốc độ giới hạn: 8000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22315 EK - Tải trọng động: 462 kN - Tải trọng tĩnh: 475 kN - Tốc độ tham chiếu: 3200 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 30307 - Tải trọng động: 88,9 kN - Tải trọng tĩnh: 73,5 kN - Tốc độ tham chiếu: 7500 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6019 - Tải trọng động: 63,7 kN - Tải trọng tĩnh: 54 kN - Tốc độ tham chiếu: 9500 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6201-2Z - Tải trọng động: 7,28 kN. - Tải trọng tĩnh: 3,1 kN. - Tốc độ giới hạn: 26000 vòng/phút. NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi SL 183017 A C3 - Tải trọng động: 175000 N - Tải trọng tĩnh: 231000 N - Tốc độ tham chiếu: 2360 vòng/phút NSX: INA |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi N 204 ECP - Tải trọng động: 28,5 kN - Tải trọng tĩnh: 22 kN - Tốc độ giới hạn: 19000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6311- 2Z/C3 - Tải trọng động: 74,1 kN. - Tải trọng tĩnh: 45 kN. - Tốc độ giới hạn: 6300 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 23136 CC/W33 - Tải trọng động: 1263 kN - Tải trọng tĩnh: 1760 kN - Tốc độ tham chiếu: 1700 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi NJ 1048 ML - Tải trọng động: 600 kN - Tải trọng tĩnh: 800 kN - Tốc độ giới hạn: 2000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi NJ 2206 ECML/C4 - Tải trọng động: 55 kN - Tải trọng tĩnh: 6,1 kN - Tốc độ giới hạn: 14000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi NJ 204 ECML - Tải trọng động: 28,5 kN - Tải trọng tĩnh: 22 kN - Tốc độ tham chiếu: 17000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22320 E - Tải trọng động: 847 kN - Tải trọng tĩnh: 950 kN - Tốc độ tham chiếu: 2400 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6214-Z - Tải trọng động: 63,7 kN - Tải trọng tĩnh: 45 kN - Tốc độ giới hạn: 7000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6004-2RSH - Tải trọng động: 9,95 kN - Tải trọng tĩnh: 5 kN - Tốc độ giới hạn: 11000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi Theo thông số bơm đang sử dụng: Type: SJ3-M-120/4.0, Flow: 120L/h, Power: 1,5KW, Row of Pressure: 4Mpa, Voltage: 380V NSX: Shanghai Shenbei Pump Manufacture Co., Ltd | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6406-C3 - Tải trọng động: 45,5 kN - Tải trọng tĩnh: 25 kN - Tốc độ giới hạn: 10800 vòng/phút NSX: FAG |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6407-C3 - Tải trọng động: 56 kN. - Tải trọng tĩnh: 31,5 kN. - Tốc độ giới hạn: 9500 vòng/phút NSX: FAG |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6206-2Z/C3 - Tải trọng động: 20,3 kN. - Tải trọng tĩnh: 11,2 kN. - Tốc độ giới hạn: 12000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi 22207 E - Tải trọng động: 88,8 kN. - Tải trọng tĩnh: 83 kN. - Tốc độ tham chiếu: 9000 vòng/phút NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi | Vòng bi NCF 1844V - Tải trọng động: 183 kN. - Tải trọng tĩnh: 365 kN. - Tốc độ tham chiếu: 1000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi NCF 1860 V - Tải trọng động: 418 kN. - Tải trọng tĩnh: 850 kN. - Tốc độ tham chiếu: 670 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 23044 CC/W33 - Tải trọng động: 1261 kN. - Tải trọng tĩnh: 1860 kN. - Tốc độ tham chiếu: 1600 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 33214 - Tải trọng động: 247 kN - Tải trọng tĩnh: 285 kN - Tốc độ giới hạn: 5000 vòng/phút NSX: SKF | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi 6205-2Z/C3 - Tải trọng động: 14,8 kN. - Tải trọng tĩnh: 7,8 kN - Tốc độ giới hạn: 14000 vòng/phút. NSX: SKF |  |
|  | Vòng bi (Bearing Cone) | Vòng bi (Bearing Cone) Theo thông số bơm đang sử dụng: Part number: 100180 (Drawing HP-1102, Model No.: 547-S-N3-FA-D80) NSX: NEPTUNE | X |
|  | Vòng bi (Bearing Cone) | Vòng bi (Bearing Cone) Theo thông số bơm đang sử dụng: Part number: 100179 (Drawing HP-1102, Model No.: 547-S-N3-FA-D80) NSX: NEPTUNE | X |

#### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

#### a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu gồm: chứng chỉ chất lượng hàng hóa (CQ), chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu được quy định dấu X ở bảng b5 mục 1.2 chương V.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành được quy định dấu X ở bảng b5 mục 1.2 chương V.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được sản xuất/chế tạo từ năm 2024 đến nay.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư, cụ thể:

+ Đồng bộ, tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ, tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b1) Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng yêu cầu về kỹ thuật.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2) Xuất xứ hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3) Tài liệu kỹ thuật:

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa (kèm theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).

b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư  đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào;

(ii) Xác nhận của nhà sản xuất đối với hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư (Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin: email, địa chỉ, điện thoại, fax, họ tên và chức vụ của người cấp/xác nhận của Nhà sản xuất đó để Chủ đầu tư đối chiếu khi cần).

(iii) Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

b5) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật hàng hóa | Yêu cầu chứng từ kèm theo hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ vòng bi | Được sử dụng sửa chữa máy nén khí; Type: ZW-1.0/16-24; Inlet pressure: 1.6 MPa - Outlet pressure: 2.4 MPa - Inlet temperature: 40℃ - Outlet temperature: 110℃ - Capacity: 1.0 m3/min - Rated speed: 750 r/min - Motor Power: 22 Kw | X |
|  | Gối đỡ | UCP 209 (mỗi bộ gồm gối đỡ + bạc đạn + phốt) - Tải trọng động: 32,5 kN - Tải trọng tĩnh: 20,4 kN - Tốc độ giới hạn: 3.400 vòng/phút" | X |
|  | Măng xông | H2328 | X |
|  | Vòng bi | NJ 206 ECML - Tải trọng động: 44 kN - Tải trọng tĩnh: 36,5 kN - Tốc độ giới hạn: 22.000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | NU 306 ECP - Tải trọng động: 58,5 KN - Tải trọng tĩnh: 48 KN - Tốc độ tham chiếu: 11000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32312 - Tải trọng động: 282 kN - Tải trọng tĩnh: 290 kN - Tốc độ giới hạn: 5.300 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6315/C3 - Tải trọng động: 119 kN - Tải trọng tĩnh: 76,5 kN - Tốc độ giới hạn: 5600 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6006-2RS1 - Tải trọng động: 13,8 kN - Tải trọng tĩnh: 8,3 kN - Tốc độ giới hạn: 8000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6303-2RSH - Tải trọng động: 14,3 kN - Tải trọng tĩnh: 6,55 kN - Tốc độ giới hạn: 11000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6306-2Z/C3 - Tải trọng động: 29,6 kN - Tải trọng tĩnh: 16 kN - Tốc độ giới hạn: 11000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | NU 206 ECP - Tải trọng động: 44 kN - Tải trọng tĩnh: 36,5 kN - Tốc độ giới hạn: 14000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32317 - Tải trọng động: 435 kN - Tải trọng tĩnh: 530 kN - Tốc độ giới hạn: 3.800 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 30228 - Tải trọng động: 451 kN - Tải trọng tĩnh: 570 kN - Tốc độ giới hạn: 2.600 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 30236 - Tải trọng động: 629 kN - Tải trọng tĩnh: 815 kN - Tốc độ giới hạn: 2.000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32030 X - Tải trọng động: 456 kN - Tải trọng tĩnh: 655 kN - Tốc độ giới hạn: 2.600 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32034 X - Tải trọng động: 625 kN - Tải trọng tĩnh: 915 kN - Tốc độ giới hạn: 2.200 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32036 X - Tải trọng động: 793 kN - Tải trọng tĩnh: 1160 kN - Tốc độ giới hạn: 2.200 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32038 X - Tải trọng động: 806 kN - Tải trọng tĩnh: 1200 kN - Tốc độ giới hạn: 2.000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32313 - Tải trọng động: 323 kN - Tải trọng tĩnh: 335 kN - Tốc độ giới hạn: 4.800 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32314 - Tải trọng động: 363 kN - Tải trọng tĩnh: 380 kN - Tốc độ giới hạn: 4.500 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32315 - Tải trọng động: 416 kN - Tải trọng tĩnh: 440 kN - Tốc độ giới hạn: 4.300 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32316 - Tải trọng động: 465 kN - Tải trọng tĩnh: 500 kN - Tốc độ giới hạn: 4.000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32320 - Tải trọng động: 617 kN - Tải trọng tĩnh: 780 kN - Tốc độ giới hạn: 3.200 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22218 E - Tải trọng động: 331 kN - Tải trọng tĩnh: 375 kN - Tốc độ giới hạn: 5.300 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22220 E/C3 - Tải trọng động: 433 kN - Tải trọng tĩnh: 490 kN - Tốc độ giới hạn: 4.500 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22224 E/C3 - Tải trọng động: 652 kN - Tải trọng tĩnh: 780 kN - Tốc độ giới hạn: 3.800 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22228 CC/C3W33 - Tải trọng động: 743 kN - Tải trọng tĩnh: 900 kN - Tốc độ giới hạn: 3.200 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22232 CC/C3W33 - Tải trọng động: 1043 kN - Tải trọng tĩnh: 1290 kN - Tốc độ giới hạn: 2.800 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22236 CC/C3W33 - Tải trọng động: 1237 kN - Tải trọng tĩnh: 1560 kN - Tốc độ giới hạn: 2.600 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22240 CC/C3W33 - Tải trọng động: 1526 kN - Tải trọng tĩnh: 1930 kN - Tốc độ giới hạn: 2.200 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 23056 CC/C3W33 - Tải trọng động: 1797 kN - Tải trọng tĩnh: 2850 kN - Tốc độ giới hạn: 1.600 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6024 - Tải trọng động: 88,4 kN - Tải trọng tĩnh: 80 kN - Tốc độ giới hạn: 4.800 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6030 - Tải trọng động: 125 kN - Tải trọng tĩnh: 125 kN - Tốc độ giới hạn: 3.800 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6032 - Tải trọng động: 143 kN - Tải trọng tĩnh: 143 kN - Tốc độ giới hạn: 3.600 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6202-2RSH - Tải trọng động: 8,06 kN. - Tải trọng tĩnh: 3,75 kN. - Tốc độ giới hạn: 13000 vòng/phút. | X |
|  | Vòng bi | 6208-2RS1 - Tải trọng động: 32,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 19 kN. - Tốc độ giới hạn: 5600 vòng/phút. | X |
|  | Vòng bi | 6208-2RS1/C3 - Tải trọng động: 32,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 19 kN. - Tốc độ giới hạn: 5600 vòng/phút. | X |
|  | Vòng bi | 6208-2Z - Tải trọng động: 32,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 19 kN. - Tốc độ giới hạn: 9000 vòng/phút. | X |
|  | Vòng bi | 6208-2Z/C3 - Tải trọng động: 32,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 19 kN. - Tốc độ giới hạn: 9000 vòng/phút. | X |
|  | Vòng bi | 6209-2Z/C3 - Tải trọng động: 35,1 kN. - Tải trọng tĩnh: 21,6 kN. - Tốc độ giới hạn: 8500 vòng/phút. | X |
|  | Vòng bi | 6213/C3 - Tải trọng động: 58,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 40,5 kN. - Tốc độ giới hạn: 7500 vòng/phút. | X |
|  | Vòng bi | 6215/C3 - Tải trọng động: 68,9 kN. - Tải trọng tĩnh: 49 kN. - Tốc độ giới hạn: 6700 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6230 - Tải trọng động: 174 kN. - Tải trọng tĩnh: 166 kN - Tốc độ giới hạn: 3200 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6302-2RSH - Tải trọng động: 11,9 kN. - Tải trọng tĩnh: 5,4 kN - Tốc độ giới hạn: 12000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6305-2Z/C3 - Tải trọng động: 23,4 kN. - Tải trọng tĩnh: 11,6 kN. - Tốc độ giới hạn: 13000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6307-2Z/C3 - Tải trọng động: 35,1 kN. - Tải trọng tĩnh: 19 kN. - Tốc độ giới hạn: 9500 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6309-2Z/C3 - Tải trọng động: 55,3 kN. - Tải trọng tĩnh: 31,5 kN - Tốc độ giới hạn: 7500 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6312 - Tải trọng động: 85,2 kN. - Tải trọng tĩnh: 52 kN - Tốc độ giới hạn: 7000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6319/C3 - Tải trọng động: 159 kN. - Tải trọng tĩnh: 118 kN - Tốc độ giới hạn: 4500 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 7312 BECBM - Tải trọng động: 104 kN. - Tải trọng tĩnh: 76,5 kN - Tốc độ giới hạn: 8.500 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | NU 226 ECJ - Tải trọng động: 415 kN. - Tải trọng tĩnh: 455 kN - Tốc độ giới hạn: 2400 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6203-2Z/C3 - Tải trọng động: 9,95 kN. - Tải trọng tĩnh: 4,75 kN. - Tốc độ giới hạn: 19000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6204-2RSH/C3 - Tải trọng động: 13,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 6,55 kN. - Tốc độ giới hạn: 10000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 33207 - Tải trọng động: 104 kN. - Tải trọng tĩnh: 106 kN. - Tốc độ giới hạn: 9.500 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22310 E - Tải trọng động: 228 kN. - Tải trọng tĩnh: 224 kN. - Tốc độ giới hạn: 6.300 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | SL 182936-B-XL-C4 - Tải trọng động: 455 kN - Tải trọng tĩnh: 680 kN - Tốc độ tham chiếu: 1150 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6308-2Z/C3 - Tải trọng động: 42,3 kN. - Tải trọng tĩnh: 24 kN. - Tốc độ giới hạn: 8500 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 7312 ACCBM - Tải trọng động: 116 kN. - Tải trọng tĩnh: 85 kN - Tốc độ giới hạn: 10.000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22230 CC/W33 - Tải trọng động: 898 kN. - Tải trọng tĩnh: 1080 kN - Tốc độ giới hạn: 3.000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6024/C3 - Tải trọng động: 88,4 kN. - Tải trọng tĩnh: 80 kN - Tốc độ giới hạn: 4.800 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22212 E - Tải trọng động: 159 kN. - Tải trọng tĩnh: 166 kN - Tốc độ giới hạn: 7.500 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6022 - Tải trọng động: 85,2 kN. - Tải trọng tĩnh: 73,5 kN. - Tốc độ giới hạn: 5.000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | GE 160 ES-2RS - Tải trọng động: 1370kN. - Tải trọng tĩnh: 6800 kN. | X |
|  | Vòng bi | 6000-2Z - Tải trọng động: 4,75 kN. - Tải trọng tĩnh: 1,96 kN. - Tốc độ giới hạn: 34000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | SL 183020 | X |
|  | Vòng bi | SL 181852 | X |
|  | Vòng bi | SL 181868 | X |
|  | Vòng bi | 33217 - Tải trọng động: 353 kN. - Tải trọng tĩnh: 430 kN. - Tốc độ giới hạn: 4.300 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32218 - Tải trọng động: 309 kN. - Tải trọng tĩnh: 340 kN. - Tốc độ giới hạn: 4.000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32311 - Tải trọng động: 245 kN. - Tải trọng tĩnh: 250 kN. - Tốc độ giới hạn: 5.600 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 30308 - Tải trọng động: 106 kN. - Tải trọng tĩnh: 95 kN. - Tốc độ giới hạn: 8.000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | Theo thông số bơm (According to pump parameters): Type: CH80-400; Head: 50m; Cap: 80m3/h; Speed: 1470r/min; | X |
|  | Vòng bi | 6044 M - Tải trọng động: 247 kN. - Tải trọng tĩnh: 290 kN. - Tốc độ giới hạn: 3.200 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32024 X - Tải trọng động: 299 kN. - Tải trọng tĩnh: 415 kN. - Tốc độ giới hạn: 3.400 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 32308 - Tải trọng động: 143 kN. - Tải trọng tĩnh: 140 kN. - Tốc độ giới hạn: 8.000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22209 E - Tải trọng động: 104 kN. - Tải trọng tĩnh: 100 kN. - Tốc độ giới hạn: 10.000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 30306 - Tải trọng động: 69,2 kN. - Tải trọng tĩnh: 56 kN. - Tốc độ giới hạn: 10.000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6210-2Z/C3 - Tải trọng động: 37,1 kN. - Tải trọng tĩnh: 23,2 kN. - Tốc độ giới hạn: 8000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6317-2Z/C3 - Tải trọng động: 140 kN. - Tải trọng tĩnh: 96,5 kN. - Tốc độ giới hạn: 4000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6314-2Z/C3 -Tải trọng động: 111 kN -Tải trọng tĩnh: 68 kN -Tốc độ giới hạn: 5000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22208 E - Tải trọng động: 98,5 kN. - Tải trọng tĩnh: 91,5 kN - Tốc độ giới hạn: 11.000 vòng/phút. | X |
|  | Vòng bi | NJ 2205 ECP - Tải trọng động: 39 kN. - Tải trọng tĩnh: 34 kN - Tốc độ giới hạn: 16.000 vòng/phút. | X |
|  | Vòng bi | NJ 2206 ECP - Tải trọng động: 55 kN - Tải trọng tĩnh: 49 kN - Tốc độ tham chiếu: 13000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 23052 CC/W33 - Tải trọng động: 1675 kN - Tải trọng tĩnh: 2550 kN - Tốc độ tham chiếu: 1300 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6016 - Tải trọng động: 49,4 kN - Tải trọng tĩnh: 40 kN - Tốc độ tham chiếu: 1100 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 30326 - Tải trọng động: 679 kN - Tải trọng tĩnh: 800 kN - Tốc độ tham chiếu: 1800 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6211/C4 - Tải trọng động: 46,2 kN. - Tải trọng tĩnh: 29 kN - Tốc độ giới hạn: 9000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6212/C4 - Tải trọng động: 55,3 kN. - Tải trọng tĩnh: 36 kN - Tốc độ giới hạn: 8000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22315 EK - Tải trọng động: 462 kN - Tải trọng tĩnh: 475 kN - Tốc độ tham chiếu: 3200 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 30307 - Tải trọng động: 88,9 kN - Tải trọng tĩnh: 73,5 kN - Tốc độ tham chiếu: 7500 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6019 - Tải trọng động: 63,7 kN - Tải trọng tĩnh: 54 kN - Tốc độ giới hạn: 9500 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6201-2Z - Tải trọng động: 7,28 kN. - Tải trọng tĩnh: 3,1 kN. - Tốc độ giới hạn: 26000 vòng/phút. | X |
|  | Vòng bi | SL 183017 A C3 - Tải trọng động: 175000 N - Tải trọng tĩnh: 231000 N - Tốc độ tham chiếu: 2360 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | N 204 ECP - Tải trọng động: 28,5 kN - Tải trọng tĩnh: 22 kN - Tốc độ giới hạn: 19000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6311- 2Z/C3 - Tải trọng động: 74,1 kN. - Tải trọng tĩnh: 45 kN. - Tốc độ giới hạn: 6300 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 23136 CC/W33 - Tải trọng động: 1263 kN - Tải trọng tĩnh: 1760 kN - Tốc độ tham chiếu: 1700 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | NJ 1048 ML - Tải trọng động: 600 kN - Tải trọng tĩnh: 800 kN - Tốc độ giới hạn: 2000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | NJ 2206 ECML/C4 - Tải trọng động: 55 kN - Tải trọng tĩnh: 6,1 kN - Tốc độ giới hạn: 14000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | NJ 204 ECML - Tải trọng động: 28,5 kN - Tải trọng tĩnh: 22 kN - Tốc độ tham chiếu: 17000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22320 E - Tải trọng động: 847 kN - Tải trọng tĩnh: 950 kN - Tốc độ tham chiếu: 2400 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6214-Z - Tải trọng động: 63,7 kN - Tải trọng tĩnh: 45 kN - Tốc độ giới hạn: 7000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6004-2RSH - Tải trọng động: 9,95 kN - Tải trọng tĩnh: 5 kN - Tốc độ giới hạn: 11000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | Theo thông số bơm đang sử dụng: Type: SJ3-M-120/4.0, Flow: 120L/h, Power: 1,5KW, Row of Pressure: 4Mpa, Voltage: 380V | X |
|  | Vòng bi | 6406-C3 - Tải trọng động: 45,5 kN - Tải trọng tĩnh: 25 kN - Tốc độ giới hạn: 10800 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6407-C3 - Tải trọng động: 56 kN. - Tải trọng tĩnh: 31,5 kN. - Tốc độ giới hạn: 9500 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6206-2Z/C3 - Tải trọng động: 20,3 kN. - Tải trọng tĩnh: 11,2 kN. - Tốc độ giới hạn: 12000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 22207 E - Tải trọng động: 88,8 kN. - Tải trọng tĩnh: 83 kN. - Tốc độ tham chiếu: 9000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | NCF 1844V - Tải trọng động: 183 kN. - Tải trọng tĩnh: 365 kN. - Tốc độ tham chiếu: 1000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | NCF 1860 V - Tải trọng động: 418 kN. - Tải trọng tĩnh: 850 kN. - Tốc độ tham chiếu: 670 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 23044 CC/W33 - Tải trọng động: 1261 kN. - Tải trọng tĩnh: 1860 kN. - Tốc độ tham chiếu: 1600 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 33214 - Tải trọng động: 247 kN. - Tải trọng tĩnh: 285 kN. - Tốc độ giới hạn: 5000 vòng/phút | X |
|  | Vòng bi | 6205-2Z/C3 - Tải trọng động: 14,8 kN. - Tải trọng tĩnh: 7,8 kN - Tốc độ giới hạn: 14000 vòng/phút. | X |
|  | Vòng bi (Bearing Cone) | Theo thông số bơm đang sử dụng: Part number: 100180 (Drawing HP-1102, Model No.: 547-S-N3-FA-D80) | X |
|  | Vòng bi (Bearing Cone) | Theo thông số bơm đang sử dụng: Part number: 100179 (Drawing HP-1102, Model No.: 547-S-N3-FA-D80) | X |

#### c) Tiến độ cung cấp hàng hóa và xử lý vi phạm tiến độ

• Thời gian cung cấp hàng hóa:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian cung cấp và bàn giao đầy đủ hàng hóa trong thời gian tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực phù hợp với yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

• Xử lý vi phạm tiến độ: Trường hợp nhà thầu bàn giao hàng hóa vượt quá thời hạn 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền căn cứ vào tình hình và tiến độ sửa chữa thực tế tại thời điểm đó (đặc biệt trong trường hợp hàng hóa về chậm không còn phục vụ kịp thời cho công tác lắp đặt/thay thế) đơn phương từ chối tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần hàng hóa giao chậm mà không bị xem là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và không bị xem là vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa theo quy định pháp luật. Trong trường hợp Chủ đầu tư thực hiện quyền từ chối tiếp nhận đối với hàng hóa giao chậm: (i) Nhà thầu phải tự chịu toàn bộ rủi ro, chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa bị từ chối tiếp nhận, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí vận chuyển, lưu kho, bảo quản, hoàn trả, xử lý hàng hóa; (ii) Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư do việc giao hàng chậm gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí nhân công, máy móc dừng chờ và thiệt hại do kéo dài thời gian dừng máy); (iii) Nhà thầu không có quyền yêu cầu gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, không có quyền yêu cầu thanh toán giá trị hàng hóa hoặc yêu cầu bồi thường, khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần hàng hóa bị từ chối tiếp nhận.

Trường hợp Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn 120 ngày theo quy định hợp đồng (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại hợp đồng): Chủ đầu tư có quyền chỉ định đơn vị thứ ba cung cấp hàng hóa để thay thế cho số lượng hàng hóa chậm giao hoặc không giao (đúng chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật ghi trong hợp đồng). Nhà thầu có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ khoản tiền chênh lệch giá (nếu giá mua mới cao hơn giá hợp đồng) và toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan (chi phí thủ tục hành chính, vận chuyển, chi phí tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp mới) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư. Quá thời hạn 15 ngày, Chủ đầu tư có quyền khấu trừ vào Bảo lãnh thực hiện hợp đồng hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác đến hạn trả cho Nhà thầu.

d) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

- Yêu cầu điều khoản trong thời gian bảo hành: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn và thời gian bảo hành của Nhà sản xuất hoặc tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế). Trong thời gian bảo hành hàng hóa theo quy định, Nhà thầu phải có mặt tại hiện trường trong vòng 48 giờ để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật. Nếu lỗi xảy ra được xác định do chất lượng hàng hoá thì nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành trong vòng 07 ngày kể từ khi Chủ đầu tư yêu cầu bảo hành, Chủ đầu tư buộc phải tự xử lý, toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa sẽ do nhà thầu chịu.

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành :Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

### Mục 2. Bản vẽ :

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| 1 | Bơm màng Neptune Series 500-5000-iom-318 | Mục:113, 114 |

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương, Tờ khai Hải quan được đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu cung cấp bản sao y công chứng, Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.

- Kiểm tra đúng số lượng, hàng hóa mới, chưa qua sử dụng.

- Kiểm tra chủng loại, quy cách và chất lượng hàng hóa.

- Tài liệu kỹ thuật: Đối với các mục trong Bảng vật tư gói thầu nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật để chứng minh các thông số kỹ thuật hàng hóa nhà thầu đã chào

- Hàng hóa sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Chủ đầu tư kiểm tra về hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tình trạng và số lượng của hàng hóa, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Kiểm tra, thử nghiệm vật tư thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất (nếu có).

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 15 ngày sau khi nhận được khiếu nại của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Việc chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm mà nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.