3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.
HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. Cụ thể, nội dung kỹ thuật trong HSDT của nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật theo bảng sau:

	STT
	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	I
	YÊU CẦU KỸ THUẬT
	

	1
	Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
	

	
	Nhà thầu có giấy phép xử lý chất thải nguy hại được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ) cấp (địa bàn được phép hoạt động phải có tỉnh Phú Thọ). Nội dung xử lý chất thải có bao gồm xử lý chất thải nguy hại. Giấy phép còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
	Đạt

	
	Nhà thầu không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ) cấp hoặc có nhưng địa bàn được phép hoạt động không có tỉnh Phú Thọ hoặc nội dung xử lý chất thải không bao gồm xử lý chất thải nguy hại hoặc hiệu lực của giấy phép không đủ 6 tháng.
	Không đạt

	2
	Khả năng tự xử lý chất thải
	

	
	Nhà thầu có khả năng tự xử lý được toàn bộ danh mục chất thải theo Mẫu số 01B chương IV của E-HSMT của E-HSMT.
	Đạt

	
	Nhà thầu không có khả năng tự xử lý được toàn bộ danh mục chất thải theo Mẫu số 01B chương IV của E-HSMT của E-HSMT.
	Không đạt

	3
	Phương tiện vận chuyển
	

	
	Nhà thầu có cam kết:

- Cam kết 01 xe chở rác chuyên dụng có mặt tại khu lưu giữ chất thải của Bệnh viện trong 2h khi cần thiết;

- Cam kết có xe thay thế ngay sau khi xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển.
	Đạt

	
	Nhà thầu không đủ cam kết hoặc cam kết không đáp ứng yêu cầu.
	Không đạt

	4
	Thùng và túi đựng rác
	

	
	Cam kết cung cấp ≥ 13 thùng đựng rác y tế 240L (trong đó ≥ 10 thùng màu vàng và ≥ 03 thùng màu đen, kèm túi nilon đựng chất thải) theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.

Cam kết túi nilon đựng chất thải sử dụng đáp ứng yêu cầu về bao bì đựng chất thải theo thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. Số lượng sử dụng: ≥ 13 cái/≥ 13 thùng/1 lần vận chuyển.
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu nêu trên. 
	Không đạt

	5
	Phương án bảo hộ lao động
	

	
	Có mô tả phương án trang bị bảo hộ lao động cho công nhân phù hợp.
	Đạt

	
	Không có hoặc có mô tả phương án trang bị bảo hộ lao động cho công nhân nhưng không phù hợp.
	Không đạt

	6
	Biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ
	

	
	- Có cam kết cung cấp dịch vụ thu gom chất thải nguy hại cho bên mời thầu với tần suất ≤ 02 ngày/01 lần (kể cả ngày nghỉ, lễ, tết, …) và khi có phát sinh sẽ giao, nhận hàng ngày (ít nhất 01 lần/ngày) theo yêu cầu và quy định của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. 

- Có hệ thống xử lý chất thải theo đúng quy định pháp luật hiện hành (có giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ) cấp). Hệ thống thiết bị xử lý có công suất đảm bảo đáp ứng được yêu cầu trong các tình huống đặc biệt (ít nhất 1000kg/giờ).
	Đạt

	
	Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	7
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thu gom, vận chuyển và quy trình xử lý chất thải nguy hại.
	

	
	Có Thuyết minh giải pháp kỹ thuật, công nghệ, phương án tổ chức công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đầy đủ, hợp lý.
	Đạt

	
	Không có hoặc có Thuyết minh giải pháp kỹ thuật, công nghệ, phương án tổ chức công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại nhưng không đầy đủ, không hợp lý.
	Không đạt

	II
	YÊU CẦU KHÁC
	

	1
	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (từ năm 2022) trở lại đây
	

	
	Trong vòng 3 năm gần đây (2022, 2023, 2024) không bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấm tham gia dự thầu
	Đạt

	
	Trong vòng 3 năm gần đây (2022, 2023, 2024) đã từng bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấm tham gia dự thầu.

Hoặc 

Có tên trong danh sách các nhà thầu vi phạm trên muasamcong.mpi.gov.vn website trong vòng 3 năm gần đây (2022, 2023, 2024).
	Không đạt

	2
	Cung cấp mã truy cập hệ thống GPS 
	

	
	Cam kết cung cấp mã truy cập hệ thống GPS để phục vụ công tác giám sát lộ trình vận chuyển
	Đạt

	
	Không cam kết cung cấp mã truy cập hệ thống GPS để phục vụ công tác giám sát lộ trình vận chuyển
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có ≥ 1 tiêu chuẩn bị xác định không đạt.
	Không đạt



