## PL 01
TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN HẢI CHÂU
KHOA DƯỢC - TTB - VTYT
PHỤ LỤC DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM, VẬT TƯ THEO MÁY CHO TRUNG TÂM Y TÊ QUẬN HẢI CHÂU NĂM 2024 (Đính kèm Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật ngày 30 tháng 07 năm 2024 của Trung tâm Y tế quận Hải Châu)
Phụ lục 02 (Kèm theo Báo cáo số 03/TXD ngày 05 tháng 08 năm 2024 của Tổ xây dựng Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu)
Phụ lục 02 (Kèm theo Tờ trình số 04/TXD ngày 06 tháng 08 năm 2024 của Tổ xây dựng Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu)
Phụ lục 01. DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI THẦU
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hoá | Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) | Đơn vị tính | Số lượng
1 | PP2500619106 | Hóa chất xét nghiệm chức năng tuyến giáp | Hóa chất xét nghiệm chức năng tuyến giáp
1.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | - Hóa chất dùng để định lượng nội tiết tố kích thích tuyến giáp (TSH) trong huyết thanh và huyết tương người. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Test | 4600
1.2 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố kích thích tuyến giáp (TSH) trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ x 2,3ml (TSH tái tổ hợp trong huyết thanh bò với chất kháng khuẩn) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 4
1.3 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 tổng số | - Hóa chất dùng để định lượng triiodothyronine (T3) tổng số trong huyết thanh và huyết tương người. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Test | 3600
1.4 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 tổng số | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng triiodothyronine (T3) tổng số trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ x 2,3ml (T3 trong huyết thanh người với chất kháng khuẩn) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 4
1.5 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | - Hóa chất dùng để định lượng thyroxine tự do (FT4) trong huyết thanh người. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Test | 4600
1.6 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (FT4) trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ đông khô 1ml (T4 trong huyết thanh người có chất kháng vi sinh vật) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 12
1.7 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TSH, T3 tự do và T4 tự do | - Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm trong xét nghiệm định lượng TSH, T3 tự do (FT3) và T4 tự do (FT4) trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ đông khô 1ml (huyết tương người đông khô và tác nhân kháng khuẩn) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 30
1.8 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng T3 tổng số, T4 tổng số, TSH, T3 hấp thụ | - Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm trong xét nghiệm định lượng TSH, T3 tổng số, T4 tổng số và khả năng gắn kết của thyroid hormone trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ đông lạnh 1ml (huyết tương người có chứa chất kháng khuẩn) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 9
2 | PP2500619107 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Alpha-fetoprotein (AFP) | Hóa chất xét nghiệm định lượng Alpha-fetoprotein (AFP)
2.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alpha-fetoprotein (AFP) | - Hóa chất dùng để định lượng Alpha-fetoprotein (AFP) trong huyết thanh, huyết tương và dịch ối. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Test | 400
2.2 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Alphafetoprotein (AFP) | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Alpha-fetoprotein (AFP) trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ 2ml (AFP thu từ huyết thanh cuống rốn người trong huyết thanh người và chất kháng khuẩn) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 3
3 | PP2500619108 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 15-3
3.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | - Hóa chất dùng để định lượng kháng nguyên DF3 trong huyết thanh và huyết tương người. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Test | 400
3.2 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên DF3 trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ 1,75ml (kháng nguyên DF3 trong dung dịch đệm albumin huyết thanh bò và tác nhân kháng khuẩn) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 3
4 | PP2500619109 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 125 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 125
4.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | - Hóa chất dùng để định lượng kháng nguyên OC 125 trong huyết thanh và huyết tương người. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Test | 400
4.2 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên OC 125 trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ 1,75ml (kháng nguyên OC 125 trong dung dịch đệm albumin huyết thanh bò và tác nhân kháng khuẩn) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 3
5 | PP2500619110 | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HBsAg | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HBsAg
5.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HBsAg | - Hóa chất dùng để định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Test | 400
5.2 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể HBsAg | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng anti-HBs trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ 2ml (huyết tương người với chất kháng khuẩn) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 4
5.3 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể HBsAg | - Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm trong xét nghiệm định lượng Anti-HBs trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ đông khô 2ml (huyết thanh người với tác nhân kháng khuẩn) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 9
6 | PP2500619111 | Hóa chất xét nghiệm định tính HBeAg | Hóa chất xét nghiệm định tính HBeAg
6.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính HBeAg | - Hóa chất dùng để định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HbeAg) trong huyết thanh người. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Test | 260
6.2 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính HBeAg | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HbeAg) trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Đóng gói: Hộp ≥ 3 lọ x 1ml - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Hộp | 4
6.3 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HBeAg và kháng thể kháng HBeAg | - Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm trong xét nghiệm phát hiện Anti-HBe và HBeAg trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm: + 04 lọ đông lạnh cho chất hiệu chuẩn số 1 + 02 lọ đông lạnh cho chất hiệu chuẩn số 2 + 02 lọ đông lạnh cho chất hiệu chuẩn số 3 - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 3
7 | PP2500619112 | Hóa chất xét nghiệm định lượng N-terminal pro Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) | Hóa chất xét nghiệm định lượng N-terminal pro Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP)
7.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng N-terminal pro Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) | - Hóa chất dùng để định lượng N-terminal pro Brain Natriuretic Peptide (NT-pro BNP II) trong huyết thanh và huyết tương người. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Test | 1200
7.2 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng N-terminal pro Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng N-terminal pro Brain Natriuretic Peptide (NT-pro BNP II) trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ 2ml (NT-pro BNP II tái tổ hợp trong đệm có chất kháng khuẩn và albumin huyết thanh bò) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 4
8 | PP2500619113 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Troponin I | Hóa chất xét nghiệm định lượng Troponin I
8.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I | - Hóa chất dùng để định lượng Troponin I tim mạch (cTnI) trong huyết thanh và huyết tương người. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Test | 2600
8.2 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I tim mạch (cTnI) trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ 2ml (Troponin I người trong ống chứa EDTA với chất kháng khuẩn) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 4
8.3 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin I | - Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm trong xét nghiệm định lượng Troponin I tim trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Lọ kiểm chuẩn ≥ 3ml dạng đông khô (1 lọ sử dụng 1 lần) - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Lọ | 12
9 | PP2500619114 | Hóa chất xét nghiệm định lượng β-hCG II | Hóa chất xét nghiệm định lượng β-hCG II
9.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-hCG II | - Hóa chất dùng để định lượng human chorionic gonadotropin (hCG) và tiểu đơn vị β trong huyết thanh và huyết tương người. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Test | 2000
9.2 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng β-hCG II | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng human chorionic gonadotropin (hCG) và tiểu đơn vị β trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ đông khô 1ml (hCG tái tổ hợp trong huyết tương người với tác nhân kháng khuẩn) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 12
10 | PP2500619115 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số miễn dịch | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số miễn dịch
10.1 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số miễn dịch | - Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm trong xét nghiệm định lượng 7 thông số miễn dịch trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Bộ gồm 03 lọ đông khô 1ml (huyết thanh người và tác nhân kháng khuẩn) tương ứng với 3 level. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 12
11 | PP2500619116 | Bộ thuốc thử pha loãng dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch | Bộ thuốc thử pha loãng dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch
11.1 |  |  | Bộ thuốc thử pha loãng dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch | - Dung dịch dùng để pha loãng mẫu khi thực hiện xét nghiệm định lượng TSH, AFP sử dụng trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Đóng gói: Hộp tối thiểu 1 bộ thuốc thử gồm: + Giếng phủ ≥ 100giếng + Chất pha loãng ≥ 21,6ml - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Hộp | 3
12 | PP2500619117 | Bộ thuốc thử pha loãng dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch | Bộ thuốc thử pha loãng dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch
12.1 |  |  | Bộ thuốc thử pha loãng dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch | - Dung dịch dùng để pha loãng mẫu khi thực hiện xét nghiệm định lượng CA 15-3, CA 125-II, Anti-HBs, NT-ProBNP II, Hs Troponin II, BhCG II sử dụng trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Đóng gói: Hộp tối thiểu 1 bộ thuốc thử gồm: + Giếng phủ ≥ 100giếng + Chất pha loãng ≥ 21,6ml - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Hộp | 5
13 | PP2500619118 | Thuốc thử kích hoạt phản ứng hóa phát quang | Thuốc thử kích hoạt phản ứng hóa phát quang
13.1 |  |  | Thuốc thử kích hoạt phản ứng hóa phát quang | - Dùng để tạo tín hiệu phát quang trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Đóng gói: Hộp tối thiểu 2 gói thuốc thử, mỗi gói 2 loại chất đệm ≥ 28mL - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Gói (gồm 2 loại chất đệm) | 120
14 | PP2500619119 | Dung dịch rửa dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch | Dung dịch rửa dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch
14.1 |  |  | Dung dịch rửa dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch | - Dung dịch dùng để rửa phản ứng miễn dịch trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Bình ≥ 4,85 lít - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bình | 70
15 | PP2500619120 | Đầu típ hút mẫu và hóa chất | Đầu típ hút mẫu và hóa chất
15.1 |  |  | Đầu típ hút mẫu và hóa chất | - Típ hút mẫu và hóa chất sử dụng 1 lần cho các hệ thống xét nghiệm miễn dịch. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Cái | 12000
16 | PP2500619121 | Hóa chất bảo dưỡng dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch | Hóa chất bảo dưỡng dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch
16.1 |  |  | Hóa chất bảo dưỡng dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch | - Được dùng để bảo trì hệ thống cho các hệ thống xét nghiệm miễn dịch. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Bộ | 6
17 | PP2500619122 | Cốc đựng mẫu | Cốc đựng mẫu
17.1 |  |  | Cốc đựng mẫu | - Cốc đựng mẫu sử dụng được trên các hệ thống Vitros. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Cái | 8000
18 | PP2500619123 | Nắp chống bay hơi | Nắp chống bay hơi
18.1 |  |  | Nắp chống bay hơi | - Dùng để đậy cốc mẫu trên các hệ thống Vitros. - Phù hợp với máy xét nghiệm miễn dịch Vitros EciQ. | Cái | 2000

## PL 02
PHỤ LỤC 02. TÍNH HỢP LỆ HÀNG HOÁ
Tên nhà thầu:
STT | Mã phần/lô | Danh mục hàng hoá | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật hàng hoá dự thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Quy cách đóng gói | Mã sản phẩm | Hàng sản xuất | Xuất xứ | Hãng chủ sỡ hữu | Nước chủ sỡ hữu | Mã hàng hoá theo QĐ 5086 | Tên hàng hoá theo QĐ 5086 | HỢ P LỆ CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU
[15 empty] | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Số - Ngày cấp) | Giấy ĐKLH/ GPNK/ TKHQ (không thuộc DM cấp GPNK, GPLH)/ PTN áp dụng hàng hóa loại A, B. | Bảng phân loại | Chứng chỉ chất lượng (Loại chứng chỉ - Ngày hết hiệu lực)

## PL 03.1
PHỤ LỤC 03. KÊ KHAI HỢP ĐỒNG
Tên nhà thầu:
STT | Mã phần lô | Hợp đồng số | STT theo hợp đồng | Tên hàng hóa | Mã HS/ Tính chất tương tự theo HSMT | Giá trị hàng hóa cùng mã nhóm HS / tính chất tương tự trong hợp đồng (VND) | Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý kèm danh mục hàng hóa đã thực hiện | STT theo danh mục hàng hóa được nghiệm thu hoặc thanh lý | Tên hàng hóa theo danh mục hàng hóa được nghiệm thu hoặc thanh lý | Giá trị hàng hóa cùng mã nhóm HS / tính chất tương tự theo danh mục hàng hóa được nghiệm thu hoặc thanh lý (VND)
1 |  | HĐ 1 số … ngày … |  |  |  |  | số … ngày …
|  | HĐ 1 số … ngày … |  |  |  |  | số … ngày …
2
3
4
5
Tổng các phần tham dự: …........................................ Phần.
* Đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của hàng hoá

## PL 03.2
PHỤ LỤC 03.2. MẪU BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THEO HỢP ĐỒNG
Tên nhà thầu:
Số Hợp đồng:
Ngày ký hợp đồng:
Giá hợp đồng:
STT | Mã phần lô | Ký hiệu Hóa đơn | Số Hóa đơn | Mã HS/ Tính chất tương tự | STT hàng hóa | Tên hàng hóa | Thành tiền (có VAT)
1
2
3
4
5
Tổng các phần tham dự: …........................................ Phần.

## PL 04
PHỤ LỤC 04. CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU
,ngày tháng năm
Tên nhà thầu:
Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu
Chúng tôi xin cam kết với bên mời thầu các nội dung sau:
1. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất, sản xuất năm 2025 trở về sau
2. Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường, không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường.
3. Hàng hóa nếu là trang thiết bị y tế được niêm yết giá, kê khai giá theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành
4. Những thông tin về hàng hóa được hưởng ưu đãi kê khai tại mẫu số 15 trên webform tham dự thầu và các tài liệu chứng minh hàng hóa được ưu đãi là chính xác và nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực.
5. Giao hàng trong thời gian hiệu lực của hợp đồng và theo yêu cầu của Chủ đầu tư (sớm nhất trong vòng 07 ngày và không trễ hơn 14 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư).
6. Thay thế lô sản phẩm khi không đảm bảo sử dụng do lỗi kỹ thuật hoặc thu hồi vô điều kiện nếu hàng cung ứng xảy ra sự cố hoặc không đạt chất lượng theo như yêu cầu trong E-HSMT; khắc phục hậu quả về biến chứng gây ra cho người bệnh từ nguyên nhân kỹ thuật chế tạo
7. Tất cả các bản sao tài liệu, khi có yêu cầu thì nhà thầu phải xuất trình bản gốc để đối chiếu.
8. Về tính chính xác của tất cả tài liệu cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.
9. Nhà thầu sẽ xuất trình tài liệu nếu được yêu cầu khi giao hàng bao gồm:
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc bản cam kết chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) do hãng sản xuất cung cấp. Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu nếu hàng hóa là trang thiết bị y tế (Trừ trường hợp hàng hóa nằm ngoài quy định phải có giấy phép nhập khẩu) và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng;
+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng Đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số đăng ký lưu hành nếu hàng hóa là trang thiết bị y tế (nếu có)
10. Đáp ứng về Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.
11. Nhà thầu cam kết hàng hóa cung ứng đảm bảo đáp ứng điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật. Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.
12. Nhà thầu cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành theo quy định của nhà sản xuất (nếu có).
Chúng tôi cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung đã cam kết nêu trên theo quy định của pháp luật.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]