Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

| Nội dung đánh giá | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ |  |  |  |
| Cung cấp dịch vụ đầy đủ, đáp ứng mục đích, nội dung, khối lượng công việc của gói thầu | Có thuyết minh đầy đủ chi tiết tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ | ### Đạt |  |
|  | Không có hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, không đầy đủ | ### Không đạt |  |
| ### 2. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục tiêu công việc |  |  |  |
| Giải pháp và phương pháp luận thể hiện mức độ hiểu biết về tính chất và mục tiêu của công việc thuộc phạm vi gói thầu | Có thuyết minh đầy đủ chi tiết về tính chất và mục tiêu công việc | ### Đạt |  |
|  | Không có hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, không đầy đủ | ### Không đạt |  |
| ### 3. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện |  |  |  |
| 3.1. Nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa phải có Chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) còn hiệu lực được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp | Có |  | ### Đạt |
|  | Không có |  | ### Không đạt |
| 3.2. Nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa phải có Phòng thử nghiệm xuất xưởng máy biến áp với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng | Có |  | ### Đạt |
|  | Không có |  | ### Không đạt |
| 3.3. Nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa phải có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8525:2015 còn hiệu lực đối với sản phẩm máy biến áp. | Có đầy đủ |  | ### Đạt |
|  | Không có đầy đủ |  | ### Không đạt |
| 3.4. Biên bản thử nghiệm đặc biệt (Special test): Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa phải có Biên bản thử nghiệm ngắn mạch đạt yêu cầu của tiêu chuẩn do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp, của tối thiểu: - 01 MBA 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV) sau cải tạo sửa chữa hoặc sản xuất mới; - 01 MBA 3 pha có cấp điện áp 35/0,4 (kV) sau cải tạo sửa chữa hoặc sản xuất mới. | Có đầy đủ |  | ### Đạt |
|  | Không có đầy đủ |  | ### Không đạt |
| ### 4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật thực hiện dịch vụ |  |  |  |
| Đặc tính, thông số kỹ thuật của Máy biến áp sau cải tạo sửa chữa (theo các yêu cầu tại Mục 3, Chương V E-HSMT): - Nội dung nhà thầu đề xuất về kỹ thuật thực hiện dịch vụ đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; - Tài liệu kỹ thuật như: Catalogue, bản vẽ,… của dịch vụ đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Tất cả các yêu cầu cơ bản được đánh giá là “Đạt” và các thông số khác được đánh giá là “Đạt” hoặc “Chấp nhận được”. |  | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng, có sai lệch không chấp nhận được so với các yêu cầu trong phần yêu cầu về kỹ thuật thực hiện dịch vụ. |  | ### Không đạt |
| ### 5. Tiến độ cung cấp dịch vụ |  |  |  |
| Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Có Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. |  | ### Đạt |
|  | Không có Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ hoặc có Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. |  | ### Không đạt |
| ### 6. Bảo hành máy biến áp sau sửa chữa |  |  |  |
| Tối thiểu 18 tháng kể từ ngày đóng điện, nghiệm thu đưa máy biến áp sau sửa chữa vào vận hành trên lưới điện hoặc 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao máy biến áp sau sửa chữa, tùy theo điều kiện nào đến trước | Chấp thuận theo yêu cầu |  | ### Đạt |
|  | Không chấp thuận |  | ### Không đạt |
| ### 5. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP |  |  |  |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | ### Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu). |  | ### Đạt |
|  | ### Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) có từ 02 hợp đồng trở lên bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu). |  | ### Không đạt |
| Kết luận |  |  |  |

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính:

Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không áp dụng.

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có): Không áp dụng.