	
	Công Trình: Nâng cấp đường Tô Hiến Thành , Xã Lộc Thanh 



CHỈ DẪN KỸ THUẬT
1. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY PHẠM THIẾT KẾ
1.1. Các tiêu chuẩn và qui phạm về khảo sát

	STT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	1
	Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	2
	 Kỹ thuật đo – tiến hành xử lý  số liệu GPS trong trắc địa công trình.
	TCVN 9401: 2012


1.2. Về thiết kế

	STT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	1
	Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng   
	QCVN 01:2008/BXD

	2
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân loại, phân cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị  
	QCVN 03:2009/BXD

	3
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
	QCVN 07:2010/BXD

	4
	Thiết kế theo Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế 
	TCVN 13592:2022

	5
	Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô   - tham khảo
	TCVN 4054-05

	6
	Áo đường mềm – yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN)

Áo đường mềm – các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 
	TCCS 37:2022/TCĐBVN

TCCS 38:2022/TCĐBVN

	8
	Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
	QCVN 41:2024/BGTVT


1.3. Về vật liệu

	STT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	1
	Thép tấm kết cấu cán nóng
	TCVN 4399-2008

	2
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651-2008

	3
	Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp
	TCVN 3223-2000

	4
	Mối hàn. Phương pháp thử kéo
	TCVN 5403-1991

	5
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật 
	TCVN 7570:2006

	6
	Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	7
	Ximăng Pooclăng

Ximăng Pooclăng hỗn hợp
	TCVN 2682-2009

TCVN 6260-2009

	9
	Phụ gia hóa học cho bêtông
	TCVN 8826-2011

	12
	Sơn tín hiệu giao thông-Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo
	TCVN 8791:2011

	13
	Bitum - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN7493:2005

	14
	Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit
	TCVN 8816:2011

	15
	Nhũ tương nhựa đường gốc axit
	TCVN 8817:2011

	16
	Nhựa đường lỏng
	TCVN 8818:2011

	17
	Bê tông nhựa – phương pháp thử
	TCVN 8860: 2011

	18
	Thép hình cán nóng
	TCVN 7571:2006

	19
	Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ
	TCVN 7887 : 2008


1.4. Giai đoạn thi công – kiểm tra – giám sát chất lượng công trình

	STT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	1
	Mặt đường BTNN yêu cầu thi công nghiệm thu
	TCVN 13567-1: 2022

	2
	Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô
	TCVN 8859: 2011

	3
	Áo đường mềm - Xác định môđun đàn hồi của áo đường mềm bằng tấm ép cứng
	TCVN 8861:2011

	4
	Áo đường mềm - Xác định môđun đàn hồi của áo đường mềm bằng cần đo độ võng Benkelman
	TCVN 8867:2011

	5
	Qui trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
	22TCN 332-06

	6
	Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các móng đường bằng vật liệu rời ngoài hiện trường
	TCVN 8821:2011

	7
	Qui trình nén đất, đá dăm trong trong phòng thí nghiệm 
	22TCN 333-06

	8
	Mặt đường ô tô - xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rắc cát 
	TCVN 8866:2011

	9
	Mặt đường ô tô - Kiểm tra đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ ghồ ghề quốc tế IRI  
	TCVN 8865:2011

	10
	Mặt đường ô tô – xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3.0m  
	TCVN 8864:2011

	11
	Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm vật liệu nhựa đường 
	 TCVN 8818-1:2011

	13
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng- Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377-2012

	14
	Quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông
	Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/07/2014

	15
	Qui trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Qui phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4252-1998


1.5. An toàn lao động và phòng chống cháy nổ

	STT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động trong xây dựng.
	QCVN 18 – 2014/BXD

	2
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
	QCVN 01-2008/BTC

	3
	Quy phạm về tổ chức thi công.
	TCVN 4055 – 2012

	4
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
	TCVN 4252-2012

	5
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình
	TCVN 5637 – 1991

	6
	Sử dụng máy xây dựng - Yều cầu chung.
	TCVN 4087 – 2012

	7
	Máy xây dựng, máy làm đất – Thuật ngữ và định nghĩa
	TCVN 4473 – 2012

	8
	Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5640 – 1991

	9
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN 5308: 1991

	10
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động
	TCVN 2287 – 1978

	11
	Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn.
	TCVN 3146 – 1986

	12
	An toàn nổ - Yêu cầu chung
	TCVN 3255 - 1986.

	13
	Thiết bị nâng – thiết kế, chế tạo kiểm tra kỹ thuật
	TCVN 4244 – 2005.

	14
	An toàn cháy – Yêu cầu chung
	TCVN 3254 – 1989


2. CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG
4.1. Yêu cầu kỹ thuật thi công chung

· Căn cứ đồ án bản vẽ thi công, đơn vị thầu phải trình cho kỹ sư tư vấn giám sát phương án tổ chức thi công. chứng chỉ vật liệu và kế hoạch công tác kiểm tra chất lượng từng hạng mục công trình Ngoài ra nhà thầu trình gửi tư vấn các mẫu vật liệu cho từng loại để kiểm tra xem xét cho phép sử dụng.

· Công tác tổ chức thi công bao gồm: Chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất và tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp.

· Thi công xong các hạng mục. cần được đánh giá nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở : bên A. bên B. bên TK rồi mới thi công các hạng mục tiếp theo. Nếu có các vướng mắc về kỹ thuật, cần có sự đồng ý của đơn vị thiết kế, giám sát công trình để có giải pháp kỹ thuật điều chỉnh thích hợp.

· Trước khi thi công, đơn vị thi công phải cung cấp các số liệu về vật liệu công trình cho chủ đầu tư và đơn vị TVGS biết, để chọn lựa loại vật liệu địa phương thích hợp, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nhằm cố gắng tận dụng vật liệu địa phương để giảm kinh phí đầu tư và bảo đảm tính thực thi của thiết kế, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo qui trình thi công của Nhà nước.

· Trong quá trình thi công phải làm đúng theo bản vẽ thi công. Những thay đổi trong quá trình thi công phải được thỏa thuận của cơ quan giao thầu. Cơ quan thiết kế và phải theo đúng qui định của điều lệ về việc lập. thẩm tra. xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng.

· Công tác định vị công trình: Phải đảm bảo chính xác theo các chỉ dẫn trong hồ sơ thiết kế. Sau khi tiến hành đo đạc, cắm mốc, nghiệm thu rồi mới thi công.

· Trong quá trình thi công nền phải thực hiện nghiệm thu chặt chẽ về cao độ, theo đúng các bình đồ cao độ thiết kế, nếu có sai số phải trong phạm vi qui trình thi công cho phép.

· Cần tuân thủ an toàn lao động trong xây dựng (Qui phạm kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN –5308 – 91 theo quyết định số 256/BXD/KHKT ngày 31/12/1990).

· Chú ý các yêu cầu về bảo đảm giao thông khu vực và an toàn khi thi công, bố trí biển báo, rào cản, các biện pháp điều hành quản lý giao thông.

· Yêu cầu đảm bảo chất lượng công trình. nói chung cần tuân thủ nghiêm túc các quy trình thi công và nghiệm thu công trình hiện hành của BXD và Bộ Giao Thông Vận Tải, tăng cường công tác giám sát của ban Quản lý công trình.

· Công tác kiểm tra chất lượng phải tiến hành theo bản vẽ thiết kế và các qui định của quy phạm về kiểm tra chất lượng và nghiệm thu các công trình xây dựng cơ bản.

· Các yêu cầu thử nghiệm bê tông:

Cần phải tuân thủ theo các quy trình sau đây:

· Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4453-1995.

· Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử TCVN 3015-1993.

· Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén TCVN 3118-1993.

· Quy định về cấp bê tông cho các loại kết cấu:

	STT
	HẠNG MỤC
	CƯỜNG ĐỘ f’c (Mpa)
	MÁC BT TƯƠNG ĐƯƠNG 

	1
	Bê tông mương đan chịu lực, hố thu, cửa xả, thành mương
	17
	200

	2
	Bê tông lót
	13
	150

	4
	Vữa xi măng 
	9
	100


Lưu ý: f’c là cường độ chịu nén của bê tông ở 28 ngày tuổi được xác định ứng với thí nghiệm trên mẫu hình trụ, đường kính D = 15 cm; chiều cao H = 30 cm.

4.2. Tiến trình thi công

a. Trình tự thi công

Trong phạm vi ở giai đoạn thiết kế, đơn vị tư vấn chỉ đưa ra trình tự thi công chủ đạo một số hạng mục công tác chính. Trong quá trình triển khai thi công, tuỳ thuộc vào yêu cầu tiến độ cũng như khả năng nhân lực, thiết bị của mình mà đơn vị thi công sẽ lập trình tự cũng như tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục công việc trình Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư phê duyệt. Trình tự thi công các hạng mục chính như sau:
· Thi công phần mặt đường:

· Rào chắn phân luồng giao thông.

· Thi công đào đắp nền đường.
· Thi công lớp móng đường cấp phối đá dăm.
· Thi công tưới nhựa thấm bám.

· Thi công lớp BTN mặt đường hoàn thiện.

· Thi công phần mương hình thang tấm bê tông lắp ghép, mương đan chịu lực:

· Đào móng, thi công đệm móng đá dăm
· Gia công ván khuôn cốt thép các cấu kiện.

· Xây đá chẻ vữa M100, đổ bê tông móng, bê tông tấm đan đá 1x2 mác M200
· Đổ bê tông thành hố thu, thành mương, cửa xả bê tông đá 1x2 mác M200.
· Lắp đặt tấm đan chịu lực hoàn thiện. Lắp đặt tấm đan mương lắp ghép
· Đổ bê tông đáy mương, trám vữa khe tấm đan, đổ bê tông gia cố thành mương
· Thi công phần an toàn giao thông:

· Gia công biển báo, trụ biển báo; cọc tiêu.
· Đào móng, thi công đệm móng đá dăm.
· Đổ bê tông thành móng biển báo, lắp dựng trụ biển báo; cọc tiêu.
· Lắp đặt biển báo hoàn thiện.
b. Công tác chuẩn bị

· Rào chắn toàn bộ khu vực công trường bằng rào chắn kết hợp với dây phản quang.
· Lắp đặt các biển báo hiệu ở 2 đầu công trường.
· Khôi phục cọc, mốc, xác định các nguồn và phương thức cung cấp vật liệu, chuẩn bị  các bãi tập kết nguyên, vật liệu, phương tiện và nhân lực thi công, cung cấp điện, nước…

· Tổ chức các bãi đúc cấu kiện, gia công cốt thép … trên công trường.
· Tổ chức xây dựng nhà điều hành của chủ đầu tư, lán trại, nhà làm việc cho nhà thầu, nhà làm việc cho các tổ chức tư vấn giám sát.

c. Một số lưu ý khi thi công

· Về nước cung cấp cho bê tông và thi công nên phải sử dụng nước sạch, nước máy, nước do ghe tàu cung cấp  hay khoan giếng để lấy nước, kiểm tra mẫu nước đạt yêu cầu mới được sử dụng. Ngoài ra đối với hạng mục công trình tiếp xúc với nước mặn (hố móng, cốt thép….), cần lưu ý rửa bằng nước sạch trước khi triển khai các hạng mục thi công tiếp theo.
· Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường cần được tuân thủ chặt chẽ những quy định đã được nêu trong các văn bản pháp quy hiện hành.
· Công tác tổ chức các điểm tập kết vật liệu, các cấu kiện đúc sẵn cần được phối hợp và thực hiện đồng bộ giữa các hạng mục công trình với nhau. Các địa điểm tập kết vật liệu, xe máy thi công, đúc các cấu kiện đúc sẵn … cần được ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền và sự đồng thuận của chủ sở hữu phần đất tạm chiếm dụng.

d. Các công tác đảm bảo giao thông trong quá trình thi công như sau

Rào chắn toàn bộ khu vực thi công bằng rào dây phản quang kết hợp rào chắn, kết hợp với các dải phân cách BTCT hiện hữu. Hàng rào phải chắc chắn, phản quang vào ban đêm và đặt cách mép thi công tối thiểu 0.5m, bố trí nhân công điều tiết, khu vực thi công phải đủ ánh sáng vào ban đêm. Qui cách như sau:

· Rào dây phản quang: Theo phương thẳng đứng phải được căng bởi 02 dây phản quang đặt cách nhau 50cm, buộc chặt dây phản quang vào rào khung thép hình.
· Rào khung thép hình:

· Hàng rào khung thép hình cao 1.2m, rộng 1.5m, được liên kết với nhau bằng các bản lề.
· Khung thép hình L30x30x3mm, các khung tăng cường bằng thép hộp 20x20mm.
· Trên rào chắn có gắn tên Đơn vị thi công và đèn tín hiệu, đèn ban đêm.

· Đối với những vị trí (những đoạn) có dải phân cách BTCT hiện hữu thì không bố trí hàng rào dây phản quang mà phải tận dụng các dải phân cách BTCT này để đảm bảo giao thông trong quá trình thi công (Xem chi tiết tại bản vẽ Mặt bằng tổ chức thi công);

· Bố trí các biển báo hiệu như biển báo hạn chế tốc độ, biển báo công trường, biển báo nguy hiểm … và các biển báo hiệu cần thiết khác ở cả 2 đầu của từng đoạn tuyến đang triển khai thi công.

e. Công tác định vị

Đường tim tuyến cần được khống chế bởi hệ thống cọc mốc đã có trên thực địa do Tư Vấn Thiết Kế thực hiện và bàn giao cho đơn vị Thi công. Đơn vị thi công phải bảo quản hệ thống cọc mốc cẩn thận, tránh hư hỏng do xe cộ, thiết bị thi công. Có thể lập thêm các mốc phụ phục vụ đo đạc thi công. Trong 05 ngày kể từ ngày bàn giao cọc mốc ở hiện trường, đơn vị Thi công bằng thiết bị của mình cần kiểm tra đo đạc lại các mốc tọa độ, cao độ trước khi thi công, nếu có sai khác cần thông báo cho các bên biết để có biện pháp hiệu chỉnh nếu cần thiết hoặc ngược lại, đơn vị thi công tự bỏ chi phí để khôi phục.

f. Công tác di dời các công trình kỹ thuật khác

· Cần phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành đối với các công trình kỹ thuật trong phạm vi chiếm dụng công trình như trụ điện trung – hạ thế, cáp điện thoại ngầm và nổi trước khi tiến hành thi công công trình (nếu có).
· Đối với ống cấp nước hiện hữu trước khi triển khai thi công cần phối hợp với đơn vị quản lý xác định vị trí ống trên thực tế, xác định cụ thể đoạn ống cần di dời để có kế hoạch di dời phù hợp tiến độ thi công công trình (nếu có).

4.3. Thi công các hạng mục chủ yếu

4.3.1. Thi công lớp tưới nhựa
· Lớp nhựa phun ra mặt đường phải đều, kín mặt. Người điều khiển phải xác định tương quan giữa tốc độ đi của xe, tốc độ bơm của nhựa, chiều cao của cần phun, chiều rộng phân bố của dàn tưới, góc đặc của các lỗ phun phù hợp với biểu đồ phun nhựa kèm theo của từng loại xe phun nhựa nhằm bảo đảm lượng nhựa phun ra trên 1m² mặt đường phù hợp với định mức. Sai lệch cho phép là 5%.

· Lượng nhựa chứa trong thùng chứa (si-téc) của xe tưới nhựa phải tính toán thế nào để khi phun xong một đoạn có chiều dài đã dự định vẫn còn lại trong thùng chứa ít nhất là 10% dung tích thùng, nhằm để bọt khí không lọt vào phía trong hệ thống phân phối nhựa, làm sai lệch chế độ phun nhựa thích hợp đã tiến hành trước đó.

· Phải ngừng ngay việc phun tưới nhựa nếu máy phun nhựa gặp phải sự cố kỹ thuật, hoặc trời mưa.

4.3.2. Lớp bêtông nhựa nóng
Thi công lớp bê tông nhựa tuân thủ theo Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa TCVN 13567-1: 2022. Lớp bê tông nhựa được thi công bằng bộ thiết bị chuyên dùng. Trước khi rải bê tông nhựa cần tưới nhựa thấm bám.

4.3.2.1. Yêu cầu về bê tông nhựa

· Thành phần cấp phối các cỡ hạt của bê tông nhựa phải nằm trong giới hạn quy định theo bảng 1 quy trình  TCVN 13567-1: 2022.

· Hàm lượng nhựa tính theo % khối lượng của cốt liệu khô tham khảo bảng 1.

· Các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa lấy theo bảng 3 quy trình TCVN 13567-1: 2022 (đối với bê tông nhựa chặt).

· Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho đá dăm dùng trong bê tông nhựa rải nóng lấy theo bảng 5 quy trình  TCVN 13567-1: 2022.

· Các chỉ tiêu kỹ thuật của bột khoáng nghiền từ đá cacbonat lấy theo bảng 7 quy trình TCVN 13567-1: 2022. 

4.3.2.2. Trình tự thi công mặt đường bê tông nhựa

a. Chuẩn bị lớp móng trước khi rải

· Phải làm sạch bụi bẩn và vật liệu không thích hợp rơi vãi trên bề mặt sẽ rải bê tông nhựa bằng máy quét, máy thổi. Bề mặt chuẩn bị phải rộng hơn sang mỗi phía lề đường ít nhất là 20 cm so với bề rộng sẽ được  tưới  thấm bám hoặc dính bám. 

· Trước khi rải bê tông nhựa trên mặt đường cũ phải tiến hành công tác sửa chữa chỗ lồi lõm, vá ổ gà, bù vênh mặt. 

· Bề mặt chuẩn bị, hoặc là mặt của lớp móng hay mặt của lớp dưới của mặt đường sẽ rải phải bảo đảm cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc với các sai số nằm trong phạm vi cho phép mà các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đã quy định. 

· Tưới vật liệu thấm bám hoặc dính bám: trước khi rải bê tông nhựa phải tưới vật liệu thấm bám hoặc dính bám.  

· Chỉ được dùng thiết bị chuyên dụng có khả năng kiểm soát được liều lượng và nhiệt độ của nhựa tưới dính bám hoặc thấm bám. Không được dùng dụng cụ thủ công để tưới.  

· Chỉ được tưới dính bám hoặc thấm bám khi bề mặt đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định tại 8.4.1, 8.4.2 và 8.4.3. Không được tưới khi có gió to, trời mưa, sắp có cơn mưa. Vật  liệu tưới dính bám hoặc thấm bám phải phủ đều trên bề mặt, chỗ nào thiếu phải tưới bổ sung bằng thiết bị phun cầm tay, chỗ nào thừa phải được gạt bỏ.

· Phải định vị trí và cao độ rải ở hai mép mặt đường đúng với thiết kế. Kiểm tra cao độ bằng máy thủy bình. Khi có đá vỉa ở hai bên cần đánh dấu độ cao rải và quét  lớp nhựa  lỏng  (hoặc nhũ tương) vào thành đá vỉa. 

· Khi dùng máy  rải có bộ phận  tự động điều chỉnh cao độ  lúc  rải, cần chuẩn bị cẩn thận các đường chuẩn (hoặc căng dây chuẩn thật thẳng, thật căng dọc theo mép mặt đường và dải sẽ rải, hoặc đặt thanh dầm làm đường chuẩn, sau khi đã cao đạc chính xác dọc theo theo mặt đường và mép của dải sẽ rải). Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc. Khi lắp đặt hệ thống cao độ chuẩn cho máy rải phải tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị và phải đảm bảo các cảm biến làm việc ổn định với hệ thống cao độ chuẩn này.

b. Chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa

· Toàn bộ khu vực trạm trộn chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa phải đảm bảo vệ sinh môi trường, thoát nước tốt, mặt bằng sạch sẽ để giữ cho vật liệu được sạch và khô ráo.

· Yêu cầu trạm trộn: sử dụng  trạm  trộn kiểu chu kỳ hoặc có  thể sử dụng  trạm  trộn  liên  tục để sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa. Yêu cầu đối với cả 2 loại trạm này là phải có thiết bị điều khiển, có tính năng kỹ thuật và công suất phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi  trường,  đảm bảo khả năng sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa ổn định về chất lượng với dung sai cho phép so với công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa quy định tại Bảng 8. Ngoài ra, đối với mỗi loại trạm, còn có thêm 1 số yêu cầu sau:

· Hỗn hợp bê tông nhựa chế tạo ra phải đạt các chỉ tiêu kỹ thuật mà thiết kế yêu cầu.

· Mỗi trạm trộn sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa phải có trang bị đầy đủ các thiết bị thí nghiệm cần thiết để kiểm tra chất lượng vật liệu, các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp bê tông nhựa tại trạm trộn.

c. Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa

·  Dùng ô tô tự đổ vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa. Chọn ô tô có  trọng tải và số lượng phù hợp với công suất của trạm trộn, của máy rải và cự li vận chuyển, bảo đảm sự liên tục, nhịp nhàng ở các khâu. 

· Cần phải có kế hoạch vận chuyển phù hợp sao cho nhiệt độ của hỗn hợp đến nơi rải không thấp hơn quy định.  

· Thùng xe vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa phải kín, sạch, được phun đều một lớp mỏng dung dịch xà phòng (hoặc các loại dầu chống dính bám) vào thành và đáy thùng. Không  được dùng dầu mazút, dầu diezen hay các dung môi làm hoà tan nhựa đường để quét lên đáy và thành thùng xe. Xe phải có bạt che phủ. 

· Mỗi chuyến ô tô vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa khi rời trạm trộn phải có phiếu xuất xưởng ghi rõ nhiệt độ hỗn hợp, khối  lượng, chất  lượng hỗn hợp  (đánh giá bằng mắt về độ đồng đều), thời điểm xe rời trạm trộn, nơi xe sẽ đến, tên người lái xe.  

· Trước khi đổ hỗn hợp bê tông nhựa vào phễu máy rải phải kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp bằng nhiệt kế. Nếu nhiệt độ hỗn hợp thấp hơn nhiệt độ nhỏ nhất quy định cho công đoạn đổ hỗn hợp từ xe ô tô vào phễu máy rải  thì phải loại bỏ.

d. Rải hỗn hợp bê tông nhựa

· Hỗn hợp bê tông nhựa được rải bằng máy chuyên dùng, nên dùng máy rải có hệ thống điều chỉnh cao độ  tự động. Trừ những chỗ hẹp cục bộ không  rải được bằng máy thì cho phép  rải thủ công và tuân theo quy định tại 8.6.13. 
· Căn cứ bề rộng mặt đường, dùng một máy rải, trình tự rải phải được tổ chức sao cho khoảng cách giữa các điểm cuối của các vệt rải trong ngày là ngắn nhất. 

· Trước khi rải phải đốt nóng tấm là, guồng xoắn.
· Ô tô chở hỗn hợp bê tông nhựa đi lùi tới phễu máy rải, bánh xe tiếp xúc đều và nhẹ nhàng với 2 trục lăn của máy rải. Sau đó điều khiển cho thùng ben đổ từ từ hỗn hợp xuống giữa phễu máy rải. Xe để số 0, máy rải sẽ đẩy ô tô từ từ về phía trước cùng máy rải. Khi hỗn hợp bê tông nhựa đã phân đều dọc theo guồng xoắn của máy rải và ngập tới 2/3 chiều cao guồng xoắn thì máy rải tiến về phía trước theo vệt quy định. Trong quá trình rải luôn giữ cho hỗn hợp thường xuyên ngập 2/3 chiều cao guồng xoắn.

· Trong suốt  thời gian  rải hỗn hợp bê  tông nhựa bắt buộc phải để thanh đầm (hoặc bộ phận chấn động trên tấm là) của máy rải luôn hoạt động.

· Tuỳ bề dầy của lớp rải và năng suất của máy mà chọn tốc độ của máy rải cho thích hợp để không xảy ra hiện tượng bề mặt bị nứt nẻ, bị xé rách hoặc không đều đặn. Tốc độ  rải phải được Tư vấn giám sát chấp thuận và phải được giữ đúng trong suốt quá trình rải.  

· Phải thường xuyên dùng thuốn sắt đã đánh dấu để kiểm tra bề dày rải. Đối với máy không có bộ phận tự động điều chỉnh thì vặn tay nâng (hay hạ) tấm  là  từ  từ để  chiều dày  lớp bê  tông nhựa không bị thay đổi đột ngột. 

· Khi máy rải làm việc, bố trí công nhân cầm dụng cụ theo máy để làm các việc sau:  

· Lấy hỗn hợp hạt nhỏ từ trong phễu máy té phủ rải thành lớp mỏng dọc theo mối nối, san đều các chỗ lồi lõm, rỗ của mối nối trước khi lu lèn; 

· Gọt bỏ, bù phụ những chỗ lồi lõm, rỗ mặt cục bộ trên lớp bê tông nhựa mới rải.  

· Cuối ngày làm việc, máy rải phải chạy không tải ra quá cuối vệt rải khoảng từ 5-7 m mới được ngừng hoạt động.
· Trên đoạn đường có dốc dọc  lớn hơn 40 ‰ phải  tiến hành  rải hỗn hợp bê  tông nhựa  từ chân dốc đi lên.
· Trường hợp máy rải đang làm việc bị  hỏng (thời gian sửa chữa phải kéo dài hàng giờ) thì phải báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp bê tông nhựa và cho phép dùng máy san tự hành san nốt lượng hỗn hợp bê tông nhựa còn lại.

· Trường hợp máy đang rải gặp mưa đột ngột thì:
· Báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp bê tông nhựa;

·  Nếu  lớp bê  tông nhựa đã được  lu  lèn  trên 2/3  tổng số  lượt  lu yêu cầu  thì cho phép tiếp tục lu trong mưa cho đến hết số lượt lu lèn yêu cầu. Ngược lại thì phải ngừng lu và san bỏ hỗn hợp bê tông nhựa ra ngoài phạm vị mặt đường. Chỉ khi nào mặt đường khô ráo lại mới được rải hỗn hợp tiếp.
· Trường hợp phải rải bằng thủ công (ở các chỗ hẹp cục bộ) cần tuân theo quy định sau:
· Dùng xẻng xúc hỗn hợp bê tông nhựa và đổ thấp tay, không được hất từ xa để tránh hỗn hợp bị phân tầng;
· Dùng cào và bàn trang trải đều hỗn hợp bê tông nhựa thành một lớp bằng phẳng đạt dốc ngang yêu cầu, có bề dày dự kiến  bằng 1,35 ÷ 1,45 bề dày lớp bê tông nhựa thiết kế (xác định chính xác qua thử nghiệm lu lèn tại hiện trường); 

· Việc rải thủ công cần tiến hành đồng thời với việc rải bằng máy để có thể lu lèn chung vệt rải bằng máy và chỗ rải bằng thủ công, bảo đảm mặt đường không có vết nối. 

· Mối nối ngang:

· Mối nối ngang sau mỗi ngày làm việc phải được sửa cho thẳng góc với trục đường. Trước khi rải tiếp phải dùng máy cắt bỏ phần đầu mối nối sau đó dùng vật liệu tưới dính bám quét lên vết cắt để đảm bảo vệt rải mới và cũ dính kết tốt. 

· Các mối nối ngang của lớp trên và lớp dưới cách nhau ít nhất là 1m; 

· Các mối nối ngang của các vệt rải ở lớp trên cùng được bố trí  so le tối thiểu 25 cm.

· Mối nối dọc:

· Mối nối dọc để qua ngày  làm việc phải được cắt bỏ phần rìa dọc vết rải cũ, dùng vật liệu tưới dính bám quét lên vết cắt sau đó mới tiến hành rải; 

· Các mối dọc của lớp trên và lớp dưới cách nhau ít nhất là 20 cm.   

· Các mối nối dọc của lớp trên và lớp dưới được bố trí sao cho các đường nối dọc của lớp trên cùng của mặt đường bê tông nhựa trùng với vị trí các đường phân chia các làn giao thông hoặc trùng với tim đường đối với đường 2 làn xe.

e. Lu lèn lớp hỗn hợp bê tông nhựa

· Thiết bị lu lèn bê tông nhựa gồm có ít nhất lu bánh  thép nhẹ 6-8 tấn, lu bánh thép nặng 10-12 tấn và lu bánh hơi có lốp nhẵn đi theo một máy rải. 

· Lu bánh hơi phải có tối thiểu 7 bánh, các lốp nhẵn đồng đều và có khả năng hoạt động với áp lực lốp đến 0,85 MPa. Mỗi lốp sẽ được bơm tới áp lực quy định và chênh lệch áp lực giữa  ha lốp bất kỳ không được vượt quá 0,03 daN/cm2. Phải có biện pháp để điều chỉnh  tải  trọng của  lu bánh hơi sao cho tải trọng trên mỗi bánh lốp có thể thay đổi từ 1,5 tấn đến 2,5 tấn.
· Ngay sau khi  hỗn hợp bê tông nhựa được rải và làm phẳng sơ bộ, cần phải tiến hành kiểm tra và sửa những chỗ không đều. Nhiệt độ hỗn hợp bê tông nhựa sau khi rải và nhiệt độ lúc lu phả được giám sát chặt chẽ đảm bảo trong giới hạn đã quy định (Bảng 9).
· Sơ đồ lu lèn, tốc độ lu lèn, sự phối hợp các loại lu, số lần lu lèn qua một điểm của từng loạ lu để đạt được độ chặt yêu cầu được xác định trên đoạn rải thử.

· Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa đi đến đâu là máy lu phải theo sát để lu lèn ngay đến đó. Trong các lượt lu sơ bộ, bánh chủ động sẽ ở phía gần tấm là của máy rải nhất. Tiến trình lu lèn của các máy lu phải được tiến hành liên tục trong  thời gian hỗn hợp bê tông nhựa còn giữ được nhiệt độ lu lèn có hiệu quả, không được thấp hơn nhiệt độ kết thúc lu lèn.
· Vệt bánh lu phải chồng lên nhau ít nhất là 20 cm. Những lượt lu đầu tiên dành cho mối nối dọc, sau đó tiến hành  lu  từ mép ngoài song song với  tim đường và dịch dần về phía  tim đường. Khi lu trong đường cong có bố trí siêu cao việc lu sẽ tiến hành từ bên thấp dịch dần về phía bên cao. Các lượt lu không được dừng tại các điểm nằm trong phạm vi 1 mét tính từ điểm cuối của các lượt trước.
· Trong quá trình lu, đối với lu bánh sắt phải thường xuyên làm ẩm bánh sắt bằng nước. Đối với lu bánh hơi, dùng dầu chống dính bám bôi mặt lốp vài lượt đầu, khi lốp đã có nhiệt độ xấp xỉ với nhiệt độ của hỗn hợp bê tông nhựa thì sẽ không xảy ra tình trạng dính bám nữa. Không được dùng nước để làm ẩm lốp bánh hơi. Không được dùng dầu diezel, dầu cặn hay các dung môi có khả năng hoà tan nhựa đường để bôi vào bánh lu.
· Khi lu khởi động, đổi hướng  tiến  lùi... phải  thao  tác nhẹ nhàng, không  thay đổi đột ngột để hỗn hợp bê tông nhựa không bị dịch chuyển và xé rách.
· Máy lu và các thiết bị nặng không được đỗ lại trên lớp bê tông nhựa chưa được lu lèn chặt và chưa nguội hẳn.

· Trong khi  lu  lèn nếu  thấy  lớp bê  tông nhựa bị nứt nẻ phải tìm nguyên nhân để điều chỉnh (nhiệt độ, tốc độ lu, tải trọng lu...).

[image: image1.png]S0 DO BG TRI VET LU BE TONG NHUA

Lo bsmnsies 10 0

Lubson iop 1625

e[l
= |
|

—

=

i

|

I





4.3.2.3. Giám sát kiểm tra và nghiệm thu

Tuân thủ theo Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa Tiêu chuẩn TCVN 13567-1: 2022 Thi công và nghiệm thu lớp mặt đường bằng bê tông nhựa nóng

a. Kiểm tra giám sát công việc trước khi thảm bê tông nhựa

· Công tác giám sát kiểm tra được tiến hành thường xuyên trước khi rải, trong khi rải và sau khi rải lớp bê tông nhựa. Các quy định về công tác kiểm tra nêu dưới đây là quy định tối thiểu, căn cứ vào tình hình thực tế tại công trình mà Tư vấn giám sát có thể tăng tần suất kiểm tra cho phù hợp.
· Kiểm tra hiện trường trước khi thi công, bao gồm việc kiểm  tra các hạng mục sau:
· Tình trạng bề mặt trên đó sẽ rải bê tông nhựa, độ dốc ngang, dốc dọc, cao độ, bề rộng;
· Tình trạng lớp nhựa tưới thấm bám hoặc dính bám;
· Hệ thống cao độ chuẩn;
· Thiết bị rải, lu lèn, thiết bị thông tin liên lạc, lực lượng thi công, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động.
· Kiểm tra chất lượng vật liệu
· Kiểm tra chấp thuận vật liệu khi đưa vào công trình:
· Nhựa đường:  kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng theo quy định tại TCVN 7493: 2005 (trừ chỉ tiêu. Độ nhớt động học ở 1350C) cho mỗi đợt nhập vật liệu;
· Vật liệu tưới thấm bám, dính bám: kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng của vật liệu tưới dính bám, thấm bám áp dụng cho công trình cho mỗi đợt nhập vật liệu;  

· Đá dăm,cát, bột khoáng: kiểm  tra các chỉ  tiêu quy định  tại  5.1, tại 5.2 và tại 5.3 cho mỗi đợt nhập vật liệu.  

· Kiểm tra trong quá trình sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa:  theo quy định tại Bảng 11 TCVN 13567: 2022.

· Kiểm tra tại trạm trộn: theo quy định tại Bảng 12 TCVN 13567: 2022.

· Kiểm tra trong khi thi công: theo quy định tại Bảng 13 TCVN 13567: 2022.

b. Kiểm tra nghiệm thu

· Tuân thủ theo Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa TCVN 13567: 2022.
· Kích thước hình học: theo quy định tại Bảng 14.

· Độ bằng phẳng mặt đường: sử dụng thiết bị đo IRI để kiểm tra độ bằng phẳng. Báo cáo kết quả kiểm tra IRI được chi tiết cho từng 100 m dài; trường hợp mặt đường có độ bằng phẳng kém cục bộ thì báo cáo kết quả IRI cho từng đoạn 50 m hoặc nhỏ hơn. Trường hợp chiều dài đoạn bê tông nhựa ngắn (≤ 1 Km) thì kiểm tra bằng thước 3 mét. Tiêu chuẩn nghiệm thu nêu tại Bảng 15.

· Độ nhám mặt đường: Tiêu chuẩn nghiệm thu quy định tại Bảng 16.

· Độ chặt lu lèn: Hệ số độ chặt lu lèn (K) của các lớp bê tông nhựa không được nhỏ hơn 0,98. 

K =  (​​tn / (​​o

· Trong đó:
· (​​tn: Khối lượng thể tích trung bình của bê tông nhựa sau khi thi công ở hiện trường, g/cD3 (xác định trên mẫu khoan); 

· (​​o: Khối lượng thể tích trung bình của bê tông nhựa ở trạm trộn tương ứng với lý trình kiểm tra, g/cD3 (xác định trên mẫu đúc Marshall tại trạm trộn theo quy định tại Bảng 12 hoặc trên mẫu bê tông nhựa lấy từ các lý trình tương ứng được đúc chế bị lại). 

· Mật độ kiểm tra: 2500 m2 mặt đường (hoặc 330 m dài đường 2 làn xe) / 1 tổ 3 mẫu khoan (sử dụng mẫu khoan đã xác định chiều dày theo quy định ở Bảng 14).  

· Thành phần cấp phối cốt liệu, hàm lượng nhựa  đường  lấy  từ mẫu  nguyên  dạng  ở mặt đường tương ứng với lý trình kiểm tra phải thoả mãn công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa đã được phê duyệt với sai số nằm trong quy định ở Bảng 9. Mật độ kiểm tra: 2500 m2 mặt đường/1 mẫu (hoặc 330 m dài đường 2 làn xe/ 1 mẫu). 

· Độ ổn định Marshall kiểm tra trên mẫu khoan: sử dụng mẫu khoan đã xác định chiều dầy và độ chặt để xác định. Độ ổn định Marshall phải ≥ 75% giá trị độ ổn định quy định ở Bảng 3 và Bảng 4 tương ứng với loại bê tông nhựa. Độ dẻo, độ rỗng dư xác định từ mẫu khoan phải nằm trong giới hạn cho phép (Bảng 3 và Bảng 4).

· Sự dính bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp dưới phải tốt, được nhận xét đánh giá bằng mắt tại các mẫu khoan. 

· Chất lượng các mối nối được đánh giá bằng mắt. Mối nối phải ngay thẳng, bằng phẳng, không rỗ mặt, không bị khấc, không có khe hở.
4.3.3. Cấp phối đá dăm
a. Chuẩn bị

· Phải tiến hành lựa chọn các nguồn cung cấp vật liệu CPĐD cho công trình. Công tác này bao gồm việc khảo sát, kiểm tra, đánh giá về khả năng đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật, khả năng cung cấp vật liệu theo tiến độ công trình làm cơ sở để Tư vấn giám sát chấp thuận nguồn cung cấp vật liệu. Vật liệu CPĐD từ nguồn cung cấp phải được tập kết về bãi chứa tại chân công trình để tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu theo các qui định về kiểm tra chất lượng vật liệu tại công trường, làm cơ sở để Tư vấn giám sát chấp thuận đưa vật liệu vào sử dụng trong công trình.

· Trước khi thi công phải tiến hành khôi phục, kiểm tra hệ thống cọc định vị tim và mép móng đường. Việc thi công lớp móng CPĐD chỉ tiến hành khi nền đường đã được nghiệm thu.

· Huy động đầy đủ các trang thiết bị thi công chủ yếu và kiểm tra các tính năng cơ bản của thiết bị, bảo đảm khả năng đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật thi công lớp vật liệu CPĐD.

b. Thi công

· Tập kết vật liệu và yêu cầu về độ ẩm của vật liệu CPĐD:

· Vật liệu CPĐD, sau khi được chấp thuận đưa vào sử dụng trong công trình nên tiến hành thi công ngay nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng và gây cản trở giao thông.

· Phải đảm bảo vật liệu CPĐD luôn có độ ẩm nằm trong phạm vi độ ẩm tối ưu (Wo(2%) trong suốt quá trình chuyên chở, tập kết, san hoặc rải và lu lèn. Trước và trong quá trình thi công, cần phải kiểm tra và điều chỉnh kịp thời độ ẩm của vật liệu CPĐD.

· Công tác san rải CPĐD:

· Sử dụng máy san kết hợp thủ công để rải CPĐD.

· Căn cứ vào tính năng thiết bị, chiều dày thiết kế, có thể phân thành các lớp thi công. Chiều dày của mỗi lớp thi công sau khi lu lèn không được lớn hơn 15cm. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu chiều dày cao hơn thì phải sử dụng thiết bị lu lèn hiện đại và sơ đồ lu lèn đặc biệt, nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá 18cm.

· Phải thường xuyên kiểm tra cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc, độ ẩm, độ đồng đều của vật liệu CPĐD trong suốt quá trình san rải.

· Công tác lu lèn:

· Số lần lu lèn phải đảm bảo đồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể cả phần mở rộng), đồng thời phải bảo đảm độ bằng phẳng sau khi lu lèn.

· Việc lu lèn phải thực hiện từ chỗ thấp đến chỗ cao, vệt bánh lu sau chồng lên vệt lu trước ít nhất 20cm. Những đoạn đường thẳng, lu từ mép vào tim đường và ở các đoạn đường cong, lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong.

· Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, độ dốc ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí bị lồi lõm, phân tầng để bù phụ, sửa chữa kịp thời.

[image: image2.png][
§

i
H
i

Labsan,

Lty





· Công tác bảo dưỡng:

· Không cho xe cộ đi lại trên lớp móng khi chưa thi công lớp mặt và phải thường xuyên giữ độ ẩm trên mặt lớp móng CPĐD để tránh các hạt mịn bị gió thổi.

· Trước khi thi công lớp mặt, phải tiến hành làm vệ sinh bề mặt lớp móng nhằm loại bỏ bụi, rác, vật liệu rời rạc bằng các dụng cụ thích hợp như chổi, máy nén khí nhưng không được làm bong bật các cốt liệu của lớp móng.

c. Yêu cầu đối với công tác kiểm tra, nghiệm thu

· Kiểm tra tại nơi sản xuất cung cấp vật liệu CPĐD, cứ 3000m³ vật liệu cung cấp cho công trình tiến hành lấy 1 mẫu thí nghiệm tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu tại các bảng trên. (Trường hợp ít hơn cũng phải lấy 1 mẫu thí nghiệm).

· Cứ 200m³ vật liệu CPĐD hoặc một ca thi công phải tiến hành lấy 1 mẫu thí nghiệm thành phần hạt, độ ẩm.

· Đến giai đoạn cuối của quá trình lu lèn, cứ 800m² phải tiến hành thí nghiệm độ chặt lu lèn tại 1 vị trí ngẫu nhiên.

· Yêu cầu kiểm tra các yếu tố hình học, độ bằng phẳng theo quy định ở bảng:

	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Giới hạn cho phép
	Mật độ kiểm tra

	
	
	Móng dưới
	Móng trên
	

	1
	Cao độ
	-10 mm
	-5 mm
	Cứ 40-50 m với đoạn tuyến thẳng, 20-25 m với đoạn tuyến cong bằng hoặc cong đứng đo một trắc ngang.

	2
	Độ dốc ngang
	( 0,5%
	( 0,3%
	

	3
	Chiều dày
	(10 mm
	(5 mm
	

	4
	Bề rộng
	-50 mm
	-50 mm
	

	5
	Độ bằng phẳng: khe hở lớn nhất dưới thước 3m
	( 10 mm 
	( 5 mm 
	Cứ 100m đo tại một vị trí


4.3.4. Sơn đường

a. Công tác thi công

· Không được thi công trong khi mưa trừ khi có qui định riêng, bề mặt đường được rải phủ lên phải khô và sạch.
· Máy móc thiết bị xây dụng trên mặt đường đang thi công không được làm hư hỏng các lớp kết cấu mặt đường đã thi công.
· Bột sơn phải đáp ứng các yêu cầu theo TCVN 8791-2011 Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo. Với các chỉ tiêu cơ bản sau:

· Màu trắng : ≥Y35 (tương đương hoặc trắng hơn màu trắng của oxit titan sử dụng làm vạch sơn đường)

· Độ phát sáng : ≥75%

· Độ bền nhiệt : ≥ Độ phát sáng ≥70% (độ sáng đo được sau khi duy trì vật liệu ở 2000C trong 6 giờ)

· Điểm chảy mềm ≥850C

· Độ mài mòn : ≤0.4g (khối lượng hao hụt do mài mòn sau 500 vòng mài dưới tải trọng 1kg).

· Độ kháng chảy : ≤10%

· Tỷ trọng : thay đổi khoáng +0.05kg/lít

· Thời gian khô không dính tay trong điều kiện độ mặt đường thi công từ 100OC đến 32 OC : ≤ 2 phút.

b. Công tác kiểm tra và nghiệm thu:

Việc giám sát, kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên trước, trong và sau khi thi công phần sơn đường. Công tác giám sát, kiểm tra và nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo: TCVN 8791-2011.
4.3.5. Thi công vỉa hè
· Tạo nhám vỉa hè hiện hữu.
· Thi công bù vênh lớp cấp phối đá dăm loại 1.
· Thi công lớp bêtông ximăng đá 1x2 M150 dày 5cm.
· Thi công lớp vữa đệm M75 dày 1,5cm làm chất kết dính giữa nền và gạch.

· Đặt các viên gạch khít với nhau và dùng búa cao su gõ đến khi nước ximăng trào lên phía trên phủ kín các đường kẻ lát.
· Lau chùi bề mặt gạch sau khi lát, tránh để vữa ximăng bám trên bề mặt gạch quá lâu gây ố gạch về sau.

· Nâng cao hệ thống bồn cây, bồn cỏ tới cao trình hoàn thiện.
4.3.6. Thi công nâng hầm ga, rãnh thoát nước, trụ điện,..:

Vật liệu đá, cát, xi măng các loại được tập kết tại công trường hay có thể cung ứng theo tiến độ công việc, vật liệu có đầy đủ các xác nhận về nguồn gốc, các chỉ tiêu cơ lý và được sự chấp thuận của kỹ sư giám sát. Ximăng dùng loại  Poorland  PC40; Gỗ ván khuôn, cây chống, đinh, dây thep… do đơn vị tự cung cấp và mua.

a. Trình tự tiến hành:

· Dùng tháo bỏ khuôn, nắp, máng, lưỡi hầm ga cũ, đục nhám bề mặt bê tông thành hố ga, lắp đặt ván khuôn và mời Tư vấn đến nghiệm thu trước khi chuyển sang công việc đổ bê tông thành hố ga.
· Bê tông thành hố ga, được thi công như sau:

· Lắp dựng ván khuôn kiểm tra kích thước hình học hố ga  theo quy định, tiến hành làm sạch bề mặt bê tông.

· Bê tông móng được trộn theo thành phần đã chọn bằng máy trộn đặt trên lề đường, bê tông tươi được xả vào xô và đưa đến hố ga, nhân công ban gạt bằng phẳng và đầm bằng máy đầm dùi cho đều khắp, bê tông được đổ dày (cao độ) theo thiết kế và đầm lèn liên tục cho đến khi hoàn thành.

· Bộ phận kỹ thuật của B luôn bám sát hiện trường để xác định cao trình đỉnh bê tông (thấp hơn 2cm để lắp đặt căn chỉnh khuôn nắp máng lưỡi).

· Công tác bê tông phải đảm bảo trộn đúng theo liều lượng đã được cơ quan chuyên môn thiết kế và cấp có thẩm quyền duyệt, trong khi trộn phải đảm bảo tính liên tục và đồng nhất toàn khối.
· Việc bảo dưỡng được tiến hành thường xuyên liên tục trong thời gian bê tông ninh kết, đặc biệt 7 ngày sau khi đổ, khi bê tông đạt cường độ R28 tiến hành lặp đặt khuôn nắp máng lưỡi và liên kết bằng vữa xi măng mác tương đương với bê tông thành hố ga.
b. Chất lượng và kiểm tra chất lượng:

· Kiểm tra vật liệu: Đá 1x2, thép xây dựng phải đem đi kiểm tra thử nghiệm đạt được các chỉ tiêu cơ lý như thiết kế quy định mới được đưa vào sử dụng (150-200m³ đá phải lấy một mẫu thí nghiệm đá xây dựng).

· Kiểm tra thi công: 

· Trong suốt quá trình thi công phải thường xuyên kiểm tra cao độ bằng máy thủy bình.

· Máy trộn bê tông bố trí trên lề gần kề vị trí xây dựng hầm ga & mương nhằm hạn chế cự ly vận chuyển vữa bê tông, tốc độ quay đều, đủ số vòng quay , đảm bảo độ sụt theo yêu cầu thiết kế trước khi đổ.

· Mẫu bê tông được lấy cùng trong một mẻ trộn vữa bê tông, mỗi một đợt đổ bê tông lấy một tổ mẫu gồm 3 mẫu lập phương có kích thước 15* 15* 15(cm).

· Các yếu tố hình học phải đảm bảo độ chính xác cao nhất, được kiểm tra bằng thước thép và máy thủy bình.

· Công tác nghiệm thu được tiến hành tại hiện trường và tập hợp đủ các hồ sơ như biên bản nghiệm thu ván khuôn; lắp đặt thép L... và kết qủa kiểm tra cường độ bê tông.

· Sau khi hoàn chỉnh phần kết cấu chịu lực có thể tháo dỡ hệ thống đà giáo + ván khuôn, báo cáo cho Tư vấn và Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu hạng mục công trình.

c. Yêu cầu chung :

· Về vật liệu:

· Chất lượng xi măng, cát, nước sẽ như đã được tuân theo quy định kỹ thuật ở mục Công tác xây đá vữa xi măng (Tiêu chuẩn kỹ thuật của HSMT) .

· Xi măng tuân theo yêu cầu TCVN 5439-2004.

· Cốt liệu hạt nhỏ tuân theo yêu cầu TCVN 7570-06.

· Nước tuân theo yêu cầu TCVN 4506-2012.

· Vữa phải có cường độ chịu nén ít nhất 100kg/cm² ở độ tuổi 28 ngày. 

· Trộn vữa và trát vữa phải tuân theo quy định  

· Về công tác trộn:

· Tất cả các vật liệu trừ nước được trộn trong hộp kín hoặc máy trộn đã được chấp thuận cho đến khi hỗn hợp đồng màu, sau đó tưới nước vào và trộn từ 5-10phút, lượng nước dùng để trộn vữa phải đảm bảo độ đặc của vữa nhưng không được lớn hơn 70% trọng lượng xi măng.

· Vữa chỉ trộn để sử dụng ngay lập tức. Nếu cần thiết có thể nhào thêm nước trong khoảng 30 phút kể từ khi bắt đầu trộn.

· Công tác gia công lắp đặt ván khuôn: 

· Vật liệu :

· Trong các kết cấu cần phải ghép kỹ (ván khuôn tháo, lắp, luân chuyển), ván khuôn ở các bề mặt không gia công và để lộ ra ngoài, các kết cấu tính toán làm bằng ván đóng đinh dùng để chống đỡ và chịu lực... độ ẩm của gỗ sẽ không được vượt quá 25%.

· Đối với các bộ phận ván khuôn gỗ, dùng loại gỗ sẻ bào kỹ hoặc bào sơ mặt ván miễn là nước xi măng không rỉ ra được và đảm bảo hình dạng cần có và bề mặt công trình được nhẵn.

· Bề rộng các tấm ván thép ván khuôn trực tiếp áp váp bê tông không rộng quá 15cm, bề dày của các tấm ván sẽ tính toán cụ thể cho từng kết cấu nhưng ít nhất bằng 19mm.

· Ván khuôn dùng để chế tạo loại ván khuôn luân chuyển phải làm bằng loại gỗ chịu nước hay dùng ván khuôn bằng thép, lắp ghép.

· Để chế tạo ván khuôn gỗ và các loại ván khuôn thép tháo lắp luân chuyển, với điều kiện sơ bộ kiểm nghiệm bằng cách uốn nguội 180o xung quanh thành đường kính bằng bằng bề dày của bản thép .

· Những yêu cầu đối với kết cấu ván khuôn :

· Độ võng của các bộ phận chịu uốn của ván khuôn dưới tác dụng của áp lực thẳng đứng và nằm ngang của bê tông không được vượt quá 1/400 chiều dài tính toán đối với các bộ phận bố trí ở bề mặt ngoài và 1/250 chiều dài tính toán đối với các bộ phận ở các bề mặt khác.

· Quy định loại ván khuôn cho các kết cấu cầu bằng bê tông và bê tông cốt thép theo quy định hiện hành.

· Để việc chế tạo ván khuôn được đơn giản và đảm bảo độ vững chắt đối với ván khuôn gỗ dùng liên kết đinh và bulông, đối với ván khuôn thép liên kết hàn và bulông.

· Trong phương pháp dùng các bộ phận ván khuôn nhỏ liên kết vào khung cốt thép hàn chịu lực, phải đảm bảo các bộ phận kết cấu này không biến dạng khi chuyên chở lắp đặt toàn khối ván khuôn cốt thép, cũng như quá trình đổ và đầm nén bê tông. Đồng thời phải có hệ giằng thanh chống vững chắt trong quá trình thi công bê tông.

· Kết cấu ván khuôn hoàn toàn phù hợp với các phương pháp đưa đặt cốt thép và đỗ bê tông đã quy định. Tại các nơi cần thiết phải đặt trước các tấm ván che và các cửa sổ đặc biệt dùng để quét rác bẩn trước khi đổ bê tông.

· Toàn bộ ván khuôn được sản xuất và gia công sẵn tại xưởng của Công ty theo đúng yêu cầu công trình sử dụng, sau đó vận chuyển hay luân chuyển đến công trường lắp ghép theo đúng kết cấu công trình như thiết kế.

· Nghiệm thu ván khuôn:

· 
Trước khi đổ bê tông tiến hành kiểm tra và nghiệm thu ván khuôn và lập biên bản.

· 
Sai số cho phép về vị trí , kích thước, độ kính khích và vững chắt của ván đã đặt so với thiết kế.

4.4. Các yêu cầu vật liệu:

· Vật liệu sử dụng cho công trình phải đạt các yêu cầu chung được xác định trong các qui trình hiện hành. các vật liệu bán thành phẩm phải có lý lịch và phiếu kiểm tra chất lượng

· Để đảm bảo chất lượng công trình. cần tuân thủ nghiêm túc các qui trình thi công và nghiệm thu công trình hiện hành của Bộ Xây Dựng và Bộ Giao Thông Vận Tải. tăng cường công tác giám sát của Ban Quản Lý Công Trình.

· Vật liệu sử dụng cho công trình phải đạt các yêu cầu chung được xác định trong các qui trình hiện hành. các vật liệu bán thành phẩm phải có lý lịch và phiếu kiểm tra chất lượng

·  Thành phần, cường độ và các chỉ tiêu có liên quan của các loại vật liệu phải đảm bảo theo đúng qui trình tương ứng của qui trình hiện hành

4.4.1. Đối với bê tông nhựa : tuân thủ theo Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa TCVN 13567-1: 2022.
a. Các chi tiêu cơ lý quy định cho đá dăm trong bê tông nhựa rải nóng

	Các chỉ tiêu
	BTNC
	Phương pháp thử

	
	Lớp mặt trên
	Lớp mặt dưới
	

	1. Cường độ nén của đá gốc, MPa 
	
	
	TCVN 7572-10: 2006 (căn cứ chứng chỉ thí nghiệm kiểm tra của nơi sản xuất đá dăm sử dụng cho công trình) 

	- Đá mác ma, biến chất 
	≥100
	≥80
	

	- Đá trầm tích
	≥80
	≥ 60
	

	2. Độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles, % 
	≤ 28
	≤ 35
	TCVN 7572-12 : 2006

	3. Hàm lượng hạt thoi dẹt (tỷ lệ 1/3) (*), % 
	≤ 15
	≤15
	TCVN 7572-13 : 2006

	4. Hàm lượng hạt mềm yếu,phong hoá , % 
	≤10
	≤15
	TCVN 7572-17 : 2006

	5. Hàm lượng hạt cuội sỏi bị đập vỡ (ít nhất là 2 mặt vỡ), % 
	-
	-
	TCVN 7572-18 : 2006

	6. Độ nén dập của cuội sỏi được xay vỡ, % 
	-
	-
	TCVN 7572-11 : 2006

	7. Hàm lượng chung bụi, bùn, sét, % 
	≤ 2
	≤ 2
	TCVN 7572- 8 : 2006

	8. Hàm lượng sét cục, % 
	≤ 0,25
	≤0,25
	TCVN 7572- 8 : 2006

	9. Độ dính bám của đá với nhựa đường(**), cấp 
	≥ cấp 3
	≥ cấp 3
	TCVN 7504 : 2005

	(*): Sử dụng sàng mắt vuông với các kích cỡ ≥ 4,75 mm theo quy định tại Bảng 1, Bảng 2 để xác định hàm lượng thoi dẹt. 

(**): Trường hợp nguồn đá dăm dự định sử dụng để chế tạo bê tông nhựa có độ dính bám với nhựa đường nhỏ hơn cấp 3, cần thiết phải xem xét các giải pháp, hoặc sử dụng chất phụ gia tăng khả năng dính bám (xi măng, vôi, phụ gia hóa học) hoặc sử dụng đá dăm từ nguồn khác đảm bảo độ dính bám. Việc lựa chọn giải pháp nào do Tư vấn giám sát quyết định.


b. Cát trong bê tông nhựa nóng:

· Cát dùng để chế tạo bê tông nhựa là cát thiên nhiên, cát xay, hoặc hỗn hợp cát thiên nhiên và cát xay. 

· Cát thiên nhiên không được lẫn tạp chất hữu cơ (gỗ, than ...). 

· Cát xay phải được nghiền từ đá có cường độ nén không nhỏ hơn cường độ nén của đá dùng để sản xuất ra đá dăm. 

· Cát sử dụng cho bê tông nhựa cát (BTNC 4,75) phải có hàm lượng nằm giữa hai cỡ sàng 4,75 mm-1,18 mm không dưới 18 %. 

· Các chỉ tiêu cơ lý của cát phải thoả mãn các yêu cầu quy định tại bảng sau:

	Chỉ tiêu
	Quy định
	Phương pháp thử

	1. Mô đun độ lớn (MK) 
	≥ 2
	TCVN 7572-2: 2006

	2. Hệ số đương lượng cát (ES), % 
	
	AASHTO T176

	- Cát thiên nhiên 
	≥ 80
	

	- Cát xay 
	≥50
	

	3. Hàm lượng chung bụi, bùn, sét, % 
	≤ 3
	TCVN 7572- 8 : 2006

	4. Hàm lượng sét cục, % 
	≤ 0,5
	TCVN 7572- 8 : 2006

	5. Độ góc cạnh của cát (độ rỗng của cát ở trạng thái chưa đầm nén), % 
	
	TCVN 8860-7:2011

	- BTNC làm lớp mặt trên 
	≥43
	

	- BTNC làm lớp mặt dưới 
	≥ 40
	


Thành phần hạt cát thiên nhiên dùng chế tạo BTNC

	Kích thước lỗ sàng, mm
	Tỷ lệ % khối lượng lọt qua sàng

	
	Cát hạt thô
	Cát hạt vừa

	9,5
	100
	100

	4,75
	90-100
	90-100

	2,36
	65-95
	75-90

	1,18
	35-65
	50-90

	0,6
	15-30
	30-60

	0,3
	5-20
	8-30

	0,15
	0-10
	0-10

	0,075
	0-5
	0-5


Thành phần hạt cát nghiền dùng chế tạo BTNC

	Loại cát
	Tỷ lệ % khối lượng lọt qua sàng (mm)

	
	9,5
	4,75
	2,36
	1,18
	0,60
	0,30
	0,15
	0,075

	To
	100
	90-100
	60-90
	40-75
	20-55
	7-40
	2-20
	0-10

	Vừa
	-
	100
	80-100
	50-80
	25-60
	8-45
	0-25
	0-15


c. Bột khoáng trong bê tông nhựa nóng :

· Bột khoáng là sản phẩm được nghiền từ đá các bô nát (đá vôi can xit, đolomit...), có cường độ nén của đá gốc lớn hơn 20 MPa, từ xỉ bazơ của lò luyện kim hoặc là xi măng. 

· Đá các bô nát dùng sản xuất bột khoáng phải sạch, không lẫn các tạp chất hữu cơ, hàm lượng chung bụi bùn sét không quá 5%.

· Bột khoáng phải khô, tơi, không được vón hòn. 

· Các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng phải thoả mãn các yêu cầu quy định tại Bảng sau:

	Chỉ tiêu
	Quy định
	Phương pháp thử

	1. Thành phần hạt (lượng lọt sàng qua các cỡ sàng mắt vuông), % 
	
	TCVN 7572-2: 2006

	- 0,600 mm
	100
	

	- 0,300 mm
	95÷100
	

	- 0,075 mm
	70÷100
	

	2. Độ ẩm, % 
	≤ 1,0
	TCVN 7572-7: 2006 

	3. Chỉ số dẻo của bột khoáng nghiền từ đá các bô nát, (*) % 
	≤ 4,0
	TCVN 4197-1995 

	(*): Xác định giới hạn chảy theo phương pháp Casagrande. Sử dụng phần bột khoáng lọt qua sàng lưới mắt vuông kích cỡ 0,425 mm để thử nghiệm giới hạn chảy, giới hạn dẻo. 


d. Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho nhựa đường

	Chỉ tiêu thí nghiệm
	Đơn vị
	Trị số tiêu chuẩn theo cấp độ kim lún

	Độ kim lún ở 25C
	0.1mm
	60/70

	Độ kéo dài ở 25
[image: image3.wmf]0

C 5cm/p
	cm
	Min : 100

	Nhiệt độ hóa mềm
	
[image: image4.wmf]0

C
	46-55

	 Nhiệt độ bắt lửa
	
[image: image5.wmf]0

C
	Min: 230

	Tỷ lệ kim lún khi đun ở 163
[image: image6.wmf]0

C– 5h so với 25
[image: image7.wmf]0

C
	%
	Min : 75

	Tổn thất khi đun 163
[image: image8.wmf]0

C trong 5h
	%
	Max: 0.5

	Hòa tan trong C2Cl4
	%
	Min: 99

	Khối lượng riêng ở 25
[image: image9.wmf]0

C
	g/cD3
	1 – 1.05


e. Chỉ tiêu thành phần hạt trong BTNC
	Loại BTNC
	BTNC 12,5

	1. Cỡ hạt lớn nhất danh định, mm
	Lượng lọt sàng, % khối lượng

	2. Cỡ sàng vuông, mm

	31,5
	

	25
	

	19
	100

	12,5
	74-90

	9,5
	60-80

	4,75
	34-62

	2,36
	20-48

	1,18
	13-36

	0,60
	9-26

	0,30
	7-18

	0,15
	5-14

	0,075
	4-8

	3. Chiều dày thích hợp, cm (sau khi lu lèn)
	5-7


Khống chế cỡ hạt mịn trong thành phần cấp phối cốt liệu BTNC để tạo ra BTNC thô

	Loại BTNC
	Cỡ sàng vuông khống chế (mm)
	Lượng % lọt qua cỡ sàng khống chế

	BTNC 12,5
	2,36
	<38%


Yêu cầu về độ rỗng cốt liệu, %

	Độ rỗng dư thiết kế (%)
	Loại BTNC thô có cỡ hạt lớn nhất danh định, mm
	Độ rỗng cốt liệu yêu cầu

	4%
	12,5

19,0

25,0
	≥13,5

≥13,0

≥12,0

	5%
	12,5

19,0

25,0
	≥14,5

≥14,0

≥13,0

	6%
	12,5

19,0

25,0
	≥15,5

≥15,0

≥14,0


f. Chỉ tiêu cơ lý của BTNC:

	CHỈ TIÊU
	QUY ĐỊNH
	PHƯƠNG PHÁP THỬ

	
	BTNC12,5;


	

	1. Số chày đầm
	75 x 2
	TCVN 8860-1:2011

	2. Độ ổn định ở 600C, 40 phút, kN
	≥ 8,0
	

	3. Độ dẻo, mm
	2÷4
	

	4. Độ ổn định còn lại, %
	≥ 75
	TCVN 8860-12:2011

	5. Độ rỗng dư, %
	3÷6
	TCVN 8860-9:2011

	6. Độ rỗng cốt liệu (tương ứng với độ rỗng dư 4%), %
	
	TCVN 8860-10:2011

	- Cỡ hạt danh định lớn nhất 9,5 mm
	≥ 15
	

	- Cỡ hạt danh định lớn nhất 12,5 mm
	≥ 14
	

	- Cỡ hạt danh định lớn nhất 19 mm
	≥ 13
	

	7(*). Độ sâu vệt hằn bánh xe (phương pháp HWTD-Hamburg Wheel Tracking Device), 10000 chu kỳ, áp lực 0,70 MPa, nhiệt độ 500 C, mm
	≥ 12,5
	AASHTO T 324-04

	(*): Chỉ kiểm tra đối với các công trình đặc biệt theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Có thể đầm tạo mẫu theo phương pháp Marshall cải tiến (TCVN 8860-1:2011). 


4.4.2. Đối với nhựa lót
· Phải tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 8817 : 2011 "Nhũ  tương nhựa đường axit – yêu cầu kỹ thuật". 

· Nhũ tương sử dụng loại CSS-1h loại phân tách chậm, chi tiết các chỉ tiêu vật liệu được thể hiện ở bảng dưới.

 Các chỉ tiêu chất lượng của nhũ tương nhựa đường axít

	Tên chỉ tiêu
	Phân tách chậm
	Phương pháp thử

	
	CSS-1
	CSS-1h
	

	1. Độ nhớt Saybolt Furol
	
	
	TCVN 8817-2:2011

	1.1. Độ nhớt Saybolt Furol ở 50 oC, ss
	-
	-
	

	2. Độ ổn định lưu trữ, 24 h, %
	(1
	(1
	TCVN 8817-3:2011

	3. Lượng hạt quá cỡ, thử nghiệm sàng, %
	(0,10
	(0,10
	TCVN 8817-4:2011

	4. Điện tích hạt
	dương
	dương
	TCVN 8817-5:2011

	5. Độ khử nhũ (sử dụng 35 mL dioctyl sodium sulfosuccinate 0,8 %), %
	-
	-
	TCVN 8817-6:2011

	6. Thử nghiệm trộn với xi măng, %
	(2,0
	(2,0
	TCVN 8817-7:2011

	7. Độ dính bám và tính chịu nước
	
	
	

	7.1. Thử nghiệm với cốt liệu khô, sau khi trộn
	-
	-
	

	Thử nghiệm với cốt liệu khô, sau khi rửa nước
	-
	-
	TCVN 8817-8:2011

	7.2. Thử nghiệm với cốt liệu ướt, sau khi trộn
	-
	-
	

	Thử nghiệm với cốt liệu ướt, sau khi rửa nước
	-
	-
	

	8. Hàm lượng dầu, %
	-
	-
	TCVN 8817-9:2011

	9. Hàm lượng nhựa, %
	( 57
	(57
	TCVN 8817-9:2011 hoặc

TCVN 8817-10:2011

	10. Độ kim lún ở 25 oC, 5 s, 0,1 mm
	100÷250
	40÷90
	TCVN 7495:2005 

	11. Độ kéo dài ở 25 oC, 5 cm/min, cm
	(40
	(40
	TCVN 7496:2005 

	12. Độ hoà tan trong tricloetylen, %
	( 97,5
	(97,5
	TCVN 7500:2005 


4.4.3. Đối với cấp phối đá dăm:
· Phải tuân thủ theo "Về lớp móng CPĐD trong kết cấu áo đường ôtô – Vật liệu thi công và nghiệm thu "TCVN 8859:2011". 

· Yêu cầu về chất lượng vật liệu:

· Các loại đá gốc được sử dụng để nghiền sàng làm cấp phối đá dăm phải có cường độ nén tối thiểu phải đạt 60 MPa nếu dùng cho  lớp móng  trên và 40 MPa nếu dùng cho lớp móng dưới . Không được dùng đá xay có nguồn gốc từ đá sa thạch (đá cát kết, bột kết) và diệp thạch (đá sét kết, đá sít)

· Vật liệu cấp phối đá dăm được xay trộn tại mỏ khi chở đến công trường phải thí nghiệm xác định các chỉ tiêu:


· Thành phần hạt: theo bảng sau:

	Kích cỡ lỗ sàng vuông (mm)
	Tỷ lệ % lọt qua sàng

	
	Dmax = 25 mm

(CPĐD loại 1)

	50
	-

	37,5
	100

	25
	79 - 90

	19
	67 - 83

	9,5
	49 - 64

	4,75
	34 - 54

	2,36
	25 - 40

	0,425
	12-24

	0,075
	2-12


· Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu CPĐD theo quy định ở bảng sau:

	STT
	Chỉ tiêu kỹ thuật
	CPĐD Loại I
	PP  thí nghiệm

	1
	Độ hao mòn Los-Angeles của  cốt liệu (LA), %
	≤35
	TCVN 7572-12: 2006

	2
	Chỉ số sức chịu tải CBR tại độ chặt K98, ngâm nước 96 giờ, %
	>100
	22 TCN 332-06

	3
	Giới hạn chảy(WL), %
	≤25
	TCVN 4197:1995

	4
	Chỉ số dẻo(IP), %
	≤6
	TCVN 4197:1995

	5
	Chỉ số PP = Chỉ số dẻo IP x % lượng lọt qua sàng 0.075mm
	≤45
	

	6
	Hàm lượng hạt thoi dẹt, %
	≤15
	TCVN 7572-06

	7
	Độ chặt đầm nén(Kyc), %
	≥98
	22 TCN 333-06 (phương pháp II-D)


· Yêu cầu về độ sạch của đá:

· Lượng bụi sét không quá 2%

· Lượng hạt sét vón hòn không quá 0,25%

· Quy định về vật liệu chèn:

· Khối lượng vật liệu chèn chiếm khoản 15-20% khối lượng đá chịu lực

· Vật liệu chêm chèn được phân ra theo tỷ lệ sau:

· Đá 20-40

: 15%

· Đá 10-20

: 15%

· Đá 5-10

: 20%

· Cát 0.15-5
: 50%

· Yêu cầu với nước: nước sạch, không lẫn bùn rác.

4.4.4. Vật liệu dùng cho hầm ga và kết cấu bê tông và BTCT  đá 1x2

· Cốt thép thường: phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1651-2008 

· Thép tròn trơn: dùng loại thép CB240-T, CB300-T, giới hạn chảy 240 MPa.
· Thép có thanh vằn: dùng loại thép CB300-V, CB400-V, CB-giới hạn chảy 400 MPa.

· Thép hình: phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7571-2006

· Xi măng: loại xi măng Porland phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6260-2009 và TCVN 2682-2009

· Ximăng được sử dụng phải có đầy đủ các chứng chỉ về chất lượng và nguồn gốc. Nếu xi măng bảo quản tại công trường để quá 3 tháng thì phải thí nghiệm kiểm tra đánh giá lại chất lượng.

· Nước phục vụ thi công: phù hợp với TCVN 4506-2012 - Nước trộn bêtông và vữa

· Nước dùng trong bêtông và vữa phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Không chứa váng dầu hoặc váng mỡ.

· Không có màu khi dùng cho bêtông và vữa hoàn thiện.

· Lượng hợp chất hữu cơ không vượt quá 15mg/l.

· Có độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12.5

· Cát: Tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

· Cát dùng cho bêtông nặng: Theo nhóm cát được quy định ở bảng 1

	Tên các chỉ tiêu
	Mức theo nhóm cát

	
	To
	Vừa
	Nhỏ
	Rất nhỏ

	1. Môđun độ lớn
	2.5 – 3.3
	2.0 – 2.5
	1.0 – 2.0
	0.7 – 1.0

	2. Khối lượng thể tích xốp (kg/m³) không nhỏ hơn
	1400
	1300
	1200
	1150

	3. Lượng hạt nhỏ hơn 0.14mm tính bằng % khối lượng cát không lớn hơn
	10
	10
	20
	35


· Cát to và vừa cho phép sử dụng cho bêtông tất cả các mác, cát nhỏ được phép sử dụng cho bêtông mác tới 300, còn các nhóm rất nhỏ được phép sử dụng cho bêtông tới mác 100.

· Các chỉ tiêu theo mác bêtông được quy định ở bảng 2:

	Tên các chỉ tiêu
	Mức theo mác bêtông

	
	<100
	150 - 200
	> 200

	1. Sét, á sét, các tạp chất khác ở dạng cục
	Không
	Không
	Không

	2. Lượng hạt trên 5mm, tính bằng % khối lượng cát không lớn hơn
	10
	10
	10

	3. Hàm lượng muối gốc sunfat, sunfit tính ra SO3, tính bằng % khối lượng cát không lớn hơn
	1
	1
	1

	4. Hàm lượng mica, tính bằng % khối lượng cát không lớn hơn
	1.5
	1
	1

	5. Hàm lượng bùn, bụi sét, tính bằng % khối lượng không lớn hơn
	5
	3
	3


· Cát dùng cho vữa xây dựng mác lớn hơn hoặc bằng 75 được quy định như sau:

· Môđun độ lớn không nhỏ hơn 1.5

· Không lẫn sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục

· Không có lượng hạt lớn hơn 5mm

· Hàm lượng thể tích xốp không nhỏ hơn 1250kg/m³

· Hàm lượng muối sunfat, sunfit tính ra SO3 không lớn hơn 1% khối lượng cát

· Hàm lượng bùn, bụi, sét bẩn không lớn hơn 3% khối lượng cát

· Lượng hạt nhỏ hơn 0.14mm không được lớn hơn 20% khối lượng cát

· Cốt liệu lớn: Tuân thủ theo tiêu chuẩn "Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng" TCVN 7570 và TCVN7572-06”. Phải tiến hành thí nghiệm và nghiệm thu  các cốt liệu để xác minh tính chất cơ lý đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của cốt liệu.

· Ngoài yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 7570 và TCVN7572-06, đá dăm, sỏi dùng cho bêtông cần phân thành nhóm có kích thước phù hợp với những quy định sau:

· Đối với bản, kích thước hạt lớn nhất không được lớn hơn 1/2 chiều dày bản.

· Đối với các kết cấu bêtông cốt thép, kích thước hạt lớn nhất không được lớn hơn 3/4 khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép và 1/3 chiều dày nhỏ nhất của kết cấu công trình.

4.4.5. Bố trí biển báo: Theo đúng QCVN 41:2024/BGTVT ”Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” của Bộ Giao thông Vận tải.
4.4.6. Sơn chống gỉ cho các cấu kiện: theo qui trình sơn dùng cho kết cấu thép 22 TCN 235-97 đảm bảo một số yêu cầu sau:

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Mức chỉ tiêu

	
	
	
	Sơn lót
	Sơn phủ

	1
	Màu sắc
	mẫu
	Nâu đỏ
	Xám nhạt đến sẫm

	2
	Độ nhớt theo BZ4 (ở nhiệt độ 250 C)
	giây
	30-40
	30-40

	3
	Hàm lượng chất rắn
	%
	50-55
	30-50

	4
	Độ mịn
	µm
	≤ 35
	≤ 35

	5
	Thời gian khô (ở nhiệt độ 250 C)

 - khô không bắt bụi

 - Khô hoàn toàn
	Giờ

giờ
	≤  6

≤  24
	≤  6

≤  24

	6
	Độ cứng màng sơn
	
	≥  0.2  
	≥  0.36  

	7
	Độ bền uống của màng
	mm
	1
	1

	8
	Độ dính bám của màng
	điểm
	1
	1

	9
	Độ bền va đập
	Kg.cm
	-
	50

	10
	Độ chịu mặn
	
	-
	Không biến đổi

	11
	Độ chịu axit
	
	-
	Không biến đổi

	12
	Độ chịu dầu
	
	-
	Không biến đổi

	13
	Độ bóng
	%
	-
	Trung bình 70%


4.5. Các loại máy thi công chủ yếu

Các loại máy cần thiết để thực hiện công trình được liệt kê như sau:

· Xe ô tô tự đổ

· Máy san
· Máy trộn bê tông
· Máy hàn
 

· Máy đầm dùi
 

· Máy phát điện.
· Máy thảm BTNN.
· Thiết bị cầm tay (Cào, bàn trang, …).
· Thiết bị sơn đường tự động.
· Máy đo đạc (Kinh vĩ, thủy bình, mia quang học,…).

· Và các thiết bị cần thiết khác.

4.6. Các vấn đề liên đới

· Trước khi thi công. đơn vị chủ quản công trình (bên A) cần thông báo cho các đơn vị quản lý biết để phối hợp thực hiện thi công đồng thời của các công tác. tiết kiệm thời gian đầu tư xây dựng cho công trình đường và các công trình khác. ngoài ra. bảo đảm được an toàn thi công trong suốt thời gian xây dựng công trình.

· Nếu có vướng mắc. hay thay đổi yếu tố kỹ thuật : các bên A. B. TC cùng bàn bạc thống nhất bằng biên bản bổ túc cho hồ sơ hoàn công công trình.

4.7. Tổ chức giao thông khi thi công

· Rào chắn toàn bộ khu vực thi công bằng rào dây phản quang kết hợp rào chắn, kết hợp với các dải phân cách BTCT hiện hữu. Hàng rào phải chắc chắn, phản quang vào ban đêm và đặt cách mép thi công tối thiểu 0.5m, bố trí nhân công điều tiết, khu vực thi công phải đủ ánh sáng vào ban đêm. Qui cách như sau:

· Rào dây phản quang: Theo phương thẳng đứng phải được căng bởi 02 dây phản quang đặt cách nhau 50cm, buộc chặt dây phản quang vào rào khung thép hình;

· Rào khung thép hình:

· Hàng rào khung thép hình cao 1.2m, rộng 1.5m, được liên kết với nhau bằng các bản lề;

· Khung thép hình L30x30x3mm, các khung tăng cường bằng thép hộp 20x20mm;

· Trên rào chắn có gắn tên Đơn vị thi công và đèn tín hiệu, đèn ban đêm.

· Đối với những vị trí (những đoạn) có dải phân cách BTCT hiện hữu thì không bố trí hàng rào dây phản quang mà phải tận dụng các dải phân cách BTCT này để đảm bảo giao thông trong quá trình thi công (Xem chi tiết tại bản vẽ Mặt bằng tổ chức thi công);

· Bố trí các biển báo hiệu như biển báo hạn chế tốc độ, biển báo công trường, biển báo nguy hiểm … và các biển báo hiệu cần thiết khác ở cả 2 đầu của từng đoạn tuyến đang triển khai thi công.

· Chú ý khi thi công cần làm đầy đủ các thủ tục hành chính với địa phương.
3. BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ:

· Quy trình bảo trì công trình đường bộ là tài liệu quy định về nội dung, phương pháp, trình tự để thực hiện bảo trì công trình đường bộ. Quy trình bảo trì công trình đường bộ bao gồm quy trình bảo trì các bộ phận, kết cấu công trình và quy trình bảo trì thiết bị lắp đặt, vận hành thiết bị.

· Bảo trì công trình là tập hợp các hoạt động nhằm duy trì  hoạt động bình thường và đảm bảo an toàn sử dụng công trình. 

· Công tác bảo trì đường bộ bao gồm công tác bảo dưỡng thường xuyên; sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất.

· Công tác sửa chữa định kỳ bao gồm công tác sửa chữa vừa và công tác sửa chữa lớn.

5.1. Yêu cầu công tác quản lý và bảo trì đường bộ

· Đường bộ sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lớn, sửa chữa vừa phải được nghiệm thu, bàn giao, tổ chức quản lý, bảo trì. Thời gian thực hiện quản lý, bảo trì được tính từ ngày chủ đầu tư, chủ quản lý khai thác ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác.

· Công tác quản lý, bảo trì đường bộ thực hiện theo quy định của quy trình bảo trì, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức quản lý, bảo trì được cơ quan có thẩm quyền công bố.

· Công tác bảo trì sau khi nghiệm thu, bàn giao cho chủ quản lý khai thác (cơ quan quản lý đường bộ) phải được bảo hành trong thời gian 12 tháng (mười hai tháng) đối với sửa chữa định kỳ hoặc bước 2 quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 6 của Thông tư 10/2010/TT-BGTVT – Qui định về quản lý và bảo trì đường bộ. Đối với công tác bảo dưỡng thường xuyên, phải đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

5.2. Nội dung bảo trì công trình

· Công tác bảo trì công trình bao gồm: Bảo dưỡng thường xuyên; sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất.

· Bảo dưỡng thường xuyên là công việc hàng ngày hoặc theo định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng quý, nhằm theo dõi tình trạng công trình, đưa ra giải pháp ngăn chặn hư hỏng, sửa chữa kịp thời những hư hỏng nhỏ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, duy trì tình trạng làm việc bình thường của công trình để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

· Công tác sửa chữa định kỳ là công tác sửa chữa hư hỏng công trình theo thời hạn quy định, kết hợp khắc phục một số khuyết tật của công trình xuất hiện trong quá trình khai thác, nhằm khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu và cải thiện điều kiện khai thác của công trình (nếu cần thiết).
· Công tác sửa chữa định kỳ bao gồm sửa chữa vừa và sửa chữa lớn; giữa hai kỳ sửa chữa lớn có ít nhất một lần sửa chữa vừa.

· Đối với đường bộ: Thời hạn sửa chữa vừa và sửa chữa lớn được quy định theo loại kết cấu mặt đường và lưu lượng xe tính toán thiết kế mặt đường theo bảng dưới đây:
	TT
	Loại kết cấu mặt đường
	Thời hạn 

sửa chữa vừa

(năm)
	Thời hạn 

sửa chữa lớn

(năm)

	1
	Bê tông nhựa
	4
	12

	2
	Bê tông xi măng
	8
	24

	3
	Đá dăm trộn nhựa, đá dăm đen
	3
	9

	4
	Thấm nhập nhựa; láng nhựa 2, 3 lớp
	3
	6

	5
	Đá dăm tiêu chuẩn, cấp phối đá dăm
	2
	4

	6
	Cấp phối thiên nhiên
	1
	3


· Thời hạn quy định sửa chữa vừa và sửa chữa lớn đường bộ được điều chỉnh bằng hệ số triết giảm phù hợp với điều kiện về thời gian sử dụng đường bộ và tăng trưởng lưu lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Các hệ số này được vận dụng theo qui định tương tự hệ số (Kt), (K1) tại các Phụ lục của định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ của thông tư số 10/2010/TT-BGTVT ngày 19/04/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ.

· Công tác sửa chữa định kỳ phải căn cứ vào kết quả kiểm tra định kỳ, kết quả kiểm định. 

· Công tác sửa chữa đột xuất là sửa chữa các sự cố hư hỏng công trình do thiên tai lụt, bão hoặc các sự cố bất thường khác gây ra. Đơn vị quản lý công trình trực tiếp phải chủ động lập phương án, khẩn trương huy động mọi lực lượng về nhân lực, thiết bị, vật tư để tổ chức phân luồng, khắc phục đảm bảo giao thông và báo cáo nhanh về cơ quan quản lý để được hỗ trợ. 

· Sửa chữa đột xuất được chia làm hai bước như sau: 

· Bước 1: Thực hiện sửa chữa khôi phục công trình khẩn cấp, đảm bảo thông xe nhanh nhất và hạn chế thiệt hại công trình đường bộ. Bước 1 được thực hiện đồng thời vừa xử lý, vừa lập hồ sơ để hoàn thiện thủ tục làm cơ sở thanh quyết toán. 

· Bước 2: Xử lý tiếp theo bước 1, nhằm khôi phục công trình theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật như trước khi xảy ra sự cố hoặc bền vững hóa, kiên cố hóa công trình. Bước 2 được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định như đối với công trình xây dựng cơ bản.

5.3. Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức công tác quản lý, bảo trì đường bộ

· Tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất đường bộ: Áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức như quy định đối với công trình xây dựng cơ bản.

· Tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ:

a) Áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo dưỡng thường xuyên đường bộ hiện hành

b) Áp dụng theo Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

c) Các định mức duy tu, bảo dưỡng thảm cỏ, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, cọc cừ và định mức tương tự khác không có ở các tập định mức nêu tại điểm b khoản 3 Điều 7 của Thông tư 10/2010/TT-BGTVT – Qui định về quản lý và bảo trì đường bộ, áp dụng các định mức tương ứng của ngành khác hoặc của địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

5.4. Phương thức bảo dưỡng mặt đường bê tông nhựa

5.4.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật:

a. Yêu cầu đối với kết cấu mặt đường:

· Mặt đường ô tô phải đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua lại một cách thông suốt, an toàn, thuận lợi kể cả trong những điều kiện thời tiết xấu. Về nguyên tắc mặt đường cần phải thỏa mãn các yêu cầu cơ bản sau:

· Mặt đường phải đủ cường độ, độ bền vững dưới tác dụng của tải trọng xe truyền xuống mặt đường dưới mọi điều kiện khí hậu, thời tiết.

· Đủ độ bằng phẳng để xe lưu thông được êm thuận.

b. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mặt đường:

· Kích thước hình học của mặt đường.

· Độ bằng phẳng, độ dốc thoát nước của mặt đường.

· Độ nhám của mặt đường.

· Độ võng đàn hồi của mặt đường.

· Mức độ vết nứt trên mặt đường.

5.4.2. Công tác kiểm tra, đánh giá mặt đường:

· Kiểm tra, xác định khối lượng và mức độ các loại hư hỏng trên từng đoạn đường: như ổ gà, cóc gặm, lún lõm, trồi nhựa, cao su, .… và đặc biệt là lưu ý tại các đoạn đường dẫn vào cầu thường xuyên xảy ra tình trạng lún cục bộ.

· Thường xuyên tuần tra, kiểm tra mặt đường và vào những khoảng thời gian nhất định cần kiểm tra cường độ mặt đường, kiểm tra độ bằng phẳng, kiểm tra độ nhám của đường.

· Việc đánh giá tình trạng mặt đường thường tiến hành theo 5 bước sau:

· Bước 1: thu thập các số liệu có liên quan đến thiết kế, thi công và bão dưỡng mặt đường.

· Bước 2: dựa vào kết cấu mặt đường hiện hữu, chiều dày, loại nền đất, năm xây dựng và tình hình giao thông để tiến hành phân đoạn mặt đường.

· Bước 3: dùng phương pháp bằng mắt để ghi lại các loại hư hỏng, mức độ và số lượng hư hỏng của từng đoạn đường.

· Bước 4: thống kê và tính khối lượng mặt đường bị hư hỏng.

· Bước 5: viết báo cáo, đánh giá tình trạng mặt đường và đề xuất phương án sửa chữa.

5.4.3. Các loại hư hỏng mặt đường thường gặp:

· Khe nứt lớn.

· Ổ gà.

· Lún vệt bánh xe.

· Lún.

· Chảy nhựa trên mặt đường.

· Cao su mặt đường.

5.4.4. Công tác bảo dưỡng thường xuyên mặt đường:

a. Sửa chữa các khe nứt lớn: có thể thực hiện theo 2 cách như sau:

· Cách 1:

· Đục mở rộng vết nứt tạo thành dạng hình nêm.

· Nạo vét sạch vật liệu rời.

· Tưới nhựa đường lỏng, nhũ tương hoặc nhựa đặc đã đun nóng chảy vào khe nứt.

· Chét hỗn hợp bê tông nhựa hạt nhỏ vào khe nứt.

·  Cách 2:

· Đục mở rộng vết nứt tạo thành dạng hình nêm.

· Nạo vét sạch vật liệu rời.

· Tưới nhựa nóng vào khe nứt lần 1.

· Rắc cát vào khe nứt lần 1.

· Tưới nhựa nóng vào khe nứt lần 2.

· Rắc cát vào khe nứt lần 2 bằng cao độ mặt đường.

b. Vá ổ gà:

· Chiều sâu ổ gà thông thường < 10cm (chỉ dùng hỗn hợp bê tông nhựa làm vật liệu để dặm vá). Trình tự tiến hành như sau:

· Dùng máy cắt bê tông cắt cho vuông thành sắt cạnh xung quanh vị trí mặt đường hư hỏng (không cần đào sâu hơn chiều sâu hư hỏng).

· Lấy hết vật liệu rời rạc trong khu vực cắt và quét sạch bụi.

· Tưới nhựa dính bám khoảng 0.5 - 1.0kg/m2 lên chỗ cần dặm vá và chờ cho nhựa khô (lưu ý nên tưới rộng hơn khu vực cần vá một chút).

· Rải hỗn hợp bê tông nhựa, sang phẳng kín chổ hỏng và cao hơn mặt đường cũ xung quanh (chiều cao tính theo hệ số lu lèn 1.35).

· Dùng lu rung loại nhỏ 0.8 tấn lu lèn từ 3 - 4 lần/điểm, tốc độ xe lu từ 1.5 - 2km/h.

c. Xử lý lún, lõm cục bộ:

· Làm sạch mặt đường cũ bằng chổi quét.

· Tưới nhựa dính bám bằng nhựa nóng hoặc nhũ tương có hàm lượng nhựa tương đương (lượng nhựa tưới từ 0.5 - 1.0 kg/m2).

· Rải hỗn hợp bê tông nhựa, sang phẳng kín chổ hỏng và cao hơn mặt đường cũ xung quanh (chiều cao tính theo hệ số lu lèn 1.2 - 1.4).

· Dùng lu rung loại nhỏ 0.8 tấn lu lèn từ 3 - 4 lần/điểm, tốc độ xe lu từ 1.5 - 5km/h.

d. Chống chảy nhựa mặt đường:

· Sử dụng sỏi 5 - 10mm hoặc đá mạt, cát vàng (hàm lượng bột ít) để rải ra mặt đường. Thời điểm thích hợp nhất để rải đá là vào khoảng thời gian từ 11h00 - 15h00 những ngày nắng nóng.

· Luôn thực hiện công tác quét lượng đá bắn ra hai bên mép đường khu vực xe chạy, dồn thành đóng để rải trở lại mặt đường khi cần.

e. Xử lý mặt đường bị cao su, sình lún cục bộ:

· Đào bỏ phần kết cấu mặt đường bị cao su đến nền đất cứng và đầm chặt nền đất đảm bảo K(0.98.

· Tùy thuộc điều kiện khí hậu, thủy văn để quyết định kết cấu phần thay thế: Nếu thời tiết khô ráo thì có thể hoàn trả phần đất nền phía dưới bằng lớp đất cấp phối chọn lọc, nếu khu vực ẩm ướt, mùa mưa thì dùng cát (tốt nhất là cát hạt thô để thay thế) để hoàn trả lớp nền đường.

· Hoàn trả lại lớp kết cấu mặt đường như hiện trạng.

5.4.5. Công tác duy tu bảo dưỡng định kỳ:

· Thời gian giữa 2 lần bảo dưỡng định kỳ khoảng 3 - 5 năm tùy theo trạng thái của đường và tình hình khai thác thực tế.

5.5. Công tác an toàn lao động trong bảo dưỡng:

· Trong quá trình sửa chữa thường xuyên đường bộ, cán bộ công nhân làm việc phải đảm bảo an toàn lao động đúng các qui phạm về an toàn lao động. Trong đó lưu ý một số điểm như sau: 

· Khi thực hiện các công tác cắt mặt đường, đào đường, vệ sinh, … cần chú ý đến các tai nạn về tay, chân.

· Khi đổ, nấu nhựa đường cần chú ý tránh bị bỏng và công nhân phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ như: ủng cao su, găng tay, khẩu trang, nón bảo hộ,…

· Trong khi làm việc người công nhân mặc quần áo bảo hộ lao động đúng qui định.

· Nhân viên làm công tác tuần đường phải mặc trang phục theo đúng qui định của Cục đường bộ Việt Nam.

5.6. Công tác an toàn giao thông trong bảo dưỡng:

· Khi thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông cho người thi công và các phương tiện lưu thông trên đường. Cụ thể như sau:

· Người công nhân làm việc trên đường phải mặc quần áo bảo hộ lao động theo qui định.

· Khi thi công phải có biển báo công trường, biển hạn chế tốc độ đặt ở 2 đầu đoạn đường thi công.

· Bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông ở 2 đầu đoạn đường thi công (người này khi làm nhiệm vụ phải có đầy đủ cờ, còi, phù hiệu).

· Phải rào chắn khu vực thi công.

· Phải có đèn chớp, xoay báo hiệu cảnh báo giao thông.

1. Bê tông nhựa nóng:

              Sử dụng bê tông nhựa nóng hạt trung BTN C15 loại AI, rải nóng các chỉ tiêu  theo quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa 22TCN249–98 ban hành theo Quyết định số 2232/1998/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 09 năm 1998 của Bộ Giao Thông Vận Tải .

· Thành phần cấp phối các cỡ hạt của bê tông tông nhựa phải nằm trong giới hạn quy định theo bảng II-1  quy trình  22TCN 249 – 98

· Hàm lượng nhựa tính theo % khối lượng của cốt liệu khô tham khảo bảng II.1

· Các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa chặt loại I lấy theo bảng II– 2a quy trình 22TCN 249 - 98 (đối với bê tông nhựa loại I)

· Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho đá dăm dùng trong bê tông nhựa rải nóng lấy theo bảng III–1 quy trình  22TCN 249–98 (đối với bê tông nhựa loại I)  

· Các chỉ tiêu kỹ thuật của bột khoáng nghiền từ đá cacbonat lấy theo bảng III–2 quy trình 22TCN 249–98

2. Các yêu cầu về nhựa đường :

· Độ kim lún ở 25oC từ (60–70) theo phương pháp thí nghiệm 22TCN 63-84 (AASHTO T49-89 )

· Độ kéo dài ở 25oC (5cm/phút) ( 100cm theo phương pháp thí nghiệm  22TCN 63-84 (AASHTO T51- 89 ) 

· Nhiệt độ hóa mềm 46oC - 55oC theo phương pháp thí nghiệm 22TCN 63-84 (AASHTO T53- 89 ) 

· Nhiệt độ bắt lửa ( 230oC theo phương pháp thí nghiệm 22TCN 63-84 (AASHTO T48- 89 ) 

· Tỷ lệ độ kim lún của nhựa sau khi đun ở 163oC trong 5 giờ so với độ kim lún ở 25oC  ( 75% theo phương pháp thí nghiệm ASTMD6/D5

· Lượng tổn thất sau khi đun ở 163oC trong 5 giờ ( 0.5% theo phương pháp thí nghiệm AASHTO T47-83

· Lượng hòa tan trong Trichloroethylene (C2Cl4 ) ( 99% theo phương pháp thí nghiệm AASHTO T44-901

· Khối lượng riêng ở 25oC từ (1 –1.05) g/cm³ theo phương pháp thí nghiệm AASHTO T228- 90

3.  Các yêu cầu về cấp phối đá 0x4 :

· Cấp phối đá 0x4 loại 1 dùng làm lớp móng trên của kết cấu áo đường có tầng mặt là loại cấp cao A1: Toàn bộ cốt liệu của loại này (kể cả cỡ hạt nhỏ và hạt mịn đều là sản phẩm nghiền từ đá sạch, mức độ bị bám đất bẩn không đáng kể, không lẫn đá phong hóa và không lẫn hữu cơ.

· Đá cấp phối 0x4 sử dụng phải đạt các tiêu chuẩn theo qui trình thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ô tô 22 TCN 334 - 06

4. Các yêu cầu về cát đắp:

· Cát phải sạch, không lẫn tạp chất (hàm lượng hữu cơ <2%) 

· Cát đắp phải dùng cát hạt trung

· Cát phải có khối lượng thể tích xốp lớn hơn 1200kg/m3

· Hàm lượng hạt nhỏ hơn 0.14mm không vượt quá 10% khối lượng cát

· Hàm lượng hạt lớn hơn 5mm và hàm lượng bùn, bụi, sét bẩn không quá 5% khối lượng cát

· Môđun độ lớn : Mk >=1,2

5. Tiêu chuẩn vải địa kỹ thuật:

· Dùng loại vải không dệt với các chỉ tiêu sau:

· Cường độ chịu kéo đạt ( 11kN/m;

· Độ dãn dài (  65% (ASTM 4632);

· Khả năng chống xuyên thủng (CBR): (1500-5000)N (BS 6906-4);

· Hệ số thấm  (  3.10-3m/s (ISO 11058);

· Đường kính lỗ lọc Þ90 ( 0.15mm (ASTM 4751).

· Vải địa kỹ thuật phải được bảo quản cẩn thận, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

5. Các yêu cầu về cốt thép :

· Cốt thép có Þ>10 dùng loại AII, cốt thép có Þ<=10 dùng loại AI 

· Cường độ cốt thép loại AI: Ra = 2100kg/cm2;  Loại AII: Ra = 2700kg/cm2

6. Yêu cầu các loại vật liệu dùng sản xuất bêtông xi măng  :

· Ximăng : phải phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 2682-1992

· Cốt liệu :  Cốt liệu cần phải cứng, bền, sạch không lẫn tạp chất ảnh hưởng đến cường độ  và độ bền của Bêtông

· Cốt liệu nhỏ ( Cát ) :


Phải thoả mản yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1770-86. Cát xây dựng – yêu cầu kỹ thuật 

+ Không lẩn sét á sét và tạp chất .àm lượng hạt cát lớn >5mm không lớn hơn 10% 

+ Hàm lượng muối sun fát SO3 < = 1% .

+ Hàm lượng mica < = 1% .

+ Hàm lượng tạp chất hữu cơ thử theo phương pháp so màu không sẩm hơn màu của dung dịch trên cát .

· Cốt liệu lớn :

      Đá dăm phải thoả mản yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1771-87 đá dăm  dùng trong xây dựng 

+ Mác đá dăm không nhỏ hơn 600

+ Hàm lượng hạt thỏi dẹt ( có chiều rộng hoặc chiều dầy <=1/3 chiều dài ) không vượt quá 35% theo khối lưọng 

+ Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hoá <=10%

+ Hàm lượng hạt sét bùn bụi <=0.25% 

· Nước dùng để trộn bêtông :

Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4506-87 nước cho bêtông và vữa

 4. Các yêu cầu về đất chọn lọc: ( tận dụng đất đào )



Đất phải sạch, không lẫn bùn, cỏ rác, rễ cây, đảm bảo thi công đạt được độ chặt theo yêu cầu

[image: image10.png]



	
	                                                                                                                                                                                             Trang 21



_1430584126.unknown

_1430584127.unknown

_1430584124.unknown

_1430584125.unknown

_1430584122.unknown

_1430584123.unknown

_1430584121.unknown

