Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Bá Thước
- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán, khí y tế sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Bá Thước năm 2025-2026 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán, khí y tế sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Bá Thước năm 2025-2026
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

1.2. Yêu cầu kỹ thuật
	STT
	STT phần/lô
	Mã hàng hóa 
	Tên hàng hóa dự kiến
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa tham khảo
	Đơn vị tính
	Số lượng 

	
	
	
	
	
	
	

	A
	 
	 
	A. DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM 
	 
	 
	 

	 
	1
	M1
	1. HOÁ CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO CÁC MÁY HUYẾT HỌC CELLTAC α; MEK-7300, MEK-8222; MEK-9100, MEK -1301; Celltac G.  HÃNG NIHON KONDEN
	 
	 
	 

	1
	 
	M1.1
	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc
	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học
Độ pH: ≥13
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit
	ml
	25.000

	2
	 
	M1.2
	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu
	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học
Độ pH: ≥ 8.6
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.069%
	ml
	70.000

	3
	 
	M1.3
	Hoá chất rửa thường dùng cho máy phân tích huyết học
	"Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học
Độ pH: ≥8,3
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049%
	ml
	30.000

	4
	 
	M1.4
	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại 5 thành phần bạch cầu loại đậm đặc
	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học
Độ pH: ≥13
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Sodium hypochlorite: 6.1%, Sodium hydroxide <0.5%
	ml
	900

	5
	 
	M1.5
	Hóa chất nội kiểm mức cao cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu
	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức cao
Độ pH: ≥9.0
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú"
	ml
	24

	6
	 
	M1.6
	Hóa chất để nội kiểm mức thường cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu
	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức thường
Độ pH: ≥9.0
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú
	ml
	24

	7
	 
	M1.7
	Hóa chất nội kiểm mức thấp cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu
	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức thấp
Độ pH: ≥9.0
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú
	ml
	24

	8
	 
	M1.8
	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu để bách phân bạch cầu cho máy
	Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học
Độ pH: ≥8.6
Tính tan: tan trong nước
Thành phần:  Sodium alkyl ether sulphate: 0.11%
	ml
	20.000

	9
	 
	M1.9
	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu
	Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học
Độ pH: ≥7
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7%
	ml
	30.000

	10
	 
	M1.10
	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu để đo Hemoglobin cho máy
	Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học
Độ pH: ≥7.6
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Dodecyltrimethylammonium chloride: < 3.0%, Cetrimonium chloride: < 0.1%, Citric acid monohydrate: < 2.0%
	ml
	20.000

	11
	 
	M1.11
	Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học 
	Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học
Độ pH: ≥7.55
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97%
	ml
	1.926.000

	 
	2
	M2
	2. HOÁ CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC - MODEL: HUMACOUNT 60TS; 80TS - HÃNG SX: HUMAN/ĐỨC
	 
	 
	 

	1
	 
	M2.1
	Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học tự động
	Dung dịch pha loãng sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount
- Thành phần: Natri sunphat (1%), đệm photphat vô cơ (<0,6%), natri clorua (<0,3%), natri azit 
(<0,05%) 
	ml
	1.000.000

	2
	 
	M2.2
	Thuốc thử sử dụng cho máy phân tích huyết học
	Dung dịch ly giải hồng cầu sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount
- Thành phần: Muối amoni bậc bốn (2,7%), chất hoạt động bề mặt (<0,05%)

	ml
	15.000

	3
	 
	M2.3
	Hóa chất nội kiểm sử dụng cho máy phân tích huyế học 
	Sử dụng cho máy huyết học HumaCount 60TS; 80TSThành phần: các tế bào máu được ổn định gồm hồng cầu (từ người), bạch cầu (từ động vật có vú, mô phỏng) và thành phần tiểu cầu. 3 cấp độ: thấp, bình thường và cao
	ml
	90

	4
	 
	M2.4
	Dung dịch rửa cho máy phân tích huyết học tự động
	Dung dịch rửa máy sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount
- Thành phần: Natri photphat (<1%), natri clorua (<1%), chất hoạt động bề mặt (<2%), natri azit 
(<0,05%), xanh bromocresol (<0,001%)

	ml
	15.000

	 
	3
	M3
	3. HÓA CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY SINH HÓA A15, A25 và BA400 HÃNG BIOSYTEMS - TÂY BAN NHA
	 
	 
	 

	1
	 
	M3.1
	Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa
	Bộ phận phản ứng
Vật liệu: Nhựa methacrylate
	Cái
	10

	2
	 
	M3.2
	Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy
	Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy thành phần: huyết thanh bò
	ml
	100

	3
	 
	M3.3
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1
	ml
	100

	4
	 
	M3.4
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2
	ml
	100

	5
	 
	M3.5
	Giếng chứa mẫu dùng cho máy phân tích sinh hóa
	Giếng đựng mẫu 
	cái
	3.000

	6
	 
	M3.6
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin mẫu huyết thanh, huyết tương người.
	ml
	1.275

	7
	 
	M3.7
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm a-Amylase-Direct
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng a-Amylase-Direct mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. 
	ml
	1.050

	8
	 
	M3.8
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alanine Aminotransferase ALT/GPT
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase ALT/GPT mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 1.6 - 800 U/L . 
	ml
	8.000

	9
	 
	M3.9
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Aspartate Aminotransferase AST/GOT
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase AST/GOT mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.. Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 1.67 - 800 U/L. 
	ml
	8.000

	10
	 
	M3.10
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.
	ml
	2.400

	11
	 
	M3.11
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp
	ml
	2.500

	12
	 
	M3.12
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calcium 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Calcium mẫu huyết thanh hoặc huyết tương hoặc nước tiểu người.
	ml
	2.050

	13
	 
	M3.13
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng y-Glutamyltransferase (GGT) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. 
	ml
	1.000

	14
	 
	M3.14
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.
	ml
	5.000

	15
	 
	M3.15
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-NAC
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatine Kinase (CK) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.
	ml
	1.000

	16
	 
	M3.16
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatine Kinase-MB (CK-MB)
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatine Kinase-MB (CK-MB) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.
	ml
	1.000

	17
	 
	M3.17
	Hóa chất chẩn đoán in vitro dùng cho máy phân tích sinh hóa
	Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm CK-MB  mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.
Thành phần:
CREATINE KINASE-MB (CK-MB) STANDARD: CK-MB người, đệm PIPES, natri hydroxid. 
	ml
	10

	18
	 
	M3.18
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm CK-MB
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm CK-MB. Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người
	ml
	10

	19
	 
	M3.19
	Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm HbA1C Direct
	Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm HbA1C Direct. Dạng bột đông khô, thành phần: máu người
	ml
	10

	20
	 
	M3.20
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bệnh lý
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bệnh lý. Dạng bột đông khô, thành phần: máu ly giải hồng cầu từ người
	Cái
	10

	21
	 
	M3.21
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bình thường
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bình thường. Dạng bột đông khô, thành phần: máu ly giải hồng cầu từ người
	ml
	10

	22
	 
	M3.22
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1C-Direct
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1C-Direct mẫu máu người. 
	ml
	600

	23
	 
	M3.23
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.
	ml
	6.000

	24
	 
	M3.24
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol HDL Direct
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol HDL Direct mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.
	ml
	800

	25
	 
	M3.25
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol LDL Direct
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol LDL Direct mẫu huyết thanh, huyết tương người.
	ml
	800

	26
	 
	M3.26
	Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL CHOLESTEROL DIRECT
	Hoá chất hiệu chuẩn CHOLESTEROL HDL/LDL, dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người
	ml
	8

	27
	 
	M3.27
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tủy người. 
	ml
	10.100

	28
	 
	M3.28
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein Total
	ml
	2.040

	29
	 
	M3.29
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.
	ml
	6.000

	30
	 
	M3.30
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Bun - UV
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea/Bun - UV mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.
	ml
	8.200

	31
	 
	M3.31
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. 
	ml
	324


	32
	 
	M3.32
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2
	Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Dạng dung dịch. 
	ml
	30

	33
	 
	M3.33
	Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2
	Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Dạng dung dịch. 
	ml
	45

	34
	 
	M3.34
	Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2
	Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Dạng dung dịch. 
	ml
	45

	35
	 
	M3.35
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.
	ml
	1.275

	 
	4
	M4
	4. HOÁ CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TỰ ĐỘNG Model Au480; Au640 và Au680 HÃNG SX: BECKMAN COULTER
	 
	 
	 

	1
	 
	M4.1
	Chất chuẩn điện giải mức giữa
	Chất hiệu chuẩn mức trung bình được sử dụng để định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-. 
	ml
	30.000

	2
	 
	M4.2
	Chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải
	Chất hiệu chuẩn mức cao được sủ dụng để định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. 
	ml
	400

	3
	 
	M4.3
	Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải
	Chất hiệu chuẩn mức thấp được sử dụng để định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương. 
	ml
	400

	4
	 
	M4.4
	Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa
	Dung dịch rửa; Thành phần: Sodium Hypochlorite 5 - 10%; Chất vệ sinh cô đặc
	ml
	400

	5
	 
	M4.5
	Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa
	Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%. Chất vệ sinh cô đặc
	ml
	40.000

	6
	 
	M4.6
	Hóa chất đệm điện giải
	Dung dịch đệm được sử dụng để định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-. 
	ml
	10.000

	7
	 
	M4.7
	Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu
	Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu để định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl- . 
	ml
	3.000

	 
	5
	M5
	V.Test thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu TC 720 Plus ( Teco Diagnostic/ mỹ)
	 
	 
	 

	1
	 
	M5.1
	Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 10 thông số
	Xét nghiệm 10 thông số trong nước tiểu: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose
	Test
	25.000

	 
	6
	M6
	5.Test thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu Urometer 720 - Standard Diagnostic/ Hàn Quốc
	 
	 
	 

	1
	 
	M6.1
	Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 11 thông số
	Xét nghiệm 11 thông số trong nước tiểu: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid 
	Test
	10.000

	VI
	7
	M7
	6.Test thử đường huyết dùng cho máy OneTouch-Verio/Lifescan - Anh
	 
	 
	 

	1
	 
	M7.1
	Test thử đường huyết sử dụng cho máy OneTouch Verio
	Que thử đường huyết sử dụng cho các dòng máy Onetouch
Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu.
	Test
	3.000

	B
	 
	 
	B: SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN
	 
	 
	 

	1
	8
	SPCĐ.1
	Sinh phẩm phát hiện kháng thể Streptolysin
	Xét nghiệm phiến ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng antistreptolysin-O trong huyết thanh người của các bệnh liên cầu khuẩn. Độ nhạy 97,7%. Độ đặc hiệu 98,39%. Độ chính xác: 98,28%
	Test
	1.200

	2
	9
	SPCĐ.2
	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B
	- Giới hạn phát hiện >=0.1IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Sử dụng được cho tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay của Người.
	Test
	3.000

	3
	10
	SPCĐ.3
	Phản ứng CRP
	Xét nghiệm phiến ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng CReactive Protein (CRP) của các bệnh viêm nhiễm.
	Test
	5.000

	4
	11
	SPCĐ.4
	Test nhanh chẩn đoán viêm dạ dày
	 Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA...) kháng H.Pylori trong mẫu huyết thanh, huyết tương. 
- Thể tích mẫu sử dụng là 10 µl. 
- Độ nhạy 95,9%; Độ đặc hiệu 89,6%.
- Thành phần chính: Phức hợp vàng: Keo vàng kháng nguyên Helicobacter pylori (1,0±0,2 μg), vạch thử: Kháng nguyên Helicobacter
pylori (0,430±0,086 μg), Vạch chứng: Kháng thể đa dòng dê kháng Helicobacter pylori (0,65±0,13 μg) . Dung dịch pha loãng bao gồm: Dung dịch đệm Tris-HCl 50 mM (4 ml), Natri azua (q.s.)
	Test
	4.000

	5
	12
	SPCĐ.5
	Huyết thanh mẫu
	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A500100 1,0ml. 
Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-5E10; B-2D7 1,0ml. 
Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) B501100 1,0ml
	Bộ
	40

	6
	13
	SPCĐ.6
	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C
	Xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần người. Được thiết kế để sử dụng trong quần thể có tỷ lệ nhiễm HCV cao hoặc những người có tiền sử phơi nhiễm/hành vi nhiễm HCV bao gồm cả phụ nữ mang thai.
	Test
	3.500

	7
	14
	SPCĐ.7
	Test nhanh chẩn đoán bệnh viêm đường ruột do Rotavirus
	Phát hiện kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân.
	Test
	250

	8
	15
	SPCĐ.8
	Test nhanh chẩn đoán HIV
	Phát hiện  tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99,8%.
Phức hợp vàng: kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1 gp41, p24, HIV-2 gp36 - keo vàng; Vạch thử 1: kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1 (gp41, p24); Vạch thử 2: kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2 (gp36); Vạch chứng: huyết thanh dê kháng HIV.
	Test
	3.500

	9
	16
	 
	Test nhanh chẩn đoán HIV
	Xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 ở huyết thanh, huyết tương hay máu toàn phần người. 
	Test
	1.000

	10
	17
	SPCĐ.9
	Test nhanh chẩn đoán sốt rét chủng P.f/P.v
	Phát hiện phân biệt kháng nguyên P.f và P.v trong mẫu máu toàn phần (thể tích mẫu máu 5μ). Độ nhạy: 99,7% (P.f), 95,5% (P.v). Độ đặc hiệu: 99,5%. Độ nhạy phát hiện Pf với nồng độ >50 ký sinh trùng/μl là 100%. Độ nhạy phát hiện Pv với nồng độ >50 ký sinh trùng/μl lớn hơn 98%. 
	Test
	300

	11
	18
	SPCĐ.10
	Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết
	
 Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng IgG người 0,34 ± 0,067µg. Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng IgM người 0,39 ± 0,08µg. Huyết thanh dê kháng IgG chuột: 0,79 ± 0,16µg. Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng Dengue- Keo vàng: 0,019 ± 0,004µg.  IgG chuột – Keo vàng (cho vạch chứng): 0,00075 ± 0,0001µg. Kháng nguyên virus Dengue bất hoạt: 68,49 ± 13,70µg Thể tích mẫu sử dụng: 5µl;
	Test
	200

	12
	19
	SPCĐ.11
	Yếu tố tìm RH trong máu
	Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225. Tiêu chuẩn ISO 13485; CE
	Lọ
	40

	13
	20
	SPCĐ.12
	Test ma túy tổng hợp
	Methamphetamine, Morphine và Marijuana (THC) (Panel thử phát hiện AMP/MET/MOP/THC) trong nước tiểu người khi nồng độ và/ hoặc chất chuyển hóa của chúng vượt ngưỡng phát hiện tương ứng. Hoạt chất chính: Kháng thể kháng AMP, Kháng thể kháng MET, Kháng thể kháng MOP, Kháng thể kháng THC, cộng hợp AMP-BSA, công hợp MET-BSA, cộng hợp MOP-BSA, cộng hợp THC-BSA
	Test
	4.000

	 
	 
	 
	C. DANH  MỤC VẬT TƯ Y TẾ 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhóm 1. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	1.1 Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương
	 
	 
	 

	1
	21
	VTYT.01
	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức độ cao. 
	Enzyme Protease, Lipase, Amylase; Alcohol Ethoxylate 6% (w/w), chất chống ăn
mòn và các chất phụ gia vừa đủ 100%.
	Lít
	50

	2
	22
	VTYT.02
	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao
	Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH=7, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa).
	Lít
	35

	3
	23
	VTYT.03
	Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế
	Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn. 
pH = 6.8-7.3
Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau
	Lít
	25

	4
	24
	VTYT.04
	Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn
	Thành phần chính: 75%tt/tt Ethanol
8%tt/tt Isopropyl Alcohol 
0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate.
Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%
	Lít
	100

	5
	25
	VTYT.05
	Dung dịch rửa tay sát khuẩn
	Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 80% (v/v); Isopropyl alcohol (Isopropanol) 7.2% (v/v) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alpha- Terpineol, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E...) vừa đủ 100%.
	Lít
	50

	6
	26
	VTYT.06
	Dung dịch rửa tay sát khuẩn
	Thành phần chính: Chlorhexidine Digluconate 2% (kl/kl). Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%
	Lít
	60

	7
	27
	VTYT.07
	Dung dịch rửa tay phẫu thuật
	Thành phần chính: Chlorhexidine Digluconate 4% (kl/kl). Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%
	Lít
	50

	8
	28
	VTYT.08
	Cồn sát trùng 70 độ
	Cồn 70 độ, trong suất, không màu, có mùi đặc trưng
	ml
	600.000

	9
	29
	VTYT.09
	Dung dịch Povidone Iodine 10%
	10%kl/tt Povidone Iodine Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%
	Lít
	500

	 
	 
	 
	Nhóm 2. Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2.1 Băng dính
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2.2 Gạc, băng gạc điều trị các vết thương
	 
	 
	 

	10
	30
	VTYT.10
	Gạc củ ấu sản khoa vô trùng
	Gạc cầu hình củ ấu sản khoa. Đóng gói vô trùng bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm.
Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%.
	Cái
	2.500

	11
	31
	VTYT.11
	Gạc phẫu thuật không dệt
	Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng xẻ giữa. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng;  Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. .  
	miếng
	3.000

	12
	32
	VTYT.12
	Gạc phẫu thuật ỗ bụng 30cmx40cmx 8 lóp
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Có sợi cản quang để kiểm tra sót gạc.
	Cái
	6.000

	 
	 
	 
	Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	3.1 Bơm tiêm
	 
	 
	 

	13
	33
	VTYT.13
	Bơm cho ăn 50ml
	Bơm tiêm nhựa dung tích 50ml, đốc xilanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Piston và vỏ bơm được làm bằng nhựa Polypropylen, không chứa độc tố DEHP, không có độc tố và chất gây sốt. Đóng gói vô trùng
	Cái
	500

	14
	34
	VTYT.14
	Bơm tiêm Insulin 1ml
	Dung tích 1ml. Bơm tiêm được làm bằng nhựa Polypropylen, không có chất DEHP, không có độc tố và chất gây sốt. Cỡ kim 27G, 29G, 30G. Đóng gói vô trùng
	Cái
	100.000

	15
	35
	VTYT.15
	Bơm hút thai Karman 1 van
	Ống bơm có dung tích : 60cc
Áp lực hút: 609,6 – 660,4 mm Hg
Ống hút dùng cho bơm là ống  cỡ 4mm – 6mm (FC4 – FC6) và ống EB 3mm
Trên ống có 6 chấm bắt đầu từ khoảng cách 6cm tính từ đầu ống, khoảng cách giữa các chấm là 1cm dùng để đo kích thước tử cung.
Bơm được làm bằng nhựa không latex
	Cái
	2

	 
	 
	 
	3.2 Kim tiêm
	 
	 
	 

	16
	36
	VTYT.16
	Kim nha khoa
	1. Kim 3 mặt vát, thành mỏng, bén nhưng vẫn chắc chắn giúp xuyên mượt mà không gây tổn thương. Kim làm bằng thép không gỉ SUS 304 
2. 27G: Đường kính ngoài của kim 0.4-0.42 mm. Đường kính trong 0.184 mm. Chiều dài mặt vát 1.8-2.2 mm
30G: Đường kính ngoài của kim 0.31-0.325 mm. Đường kính trong của kim 0.140 mm. Chiều dài mặt vát 1.3-1.7 mm
3. Kháng lực xuyên da ≤ 55gf (27G); ≤ 50gf (30G)
4. Có ký hiệu trên đốc kim giúp định hướng mặt vát 
5. Mã màu sắc dễ chọn lựa
6. Tiệt trùng EO/ EOG
	Cái
	1.000

	17
	37
	VTYT.17
	Kim hai cánh bướm các cỡ
	Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm 
	Cái
	3.000

	18
	38
	VTYT.18
	Kim luồn tĩnh mạch các cỡ
	Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.
- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.
- Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.
- Kim có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy bật rễ dàng.
- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven .
- Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).
- 18G-26G
	Cái
	5.500

	19
	39
	VTYT.19
	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc bổ sung số 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G 
	- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.
- Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón 
- Kim có cánh có cổng bơm thuốc, dễ dàng mở nắp.
- Khoang báo máu thiết kế trong suốt
- Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).
- 14G-26G
	cái
	3.500

	 
	 
	 
	Bơm hút thai Karman 1 van
	 
	 
	 

	20
	40
	VTYT.20
	Kim chọc dò, gây tê tủy sống các sỗ
	1.Đầu kim 3 mặt vát, bén, giảm nguy cơ tụ máu dưới màng cứng
2. Đường kính ngoài của kim ngoài từ 1.25mm - 0.41mm, thành kim mỏng cho dòng chảy tốt, Chiều dài mặt vát từ 3.41mm - 1.23 mm
3. Đường kính ngoài của kim thông nòng, tương ứng size 18G/20G/21G/22G/25G/27G là 0.9mm, 0.6mm, 0.5mm, 0.45mm, 0.3mm, 0.22mm
4. Có khoang trống giữa que thông nòng và thành kim, đốc kim Polypropylene (PP) trong suốt dễ quan sát dịch não tủy, có nhiều rãnh ngang giúp cầm chắc chắn
5. Tiệt trùng 
	Cái
	1.300

	 
	 
	 
	3.5 Dây truyền, dây dẫn
	 
	 
	 

	21
	41
	VTYT.21
	Dây truyền máu
	Dây dài ≥1500mm hoặc điều chỉnh theo yêu cầu, làm từ chất liệu PVC y tế không chứa DEHP, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim sắc, các cỡ. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml. Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock
	Bộ
	130

	22
	42
	VTYT.22
	Bộ dây truyền máu (có kim)
	1. Dây truyền máu 20 giọt/ml, dài 150cm, chất liệu PVC, Non-Pyrogen, trong suốt . 
2. Màng lọc siêu nhỏ, kích thước lỗ lọc 200um
3. Đường kính dây 3mm
4. Bộ dây chịu được áp lực 50Kpa, không rò rỉ khí
5. Bộ chỉnh giọt trơn, mượt, có móc để treo dây. 
6. Có sẵn kim 18Gx1-1/2"
7. Tiệt trùng 
	Bộ
	200

	23
	43
	VTYT.23
	Dây nối bơm tiêm 75cm
	Được sản xuất từ chất liệu nhựa Polyvinylchroride, không chứa DEHP.
Độ dài dây 75cm
Đầu nối khóa ren, khóa bảo vệ, ống chống xoắn.
Sản phẩm đóng gói vô trùng
	Cái
	300

	24
	44
	VTYT.24
	Mask thở oxy kèm dây dẫn 
	Chụp mặt nạ thở Oxy và phần dây dẫn có van nối 2 đầu, dây chun cố định sau đầu, thanh nhôm cố định mũi, Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chưa độc tố, màu trắng không có chất tạo màu.
Các cỡ XS, S, M, L (tương ứng sơ sinh, trẻ em, người lớn). Dây dẫn chính có chiều dài ≥ 2m
	Cái
	300

	 
	 
	 
	3.7 Túi, lọ và vật tư bao gói khác 
	 
	 
	 

	25
	45
	VTYT.25
	Túi đựng máu đơn
	Dung tích 250ml để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 ( 100ml CPDA_1 chứa: Citric Acid :0.299g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium-Phosphate: 0,222g, Detrose: 3,19g
	Cái
	20

	 
	 
	 
	Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	4.1 Ống thông
	 
	 
	 

	26
	46
	VTYT.26
	Sond Nelaton các số
	Chất liệu làm bằng cao su mềm tự nhiên, có chiều dài 40cm trở lên, có 2 đầu thông nhau dạng hình ống để dẫn chất thải
	Cái 
	1.000

	27
	47
	VTYT.27
	Thông tiểu 2 nhánh các số
	Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ,  Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. 
	Cái
	1.500

	28
	48
	VTYT.28
	Thông tiểu 3 nhánh các số 
	Thông tiểu 3 nhánh phủ silicone các số từ 18 - 24. 
Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ dầu silicon, 
thành ống chống gẫy gập, Bóng 30ml đối xứng. 
Thông 3 nhánh, không có chất DEHP.
	Cái
	60

	29
	49
	VTYT.29
	Ống đặt nội khí quản có bóng
	 Làm từ chất liệu PVC cao cấp trong y tế không độc hại, mềm và trong suốt, hạn chế nguy cơ chấn thương
- Không DEHP, có bóng áp suất theo tiêu chuẩn (phù hợp với phẫu thuật đặt nội khí quản trong thời gian ngắn)
- Kích thước: 3.0mm- 9.0mm
- Đường cản quan chạy dọc theo thân ống
- Tiệt trùng.
	Cái
	300

	30
	50
	VTYT.30
	Canuyn Mayo
	Thiết kế bán cứng, không độc hại, linh hoạt và không gây kích ứng
- Các cạnh được hoàn thiện mịn và bo tròn, ít sang chấn miệng, tối đa hóa sự thoải mái cho bệnh nhân
- Đường dẫn khí êm ái giúp làm sạch dễ dàng
	Cái
	50

	 
	 
	 
	4.2 Ống dẫn lưu, ống hút
	 
	 
	 

	31
	51
	VTYT.31
	Dây hút nhớt 
	Catheter hút đàm nhớt bao gồm ống dây vật liệu nhựa PVC mềm và co nối có van khóa kiểm soát. Đầu xa tròn mềm mịn với 2 lỗ dẫn lưu đối nhau . Mã hóa màu co nối khác nhau theo size . Khóa van các cỡ có đầu gen
Các size: 5FG -18FG. Chiều dài 50cm
Vô trùng EO, không latex, không DEHP
Tiêu chuẩn ISO, CE
	Cái
	650

	32
	52
	VTYT.32
	Dẫy dẫn lưu silicon vô trùng
	Chất liệu PVC y tế. Dẫn lưu ổ bụng, dẫn lưu ngoài. Màu trắng tự nhiên, ống dây mềm dẻo. Kích thước 5ID x 7OD hoặc 7ID x 10OD.
	Cái
	300

	33
	53
	VTYT.33
	Ống hút điều hòa kinh nguyệt cho bơm 1 van
	Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt các ống được phân biệt kích cỡ qua mầu sắc của chuôi. Trên ống có  các  dấu  chấm  đánh  dấu  độ  sâu  kích  thước  tử cung từ 6 đến 11cm Ống cỡ 4mm đến 8mm: đầu ống có 2 lỗ hút Ống cỡ 9mm, 10mm và 12mm: đầu ống có 1 lỗ hút lớn Ống hút được làm bằng nhựa không latex.
	Cái
	100

	 
	 
	 
	4.3 Ống nối, dây nối, chạc nối
	 
	 
	 

	34
	54
	VTYT.34
	Khóa ba chạc không kèm dây nối
	Khóa ba chạc có nhiệm vụ hỗ trợ bơm thuốc vào đường tĩnh mạch trong truyền dịch. Được thiết kế đảm bảo an toàn, kết nối chặt chẽ với kim tiêm và dây truyền dịch qua các khớp nối mà không bị rò rỉ dịch.
• Có 3 màu: Màu xanh da trời (cho tĩnh mạch); màu đỏ (cho động mạch) và màu trắng ( cho các mục đích sử dụng đặc biệt)
• Có cấu tạo 3 đầu khớp: 1 khóa chính và 2 khóa phụ (2 lỗ thông trong và 1 lỗ thông ngoài)
• Chất liệu polycarbonate trong suốt tương thích sinh học dùng trong y tế giúp quan sát được dòng chảy, xoay 360 độ 
• Được tiệt trùng bằng khí EO
• Núm luer 6% theo tiêu chuẩn quốc tế
• Kiểm tra áp lực thủy tĩnh đến 87psi(áp lực cao)
• Có sẵn tính năng chặn chất lỏng trong truyền dịch 
• Có cấu tạo 3 đầu khớp 
	Cái
	200

	35
	55
	VTYT.35
	Filter lọc khuẩn và ẩm cho người lớn 3 chức năng
	
- Có cổng luer xoay và nắp lọc tĩnh điện, được tiệt trùng bằng khí EO 100%
- Trở kháng tại 30 LPM: 60 PA
- Không gian chết: 32ml, thể tích 250-1500ml
- Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE) và virut (VFE): 99,9%
- Có cổng đo CO
	Cái
	200

	36
	56
	VTYT.36
	Phin lọc cho máy huyết học CELLTAC α
	Mật độ: 0.9 g/cm3
Đàn hồi kéo: 1400 MPa
Độ bền kéo: 33 MPa
Hệ số uốn: 1400 MPa
Độ bền uốn: 40 Mpa
Nhiệt độ biến dạng: 85˚C
	Cái
	2

	 
	 
	 
	4.4  Catheter
	 
	 
	 

	37
	57
	VTYT.37
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng các cỡ
	*Catheter Tĩnh mach trung tâm 3 đường 7F (16,18,18Ga) bao gồm:
* Catheter polyurethane tương thích sinh học có cản quang
* Dây dẫn làm bằng hợp kim Nickel-Titan mềm và linh hoạt, chống gãy gập
* Cây nong, kim Y 18G, dao, hub cố định
	Cái
	2

	 
	 
	 
	Nhóm 5. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	5.1 Kim khâu
	 
	 
	 

	38
	58
	VTYT.38
	Kim khâu phẫu thuật
	Kim khâu vết thương dùng trong y tế
Kim khâu phẫu thuật. Chất liệu thép không gỉ
Size: 5*14 ( tròn - tam giác )
Size: 7*17 ( tròn - tam giác )
Size: 8*20 ( tròn - tam giác )
Size: 9*24 ( tròn - tam giác )
Size: 10*34 (tròn - tam giác )
Size: 11*34( tròn - tam giác )
Size: 13*34( tròn - tam giác )
	Cái
	350

	 
	 
	 
	5.2 Chỉ khâu
	 
	 
	 

	39
	59
	VTYT.39
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1
	Chỉ phẫu thuật  số 1 dài 90 cm, kim tròn 40 mm, 1/2C. Làm từ nguyên liệu: Polyglycolide (90%) - co-lactide (10%). Chỉ được bao phủ bởi lớp calcium stearate và polyglactin 370. Kim OriPass độ bền kéo 2700mPA, độ cứng bề mặt hơn 600VPN. Thời gian tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày.Đóng gói vô trùng
	Sợi
	2.000

	40
	60
	VTYT.40
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi (Glycolide-co lactide) được bao phủ bởi Poly (30% glycolide acid và 70% lactide acid) và calcium stearate, số 2-0, dài 75CM. Kim được làm bằng thép không gỉ, kim tròn 26MM, kim 1/2.Kim OriPass độ bền kéo 2700mPA, độ cứng bề mặt hơn 600VPN.  tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 56 – 70 ngày.
	Sợi
	1.000

	41
	61
	VTYT.41
	Chỉ Catgut chromic số 2
	Chỉ tan chậm tự nhiên số 2, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 50 mm. Chỉ làm từ collagen, sợi chắc, dễ uốn, giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 14 - 21 ngày, độ tiêu 90 ngày. Kim thép 302 phủ silicon 
	Lá
	300

	42
	62
	VTYT.42
	Chỉ Catgut chromic số 1
	Chỉ tan chậm tự nhiên  số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm,  Kim thép 302 phủ silicon 
Chỉ làm từ collagen tinh khiết , sợi chắc, mềm dễ uốn. Giữ vết khâu tốt trong vòng 14-21 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 90 ngày
	Lá
	300

	43
	63
	VTYT.43
	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm.Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
	Sợi
	1.500

	44
	64
	VTYT.44
	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm.Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm  mũi vuốt nhọn 
	Sợi
	800

	45
	65
	VTYT.45
	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 5/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm.Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm mũi vuốt nhọn 
	Sợi
	100

	46
	66
	VTYT.46
	Chỉ tiêu  đa sợi  số 3/0
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi  số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm,  Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde.  tan hoàn toàn trong vòng 56-70 ngày
	Tép
	350

	47
	67
	VTYT.47
	Chỉ thép liền kim số 5
	Kích thước: 55mm 1/2c - 45cm  
Có khả năng kéo căng cao
- Độ đàn hồi ít hao mòn
- Ít gây dị ứng mô
- Sản phẩm đã được tiệt trùng
- Được làm bằng thép không gỉ 
	Sợi
	20

	48
	68
	VTYT.48
	Chỉ Peclon
	Làm từ 100% bằng sợi cotton, sợi chỉ rất bền màu đặc biệt rất dai và bề mặt sáng bóng
	Cuộn
	30

	49
	69
	VTYT.49
	Chỉ lin
	Kích thước: 55mm 1/2c - 45cm  
Có khả năng kéo căng cao
- Độ đàn hồi ít hao mòn
- Ít gây dị ứng mô
- Sản phẩm đã được tiệt trùng
- Được làm bằng thép không gỉ 
	Cuộn
	20

	 
	 
	 
	5.3 Dao phẫu thuật
	 
	 
	 

	50
	70
	VTYT.50
	 Lưỡi dao mổ các số
	Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ
	Cái
	2.000

	51
	71
	VTYT.51
	Dao chích nhĩ
	Dao có độ sắc . Chất liệu thép
	Cái
	2

	 
	 
	 
	Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhóm 7. Vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	7.1 Tim mạch và X- quang can thiệp 
	 
	 
	 

	52
	72
	VTYT.52
	Phim lazer X Quang 8 x10 inch
	Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 20*25 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim Fujifilm laser Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Xuất xứ nhóm nước G7
	Tờ
	19.000

	53
	73
	VTYT.53
	Phim lazer X Quang 10 x12 inch
	Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 25*30 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim Fujifilm laser Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Xuất xứ nhóm nước G7
	Tờ
	1.500

	54
	74
	VTYT.54
	Phim khô laser cỡ 35x43cm 
	Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 35*43 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim Fujifilm laser Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Xuất xứ nhóm nước G7
	Tờ
	1.500

	55
	75
	VTYT.55
	Phim x-quang khô  8x10inch 
	Phim X - quang khô 8 x 10 inch
 (Sử dụng được với hệ thống in phim khô laser Agfa Drystar). Xuất xứ Châu Âu; Chứng nhận ISO 13485, CE
	Tờ
	21.000

	56
	76
	VTYT.56
	Phim x-quang khô 10x12inch 
	Phim X - quang khô 10 x 12 inch
 (Sử dụng được với hệ thống in phim khô laser Agfa Drystar). Xuất xứ Châu Âu; Chứng nhận ISO 13485, CE
	Tờ
	1.500

	57
	77
	VTYT.57
	Phim x-quang khô 14x17inch 
	Phim X - quang khô 14 x 17 inch
 (Sử dụng được với hệ thống in phim khô laser Agfa Drystar). Xuất xứ châu Âu; Chứng nhận ISO 13485, CE
	Tờ
	3.000

	58
	78
	VTYT.58
	Phim X-quang nha khoa 
	Phim và nước đóng sẵn trong 1 lá phim.. Kích thước  30.5 x 40.5 mm
	Tờ
	650

	 
	 
	 
	7.6 Chấn thương, chỉnh hình
	 
	 
	 

	59
	79
	VTYT.59
	Bộ nẹp khóa bản nhỏ các cỡ, chất liệu Titanium
	 
	 
	 

	59.1
	 
	 
	Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ, chất liệu Titanium
	Nẹp khóa bản nhỏ được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Nẹp dày 3.5mm, rộng 11mm, số lỗ bắt vít kết hợp trên thân nẹp từ 4 đến 12 lỗ, khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 13.5 mm,  chiều dài từ  61 - 169mm, kết hợp vít khóa 3.5mm và vít thường 3.5mm giúp linh hoạt cho việc lựa chọn vít. Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính 1.5mm. Thân nẹp thể hiện rõ kí hiệu mã sản phẩm, số lỗ, nguyên vật liệu và tiêu chuẩn CE. Vật liệu làm nẹp đạt tiêu chuẩn ASTM F136
	Cái
	2

	59.2
	 
	 
	Vít khóa 3.5 mm các cỡ, chất liệu Titanium
	Vít khóa 3.5 mm được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Đường kính mũ vít 4.9 mm với độ cao 2.9 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 2.5 mm, sâu 1.5 mm. Độ rộng thân vít gồm cả ren 3.5 mm, chiều dài từ 12 mm - 80 mm, bước tăng 2 mm trong dải từ 12 mm - 60mm, bước tăng 5 mm trong dải từ 60 mm - 80 mm.
	Cái
	14

	60
	80
	VTYT.60
	Bộ Nẹp khóa DCP bản rộng
	 
	 
	 

	60.1
	 
	 
	Nẹp khóa DCP bản rộng
	Nẹp dày 5,0mm ; rộng  16mm; khoảng cách lỗ nẹp 18mm; 
- Số lỗ trên thân nẹp: 8, 9, 10, 12 lỗ; tương ứng dài 135mm, 151mm, 167mm, 199mm
- Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất
chất liệu thép không gỉ
	Cái
	2

	60.2
	 
	 
	Vít khóa 5.0mm ren toàn phần
	 Kiểu vít tự taro, ren toàn phần
- Đường kính ren 5,0mm; đường kính mũ vít 6,8mm
- Chiều dài: 30mm; 32mm; 34mm; 36mm; 38mm
- Chất liệu thép không gỉ
	Cái
	18

	61
	81
	VTYT.61
	Bộ nẹp khóa bản hẹp các cỡ, chất liệu Titanium
	 
	 
	 

	61.1
	 
	 
	Nẹp khóa bản hẹp các cỡ, chất liệu Titanium
	Nẹp khóa bản hẹp được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Nẹp dày 4.5mm, rộng 14mm, số lỗ bắt vít kết hợp trên thân nẹp từ 4 đến 20 lỗ, khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 18 mm,  chiều dài từ 79.5 - 367.5mm, kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm giúp linh hoạt cho việc lựa chọn vít. Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính 2.0mm. 
	Cái
	2

	61.2
	 
	 
	Vít khóa 5.0 mm các cỡ, chất liệu Titanium
	Vít khóa 5.0 mm được làm từ chất liệu Titanium, cấp độ 5. Đường kính mũ vít 6.5 mm với độ cao 4.6 mm, đầu lục giác vặn vít đường kính 3.5 mm, sâu 2.8 mm. Độ rộng thân vít gồm cả ren 5.0 mm, chiều dài từ 16 mm - 90 mm, bước tăng 2 mm trong dải từ 16 mm - 70mm, bước tăng 5 mm trong dải từ 70 mm - 90 mm.
	Cái
	14

	62
	82
	VTYT.62
	Bộ Nẹp khóa lòng máng 1/3 các cỡ, chất liệu thép không gỉ
	 
	 
	 

	62.1
	 
	 
	Nẹp khóa lòng máng 1/3 các cỡ, chất liệu thép không gỉ
	Nẹp dày khoảng 1,5mm; rộng khoảng 10mm; khoảng cách lỗ nẹp khoảng 12mm;
- Số lỗ trên thân nẹp: 6, 8 lỗ; tương ứng dài 78mm, 102mm
- Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất
- Chất liệu thép không gỉ
	Cái
	6

	62.2
	 
	 
	Vít khóa 3.5 mm các cỡ, chất liệu thép không gỉ
	 Kiểu vít tự taro, ren toàn phần
- Đường kính ren 3,5mm; đường kính mũ vít 5,5mm
- Chiều dài 16mm; 18mm; 20mm; 22mm
- Chất liệu thép không gỉ
	Cái
	42

	63
	83
	VTYT.63
	Đinh kít ne
	Đinh kitne đầu vát, nhọn đường kính 1.8-2.2 mm
	Cái
	20

	 
	 
	 
	Nhóm 8. Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác
	 
	 
	 

	64
	84
	VTYT.64
	Kẹp rốn 
	Sản xuất từ chất liệu nhựa Polypropylen nguyên sinh, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc.
	Cái
	2.600

	65
	85
	VTYT.65
	Dung dịch bôi trơn
	 Gel bôi trơn gốc nước, không nhờn dễ rửa 
Thành phần Propylene Glycol, EDTA 2 NA, Carbopol 940, Glycerine, Unigerm G-2, Sodium Carboxymethylcellulose, Sodium Hydroxide BP, Distilled water qs.
đạt chứng chỉ  ISO 13485 
Tuýp 150 gam
	Tuýp
	65

	66
	86
	VTYT.66
	Đầu côn vàng
	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước.
	Cái
	10.000

	67
	87
	VTYT.67
	Que đè lưỡi gỗ 
	Chất liệu gỗ, tiệt tùng bẳng khí EO. Kích trước 150x2x20mm .  
	Cái
	10.000

	68
	88
	VTYT.68
	Dây garo
	Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để dán dây.
	Cái
	50

	69
	89
	VTYT.69
	Đầu côn xanh
	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước.
	Cái
	8.000

	70
	90
	VTYT.70
	Dây bơm cho máy huyết học
	Dùng cho máy huyết học CELLTAC α; MEK-7300, MEK-8222; MEK-9100, MEK -1301; Celltac G.  HÃNG NIHON KONDEN
	Cái
	12

	71
	91
	VTYT.71
	Dây bơm lắp cho máy sinh hóa
	Dùng cho máy sinh hóa AU480, làm bằng cao su và nhựa dài 10,5 cm
	Cái
	6

	72
	92
	VTYT.72
	Xy lanh hút bệnh phẩm
	Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại dài 8,8 cm dùng để hút chính xác thể tích mẫu
	Cái
	1

	73
	93
	VTYT.73
	Xy lanh hút hóa chất
	Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại dài 9 cm dùng để hút chính xác thể tích hóa chất
	chiếc
	1

	74
	94
	VTYT.74
	Ống nghiệm EDTA nắp cao su
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu xanh dương phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE
	Ống
	60.000

	75
	95
	VTYT.75
	Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ
	Chất liệu thủy tinh dùng để đựng nước tiểu xét nghiệm, đường kính 12mm, cao 80mm, dày 0,6mm
	Cái
	5.000

	76
	96
	VTYT.76
	Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ
	Chất liệu thủy tinh dùng để đựng máu xét nghiệm. Thể tích 5ml (đường kính 12mm, cao 80mm, dày 0,6mm)
	Cái
	5.000

	77
	97
	VTYT.77
	Ống nghiệm lấy máu ESR Sodium Citrate 3.8% MPV nắp nhựa
	Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 13x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Dùng trong xét nghiệm hồng cầu lắng. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống.
	Cái
	7.000

	78
	98
	VTYT.78
	Giấy điện tim 6 cần 
	Kích thước 110mm * 140mm, số lượng ≥ 143 tờ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại  có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden - Dạng tập. Có bao bì bảo vệ.
	tập
	450

	79
	99
	VTYT.79
	Giấy điện tim 6 cần 
	Giấy điện tim 6 cần  KT 110mm x 20m
	Cuộn
	100

	80
	100
	VTYT.80
	Giấy điện tim 3 cần 63mm*30m
	Kích thước 63mm*30m*17 mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim
	tập
	540

	81
	101
	VTYT.81
	Giấy in nhiệt máy sinh hóa - huyết học - nước tiểu 
	Kích thước 55mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt
	Cuộn
	200

	82
	102
	VTYT.82
	Giấy in siêu âm
	Giấy in siêu âm.Kích thước 110mm x 20m
	Cuộn
	500

	83
	103
	VTYT.83
	Giấy in nhiệt cho máy Monitor sản khoa 
	Giấy siêu âm sản khoa 152mm*150mm*200sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt.
	Tập 
	65

	84
	104
	VTYT.84
	Tăm bông vô trùng
	Que tăm bông đóng vô trùng trong ống nhựa,bao phủ ngòai bằng 1 bao nilon. Chất liệu bông y tế.
	Cái
	3.000

	85
	105
	VTYT.85
	Fuorescein ( Que nhuộm giác mạc )
	Mỗi hộp chứa 100 que, mỗi que được đóng gói vô khuẩn riêng; Mỗi que chứa 1 mg Fluorescein sodium;Thiết kế tiên tiến có chỗ mở bao trong suốt ở đầu
	Cái
	300

	86
	106
	VTYT.86
	Túi camera 
	 Thành phần:
 Ống nilon fi 18cmx230cm - 01 cái, 
Túi nilon 9cmx14cm - 01 cái) tiệt trùng
	Cái/túi
	800

	 
	 
	 
	Nhóm 9: Vật tư tiêu hao và vật tư thay thế khác
	 
	 
	 

	87
	107
	VTYT.87
	Máy xông khí dung 
	 (Công nghệ van ảo) cho phép xông mũi họng hiệu quả cao giảm lãng phí thuốc
- Tốc độ xông cao 0,4ml / phút đảm bảo thời gian điều trị tối ưu
- Kích thước hạt nhỏ MMAD 3µm để có thể xuống được đến đường hô hấp dưới để xông hiệu quả
- Khí dung thoát ra 0.4ml
- Tốc độ khí dung thoát ra 0.06ml/min
- Dung tích thuốc 7 ml với dư lượng thuốc còn lại tối thiểu
	Cái 
	5

	88
	108
	VTYT.88
	Máy đo SpO2
	Sử dụng 2 pin AAA. Tích hợp công nghệ dạng sóng thể tích đồ, tần số xung nhịp để đo sự bão hòa oxy trong mạch máu và nhịp tim. Thích hợp sử dụng cho cả người lớn và trẻ em
	Cái 
	15

	89
	109
	VTYT.89
	Xe lăn
	YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 CẤU HÌNH - Bánh xe: 01 bộ (Bánh trước: 02 cái, bánh sau: 02 cái) - Bàn để chân: 01 bộ - Phanh xe: 1 bộ TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Xe có thể gấp gọn - Khung xe làm bằng sắt mạ crom - độ rộng ghế ngồi 46 cm - Bánh xe cao su đặc - Trọng tải tối đa: ≥ 120kg
	Cái 
	5

	90
	110
	VTYT.90
	Nạng chống nách
	 Chất liệu: hợp kim nhôm; Chiều cao: 115cm - 135cm; Chỗ tì nách và tay bằng cao su êm ái giúp việc di chuyển không bị đau. Chỗ tiếp đất cũng bằng cao su mút mặt đường chống trơn trượt.
- Có các nấc tăng giảm chiều cao để phù hợp với những người có chiều cao khác nhau
	Cái 
	4

	91
	111
	VTYT.91
	Nẹp cổ cứng
	 Nẹp cổ cứng dùng sơ cứu chấn thương đốt sống cổ, trẹo cổ, hoặc căng cổ quá mức. Hỗ trợ định vị đốt sống cổ sau phẫu thuật.Thông số kỹ thuật: Cỡ/size : XXS, XS, S, M, L ; Số đo chiều cao cổ (cm) : 3,5,7,9 MS nẹp cổ cứng : 010XS, 010XS, 010S, 010M, 010L. 
	Cái 
	5

	92
	112
	VTYT.92
	Cây treo truyền dịch
	làm bằng thép xi mạ chống gỉ
	Cái 
	5

	93
	113
	VTYT.93
	Optic 70 độ
	Optic soi Thanh Quản 70 độ, 4 x185mm. Dùng trong nội soi họng, thanh quản; Hãng sản xuất: Medtrix – Việt Nam; Kích thước: 70 độ, 6mm x 185mm; Mặt kính Sapphire chống xước; Tương thích với tất cả camera; Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016; Bảo hành 3 tháng. (Không bảo hành trường hợp rơi, gãy, vỡ, ngấm nước…)
	Cái 
	1

	94
	114
	VTYT.94
	Huyết áp kế đồng hồ
	Bao gồm: - 01 quả bóp hơi bằng cao su - 01 đồng hồ đo áp lực  - 01 dây dẫn khí bằng nhựa  - 01 bao đo bằng vải phù hợp với kích cỡ người lớn   - Đồng hồ có khoảng đo: 20 -300mmHg  - Độ chính xác: +/ - 3mmHg   
* 1 Bộ/Túi
	Cái
	20

	95
	115
	VTYT.95
	Máy đo huyết áp điện tử
	Kích thước khoảng 103mm x 80mm x 129mm. Trong lượng bảng điều khiển khoảng 250 gam. Màn hình kỹ thuật số LCD. Phương pháp đo: Phương pháp đo dao động. Phạm vi đo: Áp suất từ 0 - 299mmHg, mạch từ 40 đến 180 nhịp/phút. Độ chính xác: ± 3mmHg, nhịp tim  ± 5% giá trị hiển thị. Trọng lượng vòng bít: khoảng 130 gam. Kích thước vòng bít: khoảng 145mm x 465mm (phù hợp với chu vi cánh tay từ 22 đến 32 cm). Chất liệu vòng bít: Nylon, polyester, polyvinyl chloride (không Latex). Nguồn điện: 4 pin AA 1,5V hoặc bộ đổi nguồn AC (tùy chọn mua thêm).
	Cái
	20

	96
	116
	VTYT.96
	Xe cáng đẩy bệnh nhân
	Vật liệu inox sus 201 , Kích thước: 1900x600x700mm, Gồm 2 phần: phần khung đẩy và cáng bệnh nhân nằm tách rời.Khung trụ Ø31.8mm, các liên kết phần khung bằng ống và hộp inox
	Cái
	5

	97
	117
	VTYT.97
	Bàn tít thủ thuật
	Bàn tít KT: 470x325x (700-1100) mm
Chất liệu: Thép không gỉ 304; Làm bằng Inox hộp không gỉ 30x25 mm
Có thể điều chỉnh độ cao từ 700 – 1100 mm; Kích thước khay: 500x350 mm
Khay có thể tháo rời. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái 
	1

	98
	118
	VTYT.98
	Ống nghe 1 dây
	Ống nghe tim phổi bao gồm chuông nghe và màng nghe Ống chữ Y nhựa P.V.C
	Cái
	8

	99
	119
	VTYT.99
	Panh thẳng có mấu 16 cm
	Panh thẳng có mấu 16 cm, chất liệu thép không gỉ
	Cái 
	10

	100
	120
	VTYT.100
	Kéo thẳng nhọn 16 cm
	Kéo thẳng nhọn dài 16 cm, chất liệu thép không gỉ
	Cái 
	15

	101
	121
	VTYT.101
	Pang thẳng không mấu 16 cm
	Panh thẳng không mấu 16 cm, chất liệu thép không gỉ
	Cái 
	10

	102
	122
	VTYT.102
	Kéo thẳng tù 16cm
	Kéo thẳng tù 16cm, chất liệu thép không gỉ
	Cái 
	5

	103
	123
	VTYT.103
	Ống hút tai
	Làm từ inox, không gỉ, phù hợp dùng trong y tế
	Cái 
	10

	104
	124
	VTYT.104
	Ống hút mũi
	Ống hút dịch,tai mũi họng inox, các cỡ, chiều dài khoảng 125mm
	Cái 
	10

	105
	125
	VTYT.105
	Hộp đựng dụng cụ Inox
	Hộp đúc chữ Nhật 
KT: Rộng 17cm x Dài 33cm x Cao 7cm
Hộp Chữ Nhật đúc được đúc (ép) bằng inox cao cấp chông gỉ tốt được sử dụng trong y tế, an toàn vệ sinh.
	Cái 
	3

	106
	126
	VTYT.106
	Đồng hồ oxy kèm bình làm ẩm
	Thân bình bằng polyethylene, dung tích 200ml
Nắp bình bằng polycarbonate rất bền
Kích thước ren: 9/6” x 18N
Màu xanh lá
Dùng nhiều lần
	Cái
	7

	107
	127
	VTYT.107
	Hộp hấp Inox tròn 
	Hộp đúc tròn
KT: Rộng 35cm  x Cao 18cm
Hộp hình tròn được đúc (ép) bằng inox cao cấp chông gỉ tốt được sử dụng trong y tế, an toàn vệ sinh.
	Cái
	3

	108
	128
	VTYT.108
	Bộ cáp điện tim dùng cho máy điện tim 3 cần
	Bộ cáp điện tim dùng cho máy điện tim 3 cần  Nihon Kohden
	Bộ 
	10

	109
	129
	VTYT.109
	Xe tiêm ba tầng
	Chất liệu Inox 210 Kích thước: (Dài 650 mm x Rộng 400 mm x Cao 800 mm)
	Cái
	1

	110
	130
	VTYT.110
	Bóng bóp ambul người lớn, trẻ em, sơ sinh
	Làm bằng silicon, Mặt nạ dùng cho người lớn, trẻ em,sơ sinh: Làm bằng siliconTúi chứa khí Làm bằng nhựa Polyvinyl clorua (PVC). Bóng bóp và mặt nạ dùng cho người lớn, trẻ em,sơ sinh: có thể tiệt trùng bằng nồi hấp
	Cái
	6

	111
	131
	VTYT.111
	Quả bóp huyết áp cơ
	Được làm bằng chất liệu cao su cao cấp, giúp người đo có cảm giác bóp vừa tay và nhẹ nhàng khi bơm khí.
	Cái
	23

	112
	132
	VTYT.112
	Bóng đèn dùng cho máy sinh hóa
	Bóng đèn máy sinh hóa 12V / 20 W 
	Cái
	12

	113
	133
	VTYT.113
	Máy hút dịch người lớn 2 bình
	Chân không cao, dòng điện cao, Điện vào: 180VA.Chân không tối đa: ≥80kPa.Bình(thủy tinh) chứa dịch: 2.5L/bình, một máy có 2 bình, Kích thước: 35 × 30.5 × 79.5 cm
	Cái
	1

	114
	134
	VTYT.114
	Chọc dẫn lưu màng phổi
	Trocar màng phổi 
	Cái
	5

	115
	135
	VTYT.115
	Lam kính hiển vi, trong suốt
	Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 25,4*76,2mm 
	Cái
	4.000

	116
	136
	VTYT.116
	Mũ phẫu thuật
	Mũ phẫu thuật được làm từ vải không dệt PP, sử dụng để ngăn chặn bụi bẩn, tóc rơi rụng
	Cái
	3.000

	117
	137
	VTYT.117
	Bao cao su
	Tiêu chuẩn cơ bản:
Mùi: Không mùi
Màu sắc và độ trong: Trong mờ và không màu
+ Size 49: Chiều dài: ≥ 170 mm. Chiều rộng: 49 mm ± 2 mm
+ Size 52: Chiều dài: ≥ 170 mm. Chiều rộng: 52 mm ± 2 mm
Độ dày: 0,065 mm ± 0,015 mm Thể tích và áp suất nổ:
Trước lão hóa:
- Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng nhỏ hơn 50 mm
- Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 50 mm đến 56 mm
- Áp suất nổ: ≥ 1.0 kPa
- Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng nhỏ hơn 50 mm
- Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 50 mm đến 56 mm
- Áp suất nổ: ≥ 1.0 kPa
Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản, phải đạt:
- Chất bôi trơn Bao cao su được bôi trơn với dung dịch silicone có độ nhớt từ 200 đến 350 CS
	Cái
	1.300

	118
	138
	VTYT.118
	Băng keo chỉ nhiệt hấp ướt
	Băng keo chỉ nhiệt hấp ướt sử dụng trong việc kiểm tra nồi hấp đã tiệt trùng đạt chuẩn về nhiệt độ, thời gian chưa
	Cuộn
	6

	119
	139
	VTYT.119
	Nhiệt kế thủy ngân
	Nhiệt kế y khoa dùng để đo nhiệt độ cơ thể . Dải đo nhiệt độ cơ thể 35°C - 42°C. Bước nhảy 0.1°C
	Cái
	200

	120
	140
	VTYT.120
	Nước javen 
	Dạng dung dịch lỏng, nước javen, màu vàng nhat, mùi hơi hắc khó chịu
	lít
	200

	121
	141
	VTYT.121
	Vôi soda
	Tính chất: Hạt màu trắng hoặc xám hay màu hồng nhạt. Tan một phần trong nước, gần như tan hoàn toàn trong acid acetic loãng Có phản ứng của ion natri và ion calci và tính kiềm mạnh
độ hấp thụ cacbon dioxyd: Khối lượng tăng lên không được ít hơn 20%
Khả năng hút hơi ẩm: Không được quá 7.5%
	Gam
	25.000

	122
	142
	VTYT.122
	Bộ bao đo huyết áp máy Mornitor
	Bộ bao đo huyết áp máy Mornitor dùng cho máy Mornitor hãng NIHON KOHDEN- Sử dụng nhiều lần– Dùng cho người lớn– Loại 1 Ống khí dài 35cm– Vòng bít 25cm-35cm
	Bộ
	5

	123
	143
	VTYT.123
	Mask oxy có túi dự trũ
	Được làm từ chất liệu nhựa PVC được dùng trong y tế.
Túi hơi dùng để dự trữ khí oxy.
Ống hơi được mở an toàn
Mask với dây đeo đàn hồi.
Kẹp mũi điều chỉnh được.
Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m.
Size có sẵn: S, M, L, XL
Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi
	Cái
	50

	124
	144
	VTYT.124
	Keo boonding
	Là keo dán quan trùng hợp  dùng trong phục hình dán tiếp, độn các hạt nano tạo thành lớp đồng nhất, thâm nhập sâu vào các ống ngà. Lực dán cao , dán được trong bề mặt khô
	Lọ 
	3

	125
	145
	VTYT.125
	Acid- E sching
	Dạng gel chứa 37% H3(PO)4 và thành phần Polymer giúp phân biệt rõ ràng các vùng răng cần xoi mòn. Hiệu quả xoi mòn tốt bề mặt men răng . Tuýp >=5g
	Tuýp
	3

	126
	146
	VTYT.126
	Caviton
	Dùng trám tạm theo dõi hoặc trám tạm  trong quá trình chữa tủyChứa thành phần :  Polyvinnyl,acetate, oxide kẽm, kẽm SulFate, ethanolĐộ ổn định cao chịu lực tốt  dễ áp dụng loại bỏ, Lọ >=30g
	Lọ 
	13

	127
	147
	VTYT.127
	Eurenol
	Thành Phần là dùng dầu  Eugenol dùng để trộn với oxit kẽm hoặc các vật liệu khác để làm giảm đau chống viêm , Lọ >=30g
	Lọ 
	4

	128
	148
	VTYT.128
	Gutta percha points
	Thấm hút nhanh hiệu quả dùng để kiểm tra và làm sạch ống tủy trước khi trám bít
	hộp
	40

	129
	149
	VTYT.129
	Mũi khoan trụ đầu kim cương (mũi khoan trụ)
	Vật liệu thép không gỉ, mạ kim cương phần đầu
	Cái
	43

	130
	150
	VTYT.130
	Nong ống tủy 
	Vật liệu thép ko gỉ , độ thuôn 2%, có chiều dài làm việc 21mm và 25mm
	cái
	15

	131
	151
	VTYT.131
	Len tu lo  Số 25
	Vật liệu thép không gỉ, dùng để quay thuốc vào ống tủy
	Cái
	15

	132
	152
	VTYT.132
	Trâm gai
	Trâm gai Barbed Broaches dùng để loại bỏ mô chết một cách dễ dàngtrong quá trình điều trị tuỷTất cả các gai đều được chế biến và kiểm tra thông qua máy xử lý hình ảnh, đặc biệt, đảm bảo độ an toàn cao trong quá trình làm việc, làm từ chất liệu cao cấp Stainless Steel
	Hộp
	15

	133
	153
	VTYT.133
	Trâm trơn
	Vật liệu thép không gỉ, mạ kim cương phần đầu
	Hộp
	7

	134
	154
	VTYT.134
	K-Y
	Thành phần: Cacbomer, Hec,  Glycerin, propylene Glycol, Algae extract,Phenoxyethanol
	Tuýp
	6

	135
	155
	VTYT.135
	Xe đẩy cáng bệnh nhân Model: VN – XC 03
	Kích thước: Dài 1900 mm x rộng 750 mm x cáng cố định cao 750 mm. Chiều cao có thể thay đổi 520 – 750 mm- Khung xe với 4 bánh xe có khóa: 01 bộ - Bộ tay vịn hai bên: 01 bộ- Tay quay: 01-03 cái-  Đệm: 01 bộ- Cọc truyền: 02 cái- Giá đựng bình oxy: 01 chiếc- Ngăn đựng đồ- Chất liệu: Thép không gỉ- Tải trọng: 150 kg-  Bánh xe: Phi 125 – 150 mm
	Cái
	1

	 
	 
	 
	Nhóm 10: Vật tư y tế và các hóa chất dùng chung khác
	 
	 
	 

	136
	156
	HCDC.136
	Dầu parafil
	Dầu parafil, dung dịch màu trắng, không màu, không mùi
	ml
	20.000

	137
	157
	HCDC.137
	Bột Cloramin B
	Công thức C6H5SO2NClNa.3H2O
Có công dụng khử trùng diệt khuẩn trên bề mặt, tẩy rửa dụng cụ hoặc xử lý nước
	Kg
	50

	 
	 
	 
	D. DANH MỤC KHÍ Y TẾ
	 
	 
	 

	138
	158
	KYT.138
	Oxy y tế 40 lít
	Độ tinh khiết ≥ 99,5%; áp suất nạp 150atm, áp suất làm việc 135atm;
Cơ sở sản xuất phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương;
Bình dung tích 40 lít
	Chai/bình
	700

	139
	159
	KYT.139
	Oxy y tế 10 lít
	Độ tinh khiết ≥ 99,5%; áp suất nạp 150atm, áp suất làm việc 135atm;
Cơ sở sản xuất phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương;
Bình dung tích 10 lít
	Chai/bình
	60

	140
	160
	KYT.140
	Khí CO2 40 lít
	Thành phần: Cacbon dioxit, tinh khiết ≥ 99,5%, Cơ sở sản xuất phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương;
Bình dung tích 40 lít
	Chai/bình
	6

	141
	161
	KYT.141
	Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương
	Dùng cho máy phát tia Plasma lạnh  PlasmaMED-GAP                              * Thành phần:
- Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995%
- H2O < 3 ppm; N2 < 5 ppm; Oxygen < 2ppm                                              * Bình chứa:
- Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít
 - Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm)
- Kích thước bao gồm nắp: 159 x 8 x 730 (mm)
- Áp suất an toàn của bình chứa: 250Bar
- Áp suất khí nén khi đầy: 130bar
- Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): 1.040 lít                                       * Chuẩn kết nối:
- Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm  
-  Giao diện nối điện tử: HDMI
* Sản phẩm là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm"
	Bình
	70


1.3. Các yêu cầu khác
Hàng mới 100%, Sản xuất từ năm 2024 trở đi

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Toàn bộ hàng hóa cung cấp
1

