# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

I.1.1. Mục tiêu xây dựng

- Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực tỉnh Quảng Ninh.

- Giải toả công suất nhập khẩu từ Trung Quốc.

- Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

- Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

I.1.2. Địa điểm xây dựng

Trạm biến áp 220 kV Móng Cái dự kiến xây dựng được lựa chọn trên khu đồi trồng cây ăn quả và đất cỏ thuộc địa phận xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh (thôn 7, xã Hải Tiến cũ).

### I.1.3. Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

- Trạm biến áp

Phần điện nhất thứ

- Công suất trạm:

Công suất của trạm được thiết kế với quy mô đầy đủ bao gồm 02 máy biến áp 220kV-250MVA. Trong giai đoạn thuộc đề án này sẽ trang bị 01 máy biến áp 220kV-250MVA.

- Sơ đồ nối điện chính và số ngăn lộ phía 220kV:

- Quy mô theo dự kiến phát triển đầy đủ lâu dài: phía 220kV sẽ thiết kế theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng, gồm 10 ngăn lộ như sau:

- 02 ngăn lộ máy biến áp 225/115/23kV-250MVA.

- 02 ngăn lộ đường dây đi Hải Hà

- 02 ngăn lộ đường dây đi Huang Qiao (Trung Quốc)

- 01 ngăn lộ liên lạc.

- 01 ngăn lộ mạch vòng.

- 02 ngăn lộ dự phòng đất.

- Quy mô trạm theo đề án này: trong giai đoạn này sẽ lắp đặt đầy đủ hệ thống thanh cái, thiết bị đóng cắt cho 07 ngăn lộ như sau:

- 02 ngăn lộ đường dây đi Hải Hà.

- 02 ngăn lộ đường dây đi Huang Qiao (Trung Quốc)

- 01 ngăn lộ liên lạc.

- 01 ngăn lộ mạch vòng.

- 01 ngăn MBA 220/110/22kV-250MVA.

- Dự phòng đất cho 01 ngăn MBA 220/110/22kV-250MVA và 02 ngăn đường dây.

- Sơ đồ nối điện chính và số ngăn lộ phía 110kV:

- Quy mô theo dự kiến phát triển đầy đủ lâu dài: phía 110kV sẽ thiết kế theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng, gồm 21 ngăn lộ như sau:

- 02 ngăn máy biến áp 225/115/23kV-250MVA.

- 01 ngăn liên lạc cho phân đoạn thanh cái 1

- 01 ngăn mạch vòng cho phân đoạn thanh cái 1.

- 01 ngăn liên lạc cho phân đoạn thanh cái 2.

- 01 ngăn mạch vòng cho phân đoạn thanh cái 2.

- 01 ngăn phân đoạn thanh cái.

- 02 ngăn tụ bù.

- 06 ngăn đường dây (02 ngăn đi TBA 110kV Hải Xuân, 01 ngăn đi TBA 110kV Móng Cái, 01 ngăn đi TBA 110kV Quảng Hà, 01 ngăn đi TBA 220kV Hải Hà, 01 ngăn đi TBA 110kV Texhong).

- Dự phòng 06 ngăn lộ đường dây cho phát triển trong tương lai.

- Quy mô trạm theo đề án này: trong giai đoạn này sẽ lắp đặt đầy đủ hệ thống thanh cái, thiết bị đóng cắt cho 10 ngăn lộ như sau:

- 01 ngăn máy biến áp 225/115/23kV-250MVA.

- 01 ngăn liên lạc cho phân đoạn thanh cái 1

- 01 ngăn mạch vòng cho phân đoạn thanh cái 1.

- 01 ngăn tụ bù.

- 06 ngăn đường dây (02 ngăn đi TBA 110kV Hải Xuân, 01 ngăn đi TBA 110kV Móng Cái, 01 ngăn đi TBA 110kV Quảng Hà, 01 ngăn đi TBA 220kV Hải Hà, 01 ngăn đi TBA 110kV Texhong).

- Dự phòng 01 ngăn máy biến áp 225/115/23kV-250MVA.

- Dự phòng 01 ngăn liên lạc cho phân đoạn thanh cái 2.

- Dự phòng 01 ngăn mạch vòng cho phân đoạn thanh cái 2.

- Dự phòng 01 ngăn phân đoạn thanh cái.

- Dự phòng 01 ngăn tụ bù

- Dự phòng 06 ngăn lộ đường dây cho phát triển trong tương lai.

- Phía 22kV:

- Phía 22kV của trạm dùng để cấp điện tự dùng cho trạm được cấp nguồn từ lưới điện 22kV địa phương. Thiết kế đấu qua thiết bị đóng cắt gồm cầu chì tự rơi, có chống sét 22kV tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng.

- Phía 22kV sau MBA AT1 của trạm chỉ dùng để cấp điện tự dùng cho trạm nên được thiết kế theo sơ đồ khối từ phía 22kV của máy biến áp 220kV chính đấu qua thiết bị đóng cắt tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng.

Phần điện nhị thứ

- Trang bị hệ thống điều khiển thực hiện các nhiệm vụ điều khiển và giám sát hoạt động của các thiết bị trong trạm đồng thời được sử dụng để kết nối hệ thống điều khiển của TBA 220 kV Móng Cái với Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) nhằm mục đích giám sát, thu thập và điều khiển. Việc điều khiển, giám sát có thể thực hiện từ 4 mức:

- Mức 1: điều khiển từ Trung tâm điều độ

- Mức 2: điều khiển từ phòng điều khiển của trạm

- Mức 3: điều khiển từ các tủ điều khiển bảo vệ của ngăn lộ

- Mức 4: điều khiển tại thiết bị

- Trang bị hệ thống bảo vệ cho các phần tử chính trong trạm như sau:

- MBA AT1 250 MVA-225±8x1,25%/115/23 kV.

- Ngăn đường dây, liên lạc, mạch vòng, lộ tổng 220 kV.

- Ngăn đường dây, liên lạc, mạch vòng, lộ tổng 110 kV.

- Thanh cái 220kV.

- Thanh cái 110 kV.

- Ngăn lộ tổng 22 kV MBA AT1...

- Trang bị hệ thống đo lường phục vụ quản lý vận hành của EVNNPT và hệ thống đọc dữ liệu công tơ đo đếm tự động từ xa.

Phần xây dựng

- Dự án TBA 220kV Móng Cái được xây dựng theo phương án trạm không người trực nên giảm thiểu các hạng mục phụ trợ không cần thiết như nhà trực ca vận hành, nhà để xe.

- Diện tích chiếm đất của trạm khoảng 4,4 ha; diện tích chiếm đất đường vào trạm xây mới khoảng 0,65 ha, cải tạo khoảng 0,59 ha.

- Các nhà chức năng xây dựng bao gồm: nhà điều khiển trung tâm, nhà nghỉ ca, nhà trạm bơm cứu hỏa, nhà thường trực.

### Phần hệ thống thông tin

- Trang bị kênh thông tin cho bảo vệ đường dây

- Đường dây 220kV:

- Kênh thông tin truyền dẫn các bộ bảo vệ đường dây 220kV Móng Cái- Huang Qiao (02 mạch (D09, D10)). Mỗi đường dây cần truyền tín hiệu cho 02 bộ bảo vệ:

- Bộ bảo vệ số 1: bảo vệ so lệch đường dây (F87L), bảo vệ quá dòng và quá dòng có hướng và tín hiệu cắt liên động.

- Bộ bảo vệ số 1: bảo vệ so lệch đường dây (F87L), bảo vệ quá dòng và quá dòng có hướng và tín hiệu cắt liên động.

- Kênh thông tin truyền dẫn các bộ bảo vệ đường dây 220kV Móng Cái- Hải Hà (02 mạch (D03, D04)). Mỗi đường dây cần truyền tín hiệu cho 02 bộ bảo vệ:

- Bộ bảo vệ số 1: bảo vệ so lệch đường dây (F87L), bảo vệ quá dòng và quá dòng có hướng và tín hiệu cắt liên động.

- Bộ bảo vệ số 2: bảo vệ khoảng cách đường dây (F21), bảo vệ quá dòng và quá dòng có hướng và tín hiệu cắt liên động.

- Các đường dây 110kV:

- Kênh thông tin truyền dẫn các bộ bảo vệ của 06 đường 110kV (01 đường dây 110kV Móng Cái - Hải Hà (ngăn E03), 01 đường dây 110kV Móng Cái - Quảng Hà (ngăn E04), 01 đường dây 110kV Móng Cái - Móng Cái (ngăn E05), 01 đường dây 110kV Móng Cái - Texhong (ngăn E06) và 02 đường dây 110kV Móng Cái - Hải Xuân (ngăn E08, E09)). Mỗi đường dây 110kV cần truyền tín hiệu bảo vệ sau:

- Bảo vệ so lệch đường dây (F87L) kèm chức năng bảo vệ khoảng cách đường dây (F21), bảo vệ quá dòng có hướng và tín hiệu cắt liên động (03 tín hiệu).

- Trang bị kênh thông tin cho hệ thống Điều khiển - Điều độ (SCADA/EMS)

- Trang bị kênh truyền SCADA về Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) phục vụ giám sát và điều khiển:

- Kênh chính (main): kết nối hệ thống SCADA/EMS từ TBA 220kV Móng Cái với hệ thống SCADA/EMS tại Trụ sở chính Tầng 6 Tháp A - 11 Cửa Bắc - Ba Đình - Hà Nội.

- Kênh dự phòng (Backup): kết nối hệ thống SCADA/EMS từ TBA 220kV Móng Cái với hệ thống SCADA/EMS tại trụ sở Tầng 3 Tòa C - 18 Trần Nguyên Hãn - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Kênh kết nối điện thoại trực thông Hotline IP (Internet Protocol) giữa trực vận hành trạm TBA 220kV Móng Cái với điều độ viên tại NSO.

- Trang bị kênh thông tin truyền dữ liệu Remote Destop về B01

- Thiết lập 01 kênh truyền riêng có giao diện FE, băng thông tối thiểu 10Mbps để kết nối trực tiếp đến các máy tính HMI, ENG từ TBA 220kV Móng Cái về B01.

- Thiết lập 01 kênh truyền dữ liệu SCADA từ TBA 220kV Móng Cái về B01.

- Trang bị kênh thông tin cho kết nối mạng WAN của EVNNPT

- Kênh thông tin truyền dữ liệu của hệ thống đo đếm điện năng từ TBA 220kV Móng Cái về đơn vị quản lý số liệu đo đếm (NPT) và Công ty (NSMO).

- Kênh thông tin kết nối mạng WAN của EVNNPT.

- Kênh thông tin cho hệ thống SIEM để giám sát log của hệ thống điều khiển trạm.

- Kênh thông tin kết nối hệ thống ghi âm điện thoại IP để phục vụ vận hành hệ thống điện.

### Phần hệ thống SCADA

- Trang bị hệ thống điều khiển TBA và một số thiết bị khác để tích hợp thành hệ thống điều khiển trạm và kết nối với hệ thống SCADA của Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) nhằm mục đích giám sát, thu thập và điều khiển TBA 220 kV Móng Cái.

### Phần hệ thống camera giám sát và chống đột nhập

- Trang bị hệ thống camera giám sát trong nhà và ngoài trời, hệ thống chống đột nhập phù hợp với quy mô của dự án.

### Phần đường dây đấu nối 220kV và 110kV

- Đường dây đấu nối 220kV đi Hải Hà thuộc dự án Đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư được thực hiện đồng bộ với dự án này.

- Đường dây đấu nối 220kV đi Huang Qiao (Trung Quốc) không thuộc dự án này.

- Phần đường dây đấu nối 110kV không thuộc dự án này và do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư được thực hiện đồng bộ với dự án này.

### Phần đường dây đấu nối 22kV

- Cấp điện áp	: 22kV

- Số mạch	: 01 mạch

- Điểm đầu	: Cột đấu nối xây mới giữa trụ 104-105 của đường dây 22kV lộ 473 E5.7 hiện có, cách trụ 105 khoảng 49m.

- Điểm cuối	: TBA tự dùng 250kVA-22/0,4kV trong hàng rào TBA Móng Cái.

- Chiều dài tuyến: khoảng 412m.

- Cách điện treo	: Composite

- Dây dẫn	: ACSR-70/11

- Xà		: Chế tạo từ thép hình được nhúng nóng mạ kẽm theo TCVN

- Cột		: Bê tông ly tâm cao 12-18m

- Tiếp địa		: Các ví trí cột được tiếp đất bằng tiếp địa loại cọc, tia hỗn hợp.

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS” được phê duyệt theo Quyết định số 2007/QĐ-EVNNPT ngày 11/10/2025 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Trạm biến áp 220kV Móng Cái.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 7: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS”.

- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 90 ngày.

- Loại hợp đồng: trọn gói

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 7: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS” dự án Trạm biến áp 220kV Móng Cái.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Thẩm tra thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, dự toán XDCT;

- Giám sát khảo sát giai đoạn lập TKXD triển khai sau TKCS.

II.1.2. Nguồn vốn: Vốn vay và vốn EVNNPT.

II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 1525/QĐ-EVNNPT ngày 4/8/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và hồ sơ mời thầu của Dự án; Quyết định số 10540/QĐ-EVNNPT ngày 26/11/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 5, 6 dự án Trạm biến áp 220kV Móng Cái.

#### II.2.1. Nhiệm vụ thẩm tra TKXD:

Thực hiện thẩm tra thiết kế TKXD triển khai sau TKCS, tổng dự toán theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

a) Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về thiết bị công nghệ;

c) Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.

d) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập thiết kế xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế;

đ) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định;

e) Kiểm tra về việc đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật 62/2020/QH14;

f) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

g) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220 kV đến 500 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Báo cáo thẩm tra được thực hiện theo quy định của Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

*  Biên chế hồ sơ:

Hồ sơ thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được biên chế thành 01 tập gồm các nội dung chính dự kiến như sau:

-	Giới thiệu tóm tắt biên chế hồ sơ;

-	Giới thiệu tóm tắt quy mô dự án;

-	Nhận xét - đánh giá chung hồ sơ;

-	Đánh giá các giải pháp thiết kế;

-	Đánh giá biện pháp tổ chức xây dựng và dự toán công trình;

-	Kết luận và kiến nghị;

-	Các phụ lục (nếu có).

* Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Thẩm tra hồ sơ TKXD-TDT: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 30 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.

- Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.

### II.2.2. Giám sát công tác khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS

- Phạm vi công việc:

Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư hạng mục công việc khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS thuộc Dự án theo khối lượng khảo sát do nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện.

- Các nhiệm vụ cụ thể:

Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư hạng mục công việc khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS thuộc Dự án theo khối lượng khảo sát do nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện.

Quá trình giám sát tuân thủ theo quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ban hành kèm theo Quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021  và đáp ứng các nội dung trong Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số: 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021.

Các nội dung giám sát bao gồm nhưng không giới hạn các công tác giám sát chính như sau:

- Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm:

- Vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm;

- Công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường;

- Công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát

## III. Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.

Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

- Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.

-	Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+	Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+	File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+  Đối với Hồ sơ thẩm tra TKCS, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.

-	Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Công tác thẩm tra TKXD: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 30 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.

- Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.

- Công tác giám sát khảo sát: trong vòng 30 ngày (theo tiến độ của nhà thầu khảo sát), tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

VII. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

- Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

- Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra do mình thực hiện.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ
và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của
pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục
liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh
doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị
định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều
khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy
định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.