Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

- Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Tổ chức mặt bằng công trường thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường bố trí thiết bị, máy móc, dụng cụ thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, rào chắn biển báo, dàn giáo đỡ dây, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng gói thầu số 2: Thi công lắp dựng 04 đường dây 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá, NMĐ Cà Mau – Sóc Trăng, Rạch Giá – Ô Môn, NMĐ Cà Mau – Rạch Giá thuộc công trình Tăng cường góc bảo vệ chống sét các đường dây 220 kV kết cấu 01 mạch thuộc TTĐ Miền Tây 1 và TTĐ Miền Tây 3. | ### Đạt |
|  | Có sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường bố trí thiết bị, máy móc, dụng cụ thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, rào chắn biển báo, dàn giáo tháo đỡ dây, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng gói thầu số 2: Thi công lắp dựng 04 đường dây 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá, NMĐ Cà Mau – Sóc Trăng, Rạch Giá – Ô Môn, NMĐ Cà Mau – Rạch Giá thuộc công trình Tăng cường góc bảo vệ chống sét các đường dây 220 kV kết cấu 01 mạch thuộc TTĐ Miền Tây 1 và TTĐ Miền Tây 3, nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại, dàn giáo đỡ dây. | ### Chấp nhận được |
|  | Không có sơ đồ tổ chức mặt bằng bố trí thiết bị, máy móc, dụng cụ thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, rào chắn biển báo, dàn giáo đỡ dây; không phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng gói thầu số 2: Thi công lắp dựng 04 đường dây 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá, NMĐ Cà Mau – Sóc Trăng, Rạch Giá – Ô Môn, NMĐ Cà Mau – Rạch Giá thuộc công trình Tăng cường góc bảo vệ chống sét các đường dây 220 kV kết cấu 01 mạch thuộc TTĐ Miền Tây 1 và TTĐ Miền Tây 3. | ### Không đạt |
| 1.2 Thi công xây lắp như: kéo dây chống sét, lắp đặt phụ kiện, thu hồi sắt thép của đường dây 04 đường dây 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá, NMĐ Cà Mau – Sóc Trăng, Rạch Giá – Ô Môn, NMĐ Cà Mau – Rạch Giá | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng gói thầu số 2: Thi công lắp dựng 04 đường dây 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá, NMĐ Cà Mau – Sóc Trăng, Rạch Giá – Ô Môn, NMĐ Cà Mau – Rạch Giá thuộc công trình Tăng cường góc bảo vệ chống sét các đường dây 220 kV kết cấu 01 mạch thuộc TTĐ Miền Tây 1 và TTĐ Miền Tây 3. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng gói thầu số 2: Thi công lắp dựng 04 đường dây 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá, NMĐ Cà Mau – Sóc Trăng, Rạch Giá – Ô Môn, NMĐ Cà Mau – Rạch Giá thuộc công trình Tăng cường góc bảo vệ chống sét các đường dây 220 kV kết cấu 01 mạch thuộc TTĐ Miền Tây 1 và TTĐ Miền Tây 3. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.2 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

- Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Sơ đồ tổ chức công trường và tổng mặt bằng tổ chức thi công | a/ Đệ trình đủ sơ đồ tổ chức công trường và tổng mặt bằng thi công kèm theo thuyết minh/ hoặc thiếu 1 trong 2 loại thì được yêu cầu làm rõ, tài liệu làm rõ đáp ứng yêu cầu. | ### Đạt |
|  | b/ Ngoài trường hợp “a” | ### Không đạt |
| 2.2 Biện pháp thi công gói thầu số 2: 04 đường dây 220kV Thốt Nốt – Rạch Giá, NMĐ Cà Mau – Sóc Trăng, Rạch Giá – Ô Môn, NMĐ Cà Mau – Rạch Giá thuộc công trình Tăng cường góc bảo vệ chống sét các đường dây 220 kV kết cấu 01 mạch thuộc TTĐ Miền Tây 1 và TTĐ Miền Tây 3. | a/ Có biện pháp thi công các hạng mục xây lắp như: kéo dây chống sét, kéo dây cáp quang, lắp đặt phụ kiện, lắp dựng xà chống sét, tháo gỡ thu hồi đoạn ngọn cột và có giải pháp thi công giảm thời gian và số lần cắt điện trình bày chi tiết, hợp lý, khả thi, đảm bảo an toàn vận hành cho khoảng néo, có giải pháp đảm bảo an toàn cho thiết bị ĐD đang vận hành đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hạn chế ảnh hưởng đến nhà cửa/ công trình trong quá trình thi công, cụ thể là: dây chống sét, dây cáp quang không được chạm vào nhà dân, nhà xưởng … Trong đó BPTC phải khả thi và đảm bảo các yêu cầu bắt buộc sau: - Biện pháp tổ chức thi công phù hợp địa hình thực tế - Biện pháp tổ chức thi công phải đề xuất và chứng minh khả năng đáp ứng khối lượng công việc theo dự trù thời gian cắt điện và huy động nhân lực phù hợp. - Biện pháp tổ chức thi công vượt giao chéo đường dây 110kV, 22KV, hạ thế, đường cao tốc, vượt sông … - Bố trí chằng néo tại các vị trí trụ đặt máy kéo dây, máy hãm. | ### Đạt |
|  | b/ Ngoài trường hợp “a” | ### Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

- Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Tổng thời gian thi công đảm bảo thi công không quá 60 ngày. | Đề xuất về thời gian đáp ứng yêu cầu | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian không đáp ứng yêu cầu | Không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

- Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công công trình. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

- An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 5.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

- Bảo hành

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian bảo hành 24 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng. | ### Đạt |

Ghi chú:

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.