Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên bên mời thầu: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

- Tên gói thầu: Gói số 10: Cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao đi kèm thiết bị, dụng cụ hỗ trợ cho một số xét nghiệm tại Bệnh viện năm 2025-2027

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Kho hóa chất - Khoa Dược - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Số 40 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội)

- Nguồn kinh phí: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng ( trong nước)

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng

- Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Danh mục hóa chất, vật tư tiêu hao yêu cầu cung cấp:

| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lô 1: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho phân tích đàn hồi cục máu |  |  |  |  |
| 1 | Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu | 5.000 | Test | Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu |
| 2 | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường nội sinh | 3.100 | Test | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường nội sinh |
| 3 | Hóa chất ức chế hệ tiêu sợi huyết | 450 | Test | Hóa chất ức chế hệ tiêu sợi huyết |
| 4 | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh | 5.200 | Test | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh |
| 5 | Hóa chất ức chế tiểu cầu | 1.950 | Test | Hóa chất ức chế tiểu cầu |
| 6 | Hóa chất ức chế heparin | 840 | Test | Hóa chất ức chế heparin |
| 7 | Bộ kít chuẩn máy mức bình thường | 200 | Test | Bộ kít chuẩn máy mức bình thường |
| 8 | Bộ kít chuẩn máy mức bất thường | 200 | Test | Bộ kít chuẩn máy mức bất thường |
| 9 | Chén đựng mẫu và que khuấy cho xét nghiệm đàn hồi cục máu | 8.720 | Chiếc | Chén đựng mẫu và que khuấy cho xét nghiệm đàn hồi cục máu |
| 10 | Đầu côn | 20.160 | Chiếc | Đầu côn |
|  | Tổng số: 10 khoản |  |  |  |
| Lô 2: Hoá chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm miễn dịch trong sàng lọc máu |  |  |  |  |
| 11 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng thể IgG kháng vi-rút viêm gan C (HCV) | 252 | ml | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng thể IgG kháng vi-rút viêm gan C (HCV). Thành phần: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể kháng HCV |
| 12 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) | 320 | ml | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg). Thành phần: Huyết tương người đã bù canxi âm tính và dương tính với HBsAg |
| 13 | Thuốc thử xét nghiệm định tính aHCV | 60.000 | test | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng vi-rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. |
| 14 | Thuốc thử xét nghiệm định tính HIV | 30.000 | test | Hóa chất cho xét nghiệm xác định định tính kháng nguyên p24 của vi-rút suy giảm miễn dịch ở người và kháng thể kháng vi-rút suy giảm miễn dịch ở người tuýp 1 (bao gồm nhóm “O”) và tuýp 2 trong huyết thanh và huyết tương người |
| 15 | Thuốc thử xét nghiệm định tính HBsAg | 60.000 | test | Hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người |
| 16 | Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch dạng acid | 90 | Lít | Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch dạng acid. Thành phần chứa acid |
| 17 | Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch dạng base | 90 | Lít | Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch dạng base. Thành phần: chứa kiềm, chất hoạt động bề mặt. |
| 18 | Dung dịch rửa để làm sạch hệ thống miễn dịch | 300 | Lít | Dung dịch tẩy rửa hệ thống. Thành phần chứa muối hypochlorite |
| 19 | Dung dịch rửa trong phản ứng miễn dịch | 1.218 | Lít | Dung dịch rửa dùng trong phản ứng miễn dịch. Thành phần chứa đệm, chất hoạt động bề mặt. |
| 20 | Cóng phản ứng | 300.000 | chiếc | Cóng đo phản ứng dùng trên hệ thống xét nghiệm |
| 21 | Đầu côn hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | 265.680 | chiếc | Đầu côn hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch |
| 22 | Cóng đựng mẫu | 4.000 | chiếc | Cóng khoảng 1ml đựng mẫu xét nghiệm |
| 23 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-CMV, Anti-HBc, Anti-HCV, Anti-HIV-1, Anti-HTLV-I và HBsAg | 240 | ml | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-CMV, Anti-HBc, Anti-HCV, Anti-HIV-1, Anti-HTLV-I và HBsAg. Thành phần: Huyết thanh người. Xác định các kháng thể kháng Human Immunodeficiency Virus loại 1 (HIV-1), kháng thể kháng Human T-Lymphotropic Virus loại I (HTLV-I), kháng thể kháng Hespatitis C Virus (HCV), kháng nguyên bề mặt Hepatitis B (HBsAg), kháng thể kháng kháng nguyên lõi Hepatitis B (HBc) và kháng thể kháng CMV |
| 24 | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính các thông số bộ nhiễm | 120 | ml | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính các thông số bộ nhiễm. Thành phần: Huyết thanh người. Được phân tích cho xét nghiệm kháng thể kháng Human Immunodeficiency Virus loại 1 (anti HIV-1), kháng thể kháng Human Immunodeficiency Virus loại 2 (anti HIV-2), kháng thể kháng Human T-Lymphotropic Virus Loại I (anti HTLV-I), kháng nguyên của Human Immunodeficiency Virus loại 1 (HIV-1 Ag), kháng thể kháng Human T-Lymphotropic Virus Loại II (anti HTLV-II), kháng thể kháng Hepatitis C Virus (anti HCV),... |
| 25 | Dung dịch rửa kim | 1.000 | ml | Dung dịch rửa kim |
|  | Tổng số: 15 khoản |  |  |  |
| Lô 3: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm khí máu |  |  |  |  |
| 26 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu loại 12 thông số | 35.200 | Test | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu loại 12 thông số (pCO2, pO2, pH, SO2%, Hct, Na+, Cl-, K+, Ca++, Mg++, Glu, Lac); |
| 27 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu loại 10 thông số | 24.000 | Test | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu loại 10 thông số (pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, iCa++, Cl- , Glu, Lac); quy cách tối thiểu 400 test/hộp |
| 28 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu loại 10 thông số | 7.200 | Test | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu loại 10 thông số (pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, iCa++, Cl- , Glu, Lac); quy cách tối đa 300 test/hộp |
| 29 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu loại 11 thông số | 89.250 | ml | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu loại 11 thông số (pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, Ca++ hoặc Cl-, Glu, Lac, SO2%, Hb); |
|  | Tổng số: 04 khoản |  |  |  |
| Lô 4: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm HLA |  |  |  |  |
| 30 | Bộ hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp 1 | 1.200 | Test | Bộ hóa chất xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng HLA lớp I bằng công nghệ đo tế bào dòng chảy. Các hạt bead được phủ kháng nguyên HLA lớp I.Thành phần: hỗn hợp hạt Bead lớp I, đệm, các hoá chất phụ trợ. |
| 31 | Bộ hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp 2 | 1.200 | Test | Bộ hóa chất xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng HLA lớp II bằng công nghệ đo tế bào dòng chảy. Các hạt bead được phủ kháng nguyên HLA lớp II. Thành phần: hỗn hợp các hạt Bead lớp II, đệm, các hoá chất phụ trợ. |
| 32 | Bộ hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp 1 đặc hiệu | 600 | Test | Bộ hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp 1: HLA- A,B,C đặc hiệu bằng phương phép tế bào học dòng chảy. Mẫu huyết thanh, bao gồm hỗn hợp hạt Single Antigen Bead lớp 1, đệm, các hoá chất phụ trợ |
| 33 | Bộ hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp 2 đặc hiệu | 600 | Test | Bộ hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp II đặc hiệu bằng phương công nghệ đo tế bào dòng chảy. Mẫu huyết thanh, bao gồm hỗn hợp hạt Single Antigen Bead lớp 2, đệm, các hoá chất phụ trợ. |
| 34 | Liên hợp kháng thể IgG người và PE dùng để phát hiện kháng thể IgG người bệnh | 12 | mL | Liên hợp kháng thể IgG người và PE ở dạng đông khô dùng để phát hiện kháng thể IgG của bệnh nhân |
| 35 | Hóa chất nhuộm huỳnh quang dùng trong xét nghiệm HLA SSO | 12 | mL | Hóa chất nhuộm huỳnh quang dùng trong xét nghiệm HLA SSO |
| 36 | Dung dịch chạy máy phân tích HLA | 300 | Lít | Dung dịch chạy máy cho xét nghiệm định type HLA và xét nghiệm kháng thể kháng HLA. |
| 37 | Bộ hóa chất chuẩn hóa máy xét nghiệm kháng thể kháng HLA và xét nghiệm HLA | 100 | Test | Bộ hóa chất chuẩn hóa máy xét nghiệm kháng thể kháng HLA và xét nghiệm định tuýp HLA bao gồm các thuốc thử để xác minh tính hiệu chuẩn và tính toàn vẹn quang học cho hệ thống máy |
| 38 | Bộ hóa chất hiệu chuẩn máy xét nghiệm kháng thể kháng HLA và xét nghiệm HLA | 100 | Test | Bộ hóa chất hiệu chuẩn máy xét nghiệm kháng thể kháng HLA và xét nghiệm định tuýp HLA để đảm bảo hệ thống quang học hoạt động hiệu quả. |
| 39 | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép phát hiện HLA lớp 1 loại HLA- A bằng kỹ thuật SSO. | 800 | Test | - Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép: định type HLA lớp 1 loại HLA- A, gồm các Exons 2-5. Xác định được các Alen A trong danh mục CWD. - Dựa trên kỹ thuật SSO bằng cách sử dụng các đầu dò oligonucleotide theo trình tự cụ thể trên các hạt bead. |
| 40 | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép phát hiện HLA lớp 1 loại HLA- B bằng kỹ thuật SSO. | 800 | Test | - Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép: định type HLA lớp 1 loại HLA- B, gồm các Exons 2-5. Xác định được các Alen B trong danh mục CWD. - Dựa trên kỹ thuật SSO bằng cách sử dụng các đầu dò oligonucleotide theo trình tự cụ thể trên các hạt bead. |
| 41 | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép phát hiện HLA lớp 1 loại HLA- C bằng phương pháp PCR-SSO | 200 | Test | - Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép: định type HLA lớp 1 loại HLA-C, gồm các Exons 2-7. Xác định được các Alen C trong danh mục CWD. - Dựa trên kỹ thuật SSO bằng cách sử dụng các đầu dò oligonucleotide theo trình tự cụ thể trên các hạt bead. |
| 42 | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép, phát hiện HLA lớp 2 loại HLA- DRB1 bằng phương pháp PCR-SSO | 800 | Test | - Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép: định type HLA lớp 2 loại HLA-DRB1, gồm Exon 2. Xác định được các Alen DRB1 trong danh mục CWD. - Dựa trên kỹ thuật SSO bằng cách sử dụng các đầu dò oligonucleotide theo trình tự cụ thể trên các hạt bead. |
| 43 | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép, phát hiện HLA lớp 2 loại HLA- DQ bằng phương pháp PCR-SSO | 200 | Test | - Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép: định type HLA lớp 2 loại HLA-DQA1/DQB1, gồm các Exons 2-3. - Dựa trên kỹ thuật SSO bằng cách sử dụng các đầu dò oligonucleotide theo trình tự cụ thể trên các hạt bead. |
|  | Tổng số: 14 khoản |  |  |  |
| Lô 5: Hóa chất cho xét nghiệm đột biến gen (tương thích với Hệ thống máy Realtime PCR Agilent Aria DX |  |  |  |  |
| 44 | Bộ kit xét nghiệm đa gene trên quần thể tế bào ung thư | 330 | Test | Bộ kít bao gồm LMG reaction mix, LMG enzyme mix A, LMG enzyme mix B, LMG positive control |
| 45 | Bộ kit tách chiết DNA/RNA | 440 | Test | Bộ kit bao gồm các loại dung dịch và cột thu DNA/RNA |
|  | Tổng số: 02 khoản |  |  |  |
| Lô 6: Hóa chất cho xét nghiệm đông máu |  |  |  |  |
| 46 | Dung dịch làm sạch hệ thống máy xét nghiệm đông máu | 168.000 | mL | Dung dịch làm sạch hệ thống máy xét nghiệm đông máu, chứa acid chlohydric |
| 47 | Hóa chất đo thời gian Thrombintime (TT) | 323 | mL | Hóa chất đo thời gian Thrombintime (TT) |
|  | Tổng số: 02 khoản |  |  |  |
| Lô 7: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm phân tích tế bào máu ngoại vi tự động |  |  |  |  |
| 48 | Hóa chất rửa máy xét nghiệm huyết học | 7.000 | ml | Hóa chất rửa máy xét nghiệm huyết học |
| 49 | Hóa chất đếm số lượng và đo kích thước tế bào | 7.000 | lít | Hóa chất đếm số lượng và đo kích thước tế bào |
| 50 | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố (Hemoglobin) | 100 | lít | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố (Hemoglobin) |
| 51 | Hóa chất đếm số lượng bạch cầu | 396 | lít | Hóa chất đếm số lượng bạch cầu |
| 52 | Hóa chất phân tích các thành phần bạch cầu | 400 | lít | Hóa chất phân tích các thành phần bạch cầu |
| 53 | Hóa chất nhuộm nhân tế bào để đếm số lượng bạch cầu | 4.368 | ml | Hóa chất nhuộm nhân tế bào để đếm số lượng bạch cầu |
| 54 | Hóa chất nhuộm nhân tế bào để phân tích các thành phần bạch cầu | 4.464 | ml | Hóa chất nhuộm nhân tế bào để phân tích các thành phần bạch cầu |
| 55 | Hóa chất đếm số lượng hồng cầu lưới | 10 | lít | Hóa chất đếm số lượng hồng cầu lưới |
| 56 | Hóa chất nhuộm hồng cầu lưới | 120 | ml | Hóa chất nhuộm hồng cầu lưới |
| 57 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học mức thấp | 324 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học mức thấp |
| 58 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học mức trung bình | 324 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học mức trung bình |
| 59 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học mức cao | 324 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học mức cao |
| 60 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học hồng cầu lưới mức thấp | 162 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học hồng cầu lưới mức thấp |
| 61 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học hồng cầu lưới mức trung bình | 162 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học hồng cầu lưới mức trung bình |
| 62 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học hồng cầu lưới mức cao | 162 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học hồng cầu lưới mức cao |
| 63 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm huyết học | 15 | ml | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm huyết học |
| 64 | Lam kính dùng cho máy kéo nhuộm lam tự động | 12.000 | cái | Lam kính dùng cho máy kéo nhuộm lam tự động |
| 65 | Hóa chất cố định tế bào dùng cho máy kéo nhuộm lam tự động | 100 | lít | Hóa chất cố định tế bào dùng cho máy kéo nhuộm lam tự động |
| 66 | Dung dịch đệm dùng cho máy kéo nhuộm lam tự động | 50 | lít | Dung dịch đệm dùng cho máy kéo nhuộm lam tự động |
| 67 | Hóa chất nhuộm tiêu bản tế bào máu ngoại vi dùng cho máy kéo nhuộm lam tự động | 50 | lít | Hóa chất nhuộm tiêu bản tế bào máu ngoại vi dùng cho máy kéo nhuộm lam tự động |
|  | Tổng số: 20 khoản |  |  |  |
| Lô 8: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm công thức máu |  |  |  |  |
| 68 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | 360 | Lít | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học. Độ pH: 7.3 đến 7.6. Thành phần: muối clorid, muối sulfat |
| 69 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để đo Hemoglobin | 5.000 | ml | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để đo Hemoglobin. Độ pH: 7.0 đến 7.6. Thành phần: chất hoạt động bề mặt |
| 70 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | 30 | Lít | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học. Độ pH: 8.0 đến 8.6. Thành phần: chất làm sạch |
| 71 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | 30 | Lít | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc. Độ pH: 10 đến 13. Thành phần: muối hypoclorit |
| 72 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thường | 10 | ml | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thường. Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú |
| 73 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp | 8 | ml | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp. Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú |
| 74 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao | 8 | ml | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao. Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú |
| 75 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để hiệu chuẩn máy | 4 | ml | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để hiệu chuẩn máy. Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú |
|  | Tổng số: 08 khoản |  |  |  |
| Lô 9: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm định nhóm máu |  |  |  |  |
| 76 | Gelcard định nhóm máu ABO&Rh theo phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | 79.056 | Card | Gelcard 6 giếng định nhóm máu ABO&Rh theo phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu |
| 77 | Khay pha loãng hồng cầu | 150 | Chiếc | Khay pha loãng hồng cầu |
| 78 | Gelcard coombs AHG | 120 | Card | Gelcard chứa kháng thể Anti human IgG và kháng thể đơn dòng anti C3d |
| 79 | Gelcard định nhóm máu trẻ sơ sinh | 168 | Card | Gelcard định nhóm máu trẻ sơ sinh |
| 80 | Dung dịch đệm | 45.000 | ml | Dung dịch đệm |
| 81 | Dung dịch rửa kim | 30.000 | ml | Dung dịch rửa kim |
|  | Tổng số: 06 khoản |  |  |  |
| Lô 10: Hoá chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm Coombs |  |  |  |  |
| 82 | Matrix AHG (Coombs) Test Card/ Gelcard Coombs AHG | 35.000 | Card | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa kháng thể Anti Human IgG và kháng thể đơn dòng Anti C3d (dòng 12011D10). Dùng làm xét nghiệm Coombs trực tiếp; Coombs gián tiếp bao gồm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường. |
| 83 | Dung dịch pha loãng hồng cầu | 100 | Lít | Dung dịch đệm lực ion thấp, chứa Natri clorid |
|  | Tổng số: 02 khoản |  |  |  |
| Tổng gói: 83 khoản |  |  |  |  |

1.2.2. Thiết bị, dụng cụ hỗ trợ để để sử dụng vật tư, hóa chất trúng thầu

| STT | Tên lô | Yêu cầu thiết bị, dụng cụ hỗ trợ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lô 1: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho phân tích đàn hồi cục máu | Máy phân tích đàn hồi cục máu công suất: tối thiểu 10 test/giờ, có quản lý nội kiểm IQC, có khả năng kết nối 2 chiều với hệ thống LIS |
| 2 | Lô 2: Hoá chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm miễn dịch trong sàng lọc máu | Máy có công suất ≥ 400 test/giờ |
| 3 | Lô 3: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm khí máu | - Máy xét nghiệm khí máu loại 10 thông số, 11 thông số, 12 thông số - Thẻ điện cực, đầu lọc máu, giấy in nhiệt, hóa chất kiểm chuẩn tự động, dây bơm, điện cực tham chiếu, điện cực trắng theo tần suất sử dụng thực tế |
| 4 | Lô 4: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm HLA | Thiết bị sử dụng được hóa chất, vật tư tiêu hao trúng thầu |
| 5 | Lô 5: Hóa chất cho xét nghiệm đột biến gen (tương thích với Hệ thống máy Realtime PCR Agilent Aria DX | Không yêu cầu |
| 6 | Lô 6: Hóa chất cho xét nghiệm đông máu | Không yêu cầu |
| 7 | Lô 7: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm phân tích tế bào máu ngoại vi tự động | Máy phân tích tế bào máu ngoại vi tự động, có khả năng kết nối với máy kéo lam, nhuộm lam tự động. Nguyên lý: phương pháp laser; công suất tối thiểu 100 test/giờ, có khả năng phân tách 5 thành phần bạch cầu; phân tích được hồng cầu lưới; phân tích dịch cơ thể, có chế độ chạy mẫu tự động và chế độ thủ công, có khả năng kết nối 2 chiều với hệ thống LIS |
| 8 | Lô 8: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm công thức máu | Thiết bị sử dụng được hóa chất, vật tư tiêu hao trúng thầu |
| 9 | Lô 9: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm định nhóm máu | Máy định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) tự động bằng gelcard, công suất: Tối thiểu 40 mẫu/giờ, có khả năng kết nối 2 chiều với hệ thống LIS |
| 10 | Lô 10: Hoá chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm Coombs | Thiết bị, dụng cụ hỗ trợ sử dụng được hóa chất, vật tư tiêu hao trúng thầu |

Yêu cầu khác:

- Thiết bị, dụng cụ hỗ trợ có chứng minh giám định chất lượng thiết bị trên 50% của cơ quan có thẩm quyền (đối với các thiết bị đã qua sử dụng), có năm sản xuất không quá 06 năm tính đến thời điểm thực hiện hợp đồng đặt máy.

- Thiết bị, dụng cụ hỗ trợ có các tài liệu pháp lý về thiết bị kèm theo: Tờ khai hải quan (đối với thiết bị nhập khẩu),chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O) (Bản sao y công chứng dịch); giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc tương đương (Bản sao y công chứng dịch), vận đơn, phụ lục bàn giao

- Thiết bị phải được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định

- Nhà thầu có trách nhiệm bằng chi phí của mình lắp đặt, huấn luyện sử dụng máy và phương pháp bảo quản hiệu chuẩn thường quy (hàng ngày, hàng tuần) đối với các thiết bị cho chủ đầu tư

- Nhà thầu có trách nhiệm chịu toàn bộ chi phí và kỹ sư bảo hành, bảo trì máy kể từ ngày lắp đặt cho đến khi chủ đầu tư sử dụng hết hóa chất trúng thầu, bao gồm việc bảo trì theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tối thiểu 1 lần 1 quý, và theo cảnh báo tiên đoán trước từ chính máy xét nghiệm, đảm bảo thiết bị hoạt động đúng theo tiêu chuẩn và quy định của nhà sản xuất.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố về kỹ thuật, sau khi được thông báo về sự cố, Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục sự cố từ xa hoặc cử kỹ sư trực tiếp đến nơi đặt máy trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu, từ 8h00 đến 17h30 các ngày làm việc trong tuần.

- Nhà thầu có trách nhiệm chịu mọi chi phí kết nối các thiết bị của mình với mạng quản lý thông tin xét nghiệm (LIS) theo yêu cầu của chủ đầu tư, đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư. Hợp đồng mạng quản lý thông tin xét nghiệm (LIS) là thỏa thuận riêng với sự thỏa thuận và cam kết của nhà thầu với bên cung cấp dịch vụ mạng quản lý thông tin xét nghiệm cho chủ đầu tư, chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về giá cả cũng như các chi phí bảo trì riêng cho hệ thống (các thiết bị) xét nghiệm riêng là tài sản của nhà thầu.

- Nhà thầu cung cấp máy lưu trữ điện dự phòng UPS hoặc bộ ổn định điện áp (ổn áp) và các thiết bị lọc nước RO (đối với các thiết bị cần sử dụng nước RO) phù hợp với yêu cầu lắp đặt của các thiết bị.

- Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi thiết bị ra khỏi khu vực của chủ đầu tư và bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư trong vòng 10 - 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư về việc dừng sử dụng thiết bị. Mọi chi phí phát sinh liên quan do nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ chịu chi phí rút máy phát sinh nếu bên chủ đầu tư vi phạm hợp đồng.

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính hợp lệ của hàng hóa | 1. Đối với hàng hóa dự thầu là TBYT - Cung cấp tài liệu chứng minh thiết bị y tế được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành. - Cung cấp văn bản công bố đủ điều kiện mua bán đối với thiết bị y tế loại B, C, D - Cung cấp tài liệu chứng minh cơ sở sản xuất thiết bị y tế có áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực 2. Đối với hàng hóa dự thầu là phụ kiện, vật tư không phải thiết bị y tế tài liệu cung cấp: + Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. 3. Đối với hàng hóa dự thầu là các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, tài liệu cung cấp: + Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. |
| 2 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa | Quy cách, đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa phù hợp đáp ứng yêu cầu tại mục 1.2.1 chương V của E-HSMT |
| 3 | Tình hình vi phạm chất lượng của mặt hàng dự thầu | Hàng hóa của nhà thầu không có văn bản công bố của các cơ quan có thẩm quyền về việc phát hiện vi phạm chất lượng trong 1 năm gần đây hoặc có vi phạm chất lượng nhưng đã thực hiện thu hồi sản phẩm. |
| 4 | Hạn sử dụng còn lại cam kết | Có cam kết hạn dùng tối thiểu còn 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng trên 02 năm, tối thiểu 03 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm và tối thiểu 1/4 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 1 năm. |
| 5 | Cam kết và tiến độ cung cấp hàng hóa của nhà thầu | Nhà thầu có cam kết, báng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý theo yêu cầu của bên mời thầu và chấp nhận phạt hợp đồng khi không thực hiện đúng cam kết. |
| 6 | Cam kết về cung cấp thiết bị, dụng cụ hỗ trợ để để sử dụng vật tư, hóa chất trúng thầu | Nhà thầu có cam kết sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị, dụng cụ hỗ trợ để sử dụng vật tư, hóa chất trúng thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu tại mục 1.2.2 chương V của E-HSMT |

1.3. Các yêu cầu khác

Trường hợp hàng hóa dự thầu có kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi thì Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước phải phù hợp với điểm b, khoản 5, Điều 6, Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho đến khi pháp luật thương mại có quy định về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước cho 1 đơn vị sản phẩm hàng hóa, do nhà thầu cung cấp phải được tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật xác nhận.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

+ Kiểm tra về quy cách đóng gói của hàng hóa;

+ Kiểm tra về độ nguyên vẹn của hàng hóa;