Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Xây lắp Sửa chữa hệ thống bảo vệ và điều khiển TBA 110kV Đức Thắng và TBA 110 kV Song Khê để đam bảo vận hành

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy.

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT.

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng tổng hợp giá dự thầu quy định tại Mẫu số 11 (11A hoặc 11B hoặc 11C hoặc 11D hoặc 11E) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng tổng hợp giá dự thầu; không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT().

4. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.

5. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

### 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

### Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 Chương này và được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ (trừ nhà thầu phụ đặc biệt) sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu chính. Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

### Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với chủ đầu tư trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công xây dựng trên một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.

### Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09C Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu.

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật

a) Nhân sự chủ chốt

Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt thực hiện theo Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV. Biểu mẫu này được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống.

b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu

Tiêu chuẩn đánh giá về thiết bị thi công thực hiện theo Mẫu số 06D Chương IV. Biểu mẫu này được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị chính:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát (1.1, 1.2, 1.3) đều được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được, cụ thể như sau:

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1.1 | Tính đáp ứng của hàng hóa chào thầu: |  |  |  |
| 1.1.1 | - Cung cấp tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa đối với các loại mặt hàng sau đây: + Tủ điều khiển bảo vệ trong trạm 110kV + Rơ le kỹ thuật số + Dây và cáp điện các loại (Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh số năm kinh nghiệm như: Hợp đồng hoặc giấy xác nhận của chủ đầu tư hoặc biên bản đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành, hoặc tài liệu tương đương). | Phải có | Không áp dụng | Không có |
| 1.1.2 | - Cung cấp tối thiểu 01 bản xác nhận về việc sử dụng vận hành thành công đối với đối với các mặt hàng sau đây: + Tủ điều khiển bảo vệ trong trạm 110kV + Rơ le kỹ thuật số + Dây và cáp điện các loại | Phải có | Không áp dụng | Không có |
| 1.1.3 | - Cung cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương của nhà sản xuất đối với các mặt hàng sau đây: + Tủ điều khiển bảo vệ trong trạm 110kV + Rơ le kỹ thuật số + Dây và cáp điện các loại | Phải có | Không áp dụng | Không có |
| 1.1.4 | - Biên bản thí nghiệm mẫu (type test) theo quy định của TCVN, IEC hoặc tương đương đối với các mặt hàng sau đây: + Tủ điều khiển bảo vệ trong trạm 110kV + Rơ le kỹ thuật số + Dây và cáp điện các loại | Phải có | Có thông số sai khác nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng của vật tư, thiết bị và phụ kiện trong quá trình vận hành | Không có |
| 1.1.5 | - Cung cấp tài liệu đáp ứng thông số kỹ thuật và cam kết đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật tại chương V của E-HSMT và PAKT kèm theo. + Tài liệu kỹ thuật như: Catalogue, bản vẽ, type test… của hàng hóa chào thầu. + Bảng cam kết đáp ứng đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu | Phải đáp ứng | Có thông số sai khác nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng của vật tư, thiết bị và phụ kiện trong quá trình vận hành | Không đáp ứng |
|  | Đánh giá | Đạt tất cả các mục, riêng mục 1.1.4 và 1.1.5 có thể chấp nhận được | Chấp nhận được mục 1.1.4 và 1.1.5 | Không đạt ít nhất 1 trong 3 mục 1.1.1, 1.1.2 và 1.1.3 |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| - Nội dung yêu cầu | - Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| - 2.1. Hiểu biết về điều kiện tự nhiên, vị trí và nhận thức đầy đủ về mặt bằng thi công. | - Hiểu về vị trí của công trình; Biết về thuận lợi và khó khăn mặt bằng thi công, có các phương án phối hợp giải quyết giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu để phục vụ quá trình thi công, phương án đền bù đất thi công... | - Đạt |
|  | - Không am hiểu địa bàn, không có phương án phối hợp giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công, mặt bằng thi công | - Không đạt |
| - 2.2. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, biện pháp bảo quản và kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | - Có giải phương án tổ chức mặt bằng, giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có đầy đủ kế hoạch bố trí kho bãi, lán trại trong biện pháp thi công được nêu trong E-HSDT của nhà thầu. | - Đạt |
|  | - Không trình bày tổ chức công trường, hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | - Không đạt |
| - 2.3. Biện pháp thi công xây dựng đối với các công việc cụ thể: | - Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | - Đạt |
|  | - Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | - Không đạt |
| - Kết luận | - Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3 được xác định là đạt. | - Đạt |
|  | - Không thuộc các trường hợp nêu trên. | - Không đạt |

3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị | Có nêu biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị bố trí nhân sự đầy đủ, chi tiết và hợp lý | Đạt |
|  | Không nêu biện pháp bảo đảm tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị và công tác bố trí nhân sự. | Không đạt |
| # 3.2. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | - Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày | - Không đạt |
| 3.3. Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | - Đạt |
|  | Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có biểu đồ tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | - Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 và 3.3 được xác định là đạt . | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| - Nội dung yêu cầu | - Mức độ đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
| - 4.1: Quản lý chất lượng: - Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. - Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. - Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão. - Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình. | - Trình bày đầy đủ các yêu cầu về quản lý bảo đảm chất lượng trong công tác thi công đúng quy trình, quy phạm. | - Đạt |
|  | - Không nêu các biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác thi công ở biện pháp thi công công trình. | - Không đạt |
| - 4.2: Cam kết đáp ứng và thực hiện đúng theo các yêu cầu tại chương V của E-HSMT | - Có cam kết thực hiện | - Đạt |
|  | - Không có cam kết | - Không đạt |
| - Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2 được xác định là đạt. | - Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | - Không đạt |

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | - Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | - Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | - Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | - Không đạt |
| 5.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | - Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | - Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2, 5.3 được xác định là đạt. | - Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | - Không đạt |

6. Uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo hành vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp và lắp đặt trong công trình | Có cam kết đảm bảo thời gian bảo hành đối với vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp và lắp đặt trong công trình ≥ 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu lắp đặt vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết đảm bảo thời gian bảo hành đối với vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp và lắp đặt trong công trình ≥ 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu lắp đặt vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng. | ### Không đạt |
| 6.2. Bảo hành công trình | Có cam kết đảm bảo thời gian bảo hành công trình ≥ 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc có nhưng thời gian bảo hành công trình < 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. | ### Không đạt |
| 6.3. Cam kết thực hiện đúng theo các điều khoản chung và điều kiện cụ thể của mẫu hợp đồng đính kèm trong HSMT | Có cam kết thực hiện | ### Đạt |
|  | Không có cam kết | ### Không đạt |
| 6.4. Uy tín của nhà thầu trong quá trình thi công các công trình tương tự trước đó thuộc EVN (trong các năm 2022, 2023, 2024) | Không có vi phạm dẫn đến phải đình chỉ thi công công trình hoặc chậm tiến độ công trình | ### Đạt |
|  | - Có vi phạm quy trình an toàn phải đình chỉ thi công công trình hoặc làm phải gia hạn hợp đồng do lỗi của nhà thầu, hoặc - Thiếu nhân sự thực hiện gói thầu (Nhà thầu huy động nhận sự đã cam kết cho công trình khác) dẫn đến chủ đầu tư có Biên bản đình chỉ thi công công trình hoặc phải ra hạn hợp đồng do lỗi của nhà thầu hoặc - Nhà thầu bị chủ đầu tư đình chỉ thi công do lỗi của nhà thầu ≥2 lần trong một hợp đồng hoặc - Vì bất kỳ lý do nào khác mà chủ đầu tư phát hiện Nhà thầu không thực hiện theo đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu dẫn đến bị đình chỉ thi công hoặc phải ra hạn hợp đồng do lỗi của nhà thầu hoặc. - Có 01 hợp đồng chậm tiến độ hoàn thành mà chủ đầu tư không gia hạn hợp đồng (không phân biệt chủ đầu tư) hoặc - Nhà thầu bị chủ đầu tư thu hồi bảo lãnh dự thầu gói thầu xây lắp (không phân biệt chủ đầu tư). | ### Không đạt |
| 6.5. Uy tín của nhà thầu trong thời gian bị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư khác cấm thầu do vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu. | Không trong thời gian bị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư khác cấm thầu do vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu. | ### Đạt |
|  | Đang trong thời gian bị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư khác cấm thầu do vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu. | ### Không đạt |
| 6.6. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu | Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) có thương thảo hợp đồng, có tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó | ### Đạt |
|  | Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc Tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát (1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7) đều được đánh giá là đạt. E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là đạt thì sẽ được tiếp tục xem xét, đánh giá tài chính.

Trường hợp E-HSDT phần kỹ thuật không đạt một trong các tiêu chí tổng quát (1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7) thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 31 E-CDNT);

#### Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

#### Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 32 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Nhà thầu có E-HSDT với giá dự thầu thấp nhất sẽ được xếp thứ nhất và được mời vào hoàn thiện hợp đồng.

Nhà thầu chỉ được đề nghị trúng thầu khi giá đề xuất phải đáp ứng đồng thời các điều kiện:

1- Giá đề xuất tổng cộng không vượt giá gói thầu;

2- Giá đề xuất chi tiết cho từng công trình cũng không vượt quá giá trị dự toán gói thầu của công trình tương ứng.

3- Trường hợp Giá đề xuất tổng cộng không vượt giá gói thầu, nhưng giá đề xuất chi tiết của từng công trình lớn hơn giá trị dự toán gói thầu của công trình tương ứng, thì Chủ đầu tư sẽ thương thảo với nhà thầu để giảm giá đề xuất về bằng giá trị dự toán gói thầu của công trình tương ứng. Không điều chỉnh tăng các giá đề xuất của công trình có giá dự thầu thấp hơn giá dự toán gói thầu của công trình tương ứng. Giá đề nghị trúng thầu là tổng cộng giá chi tiết sau khi các bên thương thảo thống nhất.

- Giá trị dự toán gói thầu của các công trình thuộc gói thầu tập trung này như sau:

| TT | Tên hạng mục SCL | Giá trị gói thầu xây lắp (đã bao gồm thuế VAT 8% và dự phòng 0%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giá trị xây lắp | Giá trị thuế VAT 8% | Giá trị dự phòng 0% | Tổng cộng |
| 1 | Sửa chữa hệ thống bảo vệ và điều khiển TBA 110kV Đức Thắng | 2.446.441.532 | 195.715.323 | 0 | 2.642.156.855 |
| 2 | Sửa chữa hệ thống bảo vệ và điều khiển TBA 110kV Song Khê | 3.080.836.614 | 246.466.929 | 0 | 3.327.303.543 |
|  | Tổng cộng | 5.527.278.146 | 442.182.252 | 0 | 5.969.460.398 |

Ghi chú:

- Khi đề xuất giá dự thầu, nhà thầu phải xem phần vật tư thiết bị bên A cấp cho công trình và phần vật tư thiết bị bên A thí nghiệm để đề xuất giá các hạng mục cho phù hợp tránh nhầm lẫn. Các phần vật tư thiết bị không thể hiện trong bảng vật tư A cấp được hiểu là nhà thầu cấp và nhà thầu lắp đặt. Các phần thí nghiệm vật tư thiết bị không thuộc hạng mục bên A cấp sẽ thí nghiệm được hiểu là công việc nhà thầu thực hiện bao gồm cả công tác thí nghiệm mẫu theo quy định.

- Khi nhà thầu được mời đến thương thảo hoàn thiện hợp đồng thì nhà thầu phải nộp cho bên mời thầu bảng phân tích đơn giá phù hợp với giá của hạng mục mà nhà thầu chào trong bảng giá dự thầu (Nhà thầu có bảng phân tích đơn giá cho từng hạng mục ứng với bảng kê đính kèm trong hồ sơ mời thầu, bảng kê này nhà thầu có thể tự kiểm tra và điền lại khối lượng trên cơ sở dữ liệu bản vẽ, thuyết minh đính kèm trong HSMT).

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm: thuế VAT 8%, chi phí dự phòng 0%, phí, lệ phí cấp phép công trình (nếu có), chi phí bảo hiểm công trình (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc dỡ, vận chuyển vật tư thiết bị, vật tư thu hồi, chi phí nhân công, máy thi công… phục vụ xây dựng công trình và phù hợp với các quy định hiện tại. Vật tư thu hồi nhà thầu tập hợp và vận chuyển về nhập kho Chủ đầu tư tại KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Nhà thầu là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập theo quy định của pháp luật khi tham dự thầu phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Mục 5 E-CDNT.