Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung đánh giá |  | Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt |
| --- | --- | --- |
| 1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ |  |  |
| 1.1 Tính hợp lệ của hàng hóa | Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung về đặc tính, thông số kỹ thuật của từng loại hàng hóa (phải bao gồm: Ký mã hiệu (nếu có); nhãn hiệu; xuất xứ; hãng sản xuất) theo Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống). | Đạt |
|  | Có ≥ 01 hàng hóa không nêu rõ ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất theo Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống). | Không đạt |
|  | Có cam kết hàng hóa mới 100% và sản xuất từ năm 2024 trở lại đây. | Đạt |
|  | Không có cam kết hàng hóa mới 100% và sản xuất từ năm 2024 trở lại đây hoặc có ≥ 01 hàng hóa được sản xuất từ năm 2023 trở về trước. | Không đạt |
| 1.2 Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ. | - Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ của toàn bộ hàng hóa, thiết bị cung cấp đáp ứng yêu cầu về điều kiện kỹ thuật nêu trong E-HSMT. - Có bảng thông số kỹ thuật so sánh giữa yêu cầu của E-HSMT và hàng hóa chào thầu của Nhà thầu. | Đạt |
|  | - Có ≥ 01 hàng hóa hoặc thiết bị cung cấp không đáp ứng yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ nêu trong E-HSMT. - Không có bảng thông số kỹ thuật so sánh giữa yêu cầu của E-HSMT và hàng hóa chào thầu của Nhà thầu. | Không đạt |
| 2. Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa |  |  |
| Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa. | Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt cụ thể cho từng loại hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế và phù hợp với bảng tiến độ do nhà thầu đề xuất. | Đạt |
|  | Không có hoặc thiếu giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt cụ thể cho từng loại hàng hóa hoặc có đầy đủ nhưng không hợp lý hoặc không phù hợp với bảng tiến độ do nhà thầu đề xuất | Không đạt |
| 3. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 3.1 Bảo hành | Thời gian bảo hành các thiết bị và hệ thống tối thiểu 12 tháng theo yêu cầu của E-HSMT. Riêng với các thiết bị được bảo hành của nhà sản xuất với thời gian trên 12 tháng, Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành đúng thời gian qui định của nhà sản xuất. | Đạt |
|  | Thời gian bảo hành các thiết bị và hệ thống < 12 tháng theo yêu cầu của E-HSMT. Riêng với các thiết bị được bảo hành của nhà sản xuất với thời gian trên 12 tháng, Nhà thầu không bảo hành theo đúng thời gian qui định của nhà sản xuất. | Không đạt |
| 3.2 Bảo trì | - Có lịch trình bảo trì thiết bị trong và sau thời gian bảo hành. Trong thời gian bảo hành, số lần bảo trì thiết bị tối thiểu 01 lần trong từng khoảng thời gian 03 tháng. - Có cam kết trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ có mặt tại địa điểm thực hiện để xử lý, giải quyết các lỗi, sự cố, hư hỏng và đề ra các biện pháp khắc phục trong vòng 24 giờ kể từ khi được thông báo của Chủ đầu tư; - Có cam kết trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải tiến hành thay mới (nếu có) các thiết bị, linh kiện hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất. | Đạt |
|  | - Không có lịch trình bảo trì thiết bị trong và sau thời gian bảo hành hoặc lịch trình bảo trì trong thời gian bảo hành không đáp ứng yêu cầu tối thiểu 01 lần trong từng khoảng thời gian 03 tháng. - Không có cam kết trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ có mặt tại địa điểm thực hiện để xử lý, giải quyết các lỗi, sự cố, hư hỏng và đề ra các biện pháp khắc phục trong vòng 24 giờ kể từ khi được thông báo của Chủ đầu tư; - Không cam kết trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải tiến hành thay mới (nếu có) các thiết bị, linh kiện hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất. | Không đạt |
| 4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa |  |  |
| Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa. | Cam kết cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa. | Đạt |
|  | Không có cam kết cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa. | Không đạt |
| 5. Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường |  |  |
| Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường | Có cam kết hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường. | Đạt |
|  | Không có cam kết hàng hóa cung cấp thích ứng về địa lý, môi trường. | Không đạt |
| 6. Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết |  |  |
| Tác động với môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết. | Có cam kết hàng hóa được cung cấp không có tác động đến môi trường hoặc có tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. | Đạt |
|  | Không có cam kết hàng hóa được cung cấp không có tác động đến môi trường hoặc có tác động đến môi trường nhưng không đề xuất biện pháp giải quyết. | Không đạt |
| 7. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng |  |  |
| Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ | Có nêu điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. | Đạt |
|  | Không nêu hoặc có nêu điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. | Không đạt |
| 8. Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |
| Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 02 tháng). | Đạt |
|  | Không có hoặc có bảng tiến độ cung cấp hàng hoá nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật (> 02 tháng). | Không đạt |
| 9. Yếu tố thân thiện môi trường |  |  |
| Yếu tố thân thiện môi trường | Có cam kết hàng hóa cung cấp phải thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải, tiết kiệm năng lượng hoặc có thể tái chế. | Đạt |
|  | Không có cam hàng hóa cung cấp phải thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải, tiết kiệm năng lượng hoặc có thể tái chế. | Không đạt |
| 10. Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. |  |  |
| Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, chất lượng hàng hóa đã sử dụng trong vòng 03 năm trở lại đây: (trường hợp cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận. Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng nội dung này). | Nhà thầu có bản scan cam kết không thuộc các trường hợp sau: - Tiến độ thực hiện hợp đồng: Bị trễ tiến độ do lỗi của Nhà thầu từ 02 hợp đồng trở lên; - Chất lượng hàng hoá: Không đảm bảo do lỗi nhà thầu gây ra từ 02 hợp đồng trở lên; “Vi phạm hợp đồng, bị Chủ đầu tư phạt hợp đồng do lỗi của Nhà thầu từ 02 hợp đồng trở lên” hoặc “Vi phạm hợp đồng bị Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng do lỗi của Nhà thầu từ 02 hợp đồng trở lên”. | Đạt |
|  | Nhà thầu không có bản scan cam kết không thuộc các trường hợp sau: - Tiến độ thực hiện hợp đồng: Bị trễ tiến độ do lỗi của Nhà thầu từ 02 hợp đồng trở lên; - Chất lượng hàng hoá: Không đảm bảo do lỗi nhà thầu gây ra từ 02 hợp đồng trở lên; “Vi phạm hợp đồng, bị Chủ đầu tư phạt hợp đồng do lỗi của Nhà thầu từ 02 hợp đồng trở lên” hoặc “Vi phạm hợp đồng bị Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng do lỗi của Nhà thầu từ 02 hợp đồng trở lên”. | Không đạt |
| Kết luận: E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là đạt thì sẽ được tiếp tục xem xét, đánh giá về tài chính. |  |  |