## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất xét nghiệm phục vụ chuyên môn của Bệnh viện Da liễu năm 2025-2026;

- Giá gói thầu: 1.051.062.362 VND

Trong đó bao gồm 3 phần:

Phần 1. Hoá chất xét nghiệm sử dụng cho máy sinh hoá máu tự động và Hoá chất xét nghiệm sử dụng cho máy phân tích huyết học: 919.962.362 VND

Phần 2. test thử nước tiểu 11 thông số: 76.500.000 VND

Phần 3. Test HBA1C: 54.600.000 VND

- Nguồn vốn: Nguồn thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2025

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Có áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

-  Các hàng hóa tham gia chào thầu phải mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

- Nhà thầu phải nộp catalogue do nhà sản xuất phát hành đối với từng model hàng hóa chào thầu. Catalogue phải thể hiện rõ tên, logo của hãng sản xuất, mã sản phẩm (model), hình ảnh và đầy đủ các thông số kỹ thuật. Không chấp nhận catalogue do nhà thầu tự biên soạn, chỉnh sửa, dịch, sao chép hoặc tổng hợp từ nhiều nguồn mà không kèm catalogue của nhà sản xuất. Catalogue định dạng Word, Excel, hoặc không thể hiện thương hiệu, mã sản phẩm rõ ràng sẽ bị coi là không hợp lệ. Trường hợp catalogue bằng tiếng nước ngoài, nhà thầu phải nộp bản gốc tiếng nước ngoài kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận của nhà thầu. Chủ đầu tư có quyền đối chiếu thông tin catalogue trên trang web chính thức của hãng sản xuất hoặc đại diện được ủy quyền tại Việt Nam để xác minh tính xác thực. Catalogue không đáp ứng quy định trên hoặc không chứng minh được xuất xứ, model, thông số kỹ thuật sẽ bị đánh giá không đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác trong việc thông tin về chất lượng hàng hóa của mình. Chủ đầu tư sẽ không chấp nhận các sản phẩm do nhà thầu cung cấp mà không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành.

1.2.2	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| I. | Phần 1. Hoá chất xét nghiệm sử dụng cho máy sinh hoá máu tự động và Hoá chất xét nghiệm sử dụng cho máy phân tích huyết học |  |
| 1.1 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa Albumin | Thuốc thử định lượng xét nghiệm Albumin cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.2 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa Bilirubin toàn phần | Thuốc thử định lượng xét nghiệm Bilirubin toàn phần cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.3 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa Bilirubin trực tiếp | Thuốc thử định lượng xét nghiệm Bilirubin trực tiếp cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.4 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa Cholesterol | Thuốc thử định lượng xét nghiệm Cholesterol cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.5 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa Creatinine | Thuốc thử định lượng xét nghiệm Creatinine cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.6 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa Glucose | Thuốc thử định lượng xét nghiệm Glucose cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.7 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa SGOT | Thuốc thử định lượng xét nghiệm SGOT cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.8 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa SGPT | Thuốc thử định lượng xét nghiệm SGPT cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.9 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa Triglycerides | Thuốc thử định lượng xét nghiệm Triglycerides cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.10 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa Urea | Thuốc thử định lượng xét nghiệm Urea cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.11 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa Axit Uric | Thuốc thử định lượng xét nghiệm Axit Uric cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.12 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa Total Protein | Thuốc thử định lượng xét nghiệm Total Protein cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.13 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa HDL-C | Thuốc thử định lượng xét nghiệm HDL-C cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.14 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa LDL-C | Thuốc thử định lượng xét nghiệm LDL-C cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.15 | Thuốc thử định lượng xét nghiệm sinh hóa Gamma GT | Thuốc thử định lượng xét nghiệm Gamma GT cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.16 | Hóa chất hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hoá | Hóa chất hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hoá sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.17 | Chất kiểm chuẩn mức bất thường cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Chất kiểm chuẩn mức bất thường cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.18 | Chất kiểm chuẩn mức bình thường cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Chất kiểm chuẩn mức bình thường cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.19 | Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa tự động |
| 1.20 | Dung dịch dùng để đếm & định cỡ tế bào cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dung dịch dùng để đếm & định cỡ tế bào cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu |
| 1.21 | Dung dịch ly giải sử dung cho máy phân tích huyết học 3 thành phần | Dung dịch ly giải sử dung cho máy phân tích huyết học 3 thành phần |
| 1.22 | Dung dịch làm sạch đường ống sử dung cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dung dịch làm sạch đường ống sử dung cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu |
| 1.23 | Dung dịch rửa kim cho máy phân tích huyết học 3 thành phần | Dung dịch rửa kim cho máy phân tích huyết học 3 thành phần |
| 1.24 | Dung dịch tắt máy cho máy phân tích huyết học 3 thành phần | Dung dịch tắt máy cho máy phân tích huyết học 3 thành phần |
| II | Phần 2. test thử nước tiểu 11 thông số |  |
| 2.1 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Test thử nước tiểu 11 thông số sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu |
| III | Phần 3. Test HBA1C |  |
| 3.1 | HBA1c Test Kit | test HBA1c |

Ghi chú:

Nhà thầu dự thầu theo yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu hàng hóa nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng “tương đương với các yêu cầu tối thiểu.

“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương.

1.3. Các yêu cầu khác:

1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu, bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT

b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất công bố:

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành.

+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

c. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

- Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:

BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Số ĐKKD:

SĐT liên lạc của người phụ trách:

| S T T | Mã phần (lô) (nếu có) | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Phân loại thiết bị y tế | Số lưu hành/ Số GPNK | Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Trang tham chiếu kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá dự thầu (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhà thầu làm mẫu này trên file excel và nộp cùng E-HSDT

Ghi chú:

- Các cột (1), (2), (3), (4): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.

- Các cột (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu.

- Cột (13): Nhà thầu phải nêu rõ số trang và tên file tài liệu chứa thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trong E-HSDT (yêu cầu nhà thầu khoanh tròn hoặc highlight thông số kỹ thuật tại trang tham chiếu này). Trong trường hợp trang tham chiếu không có nội dung đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu thì sẽ bị đánh giá là không đạt.

* Lưu ý: Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu cố ý kê khai không trung thực, làm giả hoặc làm sai lệch thông tin trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

1.3.3. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:

BẢN CAM KẾT

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………

Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

- Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

- Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố.

II. Về cung ứng hàng hoá:

- Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

- Hàng hóa cung ứng phải đủ điều kiện lưu hành (nếu có). (Đối với thiết bị y tế đạt theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành).

- Hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Hạn sử dụng: Tính từ thời điểm giao hàng, hạn dùng của hàng hóa tối thiểu phải còn 06 tháng đối với vật tư có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với vật tư có hạn dùng từ 01 đến 02 năm; ¼ hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm (trừ trường hợp những hàng hóa đặc thù về hạn sử dụng)

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư khi giao hàng: Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng. Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.

III. Yêu cầu về cung cấp Thiết bị y tế để sử dụng hóa chất xét nghiệm nhà thầu chào

Nhà thầu cam kết nếu trúng thầu nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất xét nghiệm nhà thầu chào, nhà thầu tham dự phần nào thì cam kết phù hợp với phần đó, cụ thể theo yêu cầu sau:

- Yêu cầu đối với phần 1. Hoá chất xét nghiệm sử dụng cho máy sinh hoá máu tự động và Hoá chất xét nghiệm sử dụng cho máy phân tích huyết học

+ Số lượng thiết bị: cơ sở 1: 01 máy sinh hoá máu tự động, 01 máy phân tích huyết học 3 thành phần ( phương pháp tổng trở).

Cơ sở 2: 01 máy sinh hoá máu tự động, 01 máy phân tích huyết học 3 thành phần( phương pháp tổng trở).

+ Công suất sử dụng: công suất đạt tối thiểu 300 test giờ đối với máy sinh hoá tự  động và tối thiểu 60 test giờ với máy huyết học 3 thành phần ( bằng phương pháp tổng trở),máy tương thích hoàn toàn với hoá chất, test trúng thầu, kết nối được với các phần mềm trả kết quả tự động( HIS, LIS…)

+ Thiết bị được cung cấp nhằm phục vụ cho việc sử dụng các hóa chất xét nghiệm thuộc gói thầu này theo đúng yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư.

+ Lắp đặt: Vận chuyển, lắp đặt, cấu hình thiết bị tại địa điểm: Cơ sở 1 khoa Cận lâm sàng, bệnh viện Da liễu, số 278, đường Trần thánh tông, phường Trần hưng đạo, tỉnh hưng yên và cơ sở 2 khoa Cận lâm sàng bệnh viện Da liễu, xã Thư vũ, tỉnh Hưng Yên; Thực hiện chạy thử và bàn giao thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật; Đào tạo hướng dẫn vận hành, bảo quản và xử lý sự cố cơ bản cho cán bộ được phân công.

+ Hệ thống máy đảm bảo chất lượng, có giấy phép lưu hành, còn thời gian sử dụng theo quy định.

+ Bảo hành, bảo trì thiết bị: Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo trì định kỳ và sửa chữa khi có sự cố, đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục phục vụ xét nghiệm; Thời gian khắc phục sự cố không quá  24 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo.

- Yêu cầu đối với phần 2. Test thử nước tiểu 11 thông số

+ Số lượng thiết bị: cơ sở 1: 01 máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động trở lên.

cơ sở 2: 01 máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động trở lên

+ Công suất sử dụng: công suất đạt tối thiểu 60 test giờ, tương thích với test trúng thầu, kết nối được với các phần mềm trả kết quả tự động( HIS, LIS…)

+ Thiết bị được cung cấp nhằm phục vụ cho việc sử dụng các hóa chất xét nghiệm thuộc gói thầu này theo đúng yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư.

+ Lắp đặt: Vận chuyển, lắp đặt, cấu hình thiết bị tại địa điểm: Cơ sở 1 khoa Cận lâm sàng, bệnh viện Da liễu, số 278, đường Trần thánh tông, phường Trần hưng đạo, tỉnh Hưng Yên và cơ sở 2 khoa Cận lâm sàng bệnh viện Da liễu, xã Thư vũ, tỉnh Hưng Yên; Thực hiện chạy thử và bàn giao thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật; Đào tạo hướng dẫn vận hành, bảo quản và xử lý sự cố cơ bản cho cán bộ được phân công.

+ Hệ thống máy đảm bảo chất lượng, có giấy phép lưu hành, còn thời gian sử dụng theo quy định.

+ Bảo hành, bảo trì thiết bị: Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo trì định kỳ và sửa chữa khi có sự cố, đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục phục vụ xét nghiệm; Thời gian khắc phục sự cố không quá 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo.

- Yêu cầu đối với phần 3. Test HBA1C

+ Số lượng thiết bị: tổng 02 máy (01 máy cơ sở 1, 01 máy cơ sở 2)

+ Công suất sử dụng: công suất đạt tối thiểu 30 test giờ, tương thích với test trúng thầu.

+ Thiết bị được cung cấp nhằm phục vụ cho việc sử dụng các hóa chất xét nghiệm thuộc gói thầu này theo đúng yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư.

+ Lắp đặt: Vận chuyển, lắp đặt, cấu hình thiết bị tại địa điểm Cơ sở 1 khoa Cận lâm sàng, bệnh viện Da liễu, số 278, đường Trần thánh tông, phường Trần hưng đạo, tỉnh Hưng Yên và cơ sở 2 khoa Cận lâm sàng bệnh viện Da liễu, xã Thư vũ, tỉnh Hưng Yên; Thực hiện chạy thử và bàn giao thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật; Đào tạo hướng dẫn vận hành, bảo quản và xử lý sự cố cơ bản cho cán bộ được phân công.

+ Hệ thống máy đảm bảo chất lượng, có giấy phép lưu hành, còn thời gian sử dụng theo quy định.

+ Bảo hành, bảo trì thiết bị: Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo trì định kỳ và sửa chữa khi có sự cố, đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục phục vụ xét nghiệm; Thời gian khắc phục sự cố không quá  24 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

___, ngày __ tháng __ năm__
Người cam kết

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện Da Liễu. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng sẽ không được nghiệm thu

- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát, tối thiểu theo các nội dung sau:

+ Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan đến lắp đặt hàng hóa.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa (CO, CQ, năm sản xuất, chứng từ nhập khẩu và các tài liệu liên quan...).

+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường báo cáo chủ đầu tư.

+ Kiểm tra chất lượng và số lượng các bộ phận của hàng hóa, phụ kiện, vật tư trước khi lập biên bản nghiệm thu.

+ Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, lý lịch máy, hướng dẫn vận hành bảo quản, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.