## Phu luc 1
PHỤ LỤC 1: YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT CHO TỪNG MẶT HÀNG (Đính kèm E-HSMT Gói thầu số 01: Hóa chất, vật tư cận lâm sàng và phim X-quang y tế)
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô)/ Danh mục hàng hóa | Quy cách đóng gói tham khảo | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về xuất xứ | Yêu cầu tối thiểu về đặc tính, thông số kỹ thuật
1 | PP2500634306 | Phần thứ I: Hóa chất xét nghiệm
1.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu A | Lọ/10ml | ML | 180 |  | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu Thuốc thử nhóm máu chứa kháng thể IgM đơn dòng của chuột trong dung dịch đệm Dung dịch đệm photphat chứa natri clorua, EDTA và nguyên liệu bò Thuốc thử chứa <0,1% natri clorua và các chất tạo màu và dòng tế bào sau: - Thuốc thử: Anti A - Màu sắc: Màu xanh da trời - Thuốc nhuộm: Patent blue - Dòng tế bào: BRIMA-1 Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% Bảo quản 2-8 độ C Chứng chỉ: ISO, CE
1.2 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu B | Lọ/10ml | ML | 180 |  | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu Thuốc thử nhóm máu chứa kháng thể IgM đơn dòng của chuột trong dung dịch đệm Dung dịch đệm photphat chứa natri clorua, EDTA và nguyên liệu bò Thuốc thử chứa <0,1% natri clorua và các chất tạo màu và dòng tế bào sau: - Thuốc thử: Anti B - Màu sắc: Màu Vàng - Thuốc nhuộm: Tartrazin - Dòng tế bào: LB-2 Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% Bảo quản 2-8 độ C Chứng chỉ: ISO, CE
1.3 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu RhD | Lọ/10ml | ML | 180 |  | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên RhD trên bề mặt hồng cầu Thuốc thử nhóm máu chứa kháng thể IgM và IgG đơn dòng của người trong dung dịch đệm Dung dịch đệm photphat chứa natri clorua, EDTA và nguyên liệu bò Thuốc thử chứa <0,1% natri clorua và các chất tạo màu và dòng tế bào sau: - Thuốc thử: Anti - D (IgG/IgM) - Màu sắc: Vàng nhạt/Trong suốt - Thuốc nhuộm: Không có - Dòng tế bào: MS-26 & RUM-1 Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% Bảo quản 2-8 độ C Chứng chỉ: ISO, CE
1.4 |  | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virut viên gan B (HBsAg) | Hộp/50 test | Test | 1300 |  | Định tính phát hiện kháng nguyên viêm gan B - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, có chứng nhận FDA hoặc tương đương Que thử bao gồm: 1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp kháng thể chuột kháng HBsAg với hạt vàng (cộng hợp kháng thể kháng HBsAg) và cộng hợp kháng thể kiểm soát với hạt vàng. 2. Vạch T được phủ sẵn kháng thể HBsAg, Vạch C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát. Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 100% Độ chính xác tương quan: 100% Ngưỡng phát hiện: 1ng/mL Không phản ứng chéo: Dengue, HAV, HCV, H. pylori, TB, Syphilis, ANA, HAMA, RF (đến 2500 IU/mL)
1.5 |  | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | hộp/40 test | Test | 1300 |  | Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100 % - Thành phần Kit thử: - Vùng Cộng hợp: kháng thể đơn dòng kháng Igg người - Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 - Vach chứng IgG người - Bảo quản ở nhiệt độ thường
1.6 |  | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể (IgG, IgM, IGA) kháng HIV-1 và HIV-2 | Hộp/25 test | Test | 1300 |  | - Định tính phát hiện tất cả kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng HIV-1 bao gồm type phụ O và HIV-2. - Sử dụng được với cả 3 loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người. - Có tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất công bố không phản ứng chéo với: Mẫu bệnh phẩm của phụ nữ mang thai, mẫu bệnh phẩm dương tính với thấp khớp, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân chạy thận. - Độ nhạy tương đối 100%, Độ đặc hiệu tương đối 100% so với phương pháp xét nghiệm Miễn dịch Điện hóa phát quang (ECLIA). - Nhạy ở giai đoạn nhiễm bệnh sớm với giới hạn phát hiện HIV-1 là ≤ 0.31 s/co và HIV-2 là ≤ 0.33 s/co. - Kết quả xét nghiệm được rõ ràng bằng 3 vạch và phân biệt HIV-1 và HIV-2 - Dạng khay (Cassette).
1.7 |  | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue | Hộp/30 test | Test | 1025 |  | Phát hiện kháng nguyên Virus Dengue Ag ( Ns1) Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, có chứng nhận FDA hoặc tương đương Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/ml - Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.6%,Độ chính xác tương quan: 99,7% Khay thử bao gồm: 1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp kháng thể kháng nguyên dengue NS1 (cộng hợp dengue Ab) và một cộng hợp kháng thể để kiểm chứng. 2. Một màng bằng hợp chất nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T phủ sẵn kháng thể kháng kháng nguyên dengue NS1 và vạch chứng C được phủ sẵn một kháng thể kiểm chứng. - Không phản ứng chéo với mẫu phẩm Malaria, HIV, HCV, HAV, HBV, TB.... - Bảo quản ở nhiệt độ thường
1.8 |  | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM, IgG kháng Dengue | Hộp/30 test | Test | 650 |  | Định tính phát hiện các kháng thể kháng virus Dengue(IgG/IgM). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, có chứng nhận FDA hoặc tương đương - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Vạch IgG: Độ nhạy tương quan: 97.3%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.3% - Vạch IgM: Độ nhạy tương quan: 96.9%, Độ đặc hiệu tương quan: 98.9% Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng nguyên vỏ dengue tái tổ hợp (cộng hợp dengue) và cộng hợp vàng kháng thể kiểm soát. - Vạch G phủ sẵn kháng thể để phát hiện kháng thể IgG kháng vi rút dengue, - vạch M phủ sẵn kháng thể để phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút dengue - vạch chứng C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát. - Không phản ứng chéo với mẫu phẩm HAV, HBV, HCV, HIV, H.pylori... - Bảo quản nhiệt độ thường
1.9 |  | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV | Hộp/30 test | Test | 250 |  | Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng HAV - Mẫu thử: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, có chứng nhận FDA hoặc tương đương - Độ nhạy tương quan: 90,6% , Độ đặc hiệu tương quan: 97,6% Khay thử bao gồm: 1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng nguyên HAV (cộng hợp HAV Ag) và một cộng hợp kháng thể kiểm soát, 2. Một màng Nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch kết quả T được phủ sẵn bởi kháng thể chuột kháng IgM người và vạch chứng C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát - Không phản ứng chéo với mẫu Dengue, HBV, HCV, HEV, HIV, Malaria, TB... - Bảo quản kit thử ở nhiệt độ thường
1.10 |  | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV | Hộp/30 test | Test | 250 |  | Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng HEV - Mẫu thử: huyết thanh, huyết tương. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, có chứng nhận FDA hoặc tương đương - Độ nhạy tương quan: 98,1%; Độ đặc hiệu tương quan: 99,2% Khay thử bao gồm: 1. vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng nguyên HEV (cộng hợp HEV) và một cộng hợp kháng thể kiểm soát. 2. một màng nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T được phủ sẵn kháng thể đơn dòng kháng IgM-người và vạch C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát - Kit thử bảo quản nhiệt độ thường
1.11 |  | Test ma túy 5 in 1 | Hộp/15 test | Test | 1000 |  | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + MDMA: 500 ng/ml + Ketamine: 1.000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml - Độ nhạy ≥ 99,8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99,6%. - Độ chính xác ≥ 99.7%. - Độ lặp lại: 100 %. - Độ ổn định: 100%. Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016
1.12 |  | Khay thử xét nghiệm định tính Troponin I | Hộp/30 test | Test | 8000 |  | Định tính phát hiện Troponin I cơ tim (cTnI) - Mẫu thử: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, có chứng nhận FDA hoặc tương đương - Ngưỡng phát hiện 1.0 ng/ml - Độ nhạy tương quan: 95.8%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.7%
1.13 |  | Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu | 100 test/ hộp | Test | 5200 |  | Test thử nước tiểu 10 thông số (LEU/NIT/URO/PRO/PH/BLO/SG/KET/BIL/GLU)
1.14 |  | Dung dịch pha loãng | Thùng 20L | Lít | 5000 |  | - Dung dịch pha loãng có cường độ ion và độ dẫn điện nhất định, có khả năng pha loãng máu, tạo môi trường ổn định cho việc đếm tế bào máu. - Thành phần: Natri Clorua: 0,72%, Natri Sunfat: 0,46%, Natri Hydro Phosphat: 0,03%; Kháng khuẩn: 0,00045% và Chất bảo quản: 0,00030%. - Sản phẩm sẽ ổn định trong 2 năm khi được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 30°C. - Nhiệt độ môi trường hoạt động ổn định là từ 15°C đến 30°C, với hộp đã mở sau 60 ngày.
1.15 |  | Dung dịch lyse giải | Chai 500ml | Ml | 52000 |  | - Sản phẩm dùng để ly giải hồng cầu (RBC) và phản ứng với hemoglobin (HGB) được giải phóng để đo HGB, số lượng bạch cầu (WBC) và phân biệt. - Thành phần: Dodecyl trimethyl ammonium chloride: 1,60%, Axit citric: 0,2%; Kháng khuẩn: 0,0003%. - Sản phẩm sẽ ổn định trong 2 năm khi được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 30°C. - Nhiệt độ môi trường hoạt động ổn định là từ 15°C đến 30°C, với hộp đã mở sau 60 ngày.
1.16 |  | Dung dịch rửa kim và buồng đếm máy huyết học | Chai 50ml | Ml | 5200 |  | - Sản phẩm là dung dịch kiềm mạnh, có tác dụng làm sạch hiệu quả các vết bẩn protein và các tạp chất khác ảnh hưởng đến số lượng tế bào máu. - Thành phần: Natri hypoclorit: 5,5%, Natri hydroxit: 1,1%, tween 20: 0,01% - Sản phẩm có thể bảo quản ổn định trong 2 năm khi được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 30°C. - Nhiệt độ môi trường hoạt động ổn định là từ 15°C đến 30°C, với hộp đã mở sau 60 ngày.
1.17 |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm 3 mức | Bộ 3 level/2.5ml | Bộ | 13 |  | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE. Bộ 3 level/2.5ml
1.18 |  | Hóa chất định lượng Uric Acid | Bộ 4x100mL+1x100mL | ML | 3600 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. -Phương pháp: Enzymatic – đo màu (Uricase/Peroxidase). -Bước sóng: 505 nm (490–530 nm). -Độ tuyến tính: 20 mg/dl. -Giới hạn phát hiện: 0,03 mg/dl. -Độ lặp lại (Intra-assay): CV 1,32 – 2,21%. -Thành phần: +Thuốc thử A: Buffer Good 50 mmol/l; DHS (3,5-diclorohydroxybenzenesulfonic acid sodium salt) 2,0 mmol/l. +Thuốc thử B: Buffer Good pH 7,8; 4-aminophenazone (4-AF) 0,10 mmol/l; Uricase (UOD) ≥200 U/l; Peroxidase (POD) ≥1000 U/l; Potassium ferrocyanide 6 µmol/l.
1.19 |  | Hóa chất định lượng Ethanol | Bộ 3x26mL + 3x9mL | ML | 800 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol '- Đạt tiêu chuẩn: ISO13485-2016 - Giới hạn phát hiện: ≥ 3.0 mg/dl - Tuyến tính lên tới ≥ 600 mg/dl - Bước sóng 340 nm - Phương pháp điểm cuối - Thành phần R1: Buffer (pH: 9.0) 300mmol/l - Thành phần R2: Buffer (pH: 6.6) 40mmol/l, NAD ≥10mmol/l, ADH ≥200kU/L
1.20 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol Control LEV 1 | Chai 1x5 ml | ML | 40 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol Control LEV 1
1.21 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol Control LEV 2 | Chai 1x5 ml | ML | 40 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol Control LEV 2
1.22 |  | Hóa chất định lượng Amylase | Bộ 3x10mL | ML | 900 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Phương pháp:Đo động học (CNPG3) - Bước sóng: 405nm - Độ tuyến tính: 2000 U/l - Giới hạn phát hiện: 4 U/l - Độ lặp lại (Reproducbility): ≤ 2% - Thành phần: CNP-G3 2.25 mmol/l , calcium chloride (Cacl2) 5 mmol/l ,sodium chloride (Nacl) 70 mmol/l , potassium thiocyanate (KSCN) 900 mmol/l , MES buffer pH 6,0 100 mmol/l
1.23 |  | Hóa chất định lượng Glucose | Bộ 4x250mL | ML | 19800 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Phương pháp: Enzymatic – GOD-POD (Trinder) - Bước sóng: 505 nm - Độ tuyến tính: 500 mg/dl - Giới hạn phát hiện: 0,54 mg/dl - Độ lặp lại (Intra-assay precision): CV≤ 1.92% - Thành phần: + Standard: 100 mg/dl (1 g/l) glucose solution + Thuốc thử A: GOD (microbial) ≥ 10 KU/l; POD (horse-radish) ≥ 1 KU/l ; 4-AP: 0.5 mmol; Phosphate pH 7.0: 100 mmol; Hydroxybenzoate:12 mmol.
1.24 |  | Hóa chất định lượng Cholesterol | Bộ 4x100mL | ML | 9360 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Phương pháp: enzymatic – Trinde - Bước sóng: 505 nm - Độ tuyến tính: 5 g/l - Giới hạn phát hiện: 0,0063 g/l - Độ lặp lại (Intra-assay precision): CV ≤ 3.5% - Thành phần: CHE ≥100 U/L, CHOD ≥100 U/L, POD ≥1000 U/L, 4-AP 0.2 mmol/L, Good buffer 50 mmol/L, phenol 15 mmol/L, sodium cholate 0.2 mmol/L. + Standard: cholesterol solution 2 g/l
1.25 |  | Hóa chất định lượng HDL-Cholesterol | Bộ 2x27ml+2x9ml+1x1ml Calibrator | ML | 2560 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. - Phương pháp: Đo màu đồng nhất (homogeneous). - Bước sóng: 540–600 nm - Độ tuyến tính: 150 mg/dl - Giới hạn phát hiện: 4 mg/dl - Độ lặp lại (Intra-assay): CV≤ 2.3% - Thành phần: + Thuốc thử A: Cholesterol oxidase <3000 U/l ; Peroxidase <5000 U/l); Catalase <3000 U/l; N-ethylN- (2-hydroxy-3 sulfopropyl) -3-toluidine dinatri (TOOS) <1 mM; Good buffer with appropriate stabilizer and preservative. + Thuốc thử B: Detergent solution <2% ; Cholesterol esterase <3000 U/l ; 4-aminoantipyrine (4-AAP) <1 mM; Good buffer with sodium azide (0.9 g/l) and appropriate stabilizer. + Chất hiệu chuẩn : huyết thanh người đông khô chứa nhiều loại lipoprotein bao gồm HDL. Nồng độ khác nhau theo từng lô.
1.26 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL | Bộ 1x60mL+1x20mL+1mLCal | ML | 2560 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. -Phương pháp: Enzymatic – đo màu, không kết tủa (homogeneous assay, 2 bước). -Bước sóng: 660/546 nm -Độ tuyến tính: Đạt yêu cầu theo quy định quản lý chất lượng xét nghiệm. -Giới hạn phát hiện: 0,278 mg/dL -Độ lặp lại (Intra-assay): CV 0,62 – 0,73% -Thành phần: +Thuốc thử A: Cholesterol esterase 1000 U/L; Cholesterol oxidase 1200 U/L; Peroxidase 1250 U/L; Ascorbate oxidase 3000 U/L; 4-aminoantipyrine 1 g/L; Surfactant 7 g/L; Buffer MES 50 mM. +Thuốc thử B: N,N-bis-(4-sulfobutyl)-m-disodium toluidine (DSBmT) 0,4 g/L; Surfactant 10 g/L; Buffer MES 50 mM. +Chất hiệu chuẩn: Calibrator – huyết thanh người đông khô, chứa các loại lipoprotein bao gồm LDL; nồng độ thay đổi theo từng lô.
1.27 |  | Hóa chất định lượng Triglycerides | Bộ 4x100mL | ML | 9360 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. -Phương pháp: Enzymatic – đo màu (GPO/PAP). -Bước sóng: 505 nm -Độ tuyến tính: đến 10 g/L -Giới hạn phát hiện: 0,009 g/L -Độ lặp lại (Intra-assay): CV 0,16 – 0,50% -Thành phần: +Thuốc thử A: Buffer Good 50 mmol/L pH 6,8; Chlorophenol 2 mmol/L; Lipoprotein lipase ≥800 U/L; Glycerol kinase ≥500 U/L; Glycerol phosphate oxidase ≥1500 U/L; Peroxidase ≥900 U/L; ATP 2 mmol/L; 4-aminophenazone (4-AF) 0,4 mmol/L.
1.28 |  | Hóa chất định lượng Creatinine | Bộ 2x100mL+2x25mL | ML | 10620 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Phương pháp: động học (Kinetic Jaffe) - Bước sóng: 500 nm - Độ tuyến tính: 90 mg/l - Giới hạn phát hiện: 4,5 mg/l - Độ lặp lại (Intra-assay precision): CV≤ 4.6% - Thành phần: + Thuốc thử A: picric acid: 12.7 mmol/l ; sodium lauryl sulphate solution: 8.4 mmol/l + Thuốc thử B: borate : 53 mmol/l ; sodium hydroxide solution: 970 mmol/l + S.Standard: 20 mg/l creatinine solution
1.29 |  | Hóa chất định lượng UREA | Bộ 4x100mL+4x25mL | ML | 7000 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. -Phương pháp: Enzymatic – đo động học (Urease/GLDH). -Bước sóng: 340 nm -Độ tuyến tính: 300 mg/dl (3 g/l urea hoặc 140 mg/dl BUN) -Giới hạn phát hiện: 3,83 mg/dl urea (1,79 mg/dl BUN) -Độ lặp lại (Intra-assay): CV 1,2 – 2,0% -Thành phần: +Thuốc thử A: Buffer Good 250 mmol/l; 2-Oxoglutarate 7,5 mmol/l; Urease (Jack bean) ≥5000 U/l; Glutamate dehydrogenase (GLDH, microbial) ≥800 U/l. +Thuốc thử B: NADH 0,28 mmol/l.
1.30 |  | Hóa chất định lượng Calcium | Bộ 4x50mL | ML | 1260 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Phương pháp: Phương pháp đo màu Arsenazo III - Bước sóng: 650 nm - Độ tuyến tính: Lên đến 20 mg/dl - Giới hạn phát hiện: 2.5 mg/dl - Độ lặp lại (Intra-assay): CV ≤ 2.62% - Thành phần: + Thuốc thử A: Arsenazo III 100 mg/l; 8-hydroxyquinoline sulphonate trong Tris buffer 100 mM pH 8.5 1.4 g/l, + Standard: Dung dịch Canxi 10 mg/dl.
1.31 |  | Hóa chất định lượng Gama GT | Bộ 4x20mL+1x20mL | ML | 10400 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. -Phương pháp: Enzymatic – đo động học (Szasz modificado, IFCC). -Bước sóng: 405 nm -Độ tuyến tính: 250 U/l (manual), 1200 U/l (autoanalyzer) -Giới hạn phát hiện: 1 U/l -Độ lặp lại (Intra-assay): CV 0,56 – 1,21% -Thành phần: +Thuốc thử A: Buffer Tris 100 mmol/l, pH 8,5; Glycylglycine 100 mmol/l. +Thuốc thử B: L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide >2,9 mmol/l. +Chất hiệu chuẩn: Standatrol S-E (2 niveles), dung dịch kiểm chuẩn γ-GT, nồng độ thay đổi theo từng lô.
1.32 |  | Hóa chất định lượng AST/SGOT | Bộ 4x40mL+1x40mL | ML | 10400 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Phương pháp xét nghiệm: UV – IFCC (Optimized) - Bước sóng: 340nm - Giới hạn phát hiện: 6 U/L - Độ lặp lại (Reproducibility): CV≤ 2.9% - Thành phần: + Thuốc thử A: dung dịch đệm TRIS (pH 7.8) 100 mmol/L; L-Aspartate 200 mmol/L. + Thuốc thứ B: 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; NADH 0.18 mmol/l; MDH ≥ 400 U/l;LDH ≥ 600 U/l; 2-Oxoglutarate 12 mmol/l
1.33 |  | Hóa chất định lượng ALT/GPT | Bộ 4x40mL+1x40mL | ML | 10400 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Phương pháp xét nghiệm: UV – IFCC (Optimized) - Bước sóng: 340nm - Giới hạn phát hiện: 2 U/L - Độ lặp lại (Reproducibility): CV≤ 3.1% -Thành phần: + Thuốc thử A: Dung dịch đệm TRIS pH 7.8: 100 mmol/l; L-Aspartate: 500 mmol/l + Thuốc thử B: NADH 0.18 mmol/l; MDH ≥ 400 U/l; LDH ≥ 1.5 U/l; 2-Oxoglutarate: 15 mmol/l
1.34 |  | Hóa chất định lượng TOTAL PROTEIN | Bộ 6x120mL | ML | 2880 |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. -Phương pháp: Đo màu (Biuret). -Bước sóng: 540 nm (520–560 nm với kính lọc xanh). -Độ tuyến tính: đến 17 g/dL (12 g/dL nếu dùng 1,5 ml thuốc thử A + 20 µL mẫu). -Giới hạn phát hiện: 0,01 g/dL. -Độ lặp lại (Intra-assay): CV 0,39 – 0,56%. -Thành phần: +Thuốc thử A: Hỗn hợp EDTA/Cu 13 mmol/L; NaOH 875 mmol/L; Alkyl aryl polyether (AAP).
1.35 |  | Hóa chất kiểm chứng các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1 | Bộ 6x5mL | ML | 660 |  | Huyết thanh đối chứng đông khô dựa trên huyết thanh người với nồng độ/hoạt tính trong phạm vi bình thường hoặc ở ngưỡng bình thường/bệnh lý.
1.36 |  | Hóa chất kiểm chứng các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2 | Bộ 6x5mL | ML | 660 |  | Huyết thanh đối chứng đông khô dựa trên huyết thanh người với nồng độ/hoạt tính trong phạm vi bình thường hoặc ở ngưỡng bình thường/bệnh lý.
1.37 |  | Nước rửa Cuvet máy sinh hóa | Chai 2000ml | ML | 8000 |  | Potassium hydroxide, surfactant Dùng ở nhiệt độ tối đa 15°C-30°C, dùng trong vòng 30 ngày sau khi mở
1.38 |  | Chất chuẩn dùng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Bộ 2x3mL | ML | 48 |  | Chất chuẩn dùng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy
1.39 |  | Bộ hóa chất thử điện giải | Bộ 450 ml + 200 ml + 500ml | ML | 84240 |  | - Calibrator A Solution 450mL : Na⁺: 75.00 mmol/L; K⁺: 2.10 mmol/L; iCa²⁺: 2.70 mmol/L; Cl⁻: 67.00 mmol/L; Glucose: 150.0 mg/dL; Lactate: 2.00 mmol/L; pH: 6.710; BpO2: 90 mmHg; Điện giải; Chất chuyển hóa; Đệm và Chất bảo quản. - Calibrator B Solution 200mL : Na⁺: 145.00 mmol/L; K⁺: 4.10 mmol/L; iCa²⁺: 1.50 mmol/L; Cl⁻: 125.00 mmol/L; Glucose: 0.00 mg/dL; Lactate: 0.00 mmol/L; pH: 7.450; ApO2: 170 mmHg; Điện giải; Đệm và Chất bảo quản. - Calibrator C Solution 500mL : Na⁺: 145.00 mmol/L; K⁺: 4.10 mmol/L; iCa²⁺: 1.50 mmol/L; Cl⁻: 100.00 mmol/L; Glucose: 75 mg/dL; Lactate: 1.00 mmol/L; pH: 7.150; CpO2: 70 mmHg; HCO₃⁻: 33 mmol/L; Điện giải; Chất chuyển hóa; Đệm và Chất bảo quản.
1.40 |  | Dung dịch kiểm chứng xét nghiệm điện giải 3 mức | Bộ: L1:10 x 1.8ml L2:10 x 1.8ml L3:10 x 1.8ml | ML | 480 |  | Hóa chất kiểm chuẩn sử dụng để theo dõi hiệu suất của các máy phân tích điện giải đồ 3 mức L-N-H
1.41 |  | Hóa chất rửa dùng trong xét nghiệm điện giải đồ | Bộ 12 x 15 ml | ML | 1440 |  | Dung dịch tẩy rửa, sử dụng để loại bỏ các lắng đọng trên đường dẫn dòng của máy phân tích điện giải
1.42 |  | Test dùng cho xét nghiệm đái tháo đường | Hộp 25 test | Test | 3000 |  | Chuẩn đoán tiểu đường, lượng đường trong máu của bệnh nhân. Lấy 120 microlit máu cho vào thẻ hóa chất, ủ 3 phút cho vào máy đọc và in ra kết quả Phạm vi phát hiện: 2 ~ 14% Dải giá trị dự kiến: 3,8 ~ 5,8% - Chỉ số liều lượng phản ứng của vạch xét nghiệm r≥0.990 - Độ tinh lọc: CV trong ≤10%, CV giữa≤15% - Độ chính xác cao: kết quả xét nghiệm của sản phẩm so với thực tế chênh lệch ≤20%.
1.43 |  | Hoá chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Can 18L | Lít | 846 |  | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE.
1.44 |  | Hoá chất ly giải hồng cầu dùng cho máy huyết học để đo Hemoglobin | Can 250 ml | Ml | 2500 |  | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 7.0 đến 7.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Dodecyltrimethylammonium chloride: < 3.0%, Cetrimonium chloride: < 0.1%, Citric acid monohydrate: < 2.0% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
1.45 |  | Hoá chất ly giải hồng cầu dùng cho máy huyết học để bách phân bạch cầu | Can 250 ml | Ml | 2500 |  | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
1.46 |  | Hoá chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Can 2L | Lít | 24 |  | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: xanh dương Mùi: nhẹ Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.069% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
1.47 |  | Hoá chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Bộ (3x15ml) | Bộ | 5 |  | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypochlorite: 6.1%, Sodium hydroxide <0.5% Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: chỉ dùng 1 lần Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE Bộ (3x15ml)
2 | PP2500634307 | Phần thứ II: Hóa chất – vật tư cận lâm sàng, lâm sàng
2.1 |  | Carbol Fuchsin 0.3% | Chai 500 ML | Lít | 42 |  | Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen
2.2 |  | Cồn -Acid HCL 3% | Chai 500 ML | Lít | 70 |  | Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen
2.3 |  | Xanh Methylen 0,3% | Chai 500 ML | Lít | 42 |  | Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen
2.4 |  | Amoniac | Chai 500ml | Lít | 10 |  | Thành Phần: Ammonia, anhydrous: ≥ 10 - <20% Methanol: ≥ 70 - <90%
2.5 |  | Băng chỉ thị nhiệt độ | Hộp/1Cuộn | Cuộn | 25 |  | Keo dính, băng nền và vạch chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì. Có độ co giãn tốt, chịu nhiệt độ cao. Kích thước:19mm x 56m. (±5%) Áp dụng khử trùng: từ vàng sang đen
2.6 |  | Bộ thuốc nhuộm gram | Bộ 4 chai/100ml | Bộ | 1 |  | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. Bộ 4 chai/100ml
2.7 |  | Bột bó | Hộp/12 Cuộn | Cuộn | 250 |  | Nguyên liệu: Bông với thạch cao. Màu trắng. Sử dụng trong chấn thương chỉnh hình, dùng để cố định các chi bị gãy. Kích thước 10cm x 4.5m (±5%).
2.8 |  | Dung dịch khử khuẩn | 5 lít/can | lít | 50 |  | Ortho-Phthaldehyde: 0,55% và thành phần trơ: 99,45%, hệ đệm pH =7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Tặng kèm test thử.
2.9 |  | Dung dịch sát khuẩn dụng cụ: enzyme Protease + chất tẩy rửa. | 5 lít/can | Lít | 150 |  | Enzyme Protease subtilisin 5,0 %(w/w), lipase 0,2 %(w/w), amylase 0,15 %(w/w), mannanase 0,05 %(w/w), cellulase 0,05 %(w/w) Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate 8 %(w/w) Chất bảo quản: Methylisothiazolinone 0,035 %(w/w) Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole) Chất tạo màu, hương liệu
2.10 |  | Cloramin B | Thùng 25kg | Kg | 50 |  | 100% w/w Sodium benzosulfochloramide (tương đương 25% w/w Clo hoạt tính). Có mùi Clo đặc trưng.
2.11 |  | Cốc sinh hóa | Bọc 500 cái | Cái | 6000 |  | Mẫu cup 2.5ml. Chất liệu polystyrene (PS). Sử dụng trên nhiều máy phân tích
2.12 |  | Cồn 70 độ | Can 30 lít | Lít | 1982 |  | Nguyên liệu: Ethanol 70°, nước tinh khiết. Không có mùi lạ, chuyên dùng cho y tế.
2.13 |  | Cồn 90 độ | Can 30 lít | Lít | 100 |  | Nguyên liệu: Ethanol 90°, nước tinh khiết. Không có mùi lạ, chuyên dùng cho y tế.
2.14 |  | Cồn tuyệt đối | Chai 1 lít | Lít | 30 |  | Nguyên liệu: Ethanol 99,5°, nước tinh khiết. Không có mùi lạ, chuyên dùng cho y tế.
2.15 |  | Dầu soi kính hiển vi | Chai 100ml | Ml | 150 |  | Dầu soi kính hiển vi
2.16 |  | Dung dịch rửa tay trong phẩu thuật | Chai 500ml | Ml | 19000 |  | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside... Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium. Chất làm đặc, hương liệu .
2.17 |  | Đất sét | Hộp 1 Cái | Cái | 8 |  | Sáp HCT
2.18 |  | Đầu côn trắng các loại, các cỡ | Bọc 1000 cái | Cái | 26000 |  | Chất liệu nhựa PP, Dung tích 10ul. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường
2.19 |  | Đầu côn vàng các loại, các cỡ | Bọc 1000 cái | Cái | 19000 |  | Làm từ chất liệu Polypropylene, không chia vạch (không khía) không kim loại, không DNAse, RNAse. Dung tích 5-200ul. Kích thước 6*50mm (±5%) Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước.
2.20 |  | Đầu côn xanh các loại, các cỡ | Bọc 500 cái | Cái | 13000 |  | Làm từ chất liệu Polypropylene, không chia vạch (không khía) không kim loại, không DNAse, RNAse. Dung tích 1000ul. Kích thước 8*69mm (±5%). Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước.
2.21 |  | Formol | Chai 500ml | Lít | 10 |  | Formaldehyde 37%.
2.22 |  | Gạc u xơ | 1 Miếng/ Gói | Miếng | 500 |  | Gạc hút nước (100% cotton) màu trắng đồng nhất đã được giặt sạch, không được dùng chất quang sắc không ẩm ướt, sợi chắc, mịn không có bụi bẩn, sợi lạ, không mùi mốc hoặc mùi khác lạ. Có độ thấm hút rất cao, không có độc tố, mịn màng, mềm mại, không chứa chất gây dị ứng,không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Kích thước: khổ 1,2m. Đóng gói bằng túi nylon PE hàn kín miệng Các quy cách chiều dài: 19cm (±5%) Tiệt trùng
2.23 |  | Gel siêu âm | Can 5 lít | Lít | 150 |  | Gel siêu âm gồm các thành phần: Carbomer, Natri hydroxyd, Glycerin, Nước tinh khiết, Chất bảo quản. Gel siêu âm hoạt động như một chất bôi trơn cho phép chuyển động dễ dàng của đầu dò trên da. Không gây kích ứng.
2.24 |  | Giấy đo điện tim | Hộp/5 Cuộn | Cuộn | 300 |  | Giấy điện tim kích thước 80mmx20m (±5%).
2.25 |  | Giấy đo điện tim | Hộp/10 Cuộn | Cuộn | 460 |  | Giấy điện tim kích thước 63mmx30m (±5%).
2.26 |  | Giấy in máy ion đồ | Cuộn | Cuộn | 130 |  | Giấy in nhiệt kích thước 57mmx20m (±5%).
2.27 |  | Giấy in máy nước tiểu | Cuộn | Cuộn | 65 |  | Giấy in nhiệt kích thước 57mmx20m (±5%).
2.28 |  | Giấy in mornitor | Xấp/150 tờ | Tờ | 2250 |  | Giấy in sản khoa kích thước 152mm x 90mm x150 (±5%), có sọc.
2.29 |  | Giấy lau kính hiển vi | Xấp/150 tờ | Tờ | 11700 |  | Dùng để vệ sinh kính hiển vi. Kích thước 10x15cm hoặc 8,5x11cm (±5%).
2.30 |  | Giấy lọc | Hộp 100 tờ | Tờ | 300 |  | Giấy lọc dạng tấm tròn Ф180mm (±5%).
2.31 |  | Kim lấy máu lancet | Hộp 200 cái | Cái | 600 |  | Đầu kim sắt nhọn, dùng để lấy máu. Tiệt trùng từng cái.
2.32 |  | Khuyên cấy | Cái | Cái | 20 |  | Vòng cấy bằng kim loại, không cán. Gắn vào cán sẽ thành vòng cấy hoàn chỉnh
2.33 |  | Lam kính | Hộp 72 cái | Cái | 936 |  | Độ dày: 1.0-1.2mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm (±5%). Vật liệu cấu thành: Kính. Bề mặt trơn.
2.34 |  | Lam kính nhám | Hộp 72 cái | Cái | 4680 |  | Độ dày: 1.0-1.2mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm (±5%). Vật liệu cấu thành: Kính. Bề mặt nhám.
2.35 |  | Lammelle | Hộp 100 cái | Cái | 500 |  | Làm bằng kính đặc biệt của hydrolytical mà không có bất kỳ sai sót nào, mặt cắt chính xác, an toàn.
2.36 |  | Điện cực dán/ miếng dán điện cực | Bịch 50 Miếng | Miếng | 300 |  | Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm (±5%), hình Oval. Điện cực cảm biến Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp, Sử dụng được cho da nhạy cảm. Đóng gói tiệt trùng.
2.37 |  | Nước cất 1 lần | Can 30 lít | Lít | 250 |  | Nước cất 1 lần
2.38 |  | Dung dịch khử khuẩn | Can 5 lít | Lít | 50 |  | Thành phần chính: Glutaraldehyde (CAS 111-30-8), hàm lượng Glutaraldehyde 2%. Độ pH: 6.0 - 8.0 Thời gian sử dụng: 28-30 ngày Tiêu chuẩn chất lượng: EN 14561, EN 14562, EN 14348, EN 13704, EN 14476, EN 14563 và ISO 13485
2.39 |  | Test thử nhiệt độ | Hộp 500 miếng | Hộp | 24 |  | Giấy tẩm chất thử (chỉ thị hoá học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước được sử dụng để kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ của tất cả các chu trình tiệt khuẩn bằng hơi nước ở nhiệt độ 121-135°C. Hộp 500 miếng
2.40 |  | Lọ đàm | Bọc 100 Cái | Cái | 3300 |  | Lọ nhựa PS hoặc PP trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 50ml-55ml.
2.41 |  | Ống EDTA | Lốc 100 ống | Ống | 65000 |  | Kích thước ống: 12x75mm, dung tích: 2ml, (±5%). Màu nắp, nhãn ống: Xanh. Hóa chất: Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Chịu lực quay ly tâm ≥ 5.000 vòng/phút, trong 5-10 phút.
2.42 |  | Ống hematoric | Lọ 100 ống | Ống | 700 |  | Chất liệu: thủy tinh. Sử dụng để lấy máu mao mạch và xử lý mẫu máu. Màu đỏ, 70ul, OD:1.5-1.6mm, ID:1.1-1.2mm, Chiều dài:75mm, (±5%).
2.43 |  | Ống heparin | Lốc 100 ống | Ống | 78000 |  | Kích thước ống: 12x75mm (±5%). Màu nắp, nhãn ống: Đen. Chất liệu ống: Được làm bằng nhựa PP. Hóa chất: LITHIUM HEPARIN Dung tích máu: 2ml có vạch định mức 2ml trên nhãn. Chịu lực quay ly tâm ≥ 5.000 vòng/phút, trong 5-10 phút.
2.44 |  | Ống nghiệm nắp trắng | Bọc 500 cái | Ống | 65000 |  | Kích thước 12x75mm hoặc 13x75mm. Nhựa PS trắng trong, nắp ấn trong màu trắng,dung tích tối đa 6ml ± 0.1ml Tốc độ quay ly tâm từ ≥ 3.000-6.000 vòng/phút trong vòng 5-10 phút.
2.45 |  | Thuốc nhuộm Giemsa | Chai 500ml | Ml | 1500 |  | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa.
2.46 |  | Viên nén khử khuẩn | Hộp 100 viên | Viên | 10400 |  | Thành phần chính: Sodium Dichloroisocyanurale 50%, Citric Acid 18%, thành phần khác 32%. pH 5.8 ở nhiệt độ phòng (5.5-6.7) Thành phần chính có tác dụng khử khuẩn đạt tới 90% Tiêu chuẩn chất lượng GMP
2.47 |  | Vật tư hấp phụ CO2 | Chai 500 gram | Chai | 4 |  | Có tính năng đổi màu từ màu hoa cà nhạt sang tím sẫm cố định, chỉ báo tình trạng hấp thụ hoàn toàn và/hoặc khô cạn và cũng loại bỏ đi khả năng vô tình sử dụng lại sản phẩm đã cạn kiệt. Chai 500 gram
3 | PP2500634308 | Phần thứ III: Phim X-quang y tế
3.1 |  | Phim X-Quang y tế | Hộp 100 cái | Cái | 8000 |  | - Kích thước 8x10 inch (20x25cm) - Phim không nhiễm sáng (sử dụng trong điều kiện ánh sáng môi trường). - Cấu tạo gồm 3 lớp : lớp phủ in phim, lớp nền PET, lớp phủ chống tĩnh điện. - Tương thích với các máy in phim phun y tế Nice Imaging chuẩn Dicom 3.0 trở lên (yêu cầu máy in phim phun y tế đã được công bố tại Việt Nam và nhập khẩu về Việt Nam). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và có chứng nhận CFS ít nhất một nước thuộc G7 hoặc Châu Âu.
3.2 |  | Phim X-Quang y tế. | Hộp 100 cái | Cái | 4000 |  | - Kích thước 10x12 inch (25x30cm) - Phim không nhiễm sáng (sử dụng trong điều kiện ánh sáng môi trường). - Cấu tạo gồm 3 lớp : lớp phủ in phim, lớp nền PET, lớp phủ chống tĩnh điện. - Tương thích với các máy in phim phun y tế Nice Imaging chuẩn Dicom 3.0 trở lên (yêu cầu máy in phim phun y tế đã được công bố tại Việt Nam và nhập khẩu về Việt Nam). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và có chứng nhận CFS ít nhất một nước thuộc G7 hoặc Châu Âu.