## Phu luc 1
PHỤ LỤC 1: YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT CHO TỪNG MẶT HÀNG (Đính kèm E-HSMT Gói thầu số 02: Vật tư y tế và khí Oxy y tế)
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô)/ Danh mục hàng hóa | Quy cách đóng gói tham khảo | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về xuất xứ | Yêu cầu tối thiểu về đặc tính, thông số kỹ thuật
1 | PP2500634309 | Phần thứ I: Vật tư y tế tiêu hao
1.1 |  | Airway số 3 | Bọc 1 cái | Cái | 100 |  | Sản xuất từ nhựa y tế cứng an toàn. Màu sắc được mã hóa để xác định ngay lập tức các kích cỡ.
1.2 |  | Airway số 2 | Bọc 1 cái | Cái | 30 |  | Sản xuất từ nhựa y tế cứng an toàn. Màu sắc được mã hóa để xác định ngay lập tức các kích cỡ.
1.3 |  | Băng keo | Hộp 12 cuộn | Cuộn | 4030 |  | Keo có độ dính lâu dài, dính chắc trong tất cả các trường hợp. Lỗ thoáng khí nhỏ, giúp da thông thoáng. Xé dễ dàng bằng tay. Keo acrylate, không dị ứng. Kích thước 1,25cm x 5m (±5%).
1.4 |  | Băng keo thử nhiệt | Cuộn | Cuộn | 25 |  | Cuộn băng dán bằng giấy, đổi màu sắc khi tiếp xúc với nhiệt độ và hơi nước trong một khoảng thời gian nhất định. Kích thước 12mm x 55m, (±5%).
1.5 |  | Băng thun 3 móc | Hộp 12 cuộn | Cuộn | 120 |  | Băng thun 3 móc. Dùng để bó, băng cột vết thương. Vải băng thun có tính đàn hồi cao, màu xám nhẹ của da người, Chất liệu: polyester 72%; latex 28%, định lượng vải > 70g ± 5/m2. Kích thước 10,2 cm x 5,5m (kéo dãn tối đa), (±5%).
1.6 |  | Băng thun | Bọc 1 cuộn | Cuộn | 100 |  | Băng thun màu trắng, sợi polyester, spendex và sợi cotton, trọng lượng 90g/m2, co giãn tốt. kích thước 10 x4,5 cm (±5%).
1.7 |  | Băng gạc tiệt trùng | Hộp 20 miếng | Miếng | 40 |  | Băng gạc tiệt trùng, lớp nền bằng vải trắng không dệt co giãn linh hoạt, được phủ chất kết dính, và một miếng gạc bằng vải không dệt có khả năng thấm hút kèm lớp chống dính. Kích thước 20cm x 9cm (±5%).
1.8 |  | Bơm tiêm nhựa 1ml liền kim | Hộp/ 100 cái | Cái | 3750 |  | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, không chứa độc tố DEHP. Đóng gói tiệt trùng từng cái
1.9 |  | Bơm tiêm nhựa 3ml liền kim | Hộp/ 100 cái | Cái | 2000 |  | Bơm tiêm nhựa liền kim 3ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Đóng gói tiệt trùng từng cái
1.10 |  | Bơm tiêm nhựa 5ml liền kim | Hộp/ 100 cái | Cái | 70000 |  | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim sắc nhọn, có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Đóng gói tiệt trùng từng cái.
1.11 |  | Bơm tiêm nhựa 10ml liền kim | Hộp/ 100 cái | Cái | 70000 |  | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phẳng giúp đuổi khí dễ dàng và đẩy hết thuốc khi tiêm, không chứa độc tố DEHP. Đóng gói tiệt trùng từng cái
1.12 |  | Bơm tiêm nhựa 20ml liền kim | Hộp/ 50 cái | Cái | 8900 |  | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phẳng giúp đuổi khí dễ dàng và đẩy hết thuốc khi tiêm, không chứa độc tố DEHP. Đóng gói tiệt trùng từng cái
1.13 |  | Bơm tiêm nhựa 50ml liền kim | Hộp/ 25 cái | Cái | 210 |  | Bơm tiêm nhựa 50ml, Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP, đầu ngắn. Dung tích 50ml. Đóng gói tiệt trùng từng cái
1.14 |  | Bơm tiêm cho ăn | Hộp/ 25 cái | Cái | 130 |  | Bơm tiêm nhựa 50ml loại cho ăn, trong suốt. không chứa độc tố DEHP. Dung tích 50ml. Đóng gói tiệt trùng từng cái
1.15 |  | Catheter số 18G | Hộp/ 100 cái | Cái | 120 |  | Kim bằng silicon ôm chặt kim bằng kim loại. Cánh nhựa thiết kế mềm dẻo. Van điều khiển đóng mở. Tiệt trùng, không gây dị ứng. G18 x 1.3 x45mm
1.16 |  | Catheter số 22G | Hộp/ 100 cái | Cái | 6500 |  | Kim bằng silicon ôm chặt kim bằng kim loại. Cánh nhựa thiết kế mềm dẻo. Van điều khiển đóng mở. Tiệt trùng, không gây dị ứng. G22 x 0.9 x19mm
1.17 |  | Catheter số 24G | Hộp/ 100 cái | Cái | 5900 |  | Kim bằng silicon ôm chặt kim bằng kim loại. Cánh nhựa thiết kế mềm dẻo. Van điều khiển đóng mở. Tiệt trùng, không gây dị ứng. G24 x0.7 x19mm
1.18 |  | Catheter số 24G. | Hộp/ 100 cái | Cái | 200 |  | Kim bằng silicon ôm chặt kim bằng kim loại. Cánh nhựa thiết kế mềm dẻo. Van điều khiển đóng mở. Tiệt trùng, không gây dị ứng. Số 24G x 3/4
1.19 |  | Chỉ Chromic 1/0 | Hộp/ 24 tép | Tép | 100 |  | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 1, Kim tròn, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen, sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.
1.20 |  | Chỉ Chromic 2/0 | Hộp/ 24 tép | Tép | 300 |  | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen, sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat
1.21 |  | Chỉ Nylon 2/0 | Hộp/ 24 tép | Tép | 1150 |  | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
1.22 |  | Chỉ Nylon 4/0 | Hộp/ 24 tép | Tép | 200 |  | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
1.23 |  | Chỉ Silk 2/0 | Hộp/ 24 tép | Tép | 30 |  | Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon
1.24 |  | Chỉ Silk 2/0. | Hộp/ 24 tép | Tép | 240 |  | Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
1.25 |  | Chỉ Polyglactin 910 số 1/0 | Hộp/ 12 tép | Tép | 286 |  | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 1, dài 90 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat. (Chứng nhận FDA, không độc tính, không gây kích ứng)
1.26 |  | Chỉ Polyglactin 910 số 3/0 | Hộp/ 12 tép | Tép | 20 |  | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 3/0, dài 75 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat. (Chứng nhận FDA, không độc tính, không gây kích ứng)
1.27 |  | Kim Chỉ phẩu thuật 7/0 | Hộp/ 12 tép | Tép | 40 |  | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
1.28 |  | Dây garo | Bọc 10 sợi | Sợi | 324 |  | Chất liệu thun cotton, có khóa nhựa chắc chắn
1.29 |  | Dây hút nhớt số 8 | Bọc 1 sợi | Sợi | 10 |  | Dùng để hút đờm, nhớt bệnh nhân. Ống dẫn làm bằng chất liệu nhựa đảm bảo không gây độc hại, có độ bền, dẻo cao. Đóng gói vô khuẩn. Size 8
1.30 |  | Dây hút nhớt số 10 | Bọc 1 sợi | Sợi | 150 |  | Dùng để hút đờm, nhớt bệnh nhân. Ống dẫn làm bằng chất liệu nhựa đảm bảo không gây độc hại, có độ bền, dẻo cao. Đóng gói vô khuẩn. Size 10
1.31 |  | Dây hút nhớt số 12 | Bọc 1 sợi | Sợi | 150 |  | Dùng để hút đờm, nhớt bệnh nhân. Ống dẫn làm bằng chất liệu nhựa đảm bảo không gây độc hại, có độ bền, dẻo cao. Đóng gói vô khuẩn. Size 12
1.32 |  | Dây hút nhớt số 16 | Bọc 1 sợi | Sợi | 1100 |  | Dùng để hút đờm, nhớt bệnh nhân. Ống dẫn làm bằng chất liệu nhựa đảm bảo không gây độc hại, có độ bền, dẻo cao. Đóng gói vô khuẩn. Size 16
1.33 |  | Dây nối bơm tiêm điện | Bọc 1 sợi | Sợi | 100 |  | Đường kính nhỏ Mini Volume Extension Tubing 50cm, hai đầu có khóa vặn xoắn an toàn chịu áp lực cao, thể tích mồi dịch 1 ml, không có chất gây độc DEHP. Đóng gói từng cái
1.34 |  | Dây nối oxy | Bọc 1 sợi | Sợi | 250 |  | Chất liệu: nhựa y tế. Chiều dài: 2 mét, dùng để nối thêm dây thở oxy. Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi.
1.35 |  | Dây thở Oxy 2 nhánh người lớn | Bọc 1 sợi | Sợi | 3420 |  | Chất liệu nhựa pha silicon, đóng gói tiệt trùng từng cái, hai nhánh, hai lỗ. Size L
1.36 |  | Dây thở Oxy 2 Nhánh sơ sinh | Bọc 1 sợi | Sợi | 20 |  | Chất liệu nhựa pha silicon, đóng gói tiệt trùng từng cái, hai nhánh, hai lỗ. Size XS
1.37 |  | Dây thở Oxy 2 nhánh trẻ em | Bọc 1 sợi | Sợi | 1030 |  | Chất liệu nhựa pha silicon, đóng gói tiệt trùng từng cái, hai nhánh, hai lỗ. Size S, M
1.38 |  | Dây truyền dịch | Bọc 1 sợi | Sợi | 12300 |  | Nguyên liệu PVC y tế, không có chất DEHP. Đầu nhựa nhọn, dễ dàng đâm thủng túi truyền/nút chai cao su. Cốc mềm và trong suốt, dễ bấm, dễ điều chỉnh chiều cao dịch truyền. Van khóa chặt, không rỉ nước khi khóa. Lòng ống trơn chảy liên tục, trong suốt, không tạo bọt khí. Kẹp dây với con lăn linh hoạt, dễ điều chỉnh số lượng giọt. Có kết nối cao su để tiêm khi cần thiết. Sử dụng kim 21G hoặc kim luồn 23G. Khử trùng bằng khí EO. Mỗi bộ dây được đóng trong túi nhựa. Đóng gói vô khuẩn
1.39 |  | Dây truyền máu | Bọc 1 sợi | Sợi | 5 |  | Dùng để truyền máu hay huyết thanh. Với bộ lọc 200 micron và kim tiêm 18G dưới da. Tốc độ truyền khoảng 20ml/giọt.
1.40 |  | Đai treo tay | Bọc 1 cái | Cái | 150 |  | Vải dệt kim, vải lưới mềm có lỗ thoáng khí. Băng nhám dính, dây đai và mút mềm.
1.41 |  | Đai xương đòn số 4 | Bọc 1 cái | Cái | 5 |  | Vải cotton, mút xốp, có khóa, thiết kế gần giống hình số 8 ôm quanh phần xương đòn và nách.
1.42 |  | Đai xương đòn số 6 | Bọc 1 cái | Cái | 20 |  | Vải cotton, mút xốp, có khóa, thiết kế gần giống hình số 8 ôm quanh phần xương đòn và nách.
1.43 |  | Đai xương đòn số 7 | Bọc 1 cái | Cái | 30 |  | Vải cotton, mút xốp, có khóa, thiết kế gần giống hình số 8 ôm quanh phần xương đòn và nách.
1.44 |  | Đè lưỡi Gỗ | Hộp 100 cái | Cái | 4600 |  | Cây gỗ láng mịn, sạch.
1.45 |  | Gạc phẫu thuật | Bịt 5 miếng | Miếng | 2000 |  | Gạc dệt (100% cotton) màu trắng, không bụi bẩn; 30cmx30 cm x6 lớp - Tốc độ hút nước ≤ 5s - Độ acid bazơ: trung tính - Chất tan trong ether: ≤ 0,5% - Độ ẩm: ≤ 8% - ISO 13485; GMP hoặc tiêu chuẩn tương đương
1.46 |  | Gạc y tế | Bịt 10 miếng | Miếng | 15000 |  | Gạc dệt (100% cotton) hoặc gạc không dệt (70% vicose và 30% polyester), màu trắng, không bụi bẩn. Kích thước 8cm x 9cm x 8 lớp - Tốc độ hút nước ≤ 5s - Độ acid bazơ: trung tính - Chất tan trong ether: ≤ 0,5% - Độ ẩm: ≤ 8% - ISO 13485; GMP hoặc tiêu chuẩn tương đương
1.47 |  | Gạc y tế. | Bịt 10 miếng | Miếng | 400 |  | Gạc dệt (100% cotton) hoặc gạc không dệt (70% vicose và 30% polyester), màu trắng, không bụi bẩn. Kích thước 5cm x 6cm x 2 lớp - Tốc độ hút nước ≤ 5s - Độ acid bazơ: trung tính - Chất tan trong ether: ≤ 0,5% - Độ ẩm: ≤ 8% - ISO 13485; GMP hoặc tiêu chuẩn tương đương
1.48 |  | Găng tay dài sản tiệt trùng | Hộp 50 Cặp | Cặp | 150 |  | Chất liệu từ cao su thiên nhiên. Màu trắng tự nhiên của cao su. Dai tốt, không gây kích ứng da. Có phủ bột chống dính. Đóng gói tiệt trùng từng cái
1.49 |  | Găng tay rời Size S | Hộp 50 Cặp | Cặp | 9000 |  | Chất liệu từ cao su thiên nhiên, độ đàn hồi tốt, không gây kích ứng da, sạch. Size S
1.50 |  | Găng tay rời Size L | Hộp 50 Cặp | Cặp | 9000 |  | Chất liệu từ cao su thiên nhiên, độ đàn hồi tốt, không gây kích ứng da, sạch. Size L
1.51 |  | Găng tay rời Size M | Hộp 50 Cặp | Cặp | 34700 |  | Chất liệu từ cao su thiên nhiên, độ đàn hồi tốt, không gây kích ứng da, sạch. Size M
1.52 |  | Găng tay tiệt trùng Số 6,5 | Hộp 50 Cặp | Cặp | 1550 |  | Đóng gói tiệt trùng từng cái. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, độ đàn hồi tốt, không gây kích ứng da. Size 6,5
1.53 |  | Găng tay tiệt trùng số 7 | Hộp 50 Cặp | Cặp | 3100 |  | Đóng gói tiệt trùng từng cái. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, độ đàn hồi tốt, không gây kích ứng da. Size 7,0
1.54 |  | Gòn thấm nước | 1kg/ Gói | Kg | 142 |  | Sản xuất theo tiêu chuẩn DĐVN/TCCS hoặc tương đương. Làm từ 100% bông thiên nhiên. Đóng gói vô trùng 1kg/1 bọc
1.55 |  | Kẹp rốn | Hộp 100 cái | Cái | 200 |  | Chất liệu nhựa y tế, tiệt trùng từng cái
1.56 |  | Kim gây tê, gây mê | Hộp 100 cái | Cái | 100 |  | Thân bằng thép không gỉ SUS 304. Cánh lớn, có thể tháo rời, giúp cầm kim chắc hơn. Chuôi kim trong suốt hỗ trợ quan sát khi tiêm thuốc cà dễ dàng phát hiện dão não tuỷ chảy ra. Tiệt trùng EO. Không chứa chất độc, không chứa chất gây sốt. 27G
1.57 |  | Kim nha sô 27 | Hộp 100 cái | Cái | 400 |  | Kim có thiết kế chéo cực kỳ sắc nét với ba mặt. Thích hợp cho việc gây tê và dẫn truyền.
1.58 |  | Kim rút thuốc 18G | Hộp 100 cái | Cái | 25600 |  | Đóng gói vô trùng, kim sắc nhọn, kích thước theo đúng theo yêu cầu dự trù
1.59 |  | Kim rút thuốc 23Gx1 | Hộp 100 cái | Cái | 2600 |  | Đóng gói vô trùng, kim sắc nhọn, kích thước theo đúng theo yêu cầu dự trù
1.60 |  | Kim rút dịch màng phổi | Cái | Cái | 50 |  | Được làm từ chất liệu ethylene tetrafluorethylene (ETFE), đem lại sức cản thấp khi thâm nhập. Đầu ca-tê-te thiết kế ôm chặt thân kim giúp thâm nhập qua da dễ dàng, giảm sức cản thấp khi thâm nhập, giảm đau hơn
1.61 |  | Khẩu trang y tế | Hộp 50 cái | Cái | 16150 |  | Gồm 3 lớp: 2 lớp chất liệu vải không dệt và lớp giữa là lớp giấy thường. Có thanh tựa mũi cố định và dây thun cố định chặt ở vành tai.
1.62 |  | Lưỡi dao mổ bầu số 10 | Hộp 100 cái | Cái | 150 |  | Lưỡi dao mổ bằng inox không rỉ. Size số 10
1.63 |  | Lưỡi dao mổ thẳng số 11 | Hộp 100 cái | Cái | 150 |  | Lưỡi dao mổ bằng inox không rỉ. Size số 11
1.64 |  | Lưỡi dao mổ thẳng số 15 | Hộp 100 cái | Cái | 150 |  | Lưỡi dao mổ bằng inox không rỉ. Size số 15
1.65 |  | Mask phun khí dung người lớn | Thùng 50 cái | Cái | 200 |  | 100% silicon, trơn láng, mềm dẻo không gây tổn thương mô, đóng gói tiệt trùng từng bộ. Size XL
1.66 |  | Mask phun khí dung người lớn. | Thùng 50 cái | Cái | 150 |  | 100% silicon, trơn láng, mềm dẻo không gây tổn thương mô, đóng gói tiệt trùng từng bộ. Size L
1.67 |  | Mask phun khí dung trẻ em | Thùng 50 cái | Cái | 100 |  | 100% silicon, trơn láng, mềm dẻo không gây tổn thương mô, đóng gói tiệt trùng từng bộ. Size S
1.68 |  | Mask phun khí dung trẻ em. | Thùng 50 cái | Cái | 50 |  | 100% silicon, trơn láng, mềm dẻo không gây tổn thương mô, đóng gói tiệt trùng từng bộ. Size M
1.69 |  | Nẹp vải cẳng bàn chân (P,T) các cỡ | Bọc 1 cái | Cái | 80 |  | Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm
1.70 |  | Nẹp vải cẳng bàn tay (P,T) số 4 | Bọc 1 cái | Cái | 10 |  | Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm. Số 4
1.71 |  | Nẹp vải cẳng bàn tay (P,T) số 6 | Bọc 1 cái | Cái | 10 |  | Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm. Số 6
1.72 |  | Nẹp vải cẳng bàn tay (P,T) số 7 | Bọc 1 cái | Cái | 30 |  | Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm. Số 7
1.73 |  | Nẹp vải cẳng bàn tay (P,T) số 8 | Bọc 1 cái | Cái | 40 |  | Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm. Số 8
1.74 |  | Nẹp vải cẳng bàn tay (P,T) số 9 | Bọc 1 cái | Cái | 40 |  | Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm. Số 9
1.75 |  | Nội Khí Quản có bóng Size 7.5 | Hộp 10 ống | Ống | 80 |  | Chất liệu PVC, đóng gói tiệt trùng từng bộ. Size 7.5
1.76 |  | Nội Khí Quản có bóng Size 7.0 | Hộp 10 ống | Ống | 50 |  | Chất liệu PVC, đóng gói tiệt trùng từng bộ. Size 7.0
1.77 |  | Nội Khí Quản có bóng Size 6.5 | Hộp 10 ống | Ống | 70 |  | Chất liệu PVC, đóng gói tiệt trùng từng bộ. Size 6.5
1.78 |  | Nội Khí Quản có bóng Size 6.0 | Hộp 10 ống | Ống | 50 |  | Chất liệu PVC, đóng gói tiệt trùng từng bộ. Size 6.0
1.79 |  | Nội Khí Quản có bóng size 4.0 | Hộp 10 ống | Ống | 20 |  | Chất liệu PVC, đóng gói tiệt trùng từng bộ. Size 4.0
1.80 |  | Bơm hút thai Karman 1 van | Hộp 1 bộ | Bộ | 5 |  | Dùng điều trị sẩy thai không trọn. Bộ sản phẩm gồm: xilanh, piston, ống hút. Không gây dị ứng
1.81 |  | Ống sonde dạ dày số 16 | Bọc 1 cái | Cái | 130 |  | Làm từ nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng. Chiều dài: 120cm. Tiệt trùng. Dùng để giảm áp dạ dày và ruột non, đưa thuốc hoặc chất dinh dưỡng vào đường tiêu hoá khi bệnh nhân không tự nuốt được. Số 16
1.82 |  | Ống sonde dạ dày số 6 | Bọc 1 cái | Cái | 5 |  | Làm từ nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng. Chiều dài: 120cm. Tiệt trùng. Dùng để giảm áp dạ dày và ruột non, đưa thuốc hoặc chất dinh dưỡng vào đường tiêu hoá khi bệnh nhân không tự nuốt được. Số 6
1.83 |  | Ống sonde dạ dày số 8 | Bọc 1 cái | Cái | 30 |  | Làm từ nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng. Chiều dài: 120cm. Tiệt trùng . Dùng để giảm áp dạ dày và ruột non, đưa thuốc hoặc chất dinh dưỡng vào đường tiêu hoá khi bệnh nhân không tự nuốt được. Số 8
1.84 |  | Ống sonde dạ dày số 12 | Bọc 1 cái | Cái | 30 |  | Làm từ nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng. Chiều dài: 120cm. Tiệt trùng. Dùng để giảm áp dạ dày và ruột non, đưa thuốc hoặc chất dinh dưỡng vào đường tiêu hoá khi bệnh nhân không tự nuốt được. Số 12
1.85 |  | Ống Thông Hậu Môn số 22 | Bọc 1 ống | Ống | 20 |  | Làm từ nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng. Thân ống trong suốt hoặc mờ. Tiệt trùng.
1.86 |  | Ống thông ổ bụng | Bọc 1 ống | Ống | 30 |  | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không mùi, màu sắc tự nhiên, không gây dị ứng. Dùng để dẫn lưu trong cơ thể ra ngoài. Tiệt trùng. Chiều dài: 340 ± 5mm. Chiều dày: 2 ± 4mm.
1.87 |  | Ống Thông Tiểu Foley 2N số 6 | Hộp 10 Ống | Ống | 20 |  | 100% silicon, trơn láng, mềm dẻo không gây tổn thương mô, đóng gói tiệt trùng từng bộ. Dùng ống thông đưa qua niệu đạo vào bàng quang để lấy nước tiểu ra ngoài.
1.88 |  | Ống Thông Tiểu Foley 2N số 10 | Hộp 10 Ống | Ống | 20 |  | 100% silicon, trơn láng, mềm dẻo không gây tổn thương mô, đóng gói tiệt trùng từng bộ. Dùng ống thông đưa qua niệu đạo vào bàng quang để lấy nước tiểu ra ngoài.
1.89 |  | Ống Thông Tiểu Foley 2N số 16 | Hộp 10 Ống | Ống | 150 |  | 100% silicon, trơn láng, mềm dẻo không gây tổn thương mô, đóng gói tiệt trùng từng bộ. Dùng ống thông đưa qua niệu đạo vào bàng quang để lấy nước tiểu ra ngoài.
1.90 |  | Túi bệnh phẩm | Bọc 10 cái | Cái | 50 |  | Chất liệu nhựa PP hoặc PE nguyên sinh, chưa qua tái chế, đảm bảo an toàn sinh học. Kích thước: 7cm x 14cm, 9cm x 17cm, 12cm x 17cm (±5%). Dùng đựng mẫu bệnh phẩm.
1.91 |  | Túi đựng nước tiểu | Thùng 200 cái | Cái | 70 |  | Dung lượng: 2000ml, miệng ống 90cm, (±5%). Tiệt trùng khí EO. Sử dụng cho hệ thống thoát nước tiểu khép kín.
1.92 |  | Lọc vi sinh | Bọc 1 cái | Cái | 100 |  | Dùng để lọc khí. Được làm từ nhựa y tế. Đóng gói và tiệt trùng riêng lẻ từng túi.
1.93 |  | Nón dùng phòng mổ | Bọc 50 cái | Cái | 4800 |  | Được sản xuất từ vải không dệt PP (trọng lượng 14g/m2) - Vải không dệt PP (Polypropelene) dày dặn, không thấm nước, không độc, mềm dịu, Màu sắc đồng đều, không loang bẩn, không dính tạp chất, không kích ứng da, thoáng khí, thoải mái, không có kim loại nặng - Dây thun 2 sợi mềm, chắn chắn, bao mũ, có tính đàn hồi cao
1.94 |  | Bao camera | Bọc 1 cái | Cái | 150 |  | Chất lượng: màng nhựa PP, PE trong, chính phẩm Kích thước: Dài 220cm x rộng 15cm (±5%). Tiệt trùng. Dùng bao bọc dụng cụ nội soi.
1.95 |  | Mask thở oxy có túi dự trữ | Bọc 1 cái | Cái | 50 |  | Được làm từ chất liệu nhựa y tế. Túi hơi dùng để dự trữ oxy. Ống hơi được mở an toàn. Mask với dây đeo đàn hồi. Kẹp mũi điều chỉnh được. Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m. Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng túi. Size XL
1.96 |  | Mask thở oxy có túi dự trữ L | Bọc 1 cái | Cái | 50 |  | Được làm từ chất liệu nhựa y tế. Túi hơi dùng để dự trữ oxy. Ống hơi được mở an toàn. Mask với dây đeo đàn hồi. Kẹp mũi điều chỉnh được. Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m. Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng túi. Size L
1.97 |  | Mask thở oxy có túi dự trữ S | Bọc 1 cái | Cái | 30 |  | Được làm từ chất liệu nhựa y tế. Túi hơi dùng để dự trữ oxy. Ống hơi được mở an toàn. Mask với dây đeo đàn hồi. Kẹp mũi điều chỉnh được. Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m. Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng túi. Size S
1.98 |  | Mask thở oxy có túi dự trữ M | Bọc 1 cái | Cái | 34 |  | Được làm từ chất liệu nhựa y tế. Túi hơi dùng để dự trữ oxy. Ống hơi được mở an toàn. Mask với dây đeo đàn hồi. Kẹp mũi điều chỉnh được. Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m. Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng túi. Size M
1.99 |  | Túi đo máu sau sinh | Bọc 1 cái | Cái | 150 |  | Đóng gói vô trùng, dùng đo lượng máu mất sau sinh
2 | PP2500634310 | Phần thứ II: Khí oxy y tế
2.1 |  | Khí Oxy y tế | Chai 40 lít (6,000 lít khí) | Chai | 900 |  | Chai oxy y tế, dung tích vỏ chai 40 lít, áp suất nạp 150 bar, lượng khí tương đương khoảng 6.000 lít oxy ở điều kiện tiêu chuẩn, dùng cho hô hấp. Hàm lượng Oxy: >99,6%
2.2 |  | Khí Oxy y tế. | Chai 10 lít (1,500 lít khí) | Chai | 80 |  | Chai oxy y tế, dung tích vỏ chai 10 lít, áp suất nạp 150 bar, lượng khí tương đương khoảng 1500 lít oxy ở điều kiện tiêu chuẩn, dùng cho hô hấp. Hàm lượng Oxy: >99,6%