## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hàng y dụng cụ cho Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

- Tên gói thầu: Mua sắm hàng y dụng cụ cho Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh.

- Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh Viện Đa khoa Khánh Hòa

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày (bao gồm thời gian thanh toán 60 ngày), kể từ ngày ký hợp đồng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.

-  Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hóa được webform trên Hệ thống. Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất và theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu phải cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đồng thời với việc cung cấp hàng hóa: Nhà thầu sẽ cung cấp một trong các chứng từ chứng minh hàng hóa cung cấp hợp pháp, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như: CO, CQ, tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu); chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) đối với hàng hóa sản xuất trong nước; Có cam kết cung cấp khi giao hàng nếu trúng thầu.

- Tiêu chuẩn hàng hóa thiết bị: Hàng hóa thiết bị phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.

- Hàng hóa phải mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm đóng gói: Bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên kiện.

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do đơn vị sử dụng.

- Trường hợp nhà thầu không cung cấp đầy đủ các yêu cầu nêu trên thì đơn vị sử dụng có quyền từ chối việc thực hiện hợp đồng, khi đó nhà thầu sẽ chịu mất tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng và Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhà thầu không có khiếu nại gì về sau.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu

của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. (Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT). Nhà thầu có quyền chào thầu những hàng hóa  có quy cách đóng gói khác, nhưng phải đảm bảo đủ khối lượng sử dụng theo E-HSMT.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đèn điều trị vàng da sơ sinh | - Sử dụng ≥ 8 bóng đèn Led ánh sáng xanh - Bước sóng ánh sáng điều trị: ≥ (450 nm – 475 nm) - Cường độ sáng: 20 -100µW/cm²/nm ở khoảng cách ≥ 40 cm - Diện tích bề mặt ánh sáng chiếu: ≥ (40 cm x 20 cm) - Bộ đếm thời gian: 30 phút - 999 giờ/30 phút - Màn hình hiển thị: màn hình màu ≥ 2,4 inch - Màn hình hiện thị các thông số: Thời gian hoạt động, tổng thời gian, cường độ ánh sáng hoặc các thông số tương đương. - Nguồn hoạt động: AC 100-240V 50/60Hz - Công suất tiêu thụ: ≥ 70 VA - Kích thước khi lắp: Chiều dài ≥ 530 x Chiều rộng ≥ 430 x Chiều cao 1310 mm đến 1710 mm - Trọng lượng: ≥ 12 kg Cấu hình bao gồm: - Thân đèn chính: 01 cái - Mặt nạ bảo vệ mắt: 02 cái - Dây điện nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| 2 | Đèn khám di động | - Sử dụng ánh sáng Led - Công suất 12w - Ánh sáng ≥ 90.000 lux có điều chỉnh cường độ ánh sáng - Chiều cao của đèn ≥ 1700 mm - Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ - Xe đẩy ≥ 5 bánh có phanh di động |
| 3 | Giá để pipet dạng tròn | Giá xoay được, phù hợp với các loại micropipette bệnh viện đang sử dụng, đơn vị chào giá có thể đến Bệnh viện để khảo sát |
| 4 | Bình tạo ẩm, xanh biển, nút kim loại nổi | Bình làm ẩm oxy có nút kim loại 200 ml (±10%) |
| 5 | Panh phẫu thuật thẳng có mấu 16 cm | Panh thẳng có mấu 16 cm (±5%) |
| 6 | Kéo phẫu thuật cong nhọn 11.5 cm | Kéo cong 2 đầu nhọn 11.5 cm (±5%) |
| 7 | Kéo phẫu thuật thẳng nhọn 16 cm | Kéo thẳng 2 đầu nhọn 16 cm (±5%) |
| 8 | Bóng đèn đặt nội khí quản | Bóng đèn dùng để thay cho lưỡi đèn đặt nội khí quản, bóng có ánh sáng vàng |
| 9 | Chén inox (03) | Chén inox (10 cm x 5 cm) (±5%) |
| 10 | Mâm inox chữ nhật (22 cm x 32 cm x 2 cm) | Khay inox (22 cm x 32 cm x 2 cm) (±5 %) |
| 11 | Khay inox hình đậu trung 400 ml | Khay inox hình đậu trung 400 ml (±10%) |
| 12 | Thước đo tử cung 32 cm | Thước đo tử cung 32 cm (±5%) |
| 13 | Kẹp hình tim thẳng có răng 25 cm | Kẹp hình tim thẳng có răng 25 cm (±5%) |
| 14 | Thìa nạo thủng | Thìa nạo tử cung thủng 25 cm (±5%) |
| 15 | Panh phẫu thuật cong không mấu 16 cm | Panh cong không mấu 16 cm (±5%) |
| 16 | Panh phẫu thuật cong có mấu 16 cm | Panh cong có mấu 16 cm (±5%) |
| 17 | Panh phẫu thuật thẳng không mấu 16 cm | Panh thẳng không mấu 16 cm (±5%) |
| 18 | Kẹp phẫu tích không mấu 16 cm | Phẫu tích không mấu 16 cm (±5%) |
| 19 | Kẹp phẫu tích có mấu 16 cm | Phẫu tích có mấu 16 cm (±5%) |
| 20 | Chén inox (02) | Chén inox (9 cm x 3 cm) (±5%) |
| 21 | Mâm inox chữ nhật (17 cm x 22 cm x 2 cm) | Khay inox (17 cm x 22 cm x 2 cm) (±5%) |
| 22 | Hộp inox gòn nhỏ đúc (7.5 cm x 6 cm) | Hộp inox gòn nhỏ đúc (7.5 cm x 6 cm) (5 cm x 7 cm) (±5%) |
| 23 | Cắm pen inox trung (5 cm x 14 cm) | Cắm pen inox trung (5 cm x 14 cm) (±5%) |
| 24 | Lưỡi đèn đặt nội khí quản số 3 | Lưỡi đèn đặt nội khí quản số 3 |
| 25 | Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi | Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi - Sử dụng bóng đèn LED 2.7V, ánh sáng trắng - Nguồn hoạt động: 2 Pin trung 1,5V - Bao gồm: + 01 Lưỡi đèn đặt nội khí quản số 1 + 01 Lưỡi đèn đặt nội khí quản số 2 + 01 Lưỡi đèn đặt nội khí quản số 3 + 01 Lưỡi đèn đặt nội khí quản số 4 + 01 Cán pin trung + 01 Hộp đựng |

Lưu ý

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng phạm vi cung cấp nêu trên để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương”

Nhà thầu phải cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch.

1.3. Các yêu cầu khác

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Trang thiết bị y tế hoặc không phải trang thiết bị y tế | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang .. của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |