Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp chấm điểm:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| TT | Tiêu chuẩn đánh giá |  | Kết quả đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa | Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau: - Đối với các vật tư, vật liệu chính như: Xi măng, cốt thép, cát, đá, thiết bị điện, vật tư nước …đề xuất các loại vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Có hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp vật liệu đúng dành cho gói thầu này ( hợp đồng có tên gói thầu trong trang ký đóng dấu giữa hai bên hoặc hợp đồng có đóng dấu giáp lai của nhà cung cấp vật liệu) | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 2 | Thi công xây dựng |  |  |
| 2.1 | Lập phương án và biện pháp vận chuyển các loại vật liệu chính sử dụng cho công trình, vận chuyển phế thải đổ đi | Có phương án và biện pháp vận chuyển các loại vật liệu chính sử dụng cho công trình, vận chuyển phế thải đổ đi hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho hoạt động đi lại bình thường của người dân trong khu vực thi công công trình. Cam kết đổ thải đúng nơi quy định. | Đạt |
|  |  | Không có phương án và biện pháp vận chuyển các loại vật liệu chính sử dụng cho công trình, vận chuyển phế thải đổ đi hoặc có biện pháp và phương án nhưng không hợp lý, không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho hoạt động đi lại bình thường của người dân trong khu vực thi công công trình. Không có cam kết đổ thải đúng nơi quy định. | Không đạt |
| 2.2 | Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  |  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| 2.3 | Tổ chức nhân lực, huy động máy móc thiết bị và cung ứng vật tư | Giải pháp tổ chức phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công gồm: - Bố trí, tổ chức, phân công nhiệm vụ đối với lực lượng thi công (thuyết minh + sơ đồ tổ chức) - Tổ chức huy động và quản lý thiết bị thi công - Cung ứng, bảo quản và lưu trữ vật tư. | Đạt |
|  |  | Giải pháp tổ chức không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. | Không đạt |
| 2.4 | Biện pháp thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. Đề xuất Biện pháp tổ chức thi công chi tiết đầy đủ các hạng mục công việc của công trình. | Đạt |
|  |  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công việc của công trình | Không đạt |
| 2.5 | Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công công trình: - Biện pháp quản lý chất lượng vật tư, thiết bị. Biện pháp xử lý vật tư, vật liệu xây dựng không đảm bảo chất lượng. - Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công. - Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão. - Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình. | Trình bày đầy đủ các yêu cầu về quản lý bảo đảm chất lượng trong công tác thi công đúng quy trình, quy phạm. | Đạt |
|  |  | Không nêu các biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác thi công ở biện pháp thi công công trình | Không đạt |
| 2.5 | Biện pháp an toàn lao động, đảm bảo giao thông hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công các nội dung sau: - Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đảm bảo an toàn lao động. - Đảm bảo an toàn cho người lao động tham gia thi công xây dựng. - Đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trên công trình - Đảm bảo an toàn đối với các máy móc thiết bị tham gia thi công xây dựng. - Đảm bảo an toàn về điện, nước - Đảm bảo an toàn cho từng loại công tác thi công. - Đảm bảo an toàn xung quanh công trình | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 2.4 | Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 2.5 | ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 3 | Tiến độ thi công |  |  |
| 3.1 | Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 240 ngày kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công ≤ 240 ngày kể từ ngày khởi công | Đạt |
|  |  | Đề xuất thời gian thi công >240 ngày kể từ ngày khởi công | Không đạt |
| 3.2 | Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  |  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| 4 | Thời gian bảo hành, bảo trì và Uy tín của nhà thầu | Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau: - Cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng cho toàn bộ công trình và hàng hóa của gói thầu tính từ thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng. - Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng toàn bộ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| Kết luận |  | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | Không đạt |