## Chương V
STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu hoặc tương đương | Quy cách | Đơn vị tính | Hạn sử dụng
1 | Acid HCl nguyên chất | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: AR Sản xuất ở các nước ChÂu Á, | 500ml/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
2 | Acid HNO3 nguyên chất | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: AR Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 500ml/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
3 | Alcohol acid 500mL | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: Ethanol 97%+HCl 3% Sản xuất ở các nước Việt Nam, ChÂu Á | Chai/500mL | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
4 | ALPHA AMYLASE Liquicolor | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | 120ml/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
5 | Amikacin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Amikacin Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
6 | Amoxicillin/Clavulanic Acid | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Amoxicillin/Clavulanic Acid Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
7 | Ampicillin/Sulbactam | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Ampicillin/Sulbactam Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
8 | Anaerocult A | sản phẩm được có tính ứng dụng cao, được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ quá trình tạo môi trường nuôi cấy vi sinh yếm khí Sản xuất ở các nước G7 | 10 túi/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
9 | Anaerocult C | Sản phẩm được sử dụng làm thuốc thử trong nghiên cứu vi sinh trong ống nghiệm và là thuốc thử để phân tích. Dùng để tạo môi trường nuôi cấy vi sinh yếm khí Sản xuất ở các nước G7 | 25 túi/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
10 | Anti A | Hoá chất Xét nghiệm Định danh nhóm máu A Sản xuất ở các nước G20 | 10ml/lọ | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
11 | Anti AB | Hoá chất Xét nghiệm Định danh nhóm máu AB Sản xuất ở các nước G20 | 10ml/lọ | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
12 | Anti B | Hoá chất Xét nghiệm Định danh nhóm máu B Sản xuất ở các nước G20 | 10ml/lọ | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
13 | Anti D | Hoá chất Xét nghiệm Định danh nhóm máu D Sản xuất ở các nước G20 | 10ml/lọ | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
14 | Azithromycin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Azithromycin Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
15 | BA (Blood Agar) | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: AR Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 500g/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
16 | BHI (Brain Heart Infusion) | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: ACS Sản xuất ở các nước G7 | 500g/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
17 | Bile Esculin Agar | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: AR Sản xuất ở Việt Nam | Hộp/10 lọ | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
18 | BILIRUBIN DIRECT/TOTAL | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | 2x100ml | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
19 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Một bộ thuốc nhuộm được sử dụng để phân biệt vi sinh vật Gram âm và Gram dương Đóng gói thành phần: Crystal Violet; Lugol; Safranin; Alcohol: 4 chai 100 mL Sản xuất ở Việt Nam | 100ml/bộ | Bộ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
20 | Bộ thuốc nhuộm Ziehl Neelsen | Một bộ thuốc nhuộm được sử dụng để phát hiện vi khuẩn kháng acid – cồn Đóng gói thành phần: Alcohol acid; Carbol fuchsin; Methylene blue: 3 chai100 mL Sản xuất ở Việt Nam | 100ml/bộ | Bộ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
21 | Bút tiêm Insulin Lantus | Bút tiêm Lantus Solostar là một sản phẩm dùng để điều trị bệnh đái tháo đường ở người lớn, thiếu niên và trẻ em từ 6 tuổi trở lên Dung dịch tiêm Lantus trong suốt, không màu, chứa insulin glargin. Insulin glargin là một insulin biến đổi, rất giống insulin người, được sản xuất bằng qui trình công nghệ sinh học. Insulin glargin có tác động hạ thấp đường huyết kéo dài và bền vững Bút tiêm Lantus có nồng độ 100 đơn vị/ml trong bút tiêm nạp sẵn Solostar và được đóng gói theo quy cách: Hộp 5 bút tiêm x 3 ml | 100 UI/ml (3ml) | Bút | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
22 | Bút tiêm insulin hỗn hợp | Bút tiêm hỗn dịch 2 pha (hỗn hợp/trộn sẵn) của insulin aspart hoà tan (insulin analogue tác dụng nhanh) và insulin aspart kết tinh với protamine (insulin analogue tác dụng trung bình). Hỗn dịch chứa insulin aspart tác dụng nhanh và insulin aspart tác dụng trung bình hoặc tác dụng kéo dài theo tỷ lệ 30/70, được chỉ định để điều trị bệnh nhân đái tháo đường cần điều trị bằng insulin | 100 UI/ml (3ml) | Bút | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
23 | Bút tiêm insulin Test Medium FlexPen | Thuốc có thành phần chính là insulin aspart. Insulin aspart được sản xuất bằng kỹ thuật DNA tái tổ hợp trong tế bào Saccharmyces cerevisiae, được dùng để kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường cả người lớn và trẻ em | 100 UI/ml (3ml) | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
24 | Carbon Fuchsin 500mL | Thuốc nhuộm được sử dụng trong phương pháp nhuộm kháng acid Quy cách: 500mL/chai Sản xuất ở Việt Nam | Chai/500mL | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
25 | Cefepime | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Cefepime Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
26 | Cefoperazone/sulbactam | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Cefoperazone/sulbactam Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
27 | Cefotaxime | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Cefotaxime Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
28 | Cefotaxime/Clavulanic Acid | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Cefotaxime/Clavulanic Acid Sản xuất ở các nước ChÂu Ác | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
29 | Cefoxitin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Cefoxitin Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
30 | Ceftazidime | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Ceftazidime Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
31 | Ceftazidime/Clavulanic Acid | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Ceftazidime/Clavulanic Acid Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
32 | Ceftriaxone | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Ceftriaxone Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
33 | CHOLESTEROL liquicolor | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | 400ml/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
34 | Ciprofloxacin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Azithromycin Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
35 | Clarithromicin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Clarithromicin Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
36 | Clear- rite | Dạng lỏng, hòa tan hoàn toàn trong nước Sản xuất ở Nhóm nước G7 | 4 lít/can | Lít | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
37 | Clear- rite | - Chất thay thế xylen - Thành phần: Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy (57-63%); Naphtha (petroleum), light alkylate (37-43%) - Là hỗn hợp Hydrocarbon béo Isoparafinic để xử lý mô và nhuộm mô - Loại bỏ chất béo trong xử lý mô - Khử paraffin hoàn toàn và làm sạch trong quá trình nhuộm - Không làm cho mẫu bị khô cứng khi phơi nhiễm kéo dài - Sử dụng được cho tất cả các máy xử lý mô và máy nhuộm tự động - Không benzene, rất ít mùi | 3.8 lít/can | Lít | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
38 | Clindamycin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Clindamycin Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
39 | Colistin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Colistin Sản xuất ở các nước ChÂu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
40 | Cồn 100 độ | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: AR Hàm lượng Ethanol = 99.95% Sản xuất ở Việt Nam | 1000ml/chai | Lít | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
41 | Cồn 70 độ | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: AR Hàm lượng Ethanol = 70% Sản xuất ở Việt Nam | 30 lít/can | Lít | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
42 | Cồn 96 độ | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: AR Hàm lượng Ethanol = 96% Sản xuất ở Việt Nam | 30 lít/can | Lít | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
43 | CREATININE liquicolor | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | 200ml/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
44 | Crystal Violet 500mL | Thuốc nhuộm được sử dụng để nhuộm mô và được sử dụng trong phương pháp Gram để phân loại vi khuẩn Sản xuất ở Việt Nam | Chai/500mL | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
45 | Đĩa giấy Bacitracin (A) | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Bacitracin (A) Sản xuất ởViệt Nam | Lọ/20 đĩa | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
46 | Đĩa giấy Optochin (P) | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Optochin (P) Sản xuất ởViệt Nam | Lọ/20 đĩa | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
47 | Đĩa giấy Oxidase | Thực hiện thử nghiệm Oxidase | Lọ/20 đĩa | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
48 | Dịch truyền Natri Clorid 0.9% | Thành phần: Natri clorid 0.9% Sản xuất ở Việt Nam | 500ml/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
49 | Doxycycline | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Doxycycline Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
50 | Dung dịch lactacyd Milky for baby | Sữa tắm gội với công thức độc đáo cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Lactobiome+TM sự kết hợp tuyệt diệu của thành phần có chức năng hiệu quả Lactoserum tự nhiên & Lactic Acid hữu cơ giúp duy trì độ pH tự nhiên cho da nhờ tăng cường ceramide, đồng thời dưỡng ẩm cho da. Chiết xuất từ sữa, với vitamin và khoáng chất, tạo nên 4 thành phần dưỡng ẩm, tăng cường độ ẩm tự nhiên của da bé và giữ ẩm lâu dài. Sản phẩm có độ pH cân bằng, an toàn cho da nhạy cảm | 250 ml/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
51 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Thành phần: Chlorhexidin Digluconate 0.5%, Alpha-Terpineol (chiết xuất từ tinh dầu tràm) 0.5%, Ethanol 76%, Vitamin E, tá dược dưỡng da | 500ml/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
52 | Dung dịch tiền khử khuẩn và tẩy rửa đa enzyme Aniosyme DD1 | Chất tẩy rửa mạnh và khử khuẩn dụng cụ ngoại khoa, nội khoa và dụng cụ nội soi Có thể sử dụng với bồn rửa siêu âm Thu thập dụng cụ bẩn Đặc điểm vi sinh: Diệt khuẩn: EN 1040, EN 13727, NF T 72-170, EN 13727 MRSA Diệt vi khuẩn lao: Mycobacterium tuberculosis TB Diệt nấm: EN 1275 Candida albicans. Diệt virus: HIV-1, BVDV HCV, PRV HBV, Herpesvirus. Thành phần: Didecylmethyl polyoxyethylammonium propionate, polyhexanide, tăng cường chất hoạt động bề mặt loại HLB, hỗn hợp 3 enzyme protease, lipase, amylase, chất ổn định, chất bắt tóm các ion, chất tạo hương, chất tạo màu | 1 lít/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
53 | Đường glucose | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: Dược dụng Sản xuất ở Việt Nam | 1kg/bịch | Kg | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
54 | EOSIN Y | Hoá chất thí nghiệm yêu cầu độ tinh khiết cao Tiêu chuẩn: ACS Sản xuất Châu Âu, Châu G7 | 50g/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
55 | EOSIN Y | - Thành phần: Sucrose (55-60%), Monosodium phosphate (25-30%), Eosin Y Dye (10-15%), Sodium phosphate dibasic (1-2%) - Mang lại kết quả nhất quán, ổn định, không có kết tủa và không cần lọc - pH được điều chỉnh ổn định cho sự hấp thụ tối đa - Tương thích với tất cả các loại hematoxylin Quy cách: Hộp/6 lọ Tiêu chuẩn: ISO 13485 Sản xuất: G7 | 53g/6 lọ/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
56 | Ertapenem | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Ertapenem Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
57 | Erythromycin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Erythromycin Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
58 | Formaldehyde | Hoá chất tính khiết dùng trong phòng thí nghiệm Tiêu chuẩn: AR Độ tinh khiết: 37% Sản xuất ở các nước G20 Chai 1000ml | 220lít/thùng | Lít | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
59 | Gentamycin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Gentamycin Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
60 | GLUCOSE liquicolor | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | 400ml/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
61 | GOT IFCCmod. Liqui UV | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | 100 ml/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
62 | Hemin K1 | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | 10 lọ/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
63 | Humatrol N | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | (6x5ml) | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
64 | Humatrol P | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | (6x5ml) | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
65 | Hương siro đủ mùi | Hương siro đủ mùi Sản xuất ở Việt Nam |  | Gói | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
66 | Imipenem | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Imipenem Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
67 | Immersion oil 8 ml ( Japan) | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: ACS Sản xuất ở các nước G7 | 8ml/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
68 | Insant Hematoxylin Kit (Thermo) | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: ACS Sản xuất ở các nước G7 Chai 500ml | 6A+6B | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
69 | Insant Hematoxylin Kit (Thermo) | - Được thiết kế để sử dụng trong các quy trình nhuộm mô học và tế bào học, không nhuộm màu mucoid, có thể được sử dụng thay thế cho Harris hoặc Gill - Màu nhuộm từ xanh đen đến xanh nhạt tùy thuộc vào quá trình chuẩn bị - Bộ gồm Gồm 6 lọ A khối lượng 53,6 gm + 6 lọ B khối lượng 46,8 gm, thành phần: + Part A: Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, Sodium Iodate + Part B: Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, Hematoxylin - Phần A và Phần B được hoàn nguyên để tạo ra một lít hematoxylin Tiêu chuẩn: ISO 13485 Sản xuất ở các nước G7 Hộp pha được 6 lít Hematoxyline dạng nước | 6A+6B | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
70 | Isovitalex | Isovitalex là chất bổ sung được định nghĩa về mặt hóa học, được sử dụng làm chất phụ gia cho môi trường nuôi cấy các vi sinh vật khó tính về mặt dinh dưỡng Sản xuất ở Việt Nam | 10 lọ/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
71 | Keo Canada Balsam (Nhật, 04000-01) | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: ACS Sản xuất ở các nước G7 | 1000g/chai | Kg | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
72 | Kit Realtime-PCR Định lượng HBV | Định lượng DNA HBV trong huyết thanh bằng kỹ thuật real-time PCR Sản xuất ở Việt Nam | Bộ/50 test | Bộ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
73 | Kit tách chiết DNA | Tách chiết DNA/RNA bằng cột silica gel trên các nền mẫu huyết thanh, dịch phết cổ tử cung, bộ phận sinh dục, trực tràng, dịch lỏng, mô sinh thiết, bạch cầu… Sản xuất ở Việt Nam | Bộ/50 test | Bộ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
74 | Levofloxacin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Levofloxacin Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
75 | Linezolid | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Linezolid Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
76 | Lọ insulin Actrapid | Mỗi ml dịch chứa: Insulin 100 IU Danh mục dược phẩm: Kẽm clorua, glycerol, metacresol, natri hydroxit/axit hydrochloric (để điều chỉnh pH) và nước tiêm | 100 UI/ml (10 ml) | lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
77 | Lọ insulin Glargin | Thuốc insulin Glargin 100 IU/ml được bào chế dưới dạng dung dịch tiêm, mỗi ml dung dịch tiêm có 100 iu, thuốc được đóng gói theo quy cách hộp 1 lọ 10 ml (1000 iu) Sản xuất ở Việt Nam | 100 UI/ml (10 ml) | lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
78 | Lugol 500mL | Phân loại: 1% và 3% Quy cách: Chai nhựa Xuất xứ: Việt Nam | 500ml/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
79 | Máu cừu | Máu cừu đã khử sợi huyết vô trùng là chất bổ sung cần thiết để chuẩn bị môi trường nuôi cấy vi sinh Sản xuất ở Việt Nam | 100ml/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
80 | Meropenem | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Meropenem Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
81 | Methylen blue 500mL | Được sử dụng trong hầu hết các phòng thí nghiệm hóa-sinh,bào chế dược và y tế Công thức: C16H18ClN3S Khối lượng phân tử: 319,85 g/mol Xuất xứ: Việt Nam | Chai/500mL | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
82 | Môi trường Sabouraud CAF Agar | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: ACS Sản xuất ở các nước G20 | 500mg/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
83 | Môi trường dung nạp 6,5% NaCl | Môi trường sử dụng để phân biệt vi khuẩn đường ruột (enterobacteria) và nhóm D streptococci Bảo quản lưu trữ: 2-8°C Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường Sản xuất ở Việt Nam | Hộp/10 lọ | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
84 | NaCl 0.9% | Hoạt chất: Natri clorid 0.9% Sản xuất ở Việt Nam | 500ml/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
85 | NK-COAGULASE TEST | Huyết tương thỏ đông khô dùng để thực hiện thử nghiệm Coagulase định danh Staphylococcus Nhiệt độ vận chuyển: Nhiệt độ môi trường Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C Sản xuất ở Việt Nam | Hộp/10 lọ | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
86 | NK-MIC.MDA Colistin | Kháng sinh đồ NK-MIC.MDA (Minimum Inhibitory Concentration Micro Dilution Assay Dry Strip) bao gồm các sản phẩm dùng thực hiện kháng sinh đồ xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC: Minimum Inhibitory Concentration) theo phương pháp vi pha loãng kháng sinh đông khô trên giếng nhựa | Bộ/20 test | Bộ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
87 | NK-MIC.MDA Vancomycin | Kháng sinh đồ NK-MIC.MDA (Minimum Inhibitory Concentration Micro Dilution Assay Dry Strip) bao gồm các sản phẩm dùng thực hiện kháng sinh đồ xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC: Minimum Inhibitory Concentration) theo phương pháp vi pha loãng kháng sinh đông khô trên giếng nhựa | Bộ/20 test | Bộ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
88 | Novobiocin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Novobiocin Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
89 | Nước cất pha thuốc 5ml | H₂O pha tiêm, thể tích 5ml; tiệt trùng nhiệt ẩm; dùng pha thuốc tiêm Sản xuất ở Việt Nam | 5ml/ống | Ống | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
90 | Nước muối sinh lý vô trùng (NS 0.85%) | Dung dịch được sử dụng để pha loãng mẫu và chuẩn bị huyền phù vi khuẩn cho việc nhận diện và thử độ nhạy kháng sinh Bảo quản lưu trữ: 2-8°C Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường Sản xuất ở Việt Nam | Hộp/10 lọ | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
91 | Nước sát trùng Hexanios | Các thành phần để tạo thành dung dịch sát khuẩn bao gồm: Didecyldimethylammonium chloride; Ion Ca 2+ và Mg 2+; Polyhexanide; Chất ức chế sự ăn mòn dụng cụ; Chất tẩy rửa không có ion như cồn béo ethoxyl; Phức hợp tẩy rửa có dạng cation; Hương thơm và màu sắc dung dịch Sản xuất ở các nước G7 | 25ml/gói | Gói | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
92 | Nutrient Agar nghiêng (NA nghiêng) | Môi trường vận chuyển để nuôi cấy các vi khuẩn dễ nuôi cấy Bảo quản lưu trữ: 2-8°C Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường Sản xuất ở Việt Nam | Hộp/10 lọ | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
93 | Oxacillin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Oxacillin Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
94 | Paraffin liquid | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: AR Sản xuất ở các nước Châu Á | 500ml/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
95 | Paraffin y tế | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: AR Sản xuất ở các nước Châu Á |  | Kg | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
96 | Penicillin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Penicillin Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
97 | Phenol | Hoá chất tính khiết dùng trong phòng thí nghiệm Tiêu chuẩn: AR Độ tinh khiết: 99% Xuất xứ: G20 | 200kg/phuy | Kg | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
98 | Safranine 500mL | Một loại thuốc nhuộm đỏ tổng hợp thường được sử dụng trong vi sinh học và mô học. Quy cách: 500mL/chai hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Bảo quản lưu trữ: 18 – 25°C. Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. | Chai/500mL | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
99 | Sufamethoxazole/Trimethoprim | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Sufamethoxazole/Trimethoprim Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
100 | Thioglycolate | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: ACS Sản xuất ở các nước G7 | 500g/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
101 | Thuốc thử FeCl | Thuốc thử dùng để thực hiện thử nghiệm Phenylalanie deaminase (PAD) Chai nhỏ giọt Bảo quản lưu trữ: 8-25°C Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường Sản xuất ở Việt Nam | 100ml/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
102 | Thuốc thử KOVACS' Indole | Hoá chất sử dụng trong phòng thí nghiệm yêu cầu độ tinh khiết cao Tiêu chuẩn: ACS Khối lượng riêng: 0.92 g/cm3 (20°C) pH hoạt động: < – 1 (H₂O, 20°C) Tan hoàn toàn trong nước ở nhiệt độ phòng Xuất xứ: Châu Âu, Châu G7 | 100ml/chai | Chai | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
103 | Thuốc thử RPR (test ngưng kết) | Định tính và định lượng nhanh để phát hiện non-Treponema(reagin) có trong huyết thanh hoặc huyết tương Sản xuất ở các nước G7 | 500 test/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
104 | Thuốc tiêm VITAMIN B12 | Cyanocobalamin 1000mcg/1ml Tá dược vừa đủ: natri clorid, natri acetat khan, alcol benzylic, acid acetic đậm đặc, nước cất pha tiêm Sản xuất ở Việt Nam | 100 ống/hộp x 1ml | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
105 | TOTAL PROTEIN liquicolor | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | 400 ml/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
106 | TRIGLYCERIDES liquicolor mono | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | 400 ml/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
107 | Urea broth | Môi trường thử nghiệm được sử dụng để phát hiện các vi sinh vật sản xuất urease Bảo quản lưu trữ: 2-8°C Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường | 10 lọ/hộp | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
108 | UREA liquicolor | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | 400 ml/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
109 | URIC ACID liquicolor | Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 Xuất xứ: Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu | 120ml/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
110 | Vancomycin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Vancomycin Sản xuất ở các nước Châu Á | 100 đĩa/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
111 | Yeast extract | Hoá chất thí nghiệm Tiêu chuẩn: ACS Sản xuất ở các nước G7 | 500g/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
112 | Thuốc điều trị tiểu đường mixtard | Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm Thành phần: Solube fraction, Isophane insulin crystals | 10ml/lọ | Lọ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
113 | Nito lỏng | Độ tinh khiết 99.999% Sản xuất ở Singapore | kg | Kg | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
114 | Băng keo cá nhân | Băng: Vải co giãn, có nhiều lỗ thoát khí nhỏ Gạc: Màu trắng, phủ bởi lớp lưới polyethylene không gây dính, không bị đau mỗi lần thay Keo: Kẽm oxyd không dùng dung môi, giúp dính vào da một cách bền chắc, tránh tình trạng bị bong khi tiếp xúc với nước Được đựng trong từng bao riêng Kích thước: 2.0cm x 6.0cm Xuất xứ: G20 | 100 miếng/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
115 | Băng keo lụa URGOSYVAL | Băng keo lụa có độ dính cao Urgosyval (1.25cm x 5m) dùng để cố định các miếng băng nhỏ và các thiết bị y tế Keo có độ dính lâu dài, dính chắc trong tất cả các trường hợp Ít gây dị ứng, thích hợp cho da nhạy cảm Lỗ thoát khí nhỏ: giúp da thông thoáng Xé dễ dàng, dùng được nhanh mà không cần kéo Sản xuất ở các nước G20 | 12 cuộn/hộp | Cuộn | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
116 | Bộ đặt nội khí quản trẻ em | Tính năng kỹ thuật: ­ Với nguồn sáng chân không 2,7V cho ánh sáng rõ trong quá trình thăm khám ­ Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi ­ Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134oC trong vòng 5 phút ­ Lưỡi làm bằng thép không rỉ bề mặt được đánh bóng, dễ lau chùi ­ Lưỡi được thiết kế tối tân dễ dàng đặt ống nội khí quản và quan sát tốt Cấu hình 01 bộ bao gồm: - 01 Lưỡi thẳng số 0 dài 54-77 mm - 01 Lưỡi thẳng số 1 dài 79-100 mm - 01 Lưỡi thẳng số 2 dài 130-152 mm ­ 01 Cán pin tiểu ­ 01 Hộp đựng Sản xuất ởG20 | 3 lưỡi thẳng/bộ | Bộ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
117 | Bộ đặt nội khí quản trẻ sơ sinh | Tính năng kỹ thuật: ­ Với nguồn sáng chân không 2,7V cho ánh sáng rõ trong quá trình thăm khám ­ Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi ­ Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134oC trong vòng 5 phút ­ Lưỡi làm bằng thép không rỉ bề mặt được đánh bóng, dễ lau chùi ­ Lưỡi được thiết kế tối tân dễ dàng đặt ống nội khí quản và quan sát tốt Cấu hình 01 bộ bao gồm: - 01 Lưỡi thẳng số 0 dài 42-65 mm - 01 Lưỡi thẳng số 1 dài 54-77 mm - 01 Lưỡi thẳng số 2 dài 79-100 mm ­ 01 Cán pin tiểu ­ 01 Hộp đựng Sản xuất ởG20 | 3 lưỡi thẳng/bộ | Bộ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
118 | Bộ quần áo đồng phục người bệnh chuẩn | Màu xanh dương Tay áo và quần ống suông 20 cái size L, 20 cái size XL, 10 cái cái size XXL Sản xuất ở Việt Nam | Màu xanh dương Tay áo và quần ống suông 20 cái size L, 20 cái size XL, 10 cái cái size XXL | Bộ | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
119 | Bơm tiêm Insulin Omican Braun 100 IU | Ống tiêm insulin kèm kim tiêm tích hợp sử dụng 1 lần U-40 insulin – 1ml/40 I.U, dùng cho người bệnh tiểu đường, được làm bằng chất liệu dùng trong y tế an toàn với người sử dụng Sản xuất ở các nước G7 | 100 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
120 | Đồng hồ bấm giây | Với màn hình hiển thị LCD 50 x 26 mm chữ số to, rõ ràng giúp người dùng dễ dàng theo dõi thời gian ở tầm nhìn xa. Sản phẩm cung cấp chức năng đếm ngược và đếm xuôi trong một khoảng thời gian ngắn Sản xuất ở các nước G7 | 1 cái/hộp | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
121 | Cọ rửa ống nghiệm nhỏ | Dài 20cm Sản xuất ở Việt Nam |  | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
122 | Đầu côn vàng 200 ul | Thiết kế siêu dài giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình hút mẫu - Đầu côn làm bằng polypropylene, có thể khử trùng được - Kích thước 20-200μl, phù hợp với Micropipet cơ và điện tử tiêu chuẩn - RNase & DNase free, non-pyrogenic - Hộp 96 chiếc-tiệt trùng/Túi 1000 chiếc không tiệt trùng - Sản xuất ở các nước G7 | 1000 cái/túi | Túi | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
123 | Đầu côn xanh 100-1000 ul | Thiết kế siêu dài giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình hút mẫu - Đầu côn làm bằng polypropylene, có thể khử trùng được - Kích thước 100-1000μl, phù hợp với Micropipet cơ và điện tử tiêu chuẩn - RNase & DNase free, non-pyrogenic - Hộp 96 chiếc-tiệt trùng/Túi 1000 chiếc không tiệt trùng Sản xuất ở các nước G7 | 1000 cái/túi | Túi | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
124 | Đầu kim (Novofine, BD , …) | Đầu kim bánh ú dùng cho bút tiêm tiểu đường Sản xuất ở các nước G7 | 100 đầu kim/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
125 | Đèn soi đáy mắt – Heine Mini 3000 – LED | Vỏ bảo vệ bụi (dust protected) – Hệ thống chiếu sáng chống chói giúp loại bỏ phản xạ ánh sáng từ giác mạc và mống mắt – Khoảng di-ốp từ -20 đến +20 – 18 thấu kính, 5 khẩu độ – Công nghệ quang học với nhiều thấu kính giúp thấy rõ các hình ảnh với màu sắc chân thực và điểm trung lập – Sử dụng 2 pin AA rất thuận tiện – Chống bụi, dễ dàng bảo trì – Màu đen Sản xuất ởG20 |  | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
126 | Đĩa nhựa vô khuẩn (d = 90 mm) | Đĩa petri nhựa với kích thước đường kính 90mm cao 15mm. Đĩa petri sử dụng để cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm. Đĩa petri nhựa trong suốt và bề mặt phẳng thuận tiện cho việc nuôi cấy và quan sát. Đĩa petri nhựa được tiệt trùng bằng tia gamma theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, ISO 13485:2003 Sản xuất ở Việt Nam | 500 đĩa/thùng | Thùng | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
127 | Dụng cụ chắn lưỡi và mở miệng số (airway) 0 | Sản xuất từ nhựa y tế EVA cứng an toàn, không gây kích ứng - Được thiết kế để duy trì đường thở và không bị cản trở trong hoặc sau phẫu thuật và ở những bệnh nhân đang bất tỉnh vì lý do khác - Tiệt trùng bằng trùm điện tử, không gây dị ứng cho bệnh nhân và thân thiện với môi trường - Màu sắc được mã hóa để xác định ngay lập tức các kích cỡ + Size số 0: 60mm, đen Sản xuất ởG20 |  | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
128 | Dụng cụ chắn lưỡi và mở miệng số (airway) 1 | Sản xuất từ nhựa y tế EVA cứng an toàn, không gây kích ứng - Được thiết kế để duy trì đường thở và không bị cản trở trong hoặc sau phẫu thuật và ở những bệnh nhân đang bất tỉnh vì lý do khác - Tiệt trùng bằng trùm điện tử, không gây dị ứng cho bệnh nhân và thân thiện với môi trường - Màu sắc được mã hóa để xác định ngay lập tức các kích cỡ + Size số 1: 70mm, trắng Sản xuất ởG20 |  | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
129 | Dụng cụ chắn lưỡi và mở miệng số (airway) 2 | Sản xuất từ nhựa y tế EVA cứng an toàn, không gây kích ứng - Được thiết kế để duy trì đường thở và không bị cản trở trong hoặc sau phẫu thuật và ở những bệnh nhân đang bất tỉnh vì lý do khác - Tiệt trùng bằng trùm điện tử, không gây dị ứng cho bệnh nhân và thân thiện với môi trường - Màu sắc được mã hóa để xác định ngay lập tức các kích cỡ + Size số 2: 80mm, xanh lá Sản xuất ởG20 |  | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
130 | Dụng cụ chắn lưỡi và mở miệng số (airway) 3 | Sản xuất từ nhựa y tế EVA cứng an toàn, không gây kích ứng - Được thiết kế để duy trì đường thở và không bị cản trở trong hoặc sau phẫu thuật và ở những bệnh nhân đang bất tỉnh vì lý do khác - Tiệt trùng bằng trùm điện tử, không gây dị ứng cho bệnh nhân và thân thiện với môi trường - Màu sắc được mã hóa để xác định ngay lập tức các kích cỡ + Size số 3: 90mm, vàng Sản xuất ởG20 |  | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
131 | Dụng cụ chắn lưỡi và mở miệng số (airway) 4 | Sản xuất từ nhựa y tế EVA cứng an toàn, không gây kích ứng - Được thiết kế để duy trì đường thở và không bị cản trở trong hoặc sau phẫu thuật và ở những bệnh nhân đang bất tỉnh vì lý do khác - Tiệt trùng bằng trùm điện tử, không gây dị ứng cho bệnh nhân và thân thiện với môi trường - Màu sắc được mã hóa để xác định ngay lập tức các kích cỡ + Size số 4: 100mm, đỏ Sản xuất ởG20 |  | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
132 | Gạc tẩm cồn | Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, có khả năng hút ẩm và chống thấm tốt Chất liệu cồn Isopropyl 70% giúp sát trùng ngoài da, loại bỏ các lớp bụi bẩn trước khi lấy máu, tiêm chích, vệ sinh các vết trầy xước Kích thước: 6cm x 3cm Sản xuất ở Việt Nam | 100 miếng/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
133 | Gạc y tế (10cm x 10cm x 8 lớp) | Được làm từ 100% sợi cotton tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da Kích thước: 10 cm x 10 cm Sản xuất ở Việt Nam | 100 cái/Gói | Thùng | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
134 | Găng tay cao su y tế có bột sz L | Găng tay y tế có bột, dày 24 cm Size L - Nguyên liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên - Hàm lượng bột: ≤10mg/dm2 - Nồng độ Protein: Protein tách chiết trong nước: 200ug/g hoặc thấp hơn lượng công bố này - Màu sắc: Màu cao su tự nhiên Sản xuất ở Việt Nam | 12 hộp/thùng | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
135 | Găng tay cao su y tế có bột sz M | Găng tay y tế có bột, dày 24 cm Size M - Nguyên liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên - Hàm lượng bột: ≤10mg/dm2 - Nồng độ Protein: Protein tách chiết trong nước: 200ug/g hoặc thấp hơn lượng công bố này - Màu sắc: Màu cao su tự nhiên Sản xuất ở Việt Nam | 100 cái/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
136 | Găng tay cao su y tế có bột sz S | Găng tay y tế có bột, dày 24 cm Size S - Nguyên liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên - Hàm lượng bột: ≤10mg/dm2 - Nồng độ Protein: Protein tách chiết trong nước: 200ug/g hoặc thấp hơn lượng công bố này - Màu sắc: Màu cao su tự nhiên Sản xuất ở Việt Nam |  | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
137 | Găng tay làm xác và mổ xác. Dày và dài đến khuỷu tay | 100% cao su tự nhiên Size M Sản xuất ở Việt Nam | 2 chiếc/cặp | Cặp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
138 | Giấy lau kính hiển vi | Sử dụng trong việc vệ sinh bụi, chất bẩn, nấm mốc bám trên thấu kính của kính hiển vi Giấy mềm tránh tình trạng trầy xước lăng kính Chuyên dùng cho về sinh các bộ phận quang học như máy ảnh, ống kính, kính hiển vi Kích thước: 10x15cm Sản xuất ởG20 |  | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
139 | Giấy lọc | Loại giấy lọc định tính Kích thước: 60*60 cm Xuất xứ: G20 | 1kg/gam | Kg | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
140 | Giấy lọc 18ϕ | Tốc độ lọc: Trung bình - nhanh Kích thước lỗ lọc: 11µm Đường kính giấy lọc: 180 mm Xuất xứ: G20 | 100 cái/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
141 | Giấy thấm y tế 40x25 cm | Giấy thấm y tế 40x25 cm Sản xuất ở Việt Nam |  | Kg | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
142 | Gòn không thấm nước | Đóng gói: 1kg 1 gói, 1 thùng 12kg Được làm từ 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam Kết cấu mịn màng và mềm mại Không thấm nước Sản xuất ở Việt Nam | 0,5Kg/cây | Kg | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
143 | Gòn y tế | Được làm từ 100% bông tự nhiên Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam Khả năng thấm hút cao và nhanh Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da Thân thiện môi trường, bông trắng và sạch Có sợi sơ dài và chắc chắn, nên khi sử dụng sẽ không bị đổ bụi Sản xuất ở Việt Nam | 1Kg/cây, 1 thùng 12kg | Kg | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
144 | Hộp hủy kim | Bình hủy kim là vật dụng tiêu hao, sử dụng chứa rác thải sắc nhọn y tế, thu gom an toàn và tiêu hủy chúng.Hộp đựng kim tiêm y tế 6.8 lít - Dung tích: 6.8 lít - Nhựa HDPE - Có nắp đậy chắc chắn, có thể kết hợp với xe tiêm Sản xuất ở Việt Nam |  | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
145 | Khẩu trang y tế | Khẩu trang Y tế 4 lớp Sản xuất ở Việt Nam | 50 cái/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
146 | Kim chích máu | Dùng để lấy máu ở đầu ngón tay Sản xuất ở Việt Nam | 200 cái/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
147 | Kim đường huyết | Que thử sử dụng công nghệ chống oxy hóa (dehydrogennase) nên có thể sử dụng được tới hết hạn ghi trên hộp mà không sợ bị hỏng khi mở hộp ra Sử dụng code mã hóa tự động Áp dụng công nghệ cảm ứng điện cực Cho kết quả đo có độ chính xác cao Hộp đựng kín gió, chống ẩm bảo vệ que thử an toàn tuyệt đối Dễ sử dụng, phù hợp với tất cả mọi người Xuất xứ: G7 | 50 cái/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
148 | Kim lấy máu Accu-Check | Dùng để lấy máu Đầu kim 28G, 0.36 mm Sản xuất ởG20 | 100 kim/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
149 | Kính bảo hộ chống hoá chất phòng thí nghiệm | Sử dụng để bảo vệ mắt chống hoá chất Sản xuất ở Đài Loan |  | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
150 | Kính lúp cầm tay có đèn 3x - 45x | Kính lúp cầm tay 3X-45X 2 thấu kính riêng biệt sử dụng pin AAA có tích hợp đèn led hỗ trợ chiếu sáng, thích hợp cho việc đọc sách, soi các chi tiết nhỏ, sửa chữa đồng hồ, điện tử, nhỏ gọn có thể bỏ túi mang đi khi cần thiết Sản xuất ởG20 | Size: 19x8.5x2.8cm | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
151 | Lam kính 7105 | Kích thước: 76 x 26 mm, độ dày: 0.13 - 0.16 mm Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên Xuất xứ: G20 | 72 miếng/hộp, 50 hộp/thùng | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
152 | Lame thường | Hộp lam kính gồm 72 miếng trơn, kích thước 25.4 x 76.2mm. Độ dày của lam kính là 1 -1.2 mm. Lam kính này được sử dụng trong xét nghiệm. Thành phần sản phẩm là thủy tinh, không gây ảnh hưởng đến môi trường Xuất xứ:G20 | 72 lame/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
153 | Lamelle 22*22 (Đức) | Kích thước: 22 x 22 mm, độ dày: 0.13 - 0.16 mm - Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên - Trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang - Tuân thủ tiêu chuẩn DIN ISO 8255 - Xuất xứ: G7 | 100 cái/hộp, 10 hộp/thùng | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
154 | Lamelle 22*40 (Đức) | Kích thước: 22 x 40 mm, độ dày: 0.13 - 0.16 mm - Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên - Trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang - Tuân thủ tiêu chuẩn DIN ISO 8255 - Xuất xứ: G7 | 100 cái/hộp, 10 hộp/thùng | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
155 | Lamelle 22*50 (Đức) | Kích thước: 22 x 50 mm, độ dày: 0.13 - 0.16 mm - Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên - Trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang - Tuân thủ tiêu chuẩn DIN ISO 8255 - Xuất xứ: G7 | 100 cái/hộp, 10 hộp/thùng | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
156 | Nước cất pha tiêm 5ml | H₂O pha tiêm, thể tích 5ml; tiệt trùng nhiệt ẩm; dùng pha thuốc tiêm Xuất xứ: Việt Nam | 50x5mml | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
157 | Ống nghiệm nhựa quay ly tâm 15ml | Ống ly tâm 15 ml được làm bằng Polypropylene nguyên sinh. * Thành ống siêu mỏng, độ trong suốt cao, dễ quan sát chịu được lực ly tâm 16.000g * thiết kế liền thân đạt độ kín cao khi đóng nắp * Được tiệt trùng bằng tia GAMMA * Có thể hấp khử trùng ở 121 độ trong 15 phút * Dung tích chứa 15ml | 25 ống/gói | Ống | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
158 | Ống nghiệm nhựa quay ly tâm đường kính 1cm, có nắp | Ống nghiệm nhựa quay ly tâm đường kính 1cm, có nắp Xuất xứ: Việt Nam |  | Ống | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
159 | Ống nghiệm thuỷ tinh 12mm*75mm | Ống nghiệm được làm thủy tinh Kích thước: 7.5*120 không vành Xuất xứ: G20 |  | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
160 | Ống nghiệm thuỷ tinh 16mm*100mm | Ống nghiệm được làm thủy tinh Kích thước: 16*160 không vành Xuất xứ: G20 |  | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
161 | Que đo đường huyết Accu-Check Active | Que thử sử dụng công nghệ chống oxy hóa (dehydrogennase) nên có thể sử dụng được tới hết hạn ghi trên hộp mà không sợ bị hỏng khi mở hộp ra Sử dụng code mã hóa tự động Áp dụng công nghệ cảm ứng điện cực Cho kết quả đo có độ chính xác cao Hộp đựng kín gió, chống ẩm bảo vệ que thử an toàn tuyệt đối Dễ sử dụng, phù hợp với tất cả mọi người Xuất xứ: G7 | 50 que/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
162 | Que thử đường | Que thử sử dụng công nghệ chống oxy hóa (dehydrogennase) nên có thể sử dụng được tới hết hạn ghi trên hộp mà không sợ bị hỏng khi mở hộp ra Sử dụng code mã hóa tự động Áp dụng công nghệ cảm ứng điện cực Cho kết quả đo có độ chính xác cao Hộp đựng kín gió, chống ẩm bảo vệ que thử an toàn tuyệt đối Dễ sử dụng, phù hợp với tất cả mọi người Dành cho máy One touch Ultra Plus Xuất xứ: Thụy Sĩ | 25 que/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
163 | Que thử nước tiểu 10 thông số Combur 10 TestR M | Que thử nước tiểu 10 thông số cho máy Roche Xuất xứ: Hàn Quốc | 100 que/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
164 | Săng mổ 140c x 160cm (sử dụng 1 lần) | Vải không dệt mịn màng và ít sợi bông nên an toàn cho bệnh nhân và nguy cơ lây nhiễm từ sợi bông là rất thấp Vải không dệt giúp duy trì nhiệt độ bệnh nhân Thích hợp sử dụng 1 lần Kích thước: 140*160cm Xuất xứ: Việt Nam | cái | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
165 | Tăm bông vô khuẩn | Dài ~15cm; que gỗ phủ bông đầu; ống nhựa PE kèm nắp kín Xuất xứ:G20 | 100 que/bịch | Bịch | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
166 | Tạp dề y tế | Tạp dề y tế TL 110 x 120cm Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
167 | Ủng | Sử dụng trong phòng thí nghiệm size 41 Xuất xứ: Việt Nam |  | Đôi | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
168 | Vòng cấy kim các loại (thường cứng) | Vòng cấy kim các loại (thường cứng) Xuất xứ: Việt Nam | 01 cái/bao | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
169 | Vòng cấy kim các loại (thường mềm) | Vòng cấy kim các loại (thường mềm) Xuất xứ: Việt Nam | 01 cái/bao | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
170 | Mask gây mê số 4 | Công dụng: Mask chụp dùng trong gây mê bệnh nhân Được làm từ nhựa PVC không độc hại Đã tiệt trùng Size: 4 Xuất xứ:G20 | 01 cái/gói | Gói | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
171 | Mask gây mê số 5 | Công dụng: Mask chụp dùng trong gây mê bệnh nhân Được làm từ nhựa PVC không độc hại Đã tiệt trùng Size: 5 Xuất xứ:G20 | 01 cái/gói | Gói | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
172 | Lưỡi dao mổ số 11 | Được đóng gói trong vỏ túi tiệt trùng Lưỡi dao mổ dùng một lần Được làm bằng thép không gỉ Sản phẩm dùng chung với cán dao inox số 3 Size: 11 Độ dày: 0,35 – 0,42mm Xuất xứ:G20 | 100 cái/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
173 | Lưỡi dao mổ số 12 | Được đóng gói trong vỏ túi tiệt trùng Lưỡi dao mổ dùng một lần Được làm bằng thép không gỉ Sản phẩm dùng chung với cán dao inox số 3 Size: 12 Độ dày: 0,35 – 0,42mm Xuất xứ:G20 | 100 cái/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
174 | Lưỡi dao mổ số 21 | Được đóng gói trong vỏ túi tiệt trùng Lưỡi dao mổ dùng một lần Được làm bằng thép không gỉ Sản phẩm dùng chung với cán dao inox số 3 Size: 21 Độ dày: 0,35 – 0,42mm Xuất xứ:G20 | 100 cái/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
175 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng có bột size 7.5 | Găng phẫu thuật tiệt trùng được sản xuất từ cao su thiên nhiên, có bột chống dính – Cần hấp tiệt trùng trước khi sử dụng để mổ ,có thể hấp khô trong tủ sấy hoặc hấp ướt trong nồi hấp áp suất – Găng được chế tạo từ Latex cao su tự nhiên – Đã tiệt trùng bằng khí E.O – Tiêu chuẩn quốc tế: ISO – 10282: 2014 - Size 7.5 Xuất xứ: Việt Nam | 50 đôi/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
176 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng có bột size 8.0 | Găng phẫu thuật tiệt trùng được sản xuất từ cao su thiên nhiên, có bột chống dính – Cần hấp tiệt trùng trước khi sử dụng để mổ ,có thể hấp khô trong tủ sấy hoặc hấp ướt trong nồi hấp áp suất – Găng được chế tạo từ Latex cao su tự nhiên – Đã tiệt trùng bằng khí E.O – Tiêu chuẩn quốc tế: ISO – 10282: 2014 - Size 8.0 - Xuất xứ: Việt Nam | 50 đôi/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
177 | Bình huỷ kim (24 x 28 x 11cm) | Bình hủy kim là vật dụng tiêu hao, sử dụng chứa rác thải sắc nhọn y tế, thu gom an toàn và tiêu hủy chúng. Hộp đựng kim tiêm y tế 6.8 lít - Dung tích: 1.5 lít - Kích thước: 24 x 28 x 11cm - Nhựa HDPE - Có nắp đậy chắc chắn, có thể kết hợp với xe tiêm Xuất xứ: Việt Nam |  | Bình | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
178 | Băng cuộn y tế (0,1m x 2m) | Băng Cuộn Y Tế Size 0.1x2m với khả năng thấm hút cao và nhanh, sản phẩm được làm từ 100% coton rất mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da, bảo vệ vết thương Xuất xứ: Việt Nam | 10 cuộn/bịch | Bịch | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
179 | Băng keo Urgo (2.5cm x 5m) | Phần nền bằng vải lụa Chất keo là oxyd kẽm không dùng dung môi Kích thước: 2.5cm*5m Xuất xứ: Đông Nam Á | 12 cuộn/lốc | Lốc | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
180 | Bơm tiêm 3ml | Thể tích 3ml; kim 23–25G; thân nhựa PP, chia vạch rõ; vô khuẩn EO Xuất xứ: Việt Nam | 100 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
181 | Bơm tiêm 5ml | Thể tích 5ml; kim 22–24G; tiệt trùng EO; chia vạch 0.2ml Xuất xứ: Việt Nam | 100 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
182 | Thông nòng đặt nội khí quản (stylet) 10Fr | Ống thông đặt nội khí quản số 10F Được sử dụng để hỗ trợ đặt nội khí quản Kích thước: Ø3.3x34.5mm Chất liệu lõi nhôm, dễ điều chỉnh uốn gập Bọc nhựa mềm, trơn dễ luồn Xuất xứ:G20 | 10 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
183 | Thông nòng đặt nội khí quản (stylet) 14Fr | Ống thông đặt nội khí quản số 14hí quản Kích thước: Ø4.7x34.5mm Chất liệu lõi nhôm, dễ điều chỉnh uốn gập Bọc nhựa mềm, trơn dễ luồn Xuất xứ:G20 | 10 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
184 | Thông nòng đặt nội khí quản (stylet) 6Fr | Ống thông đặt nội khí quản số 6F Được sử dụng để hỗ trợ đặt nội khí quản Kích thước: Ø2x27mm Chất liệu lõi nhôm, dễ điều chỉnh uốn gập Bọc nhựa mềm, trơn dễ luồn Xuất xứ:G20 | 10 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
185 | Máy đo huyết áp cơ | Thông tin sản phẩm: - Sản phẩm bao gồm: máy đo huyết áp và ống nghe - Size: 22x32cm - Trọng lượng: 500g Xuất xứ: Việt Nam, nhóm G7 | 1 cái/hộp | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
186 | Máy đo huyết áp cơ | Thông tin sản phẩm: - Sản phẩm bao gồm: máy đo huyết áp và ống nghe - Size: 8.5x30cm - Trọng lượng: 500g Xuất xứ: Việt Nam, nhóm G7 | 1 cái/hộp | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
187 | Túi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế (57*130mm) | Túi hấp tiệt trùng y tế dán sẵn đáp ứng tiêu chuẩn ISO 10607, sử dụng phương pháp hấp hơi nước/EP để tiệt trùng. Sản phẩm cung cấp đầy đủ vạch chỉ thị màu, giúp người sử dụng dễ dàng xác nhận tính trạng tiệt trùng và vô trùng của sản phẩm Size: 57*130 Xuất xứ: Việt Nam | 1kg/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
188 | Túi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế (75*250mm) | Túi hấp tiệt trùng y tế dán sẵn đáp ứng tiêu chuẩn ISO 10607, sử dụng phương pháp hấp hơi nước/EP để tiệt trùng. Sản phẩm cung cấp đầy đủ vạch chỉ thị màu, giúp người sử dụng dễ dàng xác nhận tính trạng tiệt trùng và vô trùng của sản phẩm Size: 75*250 Xuất xứ: Việt Nam | 1kg/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
189 | Túi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế (90*230mm) | Túi hấp tiệt trùng y tế dán sẵn đáp ứng tiêu chuẩn ISO 10607, sử dụng phương pháp hấp hơi nước/EP để tiệt trùng. Sản phẩm cung cấp đầy đủ vạch chỉ thị màu, giúp người sử dụng dễ dàng xác nhận tính trạng tiệt trùng và vô trùng của sản phẩm Size: 90*260 Xuất xứ: Việt Nam | 1kg/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
190 | Áo blouse | Áo blouse dùng cho phòng thí nghiệm Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
191 | Chỉ phẫu thuật nylon 3/0 (75cm) | Chỉ phẫu thuật nylon 3/0 (75cm) Xuất xứ:G20 |  | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
192 | Băng keo cá nhân | Băng: Vải co giãn, có nhiều lỗ thoát khí nhỏ Gạc: Màu trắng, phủ bởi lớp lưới polyethylene không gây dính, không bị đau mỗi lần thay Keo: Kẽm oxyd không dùng dung môi, giúp dính vào da một cách bền chắc, tránh tình trạng bị bong khi tiếp xúc với nước Được đựng trong từng bao riêng Kích thước: 2.0cm x 6.0cm Xuất xứ: G20 |  | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
193 | Băng keo cố định kim luồn | Băng: Vải co giãn, có nhiều lỗ thoát khí nhỏ Gạc: Màu trắng, phủ bởi lớp lưới polyethylene không gây dính, không bị đau mỗi lần thay Keo: Kẽm oxyd không dùng dung môi, giúp dính vào da một cách bền chắc, tránh tình trạng bị bong khi tiếp xúc với nước Được đựng trong từng bao riêng Kích thước: 2.0cm x 6.0cm Xuất xứ: G20 |  | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
194 | Kim luồn 24G | Cỡ size 24G; có nắp bảo vệ; có cổng tiêm 1 chiều; vô khuẩn Xuất xứ: Việt Nam | 100 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
195 | Kim luồn 22G | Cỡ size 22G; có nắp bảo vệ; có cổng tiêm 1 chiều; vô khuẩn Xuất xứ: Việt Nam | 100 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
196 | Kim luồn 21G | Cỡ size 21G; có nắp bảo vệ; có cổng tiêm 1 chiều; vô khuẩn Xuất xứ: Việt Nam | 100 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
197 | Kim rút thuốc 20G | Cỡ size 20G; có nắp bảo vệ; có cổng tiêm 1 chiều; vô khuẩn Xuất xứ: Việt Nam | 100 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
198 | Kim rút thuốc 18G | Cỡ size 18G; có nắp bảo vệ; có cổng tiêm 1 chiều; vô khuẩn Xuất xứ: Việt Nam | 100 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
199 | Kim bánh ú (31G x 6mm) | Kim bánh ú (31G x 6mm) Xuất xứ: Việt Nam | 100 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
200 | Kim khâu da đầu tròn 8x20mm | Kim khâu da đầu tròn 8x20mm Xuất xứ: Việt Nam | 100 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
201 | Dây dịch truyền B’BRAUN INTRAFIX® SAFESET | Bộ dây truyền dịch theo hệ thống kín, có cổng thông khí với màng lọc vi khuẩn 0,2µm, và màng lọc bụi 15µm dùng để lọc các bụi cao su khi truyền dịch thông thường, hoặc các chai thủy tinh hay kết hợp với máy bơm truyền dịch Đặc tính cơ bản của sản phẩm: Bầu nhỏ giọt 3 phần, đầu nhọn sắc, dễ dàng xuyên qua nút chai dịch truyền, và ngăn ngừa nhiễm khuẩn Phần trên bầu nhỏ giọt trong suốt cho phép thấy rõ và kiểm tra tốc độ chảy của dịch truyền Xuất xứ: G7 | bịch/25 sợi | Bịch | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
202 | Bơm tiêm xilanh đầu xoắn 10ml | Dùng để gắn vào kim chọc hút trứng Dung tích: 10ml Xuất xứ: Việt Nam | 100 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
203 | Bơm tiêm xilanh đầu xoắn 20ml | Dùng để gắn vào kim chọc hút trứng Dung tích: 20ml Xuất xứ: Việt Nam | 100 cây/hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
204 | Bơm tiêm nước muối đóng gói sẵn 10ml | Bơm tiêm nước muối đóng gói sẵn 10ml Xuất xứ: Việt Nam |  | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
205 | Đèn pin sạc LED Comet CRT453 | Kích thước: 5 x 18 x 5 (cm) Màu sắc: Trắng-Cam Pin sạc: 4V 400mAh Công suất: 2w Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
206 | Đèn soi tai mũi họng Tili Otos | Cấu tạo: ống chứa pin (dài khoảng20cm), kính lúp phóng đại từ 2-3 lần, 01 bóng đèn Led, 2 loa xem tai 3mm, 3 loa xem tai 5mm Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
207 | Banh Volkman | Banh phẫu thuật Volkmann cán thủng, 21.5cm - 1 răng nhọn Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
208 | Banh Deaver | Banh Deaver, 30cm Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
209 | Banh Richardson 1 đầu | Banh phẫu thuật Richardson-1 đầu số 2, 49x38mm/63x49mm Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
210 | Banh Farabeuf | Banh Farabeuf 15 cm Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
211 | Banh Malleable | Banh Malleable Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
212 | Cây thông lòng máng | Chất liệu: Thép dài 13cm Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
213 | Ống thông Kris(h)aber | Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
214 | Ống hút Poole | Ống hút dịch Poole cong Φ10 mm - 22 cm Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
215 | Nhíp kẹp có mấu | Nhịp nhọn có mấu Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
216 | Ống nghe Littmann | Chiều dài: 69cm (tối ưu cho việc thăm khám bệnh nhân) Trọng lượng: 150gr Gợi ý sử dụng: Thăm khám Tổng Quát Xuất xứ:G20 | cái | Cái | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
217 | Búa gõ thử phản xạ tam giác | Chất liệu cán: inox cao cấp Chất liệu đầu búa: đệm cao su Chiều dài: 19 cm Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
218 | Thước dây bản lớn | Thước dây may 150 cm x 2cm Xuất xứ:G20 | cuộn | Cuộn | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
219 | Thước đo tầm vận động | Xoay 180 độ, dài 6 inch, Chất liệu nhựa Xuất xứ:G20 | cây | Cây | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
220 | Chổi cánh buồm phết tế bào âm đạo | Thu tế bào cổ ngoài và tế bào cổ trong cổ tử cung cùng lúc, thu nhận 1 lượng tế bào dồi dào cho chẩn đoán Các sợi lông mềm và bán tròn, ít gây tổn thương cho niêm mạc, tránh các vết bẩn không có giá trị chẩn đoán, tạo cảm giác dễ chịu cho bệnh nhân Xuất xứ:G20 | hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
221 | Que Xét Nghiệm Spatula | Que lấy mẫu bệnh phẩm, que xét nghiệm Spatula được chế tạo bằng gỗ thông đã trích nhựa dùng để lấy tế bào và niêm dịch cổ tử cung, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung nhanh và chính xác Không làm tổn thương cổ tử cung của bệnh nhân Thao tác sử dụng dễ dàng Xuất xứ:G20 | hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao
222 | Que bông gòn xét nghiệm tiệt trùng từng ống | Dài ~15cm; que gỗ phủ bông đầu; ống nhựa PE kèm nắp kín Xuất xứ:G20 | hộp | Hộp | Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày bàn giao