MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	2

1.1	Giới thiệu chung	2

1.2	Mục tiêu của Dự án	2

1.3	Cơ sở pháp lý	2

1.4	Nội dung chính của Báo cáo	3

1.5	Cấu trúc của Báo cáo	4

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

## Giới thiệu chung

Nhà máy nhiệt điện Uông Bí, do Công ty nhiệt điện Uông Bí thực hiện đầu tư và quản lý vận hành, gồm 2 tổ máy nhiệt điện than có quy mô công suất 300MW và 330MW. Cấu hình các tổ máy gồm 1 lò hơi và 1 tuabin hơi - máy phát điện, sử dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống. Vị trí nhà máy thuộc phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thời gian các Tổ máy bắt đầu phát điện thương mại như sau: tổ máy 300MW ngày 27/11/2009; tổ máy 330MW ngày 15/4/2013.

Nhiên liệu chính sử dụng cho các lò hơi của nhà máy là than cám 5 cấp chủ yếu từ các khu vực Vàng Danh, Mạo Khê và 1 số khu vực khác, vận chuyển đến nhà máy bằng đường thủy, bốc dỡ tiếp nhận tại cảng than nhà máy. Nhiên liệu dùng cho khởi động lò hơi và đốt kèm khi tải thấp là dầu FO.

## Mục tiêu của Dự án

Đầu tư cải tạo/thay thế thân thùng nghiền than máy nghiền 3 Tổ máy 300MW - Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

## Cơ sở pháp lý

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

- Nghị định số 175/2024-NĐ-CP ngày 30/12/2024 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng - QCVN 18:2021/BXD (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

- TCVN 5308:1991 về Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

- Căn cứ Hợp đồng số: 23/2025/HĐ-NĐUB-VNL ngày 14/03/2025 giữa Công ty Nhiệt điện Uông Bí – Chi nhanh TCTPĐ1 và Viện Năng lượng về việc “Tư vấn khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán công trình sửa chữa máy nghiền than số 3 Tổ máy 300MW - Công ty Nhiệt điện Uông Bí”.

- Các văn bản và quy định pháp luật khác có liên quan.

## Nội dung chính của Báo cáo

Phương án kỹ thuật

Công tác lập phương án kỹ thuật phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 về sửa chữa lớn tài sản cố định, trong đó có Quy định về công tác Bảo dưỡng sửa chữa trong Tổng công ty Phát điện 1 (ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-HĐTV ngày 29/03/2022).

Phương án kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:

- Đưa ra các giải pháp công nghệ khác nhau, so sánh, đề xuất lựa chọn giải pháp công nghệ tối ưu và phải đảm bảo hiệu quả Kinh tế - Kỹ thuật (giải pháp lựa chọn công nghệ tối ưu phải có tối thiểu 03 Hãng/NSX đáp ứng, trừ trường hợp không đủ 03 Hãng/NSX đáp ứng thì phải có khẳng định trong thuyết minh phương án kỹ thuật) để sau khi sửa chữa máy nghiền than số 3 của Tổ máy 300MW đáp ứng công suất vận hành;

- Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án sửa chữa bao gồm:

- Các phương án và đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án (bao gồm nhưng không giới hạn: hàn củng cố vết nứt trên thân thùng nghiền hiện hữu; thay đầu hồi thùng nghiền mới; thay cả thùng nghiền mới ...v.v...).

- Lựa chọn phương án.

- Lập phương án kỹ thuật (nội dung tuân thủ theo các Biểu mẫu quy định trong QĐ số 35/QĐ-HĐTV ngày 29/03/2022, trong đó phương án thi công sửa chữa, lắp đặt hệ thống thiết bị do nhà thầu lập phải khả thi, phù hợp trong điều kiện tổ máy đang vận hành, chỉ dừng khi đấu nối đường ống nếu cần) và các bản vẽ thiết kế kỹ thuật kèm theo.

- Thông số kỹ thuật cơ bản của các thiết bị.

Lập dự toán

- Công tác lập dự toán đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1, trong đó phải tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (số 3739/EVN-ĐT ngày 07/7/2022), Tổng công ty Phát điện 1 (số 1278/EVNGENCO1-QLĐTXD ngày 14/7/2022);

- Dự toán được lập trên cơ sở giải pháp công nghệ lựa chọn với tối thiểu 03 Hãng, NSX đáp ứng thì sẽ thực hiện tham khảo giá của các Hãng/NSX này. Trường hợp không tham khảo được trực tiếp từ các Hãng/NSX thì sẽ tham khảo giá tối thiểu của 03 nhà cung cấp thương mại đối với từng Hãng/NSX, làm cơ sở xem xét đề xuất Giá các VTTB để xác định dự toán công trình nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cho Chủ đầu tư.

## Cấu trúc của Báo cáo

Trên cơ sở nội dung như trình bày trên, Báo cáo có biên chế như sau:

QUYỂN 1: BÁO CÁO KHẢO SÁT

QUYỂN 2: BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Phần 1: Thuyết minh

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Sự cần thiết thực hiện dự án

Chương 3: Lập phương án cải tạo

Chương 4: Chỉ dẫn kỹ thuật

Chương 5: Biện pháp thi công Chương 6: Dự toán chi phí sửa chữa

Chương 7: Tiến độ thực hiện

Chương 8: Kết luận và kiến nghị

Phần 2: Bản vẽ

Phần 3: Các cơ sở pháp lý

QUYỂN 3: DỰ TOÁN