Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về Công trình và gói thầu

1.1 Giới thiệu chung công trình, gói thầu và địa điểm thực hiện dịch vụ:

- Công trình: SCTX bếp và khu vệ sinh nhà ăn Công ty Điện lực Đồng Nai

- Gói thầu: SCTX bếp và khu vệ sinh nhà ăn Công ty

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Điện lực Đồng Nai số 01, KP 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai.

1.2. Thời gian thực hiện gói thầu, thời gian thực hiện dịch vụ, thời gian bảo hành:

- Thời gian thực hiện gói thầu: 50 ngày kể từ ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian thi công sửa chữa là 20 ngày kể từ ngày khởi công.

- Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

II.  Tình trạng kỹ thuật, mục tiêu và phương án:

2.1 Tình trạng hiệu hữu:

- Khu vệ sinh:

+ Tường, trần sơn nước: Đã bị bong tróc xuống màu.

+ Thiết bị vệ sinh: Một số chậu rửa, vòi rửa bị hư hỏng, vòi xịt bồn cầu đã bị hư hỏng, rò rỉ nước.

+ Hệ thống công tắc, ổ cắm, dây và đèn chiếu sáng: Bị hư hỏng, chập chờn.

+ Cửa kính khung nhôm: Nhiều cửa bị hư hỏng, khó đóng mở.

- Khu bếp:

+ Trần thạch cao: Đã bị hư hỏng, nhiều chỗ bị thủng và ố vàng.

+ Gạch lát nền bị nứt bể và bị lún nhiều chỗ. Gạch ốp bị bộp và sứt mẻ nhiều chỗ.

+ Tường sơn nước: Đã bị bong tróc xuống màu.

+ Hệ thống công tắc, ổ cắm, dây và đèn chiếu sáng: Bị hư hỏng, chập chờn.

+ Cửa kính khung nhôm: Nhiều cửa bị hư hỏng, khó đóng mở.

2.2 Mục tiêu sau sửa chữa:

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng.

- Đảm bảo môi trường, mỹ quan.

2.3 Phương án sửa chữa:

- Khu vệ sinh:

+ Tường, trần sơn nước: Đã bị bong tróc xuống màu.

* Cho vệ sinh, bả ma tít và sơn lại.

+ Thiết bị vệ sinh: Một số chậu rửa, vòi rửa bị hư hỏng, vòi xịt bồn cầu đã bị hư hỏng, rò rỉ nước.

* Cho thay thế các thiết bị vệ sinh bị hư hỏng.

+ Hệ thống công tắc, ổ cắm, dây và đèn chiếu sáng: Bị hư hỏng, chập chờn.

* Cho thay thế các thiết bị điện bị hư hỏng.

+ Cửa kính khung nhôm: Nhiều cửa bị hư hỏng, khó đóng mở.

* Cho sửa chữa thay thế các bản lề, ron…các cửa bị hư hỏng.

- Khu bếp:

+ Trần thạch cao: Đã bị hư hỏng, nhiều chỗ bị thủng và ố vàng.

* Cho thay thế trần thạch cao bị hư hỏng.

+ Gạch lát nền bị nứt bể và bị lún nhiều chỗ. Gạch ốp bị bộp và sứt mẻ nhiều chỗ.

* Cho ốp lát gạch bị hư hỏng.

+ Tường sơn nước: Đã bị bong tróc xuống màu.

* Cho vệ sinh, bả ma tít và sơn lại.

+ Hệ thống công tắc, ổ cắm, dây và đèn chiếu sáng: Bị hư hỏng, chập chờn.

* Cho thay thế các thiết bị điện bị hư hỏng.

+ Cửa kính khung nhôm: Nhiều cửa bị hư hỏng, khó đóng mở.

* Cho sửa chữa thay thế các bản lề, ron…các cửa bị hư hỏng.

III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Nhà thầu phải chào bảng Yêu cầu kỹ thuật này trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu không chào bảng Yêu cầu kỹ thuật này hoặc có chào nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt. Nội dung nhà thầu chào phải được ghi rõ tại cột “Chào thầu” (Nhà sản xuất – Nước sản xuất).

| STT | Tên loại vật liệu, cấu kiện | Chào thầu (Nhà sản xuất – Nước sản xuất) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng các loại |  |
| 2 | Gạch ốp lát các loại |  |
| 3 | Ma tít |  |
| 4 | Sơn lót, sơn nước các loại |  |
| 5 | Tấm thạch cao + khung xương |  |
| 6 | Đá granít tự nhiên |  |
| 7 | Chậu rửa loại 1 vòi |  |
| 8 | Vòi rửa 1 vòi |  |
| 9 | Ổ cắm, công tắc các loại |  |
| 10 | Dây dẫn điện các loại |  |
| 11 | Đèn chiếu sáng có chao chụp |  |
| 12 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn |  |

III. Tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu kỹ thuật

| STT | Nội dung công việc | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Xi măng các loại |  |  |  |
| 2 | Gạch ốp lát các loại |  |  |  |
| 3 | Ma tít |  |  |  |
| 4 | Sơn lót, sơn nước các loại |  |  |  |
| 5 | Tấm thạch cao + khung xương |  |  |  |
| 6 | Đá granít tự nhiên |  |  |  |
| 7 | Chậu rửa loại 1 vòi |  |  |  |
| 8 | Vòi rửa 1 vòi |  |  |  |
| 9 | Ổ cắm, công tắc các loại |  |  |  |
| 10 | Dây dẫn điện các loại |  |  |  |
| 11 | Đèn chiếu sáng có chao chụp |  |  |  |
| 12 | Ống nhựa bảo hộ dây dẫn |  |  |  |

Chú thích:   + Ký hiệu “” tại mục “MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG” cột Đạt: Chào đúng hoặc chào tốt hơn yêu cầu kỹ thuật.

+ Ký hiệu “” tại mục “MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG” cột Không đạt: Không chào thầu hoặc chào không đúng hoặc chào thấp hơn yêu cầu kỹ thuật.