# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

# - Phát quang cây xanh các khu vực 1,2,3;

# - Vận chuyển rác trong quá trong phát quang cây xanh trên địa bàn;

# - Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu thực hiện và bàn giao mặt bằng;

- Quy mô thực hiện:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ(*) | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Mé nhánh không thường xuyên cây xanh loại 1 | Phát quang cây xanh | 30 | Cây |
| 2 | Mé nhánh không thường xuyên cây xanh loại 2 | Phát quang cây xanh | 7 | Cây |
| 3 | Cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây loại 2 | Phát quang cây xanh | 1150 | Cây |
| 4 | Cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây loại 3 | Phát quang cây xanh | 5 | Cây |
| 5 | Đốn hạ cây xanh loại 1 | Phát quang cây xanh | 50 | Cây |
| 6 | Đốn hạ cây xanh loại 2 | Phát quang cây xanh | 5 | Cây |
| 7 | Vận chuyển rác | Vận chuyển rác trong quá trong phát quang cây xanh trên địa bàn; | 1274 | Cây |

2. Mục tiêu công việc:

# Phát quang cây xanh các khu vực 1,2,3 dọc các tuyến đường dây trung hạ thế do Công ty Điện lực Thủ Đức quản lý và vận chuyển rác trong quá trong phát quang cây xanh trên địa bàn nhằm bảo đảm hành lang an toàn trong công tác vận hành lưới điện phân phối.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Khi triển khai phát quang cây xanh trên địa bàn cần tuân thủ các nội dung sau:

1. Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Bên A (bằng văn bản hoặc bằng điện thoại đối với các trường hợp cấp bách, xử lý sự cố), Bên B phải cử cán bộ phối hợp ngay với Bên A tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, triển khai thi công kịp thời, đảm bảo không để ảnh hưởng đến an toàn, mỹ quan và tính liên tục cung cấp điện, thời gian cắt điện của Điện lực;

2. Sau khi nhận mặt bằng thi công do Bên A bàn giao, Bên B có trách nhiệm bảo vệ công trường, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Bên B có trách nhiệm thi công đúng phương án, vị trí, công việc được bàn giao theo đúng quy trình, quy định;

3. Bên B chịu trách nhiệm sửa chữa, bồi thường, khắc phục các tồn tại, các lỗi, các hư hại khác do nguyên nhân Bên B gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm đối với các công việc thi công không đảm bảo chất lượng;

4 Khi có nhu cầu thực hiện khai quang cây xanh, Bên A phải thông báo cho Bên B trước ít nhất 05 ngày để Bên B chuẩn bị Phương án thi công, phương tiện, nhân lực triển khai công tác (trừ các trường hợp sự cố đột xuất hoặc thiên tai). Trong trường hợp Bên A báo sát ngày thi công (<03 ngày), Bên B có quyền từ chối không thực hiện công việc;

5  Đối với trường hợp cây xanh gãy đổ gây sự cố lưới điện hoặc thiên tai (cây ngã đổ vào đường dây, trạm biến thế), Bên B hỗ trợ khắc phục ngay sau khi nhận được yêu cầu từ Bên A nhằm đảm bảo thời gian tái lập điện cho khách hàng;

6. Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong quá trình triển khai phát quang cây xanh;

7. Sau khi phát quang cây xanh, nhà thầu phải dọn và vận chuyển rác cây xanh đảm bảo an toàn cho khu vực công tác và không ảnh hưởng đến giao thông trong khi thực hiện.

4. Giải pháp và phương pháp luận (Phương án kỹ thuật thi công):

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận

- Nhà thầu trình bày sơ đồ tổ chức để thực hiện công tác phát quang và thu gom rác thải từ công tác phát quang cây xanh trên khu vực thi công;

- Bố trí nhân lực (đội trưởng, công nhân lao động, ...) và phương tiện (xe tải vận chuyển dụng cụ thi công và thu gom rác cây xanh phát quang,...) thực hiện công tác phát quang cây xanh phù hợ với tình hình thực tế tại công trường.

2.  Kế hoạch công tác:

Lập kế hoạch công tác phát quang cây xanh và thu gọm, vận chuyển rác từ công tác phát quang cây xanh theo hàng ngày, tuần, tháng;

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Ngay sau khi thực hiện công tác phát quang cây xanh, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về số lượng, chuẩn loại các loại cây để nghiệm thu sản phẩm dịch vụ;

- Sau khi thực hiện xong dịch vụ phát quang, Nhà thầu cùng Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, xác định tổng khối lượng mà Nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng và tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.