Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Gói thầu số 13: Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị (bao gồm: Cắm mốc chia lô + đảm bảo ATGT + thông báo cắt điện + nghiệm thu, đóng điện, bàn giao + thí nghiệm điện) dự án:  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và khu tái định cư xã Hiệp Hoà phục vụ GPMB điều chỉnh diện tích đất thuê cho Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn tại xã Hiệp Hoà, thị xã Kinh Môn và GPMB thực hiện dự án xây dựng sân golf thị xã Kinh Môn
2.Quy mô và giải pháp kỹ thuật chủ yếu: 
- Đầu tư xây dựng 2 điểm dân cư với tổng diện tích quy hoạch 3,68ha, điểm dân cư số 01 có diện tích quy hoạch 1,9ha, điểm dân cư số 02 có diện tích 1,78ha;
- Các hạng mục đầu tư 02 điểm dân cư gồm: San nền; Hệ thống đường giao thông; Hệ thống thoát nước; Hệ thống cấp nước; Cây xanh cảnh quan: Hệ thống cấp điện và chiếu sáng. 
 (chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT)

3. Thời hạn hoàn thành:

- Tổng thời gian hoàn thành công trình 360 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng:  360 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

a. Áp dụng toàn bộ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình thì được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ  thể được chỉ định rõ.

b. Đối với các công tác khác không có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ  quan thiết kế trả lời cụ thể

c. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư.

d. Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thầm quyền phêduyệt.

e. Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra nghiệm thu, ngoài các  quy định trong quản lý chất lượng, quy chế  giám sát; Chủ đầu tư giới thiệu một  số văn bản, tiêu chuẩn quy định quy trình thi công và nghiệm thu: Nghị định số  06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo trì công trình xây dựng.

2. Tiêu chuẩn nghiệm thu liên quan hiện hành của Việt Nam.

	TT
	Số hiệu
	Tên tiêu chuẩn

	1. 
	TCVN 4055:2012
	Công trình xây dựng – Tổ chức thi công

	2. 
	QCVN 18:2014
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng

	3. 
	TCVN 4252:2012
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

	4. 
	TCVN 5308:1991
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

	5. 
	TCVN 9398:2012
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung

	6. 
	TCVN 4447:2012
	Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

	7. 
	TCVN 9115: 2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

	8. 
	TCVN 4085: 2011
	Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu

	9. 
	TCVN 9361:2012
	Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu

	10. 
	TCVN 4314:2022
	Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

	11. 
	TCVN 4506:2012
	Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

	12. 
	TCVN 7570:2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật.

	13. 
	TCVN 9340:2012
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

	14. 
	TCVN 9377-1:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu  - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng

	15. 
	TCVN 9377-2:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

	16. 
	TCVN 4453:1995
	Kết cấu bê tông và bê tông toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCVNXD 305:2004)

	17. 
	TCVN 8828: 2011
	Bê tông – Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên

	18. 
	TCVN 4086:1985
	An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung.

	19. 
	TCVN 9394:2012
	Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu.

	20. 
	TCVN 9159:2012
	Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu.

	21. 
	TCVN 8301:2009
	Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu vít - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao

	22. 
	TCVN 8790:2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu

	23. 
	TCVN 9276:2012
	Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công.

	24. 
	TCVN 5639:1991
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – nguyên tắc cơ bản

	25. 
	TCVN 13567:2022
	Lớp mặt đường bê tông hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu 

	26. 
	TCVN 8859:2011
	Lớp móng CPĐD trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu thi công và nghiệm thu

	27. 
	Và một số Quy trình, quy phạm khác có liên quan


- Toàn bộ các phần công tác thi công công trình mà nhà thầu hoàn thành trên công trường sẽ được thực hiện nghiệm thu theo quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành.

- Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị, công tác xây dựng lắp đặt, kích thước và dung sai kích thước, công tác hoàn thiện.

- Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bao gồm cả chứng chỉ chứa đựng các yêu cầu nêu trên và theo điều kiện cụ thể của công trình.

- Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của hạng mục công trình xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ công việc của hạng mục công trình đã hoàn thành thoả mãn các điều kiện thử nghiệm bàn giao.


- Khi nhận hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu và hiểu tường tận, đầy đủ toàn bộ nội dung công tác và các điều kiện cụ thể của từng công việc.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Tổ chức kỹ thuật thi công:


- Nhà thầu phải tổ chức thi công công trình, các hạng mục công trình theo đúng các quy định trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo trì công trình xây dựng và theo đúng các quy định trong quy trình, quy phạm thi công, nghiệm thu đã nêu trên.


- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các Quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.


- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

`
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.


- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất cứ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.


- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật đưa vào thi công công trình.


- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.


- Cung cấp cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề có đủ kinh nghiệm và năng lực, đủ số lượng đáp ứng yêu cầu thi công công trình.


- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên nào của nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi vi phạm hoặc không có khả năng, năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu nhà thầu phải thay thế bằng người khác có trình độ tương đương hoặc cao hơn.


- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và thời gian bảo hành công trình.


- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng những phương tiện nhanh nhất sẵn có.


- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi đưa công trình vào sử dụng, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.


- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn thành công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.


b. Giám sát thi công:


- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác thi công của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật thi công trong công tác trên.


- Toàn bộ vật liệu, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có biên bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển khỏi công trường.


- Các phần bị che khuất của công trình trước khi lấp đất phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không theo quy định trên thì mọi tổn thất do phục hồi công trình sẽ do nhà thầu chịu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Yêu cầu vật tư xây dựng:

Nhà thầu cung cấp đầy đủ thông tin cho các nội dung sau: 

	STT
	Tên vật tư, vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chủng loại khuyến nghị sử dụng
	Nguồn gốc xuât xứ


	1. 
	Cấp phối đá dăm
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8859:2011
	Hà Nam hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	2. 
	Cát đen các loại
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Sông Hồng hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	3. 
	Cát vàng các loại
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Sông Lô hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	4. 
	Cây Long Não H >=3,0m, đường kính gốc 10cm<=D gốc <=12cm
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	5. 
	Cọc tre
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	6. 
	Cửa bể gang cầu, khung 850x850mm, nắp 650mm, tải trọng 12,5T
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Thành An hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	7. 
	Ốp cấp nước thép và phụ kiện các loại
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Trung Quốc hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	8. 
	Đá dăm các loại
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Hà Nam hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	9. 
	Đất đồi 
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 4447:2012
	Mua tại đơn vị có năng lực, pháp lý (có giấy phép khai thác mỏ còn hiệu lực tối thiểu 12 tháng kể từ thời điểm đóng thầu)
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	10. 
	Gạch bê tông 6,5x10,5x22 M10
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Hưng Thịnh hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	11. 
	Gạch bê tông tự chèn kích thước 30x30x5cm mác 300
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Phượng Hoàng hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	12. 
	Ống cống bê tông, khối móng ống cống các loại
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, 
	Tâm An hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	13. 
	Máy bơm Điện chữa cháy P=18,5KW  Q=50 m3/h , H= 40M
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế,
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	14. 
	Máy bơm Diezen chữa cháy P=18,5KW  Q=50 m3/h , H= 40M
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế,
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	15. 
	Nhựa đường
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện
hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	16. 
	Ống PVC, HDPE các loại và phụ kiện
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	Tiền Phong hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	17. 
	Sơn dẻo nhiệt, sơn lót kẻ đường
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện
hành
	Joton hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	18. 
	Thép  tròn các loại
	Thép có đường kính Ø≤10mm sử dụng mác thép CB300-V hoặc tương đương, thép Ø >10mm sử dụng mác thép CB400-V hoặc tương đương theo thiết kế đáp ứng TCVN 1651-2018
	Hòa Phát hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	19. 
	Thép hình, thép tấm
	Thép CT3 cường độ Ra=2250 cm2/kg theo thiết kế đáp ứng TCVN 1651-2018
	Thái Nguyên hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	20. 
	Thảm cỏ Nhật
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	21. 
	Tủ điện điều khiển 02 bơm chữa cháy (01 bơm điện + 01 bơm diesel): vỏ tủ kích thước 1400x900x400mm tôn dày 2mm sơn tĩnh điện; thiết bị, phụ kiện đồng bộ.
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	22. 
	Xi măng PC30, 40
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện
hành
	Hoàng Thạch hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	23. 
	Vật liệu Cáp bọc Cu/XLPE/PVC
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện
hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	24. 
	Cần đèn đơn cao 2m, dày 3ly, độ vươn cần 1,5 chế tạo theo thiết kế
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện
hành
	Công ty Cổ phần điện và chiếu sáng Phú Thắng hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	25. 
	Cáp ngầm  3x16+1x10
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện
hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	26. 
	Đèn chiếu sáng led  Win công suất -100W
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện
hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	27. 
	Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC các loại
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện
hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	28. 
	Các loại vật tư khác
	Nhà thầu căn cứ  theo hồ sơ thiết kế để đề xuất cho phù hợp


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Trình tự thi công phải tuần tự, hợp lý, theo đúng yêu cầu công nghệ thi công, bao gồm tất cả các công việc trong bảng tiên lượng mời thầu.


Trình tự thi công phải đảm bảo tính hợp lý của mặt bằng thi công tổng thể, không bị chồng chéo công việc, vướng mặt bằng trong khi thi công
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Công trình sau khi thi công phải được bảo dưỡng theo đúng các quy định trong quy trình thi công và nghiệm thu nêu trong Mục 1 Chương này.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu thực hiện các yêu cầu về an toàn cháy nổ - PCCC theo tiêu chuẩn TCVN 3890:2021.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải có biện pháp và chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường cả trong khu vực thi công và trên đường vận chuyển vật tư và vật liệu. Mọi chi phí phục vụ cho việc đảm bảo vệ sinh môi trường do Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu thực hiện các biện pháp về an toàn trong xây dựng  theo QCVN 18:2021/BXD.

Mọi vấn đề vi phạm về an toàn lao động trên công trình do Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu có kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công trên cơ sở đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng và chủng loại để thi công công trình theo đúng thời gian thi công đã được phê duyệt đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm công việc.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Biện pháp thi công tổng thể và các hạng mục phải hợp lý, khả thi dễ làm, hiệu quả, an toàn và tuân theo đúng tiêu chuẩn, quy trình thi công hiện hành đang được áp dụng, không mâu thuẫn với giải pháp đề xuất trong dự toán dự thầu và phù hợp với tiến độ thi công công trình.


11. Thuế VAT khi lập giá dự thầu.


Thuế VAT trong dự toán dự thầu sẽ được lập là 10%.

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải bố trí bộ phận giám sát, kiểm tra chất lượng để đánh giá chất lượng trong suốt quá trình thi công.

Nhà thầu có biện pháp đảm bảo chất lượng khi thi công từng hạng mục công việc, trình bày công tác thí nghiệm phục vụ thi công.
13. Bảng kê hạng mục công việc mời thầu:

Các chủng loại vật tư, thiết bị nêu rõ xuất xứ trong kê hạng mục công việc mời thầu được hiểu là tương đương. Nhà thầu căn cứ vào E-HSMT và các tài liệu trong E-HSMT để đề xuất cho phù hợp
IV. Các bản vẽ

Tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT
[image: image1.png]




