Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

- Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Giới thiệu chung về dự án

a) Dự án:

- Tên dự án: gồm 04 dự án sau:

+ Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Đơn Dương năm 2026;

+ Sửa chữa lưới điện trung thế tại khu vực Đức Trọng năm 2026;

+ Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Đam Rông năm 2026;

+ Sửa chữa trạm biến áp khu vực Lâm Hà năm 2026;

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Lâm Đồng (tên viết tắt là PCLĐ).

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026

- Quyết định đầu tư:

+ Quyết định số 1956/QĐ-PCLĐ ngày 06/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt lại dự toán sửa chữa lớn năm 2026: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Đơn Dương năm 2026;

+ Quyết định số 1778/QĐ-PCLĐ ngày 29/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt lại dự toán sửa chữa lớn năm 2026: Sửa chữa lưới điện trung thế tại khu vực Đức Trọng năm 2026;

+ Quyết định số 1785/QĐ-PCLĐ ngày 29/09/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn năm 2026: Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Đam Rông năm 2026;

+ Quyết định số 1777/QĐ-PCLĐ ngày 29/09/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn năm 2026: Sửa chữa trạm biến áp khu vực Lâm Hà năm 2026;

- Quyết định số 2788/QĐ-PCLĐ ngày 26/11/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gộp Gói thầu GT-01.1: Cung cấp hàng hóa và xây lắp 04 công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Đơn Dương năm 2026, Sửa chữa lưới điện trung thế tại khu vực Đức Trọng năm 2026, Sửa chữa trạm biến áp khu vực Lâm Hà năm 2026, Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Đam Rông năm 2026;

- Quyết định số 02/QĐ-PCLĐ ngày 02/01/2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu GT-01.1: Cung cấp hàng hóa và xây lắp 04 công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Đơn Dương năm 2026, Sửa chữa lưới điện trung thế tại khu vực Đức Trọng năm 2026, Sửa chữa trạm biến áp khu vực Lâm Hà năm 2026, Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Đam Rông năm 2026.

b) Địa điểm: Xã Đơn Dương, xã Quảng Lập, xã Ka Đô, xã D’ran, xã Hiệp Thạnh, xã Tà Hine, xã Tà Năng, Xã Đam Rông 1, xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3, xã Đam Rông 4, Xã Phú Sơn Lâm Hà, xã Đinh Văn Lâm Hà, xã Nam Ban Lâm Hà, xã Tân Hà Lâm Hà, xã Phúc Thọ Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng.

c) Quy mô:

- Loại công trình: Công trình Đường dây và trạm biến áp; Cấp công trình: IV.

- Chức năng: truyền tải, cung cấp điện.

- Quy mô và các đặc điểm khác:

- Công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Đơn Dương năm 2026:

- Sửa chữa, thay thế: 04 bộ Recloser, 01 LBS, 74 bộ xà, 1.453 sứ đứng, 225 chuỗi sứ treo và các phụ kiện.

- Công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế tại khu vực Đức Trọng năm 2026:

- Thay sứ đứng trung thế 24kV			: 742 sứ

- Thay chuỗi sứ treo thuỷ tinh (2 bát/chuỗi)	: 172 chuỗi

- Thay đà sắt 2m - 2 ốp và phụ kiện		: 40 bộ

- Thay đà sắt 2,4m - 4 ốp và phụ kiện		: 14 bộ

- Thay cáp nhôm AC70mm2			: 17.682 mét

- Thay cáp nhôm AC50mm2			: 54.900 mét

- Thay Recloser 24kV -630A- 16kA (kèm tủ điều khiển và phụ kiện): 2 bộ.

- Công trình: Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Đam Rông năm 2026:

- Thay thế sứ đứng 24kV				: 549 cái.

- Thay thế ty sứ					: 400 cái.

- Thay thế chân sứ đỉnh thẳng			: 149 cái.

- Thay thế sứ treo polymer				: 294 bộ.

- Thay cáp suất trung thế dài			: 138 mét.

- Thay cáp suất hạ thế dài				: 328 mét.

- Thay thế thùng bảo vệ ĐNK và MCCB ngoài trời: 10 thùng.

- Công trình: Sửa chữa trạm biến áp khu vực Lâm Hà năm 2026:

- Thay thế Thùng bảo vệ ĐNK và MCCB loại ngoài trời (trạm 1 pha): 11 cái.

- Thay thế Thùng bảo vệ ĐNK và MCCB loại ngoài trời (trạm 3 pha): 17 cái.

- Thay thế Ống nhựa PVC Ø 90 bảo vệ cáp hạ thế: Thay thế ống hiện hữu bằng ống mới: 416m.

- Giới thiệu chung về gói thầu

  - Phạm vi công việc của gói thầu:

Nhà thầu thực hiện xây lắp công trình, cung cấp vật tư (trừ vật tư thiết bị A cấp) cho toàn bộ công trình với quy mô công trình cụ thể như sau:

- Công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Đơn Dương năm 2026:

- Sửa chữa, thay thế: 04 bộ Recloser, 01 LBS, 74 bộ xà, 1.453 sứ đứng, 225 chuỗi sứ treo và các phụ kiện.

- Công trình: Sửa chữa lưới điện trung thế tại khu vực Đức Trọng năm 2026:

- Thay sứ đứng trung thế 24kV			: 742 sứ

- Thay chuỗi sứ treo thuỷ tinh (2 bát/chuỗi)	: 172 chuỗi

- Thay đà sắt 2m - 2 ốp và phụ kiện		: 40 bộ

- Thay đà sắt 2,4m - 4 ốp và phụ kiện		: 14 bộ

- Thay cáp nhôm AC70mm2			: 17.682 mét

- Thay cáp nhôm AC50mm2			: 54.900 mét

- Thay Recloser 24kV -630A- 16kA (kèm tủ điều khiển và phụ kiện): 2 bộ.

- Công trình: Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Đam Rông năm 2026:

- Thay thế sứ đứng 24kV				: 549 cái.

- Thay thế ty sứ					: 400 cái.

- Thay thế chân sứ đỉnh thẳng			: 149 cái.

- Thay thế sứ treo polymer				: 294 bộ.

- Thay cáp suất trung thế dài			: 138 mét.

- Thay cáp suất hạ thế dài				: 328 mét.

- Thay thế thùng bảo vệ ĐNK và MCCB ngoài trời: 10 thùng.

- Công trình: Sửa chữa trạm biến áp khu vực Lâm Hà năm 2026:

- Thay thế Thùng bảo vệ ĐNK và MCCB loại ngoài trời (trạm 1 pha): 11 cái.

- Thay thế Thùng bảo vệ ĐNK và MCCB loại ngoài trời (trạm 3 pha): 17 cái.

- Thay thế Ống nhựa PVC Ø 90 bảo vệ cáp hạ thế: Thay thế ống hiện hữu bằng ống mới: 416m.

  - Thời hạn hoàn thành:

- Thời gian hoàn thành: 90 ngày kể hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

  - Quy định chung về giá dự thầu:

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Nhà thầu phải tính toán các chi phí nêu trên và phân bổ vào trong giá dự thầu.

- Trường hợp nhà thầu liệt kê hạng mục công việc như yêu cầu trong hồ sơ mời thầu nhưng không ghi đơn giá dự thầu và thành tiền cho một hoặc một số hạng mục công việc thì hạng mục công việc này không được coi là chào thiếu, đơn giá phần công việc này được coi là đã phân bổ vào đơn giá của các công việc khác trong bảng giá dự thầu và sẽ không được chủ đầu tư thanh toán riêng.

- Công tác lắp đặt các thiết bị, vật tư do A cấp đã bao gồm cả chi phí: tiếp nhận,
bảo quản, vận chuyển từ kho của bên A đến nơi thí nghiệm và từ nơi thí nghiệm đến
công trường (đối với vật tư mua mới) và từ Đơn vị QLVH có vật tư thu hồi sử dụng lại
đến công trường (đối với vật tư sử dụng lại), các loại phí và thuế khác (kể cả chi phí
bảo hiểm vận chuyển), các công tác liên quan theo hướng dẫn của nhà sản xuất (bôi
mỡ tiếp xúc; cân chỉnh thiết bị; đánh số thiết bị, cung cấp và lắp đặt biển báo pha, biển
báo thiết bị theo quy định; vệ sinh thiết bị,...) để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đưa
thiết bị vào đóng điện nghiệm thu.

- Phần vật tư do Nhà thầu cung cấp, vận chuyển đến chân công trình và lắp đặt tại công trường nhà thầu phải tính giá dự thầu theo các điều kiện sau:

+ Hàng hoá được giao tại chân công trình nhà thầu tự khảo sát và chuẩn bị kho bãi bảo quản VTTB do mình cung cấp.

+ Đối với hàng hóa là cung cấp và lắp đặt Giá chào thầu là giá bao gồm: Tất cả các chi phí sản xuất, cung cấp cho gói thầu, bảo hiểm, chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ giao hàng đến chân công trình, chi phí cho công tác thử nghiệm, nghiệm thu và thuế GTGT, các chi phí, lệ phí khác liên quan (nếu có).

- Công tác tháo dỡ thu hồi đã bao gồm cả chi phí: thống kê, khảo sát trước khi
thu hồi, tháo dỡ, xắp xếp gọn gàng, bảo quản, kiểm kê, vận chuyển từ công trình đến
kho của Công ty Điện lực Lâm Đồng (Địa chỉ: Số 204 quốc lộ 20, Xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) hoặc kho của đơn vị Quản lý vận hành (Đội quản lý điện sở tại...) theo sự chỉ định của chủ đầu tư, đối với dây dẫn phải quấn gọn gàng vào rulô do nhà thầu cấp, ghi chú rõ ràng số mét, loại dây của từng cuộn.

- Trong quá trình triển khai thi công nếu có phát sinh dư thừa VTTB (không cấu thành lên công trình) thì hai bên cùng bàn bạc thống nhất theo hướng Nhà thầu tiếp nhận sử dụng VTTB dư thừa này và giá trị sẽ khấu trừ trong giá trị thanh quyết toán hợp đồng.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình trong phạm vi công việc thực hiện
của nhà thầu, ngoại trừ chất lượng VTTB A cấp.

- Nhà thầu phải thực hiện và chịu tất cả chi phí liên quan khi thực hiện phát quang, chi phí hỗ trợ hoa màu, cây cối trong hành lang tuyến để đảm bảo đủ điều kiện để đóng điện.

- Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế (thừa/thiếu hoặc không có trong tiên lượng mời thầu), nhà thầu lập thành bảng riêng (có ghi giá) cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét khi thương thảo, không cộng chung vào tổng giá trị dự thầu.

- Chi phí đóng cắt điện để thi công, đấu nối nhà thầu tính toán để phân bổ vào giá dự thầu.

- Nhà thầu phải thực hiện công tác thử nghiệm các loại VTTB B tại Mục 3. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với các hàng hóa, vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp. Số lượng, nội dung thử nghiệm theo yêu cầu tại các đặc tính kỹ thuật đính kèm Chương V của E-HSMT. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

- Phần khối lượng đất thực vật vận chuyển đi đổ nhà thầu tự thoả thuận với địa phương/hộ dân về vị trí cho phép được thải đổ và chi phí thỏa thuận việc thuê bãi thải này do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu phải tính toán và phân bổ vào giá dự thầu khối lượng phá dỡ và tái lập các công trình hạ tầng kiến trúc bị ảnh hưởng trong quá trình thi công.

- Giá trị dự toán gói thầu được duyệt:

- Giá trị dự toán gói thầu (04 hạng mục): 4.241.774.953 đồng

Giá trị dự toán trước thuế:      3.740.542.286 đồng

Thuế VAT (8%):                       299.243.384 đồng

Giá trị dự toán sau thuế:        4.039.785.670 đồng

Chi phí dự phòng (5%):            201.989.283 đồng

Trong đó:

- HM1: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Đơn Dương năm 2026

Giá trị dự toán trước thuế:	1.449.288.424  đồng

Thuế VAT 8%:                           115.943.074 đồng

Giá trị dự toán sau thuế:          1.565.231.498 đồng

Chi phí dự phòng 5%:                   78.261.575 đồng

Tổng HM1:                             1.643.493.073 đồng

- HM2: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung thế tại khu vực Đức Trọng năm 2026

Giá trị dự toán trước thuế :          1.371.365.636 đồng

Thuế VAT 8%:                              109.709.251 đồng

Giá trị dự toán sau thuế:              1.481.074.887 đồng

Chi phí dự phòng 5%:                      74.053.744 đồng

Tổng HM2:                                1.555.128.631 đồng

- HM3: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Đam Rông năm 2026

Giá trị dự toán trước thuế :          627.599.255 đồng

Thuế VAT 8%:                              50.207.940  đồng

Giá trị dự toán sau thuế:              677.807.195 đồng

Chi phí dự phòng 5%:                    33.890.359 đồng

Tổng HM3:                                 711.697.554 đồng

- HM4: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa trạm biến áp khu vực Lâm Hà năm 2026

Giá trị dự toán trước thuế :          292.288.971 đồng

Thuế VAT 8%:                              23.383.119  đồng

Giá trị dự toán sau thuế:              315.672.090 đồng

Chi phí dự phòng 5%:                   15.783.605  đồng

Tổng HM4:                                 331.455.695 đồng

- Ghi chú:

+ Do gói thầu được đấu thầu gộp của 04 Công trình, Nhà thầu trúng thầu có giá chào thầu thấp nhất và không vượt quá giá gói thầu được phê duyệt và giá chào thầu của từng hạng mục không được vượt quá giá trị của hạng mục đó được duyệt.

+ Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm chi phí dự phòng; phần chi phí dự phòng do chủ đầu tư quản lý và chỉ được sử dụng để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng khi có phát sinh khối lượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 455 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó:

+ Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

+ Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa sử dụng.

- Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu của Hồ sơ thiết kế và Bản vẽ thiết kế thi công đính kèm E-HSMT.

Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/06/2020;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 20/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dụng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

- Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ ban hành về Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 02/2025/TT-BCT quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 27/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

- Quyết định số 45/QÐ-HĐTV ngày 17/5/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành quy định quản lý và thực hiện công tác sửa chữa lớn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

- Quyết định số 75/QÐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

- Quyết định số 185/QÐ-HĐTV ngày 16/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025;

- Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Hội 
đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Quy định về công 
tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

- Tiêu chuẩn VTTB áp dụng đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 của Hội đồng thành viên 
Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định Đặc tính kỹ thuật các vật 
tư thiết bị lưới điện trung hạ thế áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”;

- Quy phạm Trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công Nghiệp:

+ Phần I: Quy định chung 11TCN-18-2006.

+ Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11TCN-19-2006.

+ Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11TCN-20-2006.

+ Phần IV: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-2006.

- QCVN 02:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng.

- QCVN 621: 2015/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.

- QCVN QTĐ-5:2009/BCT: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ-6:2009/BCT: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ-7:2009/BCT: Thi công các công trình điện.

- TCVN 5026:2010: Tiêu chuẩn về lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác - Lớp kẽm mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép.

- TCVN 5408:2007: Tiêu chuẩn về lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

- TCVN 7665:2007: Tiêu chuẩn về lớp phủ kim loại – Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên vật liệu chứa sắt – Xác định khối lượng lớp mạ trên đơn vị diện tích.

- TCVN 2737:2023: Tiêu chuẩn tải trọng và tác động.

- TCVN 5639-1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản.

- TCVN 5951-1995: Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng;

- TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công;

- TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- Các quy định thực hiện về công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công và nghiệm thu các công trình, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và chuyên ngành điện đã được Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Lâm Đồng ban hành.

- Các yêu cầu về vật tư thiết bị A cấp (VTTB A cấp), vật tư thu hồi:

- Chủ đầu tư sẽ giao VTTB A cấp tại kho Công ty Điện lực Lâm Đồng nhà thầu có trách nhiệm nhận và vận chuyển đến công trường theo tiến độ thi công.

- Trường hợp Nhà thầu làm mất hoặc Nhà thầu không hoàn trả được phần VTTB A cấp sử dụng thừa bằng hiện vật cho Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư theo giá thị trường do Chủ đầu tư quyết định (nhưng không nhỏ hơn giá trị xuất kho của Chủ đầu tư), cộng thêm các chi phí bảo hiểm, lưu kho, lưu bãi,.v..v. được tính chung là 10%.

- Vật tư thu hồi nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản và nhập về kho Công ty Điện lực Lâm Đồng (Địa chỉ: Số 204 quốc lộ 20, Xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) hoặc kho đơn vị Quản lý vận hành (Đội quản lý điện sở tại...) theo sự chỉ định của chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu làm mất hoặc Nhà thầu không hoàn trả được phần vật tư thu hồi cho Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư như giá trị vật tư cấp mới.

- Nhà thầu phải hoàn trả cho Chủ đầu tư giá trị bồi thường trước khi quyết toán đợt cuối.

- Yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với các hàng hóa, vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp:

| STT | Tên vật tư thiết bị | Mã tiêu chuẩn, tên file | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đà đỡ dây | 2_Da.DoDay | Được kèm theo file ĐTKT VTTB.zip |
|  | Cách điện đứng Pintype-24KV | 4_CD.TT-CD.Dung-PinType | Được kèm theo file ĐTKT VTTB.zip |
|  | Cách điện treo polymer 24kV | 4_CD.TT-CD.Treo-Polymer | Được kèm theo file ĐTKT VTTB.zip |
|  | Tủ điện phân phối hạ thế trạm biến áp | 5_TB.HT_TuHathe | Được kèm theo file ĐTKT VTTB.zip |

Ghi chú:

- Đối với vật tư thiết bị mỗi đặc tính kỹ thuật thiết bị bao gồm 02 phần:

+ Phần Đặc tính kỹ thuật chính;

+ Phần Tiêu chí đánh giá kỹ thuật (áp dụng khi xét chọn thầu), nhà thầu được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật khi được đánh giá là “Đáp ứng” hoặc “Chấp nhận được” cho tất cả các yêu cầu chi tiết của từng loại VTTB.

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

  - Yêu cầu về kỹ thuật thi công xây dựng:

- Các yêu cầu về kỹ thuật thi công xây dựng phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

- Nhà thầu phải có phương án thi công hợp lý, đăng ký cắt điện để thi công, đấu nối, hạn chế việc trả điện trễ, . . . và đẩy nhanh tiến độ công trình, đồng thời trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật, an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không và trạm biến áp, các quy định an toàn, vệ sinh môi trường hiện hành khác của Nhà nước cũng như của Tập đoàn Điện lực việt Nam và của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành.

Nhà thầu phải chào số lần cắt điện và thời gian cắt điện dự kiến và chỉ được cắt điện để thi công hoàn thành công trình với số lần và thời gian cụ thể như sau:

- Nhà thầu phải dự kiến thời gian thi công cho mỗi lần cắt điện để trình lên cấp điều độ có quyền điều khiển (Điều độ tỉnh). Tuy nhiên thời gian cắt điện để thi công cho từng đợt sẽ do cấp điều độ có quyền điều khiển quyết định.

- Thời gian cho 1 lần cắt điện theo yêu cầu của điều độ về lịch trình và thời gian cắt điện đường dây trung thế và hạ thế với số lần cắt điện để thi công hoàn thành công trình cắt điện trung thế và cắt điện hạ thế cho từng khu vực theo bảng sau:

| STT | Hạng mục | Cắt điện trung và hạ thế |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lần cắt điện |  | Thời gian cắt điện |  |
|  |  | Trung thế | Hạ thế |  |  |
| 1 | Lưới điện do Đội quản lý điện Đơn Dương quản lý (HM1) | 12 | 0 | 7h30 - 16h00 | Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí cho công tác cắt điện |
| 2 | Lưới điện do Đội quản lý điện Đức Trọng quản lý (HM2) | 15 | 0 | 7h30 - 16h00 | Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí cho công tác cắt điện |
| 3 | Lưới điện do Đội quản lý điện Đam Rông quản lý (HM3) | 8 | 4 | 7h30 - 16h00 | Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí cho công tác cắt điện |
| 4 | Lưới điện do Đội quản lý điện Lâm Hà quản lý (HM4) | 3 | 9 | 7h30 - 16h00 | Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí cho công tác cắt điện |

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra sự cố trên lưới điện và thiết bị hiện hữu do lỗi trong quá trình thi công của nhà thầu.

- Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại do lỗi của nhà thầu trả điện muộn so với lịch cắt điện đã được duyệt theo thiệt hại thực tế.

  - Yêu cầu về giám sát công trình:

- Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

- Ngoài bố trí 01 Chỉ huy trưởng công trường, nhà thầu phải bố trí 02 cán bộ giám sát phần điện và 02 cán bộ an toàn có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giám sát công trình và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng, an toàn và tiến độ công việc được thực hiện.

- Nhà thầu phải chỉ định 1 cán bộ quản lý có thẩm quyền và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các khiếu nại của khách hàng sử dụng điện do hoạt động thi công của Nhà thầu gây nên.

- Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một hoặc nhiều đại diện thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý và giám sát công trình.

- Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành.

- Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo đúng thiết kế được phê duyệt.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.

  - Quản lý chất lượng và tiến độ:

- Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ quản lý và phê duyệt tài liệu kỹ thuật: Nhà thầu phải trang bị thiết bị CNTT để kết nối với hệ thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ phê duyệt tài liệu kỹ thuật của gói thầu/dự án.

- Giải pháp quản lý kiểm soát tiến độ, chất lượng, nhân sự và công tác báo cáo định kỳ:

- Sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu căn cứ tiến độ cấp 1 để lập tiến độ chi tiết cấp 2, trong đó thuyết minh rõ biện pháp thi công, lực lượng nhân công, máy móc thi công, các điều kiện phối hợp với các đơn vị liên quan và trình Chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Trên cơ sở tiến độ cấp 2 đã được CĐT phê duyệt, tùy theo mức độ phức tạp của công trình và yêu cầu điều hành trong thời gian cụ thể, nhà thầu tiến hành lập tiến độ cấp 3 chi tiết hơn đối với các hạng mục công việc do mình thực hiện, làm cơ sở cho các bên liên quan theo dõi, quản lý tiến độ hàng tuần, hàng tháng.

- Nhà thầu thực hiện và hoàn thành đúng thứ tự thời gian đã ấn định; Giám sát chặt chẽ đường gant và tiến độ thực hiện các công việc; Điều chỉnh kịp thời về sử dụng các nguồn lực theo tình hình thi công thực tế trên công trường; Giải quyết kịp thời, linh hoạt, thỏa đáng các vướng mắc và xung đột hàng ngày trên công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

- Hàng tháng CĐT sẽ chủ trì tổ chức các cuộc họp giao ban với Tư vấn giám sát (TVGS) và Nhà thầu kiểm điểm tiến độ thực hiện các hạng mục/gói thầu để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch) và xác định trách nhiệm, nguyên nhân chậm trễ (nếu có). Đồng thời có những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thi công thực tế nhằm đáp ứng tiến độ thi công tổng thể của dự án.

- Định kỳ hàng tuần, Nhà thầu phối hợp với TVGS tổng hợp lập báo cáo tiến độ thực hiện của nhà thầu và báo cáo CĐT. Nội dung Báo cáo bao gồm: phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch), dự báo khả năng đáp ứng tiến độ giai đoạn và tiến độ các hạng mục/gói thầu của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp trình CĐT xem xét.

- Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng của nhà thầu, CĐT sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện tuần/tháng, việc khắc phục cải thiện tiến độ của nhà thầu, để đưa ra các văn bản cảnh báo để làm cơ sở áp dụng tính phạt tiến độ hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.

c. Các nội dung về mốc tiến độ thi công:

- Nhà thầu cam kết thực hiện thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ cấp 1 tại “Bảng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực”.

- Căn cứ tiến độ cấp 1, nhà thầu lập tiến độ chi tiết cấp 2 trình chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Sau khi tiến độ cấp 2 được duyệt, nhà thầu có văn bản cam kết thi công đúng theo các mốc tiến độ cấp 2 được phê duyệt.

- Trường hợp nhà thầu thi công các hạng mục công việc chính (có ảnh hưởng đường gant tiến độ) bị chậm hơn tiến độ cấp 2 được phê duyệt bởi nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm nhà thầu, thì nhà thầu chịu phạt chậm tiến độ theo quy định tại ....ĐKC kèm theo Dự thảo hợp đồng.

- Các yêu cầu về cung ứng, chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị:

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bố trí kho bãi để lưu trữ và bảo quản vật tư, thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Tất cả vật tư thiết bị cũ thu hồi thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ đầu tư hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Chủ đầu tư chỉ định.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải chịu bồi thường bằng hiện vật theo đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ đầu tư.

- Vận chuyển cột điện phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột. Khi bốc dỡ lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, nghiêm cấm việc bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển. Dây dẫn phải được vận chuyển ở tư thế lăn (thẳng đứng). Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va chạm hư hỏng. Các loại thiết bị điện khác phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước. Do đó, Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất.

- Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

- Về vận hành thử nghiệm: Theo quy định của nhà nước, của ngành điện;

- Về an toàn: Theo “Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.

- Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Nhà thầu phải đảm bảo thực thi tất cả các biện pháp phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành tại những nơi Nhà thầu tổ chức thực hiện các công việc trong hợp đồng.

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ cháy nổ xảy ra do lỗi của Nhà thầu.

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Nhà thầu phải lập các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công đảm bảo tuân thủ các quy trình quy phạm về vệ sinh môi trường;

- Nhà thầu phải có các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công như: Phương pháp tổ chức thi công hợp lý; Các biện pháp giảm tiến ồn trong quá trình thi công...

- Yêu cầu về an toàn lao động;

- Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động đối với công nhân xây dựng phải được áp dụng triệt để theo đúng luật về an toàn lao động của nhà nước. Phải tuyệt đối coi trọng các biện pháp an toàn đối với công nhân khi xây dựng công trình;

- Định kỳ, đột xuất tổ chức rà soát Kế hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp bảo đảm an toàn để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thi công trên công trường, trình CĐT/QLDA phê duyệt bổ sung theo đúng quy định (quy định tại Khoản 3 Điều 115 Luật xây dựng; Khoản 3 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP).

- Tuân thủ quy định pháp luật về an toàn ĐTXD/an toàn khi làm việc trên cao đúng quy định pháp luật/hợp đồng được quy định tại Điểm c, đ, g Khoản 2 Điều 113 Luật xây dựng; Khoản 5, Khoản 9, 18 tại Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP; Mục 2.7 QCVN 18:2021 Quy chuẩn Quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng; Mục IV.V QCVN 25:2025 Quy chuẩn Quốc gia về An toàn điện; Điều 23 Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trong EVN, ban hành theo Quyết định số 881/QĐ-EVN ngày 15/7/2021; Điều 116 Quy trình ATĐ trong EVN, ban hành theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021;

- Trong công tác thi công, vận hành phải tuân thủ “Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành;

- Lực lượng lao động phải được huấn luyện quy trình an toàn điện và cấp thẻ an toàn theo quy định của pháp luật;

- Phải kiểm tra sức khỏe cho những công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động;

- Công tác an toàn khi vận chuyển vật liệu và dụng cụ;

- Công tác an toàn khi đào và lắp móng;

- Công tác an toàn dựng cột và lắp xà, sứ;

- Công tác an toàn rải dây, nối dây, căng dây, lấy độ võng và lắp các phụ kiện khác;

- Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn … dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời tối, khi trời có sương mù hoặc khi có gió từ cấp 5 trở lên;

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành;

- Trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần chú trọng xem xét các biện pháp về vệ sinh và y tế dự phòng ngăn ngừa và điều trị các bệnh thường hay mắc phải như sốt rét, thương hàn, tiêu chảy… để có biện pháp tích cực nhằm hạn chế những ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân;

- Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro về an toàn lao động do nhà thầu gây ra.

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Nhà thầu phải đề xuất các biện pháp về bố trí nhân sự và huy động máy móc thiết bị phục vụ thi công đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của gói thầu.

- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

  - Tổ chức mặt bằng công trường:

- Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào…;

- Bố trí rào chắn, biển báo…;

- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

  - Sơ đồ tổ chức

- Sơ đồ tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Chỉ huy trưởng công trường, các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công chuyên môn như: tổ nhị thứ bảo vệ, tổ nguồn tự dùng, tổ điện, tổ xây dựng v.v….

- Nhà thầu phải có sơ đồ hệ thống tổ chức và thuyết minh sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự của nhà thầu tại công trường, ghi rõ trách nhiệm của từng người đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường, Kỹ thuật thi công trực tiếp, cán bộ An toàn lao động; Thuyết minh mối quan hệ giữa các bộ phận, liên hệ với Chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

- Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công cho các công tác chính

- Nhà thầu phải đưa ra các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công để thi công công trình phù hợp với yêu cầu của E-HSMT về trình tự thi công, lắp đặt.

- Nhà thầu phải có biểu tiến độ thi công và thuyết minh biểu tiến độ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải lập hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng tuân thủ theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 20/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dụng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các Văn bản, quy định của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam; chụp hình, quay phim (nếu có) của các công đoạn chủ yếu trong thi công như lắp xà sứ phụ kiện, kéo dây, lắp thiết bị v.v....

- Các bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý chất lượng của nhà thầu phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình.

- Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng: Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị được sử dụng lắp đặt vào công trình; hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ; kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, đo đạc các thông số kỹ thuật công trình theo yêu cầu thiết kế.

- Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công xây dựng, nghiệm thu; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành và xử lý các văn bản thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và khiếu nại với chủ đầu tư và các bên có liên quan.

- Trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu, nhà thầu thi công xây dựng phải tự kiểm tra, khẳng định sự phù hợp về chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện so với yêu cầu của thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.

- Một số yêu cầu khác:

  - Yêu cầu về khu vực thi công.

- Nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm và bổn phận thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải thanh toán mọi tổn phí có liên quan.

  - Yêu cầu việc bảo vệ nhà cửa và tài sản xung quanh công trình.

a/ Quy định chung: Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công tiếp giáp với khu vực lân cận và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.

b/ Điều tra thiệt hại: Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào hồ sơ tình trạng của công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trường.

  - Yêu cầu bảo vệ công tác thi công.

- Công tác bảo vệ được áp dụng ngay sau khi vật tư, thiết bị được đưa đến công trường, công tác bảo vệ đó được duy trì có hiệu quả trong suốt thời gian thi công.

  - Yêu cầu về bảo dưỡng và sử dụng đường công cộng của bên thứ ba.

a/ Nhà thầu phải chuẩn bị mọi máy móc, công cụ, phương tiện vận chuyển, nhân lực và vật liệu cho việc thi công và hoàn thiện đúng tiến độ. Nhà thầu phải đảm bảo việc thi công của mình không làm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

b/ Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo việc vận chuyển vật liệu vào ra công trường theo đúng các quy định của chính quyền địa phương.

c/ Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng các đường giao thông công cộng và của bên thứ ba. Bồi thường, sửa chữa các hư hỏng, thanh toán các chi phí liên quan đến việc sử dụng các đường hay cơ sở giao thông đảm bảo sạch sẽ, không dính các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu.

d/ Đường trong và ngoài trạm là hệ thống đường hiện hữu, khi thi công nếu hư hỏng, đơn vị thi công phải sửa chữa tái lập lại nguyên trạng.

  - Yêu cầu về thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh.

- Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị tư vấn liên quan cùng thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp thay đổi, xử lý đều phải có biên bản và có sự phê duyệt của cấp thẩm quyền.

- Sau khi các thay đổi, xử lý được cấp thẩm quyền phê duyệt, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập trên cơ sở các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi so với thiết kế phải được chấp thuận của Chủ đầu tư và Đơn vị thiết kế trước khi thi công.

- Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) |  |  |
| 1 | HM1: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Đơn Dương năm 2026 | 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng |  |
| 2 | HM2: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung thế tại khu vực Đức Trọng năm 2026 | 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng |  |
| 3 | HM3: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Đam Rông năm 2026 | 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng |  |
| 4 | HM4: Cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Sửa chữa trạm biến áp khu vực Lâm Hà năm 2026 | 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng |  |
| II | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P) |  |  |
| 1 | Đà sắt, boulon các loại | 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng |  |
| 2 | Đà đỡ dây | 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng |  |
| 3 | Cách điện đứng Pintype-24KV | 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng |  |
| 4 | Cách điện treo polymer 24kV | 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng |  |
| 5 | Tủ điện phân phối hạ thế trạm biến áp | 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng |  |

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

Phương án thay thế: không yêu cầu.

- Các bản vẽ

- Được đính kèm theo E-HSMT

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Đơn Dương năm 2026 |  |  |  |
|  |  | Bản vẽ mặt bằng dự kiến | 01-40/55 |
|  |  | Bản vẽ công nghệ | 41-55/55 |
| II | Công trình Sửa chữa lưới điện trung thế tại khu vực Đức Trọng năm 2026 |  |  |  |
| 1 | 0801 | Bản vẽ mặt bằng dự kiến | 01-27/27 |
| III | Công trình Sửa chữa lưới điện trung hạ thế khu vực Đam Rông năm 2026 |  |  |
| 1 |  | Bản vẽ công nghệ | 01-25/25 |
| IV | Công trình Sửa chữa trạm biến áp khu vực Lâm Hà năm 2026 |  |  |
| 1 |  | Bản vẽ công nghệ | 01-6/6 |