# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

# 1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hoá chất năm 2026 của Bệnh viện TWQĐ 108

- Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất (2026/TBH-01)

- Nguồn vốn: Quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT các tài liệu để chứng minh tính hợp lệ và đáp ứng yêu cầu của hàng hóa dự thầu, bao gồm:

- Bảng Danh mục hàng hóa dự thầu (trong E-HSDT) theo Mẫu NT – 02 tại mục 1.4 Chương V. Yêu cầu nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin tại các cột và ghi mục lục của tài liệu tham chiếu (chỉ dẫn đến số trang hoặc đến folder chứa tài liệu). Nhà thầu phải nộp đồng thời file Excel danh mục hàng hóa dự thầu và bản scan có ký đóng dấu hợp lệ theo mẫu NT - 02.

- Tính hợp lệ của nhà thầu

- Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước, theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

- Bản phân loại trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (https://imda.moh.gov.vn),

+ Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Lưu ý: đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu theo điểm d Khoản 2 Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP: Nhà thầu kê khai rõ đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và cung cấp bản phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C, D được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

- Tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa dự thầu:

- Có catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thể hiện rõ các nội dung:

+ Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất);

+ Tên nhà sản xuất;

+ Thông số kỹ thuật hàng hóa;

+ Quy cách hàng hóa;

+ Sự phù hợp với máy xét nghiệm (nếu có)

(Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) các nội dung trên tại catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật nội dung chứng minh phù hợp với yêu cầu mời thầu).

- Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất hàng hóa

Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

- Nhà thầu phải thực hiện cam kết cho toàn bộ gói thầu

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết theo mẫu của chủ đầu tư. (Mẫu NT – 01)

- Các yêu cầu khác:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

1.3. Thông số kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

| STT | Mã mời thầu | Tên hàng hóa mời thầu | Hệ thống máy | Tên máy | Yêu cầu kỹ thuật/Thành phần | Qui cách tham chiếu | Đơn vị tính | Số lượng | Giá kế hoạch (có VAT, VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Nguồn gốc xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | TT119 | Acid Citric |  |  | Hàm lượng: ≥ 99,5% | 25kg/bao | Kg | 1.500 | 38.000 | 57.000.000 |  |
| 2 | TT714 | Dung dịch khử trùng quả lọc thận |  |  | Thành phần: - Hydrogen peroxide ≥ 23,0 % - Acetic acid 5-10% - Peracetic acid ≥5,0 % | 5 kg/Can | Can | 80 | 1.575.000 | 126.000.000 |  |
| 3 | TT122 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A |  |  | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210,68 g - Kali clorid: 5,22 g - Calci clorid.2H2O: 9,00 g - Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g - Acid acetic băng: 6,31g - Dextrose monohydrat: 38,50 g | 10 lít/Can | Lít | 110.000 | 16.590 | 1.824.900.000 |  |
| 4 | TT123 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B |  |  | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,0 g | 10 lít/Can | Lít | 130.000 | 16.590 | 2.156.700.000 |  |
| 5 | TT121 | Muối công nghiệp |  |  | Muối tinh khiết ≥ 99,5% | 25kg/bao | Kg | 5.000 | 8.900 | 44.500.000 |  |
| 6 | GX6 | Bộ kit thử sử dụng cho modul tổng hợp đánh dấu phóng xạ iQS-TS, gồm cassette và bộ chất thử | YHHN-1 |  | Bộ gồm: dung dịch NaCl 0.9% 30ml, dung dịch sodium acetate 1,1ml, dung dịch ethanol 5ml, Lọ thuỷ tinh chứa chất thải phóng xạ, lọ thuỷ tinh chứa sản phẩm thuốc thể tích 15 ± 1 ml, bơm tiêm, kim tiêm, bộ lọc và bộ vật tư, dây dẫn,.. sử dụng trên module tổng hợp thuốc phóng xạ loại iQS-TS | Bộ gồm 10 cassette và 10 bộ chất thử, 1 phụ kiện nối | Bộ | 150 | 185.000.000 | 27.750.000.000 | Châu Âu |
| 7 | GX9 | Dung dịch HCL 0,05M | YHHN-1 |  | Dung dịch có nồng độ từ 0,044 - 0.056 M. Dung dịch vô khuẩn. Kiểm nghiệm nồng độ nội độc tố vi khuẩn ≤ 5.0 IU/ml. Thể tích đóng gói từ 4-5ml | Hộp 25 lọ, 4,15ml/lọ | lọ | 500 | 1.050.000 | 525.000.000 | Châu Âu |
| 8 | N24-465 | Máy phát chứa nguồn phóng xạ Ge-68 để tách chiết đồng vị Ga-68 | YHHN-1 |  | Máy phát chứa nguồn phóng xạ Ge-68 để tách chiết đồng vị Ga-68. Dung dịch rửa giải là HCl 0,05M. Hiệu suất rửa giải ≥ 80%. Tuổi thọ sản phẩm trên 12 tháng. Độ tinh khiết của đồng vị phóng xạ 68Ga ≥ 98%. Nội độc tố vi khuẩn ≤ 20 EU/ml. Đơn vị đóng gói khi giao tối thiểu 50mCi. | Hộp 01 bình 50mCi | mCi | 100 | 50.277.227 | 5.027.722.700 | Châu Âu |
| 9 | GX7 | Peptid DOTA-TATE acetate dùng cho modul tổng hợp đánh dấu phóng xạ iQS-TS | YHHN-1 |  | Peptid DOTA-TATE acetate dùng trong phòng thí nghiệm. Độ tinh khiết ≥ 97% dạng bột khan, màu trắng. Đóng gói 1 mg/lọ | Lọ 1mg | lọ | 1 | 69.300.000 | 69.300.000 | Châu Âu |
| 10 | GX8 | Peptid PSMA I&T dùng cho modul tổng hợp đánh dấu phóng xạ iQS-TS | YHHN-1 |  | Peptid PSMA I&T dùng trong phòng thí nghiệm. Độ tinh khiết ≥ 97% dạng bột khan, màu trắng. Đóng gói 01 mg/lọ | Lọ 1mg | lọ | 2 | 76.450.000 | 152.900.000 | Châu Âu |
| 11 | N24-466 | Peptid PSMA-11 dùng cho modul tổng hợp đánh dấu phóng xạ iQS-TS | YHHN-1 |  | Peptid PSMA-11 dùng trong phòng thí nghiệm. Độ tinh khiết ≥ 97% dạng bột khan, màu trắng. | Lọ 1mg | lọ | 2 | 128.640.468 | 257.280.936 | Châu Âu |
| 12 | GX3 | Nguồn chuẩn Germanium-68 (Ge68) |  |  | Hoạt độ: 1.49mCi (55MBq) ± 15% Có lớp chì che chắn phóng xạ Nhà cung cấp đảm bảo lắp đặt nguồn khi bàn giao. | Nguồn kín | Nguồn | 1 | 264.000.000 | 264.000.000 | G7 |
| 13 | GX4 | Nguồn chuẩn Germanium-68 (Ge68) |  |  | Hoạt độ: 0.5 mCi (18.5MBq) ± 15% Có lớp chì che chắn phóng xạ Nhà cung cấp đảm bảo lắp đặt nguồn khi bàn giao. | Nguồn kín | Nguồn | 1 | 264.000.000 | 264.000.000 | G7 |
| 14 | GX2 | Nguồn chuẩn máy SPECT Co57(Coban-57) |  |  | Hoạt độ: 10 mCi (370MBq) ± 15% Có lớp chì che chắn phóng xạ Nhà cung cấp đảm bảo lắp đặt nguồn khi bàn giao. | Nguồn kín | Nguồn | 2 | 312.500.000 | 625.000.000 | G7 |
| 15 | GX5 | Nguồn chuẩn máy SPECT VENTRI Co57(Coban-57) |  |  | Hoạt độ: 10 mCi (370MBq) ± 15% Có lớp tungsten che chắn phóng xạ Nhà cung cấp đảm bảo lắp đặt nguồn khi bàn giao. | Nguồn kín | Nguồn | 1 | 312.500.000 | 312.500.000 | G7 |
| 16 | TT606 | Bột Calcium Hydroxide |  |  | Thành phần: 100% calcium hydroxide tinh khiết - Dạng bột màu trắng - pH cao (khoảng 12.5-13) | 10g/Lọ | Lọ | 20 | 98.100 | 1.962.000 |  |
| 17 | TT604 | Chất lấy dấu alginate |  |  | Chất lấy dấu alginate đồng nhất, không bụi, dễ dàng hòa trộn với nước một cách nhanh chóng. | 454g/Gói | Gói | 150 | 190.000 | 28.500.000 |  |
| 18 | T26-12 | Dung dịch bơm rửa ống tủy Chlorhexidin 2% |  |  | Nồng độ: 2% Chlorhexidine digluconate | Chai 500ml | Chai | 10 | 2.503.000 | 25.030.000 |  |
| 19 | N24-234 | Dung dịch bơm rửa ống tủy EDTA 17% |  |  | Nồng độ: 17% EDTA Giá trị pH: 8.5 | Chai 500ml | Chai | 5 | 2.469.000 | 12.345.000 |  |
| 20 | 23BS167 | Dung dịch Eugenol |  |  | Thành phần: 100% Eugenol | Lọ 30ml | Lọ | 10 | 169.600 | 1.696.000 |  |
| 21 | 23BS158 | Dung dịch Sodium Hypochlorite (NaOCl) |  |  | - Thành phần: Sodium Hypochlorite 3%, nước tinh khiết, tá dược | Chai 500ml | Chai | 10 | 1.045.000 | 10.450.000 |  |
| 22 | T26-13 | Dung dịch tan gutta-percha chiết xuất từ tinh dầu cam |  |  | 100% tinh dầu cam tự nhiên | (Lọ 10 ml kèm pipette)/Hộp | Hộp | 5 | 220.000 | 1.100.000 |  |
| 23 | 23BS153 | Gel bôi trơn ống tủy |  |  | Thành phần: 10% carbamide peroxide, 15% EDTA - Dạng gel màu trắng đục. | Hộp 3 tuýp | Tuýp | 12 | 220.000 | 2.640.000 |  |
| 24 | 23BS160 | Gel gây tê tại chỗ Benzocaine 20% |  |  | Thành phần: 20% Benzocaine | Lọ 30g | Lọ | 15 | 155.000 | 2.325.000 |  |
| 25 | TT162 | Giấy cắn |  |  | Giấy cắn chuyên dùng ghi lại tình trạng khớp cắn của các răng thật tự nhiên | 10 thếp/Hộp, mỗi thếp có 12 lá (tờ) | Hộp | 50 | 318.990 | 15.949.500 |  |
| 26 | TT609 | Sáp lá |  |  | Chất liệu Paraffin tinh luyện cao cấp hoặc hỗn hợp paraffin với sáp ong tự nhiên Kích thước mỗi tấm khoảng 150 mm × 75 mm × 1,5 mm (±10%) Độ mềm dẻo: dẻo tốt ở 37–40°C, không bị nứt gãy khi gập | Hộp 500g | Hộp | 10 | 242.550 | 2.425.500 |  |
| 27 | 23BS159 | Vật liệu băng ống tủy |  |  | Thành phần: 30%-35% calcium hydroxide trong dạng paste - pH cao: 12.5 - Có tính cản quang - Dạng kem | Hộp 2 tuýp 1.5g (~1.2ml) + 4 đầu típ | Tuýp | 50 | 219.000 | 10.950.000 |  |
| 28 | TT170 | Vật liệu sát trùng ống tủy |  |  | Thành phần: 25% Phenol và 75% Camphor Dạng: Dung dịch dầu | 15ml/lọ | Lọ | 16 | 239.400 | 3.830.400 |  |
| 29 | TT151 | Vật liệu sinh học trám bít ống tủy |  |  | Thành phần: Bột gốc tricalcium silicate, zirconium oxide và povidone; dung dịch nước - Là xi măng trám bít ống tủy sinh học bioceramic - Có công nghệ Active Biosilicate - Không chứa nhựa - làm từ calcium silicate tinh khiết và không có monomer - Không co ngót - Đặc tính kỹ thuật: + Thời gian làm việc: ≥ 1 giờ + Thời gian đông cứng: 45 phút - 8 giờ + Độ cản quang: > 3mm Al. | Hộp/ 15g bột kèm 35 pipette dung dịch pha x 0.2ml | Hộp | 5 | 6.195.000 | 30.975.000 |  |
| 30 | TT160 | Vật liệu trám bít ống tủy |  |  | Thành phần chính Kẽm oxit – eugenol: nền chính của xi măng. Thymol iodide: tăng cường tính kháng khuẩn. Không chứa bạc: tránh nguy cơ làm đổi màu răng. | (15g Powder + 15 ml Liquid)/Hộp | Hộp | 5 | 627.000 | 3.135.000 |  |
| 31 | 23BS150 | Vật liệu trám bít ống tủy gốc ZOE |  |  | Thành phần: Hydrocortison, Paraformaldehyde, thymol Iodide, barium sulfate, zinc oxide | (14g Powder + 15 ml Liquid)/Hộp | Hộp | 10 | 1.588.400 | 15.884.000 | Châu Âu |
| 32 | TT634 | Vật liệu trám tạm Kẽm oxit |  |  | Thành phần Bột kẽm oxit nguyên chất tác dụng: dùng để trám tạm dùng trong nha khoa | Lọ 110g | Lọ | 10 | 141.750 | 1.417.500 |  |
| 33 | TT622 | Xi măng gắn cầu mão Glass Ionomer |  |  | Thành phần: Xi măng glass ionomer gốc nước, không chứa nhựa - Cơ chế đông cứng: Tự đông cứng - Đặc điểm: + Dễ dàng loại bỏ cement thừa + Không gây nhạy cảm sau điều trị | 35g/ Hộp (bột+ nước) | Hộp | 10 | 861.000 | 8.610.000 |  |
| 34 | 23BS164 | Xi măng gắn cầu mão Glass Ionomer gia cố nhựa |  |  | Thành phần: Xi măng glass ionomer biến đổi nhựa Đặc điểm: + Mức độ giải phóng fluoride cao + Hoạt động được trong môi trường ẩm - Công dụng: Gắn phục hình kim loại, sứ | 15g bột+8g nước/Hộp | Hộp | 20 | 2.498.000 | 49.960.000 |  |
| 35 | T26-27 | Xi măng Glass Ionomer hàn răng |  |  | Thành phần: Strontium Glass Ionomer - Đặc điểm: + Đông cứng nhanh, cứng hoàn toàn chỉ trong 2 phút + Kháng mòn tốt + Bám dính hóa học vào cấu trúc răng + Hệ số giãn nở nhiệt giống với răng | Hộp 15g bột + 8g nước | Hộp | 100 | 1.500.000 | 150.000.000 |  |
| 36 | 23BS157 | Xi măng nhựa tự dán |  |  | Thành phần: Xi măng resin composite tự dán hai thành phần - Cơ chế đông cứng: tự đông cứng - Thông số kỹ thuật: + Độ bền uốn: 99 MPa + Độ bền nén: 291 MPa + Mô-đun đàn hồi: 6.6 GPa + Độ cứng bề mặt: 190 MPa | Tuýp 11g | Tuýp | 10 | 3.298.000 | 32.980.000 |  |
| 37 | M970 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế | KSNK1 | Máy rửa khử trùng Amsco 5052 washer | Thành phần: Preservative (2-octyl-2H-isothiazol-3-one) PH: 2,5-3,0 ( 1-5ml/l dựa vào nước khử ion, 20°C) | Can 10 lít | Lít | 200 | 543.000 | 108.600.000 | Châu Âu |
| 38 | M962 | Dung dịch tẩy rửa phụ trợ dụng cụ y tế | KSNK1 | Máy rửa khử trùng Amsco 5052 washer | Thành phần: <5% chất hoạt động bề mặt anion, polycarboxylates, 5 - 15% chất hoạt động bề mặt không ion, chất bảo quản: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one và 2-methyl-2Hisothiazol-3-one (3:1) pH: 5,5-6,0 | Can 10 lít | Lít | 200 | 523.000 | 104.600.000 | Châu Âu |
| 39 | M965 | Dung dịch tẩy rửa, làm sạch dụng cụ y tế hoạt tính Enzym | KSNK1 | Máy rửa khử trùng Amsco 5052 washer | Dung dịch chứa enzymes (protease) và <5% chất hoạt động bề mặt không ion và anion; pH dung dịch: 10-11 | Can 5 Lít | Lít | 200 | 465.000 | 93.000.000 | Châu Âu |
| 40 | N24-305 | Chất tẩy rửa Enzyme dùng cho máy rửa khử khuẩn dụng cụ y tế | KSNK2 |  | Thành phần: Subtilisin (proteolytic enzyme) (0.1-1%), ethoxylated alcohol (1-5%), citric acid (1-5%), N,N-Dimethyloctadecylamine oxide (1-2%). | 10 lít / can | Lít | 200 | 980.000 | 196.000.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 41 | N24-304 | Chất tẩy rửa kiềm dùng cho máy rửa khử khuẩn dụng cụ y tế. | KSNK2 |  | Thành phần: Sodium hydroxide (1-3%), Sodium octyl sulfate (1-2%), 1-Octanamine,N,N-dimethyl-,N-oxide (1-2%), 1,2,4-Butanetricarboxylic acid,2-phosphono (0.5-1.5%) | 10 lít /can | Lít | 200 | 890.000 | 178.000.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 42 | N24-296 | Dung dịch làm bóng, hỗ trợ làm khô dụng cụ | KSNK3 | Máy rửa khử khuẩn Amsco 5052/ Steris, Máy rửa xe cáng | - Hỗ trợ làm khô, làm bóng dụng cụ - Sử dụng cho máy rửa khử khuẩn tự động Thành phần: axit citric: 15 % - 30% Nồng độ sử dụng: 0,5 - 1,5 mL/L pH của dung dịch 1% trong nước: 2,5 ± 5% | Can 10L | Can | 50 | 4.850.000 | 242.500.000 | Châu Âu |
| 43 | N24-295 | Dung dịch làm sạch enzyme, kiềm nhẹ cho máy rửa tự động | KSNK3 | Máy rửa khử khuẩn Amsco 5052/ Steris, Máy rửa xe cáng | Hóa chất chuyên dụng cho máy rửa khử khuẩn tự động Thành phần: Tetrapotassiumdiphosphate: 1-5%; fatty alcohol alkoxylate: 1-5%; N,N-Dimethyldecylamin-N-oxide: 1-5%; sodium acrylate: < 1% Enzymes (proteases): ≥ 2.0 % pH của dung dịch 1%: ≥ 9,8 | Can 10L | Can | 200 | 5.560.000 | 1.112.000.000 | Châu Âu |
| 44 | N24-291 | Bọt tiền xử lý dụng cụ phẫu thuật |  |  | - Ngăn máu và chất bẩn khô trên dụng cụ Thành phần: protease, chất hoạt động bề mặt; N-(3 aminopropyl)-N-dodecylpropane-1.3-diamine: ≥0,26 %; N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl) ammonium propionate: ≥0,22% - Dung dịch dùng ngay - Diệt khuẩn, diệt nấm, diệt virut có vỏ bọc - pH: 7,5 - 8,0 | Chai 500 mL | Chai | 100 | 650.000 | 65.000.000 | Châu Âu |
| 45 | N24-292 | Bọt tiền xử lý dụng cụ phẫu thuật |  |  | - Ngăn máu và chất bẩn khô trên dụng cụ Thành phần: protease, chất hoạt động bề mặt; N-(3 aminopropyl)-N-dodecylpropane-1.3-diamine: ≥0,26 %; N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl) ammonium propionate: ≥0,22% - Dung dịch dùng ngay - Diệt khuẩn, diệt nấm, diệt virut có vỏ bọc - pH: 7,5 - 8,0 | Can 5L | Can | 12 | 3.250.000 | 39.000.000 | Châu Âu |
| 46 | N24-298 | Dung dịch đánh gỉ và khử ố màu dụng cụ |  | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm, ngâm tại các bồn rửa thủ công | - Loại bỏ ố màu, gỉ sét trên dụng cụ, căn vô cơ và hữu cơ trên trên dụng cụ Nồng độ sử dụng: 10-20%; nồng độ ngâm thụ động hoá: 2,0% pH của dung dịch 1% trong nước: ≤ 2,5 Thành phần: Axit Nitric (1–5%), axit Phosphoric (15–30%), chất hoạt động bề mặt | Can 5L | Can | 200 | 3.695.000 | 739.000.000 | Châu Âu |
| 47 | T26-40 | Dung dịch đánh gỉ và khử ố màu dụng cụ |  | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm, ngâm tại các bồn rửa thủ công | - Loại bỏ ố màu, gỉ sét trên dụng cụ, căn vô cơ và hữu cơ trên trên dụng cụ Nồng độ sử dụng: 10-20%; nồng độ ngâm thụ động hoá: 2,0% pH của dung dịch 1% trong nước: ≤ 2,5 Thành phần: Axit Nitric (1–5%), axit Phosphoric (15–30%), chất hoạt động bề mặt | Chai 1L | Chai | 20 | 765.000 | 15.300.000 | Châu Âu |
| 48 | N24-294 | Dung dịch làm sạch đa enzyme đặc hiệu xử lý màng sinh học |  | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm, ngâm tại các bồn rửa thủ công | - Phù hợp sử dụng cho ngâm thủ công và bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm - Loại bỏ: ≥ 90% màng sinh học P. aeruginosa - pH của dung dịch 1% trong nước: 9,0 ±5% Chứa: Protease: ≥ 2%; amylase, lipase, và celluase: tổng hàm lượng: 1 %, ethoxylated alcohol: 5 - 15%; olefinsulfonate: 1 - 5% Nồng độ sử dụng tối thiểu: ≤ 0,1% (1,0 mL/L). | Can 5L | Can | 400 | 3.115.000 | 1.246.000.000 | Châu Âu |
| 49 | N24-293 | Dung dịch làm sạch enzyme có tác dụng khử khuẩn |  | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm, ngâm tại các bồn rửa thủ công | -Thành phần: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine: ≥11,0 %; N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl) ammonium propionate: 11,0 %; protease (subtilisin); fatty alcohol ethoxylate; Polyethylene glycol... - pH: 7,5- 8,5 - Đạt các tiêu chuẩn EN 14561, EN 14562, EN 17111 | Can 5L | Can | 100 | 3.250.000 | 325.000.000 | Châu Âu |
| 50 | TT2519 | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn sàn nhà |  |  | Thành phần: 2,5% Didecyldimethylammonium chloride + 5,1% N,N Bis (3Aminopropyl ) dodecylamine Nồng độ pha: 0.25%. Thời gian tiếp xúc: từ 15 phút Đạt các tiêu chuẩn EN 16615, EN 14476 | 5 lít / can | Can | 300 | 1.797.900 | 539.370.000 | Châu Âu |
| 51 | TT71 | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn trang thiết bị y tế |  |  | Dung dịch khử khuẩn, tiệt trùng dụng cụ y tế chứa 20% kl/kl Cocopropylene Diamine pH dung dịch ≥9 Đạt tiêu chuẩn EN 14561, EN 14562, EN 14563 | Can 5L | Can | 50 | 2.520.000 | 126.000.000 | Châu Âu |
| 52 | TT82 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh |  |  | Dung dịch diệt khuẩn nhanh các bề mặt y tế, chứa: 50% kl/kl 1-propanol + 0.075% kl/kl Didecyl dimethyl ammonium chloride. Hiệu quả diệt khuẩn, diệt nấm, Diệt virus Vacciniavirus, Rotavirus, adenovirus, Norovirus Đạt tiêu chuẩn: EN13697, EN13624, | 10 chai/thùng (Chai nhựa dạng xịt 1000 ml) | Chai | 200 | 294.000 | 58.800.000 | Châu Âu |
| 53 | TT495 | Gel vệ sinh tay |  |  | Thành phần: Ethanol ≥ 70%w/w + Propanol-2-ol ≤ l,74%w/w, Bisabolol (chất bảo vệ da), Glycerin (chất dưỡng ẩm da) Cồn sát khuẩn tay dạng thixotropic gel Đạt tiêu chuẩn: Vệ sinh tay thường quy EN 1500, Vệ sinh tay ngoại khoa EN 12791 | 500ml/ chai | Chai | 12.000 | 136.000 | 1.632.000.000 | Châu Âu |
| 54 | M974 | Hóa chất cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp |  | Các dòng máy tiệt trùng nhiệt độ thấp V-PRO, V-PRO MAX | Cốc chứa Hydrogen peroxide 59% Dung tích ≥ 113 ml. | Hộp 3 cốc x 113ml | Cốc | 200 | 6.250.000 | 1.250.000.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 55 | M960 | Hóa chất phun khử khuẩn |  | Máy phun khử khuẩn Alfasol Compact | Thành phần: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). Đạt tiêu chuẩn EN 13697, EN 14348, EN 14476, EN 13704 Dung dịch pha sẵn để sử dụng ngay, không cần pha loãng | Can 5 lít | Can | 50 | 1.305.990 | 65.299.500 |  |
| 56 | M26-104 | Túi máu ba 350ml loại đỉnh đáy |  |  | Túi máu ba 350ml phù hợp để chạy cùng máy ép tự động dùng để Cấu hình bộ túi : + 01 kim lấy máu cỡ 16G + 01 túi đựng bằng nhựa PVC-DEHP, dung tích 600ml, chứa dung dịch chống đông CPD hoặc tương đương, sử dụng để chứa máu toàn phần trong quá trình lấy máu. Túi thiết kế dạng đáy-đỉnh, trên túi có đường lấy máu toàn phần vào, đường dẫn huyết tương ở phía trên của túi, đường dẫn hồng cầu ở phía dưới của túi. + 01 túi chứa bằng nhựa PVC-DEHP, dung tích 600ml, sử dụng để chứa huyết tương. + 01 túi chứa bằng nhựa PVC-DEHP, dung tích 600ml, chứa dung dịch bảo quản hồng cầu SAG-M, sử dụng để chứa hồng cầu. + 01 dây lấy máu toàn phần, chiều dài >1100 mm + 01 dây nối với túi chứa huyết tương, chiều dài >500mm + 01 dây nối với túi hồng cầu, chiều dài >500mm + Trên túi chứa hồng cầu, có 01 dây lấy mẫu chiều dài >900 mm + Có bộ lấy mẫu chân không đi kèm, và các kẹp lấy mẫu. - Đạt chứng chỉ ISO, CE. | 28 cái/thùng | cái | 15.000 | 128.100 | 1.921.500.000 |  |
| 57 | M475 | Dung dịch ly giải hồng cầu cho máy xét nghiệm huyết học | V-TM-01 | Celltac series | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối amoni bậc 4 Đạt tiêu chuẩn CE-IVD | 500ml/ Can | Can | 12 | 2.710.000 | 32.520.000 | G7 |
| 58 | M477 | Dung dịch nội kiểm mức thường dùng cho máy xét nghiệm huyết học | V-TM-01 | Celltac series | Dùng để nội kiểm máy Độ pH: 7.0 - 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | 2 mL/ Lọ | Lọ | 15 | 2.500.000 | 37.500.000 | G7 |
| 59 | M476 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | V-TM-01 | Celltac series | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride, Sodium sulphate anhydrous Đạt tiêu chuẩn CE-IVD | 18L/ Can | Can | 18 | 2.600.000 | 46.800.000 | G7 |
| 60 | M473 | Dung dịch rửa cho máy huyết học | V-TM-01 | Celltac series | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether Đạt tiêu chuẩn CE-IVD | 5L/ Can | Can | 12 | 3.810.000 | 45.720.000 | G7 |
| 61 | M474 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | V-TM-01 | Celltac series | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypoclorit Đạt tiêu chuẩn CE-IVD | 5L/ Can | Can | 12 | 3.810.000 | 45.720.000 | G7 |
| 62 | T26-22 | Bộ dung cụ gộp khối tiểu cầu và lọc bạch cầu |  |  | - Phù hợp với phương pháp pool tiểu cầu từ BuffyCoat tại Labo - Tổn hao qua phin lọc ≤ 8ml - Thời gian lọc trung bình: 3 phút - Năng lực lọc (số lượng bạch cầu còn lại trong túi chế phẩm) ≤ 1 x 10^6 Bộ kít bao gồm: + Đầu kết nối với túi Buffycoat: 6 cái + Đầu kết nối với dung dịch nuôi dưỡng tiểu cầu: 1 cái + Khóa kẹp: 2 cái + Van khóa dạng bẻ ở túi pool: 1 cái + Túi pool trước lọc bạch cầu : 1 túi + Túi bảo quản tiểu cầu, thể tích thực > 1000ml: 1 túi + Phin lọc bạch cầu vỏ mềm với màng lọc sợi Polyester không dệt: 1 bộ + Túi lấy mẫu tiểu cầu sau khi pool lọc bạch cầu tích hợp kim lấy mẫu chân không, thể tích 100ml: 1 túi - Sử dụng vật liệu không chứa DEHP | 30 Bộ/ thùng | Bộ | 2.500 | 797.000 | 1.992.500.000 | Châu Âu |
| 63 | TT2402 | Test nhanh phát hiện giang mai |  |  | Phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy 100% ; Độ đặc hiệu> 95% Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 24 giờ Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương | Hộp 100 test | Test | 5.000 | 31.500 | 157.500.000 | G7 |
| 64 | TT521 | Test nhanh phát hiện HIV |  |  | Phát hiện kháng thể kháng với HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: > 99%. Hàm lượng chính: kháng nguyên và kháng thể HIV -1 và HIV -2 tuýp 0 Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương | Hộp 100 test | Test | 5.000 | 40.950 | 204.750.000 | G7 |
| 65 | T26-30 | Test nhanh phát hiện kháng thể kháng HBV |  |  | Phát hiện kháng thể kháng HBV trong huyết thanh, huyết tương mà không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm nào Độ nhạy >98%, độ đặc hiệu >99%; Xét nghiệm có thể phát hiện nồng độ 0.1 IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút. Thành phần: Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau của HbsAg | Hộp 100 test | Test | 45.000 | 35.000 | 1.575.000.000 | G7 |
| 66 | TT522 | Test nhanh phát hiện kháng thể kháng virus HCV |  |  | Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người, phù hợp để sử dụng trên mẫu phụ nữ mang thai. Dạng khay. Độ nhạy> 99%; Độ đặc hiệu>99% so với RT-PCR 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng , vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4, NS5), vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút Thể tích mẫu sử dụng: ≤10µl | Hộp 100 test | Test | 5.000 | 28.560 | 142.800.000 |  |
| 67 | TT114 | Thuốc thử xét nghiệm kháng nguyên D |  |  | Thuốc thử xét nghiệm kháng nguyên D có chứa đơn dòng IgM và IgG | Lọ/10ml | Lọ | 800 | 136.900 | 109.520.000 |  |
| 68 | TT109 | Thuốc thử xét nghiệm nhóm máu A |  |  | Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-A | Lọ/10ml | Lọ | 800 | 89.565 | 71.652.000 |  |
| 69 | TT111 | Thuốc thử xét nghiệm nhóm máu AB |  |  | Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-AB | Lọ/10ml | Lọ | 300 | 77.000 | 23.100.000 |  |
| 70 | TT110 | Thuốc thử xét nghiệm nhóm máu B |  |  | Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-B | Lọ/10ml | Lọ | 800 | 89.565 | 71.652.000 |  |
| 71 | TT112 | Túi máu 3-250ml có bộ lấy mẫu chân không |  |  | Túi lấy máu 3 ngăn - 250ml Có đầu và túi lấy máu chân không để lấy mẫu máu xét nghiệm an toàn vô trùng, có đầu bảo vệ kim | 2 Túi/ Gói | Túi | 5.000 | 93.989 | 469.945.000 |  |
| 72 | TT113 | Túi máu 3-350ml có bộ lấy mẫu chân không |  |  | Túi lấy máu 3 ngăn - 350ml Có đầu và túi lấy máu chân không để lấy mẫu máu xét nghiệm an toàn vô trùng, có đầu bảo vệ kim | 2 Túi/ Gói | Túi | 15.000 | 108.300 | 1.624.500.000 |  |
| 73 | T26-34 | Túi máu ba 250ml |  |  | Bộ túi máu vô trùng có cỡ kim 16G, bao gồm: túi lấy mẫu, kim lấy mẫu chân không và giá cố định ống nghiệm. Chiều dài đường ống thu thập máu: dài 1.100mm, trên đường ống có 12 đoạn mã số, Ống dây có đường kính 3x4.5mm , chiều dài đường ống từ chạc Y đến mỗi túi dài 300mm Kích thước đường ống trên bộ túi: đường kính trong 3,0mm; đường kính ngoài 4,5mm Đóng gói 2 lớp. Hệ thống gồm 3 túi, trong đó có túi để đựng tiểu cầu làm từ chất liệu PVC-TOTM (chất liệu không chứa DEHP, an toàn cho bệnh nhân, bảo quản tiểu cầu lên đến 5 ngày, không chứa kí hiệu DEHP trên nhãn túi): a. Túi 1: Dung tích lưu trữ: 250ml . Túi chứa 35ml dung dịch chống đông CPD, dùng để thu thập máu toàn phần. b. Túi 2: Dung tích: 250ml. Túi rỗng bảo quản thành phần máu c. Túi 3: Dung tích: 250ml. Túi chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM giúp bảo quản khối hồng cầu lên đến 42 ngày ở 4 độ C | 1 bộ/ túi PET, 3 túi/túi nhôm; 36 túi/ thùng | túi | 5.000 | 105.000 | 525.000.000 |  |
| 74 | TT115 | Túi máu ba 350ml |  |  | Bộ túi máu vô trùng, Có kim cỡ 16G, bao gồm: túi lấy mẫu, kim lấy mẫu chân không và iá cố định ống nghiệm. Có Khóa kẹp trên đường ống lấy mẫu và van khóa dạng bẻ Chiều dài đường ống thu thập máu: dài 1.100mm, trên đường ống có 12 đoạn mã số Kích thước đường ống trên bộ túi: đường kính trong 3,0mm; đường kính ngoài 4,5mm, chiều dài đường ống từ chạc Y đến mỗi túi dài 300mm Đóng gói 2 lớp. Túi chưa sử dụng sau khi bóc túi nhôm có thể bảo quản 15 ngày. Bảo quản được trong nhiệt độ từ 0 đến 30°C; độ ẩm ≤ 90%. Hệ thống gồm 3 túi, trong đó Có túi để đựng tiểu cầu làm từ chất liệu PVC-TOTM (chất liệu không chứa DEHP, an toàn cho bệnh nhân, bảo quản tiểu cầu lên đến 5 ngày, không chứa kí hiệu DEHP trên nhãn túi): a. Túi 1: Dung tích lưu trữ: 350ml. Túi chứa 49ml dung dịch chống đông CPD, dùng để thu thập máu toàn phần. b. Túi 2: Dung tích: 350ml. Túi rỗng bảo quản thành phần máu c. Túi 3: Dung tích: 350ml. Túi chứa 78ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM giúp bảo quản khối hồng cầu lên đến 42 ngày ở 4 độ C | 1 bộ/ túi PET, 3 túi/túi nhôm; 36 túi/ thùng | túi | 15.000 | 109.557 | 1.643.355.000 |  |
| 75 | TT579 | Túi máu ba 350ml |  |  | Bao gồm 03 túi, mỗi túi dung tích 350ml được nối với nhau. Túi 1: Chứa 49 ml dung dịch chống đông CPD. Túi 2: Ống dây túi: dài 300 mm, có 3 dãy số ký hiệu trên ống, Túi có thể dùng để bảo quản tiểu cầu 5 ngày. Chất liệu túi PVC-TOTM Túi 3: có chứa dung dịch SAG-M + Ống dây túi: dài 300 mm, có 3 dãy số ký hiệu trên ống, + Chứa 80 ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAG-M Ống dây lấy máu: dài 1350 mm (bao gồm đường ống từ túi 1 đến chạc Y và từ chạc Y đến kim lấy máu, 100cm + 35cm), có 10 đoạn mã ký hiệu trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu Tất cả dây lấy máu, dây nối giữa các túi có đường kính ngoài 4.1 mm và đường kính trong 3.0 mm, độ dày thành ống 0.55 mm Dãy số ký hiệu trên tất cả dây lấy máu được khắc bằng laser để tránh vuốt dây túi máu bị mờ Có bộ lấy mẫu chân không và túi chứa mẫu máu trước khi hiến máu Kim lấy máu: 16G, có nắp đậy đầu kim | 1 bộ/ túi; 3 túi/ túi nhôm; 18 túi/ thùng | túi | 10.000 | 119.994 | 1.199.940.000 | G7 |
| 76 | TT569 | Acetonitrile Grade for liquid chronatography |  |  | Dùng cho HPLC | Chai 2,5lit | Chai | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 | Châu Âu |
| 77 | GX10 | Kit tổng hợp cho sản xuất 18F – FDG |  |  | Bộ đầy đủ gồm: - Bộ chất thử (hóa chất) cho Mô-đun Synthera - Bộ vật tư phụ trợ (phụ kiện) cho Mô-đun Synthera - Bộ xử lý chất lỏng tích hợp Nucleophilic (kit tổng hợp 18F-FDG) | Bộ | Bộ | 150 | 8.298.400 | 1.244.760.000 | Châu Á |
| 78 | GX11 | Kit tổng hợp cho sản xuất 18F – FDG |  |  | Bộ đầy đủ gồm: - Bộ chất thử (hóa chất) cho Mô-đun Synthera - Bộ vật tư phụ trợ (phụ kiện) cho Mô-đun Synthera - Bộ xử lý chất lỏng tích hợp Nucleophilic (kit tổng hợp 18F-FDG) | Bộ | Bộ | 100 | 12.500.000 | 1.250.000.000 | Châu Âu |
| 79 | T26-31 | Natriumhydroxid proanalysi |  |  | Dùng cho HPLC | kg | kg | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | Châu Âu |
| 80 | GX12 | Nước nặng giàu 18O |  |  | Nước giàu 18O, ≥ 98%, lọ 50G | Lọ 50g | Lọ | 5 | 85.173.000 | 425.865.000 | Châu Á |
| 81 | GX13 | Nước nặng giàu 18O |  |  | Nước giàu 18O, ≥ 98%, lọ 50G | Lọ 50g | Lọ | 5 | 100.000.000 | 500.000.000 | Châu Âu |
| 82 | M2450 | Hoá chất chuẩn máy | K-HH-03 |  | Huyết thanh chuẩn 3 mức gồm mức thấp, mức cao và mức trung bình chứa chất bảo quản, tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu và tiểu cầu | Hộp/6 x 3.0 mL | Hộp | 12 | 3.079.052 | 36.948.624 | G7 |
| 83 | M1350 | Hoá chất hiệu chuẩn máy | K-HH-03 |  | Hóa chất dùng hiệu chuẩn máy đo cho các thông số WBC, RBC, HGB, MCV, PLT, và MPV. | Hộp/2 lọ x 3.0 mL | Hộp | 10 | 3.194.100 | 31.941.000 |  |
| 84 | M179 | Hóa chất loại bỏ enzyme | K-HH-03 |  | Thành phần: Subtilisin, Dung dịch đệm, Polyoxyethylene Ether, Tác nhân kháng khuẩn. | Hộp/2x50ml | Hộp | 20 | 668.633 | 13.372.660 |  |
| 85 | M180 | Hóa chất ly giải màng tế bào hồng cầu | K-HH-03 |  | Chức năng: Ly giải nhanh chóng các tế bào hồng cầu và giảm thiểu hình thành các mảnh tế bào Tách tế bào chất của bạch cầu, để lại màng nhân để có thể đếm nhân của bạch cầu. Chuyển hemoglobin sang dạng phức hợp chromagen bền vững | Hộp/3.8L | Hộp | 120 | 13.366.080 | 1.603.929.600 |  |
| 86 | M178 | Hóa chất nội kiểm máy | K-HH-03 |  | Thành phần gồm các vật liệu ổn định, giúp kiểm tra độ xác thực và chính xác cho các thông số huyết đồ, phân biệt bạch cầu và hồng cầu lưới; mẫu chứng được xử lý và thực hiện như mẫu bệnh phẩm, và có 3 mức nồng độ | Hộp/12 x 3.0 mL | Hộp | 40 | 3.652.995 | 146.119.800 |  |
| 87 | M181 | Hóa chất pha loãng và rửa tế bào xét nghiệm huyết học | K-HH-03 |  | Dung dịch pha loãng và rửa tế bào (chứa thành phần chính 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one, chất bảo quản, chất chống đông EDTA muối phosphat và muối cloride) | Hộp/20 L | Hộp | 700 | 3.194.000 | 2.235.800.000 |  |
| 88 | M182 | Hóa chất pha loãng xét nghiệm huyết học | K-HH-03 |  | Dung dịch pha loãng bạch cầu và tạo áp suất thẩm thấu thấp hơn tế bào hồng cầu dẫn tới giải phóng HGB ra khỏi tế bào hồng cầu (chứa dung dịch đệm, chứa Aromatic Oxy-Alcohol và chứa Polyoxyethylene Ether) | Hộp/3.8L | Hộp | 400 | 11.800.000 | 4.720.000.000 |  |
| 89 | M1121 | Chất chuẩn ở chế độ dịch cơ thể trên hệ thống máy phân tích huyết học mức 1 | K-HH-07 |  | Thành phần: tế bào hồng cầu, bạch cầu ở người; hồng cầu nhân và tiểu cầu | 1x3ml/Lọ | Lọ | 40 | 3.500.000 | 140.000.000 |  |
| 90 | M1122 | Chất chuẩn ở chế độ dịch cơ thể trên hệ thống máy phân tích huyết học mức 2 | K-HH-07 |  | Thành phần: tế bào hồng cầu, bạch cầu ở người; hồng cầu nhân và tiểu cầu | 1x3ml/Lọ | Lọ | 40 | 3.500.000 | 140.000.000 |  |
| 91 | M1123 | Chất chuẩn ở chế độ dịch cơ thể trên hệ thống máy phân tích huyết học mức 3 | K-HH-07 |  | Thành phần: tế bào hồng cầu, bạch cầu ở người; hồng cầu nhân và tiểu cầu | 1x3ml/Lọ | Lọ | 40 | 3.500.000 | 140.000.000 |  |
| 92 | M1124 | Chất tẩy kiềm mạnh để loại bỏ các chất phản ứng trên máy | K-HH-07 |  | Thành phần: Sodium HypoChlorite | 1x50ml/Hộp | Hộp | 24 | 3.470.000 | 83.280.000 |  |
| 93 | BG1725 | Dung dịch đệm cho máy phết nhuộm lam tự động | K-HH-07 |  | - Dung dịch đệm pH 6.8 cho máy phết nhuộm lam tự động | 1x1L/Hộp | Hộp | 12 | 5.600.000 | 67.200.000 | G7 |
| 94 | M1126 | Dung dịch nhuộm các tế bào nhân trong các mẫu máu pha loãng đã ly giải để xác định số lượng bạch cầu, số lượng tế bào hồng cầu nhân và số lượng bạch cầu ái kiềm | K-HH-07 |  | Thành phần: Polymethine ; Ethylene Glycol | 2x82ml/Hộp | Hộp | 29 | 9.200.000 | 266.800.000 |  |
| 95 | BG1724 | Dung dịch nhuộm cho máy phết nhuộm lam tự động | K-HH-07 |  | - Dung dịch nhuộm Wright Giemsa cho máy phết nhuộm lam tự động | 1x2.5L/Hộp | Hộp | 50 | 3.068.100 | 153.405.000 | G7 |
| 96 | M1127 | Dung dịch nhuộm nhân các tế bào bạch cầu | K-HH-07 |  | Thành phần: Polymethine ; methanol; Ethylene Glycol | 2x42ml/Hộp | Hộp | 50 | 41.264.000 | 2.063.200.000 |  |
| 97 | M1125 | Dung dịch xác định nồng độ huyết sắc tố | K-HH-07 |  | - Thành phần: Sodium Lauryl Sulfate | 3x500ml/Hộp | Hộp | 60 | 5.760.000 | 345.600.000 |  |
| 98 | M1130 | Hoá chất dùng để đo số lượng và kích cỡ của hồng cầu và tiểu cầu | K-HH-07 |  | Thành phần: Sodium chloride ; Tris buffer ; EDTA-2K | 1x20L/Hộp | Hộp | 372 | 3.270.000 | 1.216.440.000 |  |
| 99 | M1131 | Hóa chất ly giải đếm số lượng bạch cầu , bạch cầu ái kiềm, hồng cầu nhân | K-HH-07 |  | Thành phần: Organic quaternary ammonium salts ; Nonionic surfactant | 1x5L/Hộp | Hộp | 70 | 3.599.400 | 251.958.000 |  |
| 100 | M1132 | Hóa chất ly giải tính số lượng và tỉ lệ % bạch cầu trung tính, bạch cầu, bạch cầu đơn nhân, và bạch cầu ưa eosin | K-HH-07 |  | Thành phần: Organic quaternary ammonium salts ; Nonionic surfactant | 1x5L/Hộp | Hộp | 70 | 10.950.000 | 766.500.000 |  |
| 101 | BG0922 | Hóa chất nhuộm các tế bào hồng cầu lưới | K-HH-07 |  | Thành phần:Polymethine; methanol; Ethylene Glycol | 2x12ml/Hộp | Hộp | 15 | 22.890.000 | 343.350.000 | G7 |
| 102 | BG0923 | Hóa chất sử dụng trong phân tích hồng cầu lưới và trong phân tích tiểu cầu | K-HH-07 |  | Thành phần: Tricine buffer | 1x1L/hộp | Hộp | 30 | 2.405.000 | 72.150.000 |  |
| 103 | BG1723 | Lam phết máu | K-HH-07 |  | - Lam phết máu | 3000 cái/hộp | Hộp | 12 | 24.999.500 | 299.994.000 | G7 |
| 104 | M990 | Dụng cụ xét nghiệm đông máu | K-HH-08 |  | Cuvette bằng nhựa dùng một lần, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong | 6 x 1000 cóng/ Thùng | Thùng | 12 | 63.000.000 | 756.000.000 |  |
| 105 | M985 | Dung dịch Calcium Chloride | K-HH-08 |  | Dung dịch Canxi Clorua dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố con đường nội sinh | 24 x 15 ml/hộp | Hộp | 10 | 3.660.000 | 36.600.000 |  |
| 106 | T188 | Dung dịch đệm | K-HH-08 |  | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu (dung dịch đệm) | 24 x 15 ml/hộp | Hộp | 20 | 3.900.000 | 78.000.000 | G7 |
| 107 | M992 | Dung dịch rửa cho xét nghiệm đông máu | K-HH-08 |  | Dung dịch khử nhiễm trên hệ thống máy đông máu, chứa kali hydroxide | 24 x 15 ml/hộp | Hộp | 42 | 8.500.000 | 357.000.000 |  |
| 108 | M993 | Dung dịch rửa máy cho xét nghiệm đông máu | K-HH-08 |  | Dung dịch rửa pha sẵn cho các hệ thống phân tích đông máu tự động, thành phần chính chứa chất diệt nấm họ ether glycol pha loãng trong dung môi nước. | 6 x 2500 ml/thùng | Thùng | 19 | 9.510.000 | 180.690.000 |  |
| 109 | M997 | Hóa chất định lượng Fibrinogen | K-HH-08 |  | Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin inhibitor cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin. | 12 x 4 ml/hộp | Hộp | 25 | 19.800.000 | 495.000.000 |  |
| 110 | M1002 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm đông máu | K-HH-08 |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm đông máu: PT, Fibrinogen, APTT, TT và ATIII.Giá trị chứng gồm hai mức (bình thường và bệnh lý) cho các thông số | 12 x 2 x 1 ml/hộp | Hộp | 13 | 8.500.000 | 110.500.000 |  |
| 111 | M1003 | Hóa chất xét nghiệm thời gian thromboplastin | K-HH-08 |  | Hóa chất dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương, chứa cephalin từ mô não thỏ, dung dịch đệm kaolin. | 6 x 5 ml/hộp | Hộp | 48 | 6.440.000 | 309.120.000 |  |
| 112 | M1004 | Hóa chất xét nghiệm tỉ lệ Prothrombin | K-HH-08 |  | Hóa chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động đã hiệu chuẩn sẵn cho tất cả các lọ hóa chất của mỗi lô. - Thuốc thử 1: chứa thromboplastin đông khô. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu. - Thuốc thử 2: dung môi hòa tan có chứa canxi. | 12 x 10 ml/hộp | Hộp | 20 | 9.200.000 | 184.000.000 |  |
| 113 | PP2400275962 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa và kiểu lambda | K-HH-12 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm các chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa và kiểu lambda .Thành phần: Các chất lỏng đã được làm ổn định có chứa các protein chuỗi nhẹ tự do của người | Hộp (3 x 1 ml) | Hộp | 5 | 12.133.000 | 60.665.000 | G7 |
| 114 | PP2400275963 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm protein huyết thanh | K-HH-12 |  | Thành phần: huyết thanh người. Chất chuẩn đã pha với homocystine nguyên chất hóa học cùng với IgE, ferritin và β2-microglobulin từ các chế phẩm có nguồn gốc từ người: IgE trong huyết thanh u tủy, ferritin trong nhau và β2-microglobulin trong nước tiểu. | (3 x 1 ml)/Hộp | Hộp | 3 | 2.153.000 | 6.459.000 | G7 |
| 115 | M1291 | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm protein huyết tương | K-HH-12 |  | Phân đoạn cóng phản ứng sử dụng trên máy phân tích | Hộp (1 x 300 chiếc) | Hộp | 4 | 6.860.000 | 27.440.000 |  |
| 116 | M1288 | Dải pha loãng dùng cho máy xét nghiệm protein huyết tương | K-HH-12 |  | "- Mục đích sử dụng: Giếng pha loãng trước sử dụng trên máy phân tích | Hộp (4 x 275 chiếc) | Hộp | 3 | 6.218.300 | 18.654.900 | G7 |
| 117 | PP2400275973 | Dung dịch bổ sung trong xét nghiệm protein huyết tương | K-HH-12 |  | Mục đích sử dụng: Thuốc thử bổ sung để định lượng hóa miễn dịch antithrombin III, apolipoprotein A-I, apolipoprotein B, chất ức chế C1, fibrinogen, IgA, IgM, IgG2, IgG4, plasminogen, prealbumin và RbP với kháng huyết thanh N tương ứng hoặc ASL, CRP với hsCRP cũng như IgG3 và IgG4 - Thành phần: Thuốc thử bổ sung/Kết tủa N là một dung dịch đệm phosphate, natri clorua, THESIT | Hộp (1 x 5 ml) | Hộp | 14 | 569.000 | 7.966.000 | G7 |
| 118 | PP2400275965 | Dung dịch bổ sung trong xét nghiệm protein huyết tương để xét nghiệm Globulin miễn dịch E (IgE), β2-microglobulin (β2M), transferrin thiếu carbohydrate (CDT) và thụ thể transferrin hòa tan (sTfR) | K-HH-12 |  | Mục đích sử dụng: Thuốc thử bổ sung cho xét nghiệm xác định Globulin miễn dịch E (IgE), β2-microglobulin (β2M), transferrin thiếu carbohydrate (CDT) và thụ thể transferrin hòa tan (sTfR) sử dụng N Latex IgE mono, N Latex β2-Microglobulin, N Latex CDT Kit và N Latex sTfR. Thành phần: L/A: có chứa globulin miễn dịch chuột trong dung dịch đệm L/B: gồm có một dung dịch muối đệm có chứa chất tẩy rửa | Hộp (LA: 6 x 0.5 ml LB: 2 x 6 ml) | Hộp | 10 | 1.629.000 | 16.290.000 | G7 |
| 119 | M1294 | Dung dịch bổ sung trong xét nghiệm protein huyết tương để xét nghiệm xác định chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa và kiểu lambda | K-HH-12 |  | Thành phần: Các chất lỏng đã được làm ổn định có chứa các protein chuỗi nhẹ tự do của người, albumin huyết thanh người và các chất ức chế protease. | Hộp (A: 3 x 0.5 ml B: 3 x 2 ml) | Hộp | 12 | 8.076.000 | 96.912.000 |  |
| 120 | M1285 | Dung dịch đệm trong xét nghiệm protein huyết tương | K-HH-12 |  | Môi trường phản ứng cho các xét nghiệm xác định bằng kỹ thuật hóa miễn dịch .Thành phần: Dung dịch muối đệm phosphate có chứa polyethylene glycol | Hộp 5 L | Hộp | 6 | 2.191.000 | 13.146.000 |  |
| 121 | M1286 | Dung dịch pha loãng trong xét nghiệm protein huyết tương | K-HH-12 |  | Dung dịch pha loãng cho các xét nghiệm xác định bằng kỹ thuật hóa miễn dịch. Thành phần: Dung dịch muối đệm phosphate. | Hộp 5 L | Hộp | 10 | 1.086.000 | 10.860.000 |  |
| 122 | PP2400275969 | Dung dịch pha loãng trong xét nghiệm protein huyết tương để pha loãng mẫu | K-HH-12 |  | Mục đích sử dụng: Dung dịch chuẩn bị pha loãng mẫu để xác định hóa miễn dịch. | Hộp (10 x 5.0 ml) | Hộp | 20 | 7.828.000 | 156.560.000 | G7 |
| 123 | PP2400275970 | Dung dịch rửa trong xét nghiệm protein huyết tương | K-HH-12 |  | Mục đích sử dụng: được sử dụng như một dung dịch làm sạch. Thành phần: natri hydroxit | Hộp (6 x 5 ml) | Hộp | 14 | 1.086.000 | 15.204.000 | G7 |
| 124 | PP2400275971 | Nắp chống bay hơi dùng cho máy xét nghiệm protein huyết tương | K-HH-12 |  | Mục đích sử dụng: Nắp chống bay hơi màu vàng sử dụng trên máy phân tích | Hộp (1 x 50 chiếc) | Hộp | 3 | 1.541.000 | 4.623.000 | G7 |
| 125 | M1290 | Nắp chống bay hơi dùng cho máy xét nghiệm protein huyết tương | K-HH-12 |  | Nắp chống bay hơi sử dụng trên máy phân tích | Hộp (1 x 100 chiếc) | Hộp | 3 | 2.210.000 | 6.630.000 |  |
| 126 | M1292 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa | K-HH-12 |  | Định lượng các chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa, tương ứng trong huyết thanh người, huyết tương người kháng đông bằng heparin, huyết tương người kháng đông bằng EDTA, nước tiểu và CSF của người. Thành phần: Dung dịch huyền phù chứa các hạt polystyrene được bọc bằng kháng thể đơn dòng kháng FLC kappa của người. | Hộp (3 x 1.7 ml) | Hộp | 14 | 29.360.000 | 411.040.000 |  |
| 127 | M1293 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu lambda | K-HH-12 |  | Định lượng các chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu lambda, tương ứng trong huyết thanh người, huyết tương người kháng đông bằng heparin, huyết tương người kháng đông bằng EDTA, nước tiểu và CSF của người. Thành phần: dung dịch huyền phù chứa các hạt polystyrene được bọc bằng kháng thể đơn dòng kháng FLC lambda của người. | Hộp (3 x 2.1 ml) | Hộp | 14 | 29.360.000 | 411.040.000 |  |
| 128 | PP2400275983 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm FLC mức 1 | K-HH-12 |  | Mục đích sử dụng: được dùng làm các chất đối chứng độ chính xác và chất đối chứng độ chụm được xét nghiệm trong xét nghiệm xác định chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu κ và kiểu λ - Thành phần: Các chất lỏng đã được làm ổn định có chứa các protein chuỗi nhẹ tự do của người, albumin huyết thanh người và các chất ức chế protease. | Hộp (3 x1 ml) | Hộp | 5 | 7.700.000 | 38.500.000 | G7 |
| 129 | PP2400275984 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm FLC mức 2 | K-HH-12 |  | Mục đích sử dụng: được dùng làm các chất đối chứng độ chính xác và chất đối chứng độ chụm được xét nghiệm trong xét nghiệm xác định chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu κ và kiểu λ - Thành phần: Các chất lỏng đã được làm ổn định có chứa các protein chuỗi nhẹ tự do của người, albumin huyết thanh người và các chất ức chế protease.. | Hộp (3 x 1 ml) | Hộp | 5 | 7.700.000 | 38.500.000 | G7 |
| 130 | PP2400275985 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm N Protein LC1 | K-HH-12 |  | Mục đích sử dụng:các chất đối chứng nội bộ phòng xét nghiệm được xét nghiệm để đánh giá độ chụm và sai số phân tích cho các xét nghiệm hóa miễn dịch các protein IgG trong nước tiểu và CSF, IgA trong CSF, IgM trong CSF, transferrin trong nước tiểu, albumin trong nước tiểu và CSF, α2-macroglobulin trong nước tiểu, các chuỗi nhẹ globulin miễn dịch (kiểu kappa và lambda) trong nước tiểu, α1-microglobulin trong nước tiểu và β-trace protein - Thành phần: dựa trên albumin thỏ và poligelien đông khô có chứa các protein huyết thanh và nước tiểu có nguồn gốc từ người | (3 x 1 ml)/Hộp | Hộp | 3 | 4.406.000 | 13.218.000 | G7 |
| 131 | PP2400275986 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm N Protein LC2 | K-HH-12 |  | Mục đích sử dụng:các chất đối chứng nội bộ phòng xét nghiệm được xét nghiệm để đánh giá độ chụm và sai số phân tích cho các xét nghiệm hóa miễn dịch các protein IgG trong nước tiểu và CSF, IgA trong CSF, IgM trong CSF, transferrin trong nước tiểu, albumin trong nước tiểu và CSF, α2-macroglobulin trong nước tiểu, các chuỗi nhẹ globulin miễn dịch (kiểu kappa và lambda) trong nước tiểu, α1-microglobulin trong nước tiểu và β-trace protein - Thành phần: dựa trên albumin thỏ và poligelien đông khô có chứa các protein huyết thanh và nước tiểu có nguồn gốc từ người | (3 x 1 ml)/Hộp | Hộp | 3 | 4.406.000 | 13.218.000 | G7 |
| 132 | PP2400275987 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm protein mức thấp | K-HH-12 |  | Mục đích sử dụng: được dùng làm chất kiểm chuẩn độ chính xác và độ chụm xét nghiệm trong việc xác định protein huyết thanh người: IgG; IgG 1; IgG 2; IgG 3; IgG 4; IgA; IgM; IgE; C3c; C4; Transferrin; Albumin; α1-Antitrypsin (Chất ức chế α1-proteinaza); α2-Macroglobulin; Haptoglobin; α1-acid Glycoprotein; Prealbumin (Transthyretin); Hemopexin; Ceruloplasmin; Protein liên kết Retinol (RbP); Chuỗi Ig/L, loại κ; Chuỗi Ig/L, loại λ; Thụ thể của transferrin hoà tan (sTfR); Ferritin; β2-Microglobulin; Homocysteine - Thành phần: huyết thanh người. | Hộp (3 x 1 ml) | Hộp | 3 | 2.153.000 | 6.459.000 | G7 |
| 133 | PP2400275988 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm protein mức trung bình | K-HH-12 |  | Mục đích sử dụng: được dùng làm chất kiểm chuẩn độ chính xác và độ chụm xét nghiệm trong việc xác định protein huyết thanh người: IgG; IgG 1; IgG 2; IgG 3; IgG 4; IgA; IgM; IgE; C3c; C4; Transferrin; Albumin; α1-Antitrypsin (Chất ức chế α1-proteinaza); α2-Macroglobulin; Haptoglobin; α1-acid Glycoprotein; Prealbumin (Transthyretin); Hemopexin; Ceruloplasmin; Protein liên kết Retinol (RbP); Chuỗi Ig/L, loại κ; Chuỗi Ig/L, loại λ; Thụ thể của transferrin hoà tan (sTfR); Ferritin; β2-Microglobulin; Homocysteine - Thành phần: huyết thanh người | Hộp (3 x 1 ml) | Hộp | 6 | 2.153.000 | 12.918.000 | G7 |
| 134 | M1328 | Chất chuẩn sử dụng cho hệ thống phân tích cặn lắng nước tiểu tự động | K-HH-13 |  | Thành phần: hạt latex | (1x30mL + 1x30mL)/ Hộp | Hộp | 15 | 7.224.420 | 108.366.300 |  |
| 135 | M1329 | Chất hiệu chuẩn sử dụng để điều chỉnh độ nhạy của máy phân tích cặn lắng nước tiểu | K-HH-13 |  | - Thành phần: hạt latex | 2x30mL/Hộp | Hộp | 13 | 14.349.300 | 186.540.900 | G7 |
| 136 | M1327 | Dung dịch để đánh dấu tế bào RBC, CASTS, … | K-HH-13 |  | Dung dịch để đánh dấu các thành phần cặn lắng trong nước tiểu hoặc dịch cơ thể nhằm xác định RBC, CASTS, … trên máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động - Thành phần: Thuốc nhuộm Polymethine , Ethylene glycol | 29mL x 2/Hộp | Hộp | 12 | 7.891.485 | 94.697.820 |  |
| 137 | M1326 | Dung dịch để đánh dấu tế bào WBC, EC, BACT… | K-HH-13 |  | Dung dịch để đánh dấu tế bào WBC, EC, BACT… trong nước tiểu hoặc dịch cơ thể để xác định số lượng trên máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động - Thành phần: Thuốc nhuộm Polymethine , Ethylene glycol | 29mL x 2/Hộp | Hộp | 12 | 7.891.485 | 94.697.820 |  |
| 138 | M1325 | Dung môi cho máy phân tích cặn lắng nước tiểu | K-HH-13 |  | Sử dụng cùng với hoá chất khác để xác định các thành phần tế bào không có nhân (RBC, CASTS...) - Thành phần: HEPES ;1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | 2.1L x 2/Hộp | Hộp | 12 | 6.324.465 | 75.893.580 |  |
| 139 | M1324 | Dung môi cho máy phân tích cặn lắng nước tiểu | K-HH-13 |  | Sử dụng cùng với hoá chất khác để xác định các thành phần tế bào có nhân (WBC, EC, BACT…) -Thành phần: Axit Acetic | 2.1L x 2/Hộp | Hộp | 12 | 6.324.465 | 75.893.580 |  |
| 140 | M1323 | Dung môi cho máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động | K-HH-13 |  | Thành phần: Tris Buffer | 20L/Hộp | Hộp | 40 | 6.500.000 | 260.000.000 |  |
| 141 | M1322 | Ống chuyên dụng để nạp lại các xét nghiệm tốc độ máu lắng | K-HH-15 |  | Ống chuyên dụng với bộ phát đáp RF | 5000 test/chiếc | Chiếc | 6 | 54.993.600 | 329.961.600 |  |
| 142 | N24-446 | Ống chuyên dụng để nạp lại các xét nghiệm tốc độ máu lắng | K-HH-15 |  | Ống chuyên dụng với bộ phát đáp RF | 1000 test/chiếc | Chiếc | 24 | 10.998.000 | 263.952.000 |  |
| 143 | M2374 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học đối với việc xác định tốc độ lắng hồng cầu (ESR) | K-HH-15 |  | Thành phần: Bao gồm các tế bào hồng cầu của con người được duy trì sự ổn định trong một dung dịch bảo quản | (2 x 9ml)/Hộp | Hộp | 3 | 6.199.200 | 18.597.600 |  |
| 144 | PP2400276199 | Dung dịch rửa đường thông khí | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Chất làm sạch cho quá trình làm sạch tự động hoặc bán tự động đối với đường dẫn thủy lực trên hệ thống huyết học. Thành phần: Natri hypoclorit | Hộp (4 lọ x 100 ml) | Hộp | 25 | 2.775.000 | 69.375.000 | G7 |
| 145 | PP2400276200 | Dung dịch rửa tế bào | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Hóa chất cho quá trình làm sạch tự động hoặc bán tự động đối với đường dẫn thủy lực trên hệ thống huyết học Thành phần: Natri hyđroxit; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol | Hộp (20 lọ x 3.7 ml) | Hộp | 40 | 9.600.000 | 384.000.000 | G7 |
| 146 | M245 | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn máy phân tích huyết học | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Thành phần: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu mô phỏng | Hộp (2 lọ x 6.1 ml) | Hộp | 2 | 9.946.000 | 19.892.000 |  |
| 147 | M242 | Hóa chất kiểm chuẩn mức bình thường | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Thành phần: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu mô phỏng | 4ml/ Lọ | Lọ | 100 | 1.513.500 | 151.350.000 |  |
| 148 | M244 | Hoá chất kiểm chuẩn mức cao | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Thành phần: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu mô phỏng | 4ml/ Lọ | Lọ | 100 | 1.513.500 | 151.350.000 |  |
| 149 | M1271 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Thành phần: Tế bào hồng cầu và bạch cầu của người, tiểu cầu mô phỏng và hồng cầu lưới mô phỏng | 4ml/ Lọ | Lọ | 8 | 2.420.000 | 19.360.000 |  |
| 150 | M243 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Thành phần: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu mô phỏng | 4ml/ Lọ | Lọ | 100 | 1.513.500 | 151.350.000 |  |
| 151 | M1270 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Thành phần: Tế bào hồng cầu và bạch cầu của người, tiểu cầu mô phỏng và hồng cầu lưới mô phỏng | 4ml/ Lọ | Lọ | 8 | 2.420.000 | 19.360.000 |  |
| 152 | M1269 | Hóa chất kiểm chuẩn mức trung bình | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Thành phần: Tế bào hồng cầu và bạch cầu của người, tiểu cầu mô phỏng và hồng cầu lưới mô phỏng | 4ml/ Lọ | Lọ | 8 | 2.420.000 | 19.360.000 |  |
| 153 | M248 | Hóa chất rửa hệ thống | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Thành phần: Natri hydroxide, 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, chất hoạt động bề mặt | 2x1620ml/ hộp | Hộp | 90 | 9.173.000 | 825.570.000 |  |
| 154 | M249 | Hóa chất tạo dòng | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Thành phần: Propylen glycol | 4x2725ml/ hộp | Hộp | 12 | 8.459.000 | 101.508.000 |  |
| 155 | M250 | Hóa chất tạo dòng cho phân tích tế bào máu | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Thành phần: Chất bảo quản, đệm, chất hoạt động bề mặt | 20L/ Can | Can | 300 | 6.070.000 | 1.821.000.000 |  |
| 156 | M247 | Hóa chất xét nghiệm phân tích các thành phần bạch cầu | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Thành phần: + Perox 1: natri dodecyl sulfate, sorbitol, natri clorid, formaldehyde, BRIJ-35 +Perox 2: 4-cloro-1-naphthol, diethylene glycol + Perox 3: hydrogen peroxide, + Perox sheath: Propylene glycol | 9070ml/ Hộp | Hộp | 90 | 40.293.000 | 3.626.370.000 |  |
| 157 | M246 | Hóa chất xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Thành phần: + Defoamer: dung dịch silicone + RBC/PLT: Natri dodecyl sulfate, dinatri EDTA dihydrate, tetranatri EDTA dihydrate, natri clorid, glutaraldehyde, đệm + Baso: acid hydroclorid, Phthalic acid + CN-free HGB: Dimethyl laurylamide oxide | 9875 ml/ Thùng | Thùng | 90 | 28.626.000 | 2.576.340.000 |  |
| 158 | PP2400276201 | IVD rửa trong xét nghiệm huyết học | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Hóa chất dùng cho quá trình làm sạch tự động hoặc bán tự động đối với đường dẫn thủy lực trên hệ thống huyết học Thành phần: Natri hypoclorid | Hộp (20 lọ x 3.7 ml) | Hộp | 40 | 9.600.000 | 384.000.000 | G7 |
| 159 | PP2400276198 | IVD rửa trong xét nghiệm huyết học | V-HH-02 | ADVIA 2120i | Chất làm sạch cho quá trình làm sạch tự động hoặc bán tự động đối với đường dẫn thủy lực trên hệ thống huyết học.Thành phần: Natri hypoclorit | Hộp (20 lọ x 3.7 ml) | Hộp | 75 | 8.900.000 | 667.500.000 | G7 |
| 160 | N24-306 | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Anti-Xa | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-Xa ở 3 mức nồng độ. Thành phần: huyết tương người, heparin | (3x1 mL+3x1 mL+3 x1 mL)/Hộp | Hộp | 1 | 13.092.975 | 13.092.975 | G7/Châu Âu |
| 161 | M196 | Chất kiểm chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa (LMW Heparin) trên máy phân tích đông máu | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm xác định Heparin trọng lượng phân tử thấp, gồm 2 mức nồng độ (thấp và cao). Thành phần chứa huyết tương người, heparin trọng lượng phân tử thấp | (5x1 mL+5x1 mL)/Hộp | Hộp | 2 | 7.277.550 | 14.555.100 | G7/Châu Âu |
| 162 | M212 | Cóng phản ứng | V-HH-05 | ACL-Top | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. Thành phần: nhựa polystyrene | 2400cuvette/ Hộp | Hộp | 220 | 9.676.800 | 2.128.896.000 | G7/Châu Âu |
| 163 | M213 | Dung dịch pha loãng | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên máy xét nghiệm đông máu. Thành phần: natri cloride và natri azide. | 1x100mL/ Hộp | Hộp | 167 | 745.500 | 124.498.500 | G7/Châu Âu |
| 164 | M216 | Dung dịch rửa máy | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần: dung dịch natri hypoclorit. | 1x80mL/ Hộp | Hộp | 95 | 709.800 | 67.431.000 | G7/Châu Âu |
| 165 | M215 | Dung dịch rửa máy Acid clohydric | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần chứa acid chlohydric | 1x500mL/ Hộp | Hộp | 160 | 2.247.000 | 359.520.000 | G7/Châu Âu |
| 166 | M217 | Hóa chất chuẩn máy cho xét nghiệm đông máu | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C. Thành phần: chứa huyết tương người. | 10x1mL/ Hộp | Hộp | 4 | 3.505.950 | 14.023.800 | G7/Châu Âu |
| 167 | M218 | Hóa chất định lượng Antithrombin | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Antithrombin theo phương pháp so màu trên máy đông máu tự động. Thành phần: yếu tố Xa và heparin. | 4x4.5mL+4x4.5mL/ Hộp | Hộp | 6 | 8.856.756 | 53.140.536 | G7/Châu Âu |
| 168 | M220 | Hóa chất định lượng D-Dimer | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu. Ngưỡng xét nghiệm tối thiểu từ 500 ng/mL. | 3x4mL+3x6mL+2x1mL/ Hộp | Hộp | 96 | 22.306.368 | 2.141.411.328 | G7/Châu Âu |
| 169 | M221 | Hóa chất định lượng Fibrinogen | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen-Clauss. Thành phần chứa: thrombin. | 10x5mL/ Hộp | Hộp | 112 | 21.774.900 | 2.438.788.800 | G7/Châu Âu |
| 170 | M223 | Hóa chất định lượng Protein S | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất được sử dụng cho xét nghiệm đông máu tự động để định lượng nồng độ protein S tự do trong huyết tương người. Thành phần: yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, protein C hoạt hóa. | 3x2mL+3x6mL+3x2mL/ Hộp | Hộp | 14 | 28.357.350 | 397.002.900 | G7/Châu Âu |
| 171 | M225 | Hóa chất định lượng yếu tố II | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng định lượng hoạt tính yếu tố II sử dụng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). Thành phần: huyết tương người đã được làm nghèo yếu tố II. | 10x1mL/ Hộp | Hộp | 2 | 16.508.100 | 33.016.200 | G7/Châu Âu |
| 172 | M226 | Hóa chất định lượng yếu tố IX | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất xác định hoạt độ của yếu tố IX sử dụng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). Thành phần: huyết tương người đã được làm nghèo yếu tố IX. | 10x1mL/ Hộp | Hộp | 2 | 5.906.250 | 11.812.500 | G7/Châu Âu |
| 173 | M227 | Hóa chất định lượng yếu tố V | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất xác định hoạt độ của yếu tố V sử dụng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). Thành phần: huyết tương người đã được làm nghèo yếu tố V. | 10x1mL/ Hộp | Hộp | 4 | 8.053.500 | 32.214.000 | G7/Châu Âu |
| 174 | M228 | Hóa chất định lượng yếu tố VII | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất xác định hoạt độ của yếu tố VII, có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). Thành phần: huyết tương người đã được làm nghèo yếu tố VII. | 10x1mL/ Hộp | Hộp | 4 | 8.053.500 | 32.214.000 | G7/Châu Âu |
| 175 | M229 | Hóa chất định lượng yếu tố VIII | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất xác định hoạt độ của yếu tố VIII có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể).Thành phần: huyết tương người đã được làm nghèo yếu tố VIII. | 10x1mL/ Hộp | Hộp | 5 | 7.157.850 | 35.789.250 | G7/Châu Âu |
| 176 | M231 | Hóa chất định lượng yếu tố XI | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất xác định hoạt độ của yếu tố XI có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). Thành phần: huyết tương người đã được làm nghèo yếu tố XI. | 10x1mL/ Hộp | Hộp | 2 | 7.157.850 | 14.315.700 | G7/Châu Âu |
| 177 | M232 | Hóa chất định lượng yếu tố XII | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất xác định hoạt độ của yếu tố XII có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). Thành phần: huyết tương người đã được làm nghèo yếu tố XII. | 10x1mL/ Hộp | Hộp | 2 | 15.195.600 | 30.391.200 | G7/Châu Âu |
| 178 | N24-317 | Hóa chất đo thời gian APTT dành cho máy phân tích đông máu | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT. Thành phần: silica keo, phospholipid tổng hợp | (5 x10 mL+5 x10 mL)/Hộp | Hộp | 180 | 3.544.800 | 638.064.000 | G7/Châu Âu |
| 179 | M224 | Hóa chất đo thời gian prothrombin | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất để xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen trong huyết tương người trên máy xét nghiệm đông máu tự động. Thành phần tối thiểu chứa: yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, canxi clorua. | 5x20mL+5x20mL/ Hộp | Hộp | 121 | 7.875.000 | 952.875.000 | G7/Châu Âu |
| 180 | N24-308 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa trên máy phân tích đông máu | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ chất ức chế trực tiếp yếu tố Xa bằng phương pháp so màu trên máy đông máu tự động. Thành phần chứa yếu tố Xa | (5x3 mL+5x2.5 mL)/Hộp | Hộp | 2 | 13.516.650 | 27.033.300 | G7/Châu Âu |
| 181 | N24-309 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa trên máy phân tích đông máu | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để xác định hoạt độ heparin không phân đoạn hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp trong mẫu huyết tương người theo phương pháp so màu trên máy đông máu tự động. Thành phần: chứa yếu tố Xa và antithrombin. | (1x5 mL+1x4 mL+1x3 mL+1x8 mL)/Hộp | Hộp | 2 | 11.293.800 | 22.587.600 | G7/Châu Âu |
| 182 | M199 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm khẳng định phát hiện kháng đông Lupus (LA) | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để xác định kháng đông Lupus (LA) trong mẫu huyết tương người theo phương pháp pha loãng nọc độc rắn, thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu. Thành phần chứa: chiết xuất nọc độc rắn, calci, phospholipid, đệm. | 10x2mL/ Hộp | Hộp | 2 | 12.007.800 | 24.015.600 | G7/Châu Âu |
| 183 | M222 | Hóa chất dùng để định lượng Protein C | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein C. Dải tuyến tính tối thiểu từ 10 đến 150 (% hoạt tính) trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần: dịch chiết từ nọc độc rắn hổ mang, đệm, albumin huyết thanh. | 2x2.5mL+2x2.5mL+1x8mL/ Hộp | Hộp | 8 | 18.770.346 | 150.162.768 | G7/Châu Âu |
| 184 | M234 | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu mức thấp | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp. Thành phần: huyết tương người. | 10x1mL/ Hộp | Hộp | 59 | 3.147.900 | 185.726.100 | G7/Châu Âu |
| 185 | M235 | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu mức trung bình | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường. Thành phần: huyết tương người. | 10x1mL/ Hộp | Hộp | 56 | 2.547.300 | 142.648.800 | G7/Châu Âu |
| 186 | M214 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động. Thành phần: 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride. | 1x4000mL/ Bình | Bình | 700 | 3.819.984 | 2.673.988.800 | G7/Châu Âu |
| 187 | M236 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm kháng đông Lupus (LA) ở mức âm tính | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm kháng đông Lupus (LA) ở mức âm tính. Thành phần: huyết tương người | 10x1mL/ Hộp | Hộp | 2 | 8.260.350 | 16.520.700 | G7/Châu Âu |
| 188 | M237 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm kháng đông Lupus (LA) ở mức dương tính | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm kháng đông Lupus (LA) ở mức dương tính. Thành phần: huyết tương người. | 10x1mL/ Hộp | Hộp | 2 | 15.017.100 | 30.034.200 | G7/Châu Âu |
| 189 | M219 | Hóa chất kiểm chứng xét nghiệm định lượng D-Dimer | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng D-Dimer, gồm 2 mức nồng độ ngưỡng và nồng độ bất thường, thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu. Thành phần: D-Dimer có nguồn gốc từ fibrin người | 5x1mL+5x1mL/ Hộp | Hộp | 8 | 6.607.650 | 52.861.200 | G7/Châu Âu |
| 190 | M239 | Hóa chất sàng lọc kháng đông Lupus (LA) | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để sàng lọc kháng đông Lupus (LA) trong mẫu huyết tương người theo phương pháp pha loãng nọc độc rắn. Thành phần: chiết xuất nọc độc rắn, calci, phospholipid. | 10x2mL/ Hộp | Hộp | 2 | 9.231.600 | 18.463.200 | G7/Châu Âu |
| 191 | M241 | Thuốc thử xét nghiệm APTT | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT. Thành phần: silica keo, phospholipid tổng hợp. | 5x9mL+5x8mL/ Hộp | Hộp | 180 | 4.998.000 | 899.640.000 | G7/Châu Âu |
| 192 | M230 | Xét nghiệm định lượng yếu tố X | V-HH-05 | ACL-Top | Hóa chất xác định hoạt độ của yếu tố X có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích (bao gồm tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). Thành phần: huyết tương người đã được làm nghèo yếu tố X. | (10 x 1 mL)/Hộp | Hộp | 2 | 7.851.900 | 15.703.800 | G7/Châu Âu |
| 193 | M190 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Anti-Cardiolipin IgG/IgM, Anti-ß2 Glycoprotein-I IgG/ IgM, HIT-Ab (PF4-H) và HIT-IgG (PF4-H) | V-HH-09 | ACL Acustar | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm Anti-Cardiolipin IgG/IgM, Anti-ß2 Glycoprotein-1 IgG/IgM, HIT-Ab (PF4-H) và HIT-IgG (PF4-H). Thành phần: kháng thể IgG và IgM (người) kháng phospholipid và kháng thể (đơn dòng) kháng phức hợp PF4-Heparin, đệm, albumin huyết thanh. | 3x2mL+3x2mL/ Hộp | Hộp | 2 | 10.891.692 | 21.783.384 | G7/Châu Âu |
| 194 | M183 | Cóng phản ứng dùng cho phản ứng phát quang cho máy phân tích miễn dịch hóa phát quang | V-HH-09 | ACL Acustar | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống miễn dịch hóa phát quang. Dạng 1 cóng rời. | 1400 cái/ Hộp | Hộp | 2 | 11.965.800 | 23.931.600 | G7/Châu Âu |
| 195 | M185 | Hóa chất dùng để định lượng kháng thể anti-Cardiolipin IgG | V-HH-09 | ACL Acustar | Hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang hoàn toàn tự động, để bán định lượng kháng thể IgG kháng cardiolipin (aCL) trong mẫu huyết tương và huyết thanh người. Thành phần: hỗn dịch chứa hạt từ được phủ cardiolipin, β2GPI, kháng thể IgG kháng cardiolipin (aCL). | 1Cartridge+1x1mL+1x1mL/ Hộp | Hộp | 7 | 13.170.045 | 92.190.315 | G7/Châu Âu |
| 196 | M186 | Hóa chất dùng để định lượng kháng thể anti-Cardiolipin IgM | V-HH-09 | ACL Acustar | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang hoàn toàn tự động, để bán định lượng kháng thể IgM kháng cardiolipin (aCL) trong mẫu huyết tương và huyết thanh người. Thành phần: hỗn dịch chứa hạt từ được phủ cardiolipin, β2GPI , kháng thể IgM kháng cardiolipin (aCL) | 1Cartridge+1x1mL+1x1mL/ Hộp | Hộp | 7 | 13.170.045 | 92.190.315 | G7/Châu Âu |
| 197 | M187 | Hóa chất dùng để định lượng kháng thể anti-ß2 Glycoprotein-I IgG | V-HH-09 | ACL Acustar | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang hoàn toàn tự động, để bán định lượng kháng thể IgG kháng β2-Glycoprotein-I (anti-β2GPI) trong mẫu huyết tương và huyết thanh người. Thành phần: hỗn dịch chứa hạt từ được phủ β2GPI, chất đánh dấu chứa kháng thể kháng IgG người gắn với isoluminol, anti-β2GPI IgG | 1Cartridge+1x1mL+1x1mL/ Hộp | Hộp | 7 | 13.359.150 | 93.514.050 | G7/Châu Âu |
| 198 | M188 | Hóa chất dùng để định lượng kháng thể anti-ß2 Glycoprotein-I IgM | V-HH-09 | ACL Acustar | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang hoàn toàn tự động, để bán định lượng kháng thể IgM kháng β2-Glycoprotein-I (anti-β2GPI) trong mẫu huyết tương và huyết thanh người. Thành phần: hỗn dịch chứa hạt từ được phủ β2GPI, anti-β2GPI IgM, đệm phosphat, albumin huyết thanh. | 1Cartridge+1x1mL+1x1mL/ Hộp | Hộp | 7 | 13.359.150 | 93.514.050 | G7/Châu Âu |
| 199 | M189 | Hóa chất dùng làm xúc tác phản ứng phát quang cho máy phân tích miễn dịch hóa phát quang | V-HH-09 | ACL Acustar | Hóa chất dùng để kích hoạt phản ứng hóa phát quang. Thành phần : Natri hydroxid, ure peroxid | 2x250ML/ Hộp | Hộp | 4 | 10.796.100 | 43.184.400 | G7/Châu Âu |
| 200 | M192 | Hóa chất rửa đường ống và kim hút cho máy phân tích miễn dịch hóa phát quang | V-HH-09 | ACL Acustar | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu. Thành phần: Kali phosphat, kali clorid. | 1x5000ML/ Hộp | Hộp | 6 | 5.355.000 | 32.130.000 | G7/Châu Âu |
| 201 | M193 | Hóa chất tẩy rửa cho máy phân tích miễn dịch hóa phát quang | V-HH-09 | ACL Acustar | Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu. Thành phần: Natri hypoclorit, Natri hydroxid | 6x4mL/ Hộp | Hộp | 8 | 2.950.920 | 23.607.360 | G7/Châu Âu |
| 202 | M1268 | Cóng đo quang | V-HH-10 | chrono-log | Dùng cho máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu | 144 chiếc/hộp | Hộp | 12 | 3.730.000 | 44.760.000 |  |
| 203 | N24-01 | Đầu côn | V-HH-10 | Chrono-log | Đầu côn dùng cho máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu | 1000 cái/túi | Túi | 4 | 6.085.000 | 24.340.000 |  |
| 204 | M479 | Hóa chất Collagen dùng cho máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu | V-HH-10 | chrono-log | Thành phần: Sợi collagen từ ngựa trong dung dịch đẳng trương glucose | Hộp (1 lọ x 1 ml) | Hộp | 2 | 22.680.000 | 45.360.000 | G7 |
| 205 | M478 | Hoá chất kích tập tiểu cầu ADP | V-HH-10 | Chrono-log | Thành phần: tối thiểu adenosine diphosphate | 1 x 5 mL/ Hộp | Hộp | 2 | 24.650.000 | 49.300.000 |  |
| 206 | M1267 | Thanh khuấy từ | V-HH-10 | Chrono-log | Phù hợp cho máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu | Hộp 144 cái | Hộp | 6 | 3.600.000 | 21.600.000 |  |
| 207 | M986 | Chén đựng mẫu sạch và que khuấy | V-HH-11 | ROTEM | Dụng cụ đựng mẫu | 20 chiếc/ hộp | Chiếc | 1.600 | 208.134 | 333.014.400 |  |
| 208 | M988 | Đo độ đàn hồi cục máu | V-HH-11 | ROTEM | - Dùng để tái bổ sung calci máu - Thành phần: CaCl2, chất đệm và chất bảo quản | 20 test/lọ x 10 lọ /hộp | Hộp | 5 | 7.339.248 | 36.696.240 |  |
| 209 | M989 | Đo độ đàn hồi cục máu ngoại sinh | V-HH-11 | ROTEM | Thành phần : Yếu tô mô tái tổ hợp và phospholipid ức chế heparin | 10 test/lọ x 10 lọ/hộp | Hộp | 12 | 7.005.400 | 84.064.800 |  |
| 210 | M987 | Dụng cụ hút mẫu | V-HH-11 | ROTEM | Đầu côn 320µl sử dụng trên máy cho xét nghiệm Rotem | 960 cái/hộp | Hộp | 12 | 1.636.070 | 19.632.840 |  |
| 211 | M995 | Hóa chất chuẩn máy mức bất thường | V-HH-11 | ROTEM | Thành phần: Lọ đông khô được điều chế từ plasma người, sử dụng chống đông sodium citrate, chất đệm và chất bảo quản | 4 test/bộ x 5 bộ/hộp | Hộp | 3 | 2.116.040 | 6.348.120 |  |
| 212 | M996 | Hóa chất chuẩn máy mức bình thường | V-HH-11 | ROTEM | Thành phần được điều chế từ plasma người, sử dụng chống đông | 4 test/bộ x 5 bộ/hộp | Hộp | 3 | 2.116.040 | 6.348.120 |  |
| 213 | M998 | Hóa chất dùng để đo độ đàn hồi cục máu nội sinh | V-HH-11 | ROTEM | Thành phần: Thromboplastin phospholipid bán tổng hợp từ não thỏ, acid ellagic. | 10 test/lọ x 10 lọ/hộp | Hộp | 8 | 7.005.400 | 56.043.200 |  |
| 214 | M999 | Hóa chất dùng để đo độ đàn hồi cục máu trung hòa heparin | V-HH-11 | ROTEM | Hóa chất ức chế heparin, thành phần heparinase I và dung dịch pha loãng có chứa CaCl2 | 7 test/lọ x 10 lọ/1hộp | Hộp | 4 | 6.613.942 | 26.455.768 |  |
| 215 | M1000 | Hóa chất dùng để đo độ đàn hồi cục máu ức chế tiểu cầu | V-HH-11 | ROTEM | Trung hòa thrombocytes bằng cytochalasin D và có một lượng tái tạo lại calci Thành phần: Cytochalasin D, CaCl2. | 5 test/lọ x 10 lọ /hộp | Hộp | 7 | 4.125.492 | 28.878.444 |  |
| 216 | M1001 | Hóa chất dùng để đo độ đàn hồi cục máu ức chế tiêu sợi huyết | V-HH-11 | ROTEM | Trung hòa quá trình tiêu sợi huyết trong chén đựng mẫu bằng tranexamic acid và có một lượng calci tái tạo lại Thành phần: Tranexamic acid, CaCl2. | 5 test/lọ x 10 lọ/hộp | Hộp | 5 | 4.125.492 | 20.627.460 |  |
| 217 | N24-337 | Bead bù bộ hóa chất 10 màu | V-HH-14 | Navios | Hóa chất dùng để thiết lập cài đặt bù màu trên các máy xét nghiệm tế bào dòng chảy trước khi phân tích đa màu | 100test/ Hộp | Hộp | 1 | 23.116.000 | 23.116.000 | G7/G20 |
| 218 | N24-341 | Bộ phân loại dòng tế bào T | V-HH-14 | Navios | Kit hỗ trợ trong chẩn đoán phân biệt các bệnh nhân có bất thường về máu, hoặc nghi ngờ mắc các bệnh như bệnh bạch cầu mạn tính, bệnh bạch cầu cấp tính, bệnh lympho không phải là Hodgkin, u tủy, hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS) và/hoặc u tủy tăng sinh ác tính. Thành phần tối thiểu: chứa các kháng thể gắn huỳnh quang TCRγδ-FITC/CD4-PE/CD2-ECD/CD56-PC5.5/CD5-PC7/CD34-APC/CD7-AA700/CD8-AA750/CD3-PB/CD45-KrO | 25 tests/Hộp | Hộp | 5 | 44.158.800 | 220.794.000 | G7/G20 |
| 219 | N24-377 | CD56 Đánh dấu huỳnh quang PC5.5 | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD56 có trong mẫu sinh học của người. Thành phần: chứa chất nhuộm huỳnh quang R Phycoerythrin-Cyanine 5.5 (PC5.5), kháng thể chuột IgG1, dòng tế bào N901, tế bào lai NS1 x balb/c, các tế bào bệnh bạch cầu mạn dòng tủy ở người (hCML) | 50 test/Hộp | Hộp | 2 | 17.777.550 | 35.555.100 | G7/G20 |
| 220 | N24-383 | Chất ly giải hồng cầu | V-HH-14 | Navios | Dung dịch dùng để ly giải tế bào hồng cầu, một quy trình thường được thực hiện trong khi chuẩn bị mẫu sinh học để phân tích đếm tế bào dòng chảy. Dạng lỏng Thành phần tối thiểu: NH4Cl | 100 tests/Lọ | Lọ | 10 | 8.137.500 | 81.375.000 | G7/G20 |
| 221 | N24-382 | Dịch bao | V-HH-14 | Navios | Dung dịch điện giải cân bằng, không chứa azit và không phát huỳnh quang được sử dụng trên các máy đếm tế bào dòng chảy có ứng dụng huỳnh quang và tán xạ ánh sáng. Thành phần: Natri clorua, Đinatri EDTA, Kali clorua, Mononatri photphat, Đinatri photphat, Natri florua | 1 x 10 L/Hộp | Hộp | 60 | 1.709.400 | 102.564.000 | G7/G20 |
| 222 | N24-387 | Hóa chất căn chỉnh quang học và hệ thống dịch lỏng trên máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | V-HH-14 | Navios | Một dạng huyền phù trung thể huỳnh quang dùng để xác minh hệ thống dung dịch và tuyến thẳng quang hàng ngày cho Máy đếm tế bào dòng chảy | 3 x 10 mL/Hộp | Hộp | 4 | 13.882.050 | 55.528.200 | G7/G20 |
| 223 | N24-386 | Hóa chất chuẩn hóa bộ phát hiện trên máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | V-HH-14 | Navios | Một dạng huyền phù trung thể huỳnh quang dùng để hỗ trợ việc chuẩn hóa các máy dò tán xạ góc thẳng và tán xạ góc bên và huỳnh quang. Thành phần: các cầu huỳnh quang polystyrene trong một môi trường nước chứa chất hoạt động bề mặt | 3 x 10 mL/Hộp | Hộp | 3 | 10.783.710 | 32.351.130 | G7/G20 |
| 224 | N24-384 | Hóa chất nhuộm nội bào | V-HH-14 | Navios | Hóa chất được sử dụng nhằm làm tăng tính thấm màng tế bào bạch cầu. Thành phần: Formaldehyd, saponin | 150 tests/Hộp | Hộp | 3 | 10.139.850 | 30.419.550 | G7/G20 |
| 225 | N24-336 | IVD cài đặt bù màu trên máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | V-HH-14 | Navios | Kit dùng để căn chỉnh bù màu quang phổ đủ 10 màu cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | 5 tests/Hộp | Hộp | 1 | 37.740.150 | 37.740.150 | G7/G20 |
| 226 | N24-367 | Kháng thể CD3 | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 có trong mẫu sinh học của người bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy. Thành phần: chứa chất nhuộm huỳnh quang Pacific Blue, kháng thể chuột IgG1, dòng tế bào UCHT1, tế bào lai NS1 x balb/c, dòng tế bào T + IL2 | 50 tests/Hộp | Hộp | 2 | 18.943.050 | 37.886.100 | G7/G20 |
| 227 | N24-327 | kháng thể CD3 gắn huỳnh quang ECD | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 có trong mẫu sinh học của người bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy Thành phần có chất nhuộm huỳnh quang màu ECD. | 100 tests//Hộp | Hộp | 1 | 7.799.400 | 7.799.400 | G7/G20 |
| 228 | N24-368 | Kháng thể CD45 gắn huỳnh quang Krome Orange | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 có trong mẫu sinh học của người bằng phương pháp xét nghiệm tế bào dòng chảy Thành phần tối thiểu: chất nhuộm huỳnh quang Krome Orange, kháng thể chuột IgG1 kappa, dòng tế bào J33, tế bào lai NS1 x balb/c, dòng tế bào Laz 221 | 100 tests/Hộp | Hộp | 5 | 8.349.600 | 41.748.000 | G7/G20 |
| 229 | N24-322 | Kháng thể CD55 | V-HH-14 | Navios | Kháng thể cộng hợp chất nhuộm huỳnh quang được dùng để xác định các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD55 trong máu ngoại vi ở người bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy. Thành phần: chứa chất nhuộm huỳnh quang R Phycoerythrin (PE), kháng thể chuột IgG1, dòng vô tính JS11KSC2.3, tế bào lai X63 x balb/c. | 100 tests/Lọ | Lọ | 1 | 16.053.500 | 16.053.500 | G7/G20 |
| 230 | N24-321 | Kháng thể CD59 | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD59 trong máu ngoại vi ở người bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy. Thành phần: chứa chất nhuộm huỳnh quang Fluorescein isothiocyanate (FITC), kháng thể chuột IgG2a, dòng vô tính P282E, tế bào lai NS1 x balb/c, tế bào hồng cầu người | 100 tests/Lọ | Lọ | 1 | 10.614.500 | 10.614.500 | G7/G20 |
| 231 | N24-375 | Kháng thể FMC7 | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7 có trong mẫu sinh học của người bằng phương pháp xét nghiệm tế bào dòng chảy Thành phần tối thiểu: chứa chất nhuộm huỳnh quang Pacific Blue, kháng thể chuột IgM, dòng tế bào FMC7, tế bào lai NS1 x balb/c, dòng tế bào nguyên bào lympho B người, HRIK. | 50 test/Hộp | Hộp | 1 | 33.898.200 | 33.898.200 | G7/G20 |
| 232 | N24-361 | Kháng thể MPO đánh dấu huỳnh quang PE | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên Myeloperoxydase có trong mẫu sinh học của người bằng phương pháp xét nghiệm tế bào dòng chảy Thành phần tối thiểu: chất nhuộm huỳnh quang R Phycoerythrin (PE), kháng thể chuột IgG2a, dòng tế bào CLB-MPO-1, tế bào lai SP2/0 x CAF | 100 Test/Hộp | Hộp | 1 | 32.526.900 | 32.526.900 | G7/G20 |
| 233 | N24-324 | Kit đếm tế bào gốc | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định tỷ lệ phần trăm và đếm số lượng tế bào tuyệt đối của các quần thể tế bào biểu hiện CD45+ và quần thể tế bào biểu hiện kép CD45+ CD34+ trong mẫu bệnh phẩm bằng phương pháp xét nghiệm tế bào dòng chảy. Thành phần: chứa thuốc thử CD45-FITC/ CD34-PE (45/34): là hỗn hợp kháng thể đơn dòng J33 và 581 cộng hợp FITC và PE - Thuốc thử CD45-FITC/ IsoClonic Control-PE (45 / CTRL): là hỗn hợp kháng thể đơn dòng 581 (đặc hiệu CD34) cộng hợp và không cộng hợp PE. - Stem-Count Fluorospheres. - 7-AAD Viability Dye. | 50 tests/Hộp | Hộp | 10 | 28.828.800 | 288.288.000 | G7/G20 |
| 234 | N24-340 | Kit phân loại dòng tế bào B | V-HH-14 | Navios | Kit trợ trong chẩn đoán phân biệt các bệnh nhân có bất thường về máu, hoặc nghi ngờ mắc các bệnh như bệnh bạch cầu mạn tính, bệnh bạch cầu cấp tính, bệnh lympho không phải là Hodgkin, u tủy, hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS) và/hoặc u tủy tăng sinh ác tính. | 25 tests/Hộp | Hộp | 7 | 44.158.800 | 309.111.600 | G7/G20 |
| 235 | N24-343 | Kit xét nghiệm 10 màu bệnh bạch cầu dòng tuỷ thể M2 | V-HH-14 | Navios | Kit hỗ trợ trong chẩn đoán phân biệt các bệnh nhân có bất thường về máu, hoặc nghi ngờ mắc các bệnh như bệnh bạch cầu mạn tính, bệnh bạch cầu cấp tính, bệnh lympho không phải là Hodgkin, u tủy, hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS) và/hoặc u tủy tăng sinh ác tính. | 25 tests/Hộp | Hộp | 5 | 44.158.800 | 220.794.000 | G7/G20 |
| 236 | N24-326 | Kit xét nghiệm HLA B27 | V-HH-14 | Navios | Hỗn hợp kháng thể cộng hợp với chất nhuộm huỳnh quang (Anti-HLA-B27-FITC, Anti-HLA-B7-PE) cho phép xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện HLA-B27 và/hoặc HLA-B7 có trong mẫu sinh học của người bằng phương pháp xét nghiệm tế bào dòng chảy. Thành phần: hỗn hợp kháng thể gắn huỳnh quang: HLA-B27‐FITC, dòng vô tính: HLA-ABC-m3, tế bào lai: NS1 x Balb/c /HLA-B7‐PE, dòng vô tính BB7.1, tế bào lai: NS1 x Balb/c. | 50 tests/Lọ | Lọ | 30 | 11.001.900 | 330.057.000 | G7/G20 |
| 237 | N24-330 | Kit xét nghiệm miễn dịch dòng tế bào Lympho B- NK | V-HH-14 | Navios | Giúp xác định và tính đồng thời tỷ lệ phần trăm cũng như số lượng tuyệt đối tế bào lympho tổng CD3+, tổng CD4+, tổng CD8+, CD3+CD4+ kép, CD3+CD8+ kép và/hoặc tổng CD3+, CD19+ và CD3-CD56+ trong máu toàn phần bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy Thành phần tối thiểu: CD45-FITC, CD4-RD1, CD8-ECD, CD3-PC5, CD56-RD1, CD19-ECD | 50 tests/Hộp | Hộp | 2 | 18.344.550 | 36.689.100 | G7/G20 |
| 238 | N24-329 | Kit xét nghiệm miễn dịch dòng tế bào Lympho T | V-HH-14 | Navios | Giúp xác định và tính đồng thời tỷ lệ phần trăm cũng như số lượng tuyệt đối tế bào lympho T Thành phần: CD45-FITC, CD4-RD1, CD8-ECD, CD3-PC5, ... | 50 tests/Hộp | Hộp | 2 | 33.555.900 | 67.111.800 | G7/G20 |
| 239 | N24-344 | Kit xét nghiệm phân loại miễn dịch cơ bản. | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử được sử dụng để xác định các quần thể tế bào lympho bằng phương pháp phân loại kiểu hình miễn dịch trên máy xét nghiệm tế bào dòng chảy. | 25 tests/Lọ | Lọ | 2 | 45.300.150 | 90.600.300 | G7/G20 |
| 240 | N24-325 | Mẫu kiểm chuẩn đếm tế bào gốc | V-HH-14 | Navios | Mẫu kiểm chuẩn cho phép xác minh hiệu năng của thuốc thử và các phương pháp dùng để nhuộm các tế bào mục tiêu, ly giải hồng cầu và phân tích mẫu bằng phương pháp xét nghiệm tế bào dòng chảy. Thành phần: chứa hồng cầu và bạch cầu của người đã được ổn định trong một dung dịch làm ổn định có chứa BSA. | 10tests/ Lọ | Lọ | 5 | 4.391.100 | 21.955.500 | G7/G20 |
| 241 | N24-389 | Mẫu kiểm chuẩn xác định các thành phần bạch cầu lympho mức thấp | V-HH-14 | Navios | Mẫu kiểm chuẩn cho phép xác minh hiệu năng của thuốc thử và các phương pháp dùng để nhuộm các tế bào mục tiêu, ly giải hồng cầu. Thành phần: hồng cầu và bạch cầu | 60 tests/Hộp | Hộp | 4 | 15.164.100 | 60.656.400 | G7/G20 |
| 242 | N24-388 | Mẫu kiểm chuẩn xác định các thành phần bạch cầu lympho mức thường | V-HH-14 | Navios | Mẫu kiểm chuẩn cho phép xác minh hiệu năng của thuốc thử và các phương pháp dùng để nhuộm các tế bào mục tiêu, ly giải hồng cầu và phân tích mẫu. Thành phần: chứa hồng cầu và bạch cầu | 60tests/ Hộp | Hộp | 4 | 9.868.950 | 39.475.800 | G7/G20 |
| 243 | N24-391 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tế bào lympho | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử được sử dụng để xác định tỷ lệ phần trăm và số lượng tuyệt đối của các loại tế bào lympho và tế bào CD34+ trong mẫu bệnh phẩm. Thành phần: các vi hạt huỳnh quang polystyrene trong môi trường huyền phù dạng nước, chứa một chất hoạt động bề mặt và formaldehyde. | 200 tests/Hộp | Hộp | 5 | 11.986.800 | 59.934.000 | G7/G20 |
| 244 | N24-351 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16 | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16 có trong mẫu sinh học của người trên máy xét nghiệm tế bào dòng chảy Thành phần tối thiểu: chứa chất nhuộm huỳnh quang Fluorescein isothiocyanate (FITC), kháng thể chuột IgG1, dòng tế bào 3G8, tế bào lai SP2/0 x balb/c, bạch cầu trung tính ở người | 100 tests/Hộp | Hộp | 1 | 18.322.500 | 18.322.500 | G7/G20 |
| 245 | N24-342 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16, CD7, CD10, CD13, CD64, CD34, CD14, HLA-DR, CD11b, CD45 | V-HH-14 | Navios | Kit hỗ trợ trong chẩn đoán phân biệt các bệnh nhân có bất thường về máu, hoặc nghi ngờ mắc các bệnh như bệnh bạch cầu mạn tính, bệnh bạch cầu cấp tính, bệnh lympho không phải là Hodgkin, u tủy, hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS) và/hoặc u tủy tăng sinh ác tính. Thành phần tối thiểu: chứa các kháng thể gắn huỳnh quang CD16-FITC/CD7-PE/CD10-ECD/CD13-PC5.5/CD64-PC7/CD34-APC/CD14-AA700/HLA-DR-AA750/CD11b-PB/CD45-KrO | 25 tests/Hộp | Hộp | 5 | 44.158.800 | 220.794.000 | G7/G20 |
| 246 | N24-373 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22 | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22 có trong mẫu sinh học của người bằng phương pháp xét nghiệm tế bào dòng chảy Thành phần tối thiểu: chứa chất nhuộm huỳnh quang Allophycocyanin (APC), kháng thể chuột IgG1, dòng tế bào SJ10.1H11, tế bào lai SP2/0 x balb/c, dòng tế bào NALM1 (người) | 50 test/Hộp | Hộp | 2 | 17.185.350 | 34.370.700 | G7/G20 |
| 247 | N24-370 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD23 | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD23 có trong mẫu sinh học của người bằng phương pháp xét nghiệm tế bào dòng chảy Thành phần tối thiểu: chứa chất nhuộm huỳnh quang R Phycoerythrin (PE), kháng thể chuột IgG1, dòng tế bào 9P25, tế bào lai NS1 x balb/c | 100 Test/Hộp | Hộp | 1 | 21.144.900 | 21.144.900 | G7/G20 |
| 248 | N24-381 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 có trong mẫu sinh học của người bằng phương pháp xét nghiệm tế bào dòng chảy Thành phần tối thiểu: chứa chất nhuộm huỳnh quang Allophycocyanin-Alexa Fluor 750, kháng thể chuột IgG1, dòng tế bào LS198-4-3, tế bào lai SP2/0 x balb/c, dòng tế bào T ở người | 50 tests/Hộp | Hộp | 2 | 14.579.250 | 29.158.500 | G7/G20 |
| 249 | N24-364 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a có trong mẫu sinh học của người bằng phương pháp xét nghiệm tế bào dòng chảy Thành phần tối thiểu: chất nhuộm huỳnh quang Allophycocyanin (APC), kháng thể chuột IgG1, dòng tế bào HM47, tế bào lai NS1 x balb/c | 100 tests/Hộp | Hộp | 1 | 16.676.100 | 16.676.100 | G7/G20 |
| 250 | N24-360 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TdT | V-HH-14 | Navios | Thuốc thử dùng để xác định quần thể tế bào biểu hiện các quần thể tế bào biểu hiện kháng nguyên TdT có trong mẫu sinh học của người bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy Thành phần tối thiểu: chứa chất nhuộm huỳnh quang Fluorescein isothiocyanate (FITC); kháng thể chuột IgG1, IgG2A; dòng vô tính HT1, HT4, HT8, HT9; tế bào lai SP2/0 x balb/c; TdT của người, TdT của bò | 50 test/Hộp | Hộp | 2 | 18.322.500 | 36.645.000 | G7/G20 |
| 251 | M770 | Hạt bead cài đặt và kiểm chuẩn máy phân tích dòng chảy tế bào | V-HH-16 | BD FACS Canto II | Hạt beads cho phép phần mềm tự động xác định các đặc tính, theo dõi và báo cáo kết quả trên các thiết bị phân tích dòng chảy tế bào được hỗ trợ. Thành phần: bao gồm nồng độ bằng nhau của 3 loại hạt beads được phân theo mức độ phát huỳnh quang: | 50 test/Lọ | Lọ | 1 | 13.191.000 | 13.191.000 | G7 |
| 252 | M825 | Hoá chất kiểm chuẩn tế bào gốc | V-HH-16 | BD FACS Canto II | Được sử dụng để làm chất chuẩn cho các bước nhuộm kháng thể, ly giải tế bào hồng cầu (RBC), cài đặt và vận hành thiết bị, cũng như phân tıch dữ liệu trên các máy đo dòng chảy tế bào. Chứa các tế bào bạch cầu người, hồng cầu người, và tế bào CD34+ huy động trong môi trường có chất bảo quản Gồm 2 mức tế bào: cao và thấp với số lượng đã được xác định trước | 2 x 2ml/hộp | Hộp | 4 | 19.293.000 | 77.172.000 | G7 |
| 253 | M814 | IVD ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm tế bào dòng chảy | V-HH-16 | BD FACS Canto II | Dùng để ly giải hồng cầu sau khi nhuộm các tế bào máu ngoại vi với kháng thể gắn màu huỳnh quang Thành phần: diethylene glycol, formaldehyde | 100 mL/chai | Chai | 10 | 5.613.000 | 56.130.000 | G7 |
| 254 | M784 | IVD Ống chứa hạt tham chiếu cho xét nghiệm định lượng tế bào bạch cầu | V-HH-16 | BD FACS Canto II | Được sử dụng để xác định số lượng tuyệt đối của các bạch cầu trong máu. Ống bao gồm các hạt gắn màu huỳnh quang với số lượng đã biết. | 50 tests/hộp | Hộp | 3 | 7.641.000 | 22.923.000 | G7 |
| 255 | M26-01 | IVD thiết lập bù trừ huỳnh quang cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | V-HH-16 | BD FACS Canto II | Kit được sử dụng để cho phép phần mềm xác định các giá trị chồng lấp (SOV) cho bù trừ huỳnh quang. - Hạt FC beads: có chứa các loại màu huỳnh quang sau: FITC, PE, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, APC, APC-H7, BD Horizon V450, BD Horizon V500-C - Dung dịch đệm pha loãng hạt FC beads | 5 Tests/Hộp | Hộp | 1 | 27.369.000 | 27.369.000 | G7 |
| 256 | BS169 | Kháng thể CD45 gắn màu PerCP | V-HH-16 | BD FACS Canto II | Được thiết kế để sử dụng chẩn đoán in vitro để xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45 Kháng thể đơn dòng CD45 gắn màu PerCP CD45 (clone 2D1) bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột | 100 Tests/Lọ | Lọ | 3 | 11.485.000 | 34.455.000 | G7 |
| 257 | M826 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào gốc tạo máu CD34 | V-HH-16 | BD FACS Canto II | Xác định tổng số lượng tế bào gốc máu sống dương tính đồng thời với CD45/CD34, tổng số lượng tế bào gốc CD34 cũng như phần trăm tế bào CD34 trong tổng số tế bào bạch cầu sống. Thành phần bộ kit gồm: + Thuốc thử gồm CD45 FITC, clone 2D1, và CD34 PE, clone 8G12 + Thuốc thử 7-aminoactinomycin-D (7-AAD) + Dung dịch ly giải | 50 tests/hộp | Hộp | 5 | 32.180.000 | 160.900.000 | G7 |
| 258 | M831 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27 | V-HH-16 | BD FACS Canto II | Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-B27 Bao gồm một lọ đựng các kháng thể đơn dòng Anti-HLA-B27 gắn màu FITC và CD3 gắn màu PE; một lọ dung dịch Lysing Solution; và một lọ hạt bead hiệu chuẩn | 50 tests/hộp | Hộp | 15 | 13.505.000 | 202.575.000 | G7 |
| 259 | M787 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kiểu hình miễn dịch của quần thể tương bào | V-HH-16 | BD FACS Canto II | Thành phần: 2 loại ống sử dụng một lần mỗi ống chứa các kháng thể liên hợp huỳnh quang được: - Ống 1: Kháng thể CD38 clone HB7 gắn màu FITC, kháng thể CD56 clone MY31 gắn màu PE, kháng thể β2-Microglobulin clone TÜ99 gắn màu PerCP-Cy5.5, kháng thể CD19 clone SJ25-C1 gắn màu PE-Cy7, kháng thể CD45 clone 2D1 gắn màu BD Horizon V450 và kháng thể CD138 clone MI15 gắn màu BD Horizon V500-C - Ống 2: Anti-Kappa, clone TB28-2 gắn màu APC, Anti-Lambda clone 1-155-2 gắn màu APC-H7 | 10 Tests/Hộp | Hộp | 30 | 18.447.000 | 553.410.000 | G7 |
| 260 | M786 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kiểu hình miễn dịch của quần thể tương bào | V-HH-16 | BD FACS Canto II | Thành phần: mỗi ống sử dụng một lần chứa các kháng thể: Kháng thể CD38 clone HB7 gắn màu FITC, kháng thể CD28 clone L293 gắn màu PE, kháng thể CD27 clone L128 gắn màu PerCP-Cy5.5, kháng thể CD19 clone SJ25-C1 gắn màu PE-Cy7, kháng thể CD117 clone 104D2 gắn màu APC, kháng thể CD81 clone JS81 gắn màu APC-H7, kháng thể CD45 clone 2D1gắn màu BD Horizon V450 và kháng thể CD138 clone MI15 gắn màu BD Horizon V500-C | 10 Tests/Hộp | Hộp | 30 | 19.354.000 | 580.620.000 | G7 |
| 261 | BS181 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào T, B, tế bào diệt tự nhiên (NK) và các quần thể dưới nhóm tế bào T như CD4 và CD8 | V-HH-16 | BD FACS Canto II | Thuốc thử miễn dịch huỳnh quang trực tiếp sáu màu để sử dụng trong việc nhận biết và xác định tỉ lệ phần trăm và số lượng tuyệt đối của các tế bào T, B, và tế bào diệt tự nhiên (NK), cũng như các quần thể dưới nhóm tế bào T như CD4 và CD8, | 50 Tests/Lọ | Lọ | 6 | 12.768.000 | 76.608.000 | G7 |
| 262 | TT06 | Acid periodic |  |  | Hàm lượng ≥ 99.5 % Iodide (I) ≤ 10 ppm Nitrate (NO₃) ≤ 10 ppm Sulfate (SO₄) ≤ 100 ppm | 100g/lọ | Lọ | 2 | 3.800.000 | 7.600.000 |  |
| 263 | M1311 | Chất hiệu chuẩn huyết học |  | xn-9100 | Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu ở người; hồng cầu nhân và tiểu cầu | 1x3ml/Lọ | Lọ | 4 | 6.500.000 | 26.000.000 |  |
| 264 | M2375 | Chất tẩy kiềm mạnh để loại bỏ các chất phản ứng trên máy |  | XN-9100 | Thành phần: Sodium HypoChlorite | 20x4ml/Hộp | Hộp | 32 | 3.616.200 | 115.718.400 |  |
| 265 | TT568 | Dầu Soi Kính |  |  | Dầu Soi Kính | Chai 500ml | Chai | 8 | 1.470.000 | 11.760.000 |  |
| 266 | TT541 | Dung dịch Colcemid |  |  | Dung dịch N-desacetyl-N-methylocolchicine (Colcemid™) được tạo thành từ Dung dịch muối cân bằng Hanks (HBSS), được sử dụng để ngăn ngừa sự hình thành thoi vô sắc trong quá trình nguyên phân, ngăn chặn các tế bào trong kỳ trung gian để có thể tách nhiễm sắc thể phục vụ cho các nghiên cứu di truyền tế bào và các quy trình chẩn đoán trong ống nghiệm. - Thành phần: Colcemid(TM), Canxi clorua (CaCl2), Magie clorua (MgCl2-6H2O), Kali clorua (KCl), Natri photphat dibasic (Na2HPO4-7H2O), D-Glucose (Dextrose)... | 10 mL/ Chai | Chai | 4 | 842.000 | 3.368.000 |  |
| 267 | TT540 | Dung dịch nhược trương |  |  | Dung dịch nhược trương để mở rộng các tế bào nhằm tạo điều kiện phát tán các nhiễm sắc thể chuyển dạng cho quá trình tạo hình karyotyping Thành phần: kali clorua | 4 x 100 ml/ Hộp | Hộp | 5 | 1.700.000 | 8.500.000 |  |
| 268 | T26-02 | Dung dịch nhuộm Giemsa |  |  | - Giemsa là dung dịch dùng để gắn băng G nhiễm sắc thể phục vụ cho phân tích di truyền tế bào - Giemsa được pha chế dưới dạng 6,0 g Azur II Eosin và 1,6 g Azur II trên một lít trong glycerol/methanol. | 100 ml/ Chai | Chai | 6 | 1.060.000 | 6.360.000 |  |
| 269 | TT544 | Dung dịch PHA-M |  |  | Phytohemagglutinin, dạng M (PHA-M) là một dung dịch có khả năng tạo ra blastogenesis in vitro trong các tế bào đơn nhân của động vật có vú | 10ml/ Chai | Chai | 4 | 1.798.000 | 7.192.000 |  |
| 270 | N24-385 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học |  |  | Dung dịch rửa được sử dụng để làm sạch các bộ phận tiếp xúc với mẫu máu trong hệ thống phân tích tế bào tự động (có hỗ trợ chẩn đoán sớm Nhiễm Khuẩn Huyết). Thành phần tối thiểu: Dung dịch chứa enzym ly giải protein, không chứa azide và formaldehyde. | 10L/ Hộp | Hộp | 2 | 6.090.000 | 12.180.000 |  |
| 271 | TT542 | Dung dịch Trypsin-EDTA (0.25%) |  |  | - Là dung dịch, phân ly tế bào, truyền nuôi cấy tế bào thường quy và phân ly mô sơ cấp, không có phenol đỏ, không có EDTA, có nguồn gốc động vật. | 100ml/Chai | Chai | 6 | 589.000 | 3.534.000 |  |
| 272 | N24-132 | Giêm-sa |  |  | Thuốc nhuộm Giemsa, glycerol và metanol | 500ml/chai | Chai | 8 | 875.000 | 7.000.000 |  |
| 273 | TT570 | Hóa chất xanh cresyl ánh |  |  | Thành phần: C.I. 51010 1 g/l C.I. 52040 3 g/l NaCl 9 g/l | 100ml/chai | Chai | 8 | 1.150.000 | 9.200.000 |  |
| 274 | TT2513 | Huyết thanh bào thai bê |  |  | Huyết thanh thai nhi bê chất lượng cao dùng trong nuôi cấy tế bào. - Mức độ nội độc tố: ≤5 EU/mL - Mức hemoglobin: ≤15 mg/dL | Chai 500ml | Chai | 2 | 7.800.000 | 15.600.000 |  |
| 275 | TT31 | Methanol |  |  | Methanol, Độ tinh khiết >95,0% | Chai 500ml | Chai | 50 | 100.000 | 5.000.000 |  |
| 276 | T26-03 | Môi trường nuôi cấy máu ngoại vi |  |  | Môi trường bổ sung đầy đủ được phát triển để nuôi cấy tế bào lympho máu ngoại vi trong thời gian ngắn cho các nghiên cứu di truyền tế bào và các quy trình chẩn đoán trong ống nghiệm. Công thức là môi trường RPMI 1640 được tối ưu hóa, bổ sung Huyết thanh bò thai nhi (FBS), L-glutamine và phytohemagglutinin (PHA). | 100 ml/ Chai | Chai | 10 | 2.400.000 | 24.000.000 |  |
| 277 | TT538 | Môi trường nuôi cấy máu RPMI |  |  | Môi trường nuôi cấy máu ngoại vi | Chai 500ml | Chai | 3 | 1.562.500 | 4.687.500 |  |
| 278 | TT539 | Môi trường nuôi cấy tủy xương |  |  | - Môi trường 1X, được bổ sung đầy đủ được phát triển để nuôi cấy ngắn hạn tủy xương và các tế bào tạo máu khác. | 100ml/Chai | Chai | 4 | 9.800.000 | 39.200.000 |  |
| 279 | M2012 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy | K-SH-01 |  | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy; Thành phần: Nước tiểu người chứa Amylase, Canxi, Glucose, Phospho vô cơ, Urea, Axit Uric, Creatinine, Magnesi | Hộp 6x8ml | Hộp | 6 | 12.126.240 | 72.757.440 |  |
| 280 | M281 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 | K-SH-01 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2. Thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. | Hộp 2x5mL | Hộp | 5 | 654.150 | 3.270.750 |  |
| 281 | M291 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CK-MB | K-SH-01 |  | Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm CK-MB; Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa isoenzym creatine kinase-MB. | Lọ 1x1ml | Lọ | 12 | 599.550 | 7.194.600 |  |
| 282 | M293 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CRP thường | K-SH-01 |  | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường; Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa CRP. | Hộp 5x2ml | Hộp | 20 | 23.223.900 | 464.478.000 |  |
| 283 | M295 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HDL-Cholesterol | K-SH-01 |  | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol | Hộp 2x3ml | Hộp | 10 | 5.710.950 | 57.109.500 |  |
| 284 | M296 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LDL-Cholesterol | K-SH-01 |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol. | Hộp 2x1ml | Hộp | 25 | 6.785.100 | 169.627.500 |  |
| 285 | M297 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid | K-SH-01 |  | Chất chuẩn mức trung bình dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: Na+; K+; Cl- | Hộp 4x2000ml | Hộp | 70 | 7.728.000 | 540.960.000 |  |
| 286 | M298 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid (mức thấp/cao) | K-SH-01 |  | Chất chuẩn mức thấp/cao dùng cho xét nghiệm điện giải trong nước tiểu. Thành phần bao gồm: Na+; K+; Cl- | Hộp 2x100ml+2x100ml | Hộp | 5 | 9.912.000 | 49.560.000 |  |
| 287 | M299 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức cao | K-SH-01 |  | Chất chuẩn mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải trong huyết thanh, huyết tương. Thành phần bao gồm: Na+; K+; Cl- | Hộp 4x100ml | Hộp | 5 | 3.678.192 | 18.390.960 |  |
| 288 | M300 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức thấp | K-SH-01 |  | Chất chuẩn mức thấp dùng cho xét nghiệm điện giải trong huyết thanh, huyết tương. Thành phần bao gồm: Na+; K+; Cl- | Hộp 4x100ml | Hộp | 5 | 4.419.492 | 22.097.460 |  |
| 289 | M303 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm protein huyết thanh 1 | K-SH-01 |  | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Miễn dịch độ đục. Thành phần bao gồm: Huyết thanh người chứa Immunoglobulin G, Immunoglobulin A, Immunoglobulin M, Transferrin, C3, C4, Anti-Streptolysin O, Ferritin | Hộp 6x2ml | Hộp | 12 | 13.619.592 | 163.435.104 |  |
| 290 | M307 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa thường quy | K-SH-01 |  | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Protein toàn phần, Triglycerid, UIBC, Ure, Uric Acid, Bilirubin, Phospho vô cơ, Calci, Sắt, Magnesi | Lọ 1x5ml | Lọ | 120 | 580.650 | 69.678.000 |  |
| 291 | M2003 | Dung dịch rửa | K-SH-01 |  | Dung dịch rửa; Thành phần: Sodium Hypochlorite 5 - 10%. | Bình 450ml | Bình | 30 | 633.150 | 18.994.500 |  |
| 292 | M318 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | K-SH-01 |  | Dung dịch rửa sử dụng cho hệ thống sinh hóa Thành phần: Sodium Hydroxide; Genapol X080 ; Sulfonic acids; muối natri | Can 1x5l | Can | 110 | 3.990.000 | 438.900.000 |  |
| 293 | M311 | Dung dịch tham chiếu dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải trên AU | K-SH-01 |  | Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Kali clorua 1 mol/L | Hộp 4x1000ml | Hộp | 30 | 5.460.000 | 163.800.000 |  |
| 294 | M319 | Hóa chất đệm xét nghiệm điện giải | K-SH-01 |  | Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Triethanolamine 0,1 mol/L | Hộp 4x2000ml | Hộp | 60 | 6.048.000 | 362.880.000 |  |
| 295 | M390 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa | K-SH-01 |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô. | 1x5ml/ Lọ | Lọ | 60 | 630.000 | 37.800.000 |  |
| 296 | M391 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa | K-SH-01 |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô. | 1x5ml/ Lọ | Lọ | 60 | 633.150 | 37.989.000 |  |
| 297 | M284 | Hóa chất xét nghiệm Acid uric | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric trong mẫu huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Phương pháp: Uricase Dải đo: + Huyết thanh, huyết tương: 1,5–30 mg/dL + Nước tiểu: 2–400 mg/dL | Hộp 4x30ml+4x12.5ml | Hộp | 60 | 5.890.500 | 353.430.000 |  |
| 298 | M285 | Hóa chất xét nghiệm Albumin | K-SH-01 |  | Xét nghiệm Albumin trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: Bromocresol Green Dải đo: Từ 15 đến 60 g/L | Hộp 4x54ml | Hộp | 30 | 2.186.352 | 65.590.560 |  |
| 299 | M286 | Hóa chất xét nghiệm ALP | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng phosphatase kiềm trong mẫu huyết thanh, huyết tương Dải tuyến tính: 5 – 1.500 U/L | Hộp (4x12ml+4x12ml) | Hộp | 15 | 2.007.936 | 30.119.040 |  |
| 300 | M328 | Nắp ống xét nghiệm hệ tự động | K-SH-01 |  | Nắp ống mẫu, chất liệu nhựa. Đường kính ngoài: 15 mm (+-5%) | Túi 500 cái | Túi | 1.000 | 3.235.680 | 3.235.680.000 |  |
| 301 | M1490 | Thuốc thử định lượng IgA | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng IgA Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục Dải đo: 0,1 – 7,0 g/L | Hộp 4x14ml+4x11ml | Hộp | 7 | 25.300.800 | 177.105.600 |  |
| 302 | M359 | Thuốc thử định lượng IgG | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng IgG Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục Dải đo: Huyết thanh: 75 – 3000 mg/dL Dịch não tủy: 2,0 – 50 mg/dL | Hộp 4x22ml+4x20ml | Hộp | 7 | 25.461.576 | 178.231.032 |  |
| 303 | M1134 | Thuốc thử định lượng Triglycerid | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: Enzym Dải đo: 0,1 – 11,0 mmol/L | Hộp 4x20ml+4x5ml | Hộp | 30 | 3.222.450 | 96.673.500 |  |
| 304 | M331 | Thuốc thử xét nghiệm Alpha-amylase | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase trong mẫu huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Phương pháp: CNPG3 Dải đo: Huyết thanh/ huyết tương: 10 – 2000 U/L, Nước tiểu: 5 – 4800 U/L | Hộp 4x40ml | Hộp | 30 | 11.256.000 | 337.680.000 |  |
| 305 | M355 | Thuốc thử xét nghiệm ALT | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT Dải đo: 5 – 500 U/L | Hộp (4x50ml+4x25ml) | Hộp | 120 | 3.742.200 | 449.064.000 |  |
| 306 | M353 | Thuốc thử xét nghiệm AST | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST trong mẫu huyết thanh, huyết tương Dải đo: Từ 5 đến 1000 U/L | Hộp 4x50ml+4x50ml | Hộp | 70 | 7.421.400 | 519.498.000 |  |
| 307 | M334 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: DPD Dải đo: 1-500 μmol/L | Hộp 4x40ml+4x40ml | Hộp | 40 | 6.988.800 | 279.552.000 |  |
| 308 | M335 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: DPD Dải đo: 1,0 – 170 μmol/L | Hộp 4x20ml+4x20ml | Hộp | 40 | 8.013.600 | 320.544.000 |  |
| 309 | M338 | Thuốc thử xét nghiệm Calci | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi toàn phần trong mẫu huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Phương pháp: Arsenazo III Dải đo: Huyết thanh, huyết tương: 1 – 5 mmol/L; Nước tiểu: 0,1 – 10 mmol/L. | Hộp 4x15ml | Hộp | 50 | 3.748.500 | 187.425.000 |  |
| 310 | M340 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: Enzymatic. Dải đo: 0,5 – 18,0 mmol/L | Hộp 4x22.5ml | Hộp | 50 | 3.647.700 | 182.385.000 |  |
| 311 | M341 | Thuốc thử xét nghiệm CK | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK trong mẫu huyết thanh, huyết tương Dải tuyến tính: 10 – 2000 U/L | Hộp 4x44ml+4x8ml+4x13ml | Hộp | 10 | 11.274.900 | 112.749.000 |  |
| 312 | M342 | Thuốc thử xét nghiệm CK-MB | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: Enzymatic immuno-inhibition Dải đo: 20 U/L đến 2000 U/L | Hộp 2x22ml+2x4ml+2x6ml | Hộp | 40 | 7.859.712 | 314.388.480 |  |
| 313 | M343 | Thuốc thử xét nghiệm Creatinin | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng để định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng tuyến tính: - Huyết thanh/ huyết tương: 20–2200 μmol/L - Nước tiểu: 100–35000 μmol/L | Hộp 4x51ml+4x51ml | Hộp | 100 | 2.441.880 | 244.188.000 |  |
| 314 | M344 | Thuốc thử xét nghiệm CRP | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP trong mẫu huyết thanh, huyết tương. Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải đo: Ứng dụng bình thường: 0,2–480 mg/L, Ứng dụng độ nhạy cao: 0,08–80 mg/L; | Hộp 4x30ml+4x30ml | Hộp | 80 | 16.012.689 | 1.281.015.120 |  |
| 315 | M346 | Thuốc thử xét nghiệm Ethanol | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE Giới hạn phát hiện: 8,11 mg/dL | Hộp 2x20ml+2x7mL | Hộp | 25 | 2.778.300 | 69.457.500 |  |
| 316 | M349 | Thuốc thử xét nghiệm GGT | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT trong huyết thanh, huyết tương Dải đo: 10 - 1200 U/L | Hộp 4x40ml+4x40ml | Hộp | 50 | 5.308.800 | 265.440.000 |  |
| 317 | M351 | Thuốc thử xét nghiệm Glucose | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose trong mẫu huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy Phương pháp: Enzymatic Dải đo: Huyết thanh/ huyết tương, dịch não tủy: 0,6 – 45,0 mmol/L Nước tiểu: 0,2 – 45 mmol/L | Hộp 4x53ml+4x27ml | Hộp | 80 | 5.317.200 | 425.376.000 |  |
| 318 | M357 | Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: Enzymatic Dải đo: 0,1 - 4,65 mmol/L | Hộp 4x51.3ml+4x17.1ml | Hộp | 100 | 20.281.968 | 2.028.196.800 |  |
| 319 | M360 | Thuốc thử xét nghiệm IgM | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng IgM Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục Dải tuyến tính: 0,2 – 5,0 g/L | Hộp 4x14ml+4x11ml | Hộp | 7 | 25.431.000 | 178.017.000 |  |
| 320 | M362 | Thuốc thử xét nghiệm LDH | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDH trong mẫu huyết thanh, huyết tương. Dải đo: 25 đến 1200 U/L. | Hộp 4x40ml+4x20ml | Hộp | 15 | 5.317.200 | 79.758.000 |  |
| 321 | M363 | Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: Enzymatic Dải đo : 0,3–10,0 mmol/L | Hộp 4x51.3ml+4x17.1ml | Hộp | 120 | 35.364.168 | 4.243.700.160 |  |
| 322 | M364 | Thuốc thử xét nghiệm LIH | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm bán định lượng mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và vỡ hồng cầu trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: Photometric;. Dải đo: Lipemia: 0,015 - 0,200 OD, Icterus: 2,5 - 40 mg/dL, Hemolysis: 50 - 500 mg/dL. | Hộp 16x48mL | Hộp | 12 | 7.443.450 | 89.321.400 |  |
| 323 | M365 | Thuốc thử xét nghiệm Lipase | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipase trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: Kinetic Dải đo: 3 đến 600 U/L | Hộp 4x30ml+4xlyo+4x10ml+2x3ml | Hộp | 35 | 20.314.350 | 711.002.250 |  |
| 324 | M366 | Thuốc thử xét nghiệm Magnesi | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng để định lượng Magie trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. Khoảng tuyến tính: + Huyết thanh và huyết tương: 0,5-8 mg/dL + Nước tiểu: 0,5-18,5 mg/dL | Hộp 4x40ml | Hộp | 30 | 2.291.520 | 68.745.600 |  |
| 325 | M369 | Thuốc thử xét nghiệm Phospho vô cơ | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng photpho vô cơ Phương pháp: Đo quang UV Dải đo : + Huyết thanh 1–20 mg/dL; + Nước tiểu 10–350 mg/dL. | Hộp 4x15ml+4x15ml | Hộp | 7 | 2.976.120 | 20.832.840 |  |
| 326 | M371 | Thuốc thử xét nghiệm Protein | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và dịch não tủy Phương pháp: Đỏ Pyrogallol Molybdat Dải đo: 0,02–2 g/L | Hộp 4x19ml+1x3ml | Hộp | 20 | 4.598.748 | 91.974.960 |  |
| 327 | M372 | Thuốc thử xét nghiệm Protein toàn phần | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: Photometric Dải đo: 30–120 g/L | Hộp 4x25ml+4x25ml | Hộp | 50 | 2.305.800 | 115.290.000 |  |
| 328 | M347 | Thuốc thử xét nghiệm Sắt | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng sắt trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: TPTZ Dải đo: 2 – 179 μmol/L | Hộp 4x30ml+4x30ml | Hộp | 15 | 5.404.350 | 81.065.250 |  |
| 329 | M373 | Thuốc thử xét nghiệm Transferrin | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng transferrin trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch Dải đo: 0,8–7,5 g/L | Hộp 4x7ml+4x8ml | Hộp | 10 | 31.765.860 | 317.658.600 |  |
| 330 | M1133 | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerid | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride trong mẫu huyết thanh, huyết tương Phương pháp: Enzym Dải đo: 0,1 – 11,0 mmol/L | Hộp 4x50ml+4x12.5ml | Hộp | 70 | 6.646.500 | 465.255.000 |  |
| 331 | M374 | Thuốc thử xét nghiệm urea nitrogen | K-SH-01 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê trong mẫu huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Phương pháp: GLDH, đo UV động học Dải đo: Huyết thanh, huyết tương: 5–300 mg/dL; Nước tiểu: 60–4500 mg/dL | Hộp 4x53ml+4x53ml | Hộp | 90 | 7.185.528 | 646.697.520 |  |
| 332 | M376 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 mức 1 | K-SH-01 |  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 Thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. | Hộp 3x5mL | Hộp | 5 | 1.501.605 | 7.508.025 |  |
| 333 | M377 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 mức 2 | K-SH-01 |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2. Thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. | Hộp 3x5mL | Hộp | 5 | 1.501.605 | 7.508.025 |  |
| 334 | M378 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm CK-MB mức 1 | K-SH-01 |  | Chất kiểm chuẩn mức 1 dùng trong xét nghiệm CK-MB; Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa isoenzym creatine kinase-MB. | Lọ 1x2ml | Lọ | 15 | 449.400 | 6.741.000 |  |
| 335 | M379 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm CK-MB mức 2 | K-SH-01 |  | Chất kiểm chuẩn mức 2 dùng trong xét nghiệm CK-MB; Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa isoenzym creatine kinase-MB. | Lọ 1x2ml | Lọ | 15 | 449.400 | 6.741.000 |  |
| 336 | M381 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm miễn dịch đo độ đục mức 1 | K-SH-01 |  | Hoá chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Huyết thanh người chứa Ferritin; Globulin miễn dịch A; Globulin miễn dịch M; Globulin miễn dịch G; Protein phản ứng C (CRP); Transferrin... | Lọ 1x2ml | Lọ | 30 | 3.471.300 | 104.139.000 |  |
| 337 | M382 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm miễn dịch đo độ đục mức 2 | K-SH-01 |  | Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Huyết thanh người chứa Ferritin; Globulin miễn dịch A; Globulin miễn dịch M; Globulin miễn dịch G; Protein phản ứng C (CRP); Transferrin... | Lọ 1x2ml | Lọ | 30 | 3.471.300 | 104.139.000 |  |
| 338 | M383 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm miễn dịch đo độ đục mức 3 | K-SH-01 |  | Hoá chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Huyết thanh người chứa Ferritin; Globulin miễn dịch A; Globulin miễn dịch M; Globulin miễn dịch G; Protein phản ứng C (CRP); Transferrin... | Lọ 1x2ml | Lọ | 30 | 3.471.300 | 104.139.000 |  |
| 339 | M323 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, mức nồng độ 1 | K-SH-01.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, mức nồng độ 1 - Thành phần: Nước tiểu người, dạng lỏng - Có thể theo dõi các thông số hCG, Amylase và Creatinine | Hộp (12 lọ x 10 ml) | Hộp | 5 | 4.830.000 | 24.150.000 |  |
| 340 | M324 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, mức nồng độ 2 | K-SH-01.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, mức nồng độ 2 - Thành phần: Nước tiểu người, dạng lỏng - Có thể theo dõi các thông số hCG, Amylase và Creatinine | Hộp (12 lọ x 10 ml) | Hộp | 5 | 4.830.000 | 24.150.000 |  |
| 341 | M327 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, 2 mức nồng độ | K-SH-01.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, 2 mức nồng độ Thành phần: Bilirubin, Blood, Clarity, Color, Creatinine, Glucose, Ketones,… Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi | Hộp (12 lọ x 12 ml) | Hộp | 5 | 4.350.000 | 21.750.000 |  |
| 342 | M325 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, dạng đông khô, mức nồng độ 1 | K-SH-01.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức nồng độ 1 - Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm 83 thông số cho xét nghiệm hóa sinh, trong đó có thông số LDL | Hộp (12 lọ x 5 ml) | Hộp | 32 | 4.050.000 | 129.600.000 |  |
| 343 | M326 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, dạng đông khô, mức nồng độ 2 | K-SH-01.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức nồng độ 2 - Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm 83 thông số cho xét nghiệm hóa sinh, trong đó có thông số LDL | Hộp (12 lọ x 5 ml) | Hộp | 32 | 4.050.000 | 129.600.000 |  |
| 344 | M121 | Chất hiệu chuẩn AFP | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm AFP với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x4ml | Hộp | 10 | 2.206.000 | 22.060.000 |  |
| 345 | M921 | Chất hiệu chuẩn PIVKA II | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm PIVKA-II với các nồng độ khác nhau | Hộp/6 x 4 mL | Hộp | 5 | 2.315.250 | 11.576.250 |  |
| 346 | M922 | Chất hiệu chuẩn Pro GRP | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm Pro GRP với các nồng độ khác nhau | Hộp/6 x 4 ml | Hộp | 4 | 2.331.714 | 9.326.856 |  |
| 347 | M124 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm betaHCG | K-SH-02 |  | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Total Beta HCG | Hộp/6 x 4 ml | Hộp | 7 | 2.263.800 | 15.846.600 |  |
| 348 | M125 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125 | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm CA 125 với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x4ml | Hộp | 10 | 2.224.646 | 22.246.460 |  |
| 349 | M126 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15-3 | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm CA 15-3 với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x4ml | Hộp | 10 | 2.263.800 | 22.638.000 |  |
| 350 | M127 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 19-9 | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm CA 19-9 với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x4ml | Hộp | 10 | 2.263.800 | 22.638.000 |  |
| 351 | M128 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA | K-SH-02 |  | Dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm CEA. | Hộp/2x4ml | Hộp | 15 | 2.297.000 | 34.455.000 |  |
| 352 | M129 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cortisol | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm Cortisol với các nồng độ khác nhau | Hộp/6 x 4 ml | Hộp | 5 | 2.316.250 | 11.581.250 |  |
| 353 | M130 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cyfra 21-1 | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm Cyfra 21-1 với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x4ml | Hộp | 10 | 2.301.000 | 23.010.000 |  |
| 354 | M910 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng pepsinogen I | K-SH-02 |  | Dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm pepsinogen I. | Hộp/2x4mL | Hộp | 5 | 2.263.760 | 11.318.800 |  |
| 355 | M920 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng pepsinogen II | K-SH-02 |  | Dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm pepsinogen II. | Hộp/2x4mL | Hộp | 5 | 2.263.752 | 11.318.760 |  |
| 356 | M53 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm High Sensitive Troponin-I | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm High Sensitive Troponin-I với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x4ml | Hộp | 4 | 2.263.800 | 9.055.200 |  |
| 357 | M2006 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm NT-proBNP với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x4 ml | Hộp | 5 | 2.293.200 | 11.466.000 |  |
| 358 | M137 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA toàn phần | K-SH-02 |  | Dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm PSA toàn phần. | Hộp/2 x 4 ml | Hộp | 10 | 2.125.000 | 21.250.000 |  |
| 359 | M138 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA tự do | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm PSA tự do với các nồng độ khác nhau | Hộp/3x8ml | Hộp | 10 | 2.263.800 | 22.638.000 |  |
| 360 | M139 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm SCC | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm SCC Ag với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x4ml | Hộp | 10 | 2.199.400 | 21.994.000 |  |
| 361 | M140 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T3 toàn phần | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm T3 toàn phần với các nồng độ khác nhau | Hộp/6 x 4 ml | Hộp | 8 | 2.159.640 | 17.277.120 |  |
| 362 | M141 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T4 tự do | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm T4 tự do với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x4ml | Hộp | 6 | 1.942.024 | 11.652.144 |  |
| 363 | M142 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Thyroglobulin | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm Thyroglobulin với các nồng độ khác nhau | Hộp/6×4mL | Hộp | 10 | 2.407.860 | 24.078.600 |  |
| 364 | M143 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH | K-SH-02 |  | Dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm TSH. | Hộp/2x4ml | Hộp | 10 | 2.160.900 | 21.609.000 |  |
| 365 | M957 | Chất kiểm tra chất lượng Pro GRP | K-SH-02 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm Pro GRP với các nồng độ khác nhau | Hộp/3 x 8 ml | Hộp | 4 | 2.022.405 | 8.089.620 |  |
| 366 | M144 | Chất xúc tác phản ứng | K-SH-02 |  | Thành phần: sodium hydroxide 0,35 N | Hộp/4 x 975 mL | Hộp | 200 | 1.237.005 | 247.401.000 |  |
| 367 | M145 | Chất xúc tác tiền phản ứng | K-SH-02 |  | Thành phần: chứa 1,32% hydrogen peroxide | Hộp/4×975ml | Hộp | 150 | 2.991.303 | 448.695.450 |  |
| 368 | M147 | Cóng đựng mẫu | K-SH-02 |  | Cóng đựng mẫu dùng cho máy miễn dịch | Túi 250 cái | Túi | 150 | 516.000 | 77.400.000 |  |
| 369 | M253 | Cóng phản ứng xét nghiệm miễn dịch | K-SH-02 |  | Cóng phản ứng xét nghiệm miễn dịch | Túi 500 cái | Túi | 2.000 | 603.500 | 1.207.000.000 |  |
| 370 | 7D82-50 | Dung dịch pha loãng bằng tay | K-SH-02 |  | Được sử dụng để pha loãng mẫu bằng tay cho nhiều xét nghiệm. Thành phần: có chứa dung dịch muối đệm phosphate | (1 x 100 mL)/Hộp | Hộp | 10 | 927.000 | 9.270.000 |  |
| 371 | M152 | Dung dịch rửa kim hút mẫu | K-SH-02 |  | Thành phần: huyết tương người đã vôi hóa lại | Lọ x25mL | Lọ | 100 | 1.413.720 | 141.372.000 |  |
| 372 | M148 | Hóa chất Định lượng AFP | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Dải đo: 3,0 ng/mL đến 2000,0 ng/mL. | Hộp/100 Test | Hộp | 520 | 4.380.000 | 2.277.600.000 |  |
| 373 | M123 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm anti TG | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn Anti - TG cho xét nghiệm với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x4mL | Hộp | 5 | 2.263.800 | 11.319.000 |  |
| 374 | M49 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm BNP | K-SH-02 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm pepsinogen II với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x4mL | Hộp | 2 | 2.362.920 | 4.725.840 |  |
| 375 | M2005 | Hóa chất xét nghiệm NT-proBNP | K-SH-02 |  | Phương pháp đo : là xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang Thành phần : Microparticles : Kháng thể kháng NT-proBNP có biotin, phủ trên vi hạt trong đệm Bis-TRIS với chất ổn định protein và Tween 20. Nồng độ tối thiểu: 0,05% rắn. Conjugate : Chất kết hợp Anti-NT-proBNP có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm MES với chất ổn định protein và Tween 20. Nồng độ tối thiểu: 0,12 μg/mL. | Hôp/ 100 test | Hộp | 12 | 23.200.000 | 278.400.000 |  |
| 376 | M168 | Hóa chất xét nghiệm SCC | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Khoảng đo: 0,2 - 70,0 ng/mL. | Hộp/100 Test | Hộp | 200 | 9.660.900 | 1.932.180.000 |  |
| 377 | M150 | Màng ngăn cao su nắp lọ hóa chất | K-SH-02 |  | Màng ngăn cao su nắp lọ hóa chất khi cho vào máy sử dụng | Hộp/200 cái | Hộp | 125 | 4.300.000 | 537.500.000 |  |
| 378 | M151 | Nước đệm rửa | K-SH-02 |  | Thành phần: chứa dung dịch muối đệm phosphate 1,5 M. | Hộp/4×975ml | Hộp | 900 | 1.045.520 | 940.968.000 |  |
| 379 | M933 | Thuốc thử định lượng pepsinogen I | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang. Khoảng đo: 2,0 đến 200,0 ng/mL | Hộp/100 test | Hộp | 30 | 9.517.200 | 285.516.000 |  |
| 380 | M934 | Thuốc thử định lượng pepsinogen II | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang. Khoảng đo: 0.5 ng/mL đến 100.0 ng/mL. Độ nhạy của xét nghiệm < 0.5 ng/mL | Hộp/100 test | Hộp | 30 | 9.517.200 | 285.516.000 |  |
| 381 | M945 | Thuốc thử định lượng PIVKA II | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Dải đo: 5,0 mAU/mL đến 30000,0 mAU/mL | Hộp/100 Test | Hộp | 40 | 42.178.500 | 1.687.140.000 |  |
| 382 | M935 | Thuốc thử định lượng Pro GRP | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Dải đo: 5 đến 5000 pg/mL | Hộp/100 test | Hộp | 10 | 19.183.500 | 191.835.000 |  |
| 383 | M149 | Thuốc thử định lượng PSA tự do | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Dải đo: 0,01 ng/mL đến 30 ng/mL | Hộp/100 Test | Hộp | 180 | 7.561.415 | 1.361.054.700 |  |
| 384 | M153 | Thuốc thử xét nghiệm anti-TG | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang. Độ tuyến tính: 5,0 đến 1000,0 IU/mL Giới hạn phát hiện: ≤ 1,0 IU/mL. | Hộp/100 test | Hộp | 300 | 5.823.000 | 1.746.900.000 |  |
| 385 | M154 | Thuốc thử xét nghiệm betaHCG | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ chính xác: ≤ 12% (CV toàn phần) | Hộp/100test | Hộp | 50 | 4.650.450 | 232.522.500 |  |
| 386 | M46 | Thuốc thử xét nghiệm BNP | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Dải đo: 10 đến 5000 pg/mL. | Hộp/100 test | Hộp | 5 | 34.735.441 | 173.677.205 |  |
| 387 | M155 | Thuốc thử xét nghiệm CA 125 | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ chính xác: ≤ 10% CV toàn phần | Hộp/100 Test | Hộp | 210 | 10.271.053 | 2.156.921.130 |  |
| 388 | M156 | Thuốc thử xét nghiệm CA 19-9 | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ chính xác: ≤ 10% CV toàn phần | Hộp/100 Test | Hộp | 350 | 10.271.053 | 3.594.868.550 |  |
| 389 | M157 | Thuốc thử xét nghiệm CA15-3 | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ chính xác: ≤ 8% tổng CV | Hộp/100 Test | Hộp | 210 | 10.244.430 | 2.151.330.300 |  |
| 390 | M158 | Thuốc thử xét nghiệm CEA | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ chính xác: ≤ 8% | Hộp/100test | Hộp | 620 | 4.793.250 | 2.971.815.000 |  |
| 391 | M159 | Thuốc thử xét nghiệm Cortisol | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang | Hộp/100test | Hộp | 110 | 6.968.864 | 766.575.040 |  |
| 392 | M160 | Thuốc thử xét nghiệm Cyfra 21-1 | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Dải đo: từ 1,0 ng/mL đến 100,00 ng/mL | Hộp/100 Test | Hộp | 390 | 8.593.200 | 3.351.348.000 |  |
| 393 | M64 | Thuốc thử xét nghiệm High Sensitive Troponin-I | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ tuyến tính: 4,0 đến 50000,0 pg/mL. | Hộp/100 test | Hộp | 30 | 5.678.771 | 170.363.130 |  |
| 394 | M167 | Thuốc thử xét nghiệm PSA toàn phần | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Dải đo: 0,01 ng/mL đến 100 ng/mL | Hộp/100test | Hộp | 320 | 10.986.780 | 3.515.769.600 |  |
| 395 | M169 | Thuốc thử xét nghiệm T3 toàn phần | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ chính xác: ≤ 12% (CV toàn phần) | Hộp/100test | Hộp | 180 | 3.458.900 | 622.602.000 |  |
| 396 | M170 | Thuốc thử xét nghiệm T4 tự do | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ chính xác: ≤ 12% (CV toàn phần) | Hộp/100test | Hộp | 1.100 | 3.647.616 | 4.012.377.600 |  |
| 397 | M171 | Thuốc thử xét nghiệm Thyroglobulin | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ tuyến tính: 0,2 đến 500,0 ng/mL. | Hộp/100 test | Hộp | 300 | 10.876.000 | 3.262.800.000 |  |
| 398 | M172 | Thuốc thử xét nghiệm TSH | K-SH-02 |  | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ chính xác: ≤ 12% (CV toàn phần) | Hộp/100test | Hộp | 1.100 | 4.238.600 | 4.662.460.000 |  |
| 399 | M45 | Vật liệu kiểm soát BNP | K-SH-02 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm BNP với các nồng độ khác nhau | Hộp/3x8ml | Hộp | 2 | 2.072.472 | 4.144.944 |  |
| 400 | M907 | Vật liệu kiểm soát nội kiểm xét nghiệm miễn dịch (3 mức) | K-SH-02 |  | Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm nhằm theo dõi độ lặp lại của các quy trình xét nghiệm | Hộp/3 mức nồng độ x 4 lọ x 5 ml mỗi lọ | Hộp | 50 | 2.052.750 | 102.637.500 |  |
| 401 | M63 | Vật liệu kiểm soát nội kiểm xét nghiệm miễn dịch High Sensitive Troponin-I | K-SH-02 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm High Sensitive Troponin-I với các nồng độ khác nhau | Hộp/3x8ml | Hộp | 10 | 2.198.000 | 21.980.000 |  |
| 402 | M904 | Vật liệu kiểm soát nội kiểm xét nghiệm miễn dịch PIVKA II | K-SH-02 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm PIVKA II với các nồng độ khác nhau | Hộp/3x8ml | Hộp | 5 | 2.008.125 | 10.040.625 |  |
| 403 | M120 | Vật liệu kiểm soát nội kiểm xét nghiệm miễn dịch SCC | K-SH-02 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm SCC Ag với các nồng độ khác nhau | Hộp/3x8ml | Hộp | 20 | 1.907.700 | 38.154.000 |  |
| 404 | M174 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Anti-TG | K-SH-02 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm Anti-TG với các nồng độ khác nhau | Hộp/2x4mL | Hộp | 6 | 1.869.989 | 11.219.934 |  |
| 405 | M113 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm CYFRA 21-1 | K-SH-02 |  | Mẫu chứng được sử dụng để kiểm tra độ xác thực và độ chính xác khi thực hiện xét nghiệm định lượng các mảnh cytokeratin 19 (Cyfra 21-1) ở người trong mẫu huyết thanh và huyết tương người. | Hộp/3x8ml | Hộp | 5 | 1.996.000 | 9.980.000 |  |
| 406 | M2004 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm NT-proBNP | K-SH-02 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm NT-proBNP với các nồng độ khác nhau | Hộp/3x 8ml | Hộp | 8 | 2.052.750 | 16.422.000 |  |
| 407 | M956 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Pepsinogen I | K-SH-02 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm Pepsinogen I với các nồng độ khác nhau | Hộp/3x8mL | Hộp | 5 | 1.963.440 | 9.817.200 |  |
| 408 | M958 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Pepsinogen II | K-SH-02 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm Pepsinogen II với các nồng độ khác nhau | Hộp/3x8mL | Hộp | 5 | 1.963.440 | 9.817.200 |  |
| 409 | M177 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Thyroglobulin | K-SH-02 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm Thyroglobulin với các nồng độ khác nhau | Hộp/3×8mL | Hộp | 14 | 2.284.056 | 31.976.784 |  |
| 410 | M508 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH | K-SH-05 |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch định lượng FSH. Bao gồm: FSH (người) với hai khoảng nồng độ. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.212.750 | 6.063.750 |  |
| 411 | M211 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PTH | K-SH-05 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm PTH với hai khoảng nồng độ trong huyết thanh người. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 6 | 1.223.775 | 7.342.650 |  |
| 412 | M515 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Tg (Thyroglobulin) | K-SH-05 |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng Tg Thành phần: Thyroglobulin (người) với hai khoảng nồng độ trong huyết thanh ngựa. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 8 | 1.282.050 | 10.256.400 |  |
| 413 | M581 | Chất kiểm tra chất lượng bộ xét nghiệm ung thư | K-SH-05 |  | Huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người. Các nồng độ nằm trong hai khoảng có liên quan trên lâm sàng | Hộp 4 x 3.0 mL | Hộp | 20 | 2.692.305 | 53.846.100 |  |
| 414 | M503 | Đầu côn hút mẫu/ cóng phản ứng | K-SH-05 |  | Đầu côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng trên trên máy xét nghiệm miễn dịch | Hộp 36 x (105 tip + 105 cup) + 3 hộp giấy thải | Hộp | 200 | 4.021.920 | 804.384.000 |  |
| 415 | M1135 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm AFP | K-SH-05 |  | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP. Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa AFP người với 2 khoảng nồng độ. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.223.775 | 6.118.875 |  |
| 416 | M504 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Anti-Tg | K-SH-05 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin Thành phần: chứa kháng thể kháng Tg với hai khoảng nồng độ | Hộp 4 x 1.5 mL | Hộp | 5 | 2.205.000 | 11.025.000 |  |
| 417 | M1153 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 125 | K-SH-05 |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 125 trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.468.530 | 7.342.650 |  |
| 418 | M1154 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm CA 15-3 | K-SH-05 |  | Hỗn hợp huyết thanh người sẵn sàng để sử dụng chứa CA 15-3 người với hai khoảng nồng độ | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.468.530 | 7.342.650 |  |
| 419 | M1155 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm CA 19-9 | K-SH-05 |  | Huyết thanh người đông khô chứa CA 19-9 người với hai khoảng nồng độ | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 4 | 1.468.530 | 5.874.120 |  |
| 420 | M572 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm CA 72-4 | K-SH-05 |  | Huyết thanh người đông khô chứa CA 72-4 người với hai khoảng nồng độ | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.844.310 | 9.221.550 |  |
| 421 | M1174 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm CEA | K-SH-05 |  | Hoá chất chuẩn xét nghiệm CEA với hai khoảng nồng độ | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.223.775 | 6.118.875 |  |
| 422 | M622 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CYFRA 21-1 | K-SH-05 |  | Huyết thanh người đông khô chứa cytokeratin (người, dòng tế bào MCF-7) với hai khoảng nồng độ. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.835.663 | 9.178.315 |  |
| 423 | M507 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Estradiol | K-SH-05 |  | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Estradiol. Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa estradiol với 2 khoảng nồng độ. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 7 | 1.223.775 | 8.566.425 |  |
| 424 | M1205 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm free PSA | K-SH-05 |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm PSA tự do với hai khoảng nồng độ | Hộp 4 chai x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.223.775 | 6.118.875 |  |
| 425 | 23BS30 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm FT4 | K-SH-05 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 Thành phần: hỗn hợp đệm/protein sẵn sàng để sử dụng chứa L-thyroxine với hai khoảng nồng độ | 4 x 1.0 ml/ Hộp | Hộp | 7 | 1.223.775 | 8.566.425 |  |
| 426 | M510 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm LH | K-SH-05 |  | Hóa chất được dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng LH Thành phần: hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa LH người với hai mức nồng độ. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.223.768 | 6.118.840 |  |
| 427 | 23BS36 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm PIVKA-II | K-SH-05 |  | Huyết thanh ngựa đông khô chứa protein người được tạo ra khi không có vitamin K hoặc chất đối vận II (PIVKA-II) với hai khoảng nồng độ | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.488.376 | 7.441.880 |  |
| 428 | M511 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Progesterone | K-SH-05 |  | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Progesterone. Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa progesterone với 2 khoảng nồng độ. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.223.775 | 6.118.875 |  |
| 429 | M512 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Prolactin | K-SH-05 |  | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm Prolactin Thành phần: Prolactin với hai khoảng nồng độ. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 6 | 1.223.775 | 7.342.650 |  |
| 430 | M1224 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm PSA toàn phần | K-SH-05 |  | Huyết thanh người đông khô chứa PSA người với hai khoảng nồng độ. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.223.775 | 6.118.875 |  |
| 431 | M1223 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm SCC | K-SH-05 |  | Huyết thanh người đông khô với SCC proteinở hai khoảng nồng độ | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 4.895.289 | 24.476.445 |  |
| 432 | M513 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm T3 | K-SH-05 |  | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng T3 Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa T3 với hai khoảng nồng độ. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.223.775 | 6.118.875 |  |
| 433 | M514 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Testosterone | K-SH-05 |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm testosterone. Thành phần: Testosterone với hai khoảng nồng độ trong huyết thanh người | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.223.775 | 6.118.875 |  |
| 434 | 23BS31 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Troponin T hs | K-SH-05 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T hs Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa troponin T với hai khoảng nồng độ. | 4 x 1.0 ml/ Hộp | Hộp | 8 | 1.102.492 | 8.819.936 |  |
| 435 | M517 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm TSH | K-SH-05 |  | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch cobas e. | Hộp 4 x 1.3 ml | Hộp | 6 | 1.223.775 | 7.342.650 |  |
| 436 | N24-37 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cortisol | K-SH-05 |  | Hóa chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol trên máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần: Cortisol với hai khoảng nồng độ. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 6 | 1.468.530 | 8.811.180 |  |
| 437 | M2307 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng proBNP | K-SH-05 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng proBNP với hai khoảng nồng độ trong huyết thanh ngựa. | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.322.992 | 6.614.960 |  |
| 438 | M2008 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | K-SH-05 |  | Hóa hất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: huyết thanh người chứa ferritin với 2 khoảng nồng độ | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 5 | 1.223.775 | 6.118.875 |  |
| 439 | N24-39 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Insulin | K-SH-05 |  | Hóa chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Insulin trên máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần: huyết thanh bò đông khô chứa insulin với hai khoảng nồng độ | Hộp 4 x 1.0 mL | Hộp | 6 | 1.223.775 | 7.342.650 |  |
| 440 | M549 | Hóa chất kiểm tra chất lượng các chỉ số tim mạch | K-SH-05 |  | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng NT-proBNP Huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ | Hộp 4 x 2.0 mL | Hộp | 10 | 1.598.250 | 15.982.500 |  |
| 441 | M519 | Hóa chất kiểm tra chất lượng nhiều chỉ số | K-SH-05 |  | Huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm miễn dịch T3, FT3, FT4, TSH,… | Hộp 4 x 3.0 mL | Hộp | 24 | 1.468.530 | 35.244.720 |  |
| 442 | M520 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm PTH, calcitonin… | K-SH-05 |  | Dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch: PTH, Ferritin, B12, Folate… và một số xét nghiệm khác Là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ | Hộp 4 x 3.0 mL | Hộp | 5 | 2.692.305 | 13.461.525 |  |
| 443 | M521 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Troponin T | K-SH-05 |  | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Troponin T. Thành phần: + Huyết thanh người đông khô chứa Troponin T với 2 khoảng nồng độ. + Huyết thanh người đông khô Troponin I với 2 khoảng nồng độ. | Hộp 4 x 2.0 mL | Hộp | 8 | 900.000 | 7.200.000 |  |
| 444 | M524 | Hóa chất pha loãng | K-SH-05 |  | Chất pha loãng mẫu Thành phần: Hỗn hợp protein; chất bảo quản | Hộp 36 mL | Hộp | 6 | 2.419.956 | 14.519.736 |  |
| 445 | M523 | Hóa chất pha loãng | K-SH-05 |  | Chất pha loãng mẫu trong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm. Thành phần: Đệm huyết thanh ngựa. | Hộp 36 mL | Hộp | 6 | 2.229.804 | 13.378.824 |  |
| 446 | M528 | Hóa chất rửa điện cực | K-SH-05 |  | Dung dịch vệ sinh máy dùng để làm sạch đơn vị ISE (điện cực chọn lọc ion) trên máy phân tích và vệ sinh máy phân tích miễn dịch. Thành phần: Natri hydroxide, Dung dịch natri hypochlorite | Hộp 5 x 100 mL | Hộp | 5 | 1.630.535 | 8.152.675 |  |
| 447 | M2481 | Hoá chất rửa hệ thống | K-SH-05 |  | Thành phần: Đệm phosphat; natri clorua; chất tẩy rửa; chất bảo quản; pH 7. | Hộp 2x2L | Hộp | 250 | 936.600 | 234.150.000 |  |
| 448 | BS64 | Hóa chất xét nghiệm AFP | K-SH-05 |  | Dùng định lượng AFP trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤ 1,8 IU/mL -Khoảng đo: 1-900 IU/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 30 | 11.895.000 | 356.850.000 |  |
| 449 | M531 | Hóa chất xét nghiệm AMH | K-SH-05 |  | Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang; Khoảng đo: 0.1 -160 pmol/L | Hộp 100 Test | Hộp | 10 | 37.516.742 | 375.167.420 |  |
| 450 | M532 | Hóa chất xét nghiệm anti-Tg | K-SH-05 |  | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp: Miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: Khoảng đo 20-3500 IU/mL | Hộp 300 test | Hộp | 100 | 14.537.700 | 1.453.770.000 |  |
| 451 | BS72 | Hóa chất xét nghiệm CA 125 | K-SH-05 |  | Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤1,4 U/mL -Khoảng đo: 1-4000 U/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 20 | 23.128.800 | 462.576.000 |  |
| 452 | M1184 | Hoá chất xét nghiệm CA 15-3 | K-SH-05 |  | Dùng định lượng CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤1,8 U/mL -Khoảng đo: 2-270 U/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 15 | 23.129.348 | 346.940.220 |  |
| 453 | M1185 | Hoá chất xét nghiệm CA 19-9 | K-SH-05 |  | Dùng định lượng CA 19-9 trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤2,2 U/mL -Khoảng đo: 5-950 U/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 20 | 23.129.400 | 462.588.000 |  |
| 454 | M1186 | Hoá chất xét nghiệm CA 72-4 | K-SH-05 |  | Dùng định lượng CA 72-4 trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: Giới hạn phát hiện ≤1,5 U/mL -Khoảng đo: 1-200 U/mL | 300 test/Hộp | Hộp | 120 | 23.129.347 | 2.775.521.640 |  |
| 455 | M1187 | Hoá chất xét nghiệm CEA | K-SH-05 |  | Dùng để định lượng kháng nguyên ung thư phổi trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤0,8 ng/mL -Khoảng đo: 0,5-1000 ng/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 60 | 13.216.770 | 793.006.200 |  |
| 456 | M536 | Hóa chất xét nghiệm Cortisol | K-SH-05 |  | Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương và nước bọt người. Phương pháp: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 2.5-1750 nmol/L | Hộp 300 test | Hộp | 60 | 11.894.400 | 713.664.000 |  |
| 457 | M2016 | Hóa chất xét nghiệm CYFRA 21-1 | K-SH-05 |  | Dùng để định lượng các phân đoạn của cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤ 0,5 ng/mL -Khoảng đo: 1-450 ng/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 30 | 18.356.625 | 550.698.750 |  |
| 458 | M537 | Hóa chất xét nghiệm Estradiol | K-SH-05 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 19-11000 pmol/L | Hộp 300 test | Hộp | 20 | 11.895.093 | 237.901.860 |  |
| 459 | M538 | Hóa chất xét nghiệm FSH | K-SH-05 |  | Thuốc thử dùng để định lượng nội tiết tố kích thích nang trứng (FSH) trong huyết thanh, huyết tương người Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 0.5-200 mIU/mL | Hộp 300 test | Hộp | 15 | 11.894.400 | 178.416.000 |  |
| 460 | M539 | Hóa chất xét nghiệm FT4 | K-SH-05 |  | Hóa chất dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 1,0-100 pmol/L | Hộp 300 Test | Hộp | 230 | 8.076.915 | 1.857.690.450 |  |
| 461 | M540 | Hóa chất xét nghiệm LH | K-SH-05 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 0.5-200 mIU/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 15 | 11.895.093 | 178.426.395 |  |
| 462 | M2633 | Hóa chất xét nghiệm PIVKA-II | K-SH-05 |  | Dùng để định lượng protein tạo ra khi thiếu vitamin K hoặc chất đối vận II (PIVKA-II) trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤ 5 ng/mL -Khoảng đo: 5-10000 ng/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 10 | 112.455.000 | 1.124.550.000 |  |
| 463 | M542 | Hóa chất xét nghiệm Prolactin | K-SH-05 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prolactin Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 3-10000 µIU/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 15 | 11.895.093 | 178.426.395 |  |
| 464 | BS90 | Hóa chất xét nghiệm PSA toàn phần | K-SH-05 |  | Dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤ 0.01 ng/mL -Khoảng đo: 0.01-100 ng/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 20 | 18.356.100 | 367.122.000 |  |
| 465 | M1595 | Hóa chất xét nghiệm SCC | K-SH-05 |  | Dùng để định lượng kháng nguyên ung thư tế bào vảy trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤0,3 ng/mL -Khoảng đo: 0,5-70 ng/mL | Hộp 100 Test | Hộp | 20 | 10.041.600 | 200.832.000 |  |
| 466 | M545 | Hóa chất xét nghiệm Testosterone | K-SH-05 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 0.1-50.0 nmol/L | Hộp 300 Test | Hộp | 40 | 11.895.000 | 475.800.000 |  |
| 467 | M546 | Hóa chất xét nghiệm TG | K-SH-05 |  | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 0.1-500 ng/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 120 | 25.696.650 | 3.083.598.000 |  |
| 468 | M547 | Hóa chất xét nghiệm TSH | K-SH-05 |  | Hóa chất dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 0.05-95 µIU/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 240 | 8.076.300 | 1.938.312.000 |  |
| 469 | M548 | Nước rửa hệ thống | K-SH-05 |  | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch, được dùng để: Phục hồi điện cực, Vận chuyển hỗn hợp phản ứng thuốc thử, Rửa vi hạt phủ streptavidin, Phát tín hiệu. Thành phần: Đệm phosphate; tripropylamine; chất tẩy | Hộp 2 x 2 L | Hộp | 280 | 1.608.592 | 450.405.760 |  |
| 470 | M637 | Nước rửa hệ thống | K-SH-05 |  | Thành phần: KOH | Hộp 2 x 2 L | Hộp | 500 | 1.906.792 | 953.396.000 |  |
| 471 | M1600 | Thuốc thử xét nghiệm Anti-CCP | K-SH-05 |  | Hoá chất dùng để bán định lượng tự kháng thể IgG người kháng peptide citrulline hóa dạng vòng trong huyết thanh người Phương pháp: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 10 -500 U/mL | Hộp 100 Test | Hộp | 60 | 16.190.543 | 971.432.580 |  |
| 472 | M1605 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | K-SH-05 |  | Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Khoảng đo: 0.5-1900 µg/L | Hộp 300 test | Hộp | 40 | 13.216.770 | 528.670.800 |  |
| 473 | M2305 | Thuốc thử xét nghiệm Insulin | K-SH-05 |  | Hóa chất dùng để định lượng insulin trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Khoảng đo: 0,5-1000 μU/mL | Hộp 100 Test | Hộp | 20 | 4.405.590 | 88.111.800 |  |
| 474 | M543 | Thuốc thử xét nghiệm NT-proBNP | K-SH-05 |  | Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng NT-proBNP trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo 5-35000 pg/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 60 | 76.733.400 | 4.604.004.000 |  |
| 475 | M550 | Thuốc thử xét nghiệm proCalcitonin | K-SH-05 |  | Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 0.05-100 ng/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 60 | 52.867.080 | 3.172.024.800 |  |
| 476 | 23BS32 | Thuốc thử xét nghiệm Progesterone | K-SH-05 |  | Thuốc thử dùng để định lượng progesterone trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch. Phương pháp: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 0.05-60 ng/mL | 300 test/ Hộp | Hộp | 10 | 11.894.400 | 118.944.000 |  |
| 477 | BS78 | Thuốc thử xét nghiệm PSA tự do | K-SH-05 |  | Định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tự do trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤ 0.02 ng/mL -Khoảng đo: 0.01-50 ng/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 10 | 18.356.625 | 183.566.250 |  |
| 478 | M2300 | Thuốc thử xét nghiệm PTH | K-SH-05 |  | Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp trong huyết thanh và huyết tương người để chẩn đoán phân biệt tăng calci huyết và hạ calci huyết. Phương pháp xét nghiệm: ECL/Sandwich Giới hạn phát hiện: ≤1.5 pg/mL | Hộp 300 Test | Hộp | 12 | 16.520.963 | 198.251.556 |  |
| 479 | M544 | Thuốc thử xét nghiệm T3 | K-SH-05 |  | Hóa chất dùng để định lượng triiodothyronine toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo 0.3-10 nmol/L | Hộp 300 Test | Hộp | 50 | 8.076.915 | 403.845.750 |  |
| 480 | M551-1 | Thuốc thử xét nghiệm Troponin T hs | K-SH-05 |  | Hóa chất dùng để định lượng troponin T tim trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang Khoảng đo: 5-10000 ng/L | Hộp 300 Test | Hộp | 100 | 13.859.400 | 1.385.940.000 |  |
| 481 | M2514 | Vật liệu kiểm soát một số xét nghiệm miễn dịch | K-SH-05 |  | Hóa chất được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti-TSHR, Anti-TPO và Anti-Tg trên máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần: huyết thanh đông khô lấy từ hỗn hợp huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ | Hộp 4 x 2.0 mL | Hộp | 10 | 7.709.783 | 77.097.830 |  |
| 482 | M668 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm AMH | K-SH-05 |  | Dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng AMH trên máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần: gồm hai nồng độ AMH trong một hỗn hợp huyêt thanh ngựa đông khô | Hộp 4 x 2.0 mL | Hộp | 5 | 6.252.790 | 31.263.950 |  |
| 483 | M615 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm CCP | K-SH-05 |  | Mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ. | Hộp 4 x 2.0 mL | Hộp | 7 | 4.895.100 | 34.265.700 |  |
| 484 | M26-75 | Cartridge đo trực tiếp: pH, pCO2, pO2, Na +, K +, Ca ++, Cl -, Glu, Lac, Hct, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBili, sO2 |  |  | Cartridge đo trực tiếp: pH, pCO2, pO2, Na +, K +, Ca ++, Cl -, Glu, Lac, Hct, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBili, sO2 có tích hợp chương trình quản lý chất lượng thông minh IQM. | 300 test/ Hộp | Hộp | 60 | 48.000.000 | 2.880.000.000 |  |
| 485 | M26-76 | Cartridge đo trực tiếp: pH, pCO2, pO2, Na +, K +, Ca ++, Cl -, Glu, Lac, Hct, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBili, sO2 |  |  | Cartridge đo trực tiếp: pH, pCO2, pO2, Na +, K +, Ca ++, Cl -, Glu, Lac, Hct, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBili, sO2 có tích hợp chương trình quản lý chất lượng thông minh IQM. | 450 test/ Hộp | Hộp | 40 | 65.250.000 | 2.610.000.000 |  |
| 486 | M2638 | Cột sắc ký lỏng cao áp | K-SH-12 |  | Cột sắc ký dạng trao đổi cation, sử dụng trong phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để phân tích HbA1c Thiết kế dùng với hệ thống phân tích HbA1c theo phương pháp sắc ký gradient ba dung dịch. Cho phép phân tách 6 phân đoạn hemoglobin trong vòng 1 phút. Tuyến tính trong khoảng tổng diện tích 600-3000 | Hộp/1 cột | Hộp | 30 | 41.871.500 | 1.256.145.000 |  |
| 487 | M2636 | Dung môi ly giải số 2 | K-SH-12 |  | Dung dịch đệm đẩy số 2 dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng Hemoglobin A1c (HbA1c) trong máu toàn phần Dung dịch acid hữu cơ có chứa không quá 0,05% natri azide | Hộp/800ml | Hộp | 120 | 5.407.500 | 648.900.000 |  |
| 488 | M2637 | Dung môi ly giải số 3 | K-SH-12 |  | Dung dịch đệm đẩy số 3 dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng Hemoglobin A1c (HbA1c) trong máu toàn phần Dung dịch acid hữu cơ có chứa không quá 0,05% natri azide | Hộp/800ml | Hộp | 100 | 5.407.500 | 540.750.000 |  |
| 489 | M2639 | Màng lọc cho xét nghiệm HbA1c | K-SH-12 |  | Bộ màng lọc dùng trong hệ thống phân tích HbA1c bằng phương pháp HPLC | Gói/ 5 cái | Gói | 45 | 8.275.000 | 372.375.000 |  |
| 490 | M2024 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa | K-SH-15 |  | Tính năng: Chất chuẩn chung cho các xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Huyết thanh người đông khô có chứa các lượng đã điều chỉnh của các chất phân tích sau: Alanine Aminotransferase, Albumin, Alkaline Phosphatase, Aspartate Aminotransferase, α-Amylase, Calcium, Cholesterol, Cholinesterase, Creatine Kinase, Creatinine, Direct Bilirubin, G-Glutamyl Transferase, Glucose, HDL-Cholesterol, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate, Lactate Dehydrogenase, LDL-Cholesterol, Magnesium, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Urea, and Uric Acid. | 12x5ml/hộp | Hộp | 6 | 6.503.868 | 39.023.208 |  |
| 491 | M2022 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung cho xét nghiệm sinh hóa mức 1 | K-SH-15 |  | Tính năng: Chất kiểm tra mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Huyết thanh người đông khô có chứa lượng đã điều chỉnh của các chất phân tích sau đây: Alanine Aminotransferase, Albumin, Alkaline Phosphatase, Aspartate Aminotransferase, α-Amylase, Calcium, Chlorine, Cholesterol, Cholinesterase, Creatine Kinase, Creatinine, Direct Bilirubin, G-Glutamyl Transferase, Glucose, HDL-Cholesterol, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL-Cholesterol, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, UIBC, Urea, and Uric Acid. | 12x5ml/hộp | Hộp | 10 | 599.991 | 5.999.910 |  |
| 492 | M2023 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung cho xét nghiệm sinh hóa mức 2 | K-SH-15 |  | Tính năng: Chất kiểm tra mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Huyết thanh người đông khô có chứa lượng đã điều chỉnh của các chất phân tích sau đây: Alanine Aminotransferase, Alkaline Phosphatase, Aspartate Aminotransferase, Albumin, α-Amylase, Calcium, Chlorine, Cholesterol, Cholinesterase, Creatine Kinase, Creatinine, Direct Bilirubin, G-Glutamyl Transferase, Glucose, HDL-Cholesterol, Inorganic Phosphorus, Iron, LDL-Cholesterol, Lactate, Lactate Dehydrogenase, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Urea, and Uric Acid. | 12x5ml/hộp | Hộp | 10 | 619.983 | 6.199.830 |  |
| 493 | M2618 | Thuốc thử xét nghiệm Acid Uric | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric acid Dải tuyến tính: Huyết thanh 0.1 – 30 mg/dL, Nước tiểu 0.8 – 550 mg/dL Phương pháp: Enzyme Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): 4-aminoantipyrine; Peroxidase Thuốc thử 2 (R2): Uricase | 4 x 54 mL + 4 x 62 mL/hộp | Hộp | 20 | 7.812.000 | 156.240.000 |  |
| 494 | M2607 | Thuốc thử xét nghiệm Albumin | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin Dải đo: 1.0-6.0 g/dL Phương pháp: BCG Thành phần : Dung dịch đệm axit succinic Bromocresol | 2 x 47 mL/hộp | Hộp | 20 | 4.452.000 | 89.040.000 |  |
| 495 | M2018 | Thuốc thử xét nghiệm ALT | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT Dải tuyến tính: 5-900 U/L; Phương pháp IFFC Thành phần : Tris buffer ( pH 7.4 ); D-LDH; L-Alanine; NADH. | 4 x 90 mL+ 4 x 26 mL/hộp | Hộp | 60 | 5.865.300 | 351.918.000 |  |
| 496 | M2606 | Thuốc thử xét nghiệm Amylase | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Amylase Dải đo: 3.0-2000 U/L cho mẫu huyết thanh and 1.5-4300 U/L cho mẫu nước tiểu Phương pháp: IFCC Thành phần : PIPES, pH 7.0; MgCL2; Glucosidase | 2 x 77 mL + 2 x 24 mL/hộp | Hộp | 20 | 8.589.000 | 171.780.000 |  |
| 497 | M2622 | Thuốc thử xét nghiệm AST | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST Dải tuyến tính: 6-800 U/L; Phương pháp IFFC Thành phần: Tris buffer (pH 7.8); MDH; D-LDH; L-aspartate; NADH; α-ketoglutarate. | 4x50ml+4x12.5ml/hộp | Hộp | 20 | 4.666.000 | 93.320.000 |  |
| 498 | M2019 | Thuốc thử xét nghiệm AST | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST Dải tuyến tính: 4.0-1000 U/L Phương pháp IFFC Thành phần: Tris buffer (pH 7.8); MDH; D-LDHL; L-aspartate; NADH. | 4 x 90 mL + 4 x 26 mL/hộp | Hộp | 30 | 5.812.000 | 174.360.000 |  |
| 499 | M2615 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần Dải đo: 0.02 -31.3 mg/dL Phương pháp DPD Thành phần: Thuốc thử 1 (R1):HCl Thuốc thử 2 (R2): DPD | 4x59ml + 4x30ml/hộp | Hộp | 50 | 2.898.000 | 144.900.000 |  |
| 500 | M2624 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần Dải đo: 0.1-30.0 mg/dL. Phương pháp: DPD Thành phần : DPD, HCl | 4x52.5ml +4x52.5ml/hộp | Hộp | 20 | 5.578.600 | 111.572.000 |  |
| 501 | M2611 | Thuốc thử xét nghiệm Calci | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất xét nghiệm dùng cho xét nghiệm Calcium Dải đo: Huyết thanh: 1.0-20 mg/dL, Nước tiểu: 1.0-40 mg/dL Phương pháp: Arsenazo III Thành phần : MES buffer (pH 6.5); Arsenazo III | 4 x 85 mL/hộp | Hộp | 30 | 2.898.000 | 86.940.000 |  |
| 502 | M2017 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất xét nghiệm dùng cho xét nghiệm Chloesterol Dải tuyến tính: 1.0 -700 mg/dL Phương pháp: CHOD-PAD Thành phần : Cholesterol oxidase (CHOD) Peroxidase (POD) | 4 x 26 mL/Hộp | Hộp | 85 | 4.746.000 | 403.410.000 |  |
| 503 | M26-74 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất xét nghiệm dùng cho xét nghiệm Cholesterol Dải đo: 7-738 mg/dL Phương pháp CHOD-PAP Thành phần: 4-Chlorophenol 4-Aminoantipyrine Cholesterol esterase Cholesterol oxidase Peroxidase (POD) ≥ 1000 U/L | 8 x 64 mL/hộp | Hộp | 35 | 5.400.000 | 189.000.000 |  |
| 504 | M2608 | Thuốc thử xét nghiệm Creatinine | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine Dải đo: Huyết thanh 1.0 - 30mg/dL; Nước tiểu 2.0 - 400 mg/dL Phương pháp: Jaffe kinetic Thành phần : NaOH; Detergent | 2 x 62mL+ 2 x 49mL/Hộp | Hộp | 80 | 4.767.000 | 381.360.000 |  |
| 505 | M2620 | Thuốc thử xét nghiệm Fe (Iron) | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Iron Dải tuyến tính: 2.39 – 1000 μg/dL Phương pháp: Ferrozine Thành phần: Thuốc thử 1 (R1):Acetate buffer (pH 4.5); Thiourea; Hydroxylamine salt Thuốc thử 2 (R2):Acetate buffer (pH 4.5); Ferrozine | 4 x 27 mL + 4 x 27 mL/hộp | Hộp | 5 | 2.898.000 | 14.490.000 |  |
| 506 | 23BS186 | Thuốc thử xét nghiệm GGT | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT Dải đo: 3.0 – 1000 U/L Phương pháp IFCC Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Tris buffer (pH 8.2); Glycyl-Glycine Thuốc thử 2 (R2): Tris buffer (pH 8.2); GLUPA-C | 2 x 90 mL + 2 x 90 mL /hộp | Hộp | 80 | 4.953.900 | 396.312.000 |  |
| 507 | 23BS193 | Thuốc thử xét nghiệm GGT | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT Dải đo: 5-1110 U/L Phương pháp: IFCC Thành phần : Thuốc thử (R1): Tris buffer (pH 8.2); Glycyl-Glycine; Thuốc thử (R2): Tris buffer (pH 8.2); GLUPA-C | 4x40ml+4x40ml/hộp | Hộp | 40 | 6.750.000 | 270.000.000 |  |
| 508 | M2020 | Thuốc thử xét nghiệm Glucose | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose Dải đo: Huyết thanh 0.8 - 1050 mg/dL, Nước tiểu 3.1 - 1014 mg/dL và dịch não tủy 0.8 - 444 mg/dL Phương pháp: Hexokinase Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Tris base, pH 7.8; MgSO4;NAD; ATP. Thuốc thử 2 (R2): Tris Base, pH 7.8; MgSO4; Hexokinase; G6PDH | 2 x 86 mL + 2 x 38 mL/hộp | Hộp | 80 | 4.008.900 | 320.712.000 |  |
| 509 | 23BS191 | Thuốc thử xét nghiệm Protein toàn phần | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần Dải đo: 0.05 – 12 g/dL Phương pháp Biuret Thành phần: Thuốc thử 1: Potassium Sodium Tartrate Thuốc thử 2 (R2): Potassium Sodium Tartrate; Potassium Iodide; Copper (II) Sulfate | 4 x 34 mL+ 4 x 38 mL/hộp | Hộp | 50 | 2.908.500 | 145.425.000 |  |
| 510 | M2021 | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerid | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides Dải đo: 1,0-1245 mg/dL Phương pháp GPO-POD Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Tris buffer (pH: 6.8); Peroxidase; Glycerokinase; Lipoprotein Lipase; ATP; TOOS Thuốc thử 2 (R2): 4- Aminoantipyrine; GPO. | 4 x 54 mL + 4 x 19 mL/hộp | Hộp | 40 | 9.870.000 | 394.800.000 |  |
| 511 | M2610 | Thuốc thử xét nghiệm Urea Nitrogen | K-SH-15 |  | Tính năng: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea Dải đo: Huyết thanh 2 – 313 mg/dL, Nước tiểu 34 – 4850 mg/dL Thành phần: Thuốc thử 1 (R1)Tris base, pH 7.4; a-ketoglutaric acid; GLDH; Urease Thuốc thử 2 (R2): Tris base, pH 8.4; NADH | 2x90ml +2x90ml/Hộp (1800 Test) | Hộp | 65 | 4.100.000 | 266.500.000 |  |
| 512 | M26-132 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm β2-Microglobulin | K-SH-17 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: Hạt từ :Vi hạt từ phủ kháng thể FITC - Chất đánh dấu ABEI. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 12 | 9.652.388 | 115.828.656 |  |
| 513 | M1334 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm AFP | K-SH-17 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Hạt từ được phủ bởi anti-AFP . - Chất đánh dấu ABEI. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 50 | 3.596.250 | 179.812.500 |  |
| 514 | M1339 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm CA 15-3 | K-SH-17 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Hạt từ được phủ bởi anti-CA 15-3. - Chất đánh dấu ABEI. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 24 | 8.087.100 | 194.090.400 |  |
| 515 | M1340 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm CA 19-9 | K-SH-17 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Hạt từ được phủ bởi anti-CA 19-9. - Chất đánh dấu ABEI. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 24 | 7.629.300 | 183.103.200 |  |
| 516 | M1338 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm CA125 | K-SH-17 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Hạt từ được phủ bởi anti-CA 125. - Chất đánh dấu ABEI. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 24 | 8.087.100 | 194.090.400 |  |
| 517 | M1335 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm CEA | K-SH-17 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Hạt từ được phủ bởi anti-CEA. - Chất đánh dấu ABEI. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 50 | 4.356.975 | 217.848.750 |  |
| 518 | M1341 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Cyfra 21-1 | K-SH-17 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Hạt từ được phủ bởi anti-CYFRA 21-1. - Chất đánh dấu ABEI. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 35 | 8.226.855 | 287.939.925 |  |
| 519 | M1342 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm định lượng CA 72-4 | K-SH-17 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Hạt từ được phủ bởi anti- CA 72-4. - Chất đánh dấu ABEI. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 70 | 7.835.100 | 548.457.000 |  |
| 520 | M1344 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm định lượng SCCA | K-SH-17 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Hạt từ được phủ bởi anti-SCCA. - Chất đánh dấu ABEI. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 35 | 11.141.130 | 389.939.550 |  |
| 521 | M1336 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm PSA toàn phần | K-SH-17 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Hạt từ được phủ bởi anti-PSA. - Chất đánh dấu ABEI. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 30 | 5.892.600 | 176.778.000 |  |
| 522 | M1337 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm PSA tự do | K-SH-17 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Hạt từ được phủ bởi anti-f-PSA. - Chất đánh dấu ABEI. - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | 100 Test/ Hộp | Hộp | 12 | 6.048.000 | 72.576.000 |  |
| 523 | M26-135 | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động | K-SH-17 |  | Chất liệu: Polypropylene . Đóng gói ≥500 cái | 546 cái/Hộp | Hộp | 65 | 2.532.495 | 164.612.175 |  |
| 524 | M26-134 | Đầu côn dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động | K-SH-17 |  | Polypropylene . Đóng gói ≥20 x 192 cái | 20 x 192 Cái/ Hộp | Hộp | 10 | 24.916.500 | 249.165.000 |  |
| 525 | M26-128 | Dung dịch kích hoạt phản ứng phát quang dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động | K-SH-17 |  | Chất xúc tác 1: Chất xúc tác 1.5% NaOH Chất xúc tác 2: Dung dịch hydrogen peroxide 0,18% Hộp ≥ 3L | 2 x 1.5L/ Hộp | Hộp | 15 | 14.762.475 | 221.437.125 |  |
| 526 | M26-129 | Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động | K-SH-17 |  | Dung dịch Tris-HCl, chai ≥ 10L | 1 x 10L/Hộp | Hộp | 15 | 14.194.688 | 212.920.320 |  |
| 527 | M2011 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm Apolipoprotein A1 (Apo A1), Apolipoprotein B (Apo B), Lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), và Lipoprotein tỷ trọng rất cao (UHDL) | Hộp/6x1 ml | Hộp | 10 | 4.650.000 | 46.500.000 |  |
| 528 | M73 | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn các xét nghiệm Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron, Lactic Acid, Magnesium, Phosphorus, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen, và Uric Acid | Hộp 6 chai x 5 mL | Hộp | 20 | 1.223.000 | 24.460.000 |  |
| 529 | M2314 | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa lâm sàng | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa lâm sàng cho thực hiện định lượng. Thành phần: huyết thanh người đông khô có chứa các chất cần phân tích sau: alanine aminotransferase, albumin, alkalinephosphatase, amylase,... | Hộp/12 x 5 mL | Hộp | 12 | 1.240.000 | 14.880.000 |  |
| 530 | M50 | Chất hiệu chuẩn CK-MB | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn CK-MB cho xét nghiệm với các nồng độ khác nhau | Hộp 2 chai x 1ml | Hộp | 4 | 1.144.000 | 4.576.000 |  |
| 531 | M75 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Bilirubin | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm Bilirubin với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x5ml | Hộp | 20 | 2.197.195 | 43.943.900 |  |
| 532 | M77 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm ICT | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm ICT với các nồng độ khác nhau | Hộp/10x10ml | Hộp | 20 | 1.181.250 | 23.625.000 |  |
| 533 | M54 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Lipase | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm Lipase. | Hộp/2x3ml | Hộp | 10 | 1.427.580 | 14.275.800 |  |
| 534 | M2315 | Hóa chất định lượng amylase | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Được sử dụng để định lượng amylase trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp: Enzymatic/Đo màu Dải đo: 3 - 3300 U/L cho cả mẫu huyết thanh và nước tiểu | Hộp/4×160 tests | Hộp | 60 | 5.334.336 | 320.060.160 |  |
| 535 | M81 | Hóa chất định lượng Sodium, Potassium và Chloride | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hoá chất dùng để định lượng Sodium (Na), Potassium (K) và Chloride (Cl) trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu Thành phần: Natri; Kali; Chloride | Hộp/2x2 L | Hộp | 90 | 1.247.000 | 112.230.000 |  |
| 536 | M70 | Hoá chất hỗ trợ rửa các xét nghiệm trên máy sinh hoá. | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Thành phần: Citric acid monohydrate; Oxalic acid dihydrate; Polyethylene glycol; Methanol; Monochloroacetic acid | Hộp/2x500ml | Hộp | 200 | 2.323.000 | 464.600.000 |  |
| 537 | M84 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung cho xét nghiệm sinh hóa mức 1 | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung cho xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Hộp/12x5ml | Hộp | 40 | 2.730.720 | 109.228.800 |  |
| 538 | M85 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung cho xét nghiệm sinh hóa mức 2 | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung cho xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Hộp/12x5ml | Hộp | 40 | 2.730.720 | 109.228.800 |  |
| 539 | M86 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung cho xét nghiệm sinh hóa mức 3 | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất kiểm tra chất lượng chung cho xét nghiệm sinh hóa mức 3 | Hộp/12x5ml | Hộp | 40 | 2.730.720 | 109.228.800 |  |
| 540 | M82 | Hóa chất pha loãng mẫu để định lượng ICT | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất pha loãng mẫu để định lượng ICT (Na +, K+, Cl-) trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu ở người. | Hộp/10x93ml | Hộp | 30 | 2.874.258 | 86.227.740 |  |
| 541 | M83 | Hóa chất rửa ICT | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Dung dịch rửa để loại bỏ protein từ thiết bị điện giải và các kim hút. Thành phần: Enzyme phân giải protein | Hộp/1x150ml,10x12ml | Hộp | 16 | 1.421.753 | 22.748.048 |  |
| 542 | M80 | Hóa chất rửa máy | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Dung dịch rửa máy sinh hoá. Thành phần: Cồn, C11-15-secondary, ethoxylated, Natri hydroxide. | Hộp/2x400ml | Hộp | 30 | 21.608.060 | 648.241.800 |  |
| 543 | M79 | Hóa chất rửa máy | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Dung dịch rửa máy sinh hoá. Thành phần: 2-aminoethanol, Sodium acetate, 3-methyl-3-methoxybutanol, Diethylene glycol monoethyl ether, Polyoxyethylene polyoxypropylene blockpolymer, Polyoxyalkylene ether, Polyoxyethylene ether, Citric acid. | Hộp/2x500ml | Hộp | 180 | 2.861.000 | 514.980.000 |  |
| 544 | M39 | Hóa chất rửa máy sinh hóa | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Dung dịch dùng rửa tính kiềm Thành phần: NaOCl; NaOH; KOH | Hộp/2x500ml | Hộp | 270 | 2.356.200 | 636.174.000 |  |
| 545 | M110 | Hóa chất vệ sinh buồng ủ trong máy xét nghiệm sinh hóa | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Thành phần: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one | Hộp/2x500ml | Hộp | 50 | 2.356.200 | 117.810.000 |  |
| 546 | m2596 | Thuốc thử xét nghiệm Acid Uric | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất được sử dụng để định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người Dải đo: từ 0.5 đến 35.0 mg/dL | Hộp/4×160 Test | Hộp | 250 | 1.311.909 | 327.977.250 |  |
| 547 | m2601 | Thuốc thử xét nghiệm ALT | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất định lượng alanine aminotransferase trong huyết thanh hay huyết tương. Phương pháp: NADH (không có P-5'-P) Dải đo: 10 - 3000 U/L | Hộp/4 x 300 Test | Hộp | 270 | 4.140.391 | 1.117.905.570 |  |
| 548 | M41 | Thuốc thử xét nghiệm Ammonia | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất dùng để định lượng enzym của ammonia trong huyết tương người. Phương pháp đo: Glutamate Dehydrogenase Dải đo: 5 - 990 µmol/L | Hộp/243 test | Hộp | 20 | 7.460.586 | 149.211.720 |  |
| 549 | m2602 | Thuốc thử xét nghiệm AST | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất định lượng aspartate aminotransferase trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phương pháp: NADH (không có P-5'-P) Dải đo: 5 - 4000 U/L | Hộp/4 x 300 Test | Hộp | 270 | 4.102.629 | 1.107.709.830 |  |
| 550 | M2589 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương Phương pháp: Muối Diazonium. Khoảng đo từ 0,2 đến 25,0 mg/dL. | Hộp/4 x 225 Test | Hộp | 150 | 2.366.100 | 354.915.000 |  |
| 551 | M94 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất để định lượng Bilirubin trực tiếp trong mẫu huyết thanh, huyết tương. Phương pháp đo: Phản ứng Diazo Dải đo: Từ 2,0 đến 250,0 μmol/L | Hộp/2000 test | Hộp | 70 | 5.737.998 | 401.659.860 |  |
| 552 | 4S91-20 | Thuốc thử xét nghiệm Calcium | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Được sử dụng để định lượng canxi trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu người Khoảng đo:1,0 - 24,0 mg/dL | (4 x 300 tests)/Hộp | Hộp | 120 | 2.161.500 | 259.380.000 |  |
| 553 | m2591 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Xét nghiệm được sử dụng để định lượng cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp: Enzyme Xét nghiệm này tuyến tính trong khoảng đo phân tích từ 10 - 700 mg/dL. | Hộp/4 x 250 Test | Hộp | 200 | 2.823.996 | 564.799.200 |  |
| 554 | M60 | Thuốc thử xét nghiệm CK-MB liquid | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Phương pháp đo: Phương pháp IFCC/Ức chế miễn dịch. Dải đo: 3 đến 1.000 U/L Độ chính xác ≤ 8,0% (CV toàn phần). | Hộp/500 test | Hộp | 5 | 11.576.500 | 57.882.500 |  |
| 555 | M61 | Thuốc thử xét nghiệm Creatinin Kinase | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất dùng để định lượng creatine kinase trong huyết thanh hay huyết tương người Phương pháp đo: N-acetyl-L-cysteine. Độ tuyến tính: tuyến tính đến 4.200 U/L. | Hộp/1250 test | Hộp | 10 | 8.259.000 | 82.590.000 |  |
| 556 | m2595 | Thuốc thử xét nghiệm Creatinine | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất dùng định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người Phương pháp: Kinetic Alkaline Picrate Dải đo: 0,1 đến 35 mg/dL cho mẫu huyết thanh | Hộp/8 x 450 test | Hộp | 140 | 5.085.965 | 712.035.100 |  |
| 557 | m2587 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | HÓa chất để định lượng albumin trong huyết thanh hoặc huyết tương người Hoạt chất: Xanh bromocresol 0.320 g/L. | Hộp/4 x 261 test | Hộp | 80 | 1.773.579 | 141.886.320 |  |
| 558 | M2605 | Thuốc thử xét nghiệm GGT | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất dùng để định lượng gamma-glutamyl transferase trong huyết thanh hay huyết tương. Phương pháp: Cơ chất L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide. Khoảng đo: 10 - 7700 U/L | Hộp/4 x 150 Test | Hộp | 190 | 1.319.472 | 250.699.680 |  |
| 559 | M101 | Thuốc thử xét nghiệm Glucose | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu hay dịch não tuỷ. Phương pháp đo: Hexokinase/G-6-PDH. | Hộp/1500 test | Hộp | 180 | 3.931.000 | 707.580.000 |  |
| 560 | M102 | Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất được sử dụng để định lượng cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) trong huyết thanh hay huyết tương người Phương pháp đo: Accelerator Selective Detergent (Chất tẩy chọn lọc làm chất gia tốc) Giới hạn định lượng: ≤ 6,0 mg/dL | Hộp/4 x 360 test | Hộp | 150 | 16.536.956 | 2.480.543.400 |  |
| 561 | N24-18 | Thuốc thử xét nghiệm Iron | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất được sử dụng để đo màu trực tiếp của sắt không tách đạm trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Ferene Khoảng đo: 10 - 1100 μg/dL | Hộp/4 x 125 Test | Hộp | 22 | 2.023.000 | 44.506.000 |  |
| 562 | M103 | Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất định lượng trực tiếp cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp trong huyết thanh hay huyết tương người Phương pháp đo: Đo, Dung dịch tẩy rửa chọn lọc (Liquid Selective Detergent) Dải đo: 0,05 - 20,50 mmol/L | Hộp/450 test | Hộp | 480 | 11.151.900 | 5.352.912.000 |  |
| 563 | M67 | Thuốc thử xét nghiệm Lipase | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất dùng để định lượng lipase trong huyết thanh hay huyết tương Phương pháp đo: Nhuộm Quinone. Độ tuyến tính: tuyến tính đến 1.100 U/L | Hộp/778 test | Hộp | 25 | 18.728.000 | 468.200.000 |  |
| 564 | m2588 | Thuốc thử xét nghiệm Protein toàn phần | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp: Biuret Khoảng đo: 0.5 đến 18.0 g/dL. | Hộp/4 x 200 test | Hộp | 80 | 935.596 | 74.847.680 |  |
| 565 | m2603 | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerid | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh hay huyết tương. Phương pháp: Glycerol Phosphate Oxidase Dải đo: 5 - 1500 mg/dL | Hộp/4 x 200 Test | Hộp | 140 | 4.739.524 | 663.533.360 |  |
| 566 | m2592 | Thuốc thử xét nghiệm Urea Nitrogen | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Hóa chất dùng để định lượng urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu người Phương pháp: urease. Dải đo: mẫu huyết thanh 5-125 mg/dL; mẫu nước tiểu: 50-1990 mg/dL. | Hộp/4 x 350 Test | Hộp | 240 | 2.244.816 | 538.755.840 |  |
| 567 | M42 | Vật liệu kiểm soát Ammonia | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm Ammonia với các nồng độ khác nhau | Hộp/3x5mL | Hộp | 10 | 1.795.500 | 17.955.000 |  |
| 568 | M59 | Vật liệu kiểm soát CK-MB | V-SH-03 | Architect Systems C8000 | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm CK-MB với các nồng độ khác nhau | Hộp/2x1mL | Hộp | 8 | 1.142.064 | 9.136.512 |  |
| 569 | M707 | Chất hiệu chuẩn AFP | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh, natri azid, ProClin, AFP ở các mức nồng độ khác nhau. | Hộp (7x2.5mL) | Hộp | 5 | 3.259.725 | 16.298.625 |  |
| 570 | M700 | Chất hiệu chuẩn T3 toàn phần | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, Cosmocil, Triiodothyronine ở các mức nồng độ khác nhau. | Hộp (6x4mL) | Hộp | 4 | 4.238.640 | 16.954.560 |  |
| 571 | T47 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm betaHCG | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng betaHCG toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh, hCG ở các mức nồng độ khác nhau | Hộp 6x4mL | Hộp | 3 | 3.259.368 | 9.778.104 |  |
| 572 | M679 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Dung dịch đệm phosphat, protein, natri azit, ProClin, Kháng nguyên carcinoembryonic ở các mức nồng độ khác nhau | Hộp (6x2.5mL) | Hộp | 5 | 4.888.800 | 24.444.000 |  |
| 573 | M2319 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cortisol | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, cortisol ở các mức nồng độ khác nhau. | Hộp (6x4mL) | Hộp | 4 | 3.475.584 | 13.902.336 |  |
| 574 | M692 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Chất nền albumin huyết thanh, ferritin ở các mức nồng độ khác nhau. | Hộp (6x4mL) | Hộp | 4 | 3.259.368 | 13.037.472 |  |
| 575 | M697 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng Thyroglobulin | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, kháng thể thyroglobulin ở các mức nồng độ khác nhau. | Hộp (4mL+5x2.5mL) | Hộp | 5 | 9.788.625 | 48.943.125 |  |
| 576 | M699 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PCT | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng procalcitonin trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Bột đông khô chứa đệm HEPES, protein, procalcitonin người tái tổ hợp với các mức nồng độ khác nhau. | Hộp (7x2mL) | Hộp | 4 | 9.975.126 | 39.900.504 |  |
| 577 | M687 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA toàn phần | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Albumin huyết thanh, PSA người ở các nồng độ khác nhau | Hộp (6x2.5mL) | Hộp | 5 | 2.945.250 | 14.726.250 |  |
| 578 | M711 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA tự do | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA tự do trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm BSA, PSA tự do ở nồng độ khác nhau. | 5mL+5x2.5mL/ Hộp | Hộp | 4 | 3.912.405 | 15.649.620 |  |
| 579 | M694 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T4 tự do | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T4 tự do trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, thyroxine ở các mức nồng độ khác nhau | Hộp (6x2.5mL) | Hộp | 10 | 3.260.250 | 32.602.500 |  |
| 580 | M702 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Thyroglobulin | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroglobulin; Thành phần chính: Đệm HEPES, albumin huyết thanh bò, natri azid, ProClin, thyroglobulin ở các mức nồng độ khác nhau | Hộp (6x2mL) | Hộp | 10 | 9.454.284 | 94.542.840 |  |
| 581 | M703 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin I | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I tim trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh, phức hợp troponin tái tổ hợp ở các mức nồng độ khác nhau. | Hộp (3x1.5mL+4x1mL) | Hộp | 8 | 2.391.900 | 19.135.200 |  |
| 582 | M704 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH | V-SH-06 | DxI 800 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Chất nền albumin huyết thanh, TSH ở các mức nồng độ khác nhau | Hộp (6x2.5mL) | Hộp | 10 | 2.614.500 | 26.145.000 |  |
| 583 | M754 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 | V-SH-06 | DxI 800 | Vật liệu kiểm soát 74 thông số miễn dịch mức 1 trong đó có Anti-Tg, Anti-TPO và SHBG. | Hộp (6x5mL) | Hộp | 15 | 20.437.200 | 306.558.000 |  |
| 584 | M755 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 | V-SH-06 | DxI 800 | Vật liệu kiểm soát 74 thông số miễn dịch mức 2 trong đó có Anti-Tg, Anti-TPO và SHBG. | Hộp (6x5mL) | Hộp | 15 | 20.437.200 | 306.558.000 |  |
| 585 | M756 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 | V-SH-06 | DxI 800 | Vật liệu kiểm soát 74 thông số miễn dịch mức 3 trong đó có Anti-Tg, Anti-TPO và SHBG. | Hộp (6x5mL) | Hộp | 15 | 20.437.200 | 306.558.000 |  |
| 586 | M736 | Cơ chất kích hoạt phản ứng hóa phát quang | V-SH-06 | DxI 800 | Sản phẩm được dùng với hệ thống xét nghiệm miễn dịch; Thành phần chính: dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt | Hộp (4x130mL) | Hộp | 80 | 10.810.800 | 864.864.000 |  |
| 587 | M737 | Dung dịch kiểm tra máy | V-SH-06 | DxI 800 | Dung dịch kiểm tra hệ thống dùng cho Hệ thống xét nghiệm miễn dịch ; Thành phần chính: Phosphatase kiềm, albumin huyết thanh | Hộp (6x4mL) | Hộp | 5 | 1.632.960 | 8.164.800 |  |
| 588 | M713 | Dung dịch rửa giếng phản ứng | V-SH-06 | DxI 800 | Thành phần chính: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, natri azit, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one. | Hộp (10L) | Hộp | 350 | 2.100.000 | 735.000.000 |  |
| 589 | M715 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | V-SH-06 | DxI 800 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch; Thành phần chính: KOH 1 – 5% | Bình (1L) | Bình | 5 | 3.360.000 | 16.800.000 |  |
| 590 | M714 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | V-SH-06 | DxI 800 | Dung dịch được sử dụng để làm sạch các bộ phận thích hợp trên máy xét nghiệm miễn dịch; Thành phần chính: Acid hữu cơ | Bình (1 gallon) | Bình | 4 | 5.825.400 | 23.301.600 |  |
| 591 | M716 | Giếng phản ứng dùng cho máy phân tích miễn dịch | V-SH-06 | DxI 800 | Giếng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL | Túi (1000 cái) | Túi | 300 | 1.995.000 | 598.500.000 |  |
| 592 | M730 | Hóa chất định lượng βhCG toàn phần | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Dải đo: 0,6 -1350 mIU/mL. | Hộp 2x50test | Hộp | 10 | 4.563.300 | 45.633.000 |  |
| 593 | M718 | Thuốc thử định lượng AFP | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP trong huyết thanh người; Phương pháp: enzym miễn dịch; Dải đo: 0,5–2450 IU/mL. | Hộp (2x50test) | Hộp | 80 | 4.888.800 | 391.104.000 |  |
| 594 | M721 | Thuốc thử định lượng CEA | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym; Dải đo: 0,2–1000 ng/mL. | Hộp (2x50test) | Hộp | 40 | 7.169.400 | 286.776.000 |  |
| 595 | M2318 | Thuốc thử định lượng Cortisol | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol; Phương pháp: miễn dịch enzyme; Dải đo: 15–1650 nmol/L. | Hộp (2x50test) | Hộp | 30 | 3.259.200 | 97.776.000 |  |
| 596 | M741 | Thuốc thử định lượng ferritin | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin; Phương pháp: miễn dịch enzyme; Dải đo: 0,5–1500 ng/mL. | Hộp (2x50test) | Hộp | 20 | 2.614.500 | 52.290.000 |  |
| 597 | M748 | Thuốc thử định lượng PCT | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng procalcitonin trong huyết thanh và huyết tương người; Phương pháp: miễn dịch enzym; Dải đo: 0,1–100 ng/mL. | Hộp (2x 50 test) | Hộp | 20 | 18.282.600 | 365.652.000 |  |
| 598 | M729 | Thuốc thử định lượng PSA toàn phần | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch; Dải đo: 0,01–120 ng/mL. | Hộp (2x50test) | Hộp | 80 | 5.867.400 | 469.392.000 |  |
| 599 | M712 | Thuốc thử dịnh lượng PSA tự do | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử định lượng PSA tự do trong huyết thanh người; Phương pháp: enzym miễn dịch; Dải đo: 0,01–16 ng/mL. | Hộp (2x50test) | Hộp | 20 | 9.037.392 | 180.747.840 |  |
| 600 | M749 | Thuốc thử định lượng T3 toàn phần | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người; Phương pháp: miễn dịch enzym; Dải đo: 0,2–12,0 nmol/L. | Hộp (2x50test) | Hộp | 30 | 3.259.200 | 97.776.000 |  |
| 601 | M746 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Thyroglobulin | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người; Phương pháp: miễn dịch enzyme; Dải đo: 1,0-2500 IU/mL. | Hộp (2x50test) | Hộp | 200 | 7.497.000 | 1.499.400.000 |  |
| 602 | M743 | Thuốc thử xét nghiệm T4 tự do | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 tự do trong huyết thanh và huyết tương người; Phương pháp: miễn dịch enzyme; Dải đo: 0,3-6,0 ng/dL | Hộp (2x50test) | Hộp | 320 | 2.614.500 | 836.640.000 |  |
| 603 | M751 | Thuốc thử xét nghiệm Thyroglobulin | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: enzym miễn dịch Dải đo: 0,2–500 ng/mL | Hộp (2x50test) | Hộp | 200 | 9.454.200 | 1.890.840.000 |  |
| 604 | M752 | Thuốc thử xét nghiệm Troponin I | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I tim trong huyết thanh hoặc huyết tương người; Phương pháp: miễn dịch enzym; Dải đo: 2,5-27000 pg/mL. | Hộp (2x50test) | Hộp | 50 | 6.825.000 | 341.250.000 |  |
| 605 | M753 | Thuốc thử xét nghiệm TSH | V-SH-06 | DxI 800 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH trong huyết tương hoặc huyết thanh người; Phương pháp: miễn dịch enzyme; Dải đo: 0,01 – 50,0 μIU/mL. | Hộp (2x100test) | Hộp | 160 | 5.216.400 | 834.624.000 |  |
| 606 | M757 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch | V-SH-06 | DxI 800 | Vật liệu kiểm soát 9 dấu ấn tim mạch; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ protein tái tổ hợp, mô người hoặc dịch cơ thể | Hộp (2x3x3mL) | Hộp | 8 | 6.435.450 | 51.483.600 |  |
| 607 | M832 | Cartridge đo thông số khí máu (pH, pO2, pCO2)/(Na,K,Ca)/Glucose/Lactate/Hct | V-SH-07 | GEM 3500 | Cartridge đo các thông số: pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, Ca++, Glucose và Lactate. Có tích hợp chương trình quản lý chất lượng thông minh IQM . Sử dụng cho máy xét nghiệm GEM Premier 3500 | 300 test/ Hộp | Hộp | 100 | 37.485.000 | 3.748.500.000 |  |
| 608 | M1245 | Chất chuẩn cho máy | V-SH-07 | GEM 3500 | Hóa chất chuẩn nhiều mức độ | 3x10x2ml/ Hộp | Hộp | 30 | 5.460.000 | 163.800.000 |  |
| 609 | 23BS58 | Hộp hóa chất chuẩn mức độ 1 | V-SH-07 | GEM 3500 | Dùng để hiệu chuẩn pH , pO2, Na+, K+, glucose, lactate ở giá trị thấp và pCO2 và Ca++ ở giá trị cao. | 20x2.5 ml/ Hộp | Hộp | 40 | 5.000.000 | 200.000.000 |  |
| 610 | 23BS59 | Hộp hóa chất chuẩn mức độ 2 | V-SH-07 | GEM 3500 | Dùng để hiệu chuẩn pH , pO2, Na+, K+, glucose, lactate ở giá trị cao và pCO2 và Ca++ ở giá trị thấp. | 20x2.5 ml/ Hộp | Hộp | 40 | 5.000.000 | 200.000.000 |  |
| 611 | 23BS60 | Hộp hóa chất chuẩn mức độ 3 | V-SH-07 | GEM 3500 | Dùng để hiệu chuẩn Hematocrit ở giá trị thấp. | 20x2.5 ml/ Hộp | Hộp | 40 | 5.000.000 | 200.000.000 |  |
| 612 | 23BS61 | Hộp hóa chất chuẩn mức độ 4 | V-SH-07 | GEM 3500 | Dùng để hiệu chuẩn Hematocrit ở giá trị bình thường. | 20x2.5 ml/ Hộp | Hộp | 40 | 5.000.000 | 200.000.000 |  |
| 613 | M1008 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c | V-SH-09 | HbA1c HLC-723G8 | Hiệu chuẩn xét nghiệm phân tích HbA1c thực hiện trên máy Tosoh G8. Gồm 2 mức nồng độ/Hộp. | (2 level x 5 x 4 mL)/Hộp | Hộp | 6 | 7.650.000 | 45.900.000 |  |
| 614 | M1009 | Cột sắc ký định lượng xét nghiệm HbA1c | V-SH-09 | HbA1c HLC-723G8 | Cột sắc ký với số test chạy tối thiểu 2000 test được sử dụng trong chẩn đoán ống nghiệm, sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c ( HbA1c) trong máu toàn phần được sản xuất dựa trên phương pháp sắc kí lỏng cao áp. Cột sắc ký là một cột được đóng gói sẵn với hạt nhựa Resin trao đổi cation. | 1 Cột/ Hộp | Hộp | 40 | 41.000.000 | 1.640.000.000 |  |
| 615 | M1011 | Dung dịch đệm đẩy số 1 | V-SH-09 | HbA1c HLC-723G8 | Dung dịch đệm số 1 được sử dụng đo lường Hemoglobin A1C (HbA1C) trong mẫu máu toàn phần hoặc pha loãng. Thành phần: các dung dịch axit hữu cơ. | 800mL/Hộp | Hộp | 160 | 6.050.000 | 968.000.000 |  |
| 616 | M1012 | Dung dịch đệm đẩy số 2 | V-SH-09 | HbA1c HLC-723G8 | Dung dịch đệm số 2 được sử dụng đo lường Hemoglobin A1C (HbA1C) trong mẫu máu toàn phần hoặc pha loãng. Thành phần: các dung dịch axit hữu cơ. | 800mL/Hộp | Hộp | 130 | 5.320.000 | 691.600.000 |  |
| 617 | M1013 | Dung dịch đệm đẩy số 3 | V-SH-09 | HbA1c HLC-723G8 | Dung dịch đệm số 3 được sử dụng đo lường Hemoglobin A1C (HbA1C) trong mẫu máu toàn phần hoặc pha loãng. Thành phần: các dung dịch axit hữu cơ. | 800mL/Hộp | Hộp | 100 | 5.320.000 | 532.000.000 |  |
| 618 | M1014 | Dung dịch rửa và ly giải | V-SH-09 | HbA1c HLC-723G8 | Thành phần: nước khử ion, EDTA và Triton X. Mỗi loại chứa ít hơn 0,1% Natri azide là chất bảo quản. | Chai 2000ml | Chai | 390 | 6.100.000 | 2.379.000.000 |  |
| 619 | M2635 | Dung môi ly giải số 1 | V-SH-09 | HbA1c HLC-723G8 | Sử dụng cho máy dựa trên phương pháp sắc kí lỏng cao áp. Được sử dụng trong chẩn đoán trong ống nghiệm, sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần Thành phần: là các dung dịch axit hữu cơ, mỗi loại chứa không đến 0,05 % Natri azide như là chất bảo quản. | Hộp/800ml | Hộp | 150 | 5.850.000 | 877.500.000 |  |
| 620 | M1010 | Miếng lọc cho xét nghiệm HbA1C | V-SH-09 | HbA1c HLC-723G8 | Miếng lọc cho xét nghiệm HbA1C được sản xuất cho máy Tosoh-HLC 723G8 | 5 cái/Gói | Gói | 40 | 7.450.000 | 298.000.000 |  |
| 621 | M1015 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HbA1c | V-SH-09 | HbA1c HLC-723G8 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c máy Tosoh G8. Sản phẩm được chuẩn bị từ tế bào máu người với 2 mức HbA1c | (2 level x 4 x 0.5 mL)/Hộp | Hộp | 5 | 7.650.000 | 38.250.000 |  |
| 622 | M975 | Bộ cột và hóa chất xét nghiệm HbA1C | V-SH-10 | Premier Hb9210 | Bộ hóa chất sẵn sàng cho sử dụng trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao. Thành phần: Cột phân tích, Dung dịch đệm, Dung dịch pha loãng, Dung dịch Rửa. | Hộp (Bộ) 500 tests | Hộp | 150 | 28.297.500 | 4.244.625.000 |  |
| 623 | M976 | Chất hiệu chuẩn HbA1C mức 1,2 | V-SH-10 | Premier Hb9210 | Hóa chất hiệu chuẩn HbA1c mức 1 và 2, được sử dụng để hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng HbA1c theo nguyên lý ái lực (affinity) | Hộp 2x500µl | Hộp | 10 | 6.685.350 | 66.853.500 |  |
| 624 | M977 | Vật liệu kiểm soát HbA1C mức 1,2 | V-SH-10 | Premier Hb9210 | Hóa chất kiểm chứng HbA1c mức 1 và 2, được sử dụng để kiểm soát hiệu năng của xét nghiệm định lượng Glycated Hemoglobin. | Hộp 2x500µl | Hộp | 25 | 6.685.350 | 167.133.750 |  |
| 625 | M979 | Bộ xét nghiệm pH, pO2, pCO2, Natri, Kali, Clorid, Calci, Glucose, Lactat, phân đoạn Hemoglobin, Bilirubin | V-SH-11 | Rapidpoint 500 | Cartridge đo lường các chỉ số pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin và neonatal bilirubin. | 400 test/ Hộp | Hộp | 60 | 45.000.000 | 2.700.000.000 |  |
| 626 | M1577 | Bộ xét nghiệm pH, pO2, pCO2, Natri, Kali, Clorid, Calci, Glucose, Lactat, phân đoạn Hemoglobin, Bilirubin | V-SH-11 | Rapidpoint 500 | Cartridge đo bao gồm các cảm biến, thuốc thử, và các thành phần chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu bệnh phẩm và hiệu chuẩn trên hệ thống. Các cảm biến trong cartridge có khả năng đo lường các chỉ số pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin và neonatal bilirubin. | 250 test/ Hộp | Hộp | 180 | 32.550.000 | 5.859.000.000 |  |
| 627 | M980 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 | V-SH-11 | Rapidpoint 500 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống. | 30 x 2.5 mL ampules/ Hộp (30 lọ/ Hộp) | Hộp | 40 | 3.500.000 | 140.000.000 |  |
| 628 | M981 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 | V-SH-11 | Rapidpoint 500 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống. | 30 x 2.5 mL ampules/ Hộp (30 lọ/ Hộp) | Hộp | 40 | 3.500.000 | 140.000.000 |  |
| 629 | M982 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 | V-SH-11 | Rapidpoint 500 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống. | 30 x 2.5 mL ampules/ Hộp (30 lọ/ Hộp) | Hộp | 40 | 3.500.000 | 140.000.000 |  |
| 630 | N24-34 | Hóa chất kiểm chuẩn tự động máy khí máu | V-SH-11 | Rapidpoint 500 | Hóa chất kiểm chuẩn tự động chứa vật liệu kiểm soát chất lượng, cộng với các linh kiện điện tử, cơ khí và chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu QC. Bao gồm 3 mức | 75ml + 115ml + 155ml/Hộp | Hộp | 60 | 14.200.000 | 852.000.000 |  |
| 631 | 23BS2 | Hóa chất rửa thải | V-SH-11 | Rapidpoint 500 | Hóa chất rửa thải có chứa thuốc rửa để làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn. Bao gồm chất rửa với muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản trong nước khử ion. Mỗi cartridge rửa thải sử dụng ổn định trong 10 ngày sau khi được cài đặt trên hệ thống | 4 bộ/ Hộp | Hộp | 220 | 10.400.000 | 2.288.000.000 |  |
| 632 | M484 | Que thử nước tiểu 10 thông số |  | Clinitek Advantus | Các chỉ số đo bao gồm 10 thông số: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, PCác chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketono, PH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30 mg/DL albumin Blood: 0.015-0.062 mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1 mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125 mg/dL Ketone: 5-10 mg/dL acetoacetic acid PH: 4.6-8.0 SG: 1.001-1.035 | 100 test/ hộp | Hộp | 600 | 888.300 | 532.980.000 |  |
| 633 | M482 | Chất hiệu chuẩn dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu | V-SH-14 | Clinitek Novus | Hóa chất chuẩn máy nước tiểu, gồm 4 nồng độ khác nhau. | 4 x 230 ml/ hộp | Hộp | 5 | 4.645.200 | 23.226.000 |  |
| 634 | M485 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu | V-SH-14 | Clinitek Novus | Dùng để rửa máy. Thành phần: Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate, magnesium chloridehexahydrate, chất hoạt động bề mặt | 4 x 26 ml/ hộp | Hộp | 10 | 3.116.400 | 31.164.000 |  |
| 635 | M486 | Que thử nước tiểu 12 thông số | V-SH-14 | Clinitek Novus | Que thử 12 thông số : Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Color, Glucose, Ketone, Leukocyte, Nitrite, pH, Protein, Urobilinogen | 450 test/ hộp | Hộp | 350 | 4.410.000 | 1.543.500.000 |  |
| 636 | M483 | Giấy in 5,8 cm |  |  | Giấy in nhiệt, khổ 58mm (30m/cuộn) | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 300 | 38.000 | 11.400.000 |  |
| 637 | N26-001 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng aspartate aminotransferase(AST) trong huyết thanh và huyết tương người trên các hệ thống Khoảng đo: 10-650 U/L | 800 Test/Hộp | Hộp | 80 | 2.170.627 | 173.650.160 |  |
| 638 | N26-002 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 10-650 U/L | 800 Test/Hộp | Hộp | 80 | 2.170.627 | 173.650.160 |  |
| 639 | N26-003 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 4-60 g/L | 750 Test/Hộp | Hộp | 70 | 678.750 | 47.512.500 |  |
| 640 | N26-004 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng phosphatase kiềm trong huyết thanh và huyết tương người Khoảng đo: 10-1200 U/L | 1100 Test/Hộp | Hộp | 45 | 2.858.972 | 128.653.740 |  |
| 641 | N26-005 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-amylase | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng α-amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: 5-1500 U/L | 750 Test/Hộp | Hộp | 55 | 4.763.981 | 262.018.955 |  |
| 642 | N26-006 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-amylase tụy | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng α-amylase tụy trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người Khoảng đo: 5-1500 U/L | 450 Test/Hộp | Hộp | 25 | 2.858.389 | 71.459.725 |  |
| 643 | N26-007 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương của người lớn và trẻ sơ sinh Khoảng đo: 3,0-650 µmol/L | 1050 Test/Hộp | Hộp | 30 | 1.713.285 | 51.398.550 |  |
| 644 | N26-008 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 1,5-230 μmol/L | 1000 Test/Hộp | Hộp | 25 | 1.631.700 | 40.792.500 |  |
| 645 | N26-009 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng canxi trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương 0.20-5.0 mmol/L Nước tiểu 0.20-7.5 mmol/L | 1500 Test/Hộp | Hộp | 25 | 3.164.175 | 79.104.375 |  |
| 646 | N26-010 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.1-20.5 mmol/L | 2600 Test/Hộp | Hộp | 20 | 4.545.450 | 90.909.000 |  |
| 647 | N26-011 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase (CK), | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng creatine kinase (CK) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 10-2000 U/L | 500 Test/Hộp | Hộp | 20 | 2.887.500 | 57.750.000 |  |
| 648 | N26-012 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ creatinine | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng nồng độ creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương 10-2700 µmol/L Nước tiểu 0.2-54 mmol/L | 600 Test/Hộp | Hộp | 100 | 1.260.000 | 126.000.000 |  |
| 649 | N26-013 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ-glutamyltransferase | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng γ-glutamyltransferase (GGT) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 5-1200 U/L. | 400 Test/Hộp | Hộp | 150 | 904.428 | 135.664.200 |  |
| 650 | N26-014 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người và dịch não tủy. Khoảng đo: 0.11-41.0 mmol/L | 3300 Test/Hộp | Hộp | 60 | 5.769.225 | 346.153.500 |  |
| 651 | N26-015 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng sắt trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.90-170 µmol/L | 700 Test/Hộp | Hộp | 36 | 3.112.468 | 112.048.848 |  |
| 652 | N26-016 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng lactate dehydrogenase trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 10-1000 U/L | 850 Test/Hộp | Hộp | 20 | 3.315.000 | 66.300.000 |  |
| 653 | N26-017 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng lipase trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 5-300 U/L | 200 Test/Hộp | Hộp | 33 | 3.372.800 | 111.302.400 |  |
| 654 | N26-018 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium | K-SH-18 |  | Thuốc thử để định lượng magnesium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: 0.10-2.0 mmol/L | 690 Test/Hộp | Hộp | 15 | 1.603.753 | 24.056.295 |  |
| 655 | N26-019 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng phospho trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương 0.10-6.40 mmol/L Nước tiểu 1.1-90 mmol/L | 750 Test/Hộp | Hộp | 9 | 1.143.356 | 10.290.204 |  |
| 656 | N26-020 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 2.0-110 g/L | 1050 Test/Hộp | Hộp | 50 | 1.835.663 | 91.783.150 |  |
| 657 | N26-021 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng triglycerides trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.2-10.0 mmol/L | 1000 Test/Hộp | Hộp | 60 | 2.895.102 | 173.706.120 |  |
| 658 | N26-022 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng urê/nitơ urê trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương 0.5-40 mmol/L Nước tiểu 1-2000 mmol/L | 600 Test/Hộp | Hộp | 100 | 1.829.369 | 182.936.900 |  |
| 659 | N26-023 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương 0.2-25 mg/dL Nước tiểu 2.2-270 mg/dL | 1300 Test/Hộp | Hộp | 50 | 2.643.937 | 132.196.850 |  |
| 660 | N26-024 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | K-SH-18 |  | -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm đo màu -Thời gian xét nghiệm (phút): 10 | 500 Test/Hộp | Hộp | 70 | 1.050.000 | 73.500.000 |  |
| 661 | N26-025 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB (CK-MB) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 5-2000 U/L | 150 Test/Hộp | Hộp | 40 | 3.622.500 | 144.900.000 |  |
| 662 | N26-026 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL-cholesterol | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng nồng độ HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 0.08-3.80 mmol/L | 700 Test/Hộp | Hộp | 30 | 7.114.212 | 213.426.360 |  |
| 663 | N26-027 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng LDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người Khoảng đo: 0.10-14.0 mmol/L | 600 Test/Hộp | Hộp | 30 | 6.097.896 | 182.936.880 |  |
| 664 | N26-028 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng transferrin trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương 0.1-5.0 g/L Nước tiểu 2.2-35.0 mg/L | 500 Test/Hộp | Hộp | 14 | 10.340.000 | 144.760.000 |  |
| 665 | N26-029 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: 5-1000 µg/L | 400 Test/Hộp | Hộp | 20 | 15.244.400 | 304.888.000 |  |
| 666 | N26-030 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng IgA đặc hiệu trong dịch não tủy người và huyết thanh/huyết tương người. Khoảng đo: Dịch não tủy 0.4-25 mg/L Huyết thanh/huyết tương 0.1-6 g/L | 150 Test/Hộp | Hộp | 7 | 5.700.000 | 39.900.000 |  |
| 667 | N26-031 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgM | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng IgM đặc hiệu trong dịch não tủy người và huyết thanh/huyết tương người Khoảng đo: Dịch não tủy 0.1-15 mg/L Huyết thanh/huyết tương 0.1-5 g/L | 150 Test/Hộp | Hộp | 7 | 5.700.000 | 39.900.000 |  |
| 668 | N26-033 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein | K-SH-18 |  | Thuốc thử để định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tủy người. Khoảng đo: 40-2000 mg/L | 650 Test/Hộp | Hộp | 80 | 5.783.050 | 462.644.000 |  |
| 669 | N26-034 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng albumin trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người. Khoảng đo: Huyết thanh, huyết tương 3-100 g/L Nước tiểu 3-400 mg/L | 500 Test/Hộp | Hộp | 13 | 7.200.000 | 93.600.000 |  |
| 670 | N26-035 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng ammonia trong huyết tương người. Khoảng đo: 10-1000 µmol/L | 300 Test/Hộp | Hộp | 13 | 4.573.422 | 59.454.486 |  |
| 671 | N26-036 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol | K-SH-18 |  | Thuốc thử định lượng ethanol trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: 2.5-108 mmol/L | 150 Test/Hộp | Hộp | 25 | 3.671.325 | 91.783.125 |  |
| 672 | N26-037 | Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da | K-SH-18 |  | Thuốc thử bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương Chỉ số L 10-2000 Chỉ số H 5-1000 Chỉ số I 0.5-60 Nước tiểu Chỉ số H 5-750 Dịch não tủy Chỉ số H 5-1000 Chỉ số I 0.5-60 | 14500 Test/Hộp | Hộp | 10 | 2.407.000 | 24.070.000 |  |
| 673 | N26-038 | Thuốc thử NaCl | K-SH-18 |  | NaCl 9 % được sử dụng làm chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm | 123 mL/Hộp | Hộp | 13 | 262.500 | 3.412.500 |  |
| 674 | N26-039 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng và cho các kim hút mẫu. | K-SH-18 |  | Dung dịch rửa kiềm cho cóng phản ứng và kim hút mẫu Thành phần: Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L; chất tẩy rửa,... | 2 x 2L/Hộp | Hộp | 50 | 1.890.000 | 94.500.000 |  |
| 675 | N26-040 | Dung dịch rửa buồng ủ sinh hóa | K-SH-18 |  | Chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt. | 40 ml/Hộp | Hộp | 60 | 311.607 | 18.696.420 |  |
| 676 | N26-041 | Hộp dung dịch rửa kim hút mẫu | K-SH-18 |  | Thành phần: NaOH ; chất tẩy | 123 ml/Hộp | Hộp | 40 | 262.500 | 10.500.000 |  |
| 677 | N26-042 | Hộp dung dịch rửa kim hút thuốc thử | K-SH-18 |  | Thành phần: HCl | 123 ml/Hộp | Hộp | 3 | 262.500 | 787.500 |  |
| 678 | N26-043 | dung dịch rửa có tính acid | K-SH-18 |  | Dung dịch rửa có tính acid cho tế bào phản ứng Thành phần: Acid citric monohydrate; đệm; chất tẩy | 2x2 L/Hộp | Hộp | 6 | 3.780.000 | 22.680.000 |  |
| 679 | N26-045 | Cốc nhỏ dùng để chứa mẫu | K-SH-18 |  | Cốc nhựa chứa mẫu thử, vật liệu chứng và mẫu chuẩn | 5000 cái/Thùng | Thùng | 2 | 1.679.486 | 3.358.972 |  |
| 680 | N26-046 | Cóng phản ứng cho phân tích sinh hóa | K-SH-18 |  | Cóng phản ứng sinh hóa trên hệ thống máy. | 42 cái/Hộp | Hộp | 6 | 37.264.500 | 223.587.000 |  |
| 681 | N26-047 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 35 thông số sinh hóa | K-SH-18 |  | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học (ALT (GPT), AST (GOT), Albumin, Aldolase, Alkaline phosphatase, Amylase, Creatine kinase, Lipase tụy, Acid phosphatase, Protein toàn phần... Thành phần không phản ứng: Chất ổn định Thành phần phản ứng trong chất pha loãng: Natri carbonate | 10 x 3 mL/Hộp | Hộp | 1 | 2.047.500 | 2.047.500 |  |
| 682 | N26-048 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 35 thông số sinh hóa | K-SH-18 |  | Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học (ALT (GPT), AST (GOT), Aldolase, Alkaline phosphatase, Amylase, Cholesterol, Creatine kinase, γ-GT, GLDH, LD (LDH), Lipase tụy, Acid phosphatase, Transferrin. người) Thành phần không phản ứng: Chất ổn định Thành phần phản ứng trong chất pha loãng:Natri carbonate | 10 x 3 mL/Hộp | Hộp | 1 | 2.047.500 | 2.047.500 |  |
| 683 | N26-049 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP mức bình thường | K-SH-18 |  | Được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị | 5 x 0.5 mL/Hộp | Hộp | 4 | 1.337.586 | 5.350.344 |  |
| 684 | N26-032 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP độ nhạy cao | K-SH-18 |  | -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm vi hạt đo độ đục miễn dịch tăng cường -Thời gian xét nghiệm (phút): 10 | 300 Test/Hộp | Test | 15.000 | 26.678 | 400.170.000 |  |
| 685 | N26-050 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng albumin, α1-M, creatinine, IgG, protein toàn phần mức bình thường | K-SH-18 |  | Được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị. | 4 x 3 mL/Hộp | Hộp | 2 | 3.768.062 | 7.536.124 |  |
| 686 | N26-051 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số mức bệnh lý | K-SH-18 |  | Được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị. | 4 x 3 mL/Hộp | Hộp | 2 | 3.768.062 | 7.536.124 |  |
| 687 | N26-052 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate mức bình thường | K-SH-18 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate mức bình thường được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị. | 5 x 4 mL/Hộp | Hộp | 2 | 2.032.632 | 4.065.264 |  |
| 688 | N26-053 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate mức bệnh lý | K-SH-18 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate mức bệnh lý được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị. | 5 x 4 mL/Hộp | Hộp | 2 | 2.032.632 | 4.065.264 |  |
| 689 | N26-054 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 30 thông số sinh hóa | K-SH-18 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm được dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng trên các máy phân tích hóa học lâm sàng theo như quy định trong tờ giá trị | 12 x 3 mL/Hộp | Hộp | 2 | 1.524.474 | 3.048.948 |  |
| 690 | N26-055 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB | K-SH-18 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm được dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng CK-MB trên các máy phân tích hóa học lâm sàng theo như quy định trong tờ giá trị | 3 x 1 mL/Hộp | Hộp | 2 | 762.237 | 1.524.474 |  |
| 691 | N26-056 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng apolipoprotein A-1, apolipoprotein B, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol | K-SH-18 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm được dùng trongchuẩn định các phương pháp định lượng của trên các máy phân tích hóa học lâm sàng theo như quy định trong tờ giá trị | 3 x 1 mL/Hộp | Hộp | 2 | 1.162.004 | 2.324.008 |  |
| 692 | N26-057 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgA, IgM | K-SH-18 |  | Được dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng IgA, IgM trên các máy phân tích hóa học lâm sàng | 3 x 1 mL/Hộp | Hộp | 2 | 6.615.000 | 13.230.000 |  |
| 693 | N26-058 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa | K-SH-18 |  | Được dùng trong chuẩn định xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa trên các máy phân tích hóa lâm sàng tự động. | 1 x 75 mL/Hộp | Hộp | 2 | 1.260.000 | 2.520.000 |  |
| 694 | N26-059 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa | K-SH-18 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa | 5 x 1 mL/Hộp | Hộp | 4 | 1.370.628 | 5.482.512 |  |
| 695 | N26-060 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin, α1-microglobulin, IgG, protein | K-SH-18 |  | Chất hiệu chuẩn được dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng albumin, α1-microglobulin, IgG, protein ở các giá trị khác nhau. | 5 x 1 mL/Hộp | Hộp | 4 | 2.052.271 | 8.209.084 |  |
| 696 | N26-061 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate | K-SH-18 |  | Chất hiệu chuẩn được dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng Ammonia/Ethanol/CO2 ở các giá trị khác nhau. | 2 x 4 mL/Hộp | Hộp | 2 | 1.313.519 | 2.627.038 |  |
| 697 | N26-062 | Điện cực tham chiếu xét nghiệm Natri, Kali, Chlorid | K-SH-18 |  | Được dùng để đóng mạch đo nhằm định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu gốc người | 1 cái/Hộp | Hộp | 3 | 10.207.449 | 30.622.347 |  |
| 698 | N26-063 | Điện cực xét nghiệm định lượng chloride | K-SH-18 |  | Điện cực dùng để định lượng chloride trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người-Phương pháp xét nghiệm: Phương pháp đo điện cực ion chọn lọc Giới hạn phát hiện: ≤ 10 mmol/L | 1 cái/Hộp | Hộp | 7 | 7.002.324 | 49.016.268 |  |
| 699 | N26-064 | Điện cực xét nghiệm định lượng kali. | K-SH-18 |  | Điện cực dùng để định lượng kali trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người. Giới hạn phát hiện: ≤ 1 mmol/L | 1 cái/Hộp | Hộp | 7 | 7.078.082 | 49.546.574 |  |
| 700 | N26-065 | Điện cực xét nghiệm định lượng natri. | K-SH-18 |  | Điện cực dùng định lượng natri trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu gốc người. Giới hạn phát hiện: ≤ 10 mmol/L | 1 cái/Hộp | Hộp | 7 | 7.400.925 | 51.806.475 |  |
| 701 | N26-066 | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo | K-SH-18 |  | Dung dịch dùng để theo dõi điện thế cực trên thiết bị phân tích nhằm định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Thành phần: Dung dịch đệm HEPES, Triethanolamine, Natri clorua, Natri axetat, Kali clorua | 1 x 510 mL/Hộp | Hộp | 4 | 2.715.300 | 10.861.200 |  |
| 702 | N26-067 | Dung dịch cung cấp điện thế tham chiếu xét nghiệm điện giải (Na, K, Cl) | K-SH-18 |  | Dung dịch dùng để đóng mạch đo trên thiết bịphân tích nhằm định lượng natri, kali và clorua trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu gốc người. Thành phần: kali chloride | 2 x 2000 mL/Hộp | Hộp | 5 | 4.150.000 | 20.750.000 |  |
| 703 | N26-068 | Thuốc bảo dưỡng | K-SH-18 |  | Thuốc bảo dưỡng khuyến cáo trong hoạt động bảo dưỡng hàng ngày cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu. | 9 x 12 mL/Hộp | Hộp | 3 | 3.681.115 | 11.043.345 |  |
| 704 | N26-069 | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo - Mức thấp | K-SH-18 |  | Dùng để chuẩn hóa giá trị natri, kali, và clo trên điện cực chọn lọc ion mức thấp Thành phần: Na+, K+, Cl- | 10 x 3 mL/Hộp | Hộp | 4 | 326.340 | 1.305.360 |  |
| 705 | N26-070 | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo - Mức cao | K-SH-18 |  | Dùng trong chuẩn hóa giá trị natri, kali, và clo trên điện cực chọn lọc ion mức cao Thành phần: Na+, K+, Cl- | 10 x 3 mL/Hộp | Hộp | 4 | 326.340 | 1.305.360 |  |
| 706 | N26-071 | Dung dịch vệ sinh điện cực xét nghiệm điện giải | K-SH-18 |  | Natri hydroxide 3 mol/L, Dung dịch natri hypochlorite (< 2 % clo hoạt tính), Phụ gia | 5 x 100 mL/Hộp | Hộp | 4 | 1.630.535 | 6.522.140 |  |
| 707 | N26-072 | Dung dịch khử nhiễm bẩn | K-SH-18 |  | Thành phần: dung dịch natri hypochlorite thể nước | 125 mL/Hộp | Hộp | 4 | 981.225 | 3.924.900 |  |
| 708 | N26-073 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 56 thông số sinh hóa mức bình thường | K-SH-18 |  | Mẫu chứng đông khô dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng sinh hóa, nồng độ và hoạt tính điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở mức bình thường hay ở ngưỡng bình thường/bệnh lý. | 4 x 5 mL/Hộp | Hộp | 10 | 2.031.750 | 20.317.500 |  |
| 709 | N26-074 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 55 thông số sinh hóa mức bệnh lý | K-SH-18 |  | Mẫu chứng đông khô dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng sinh hóa. Nồng độ và hoạt tính điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở ngưỡng bệnh lý. | 4 x 5 mL/Hộp | Hộp | 10 | 2.031.750 | 20.317.500 |  |
| 710 | N26-075 | Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu | K-SH-19 |  | Que thử dùng để định tính hoặc bán định lượng in vitro pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, thể ketone, urobilinogen, bilirubin, màu sắc và hồng cầu trong nước tiểu | 400 strips/Hộp | Hộp | 300 | 2.857.680 | 857.304.000 |  |
| 711 | N26-076 | Dung dịch khử nhiễm bẩn | K-SH-19 |  | Dung dịch rửa và khử nhiễm. Thành phần: dung dịch natri hypochlorite thể nước | 125 mL/Hộp | Hộp | 15 | 981.225 | 14.718.375 |  |
| 712 | N26-077 | Que hiệu chuẩn cho máy phân tích nước tiểu | K-SH-19 |  | Que mẫu chuẩn được sử dụng để thực hiện chuẩn định cho máy phân tích nước tiểu | 25 que/Hộp | Hộp | 20 | 683.550 | 13.671.000 |  |
| 713 | N26-078 | Thùng giấy chứa chất thải | K-SH-19 |  | Thùng giấy đựng rác que thải | 30 PCs/Hộp | Hộp | 100 | 1.620.000 | 162.000.000 |  |
| 714 | N26-079 | Phôi nhôm đóng nắp | K-SH-20 |  | Phôi nhôm đóng nắp dùng trên máy tiền phân tích. | Hộp 4500 cái | Hộp | 300 | 1.080.000 | 324.000.000 |  |
| 715 | N26-080 | Giá sắt lưu mẫu | K-SH-20 |  | Giá bằng sắt dùng lưu trữ mẫu 125 vị trí (kích thước 60x13cm). | 1 cái/Hộp | Hộp | 400 | 577.094 | 230.837.600 |  |
| 716 | N26-081 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti TPO | K-SH-05.01 |  | -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤ 9 IU/mL | 300 Test/Hộp | Hộp | 20 | 14.538.447 | 290.768.940 |  |
| 717 | N26-082 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Anti TPO | K-SH-05.01 |  | Hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa kháng thể kháng TPO với hai khoảng nồng độ. | 4 x 1.5mL/Hộp | Hộp | 2 | 2.205.000 | 4.410.000 |  |
| 718 | N26-083 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH | K-SH-05.01 |  | -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang; Phương pháp miễn dịch bắt cặp -Giới hạn phát hiện: ≤ 1.5 pg/mL | 100 Test/Hộp | Hộp | 40 | 7.709.783 | 308.391.320 |  |
| 719 | N26-084 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH | K-SH-05.01 |  | Hóa chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH trên máy xét nghiệm miễn dịch | 4 x 1.0 mL/Hộp | Hộp | 2 | 3.059.438 | 6.118.876 |  |
| 720 | N26-085 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Anti-TSHR | K-SH-05.01 |  | Hóa chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TSHR trên máy xét nghiệm miễn dịch | 4 x 2.0 ml/Hộp | Hộp | 2 | 3.059.438 | 6.118.876 |  |
| 721 | N26-086 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TSHR | K-SH-05.01 |  | -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤ 0.8 IU/L | 300 Test/Hộp | Hộp | 20 | 74.418.750 | 1.488.375.000 |  |
| 722 | N26-087 | Thẻ cảm biến xét nghiệm khí máu | K-SH-21 |  | Thẻ cảm biến đo các thông số : pH, pCO2, pO2,cCa++, cK+, cNa+, cCl-, cGlu, cLac,ctHb, Hct. Có tích hợp chương trình quản lí chất lượng tự động AQM. Hộp 300 test, hạn sử dụng trên máy 30 ngày | 300 test/hộp | Hộp | 60 | 29.508.150 | 1.770.489.000 |  |
| 723 | N26-088 | Dung dịch rửa máy khí máu | K-SH-21 |  | Hóa chất rửa thải có chứa thuốc rửa để làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn. Bao gồm chất rửa với muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản Mỗi hộp rửa thải sử dụng ổn định trong 30 ngày sau khi được cài đặt trên hệ thống | 1 bộ/1 hộp | Hộp | 60 | 6.312.600 | 378.756.000 |  |
| 724 | M26-62 | Bộ xét nghiệm định lượng IgG kháng rubella | K-VS-02 |  | Hoá chất xét nghiệm định lượng kháng thể immunoglobulin G (IgG) chống lại virut Rubella trong huyết thanh hoặc huyết tương bằng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | 60 test/Hộp | Hộp | 10 | 5.535.000 | 55.350.000 |  |
| 725 | M26-67 | Bộ xét nghiệm định lượng Interferon Gamma (IFN-Ɣ) | K-VS-02 |  | Xét nghiệm chẩn đoán nhiễm Mycobacterium tuberculosis (nhiễm lao tiềm ẩn hoặc đang mắc bệnh), sử dụng máu toàn phần được chống đông bằng heparin, xét nghiệm định lượng phát hiện IFN-γ (Interferon Gamma). | 60 test/Hộp | Hộp | 15 | 17.000.000 | 255.000.000 |  |
| 726 | M26-63 | Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng cytomegalovirus | K-VS-02 |  | Xét nghiệm định lượng kháng thể cytomegalovirus IgG kháng cytomegalovirus (CMVG) trong huyết thanh người, sử dụng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | 60 test/Hộp | Hộp | 30 | 5.220.000 | 156.600.000 |  |
| 727 | M26-60 | Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng toxoplasma | K-VS-02 |  | Hoá chất xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | 60 test/Hộp | Hộp | 10 | 5.380.200 | 53.802.000 |  |
| 728 | M26-73 | Bộ xét nghiệm định tính Anti-DENGUE IgG | K-VS-02 |  | Xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgG đối với vi-rút sốt xuất huyết trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang gắn enzyme) | 60 test/Hộp | Hộp | 20 | 7.155.000 | 143.100.000 |  |
| 729 | M26-72 | Bộ xét nghiệm định tính Anti-DENGUE IgM | K-VS-02 |  | Xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgM đối với vi-rút sốt xuất huyết trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang gắn enzyme) | 60 test/Hộp | Hộp | 20 | 7.155.000 | 143.100.000 |  |
| 730 | M26-71 | Bộ xét nghiệm định tính DENGUE NS1 Ag | K-VS-02 |  | Xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang gắn enzyme) | 60 test/Hộp | Hộp | 60 | 6.075.000 | 364.500.000 |  |
| 731 | M26-65 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng VCA/EA | K-VS-02 |  | Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG chống VCA và EA trong mẫu huyết thanh người sử dụng kĩ thuật ELFA (Xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | 30 test/Hộp | Hộp | 10 | 3.717.000 | 37.170.000 |  |
| 732 | M26-66 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng vi rút Varicella-Zoster | K-VS-02 |  | Xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgG kháng virut varicella zoster trong huyết thanh người, sử dụng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | 60 test/Hộp | Hộp | 5 | 10.680.000 | 53.400.000 |  |
| 733 | M1016 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus | K-VS-02 |  | Hoá chất xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể cytomoegalovirus IgM (CMVM) từ huyết thanh người, sử dụng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | 30 test/Hộp | Hộp | 30 | 2.766.000 | 82.980.000 |  |
| 734 | M26-59 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng toxoplasma | K-VS-02 |  | Hoá chất xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgM kháng Toxoplasma trong huyết thanh bằng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | 60 test/Hộp | Hộp | 10 | 5.380.200 | 53.802.000 |  |
| 735 | M26-64 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng VCA | K-VS-02 |  | Xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng VCA trong huyết thanh người, sử dụng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | 30 test/Hộp | Hộp | 10 | 3.717.000 | 37.170.000 |  |
| 736 | M26-61 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus Rubella | K-VS-02 |  | hoá chất xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgM kháng rubella (RBM) trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELFA (xét nghiệm huỳnh quang liên kết enzyme) | 30 test/Hộp | Hộp | 10 | 3.500.000 | 35.000.000 |  |
| 737 | M26-68 | Cốc pha loãng mẫu sử dụng cho máy miễn dịch | K-VS-02 |  | - Đĩa cốc pha loãng sử dụng một lần được làm bằng polypropylene và mỗi cốc có thể tích 1,5 ml. | 16 cốc x 44 khay/Hộp | Hộp | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 |  |
| 738 | M26-69 | Đầu tip hút mẫu sử dụng cho máy miễn dịch | K-VS-02 |  | Các đầu típ polypropylene không vô trùng (300 µl) | 48 tips x 48 giá/Hộp | Hộp | 7 | 13.824.000 | 96.768.000 |  |
| 739 | M26-70 | Tấm lót vệ sinh cho máy miễn dịch | K-VS-02 |  | - Tấm lót sạch sử dụng một lần dùng cho máy miễn dịch | 50 tấm/Hộp | Hộp | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |  |
| 740 | M26-03 | Bộ xét nghiệm định lượng RNA HIV-1 | K-VS-08 |  | - Tích hợp chất chứng nội trong bộ hóa chất xét nghiệm PCR - Tích hợp tách chiết mẫu tự động trong bộ hóa chất xét nghiệm. - Vùng gene đích: bao gồm trong vùng LTR và bổ ́sung POL (gen polymerase) - Loại mẫu: tối thiểu gồm mẫu huyết tương có chất chống đông EDTA - Dải động: tối thiểu ≤ 40 cp/ml, tối đa ≥ 10,000,000 cp/ml - Độ đặc hiệu: 100% | 10 test/hộp | Test | 500 | 764.400 | 382.200.000 |  |
| 741 | M26-02 | Kit xét nghiệm vi khuẩn lao kháng RIF | K-VS-08 |  | - Vùng gene đích: rpoB gene; IS6110 & IS1081 - Loại mẫu: tối thiểu gồm mẫu đờm hoặc cặn đờm - Độ nhạy: tối thiểu ≥ 99 % (so với mẫu soi kính dương tính/nuôi cấy dương tính) - Độ đặc hiệu: tối thiểu ≥ 95% | 10 Tests/hộp | Test | 1.000 | 483.000 | 483.000.000 |  |
| 742 | M1390 | Đầu côn dùng hút bệnh phẩm | K-VS-10 |  | Đầu côn dùng hút bệnh phẩm | 10x 96cái/Hộp | Hộp | 20 | 4.452.000 | 89.040.000 |  |
| 743 | M1385 | Hóa chất cho phản ứng Enzym trên hệ thống máy miễn dịch | K-VS-10 |  | Dạng lỏng, Chứa AMPPD | 6x 50ml/Hộp | Hộp | 20 | 12.095.900 | 241.918.000 |  |
| 744 | M1381 | Hóa chất định lượng kháng nguyên protein nucleocapsid SARS-CoV-2 | K-VS-10 |  | Thành phần: 1) Dung dịch Hạt Phủ Kháng thể: Chứa hạt ferrite phủ kháng thể đơn dòng kháng SARS-CoV-2 trong dung dịch đệm Tris. 2) Dung dịch Kháng thể Đánh dấu Enzym: Chứa kháng thể anti-SARS-CoV-2 được đánh dấu phosphatase kiềm (ALP) trong dung dịch đệm MES. | (3x 14test)/Hộp | Hộp | 250 | 4.100.000 | 1.025.000.000 |  |
| 745 | M1383 | Hóa chất hiệu chuẩn của xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag | K-VS-10 |  | Hoá chất dạng đông khô Thành phần: Chứa kháng nguyên SARS-CoV-2 trong dung dịch đệm MES có chất ổn định protein. | (4x 4x 0.5mL)/Hộp | Hộp | 4 | 3.180.000 | 12.720.000 |  |
| 746 | 23BS180 | Thuốc thử đặc hiệu được sử dụng dịch mũi họng xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag | K-VS-10 |  | + Dung dịch Chiết Mẫu; Dạng lỏng Chứa chất tẩy rửa trong dung dịch đệm MES với chất ổn định hóa học. | (1x 50 test)/Hộp | Hộp | 100 | 1.500.000 | 150.000.000 |  |
| 747 | M1388 | Vật liệu để pha loãng mẫu trên Hệ thống miễn dịch | K-VS-10 |  | Dung dịch dạng lỏng Thành Phần: Chứa NaCl trong dung dịch đệm Tris có protein và chất ổn định hóa học. | 4× 80 mL/Hộp | Hộp | 3 | 2.059.400 | 6.178.200 |  |
| 748 | M1382 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 | K-VS-10 |  | Hoá chất dạng đông khô Chứa NaCl trong dung dịch đệm MES có chất ổn định protein. | (2x 6x x1mL)/Hộp | Hộp | 4 | 3.148.200 | 12.592.800 |  |
| 749 | M1182 | Hóa chất xét nghiệm Anti-HCV | K-VS-16 |  | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang | 300 Test/Hộp | Hộp | 100 | 22.762.215 | 2.276.221.500 |  |
| 750 | BS80 | Hoá chất xét nghiệm HBsAg | K-VS-16 |  | Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang; | 300 Test/Hộp | Hộp | 150 | 8.076.915 | 1.211.537.250 |  |
| 751 | M2480 | Hoá chất xét nghiệm HIV Duo | K-VS-16 |  | Phát hiện kháng nguyên (HIVAG/HIVDUO) ≤ 1.0 IU/mL | 300 Test/Hộp | Hộp | 100 | 13.860.000 | 1.386.000.000 |  |
| 752 | M1588 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-HCV | K-VS-17 |  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-HCV Bao gồm: (1) Chất hiệu chuẩn âm tính (2) Chất hiệu chuẩn dương tính | (1ml x 1 + 1ml x 1) /hộp | Hộp | 4 | 1.400.000 | 5.600.000 |  |
| 753 | M1590 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-TP | K-VS-17 |  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-TP: Bao gồm: (1) Chất hiệu chuẩn âm tính (2) Chất hiệu chuẩn dương tính | (1ml x 1 x 2 level)/ hộp | Hộp | 4 | 5.950.000 | 23.800.000 |  |
| 754 | M1587 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAg | K-VS-17 |  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAg với các nồng độ khác nhau. | (1ml x 6)/ hộp | Hộp | 4 | 2.799.996 | 11.199.984 |  |
| 755 | M1589 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HIV | K-VS-17 |  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HIV Ag+Ab với các nồng độ khác nhau. | (1ml x 1 + 1ml x 1)/ hộp | Hộp | 5 | 2.800.000 | 14.000.000 |  |
| 756 | M2494 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm M2BPGi | K-VS-17 |  | Chất hiệu chuẩn âm tính và dương tính | (1ml x 2)/hộp | Hộp | 1 | 2.090.000 | 2.090.000 |  |
| 757 | M1592 | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm HBs antigen, HCV antibody, TP antibody, HIV antibody and HTLV-1 antibody | K-VS-17 |  | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm HBs antigen, HCV antibody, TP antibody, HIV antibody and HTLV-1 antibody trên hệ thống miễn dịch tự động. | (3ml x 3 + 3ml x 3)/ hộp | Hộp | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |  |
| 758 | M1591 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HIV | K-VS-17 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HIV Ab+Ab với các nồng độ khác nhau. | (3ml x 2 x 3 levels) /hộp | Hộp | 10 | 4.246.830 | 42.468.300 |  |
| 759 | M1583 | Chất nền hóa phát quang CDP-Star | K-VS-17 |  | Thành phần: - 1 Chai thuốc thử: chứa 2-Morpholinoethanesulfonic acid, monohydrate - 1 Chai thuốc thử: chứa Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro(1,2-dioxetane-3,2'-(5'-chloro)-tricyclo[3.3.1.1"]decan}-4-y1)-1-phenyl phosphate | (40ml x 1 + 70ml x 1) /hộp | Hộp | 60 | 3.960.000 | 237.600.000 |  |
| 760 | M1594 | Đầu côn dùng một lần | K-VS-17 |  | Đầu côn dùng 1 lần phù hợp với hệ thống miễn dịch tự động. | 5000 cái/hộp | Hộp | 10 | 14.600.000 | 146.000.000 |  |
| 761 | M1584 | Dung dịch phân tách B/F (bước rửa) | K-VS-17 |  | Thành phần: Surfactant (Tween 20) | (10L x 1) /hộp | Hộp | 30 | 840.000 | 25.200.000 |  |
| 762 | M1585 | Dung dịch rửa đường ống | K-VS-17 |  | Thành phần: Tris Buffer | (10L x 1) /hộp | Hộp | 200 | 374.000 | 74.800.000 |  |
| 763 | M1586 | Dung dịch rửa kim hút R4/R5 | K-VS-17 |  | Thành phần: Natri hypochloride | (250ml x 2) /hộp | Hộp | 45 | 630.000 | 28.350.000 |  |
| 764 | M1593 | Giếng phản ứng | K-VS-17 |  | Giếng phản ứng phù hợp với hệ thống miễn dịch tự động. | 5000 cái/hộp | Hộp | 10 | 5.775.000 | 57.750.000 |  |
| 765 | M2502 | HISCL M2BPGi Control | K-VS-17 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm M2BPGi ở nhiều nồng độ khác nhau | (2ml x 3 x 2 level)/ hộp | Hộp | 1 | 7.150.000 | 7.150.000 |  |
| 766 | M2323 | Hóa chất định tính kháng thể kháng virus Treponema pallidum | K-VS-17 |  | Hóa chất định tính kháng thể kháng virus Treponema pallidum trong huyết thanh hoặc huyết tương. Bao gồm: (1) Hóa chất R1: chứa kháng nguyên TP tái tổ hợp được đánh dấu biotin (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ streptavidin (3) Hóa chất R3: chứa kháng nguyên TP tái tổ hợp được đánh dấu ALP | 100 test /hộp | Hộp | 120 | 5.300.000 | 636.000.000 |  |
| 767 | M2482 | Hóa chất đo mức độ glycosyl hóa của protein M2BPGi trong huyết thanh | K-VS-17 |  | - Chứa hạt từ tính được phủ WFA 5mg/mL - chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-M2BP được đánh dấu ALP | 100 test/ hộp | Hộp | 2 | 23.599.800 | 47.199.600 |  |
| 768 | M1581 | Xét nghiệm kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | K-VS-17 |  | Hóa chất xét nghiệm kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động. Dải đo: 0.05 - 2,500 IU/mL. | 100 test / hộp | Hộp | 120 | 2.944.000 | 353.280.000 |  |
| 769 | M1580 | Xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng virus HIV | K-VS-17 |  | Hóa chất xét nghiệm HIV1p24 và anti-HIV trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động. | 50 test / hộp | Hộp | 240 | 2.500.000 | 600.000.000 |  |
| 770 | M1579 | Xét nghiệm kháng thể kháng virus viêm gan C | K-VS-17 |  | Hóa chất định tính kháng thể kháng virus viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động. | 100 test /hộp | Hộp | 120 | 7.450.000 | 894.000.000 |  |
| 771 | M26-106 | Test phát hiện các kháng nguyên đặc hiệu của S.pneumoniae | K-VS-19 |  | Độ nhạy: >90%, độ đặc hiệu >90% (so sánh với 1 pp miễn dịch huỳnh quang) Mẫu: nước tiểu, dịch não tủy Thành phần: Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng kháng PPR. Vạch thử: Kháng thể thỏ kháng S.pneumoniae Đệm liên hợp: Kháng thể đơn dòng kháng S.pneumoniae liên hợp Europium. | 25 test/kit | Test | 200 | 136.500 | 27.300.000 |  |
| 772 | T26-26 | Test phát hiện các kháng nguyên đặc hiệu của Streptococcus nhóm A | K-VS-19 |  | Độ nhạy: >90%, độ đặc hiệu >90% (so sánh với pp nuôi cấy vi khuẩn) Thành phần: Vạch thử: Kháng thể đa dòng dê kháng Strep A. Màng: Kháng thể đa dòng thỏ kháng Strep A liên kết hạt Europium | 25 test/kit | Test | 200 | 89.250 | 17.850.000 |  |
| 773 | M2656 | Test phát hiện các kháng nguyên đặc hiệu NS1 | K-VS-19 |  | Sử dụng nguyên lí miễn dịch huỳnh quang. Độ nhạy: ≥99%, độ đặc hiệu ≥ 99% (so sánh với pp RT-PCR) Mẫu: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Thành phần: Vạch thử: kháng thể kháng - Dengue NS1 Đệm liên hợp: Kháng thể đơn dòng kháng Dengue NS1 liên hợp Europium Không phản ứng chéo với 74 loại vi rút/vi khuẩn tiềm tàng. | 25 test/kit | Test | 4.000 | 105.000 | 420.000.000 | OECD |
| 774 | M2562 | Test phát hiện các kháng nguyên đặc hiệu với virus cúm A và cúm B. | K-VS-19 |  | Độ nhạy: cúm A ≥ 95 %, cúm B ≥94%; độ đặc hiệu cúm A ≥97%, cúm B ≥ 97 % (so sánh với phương pháp PCR). Nguyên lí miễn dịch huỳnh quang. Thành phần: Vạch thử "A": Kháng thể đơn dòng kháng vi rút cúm A. Vạch thử "B": Kháng thể đơn dòng kháng vi rút cúm B. Vạch chứng: kháng thể đa dòng IgG chuột. Đệm liên hợp: Kháng thể đơn dòng kháng cúm A / Kháng thể đơn dòng kháng cúm B liên hợp Europium. Không phản ứng chéo với 60 loại vi rút/vi khuẩn tiềm tàng. | 25 test/kit | Test | 6.000 | 131.250 | 787.500.000 |  |
| 775 | M26-105 | Test phát hiện các kháng nguyên đặc hiệu với virus RSV. | K-VS-19 |  | Độ nhạy: >95%, độ đặc hiệu >95% (so sánh với phương pháp PCR). Thành phần: Vạch thử: kháng thể đơn dòng kháng RSV Đệm liên hợp: Kháng thể đơn dòng kháng RSV liên hợp với hạt Europium Không phản ứng chéo với 74 loại vi-rút/vi khuẩn tiềm tàng. | 25 test/kit | Test | 200 | 128.100 | 25.620.000 |  |
| 776 | M2657 | Test Phát hiện các kháng thể đặc hiệu IgM, IgG của virus sốt xuất huyết | K-VS-19 |  | Độ nhạy: >95%, độ đặc hiệu >95% (so sánh với pp ELISA). Mẫu: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Thành phần: Vạch thử: kháng thể kháng IgM/IgG người. Đệm kháng nguyên: vi rút Dengue bất hoạt. Đệm liên hợp: kháng thể liên hợp europium (kháng thể đơn dòng kháng Dengue Env-Ep, kháng thể đơn dòng kháng Dengue NS1-Ep) | 25 test/kit | Test | 1.500 | 84.000 | 126.000.000 |  |
| 777 | M26-117 | Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch | K-VS-20 |  | Đầu côn dùng một lần được sử dụng trên máy miễn dịch tự động | Hộp 576 cái | Hộp | 48 | 2.050.650 | 98.431.200 |  |
| 778 | M26-119 | IVD làm sạch dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | K-VS-20 |  | Thành phần gồm các lọ dung dịch rửa và lọ chứa dung dịch natri hypoclorit | 2 khay tích hợp và 10 lọ x 3,5 mL/Hộp | Hộp | 15 | 3.087.000 | 46.305.000 |  |
| 779 | M26-118 | Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | K-VS-20 |  | Vật chứa mẫu được sử dụng trên máy miễn dịch tự động | Hộp1800 cái | Hộp | 28 | 2.922.150 | 81.820.200 |  |
| 780 | 23BS179 | Bộ hóa chất xét nghiệm HBcrAg | K-VS-21 |  | - Dung dịch Hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-HBcrAg (HB44, HB61, HB114), gelatin. Chất bảo quản: natri azid - Dung dịch Kháng thể đánh dấu Enzym: Kháng thể đơn dòng anti-HBcrAg (HB91) đánh dấu ALP và kháng thể đơn dòng anti-HBcrAg (HB110) đánh dấu ALP. Chất bảo quản: natri azid Ngưỡng đo: 3,0-7,0 LogU/mL; Độ nhiễu trung bình ≤ 10% | 3x14test/Hộp | Hộp | 50 | 11.999.988 | 599.999.400 |  |
| 781 | M26-122 | Bộ hóa chất xét nghiệm HCVAb | K-VS-21 |  | - Dung dịch chứa hạt phủ kháng nguyên HCV tái tổ hợp, Gelatin. Chất bảo quản: natri azid -Dung dịch chứa kháng thể đơn dòng anti-HCV IgG đánh dấu ALP . Chất bảo quản: natri azid | 3x14test/Hộp | Hộp | 200 | 3.863.160 | 772.632.000 |  |
| 782 | M26-123 | Bộ hóa chất xét nghiệm HIV Ag/Ab | K-VS-21 |  | -Dung dịch chứa hạt phủ kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1,kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2 và kháng thể đơn dòng Anti HIV-1 p24, Gelatin. Chất bảo quản: natri azid '-Dung dịch chứa kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2 đánh dấu ALP và kháng thể đa dòng Anti HIV-1 p24. Chất bảo quản: natri azid -Dung dịch tiền xử lý: chứa chất diện hoạt | 3x14test/Hộp | Hộp | 100 | 2.980.000 | 298.000.000 |  |
| 783 | T130 | Bộ hóa chất xét nghiệm TP | K-VS-21 |  | - Dung dịch chứa hạt phủ kháng nguyên Tp15-17 tái tổ hợp, kháng nguyên TpN47 tái tổ hợp, gelatin. Chất bảo quản: natri azid - Dung dịch chứa kháng nguyên Tp15-17 tái tổ hợp, kháng nguyên TpN47 tái tổ hợp đánh dấu ALP. Chất bảo quản: natri azid 3. Đặc tính công năng: Độ chính xác ≤ 3,2%; Độ nhạy phân tích: >99%; Độ đặc hiệu phân tích: >99%; Độ nhiễu trung bình ≤ 20%. | 3x14test/Hộp | Hộp | 80 | 2.163.400 | 173.072.000 |  |
| 784 | M1389 | Cartridges trống để pha loãng | K-VS-21 |  | Thành phần: polypropylene. | 3x14test/Hộp | Hộp | 5 | 1.692.900 | 8.464.500 |  |
| 785 | M26-130 | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm dùng cho Hệ thống Lumipulse G1200 | K-VS-21 |  | 1. Công dụng: Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm | 12x96 cái/Hộp | Hộp | 70 | 2.073.600 | 145.152.000 |  |
| 786 | T132 | Dung dịch cơ chất trong xét nghiệm miễn dịch | K-VS-21 |  | Chứa AMPPD là một chất nền trong dung dịch đệm diethanolamine với chất ổn định hóa học. Chất bảo quản: natri azid | 6x100mL/Hộp | Hộp | 27 | 24.040.000 | 649.080.000 |  |
| 787 | T136 | Dung dịch pha loãng mẫu | K-VS-21 |  | Thành Phần: Chứa NaCl trong dung dịch đệm Tris có protein (bò) và chất ổn định hóa học. Chất bảo quản: natri azid. | 4x300 mL/hộp | Hộp | 10 | 7.785.500 | 77.855.000 |  |
| 788 | M1387 | Dung dịch rửa dùng trong xét nghiệm miễn dịch | K-VS-21 |  | Chứa NaCl trong dung dịch đệm Tris có chứa chất tẩy rửa. Chất bảo quản: natri azid | 1x1000mL/Hộp | Hộp | 150 | 2.201.800 | 330.270.000 |  |
| 789 | M26-124 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HBsAg | K-VS-21 |  | dạng lỏng NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein (bò). Chất bảo quản: natri azid. | 1x6x2mL/Hộp | Hộp | 4 | 4.452.000 | 17.808.000 |  |
| 790 | M26-125 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính HBsAg | K-VS-21 |  | Thành phần: dạng lỏng, 2 nồng độ | 1x2x2.0mL/Hộp | Hộp | 4 | 3.148.200 | 12.592.800 |  |
| 791 | 23BS181 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBcrAg | K-VS-21 |  | Thành phần: 2 nồng độ | 2x2x1.5mL/Hộp | Hộp | 4 | 3.840.000 | 15.360.000 |  |
| 792 | M26-127 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg | K-VS-21 |  | Thành phần: 3 nồng độ | 2x3x2.5mL/Hộp | Hộp | 4 | 3.180.000 | 12.720.000 |  |
| 793 | M26-120 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBsAg | K-VS-21 |  | - Các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-HBs, các chất ổn định protein, các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris. Gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Kháng thể đơn dòng anti-HBs đánh dấu ALP, chất ổn định protein, các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. - Polyoxyethylene(10)octylphenylether là chất tẩy rửa trong dung dịch đệm Tris. Chất bảo quản: natri azid. 3. Ngưỡng đo: 5,0-150000,0 mIU/mL; Độ nhạy:>99%; Độ đặc hiệu: >99% | 3x14test/Hộp | Hộp | 50 | 6.416.004 | 320.800.200 |  |
| 794 | M26-121 | Hóa chất xét nghiệm định tính HBsAg | K-VS-21 |  | '- Dung dịch chứa hạt phủ kháng thể Anti-HBs, gelatin. Chất bảo quản: natri azid - Dung dịch chứa kháng thể Anti-HBs đánh dấu ALP. Chất bảo quản: natri azid - Đặc tính công năng: Độ nhiễu trung bình ≤ 10%. | 3x14test/Hộp | Hộp | 200 | 1.709.316 | 341.863.200 |  |
| 795 | M1386 | Lọc CO2 cho hệ thống Lumipulse | K-VS-21 |  | Thành phần: Ca(OH)2: 80-85%, NaOH:1-5%, KOH: 1-5% | 6x2ống/Hộp | Hộp | 3 | 2.433.500 | 7.300.500 |  |
| 796 | M26-126 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm | K-VS-21 |  | Chất phân tích cho xét nghiệm Anti-CMV, Anti-HBc, Anti-HCV, Anti-HIV 1/2, Anti HTLV I/II, Anti-Treponema pallidum (Syphilis), HBsAg. | Lọ 4 ml | Lọ | 4 | 4.494.000 | 17.976.000 |  |
| 797 | M1392 | Hóa chất tách và tinh sạch DNA vi khuẩn lao | K-VS-22 |  | Nguyên lý tách bằng cellulose matrix A. Hóa chất: Dung dịch đệm A, B B.Catridge Chứng dương nội tại (IPC) | Hộp 50 test | Hộp | 50 | 5.250.800 | 262.540.000 |  |
| 798 | M1393 | Hóa chất xử lý mẫu cho xét nghiệm lao | K-VS-22 |  | 1. Dung dịch thủy hóa đờm 2. Dung dịch ly giải tế bào | Hộp 20 test | Hộp | 125 | 1.050.300 | 131.287.500 |  |
| 799 | M1394 | Kit Micro Realtime PCR bán định lượng phát hiện Vi khuẩn lao | K-VS-22 |  | Chip xét nghiệm có tráng sẵn hỗn hợp đệm MgCl2 khô thành phần ở dạng đông khô: dNTP, DNA polymerase, primer, probe cho vi khuẩn Lao. | Hộp 20 test | Hộp | 125 | 8.389.300 | 1.048.662.500 |  |
| 800 | M1395 | Kit Micro Realtime PCR phát hiện Vi khuẩn lao kháng Rifapicin | K-VS-22 |  | Chip xét nghiệm có tráng sẵn hỗn hợp đệm MgCl2 khô thành phần ở dạng đông khô: dNTP, DNA polymerase, primer, probe cho MTB-Rif. | Hộp 20 test | Hộp | 10 | 4.466.200 | 44.662.000 |  |
| 801 | M856 | Dung dịch hỗ trợ máy xét nghiệm miễn dịch | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Thành phần: chất cộng hợp isoluminol. | Hộp 12 lọ x 2,0 mL | Hộp | 4 | 1.433.250 | 5.733.000 |  |
| 802 | M857 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Thành phần: Dung dịch đệm phosphate | Hộp 6 x 1L | Hộp | 15 | 5.040.000 | 75.600.000 |  |
| 803 | M840 | Hóa chất bán định lượng kháng thể CMV IgM | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp: Miễn dịch hóa phát quang Dải đo: 8 - 140 U/mL | 100test/ Hộp | Hộp | 40 | 6.600.300 | 264.012.000 |  |
| 804 | M845 | Hóa chất định lượng kháng thể Toxo IgM | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. Dải đo: 5 - 160 AU/mL | Hộp (100test) | Hộp | 10 | 6.600.300 | 66.003.000 |  |
| 805 | M839 | Hóa chất định lượng kháng thể CMV IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn Dải đo: 10 - 180 U/mL | Hộp (100test) | Hộp | 12 | 6.600.300 | 79.203.600 |  |
| 806 | M871 | Hóa chất định lượng kháng thể EBV IgM | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn Dải đo: 10 - 150 U/mL. | 100test/ Hộp | Hộp | 12 | 9.431.100 | 113.173.200 |  |
| 807 | M843 | Hóa chất định lượng kháng thể rubella IgM | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Hóa chất dùng để định lượng kháng thể rubella IgM Phương pháp: Miễn dịch hóa phát quang Thành phần: Thuốc thử, chất hiện chuẩn Dải đo: 10 - 390 AU/mL | Hộp (100test) | Hộp | 5 | 6.600.300 | 33.001.500 |  |
| 808 | M844 | Hóa chất định lượng kháng thể Toxo IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. Dải đo: 5 - 400 IU/mL | Hộp (100test) | Hộp | 10 | 6.600.300 | 66.003.000 |  |
| 809 | M842 | Hóa chất định lượng và định tính kháng thể rubella IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. Dải đo: 0,5 - 350 IU/mL | Hộp (100test) | Hộp | 5 | 7.043.400 | 35.217.000 |  |
| 810 | M869 | Hóa chất định tính kháng thể HSV-1/2 IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: thuốc thử, chất hiệu chuẩn | 100test/ Hộp | Hộp | 12 | 9.135.000 | 109.620.000 |  |
| 811 | M870 | Hóa chất định tính kháng thể HSV-1/2 IgM | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: thuốc thử, chất hiệu chuẩn | 100test/ Hộp | Hộp | 12 | 9.135.000 | 109.620.000 |  |
| 812 | M26-107 | Hóa chất xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Mycoplasma pneumoniae | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. Dải đo trong khoảng từ 0,2 đến 200 AU/mL | Hộp 50 xét nghiệm | Hộp | 20 | 5.953.500 | 119.070.000 |  |
| 813 | M872 | Hóa chất xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng virus sởi (Measles virus) | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn.Dải đo: 10 đến 300 AU/mL | Hộp 100 xét nghiệm | Hộp | 10 | 11.907.000 | 119.070.000 |  |
| 814 | M877 | Hóa chất xét nghiệm định lượng calprotectin | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. Dải đo: 10 đến 800 µg/g | Hộp 100 xét nghiệm | Hộp | 8 | 44.593.500 | 356.748.000 |  |
| 815 | M868 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HCG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. Dải đo trong khoảng từ 0,1 đến 10000 mIU/mL. | Hộp 100 xét nghiệm | Hộp | 12 | 4.652.550 | 55.830.600 |  |
| 816 | M873 | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể VCA IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. Dải đo: 15 - 750 U/mL. | 100test/ Hộp | Hộp | 12 | 9.425.262 | 113.103.144 |  |
| 817 | M26-111 | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể VZV IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. Dải đo trong khoảng từ 20 đến 4000 mIU/mL . | Hộp 200 xét nghiệm | Hộp | 10 | 18.610.200 | 186.102.000 |  |
| 818 | M1237 | Hóa chất xét nghiệm định tính H. pylori | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Mẫu bệnh phẩm: Mẫu phân. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. Giới hạn phát hiện là 4,0 ng/mL. | Hộp 100 xét nghiệm | Hộp | 7 | 42.735.000 | 299.145.000 |  |
| 819 | M1239 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể H. pylori IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. | Hộp 100 xét nghiệm | Hộp | 7 | 6.128.850 | 42.901.950 |  |
| 820 | M26-109 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. | Hộp 50 xét nghiệm | Hộp | 40 | 5.953.500 | 238.140.000 |  |
| 821 | M841 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus sởi (Measles virus) | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. | Hộp 50 xét nghiệm | Hộp | 20 | 5.953.500 | 119.070.000 |  |
| 822 | M875 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng HDV | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. Dải đo: 0,2 - 30 AU/mL | Hộp (100test) | Hộp | 8 | 20.580.000 | 164.640.000 |  |
| 823 | M26-115 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần đặc hiệu với Treponema pallidum | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. | Hộp 200 xét nghiệm | Hộp | 20 | 7.560.000 | 151.200.000 |  |
| 824 | M26-113 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể VZV IgM | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Thuốc thử, chất hiệu chuẩn. | Hộp 100 xét nghiệm | Hộp | 10 | 9.030.000 | 90.300.000 |  |
| 825 | T95 | IVD chuẩn bị mẫu phân trong xét nghiệm miễn dịch | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Thành phần: ống trộn bằng polypropylen với phễu đen, nắp vặn và đũa lấy mẫu màu trắng kèm nắp. Ống có chứa dung dịch đệm chứa albumin huyết thanh, chất diện hoạt | Hộp 100 ống | Hộp | 13 | 13.083.000 | 170.079.000 |  |
| 826 | M854 | IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Thành phần: chất xúc tác (deuteroferriheme) trong dung dịch natri hydroxid, dung dịch hydrogen peroxid. | Hộp 6 lọ x 230 mL | Hộp | 18 | 3.197.250 | 57.550.500 |  |
| 827 | M846 | IVD làm sạch dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | 1 lọ chứa dung dịch khử trùng, 1 lọ chứa dung dịch rửa, 1 lọ chứa dung dịch natri hypoclorit, 1 lọ chứa dung dịch tẩy rửa | 1 khay tích hợp và 10 lọ x 3,5 mL/Hộp | Hộp | 3 | 3.181.500 | 9.544.500 |  |
| 828 | M855 | Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Mô-đun được sử dụng cho các xét nghiệm trên máy miễn dịch tự động. | 6 giếng/mô-đun, 384 mô-đun/Hộp | Hộp | 16 | 4.070.400 | 65.126.400 |  |
| 829 | M1493 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng kháng thể CMV IgM | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát cho xét nghiệm CMV IgM. Thành phần: Vật liệu kiểm soát âm tính, Vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,8 mL | Hộp | 3 | 4.089.750 | 12.269.250 |  |
| 830 | M26-108 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Mycoplasma pneumoniae | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Mycoplasma pneumoniae, bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,5 mL | Hộp | 2 | 3.197.250 | 6.394.500 |  |
| 831 | M864 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng virus sởi (Measles virus) | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng virus sởi (Measles virus), bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,7 mL | Hộp | 2 | 3.197.250 | 6.394.500 |  |
| 832 | M863 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch. Thành phần: Vật liệu kiểm soát mức thấp; Vật liệu kiểm soát mức cao | Hộp 4 lọ x 3,0 mL | Hộp | 2 | 10.224.900 | 20.449.800 |  |
| 833 | M848 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng calprotectin | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định lượng calprotectin, bao gồm vật liệu kiểm soát mức thấp; Vật liệu kiểm soát mức cao. | Hộp 4 lọ x 1,0 mL | Hộp | 3 | 3.417.752 | 10.253.256 |  |
| 834 | M26-112 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể VZV IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể VZV IgG, bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,7 mL | Hộp | 2 | 4.089.750 | 8.179.500 |  |
| 835 | M865 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể CMV IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể CMV IgG, bao gồm: Vật liệu kiểm soát âm tính, Vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,9 mL | Hộp | 3 | 4.089.809 | 12.269.427 |  |
| 836 | M858 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể EBV IgM | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể EBV IgM, gồm: Vật liệu kiểm soát âm tính, Vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,9 mL | Hộp | 2 | 4.089.809 | 8.179.618 |  |
| 837 | M866 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể rubella IgM | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể rubella IgM, bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,7 mL | Hộp | 2 | 4.089.834 | 8.179.668 |  |
| 838 | M859 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể Toxo IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể Toxo IgG, bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,6 mL | Hộp | 2 | 4.089.960 | 8.179.920 |  |
| 839 | M860 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể Toxo IgM | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể Toxo IgM, bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,7 mL | Hộp | 2 | 4.089.834 | 8.179.668 |  |
| 840 | M861 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể VCA IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể VCA IgG, bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,9 mL | Hộp | 2 | 4.089.809 | 8.179.618 |  |
| 841 | M867 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể rubella IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể rubella IgG. bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,8 mL | Hộp | 2 | 4.204.368 | 8.408.736 |  |
| 842 | M1238 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính H. pylori | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định tính H. pylori trong phân. Bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính; vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 2 lọ x 6,0 mL + 6 lọ x 2,0 mL | Hộp | 3 | 5.460.000 | 16.380.000 |  |
| 843 | M1240 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể H. pylori IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể H. pylori IgG, bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,9 mL | Hộp | 3 | 5.292.000 | 15.876.000 |  |
| 844 | M852 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể HSV-1/2 IgG | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể HSV-1/2 IgG, gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính | Hộp 4 lọ x 1,3 mL | Hộp | 2 | 3.969.000 | 7.938.000 |  |
| 845 | M853 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể HSV-1/2 IgM | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể HSV-1/2 IgM, gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính | Hộp 4 lọ x 1,2 mL | Hộp | 2 | 3.969.000 | 7.938.000 |  |
| 846 | M26-110 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae, bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,7 mL | Hộp | 2 | 3.197.250 | 6.394.500 |  |
| 847 | M862 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus sởi (Measles virus) | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus sởi (Measles virus), bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,7 mL | Hộp | 2 | 3.969.000 | 7.938.000 |  |
| 848 | M851 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HDV | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HDV, bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 1,0 mL | Hộp | 2 | 2.881.200 | 5.762.400 |  |
| 849 | M26-116 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần đặc hiệu với Treponema pallidum | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần đặc hiệu với Treponema pallidum, bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 2,0 mL | Hộp | 2 | 7.938.000 | 15.876.000 |  |
| 850 | M26-114 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể VZV IgM | V-VS-01 | Máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON | Dùng để kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể VZV IgM, bao gồm: vật liệu kiểm soát âm tính, vật liệu kiểm soát dương tính. | Hộp 4 lọ x 0,7 mL | Hộp | 2 | 3.969.000 | 7.938.000 |  |
| 851 | M2566 | Nước muối pha huyền dịch vi khuẩn 0,45% |  | Máy VITEK 2 COMPACT | Nước muối 0.45%, pH: 4.5 - 7 | 500ml/Chai | Chai | 80 | 483.000 | 38.640.000 |  |
| 852 | M1026 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm |  | Máy VITEK 2 COMPACT | Thẻ định danh Gram âm để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men Thẻ gồm 47 thử nghiệm sinh hóa. | Hộp 20 thẻ | Hộp | 20 | 3.579.660 | 71.593.200 |  |
| 853 | M1028 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương |  | Máy VITEK 2 COMPACT | Thẻ định danh Gram dương để định danh các vi sinh vật Gram dương Thẻ gồm 43 thử nghiệm sinh hóa. | Hộp 20 thẻ | Hộp | 20 | 3.579.660 | 71.593.200 |  |
| 854 | M1029 | Thẻ định danh vi nấm |  | Máy VITEK 2 COMPACT | Thẻ định danh nấm men để định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men. | Hộp 20 thẻ | Hộp | 8 | 3.579.660 | 28.637.280 |  |
| 855 | M1030 | Thẻ kháng sinh đồ Liên cầu |  | Máy VITEK 2 COMPACT | Thẻ làm kháng sinh đồ Streptococcus Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. | Hộp 20 thẻ | Hộp | 20 | 3.579.660 | 71.593.200 |  |
| 856 | N24-236 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm |  | Máy VITEK 2 COMPACT | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm. Mỗi thẻ AST chứa các kháng sinh được chọn có nồng độ khác nhau, các thuốc này đã được làm khô cùng với môi trường nuôi cấy vi sinh. Trong thẻ có giếng chứa kháng sinh : Colistin; Meropenem; Ceftazidime/avibactam; Ceftolozane/tazobactam... | Hộp 20 thẻ | Hộp | 20 | 3.579.660 | 71.593.200 |  |
| 857 | N24-237 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm |  | Máy VITEK 2 COMPACT | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với để xác định tính nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí thường gặp. Mỗi thẻ AST chứa các kháng sinh được chọn có nồng độ khác nhau : ESBL confirm; Cefuroxime; Tigecycline … | Hộp 20 thẻ | Hộp | 10 | 3.579.660 | 35.796.600 |  |
| 858 | M1031 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm |  | Máy VITEK 2 COMPACT | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm để xác định tính nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí thường gặp. Mỗi thẻ AST chứa các kháng sinh được chọn có nồng độ khác nhau: Cefotaxime; cefazolin; Tobramycin … | Hộp 20 thẻ | Hộp | 80 | 3.579.660 | 286.372.800 |  |
| 859 | N24-238 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm N443 |  | Máy VITEK 2 COMPACT | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm. Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau : Aztreonam; Cefepime; Levofloxacin; Ceftazidime/avibactam; Ceftolozane/tazobactam ... được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh | Hộp 20 thẻ | Hộp | 80 | 3.579.660 | 286.372.800 |  |
| 860 | M1033 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương |  | Máy VITEK 2 COMPACT | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương. Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. | Hộp 20 thẻ | Hộp | 70 | 3.579.660 | 250.576.200 |  |
| 861 | M1034 | Thẻ làm kháng sinh đồ vi nấm |  | Máy VITEK 2 COMPACT | Thẻ làm kháng sinh đồ nấm Mỗi thẻ chứa các kháng nấm chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. | Hộp 20 thẻ | Hộp | 25 | 3.579.660 | 89.491.500 |  |
| 862 | M1018 | Chất nền xử lý mẫu cho nấm | V-VS-04 | Máy định danh nhanh VITEK MS | Acid formic để xử lý khuẩn lạc của nấm men. | Hộp 5 x 0.5ml | Hộp | 2 | 8.349.600 | 16.699.200 |  |
| 863 | M1019 | Chất nền xử lý mẫu cho vi khuẩn | V-VS-04 | Máy định danh nhanh VITEK MS | Thành phần: Alpha-cyano-4-hydroxy-cinnamic acid; Ethanol; Acetonitrile | Hộp 5 x 0.5ml | Hộp | 15 | 8.349.600 | 125.244.000 |  |
| 864 | M1022 | Kít sử lý mẫu sử dụng với hệ thống định danh khối phổ | V-VS-04 | Máy định danh nhanh VITEK MS | Bộ kit chứa ethanol, acid formic, acetonitrile. | Hộp 1 kit | Hộp | 1 | 38.115.000 | 38.115.000 |  |
| 865 | M1023 | Thanh xét nghiệm | V-VS-04 | Máy định danh nhanh VITEK MS | Thẻ định danh gồm 48 điểm phân tích và 3 vị trí căn chuẩn. | Hộp 8 x 4 thẻ | Hộp | 15 | 29.347.500 | 440.212.500 |  |
| 866 | M26-58 | Thuốc thử hiệu chuẩn thiết bị đo khối phổ | V-VS-04 | Máy định danh vi khuẩn VITEK MS | Thuốc thử hiệu chuẩn thiết bị đo khối phổ. Thành phần: Escheriachia coli 0.015g, ethanol 70% 110g | Hộp 5 lọ 0,2 ml | Hộp | 6 | 7.630.000 | 45.780.000 |  |
| 867 | M399 | Chai cấy máu kị khí | V-VS-06 | Máy cấy máu Bactec Alert 3D 60 | Chai cấy máu chứa ≥40ml môi trường và ≥1.6g hạt polime hấp phụ Thành phần: tổ hợp của peptones/biological extracts (≥1.85% w/v), anticoagulant (≥0.083% w/v), vitamins và các amino acid (≥0.00145% w/v), các nguồn carbon (≥0.45% w/v), trace elements (≥0.0005% w/v) và các amino acid khác và các cơ chất carbohydrate trong nước tinh khiết. Chai chứa khí trường N2 và CO2 trong chân không. - Có khả năng trung hòa tối thiểu các kháng sinh: imipenem, meropenem, oxacillin, glycylcyclines, macrolides, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, ketolides, và glycopeptides | (40 ml/chai x100 chai)/hộp | Hộp | 50 | 11.340.000 | 567.000.000 |  |
| 868 | M400 | Chai cấy máu vi khuẩn hiếu khí | V-VS-06 | Máy cấy máu Bactec Alert 3D 60 | Chai cấy máu chứa môi trường và hạt polime hấp phụ, phát hiện vi khuẩn hiếu khí từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể. Thành phần: tổ hợp peptones/biological extracts (≥1.85% w/v), anticoagulant (≥0.083% w/v), vitamins và amino acids (≥0.00145% w/v) nguồn carbon (≥0.45% w/v), trace elements (≥0.0005% w/v) và amino acid phức hợp và các chất carbohydrate trong nước tinh khiết. Các chai chứa khí trường N2, O2, và CO2, trong chân không. Có khả năng trung hòa tối thiểu các kháng sinh: penicillins, glycylcyclines, polyenes, macrolides, triazoles, echinocandins, cefazolin, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, glycopeptides | (30 ml/chai x100 chai)/hộp | Hộp | 50 | 11.340.000 | 567.000.000 |  |
| 869 | M401 | Chai cấy máu hiếu khí | V-VS-07 | Máy cấy máu BACTEC FX- TOP | Nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest, Cao nấm men, Amino axit, Đường, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS), Vitamins, Chất chống oxi hóa/ Khử, Nonionic Adsorbing Resin, Cationic Exchange Resin, có bổ sung thêm CO2. | 30mL/chai x 50 chai | Chai | 3.000 | 115.500 | 346.500.000 |  |
| 870 | M402-1 | Chai cấy máu kỵ khí | V-VS-07 | Máy cấy máu BACTEC FX- TOP | Nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest, Cao nấm men, Thành phần Mô Động vật, Dextrose, Hemin, Menadione, Sodium Citrate, Thiols, Sodium Pyruvate, Saponin, Chất chống tạo bọt, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS), có bổ sung thêm CO2 và N2. | 40mL/chai x 50 chai | Chai | 3.000 | 115.380 | 346.140.000 |  |
| 871 | N24-259 | Bộ ống chuẩn cho máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động | V-VS-13 | Máy XN BD PHOENIX M50 | Bộ ống chuẩn cho máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động | 1 Bộ (gồm 4 ống)/Hộp | Bộ | 1 | 22.651.000 | 22.651.000 |  |
| 872 | N24-255 | Canh trường dùng cho định danh | V-VS-13 | Máy XN BD PHOENIX M50 | - Được sử dụng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn và vi nấm trong xét nghiệm định danh và xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương và vi nấm - Thành phần: Potassium chloride, Calcium chloride,Tricine glycine, Polysorbate 80 | 4.5mL/ống x 100 ống/Hộp | Hộp | 50 | 2.283.000 | 114.150.000 |  |
| 873 | N24-254 | Canh trường dùng cho kháng sinh đồ | V-VS-13 | Máy XN BD PHOENIX M50 | - Được sử dụng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương. - Thành phần: : Canh trường Mueller Hinton, Polysorbate 80. | 8 mL/ống x 100 ống/Hộp | Hộp | 80 | 2.820.000 | 225.600.000 |  |
| 874 | N24-258 | Canh trường dùng cho kháng sinh đồ liên cầu/phế cầu | V-VS-13 | Máy XN BD PHOENIX M50 | - Được sử dụng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus - Thành phần: Casein của Pancreatic Digest, Peptones và Supplement; Thymidine Phosphorylase 100 IU, Polysorbate 80 | 8 mL/ống x 100 ống/Hộp | Ống | 500 | 33.100 | 16.550.000 |  |
| 875 | N24-253 | Chất chỉ thị kháng sinh đồ chung | V-VS-13 | Máy XN BD PHOENIX M50 | - Được sử dụng để phát hiện sự trao đổi chất của vi khuẩn trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương. - Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết) Redox indicator <3g, Redox stabilizers < 20g | 6mL/lọ x 10 lọ/Hộp | Lọ | 100 | 371.600 | 37.160.000 |  |
| 876 | N24-257 | Chất chỉ thị kháng sinh đồ liên cầu/phế cầu | V-VS-13 | Máy XN BD PHOENIX M50 | - Được sử dụng để phát hiện sự trao đổi chất của vi khuẩn trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus - Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox indicator < 1.5g, Redox stabilizers < 20g | 6mL/lọ x 10 lọ/Hộp | Lọ | 10 | 371.600 | 3.716.000 |  |
| 877 | N24-256 | Thẻ định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn phế cầu/liên cầu | V-VS-13 | Máy XN BD PHOENIX M50 | - Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loài vi khuẩn Streptococcus - Có 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Phenicol, Macrolide Lincosamide, Quinolone, Oxazolidinone, Glycopeptide, Tetracyclinee, Folate Antagonist | 25 panel/Hộp | Hộp | 20 | 6.115.000 | 122.300.000 |  |
| 878 | N24-251 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | V-VS-13 | Máy XN BD PHOENIX M50 | - Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Quinolone, Cyclic peptide, Tetracyclinee, Fosfomycin, Nitrofuran, Glycylcycline, Folate Antagonist. - Phát hiện các vi khuẩn sinh men carbapenemase (CPO): Enterobacteriaceae, Acinetobacter và Pseudomonas - Phân CPO thành nhóm Ambler A,B hoặc D. - Có kháng sinh Ceftazidime/Avibactam. | 25 panel/Hộp | Hộp | 100 | 3.561.000 | 356.100.000 |  |
| 879 | N24-252 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | V-VS-13 | Máy XN BD PHOENIX M50 | - Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Macrolides Lincosmides Streptogramins, Phenicol, Quinolone, Macrolide Lincosmide, Cyclic lipopeptide, Tetracyclinee, Fosfomycin, Fusidane, Oxazolidinone, Pseudomonic acid, Nitrofuran, Glycopeptide, Folate Antagonist, Rifamycin. | 25 panel/Hộp | Hộp | 60 | 3.432.500 | 205.950.000 |  |
| 880 | M909 | Chất hiệu chuẩn iVancomycin | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm iVancomycin. Mẫu chuẩn 1 có thành phần dung dịch đệm MES và chất ổn định. Mẫu chuẩn 2 có thành phần vancomycin. | Hộp/6x4mL | Hộp | 10 | 2.855.160 | 28.551.600 |  |
| 881 | M911 | Chất hiệu chuẩn Anti-HBc IgM | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Bao gồm: Chai 1: Huyết tương người đã canxi hóa không phản ứng với anti HBC igM Chai 2: Huyết tương người đã canxi hóa có phản ứng với anti HBC igM, và không có phản ứng với HIV-1 Ag hay HIV-1 RNA, Anti HCV, và anti HIV-1/HIV-2. | Hộp/2 chai x 4 mL | Hộp | 3 | 2.331.712 | 6.995.136 |  |
| 882 | M912 | Chất hiệu chuẩn Anti-HBc II | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Mẫu chuẩn Anti-HBc II được sử dụng khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (Anti-HBc) trong huyết thanh và huyết tương người. | Hộp/1 chai x 4,0 mL | Hộp | 2 | 2.315.250 | 4.630.500 |  |
| 883 | M914 | Chất hiệu chuẩn HAVAB - IgG | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Huyết tương người đã canxi hóa và có phản ứng với IgG anti-HAV. | Hộp/1 chai x 4 mL | Hộp | 3 | 2.407.860 | 7.223.580 |  |
| 884 | M122 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV | Hộp/1 chai x 4 mL | Hộp | 12 | 2.254.000 | 27.048.000 |  |
| 885 | M133 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Anti-HBe | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-HBe | Hộp/1 chai x 4 mL | Hộp | 4 | 2.315.250 | 9.261.000 |  |
| 886 | M2628 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CMV IgM | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CMV IgM | Hộp/1x4ml | Hộp | 6 | 2.407.860 | 14.447.160 |  |
| 887 | M131 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBeAg | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBeAg. | Hộp/2x4ml | Hộp | 4 | 2.315.250 | 9.261.000 |  |
| 888 | M132 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAg | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm HBsAg với các nồng độ khác nhau | Hộp/2 chai x 4 ml | Hộp | 12 | 2.263.800 | 27.165.600 |  |
| 889 | M134 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể HAVAb-IgM | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm kháng thể IgM kháng HAV | Hộp/1 chai x 4 mL | Hộp | 4 | 2.361.555 | 9.446.220 |  |
| 890 | M136 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng HCV | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm kháng thể kháng HCV, được điều chế trong huyết tương người đã canxi hóa (bất hoạt): có phản ứng với HCV. | Hộp/1 chai x 4 mL | Hộp | 16 | 2.263.800 | 36.220.800 |  |
| 891 | M2321 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng Syphilis | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Mẫu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống cho phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum trong huyết thanh và huyết tương người | Hộp/1 x 4 mL | Hộp | 6 | 2.480.096 | 14.880.576 |  |
| 892 | M135 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch Anti HBs | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm Anti HBs với các nồng độ khác nhau | Hộp/6x4ml | Hộp | 3 | 2.263.800 | 6.791.400 |  |
| 893 | M949 | Hóa chất định lượng Anti-HBc IgM | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ nhạy: ≥99,0 % Độ đặc hiệu: ≥99,0% | Hộp/100 test | Hộp | 10 | 8.480.625 | 84.806.250 |  |
| 894 | M111 | Hóa chất định lượng Anti HBs | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Dải đo: 3,0 mIU/mL đến 1000,0 mIU/mL | Hộp/100 Test | Hộp | 30 | 4.107.800 | 123.234.000 |  |
| 895 | M944 | Hóa chất Định lượng iVancomycin | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Phương pháp đo: Miễn dịch vi hạt hóa phát quang Khoảng đo: 5,0 μg/mL đến 100,0 μg/mL. | Hộp/100test | Hộp | 36 | 8.456.448 | 304.432.128 |  |
| 896 | M931 | Hóa chất phát hiện HAVAB - IgG | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ nhạy: ≥ 98% Độ đặc hiệu: ≥ 98% | Hộp/100 test | Hộp | 12 | 8.131.200 | 97.574.400 |  |
| 897 | M936 | Hóa chất phát hiện Anti-HBc II | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ nhạy: ≥ 98% Độ đặc hiệu: ≥ 98% | Hộp/100 test | Hộp | 10 | 6.128.300 | 61.283.000 |  |
| 898 | M164 | Thuốc thử xét nghiệm anti-HBe | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ chính xác: ≤10% | Hộp/100 Test | Hộp | 36 | 5.539.000 | 199.404.000 |  |
| 899 | M2630 | Thuốc thử xét nghiệm CMV IgM | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang | Hộp/100 test | Hộp | 60 | 9.901.710 | 594.102.600 |  |
| 900 | M161 | Thuốc thử xét nghiệm HBeAg | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Hóa chất định tính kháng nguyên e của virus viêm gan B (HBeAg) Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang | Hộp/100 Test | Hộp | 36 | 4.597.700 | 165.517.200 |  |
| 901 | M162 | Thuốc thử xét nghiệm HBsAg | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Hóa chất định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang | Hộp/100 Test | Hộp | 1.200 | 3.326.500 | 3.991.800.000 |  |
| 902 | M163 | Thuốc thử xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Hóa chất xét nghiệm định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang | Hộp/1 x 100 tests | Hộp | 600 | 3.873.500 | 2.324.100.000 |  |
| 903 | M165 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể HAVAb-IgM | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan A (IgM anti-HAV) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang | Hộp/1 x 100 tests | Hộp | 50 | 9.528.300 | 476.415.000 |  |
| 904 | M254 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HCV | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C Phương pháp đo: Miễn dịch vi hạt hóa phát quang | Hộp/1 x 100 tests | Hộp | 1.500 | 8.606.400 | 12.909.600.000 |  |
| 905 | M114 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm miễn dịch HAVAb-IgM | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm HAVAb- IgM với các nồng độ khác nhau | Hộp/2 chai x 8 mL | Hộp | 4 | 2.048.288 | 8.193.152 |  |
| 906 | M954 | Vật liệu kiểm soát HAVAB - IgG | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm HAVAB IgG với các nồng độ khác nhau | Hộp/2 x 8 ml | Hộp | 3 | 2.151.200 | 6.453.600 |  |
| 907 | M953 | Vật liệu kiểm soát nội kiểm Anti-HBc II | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Mẫu chứng âm có thành phần là huyết tương người đã canxi hóa . Mẫu chứng dương có thành phần là huyết tương người đã canxi hóa và chất nhuộm, và có phản ứng với Anti - HBc. | Hộp/2 chai x 8 ml | Hộp | 2 | 2.008.125 | 4.016.250 |  |
| 908 | M116 | Vật liệu kiểm soát nội kiểm xét nghiệm miễn dịch Anti HBs | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm Anti HBs với các nồng độ khác nhau | Hộp/3x8ml | Hộp | 3 | 2.008.125 | 6.024.375 |  |
| 909 | M952 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Anti-HBc IgM | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Mẫu chứng được sử dụng để kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống cho xét nghiệm Anti-HBc IgM. | Hộp/2 chai x 8 mL | Hộp | 3 | 2.008.125 | 6.024.375 |  |
| 910 | M2629 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm CMV IgM | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm CMV IgM với các nồng độ khác nhau. | Hộp/2x4ml | Hộp | 6 | 2.088.450 | 12.530.700 |  |
| 911 | M115 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HBeAg | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm HBeAg với các nồng độ khác nhau | Hộp/2 chai x 8 mL | Hộp | 3 | 2.008.125 | 6.024.375 |  |
| 912 | M175 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HBsAg | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm HBsAg với các nồng độ khác nhau | Hộp/2 chai x 8 ml | Hộp | 32 | 1.955.000 | 62.560.000 |  |
| 913 | M173 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể kháng HIV | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm HIV với các nồng độ khác nhau | Hộp/4 chai x 8 mL | Hộp | 30 | 1.954.976 | 58.649.280 |  |
| 914 | M176 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HCV | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm Anti - HCV với các nồng độ khác nhau. | Hộp/2 chai x 8 mL | Hộp | 24 | 1.963.500 | 47.124.000 |  |
| 915 | M2322 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng Syphilis | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Mẫu chứng được sử dụng để ước tính độ chính xác và phát hiện độ lệch sai số hệ thống cho phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (Syphilis TP) trong huyết thanh và huyết tương người | Hộp/2 x 8 ml | Hộp | 10 | 2.130.219 | 21.302.190 |  |
| 916 | M112 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm miễn dịch Anti-HBe | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệmAnti-HBe với các nồng độ khác nhau | Hộp/2 chai x 8 mL | Hộp | 6 | 2.022.400 | 12.134.400 |  |
| 917 | M1582 | Xét nghiệm kháng thể kháng vi khuẩn giang mai | V-VS-14 | Máy Architect I2000 SR | Hóa chất định tính kháng thể kháng virus Treponema pallidum (Syphilis TP) trong huyết thanh hoặc huyết tương. | Hộp/100 test | Hộp | 240 | 4.834.100 | 1.160.184.000 |  |
| 918 | M557 | Cốc/ tip đựng bệnh phẩm | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Cốc phản ứng và đầu côn hút mẫu cho các máy phân tích miễn dịch | Hộp 8 x 6 bộ (84 tips/cups) và 2 x 4 Wasteliner | Hộp | 50 | 6.459.084 | 322.954.200 |  |
| 919 | M588 | Dung dịch rửa kim hút | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Thành phần: KOH(tương ứng với pH 13.2); chất tẩy ≤ 1 % | 12 x 70 ml/Hộp | Hộp | 5 | 1.649.649 | 8.248.245 |  |
| 920 | M616 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti-HBc | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Thành phần: ▪ Chai 1: chứa huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBc; chất bảo quản. ▪ Chai 2: chứa huyết thanh chứng Kháng thể kháng HBc (người) khoảng 1 U/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản | 16 x 1.3 mL/Hộp | Hộp | 3 | 1.713.285 | 5.139.855 |  |
| 921 | M619 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti-HBs | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | ▪ huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBs; chất bảo quản. Khoảng nồng độ đích cho kháng thể kháng HBs: ≤ 5 IU/L ▪ huyết thanh chứng Kháng thể kháng HBs (người) khoảng 100 IU/L trong huyết thanh người; chất bảo quản. Khoảng nồng độ đích cho kháng thể kháng HBs: 60-150 IU/L | 16 x 1.3 mL/Hộp | Hộp | 5 | 1.713.285 | 8.566.425 |  |
| 922 | M620 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti-HCV | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Sử dụng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch trên các máy phân tích xét nghiệm miễn dịch cobas e. | Hộp 16 x 1.3 mL | Hộp | 12 | 2.325.173 | 27.902.076 |  |
| 923 | M624 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBsAg | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBsAg trên các máy phân tích xét nghiệm miễn dịch cobas e. | Hộp 16 x 1.3 mL | Hộp | 15 | 1.713.285 | 25.699.275 |  |
| 924 | T10 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HEV IgG | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch a-HEV IgG trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch cobas e. | 16 x 1.3 mL/Hộp | Hộp | 3 | 2.625.000 | 7.875.000 |  |
| 925 | T12 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HEV IgM | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch a-HEV IgM trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch cobas e. | 16 × 1.0 mL/Hộp | Hộp | 3 | 2.625.000 | 7.875.000 |  |
| 926 | M627 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HIV combi PT | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Sử dụng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch HIV trên các máy phân tích xét nghiệm miễn dịch cobas e. | Hộp 6 x 2.0 mL | Hộp | 12 | 3.732.514 | 44.790.168 |  |
| 927 | M631 | Hóa chất pha loãng | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1 % | 2 x 36 ml/Hộp | Hộp | 5 | 4.562.233 | 22.811.165 |  |
| 928 | M525 | Hóa chất pha loãng | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1% | 2 x 16 ml/Hộp | Hộp | 8 | 1.713.285 | 13.706.280 |  |
| 929 | M633 | Hóa chất pha loãng một số xét nghiệm đặc biệt | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Đệm huyết thanh ngựa; chất bảo quản | 2 x 16 mL/Hộp | Hộp | 7 | 1.578.670 | 11.050.690 |  |
| 930 | M638 | Hóa chất rửa hệ thống | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Thành phần: Đệm phosphate; natri chloride; chất tẩy ≤ 0.1 %; pH 7.0. | Hộp 5 x 600 ml | Hộp | 150 | 1.270.278 | 190.541.700 |  |
| 931 | BS68 | Hóa chất xét nghiệm Anti-HBc | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý cạnh tranh -Giới hạn phát hiện: ≤ 0.8 WHO IU/mL -Độ nhạy: Độ nhạy lâm sàng: >95% -Độ đặc hiệu: Độ đặc hiệu phân tích: >95% Độ đặc hiệu lâm sàng: >95% | Hộp 100 Test | Hộp | 5 | 13.216.770 | 66.083.850 |  |
| 932 | M644 | Hóa chất xét nghiệm Anti-HBs | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý bắt cặp -Độ nhạy: >95% -Độ đặc hiệu: >95% | Hộp 100 Test | Hộp | 30 | 2.692.305 | 80.769.150 |  |
| 933 | M645 | Hóa chất xét nghiệm Anti-HCV 100 | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang. | Hộp 100 Test | Hộp | 200 | 7.587.405 | 1.517.481.000 |  |
| 934 | M653 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Hóa chất dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang | Hộp 100 Test | Hộp | 200 | 2.692.305 | 538.461.000 |  |
| 935 | T9 | Hóa chất xét nghiệm HEV IgG | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | -Phương pháp xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp kháng nguyên kép. -Giới hạn phát hiện: Giới hạn phát hiện = 0.025 U/mL -Khoảng tham chiếu: < 0.15 U/mL -Độ nhạy: >95%. Độ đặc hiệu tương đối: > 95% | 100 Test/Hộp | Hộp | 18 | 9.450.000 | 170.100.000 |  |
| 936 | T11 | Hóa chất xét nghiệm HEV IgM | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang, Nguyên lý xét nghiệm μ-Capture -Độ nhạy: >95%. | 100 Test/Hộp | Hộp | 25 | 11.550.000 | 288.750.000 |  |
| 937 | M2479 | Hóa chất xét nghiệm HIV combi PT | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1, bao gồm nhóm O, và HIV-2 trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp đo: miễn dịch điện hóa phát quang; Giới hạn phát hiện: ≤ 2,5 IU/mL | Hộp 100 Test | Hộp | 150 | 4.200.000 | 630.000.000 |  |
| 938 | M667 | Nước rửa | V-VS-15 | Máy Cobas e601 | Thành phần: Đệm phosphate; tripropylamine; chất tẩy ≤ 0.1 %; pH 6.8. | Hộp 2 x 2 L | Hộp | 300 | 1.656.281 | 496.884.300 |  |
| 939 | TT2399 | Bộ kít tạo khí trường kỵ khí |  |  | Bộ kit tạo khí trường cho vi khuẩn kỵ khí, gồm: 20 túi nhựa, 20 túi tạo khí trường kỵ khí. | Hộp 20 test | Hộp | 10 | 2.730.105 | 27.301.050 |  |
| 940 | TT326 | Bộ nhuộm tế bào |  |  | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranine chai 250ml. | Bộ 4 chai 250ml | Bộ | 50 | 750.750 | 37.537.500 |  |
| 941 | TT327 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen |  |  | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid trong ethanol) chai 250ml và Methylen Blue chai 250ml. | Bộ 3 chai 250ml | Bộ | 20 | 882.000 | 17.640.000 |  |
| 942 | T26-25 | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Angiostrongylus |  | Máy xét nghiệm ELISA | Phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Loại mẫu: huyết thanh/huyết tương Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Độ nhạy: ≥99,5% Độ đặc hiệu: ≥98,0% | 96 test/hộp | Hộp | 20 | 3.428.775 | 68.575.500 |  |
| 943 | T26-24 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Cysticercosis |  | Máy xét nghiệm ELISA | Phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Loại mẫu: huyết thanh Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Độ nhạy: ≥88,0% Độ đặc hiệu: ≥95,0% | 96 test/hộp | Hộp | 20 | 3.264.000 | 65.280.000 |  |
| 944 | T26-23 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus |  | Máy xét nghiệm ELISA | Phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Loại mẫu: huyết thanh Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Độ nhạy: ≥97.0% Độ đặc hiệu: ≥91.0% | 96 test/hộp | Hộp | 20 | 3.375.015 | 67.500.300 |  |
| 945 | TT844 | Canh thang có điều chỉnh cation và bổ sung TES |  | Thủ công | Canh thang Mueller-Hilton có điều chỉnh cation và bổ sung đệm TES cho chuẩn bị huyền phù vi khuẩn làm kháng sinh đồ. | Hộp 100 x 11 mL | Hộp | 8 | 3.685.000 | 29.480.000 |  |
| 946 | TT683 | Canh thang kháng đồ nấm |  |  | Canh thang chuẩn để sử dụng cho khay kháng sinh đồ nấm theo phương pháp vi pha loãng | 10 x 11 mL/hộp | Hộp | 2 | 1.579.000 | 3.158.000 |  |
| 947 | TT2429 | Đầu chia mẫu cho máy phân phối huyền dịch |  |  | Đầu phân phối mẫu dùng cho Sensititre AIM | 100 cái/hộp | Hộp | 15 | 2.500.000 | 37.500.000 |  |
| 948 | TT237 | DPBS (500ml) |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Ofloxacin 5 µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số . | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 485.850 | 971.700 |  |
| 949 | TT488 | Glycerol |  |  | Thành phần: Glycerin ≥ 99.0 % | Chai 500ml | Chai | 30 | 129.800 | 3.894.000 |  |
| 950 | TT305 | Hóa chất định danh NIT 1, NIT 2 |  |  | Ống 5ml chứa Axit sulfanilic & ống 5ml chứa N,N-dimethyl-1-naphthylamine | Hộp 2 x 2 ống | Hộp | 5 | 2.478.000 | 12.390.000 |  |
| 951 | M1 | Hóa chất Dùng cho máy ELISA |  |  | Thành phần bộ kit bao gồm: - Kit ELISA loại 96 giếng gồm: Dung dịch pha loãng; phức hợp, dung dịch hãm; dung dịch rửa; dung dich cơ chất và dung dịch chuẩn. - Hộp 4 loại ống thu máu: bao gồm (50 Nil + 50 TB1 + 50TB2 +50 Mitogen) | 50 test/Hộp | Hộp | 30 | 34.650.000 | 1.039.500.000 |  |
| 952 | TT835 | Hóa chất phát hiện kháng thể IgG kháng Strongyloides |  | Máy xét nghiệm ELISA | Khay vi giếng bẻ rời Độ nhạy: ≥ 99,0% Độ đặc hiệu: ≥ 99,0% | hộp/96 test | Hộp | 40 | 3.456.000 | 138.240.000 |  |
| 953 | M3 | Hóa chất xét nghệm giun đũa chó mèo |  | Máy xét nghiệm ELISA | Định tính kháng thể trong huyết thanh người bằng kỹ thuật Elisa. Độ nhạy: ≥ 87 %. Độ đặc hiệu: ≥90 %. | hộp/96 test | Hộp | 40 | 3.456.000 | 138.240.000 |  |
| 954 | M4 | Hóa chất xét nghiệm sán lá gan lớn |  | Máy xét nghiệm ELISA | Hóa chất xét nghiệm sán lá gan lớn bằng kỹ thuật ELISA: Độ nhạy: ≥99,0 %. Độ đặc hiệu: ≥99,0 %. | Hộp/96 test | Hộp | 30 | 3.456.000 | 103.680.000 |  |
| 955 | M1397 | Hóa chất xét nghiệm sán lá gan nhỏ |  | Máy xét nghiệm ELISA | Hóa chất xét nghiệm sán lá gan nhỏ bằng kỹ thuật ELISA: Độ nhạy : ≥95,0% Độ đặc hiệu: ≥90,0% | hộp/96 test | Hộp | 30 | 3.456.000 | 103.680.000 |  |
| 956 | TT2397 | Huyết sắc tood cho môi trường nuôi cấy |  |  | Một loại huyết sắc tố được điều chế đặc biệt để sử dụng trong môi trường nuôi cấy. Dạng bột, tạo thành dung dịch khi hòa tan trong nước cất ấm ở 2% w/v. Bột dạng hạt màu đỏ/nâu pH (dung dịch 2%) 7,8 - 8,6 ở 25°C | 400 g/hộp | Hộp | 2 | 3.670.000 | 7.340.000 |  |
| 957 | TT681 | Khay kháng sinh đồ cho Vi khuẩn Gram âm theo vi pha loãng có Colistin |  |  | Khay kháng sinh đồ để xác định MIC cho Vi khuẩn Gram âm theo vi pha loãng, gồm Colistin, Meropenem, Ceftazidime… | 10 khay/hộp | Hộp | 60 | 2.630.000 | 157.800.000 |  |
| 958 | N24-277 | Khay kháng sinh đồ nấm có Isavuconazole |  |  | Sử dụng phương pháp vi pha loãng để cung cấp kết quả nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). - Khay kháng nấm đồ có Isavuconazole - Thành phần kháng nấm (dải nồng độ - µg/ml): Anidulafungin (0.015-8), Micafungin (0.008-8), Caspofungin (0.008-8), Isavuconazole (0.008 -8), Posaconazole (0.008-8), Voriconazole (0.008-8), Itraconazole (0.015-16), Fluconazole (0.12-256), Amphotericin B (0.12-8) | 10 khay/hộp | Hộp | 10 | 2.800.000 | 28.000.000 |  |
| 959 | T26-06 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên dengue NS1 |  |  | - Dùng để phát hiện kháng nguyên NS1 của vi rút sốt xuất huyết trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người. - Thành phần: Cộng hợp vàng-kháng thể đơn dòng chuột kháng dengue NS1, vạch thử: kháng thể đơn dòng chuột kháng dengue NS1 Ag, vạch chứng: kháng thể dê kháng IgG chuột. - Độ nhạy: >95%, độ đặc hiệu: >95%. Giới hạn phát hiện: tuýp 2 <0.00625 ㎍/ml, tuýp 3 <0.00154 ㎍/ml, tuýp 4 <0.00625 ㎍/ml. - Không có phản ứng chéo với: Corynebacterium diphtheria, Hemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Steptococcus pheumoniae, Steptococcus pyogenes ở nồng độ 1x108 CFU/ml; Adenovirus tuýp 3, Vi rút cúm A & cúm B, vi rút sởi, Vi rút parainfluenza tuýp 1/2/3, vi rút hợp bào hô hấp, rotavirus, rubella virus, vi rút viêm não nhật bản ở nồng độ 1x104 CFU/ml, Chikungunya, Zika, Mayaro virus và Cúm vàng (Flavivirus). - Không bị gây nhiễu bởi: triglycerid, bilirubin, hemoglobin, cholesterol, glucose, prostatic acid phosphatase, albumin. | 25 Test/ hộp | Test | 4.000 | 54.000 | 216.000.000 | OECD |
| 960 | T26-37 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg |  |  | Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Không cần dung dịch đệm (lọ Buffer). Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% so với CLIA. Độ chính xác 100%. Không phản ứng chéo với: Chikungunya, Zika, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax -Thành phần chính: Vạch thử: kháng thể đơn dòng kháng HBs; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY-gà Hàm lượng: - Kháng thể đơn dòng kháng HBs: 0,75 ± 0,20µg - Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà: 0,6 ± 0,15µg - Giới hạn phát hiện: phát hiện được HBsAg chủng ADR và chủng AYW từ nồng độ 0.02 µg/ml, và chủng ADW từ nồng độ 0.04 µg/ml - Khay thử được đóng gói từng túi nhôm riêng lẻ; Bộ kit cung cấp bao gồm khay thử và ống pipet nhựa dùng 1 lần. | Hộp 25 test | Test | 30.000 | 15.500 | 465.000.000 | OECD |
| 961 | TT2434 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue |  |  | Phát hiện các kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue trong huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu máu toàn phần người - Độ nhạy tương quan: ≥ 92,0 % so với RT-PCR - Độ đặc hiệu tương quan: ≥ 98,0% so với RT-PCR. Độ chính xác 100% Không xảy ra phản ứng chéo với các chủng sau: Chikungunya vi rút, Zika vi rút, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Legionella pneumophila, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax, Influenza A, Influenza B, E.coli (k99), Salmonella (Typhi), Rotavirus typ I, Rotavirus , mẫu dương tính kháng nguyên HBV, Mẫu dương tính với CMV Ab,... Chứng hoàng đản, mẫu mỡ máu và mẫu có chứa yếu tố dạng thấp không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm Giới hạn phát hiện (Đối với Den-1, 2, 3, 4) là: 4,0 ng/ml | 25 Test/ Hộp | Test | 6.000 | 57.750 | 346.500.000 | OECD |
| 962 | TT577 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B |  |  | - Phát hiện nhiễm cúm từ mẫu tăm bông mũi, tăm bông tỵ hầu hoặc mẫu hút/rửa dịch tỵ hầu, xác định sự tồn tại của vi rút cúm týp A và týp B. - Độ nhạy lâm sàng: ≥ 92,0 % so với PCR - Độ đặc hiệu lâm sàng: ≥ 99,0 % so với PCR - Giới hạn phát hiện: 2.50 x 10^3 TCID50/mL với Cúm A (H1N1), 1.55 x 10^3 TCID50/mL với Cúm A (H3N2); 1.30 x 10^3 TCID50/mL với Cúm B (Đài Loan). - Cung cấp kèm chứng âm, chứng dương - Chứng hoàng đản không có ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. - Phát hiện các chủng: 19 type phụ H1N1 bao gồm H1N1pdm; 15 type phụ H3N2; H2N2; H3N8; H5N1; H5N3; H7N3; H7N9; - Phát hiện 17 type phụ virus Cúm B. - Không phản ứng chéo với trên 60 chủng vi sinh vật như: Chlamydia pneumoniae, Lactobacillus sp., Moraxella catarrhalis, Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, Staphylococcus epidermidis... | Hộp 25 test | Test | 8.000 | 76.230 | 609.840.000 |  |
| 963 | TT2403 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút hợp bào hô hấp (RSV) |  |  | Phát hiện định tính kháng nguyên RSV có trong tăm bông tỵ hầu hoặc dịch rửa / dịch hút tỵ hầu từ bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút. - Độ nhạy >92%; Độ đặc hiệu: >98% so với RT-PCR - Giới hạn phát hiện < 1.8 x 10^4 TCID50/ml đối với RSV A, <1.4 x 10^3 TCID50/ml với RSV B. - Không gây phản ứng chéo với: Influenza A H1N1, Influenza A H3N2, Influenza B, Coronavirus, Parainfluenza 1/2/3/4, Echovirus 6, Enterovirus 70, Enterovirus 71, Rhinovirus, Adenovirus, E.coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, Staphylococcus pyogenes - Thành phần chính: Vạch thử: Kháng thể đơn dòng kháng RSV; Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà; Đệm liên hợp: Kháng thể đơn dòng kháng RSV-vàng; IgY gà-vàng. | Hộp 25 test | Test | 500 | 83.160 | 41.580.000 |  |
| 964 | TT2435 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM, IgG kháng vi rút Dengue |  |  | Phát hiện định tính và phân biệt các kháng thể IgM/IgG chống lại vi rút sốt xuất huyết trong huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu máu toàn phần người - Độ nhạy tương quan>96% (đối với Dengue IgM, Dengue IgG) so với ELISA - Độ đặc hiệu tương quan: >95% (đối với Dengue IgM, Dengue IgG) so với ELISA - Giới hạn phát hiện <4ug/ml với Dengue IgM / IgG - HBV, Chikungunya IgG, Zika IgM, Syphilis Ab, HIV-1, HIV-2, HCV, CMV Ab, vi rút sốt vàng, Japanese encephalitis Ab, Tick borne encephalitis Ab, Epstein Barr IgM, Parvovirus B19 Ab, Varicella Zoster Ab không gây ra phản ứng chéo. | Hộp 25 test | Test | 2.500 | 47.250 | 118.125.000 |  |
| 965 | N24-11 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng giang mai |  |  | Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng thể kháng giang mai từ huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy >99%, độ đặc hiệu >99% so với TPHA - Không xảy ra phản ứng chéo với các tác nhân gây bệnh thường gặp sau: Huyết tương dương tính với: Dengue IgG/IgM, HBV, Chikungunya IgG, Chikungunya IgM, Zika IgG, Zika IgM, HIV-1, HCV - Không xảy ra tương tác với các hợp chất: EDTA, Heparin, Natri citrat, Hemoglobin, Albumin người, Bilirubin, Ribavirin, Doxycyclin hydrat, Aspirin, Ciprofloxacin, Quinin, Ibuprofen, Acetaminophen. - Thành phần chính: Vạch thử: Syphilis tái tổ hợp p17; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng Syphilis p17; Đệm vàng: Syphilis tái tổ hợp p17-vàng Khay thử được đóng gói từng túi nhôm riêng lẻ | Hộp 25 test | Test | 4.000 | 18.900 | 75.600.000 | OECD |
| 966 | TT223 | Khoanh giấy Ceftriaxone 30µg |  |  | Khoanh giấy kháng sinh Ceftriaxone nồng độ tiêu chuẩn 30 µg . | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 520.000 | 1.040.000 |  |
| 967 | TT220 | Khoanh giấy Cefuroxime 30µg |  |  | Khoanh giấy kháng sinh Cefuroxime nồng độ tiêu chuẩn 30 µg | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 425.250 | 850.500 |  |
| 968 | TT254 | Khoanh giấy Clarithromycin 15µg |  |  | Khoanh giấy kháng sinh Clarithromycin nồng độ tiêu chuẩn 15 µg | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 510.000 | 1.020.000 |  |
| 969 | TT215 | Khoanh kháng sinh Amikacin 30 µg |  |  | Khoanh giấy kháng sinh Amikacin nồng độ tiêu chuẩn 30 µg. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 540.000 | 1.080.000 |  |
| 970 | TT242 | Khoanh kháng sinh Amoxycillin 10µg |  |  | Khoanh giấy kháng sinh Amoxycillin nồng độ tiêu chuẩn 10 µg | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 450.000 | 900.000 |  |
| 971 | TT227 | Khoanh kháng sinh Amoxycillin/ clavulanic acid 30µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Amoxicillin-clavulanic acid 30 µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số . | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 525.000 | 1.050.000 |  |
| 972 | TT233 | Khoanh kháng sinh Ampicillin/Sulbactam 20µg |  |  | Khoanh giấy kháng sinh Ampicillin/Sulbactam nồng độ tiêu chuẩn 20 µg | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 520.000 | 1.040.000 |  |
| 973 | TT243 | Khoanh kháng sinh Azithromycin 15µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Azithromycin 15 µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số . | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 425.250 | 850.500 |  |
| 974 | TT246 | Khoanh kháng sinh Cefaclor 30µg |  |  | Khoanh giấy kháng sinh Cefaclor nồng độ tiêu chuẩn 30 µg | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 485.000 | 970.000 |  |
| 975 | TT216 | Khoanh kháng sinh Cefepime 30µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Cefepime 30µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 425.250 | 850.500 |  |
| 976 | TT2423 | Khoanh kháng sinh Cefoperazone/sulbactam 2:1 |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Cefoperazone/sulbactam 2:1, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số . | 5 X 50 khoanh | Hộp | 2 | 525.000 | 1.050.000 |  |
| 977 | TT222 | Khoanh kháng sinh Cefotaxime 30µg |  |  | Khoanh giấy có đường kính 6mm tẩm Cefotaxime 30 µg. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 425.250 | 850.500 |  |
| 978 | TT344 | Khoanh kháng sinh Cefoxitin 30µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm Cefoxitin 30 µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số . | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 425.250 | 850.500 |  |
| 979 | TT248 | Khoanh kháng sinh Ceftazidime 30µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Ceftazidime 30 µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 425.250 | 850.500 |  |
| 980 | TT217 | Khoanh kháng sinh Ciprofloxacin 5µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Ciprofloxacin 5 µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 425.250 | 850.500 |  |
| 981 | TT255 | Khoanh kháng sinh Clindamycin 2µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Clindamycin 2 µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số . | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 460.000 | 920.000 |  |
| 982 | TT283 | Khoanh kháng sinh Doripenem 10µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm DORIPENEM 10 µg. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 520.000 | 1.040.000 |  |
| 983 | TT256 | Khoanh kháng sinh Doxycycline 30µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Doxycycline 30µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 420.000 | 840.000 |  |
| 984 | TT261 | Khoanh kháng sinh Levofloxacin 5µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Levofloxacin 5µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 425.250 | 850.500 |  |
| 985 | TT231 | Khoanh kháng sinh Linezolid 30µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Linezolid 30µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 520.000 | 1.040.000 |  |
| 986 | TT226 | Khoanh kháng sinh Meropenem 10µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm được tẩm kháng sinh MEROPENEM 10 µg. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 540.000 | 1.080.000 |  |
| 987 | TT234 | Khoanh kháng sinh Minocycline 30µg |  |  | Khoanh giấy kháng sinh Minocycline nồng độ tiêu chuẩn 30 µg | 5 X 50 khoanh | Hộp | 2 | 525.000 | 1.050.000 |  |
| 988 | TT345 | Khoanh kháng sinh Moxifloxacin 5µg |  |  | khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Moxifloxacin 5µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 520.000 | 1.040.000 |  |
| 989 | TT346 | Khoanh kháng sinh Nitrofurantoin 300µg |  |  | khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Nitrofurantoin 300µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 520.000 | 1.040.000 |  |
| 990 | TT265 | Khoanh kháng sinh Norfloxacin 10µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Norfloxacin 10 µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số . | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 425.250 | 850.500 |  |
| 991 | TT267 | Khoanh kháng sinh Oxacillin 1µg |  |  | Khoanh giấy kháng sinh Oxacillin nồng độ tiêu chuẩn 1 µg | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 425.250 | 850.500 |  |
| 992 | TT269 | Khoanh kháng sinh Piperacillin/tazobactam 110µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Piperacillin/Tazobactam 110µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 480.000 | 960.000 |  |
| 993 | TT2410 | Khoanh kháng sinh Ticarcillin 75µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Ticarcillin 75µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số . | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 710.000 | 1.420.000 |  |
| 994 | TT273 | Khoanh kháng sinh Ticarcillin 75µg/Clavulanic Acid 10µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Ticarcillin 75µg/Clavulanic Acid 10µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số . | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 419.540 | 839.080 |  |
| 995 | TT236 | Khoanh kháng sinh Tigecycline 15µg |  |  | Khoanh giấy kháng sinh Tigecycline nồng độ tiêu chuẩn 15 µg | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 455.000 | 910.000 |  |
| 996 | TT239 | Khoanh kháng sinh Tigecycline 15µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Tigecycline 15µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 525.000 | 1.050.000 |  |
| 997 | TT263 | Khoanh kháng sinh Trimethoprim 5µg |  |  | Khoanh giấy đường kính 6mm tẩm Trimethoprim 5µg, được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số. | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 450.000 | 900.000 |  |
| 998 | TT235 | Khoanh kháng sinh Vancomycin 30µg |  |  | Khoanh giấy kháng sinh Vancomycin nồng độ tiêu chuẩn 30 µg | 5x50 khoanh/Hộp | Hộp | 2 | 425.250 | 850.500 |  |
| 999 | TT332 | Kít tạo khí trường vi hiếu khí |  |  | Bộ kit tạo khí trường cho vi khuẩn vi hiếu khí gồm: 20 túi nhựa, 20 túi khí trường vi hiếu khí. | Hộp 20 test | Hộp | 10 | 2.070.144 | 20.701.440 |  |
| 1000 | TT2407 | Mannitol Salt Agar |  |  | Môi trường chọn lọc nhằm phân lập các tác nhân staphylococci gây bệnh. Hầu hết các vi khuẩn khác bị ức chế, ngoại trừ một số loại ưa mặn. Môi trường dạng bột mịn, màu hồng rơm Thành phần (g/l): `Lab-Lemco’ powder 1.0, Peptone 10.0, Mannitol 10.0, Sodium chloride 75.0, Phenol red 0.025, Agar 15.0 | 500 g/Hộp | Hộp | 6 | 990.000 | 5.940.000 |  |
| 1001 | TT385 | Máu cừu |  |  | Máu cừu vô trùng loại sợi huyết. Không sử dụng chất chống đông. Hồng cầu màu đỏ tươi. Hạn sử dụng 3 tháng. Tỷ lệ hồng cầu >50%. Dùng bổ sung vào môi trường nuôi cấy để khảo sát loại tiêu huyết của vi khuẩn. | 250ml/ túi | Túi | 120 | 1.039.920 | 124.790.400 |  |
| 1002 | N24-249 | Môi trường canh thang thường |  |  | Ống nhựa chứa 5ml môi trường lỏng dinh dưỡng cao dùng để nuôi cấy các loại vi sinh vật. Thành phần: Chất chiết từ não dạng rắn, Chất chiết tim bò dạng rắn, Proteose peptone, Natri chloride, Glucose, Natri biphosphat. | Hộp 10 ống | Hộp | 100 | 105.000 | 10.500.000 |  |
| 1003 | N24-244 | Môi trường chọn lọc cho các vi khuẩn Enterobacteriaceae |  |  | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đường kính 90mm. Thành phần: Peptone, lactose, muối mật, natri chloride, màu đỏ trung tính, Crystal Violet, Agar. | Hộp 10 đĩa | Hộp | 200 | 159.600 | 31.920.000 |  |
| 1004 | N24-248 | Môi trường chọn lọc cho nấm có kháng sinh |  |  | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập chọn lọc cho nấm men, nấm mốc, có bổ sung kháng sinh chọn lọc. Đường kính 90mm. Thành phần: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Chloramphenicol, Agar. | Hộp 10 đĩa | Hộp | 100 | 184.800 | 18.480.000 |  |
| 1005 | TT204 | Môi trường chọn lọc phân biệt đặc biệt giữa coliforms và các vi khuẩn không lên men lactose với sự ức chế của vi khuẩn Gram dương |  |  | Một môi trường chọn lọc phân biệt đặc biệt giữa coliforms và các vi khuẩn không lên men lactose với sự ức chế của vi khuẩn Gram dương. Thành phần (g/l): Peptone 20.0, Lactose 10.0, Muối mật No.3 1.5, Natri chloride 5.0, Màu đỏ trung tính 0.03, Crystal violet 0.001, Agar 15.0 pH: 7.1 ±0.2 tại 25°C | 500g/ Hộp | Hộp | 40 | 1.000.000 | 40.000.000 |  |
| 1006 | TT331 | Môi trường chọn lọc phân lập Shigella và Salmonella |  |  | Môi trường chọn lọc để phân lập và phân biệt Shigella và Salmonella spp từ mẫu bệnh phẩm đường ruột - Thành phần (g/l): Proteose peptone 12, Dịch chiết nấm men 3, Lactose 12, Sucrose 12, Salicin 2, muối mật số 3: 9.0 g, Natri chloride 5, Natri thiosulphate 5, Sắt amoni citrate 1.5, Acid fuchsin 0.1, Bromothymol blue 0.065, agar - Môi trường dạng bột mịn. | 500g/hộp | Hộp | 5 | 2.390.000 | 11.950.000 |  |
| 1007 | TT209 | Môi trường cơ bản để chuẩn bị các Đĩa thạch chocolate cho nuôi cấy gonococci |  |  | Môi trường được sử dụng để phân lập các loài Neisseria. Môi trường dạng bột, màu Thành phần (g/l): peptone đặc biệt 15.0, tinh bột ngô 1.0, natri chloride 5.0, Kali biphosphat 4.0, Kali monophosphate, Agar 10.0 | 500 g/Hộp | Hộp | 6 | 1.870.000 | 11.220.000 |  |
| 1008 | TT201 | Môi trường dinh dưỡng nuôi cấy streptococci, Neisseria… |  |  | Môi trường đa năng phù hợp cho nuôi cấy streptococci, Neisseria. Thành phần (g/l): Chất chiết từ não động vật dạng rắn 12.5 , Chất chiết từ tim bò dạng rắn 5.0 , Proteose peptone 10.0 , Glucose 2.0, Natri chloride 5.0 , Natri biphosphat 2.5. pH: 7.4 ±0.2 tại 25°C | 500g/ Hộp | Hộp | 5 | 1.600.000 | 8.000.000 |  |
| 1009 | T26-39 | Môi trường dinh dưỡng nuôi cấy streptococci, Neisseria… |  |  | Môi trường đặc, dạng bột, phù hợp cho nuôi cấy streptococci, Neisseria và những vi khuẩn khó mọc khác. - Thành phần (g/l): Brain infusion solids (HM infusion powder) 12.5 , Beef heart infusion solids 5.0 , Proteose peptone 10.0 , Glucose 2.0, Sodium chloride 5.0 , Disodium phosphate 2.5 - pH: 7.4 ±0.2 tại 25°C | 500g/ Hộp | Hộp | 70 | 1.695.000 | 118.650.000 |  |
| 1010 | N24-245 | Môi trường kháng sinh đồ |  |  | Đĩa thạch đổ sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc. Đường kính 90mm. Thành phần: Casein thuỷ phân bằng acid, chiết xuất thịt bò, tinh bột, Agar, natri chloride. | Hộp 10 đĩa | Hộp | 200 | 178.500 | 35.700.000 |  |
| 1011 | TT325 | Môi trường kháng sinh đồ |  |  | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường dùng cho kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn khó mọc. Khoanh 90mm. Thành phần: Casein thuỷ phân, dịch chiết từ thịt bò khô, Tinh bột, Agar; máu ngứa; NAD; Agar. | Hộp 10 Khoanh | Hộp | 10 | 294.000 | 2.940.000 |  |
| 1012 | N24-246 | Môi trường kháng sinh đồ của vi sinh vật khó mọc |  |  | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật khó mọc. Đường kính 90mm. Thành phần: Casein thuỷ phân bằng acid, Chiết xuất từ thịt bò, Tinh bột, Agar, Natri chloride, Máu cừu. | 10 đĩa/Hộp | Hộp | 200 | 199.500 | 39.900.000 |  |
| 1013 | TT203 | Môi trường kháng sinh đối với pneumococci và các streptococci khác, Haemophilus và Moraxella |  |  | Môi trường có 5% máu ngựa và ß-NAD để làm kháng sinh đồ với các vi khuẩn khó mọc (pneumococci và các streptococci khác, Haemophilus và Moraxella). Thành phần chứa: tinh bột khoai tây (thực vật), Casein peptone (từ bò), Agar (thực vật), máu (ngựa). | Hộp 20 đĩa | Hộp | 10 | 939.140 | 9.391.400 |  |
| 1014 | TT206 | Môi trường nấm có pH axit |  |  | Môi trường chọn lọc được sử dụng để nuôi cấy và phân lập nấm da, nấm khác và nấm men. Thành phần (g/l): Peptic digest of animal tissue 5, Pancreatic digest of casein 5, Dextrose 40, Agar 15, pH: 5.6 ± 0.2 ở 25°C | 500g/ Hộp | Hộp | 30 | 1.450.000 | 43.500.000 |  |
| 1015 | TT313 | Môi trường nuôi cấy cho sinh vật kỵ khí |  |  | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí. Chứa Casein peptone (từ bò), Hỗn hợp peptones (từ bò, lợn) (thực vật), Yếu tố tăng trưởng, Natri chloride, Chất đệm pH, Dextrose (thực vật), Hemin (từ lợn), Vitamin K3. pH7.6. | Hộp 20 ống | Hộp | 10 | 1.270.000 | 12.700.000 |  |
| 1016 | N24-247 | Môi trường nuôi cấy nấm |  |  | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường có pH thấp thường dùng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm khác nhau, nấm mốc, nấm men. đường kính 90mm. Thành phần: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Agar. | Hộp 10 đĩa | Hộp | 100 | 175.350 | 17.535.000 |  |
| 1017 | TT210 | Môi trường phân lập chọn lọc Helicobacteria pylori |  |  | Môi trường phân lập chọn lọc cho phát hiện Helicobacter pylori từ mảnh sinh thiết dạ dày có chứa huyết tương ngựa và PolyViteX… Thành phần môi trường gồm : Casein peptone, pepton từ đậu nành, chiết xuất từ thịt, Huyết tương ngựa, PolyVitexX, Natri chloride, Agar, hỗn hợp kháng sinh | Hộp 20 Khoanh | Hộp | 15 | 4.137.000 | 62.055.000 |  |
| 1018 | TT845 | Môi trường phân lập để phát hiện sinh vật kỵ khí |  |  | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí. Môi trường chứa các yếu tố tăng trưởng: yeast extract (cao nấm men), hemin và vitamin K3 và thêm máu cừu, Chất khử (L-cystine) và dextrose, pH 7.3. | Hộp 20 đĩa | Hộp | 20 | 1.068.900 | 21.378.000 |  |
| 1019 | T26-05 | Môi trường phân lập Shigella và Salmonella |  |  | Đĩa thạch đổ sẵn được sử dụng để phân lập một số Shigella và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm. Khoanh 90mm. Thành phần: Beef extract, Peptone, Lactose, Sodium thiosulphate, Amonium ferric citrate, Bile salts, Trisodium citrate, Neutral red, Agar, pH: 7.4±0.2 ở 25°C | Hộp 10 đĩa | Hộp | 100 | 168.000 | 16.800.000 |  |
| 1020 | N24-250 | Môi trường phân lập Shigella và Salmonella |  |  | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để phân lập một số Shigella và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm. Đường kính 90mm. Thành phần: Chiết xuất thịt bò, Peptone, Lactose, Natri thiosulphate,Sắt amoni citrate, Muối mật, Trisodium citrate, Màu đỏ trung tính, Agar. | 10 đĩa/Hộp | Hộp | 200 | 168.000 | 33.600.000 |  |
| 1021 | TT207 | Môi trường phân lập và định danh sơ bộ enterococci / liên cầu khuẩn nhóm D |  |  | Môi trường để phân biệt giữa enterococci / streptococci nhóm D và streptococci không thuộc nhóm D. Thành phần (g/l): Peptone 14.0, Muối mật 15.0 , Sắt citrate 0.5 , Aesculin 1.0 , Thạch Agar 15.0. pH: 7.1 ± 0.2 tại 25°C | 500g/hộp | Hộp | 4 | 5.720.000 | 22.880.000 |  |
| 1022 | TT213 | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí và xác định MIC sử dụng phương pháp Etest |  |  | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí và xác định MIC sử dụng phương pháp Etest, chứa các yếu tố phát triển như dịch chiết nấm men, hemin và vitamin K1 và thêm 5% máu cừu, chất khử (natri bisulfit) và glucose, pH 7,0-7,5 | Hộp 20 Khoanh | Hộp | 2 | 1.247.400 | 2.494.800 |  |
| 1023 | TT843 | Môi trường tăng sinh chọn lọc liên cầu nhóm B |  |  | Ống nhựa chứa 5ml môi trường dạng lỏng có kháng sinh dùng để tăng sinh chọn lọc cho liên cầu, đặc biệt là liên cầu nhóm B (GBS) Thành phần: chiết xuất từ 450g thịt nạc xay, Tryptone, Glucose, natri bicarbonate, natri chloride, Natri biphosphate, Nalidixic acid, Colistin sulfate. | Hộp 10 đĩa | Hộp | 5 | 220.500 | 1.102.500 |  |
| 1024 | TT302 | Môi trường tăng sinh phát hiện vi khuẩn kỵ khí |  |  | Thành phần chứa hỗn hợp peptone, chất khử (L-cystine và thioglycolic acid), dịch chiết nấm men thích hợp cho vi khuẩn kỵ khí phát triển. Môi trường cũng chứa chỉ thị oxi hoá khử (resazurin) để phát hiện sự có mặt của oxy, pH 7.1 | Hộp 20 tuýp | Hộp | 15 | 1.134.000 | 17.010.000 |  |
| 1025 | TT841 | Môi trường tạo màu phân biệt vi khuẩn ở bệnh phẩm nước tiểu |  | Thủ công | Môi trường nuôi cấy sinh màu để định danh và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs). Môi trường dạng bột, màu rơm Thành phần (g/l): Peptone 15.0, Chromogenic mix 26.3 , Agar 15.0 pH: 6.8 ± 0.2 tại 25°C | Hộp 400g | Hộp | 50 | 3.910.000 | 195.500.000 |  |
| 1026 | N24-242 | Môi trường thạch Chocolate bổ sung yếu tố tăng sinh Vitox cho vi khuẩn khó mọc |  |  | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus. Đường kính 90mm. Thành phần: peptone đặc biệt, Tinh bột, Natri chloride, Máu cừu đã khử fibrin, Agar, Multivitox. | 10 đĩa/Hộp | Hộp | 200 | 288.960 | 57.792.000 |  |
| 1027 | T26-04 | Môi trường thạch máu |  |  | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đường kính 90mm. Thành phần: peptone đặc biệt, tinh bột, natri chloride, máu cừu đã khử fibrin, Agar. | Hộp 10 đĩa | Hộp | 200 | 176.400 | 35.280.000 |  |
| 1028 | TT676 | Môi trường thạch màu phân biệt liên cầu nhóm B |  |  | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường sinh màu được sử dụng để phân lập và phân biệt Streptococcus nhóm B. Đường kính 90mm. Thành phần: Peptone và chiết xuất nấm men, muối, hỗn hợp Chromogenic, hỗn hợp yếu tố tăng trưởng, Selective mix, Agar. | Hộp 10 đĩa | Hộp | 5 | 472.500 | 2.362.500 |  |
| 1029 | N24-243 | Môi trường thạch màu phân biệt vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu |  |  | Đĩa thạch đổ sẵn màu trắng đục chứa môi trường tạo màu được sử dụng để định danh sơ bộ và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Đường kính 90mm. Thành phần: Peptone, Chromogenic mix, tryptophane, Agar. | 10 đĩa/Hộp | Hộp | 200 | 152.000 | 30.400.000 |  |
| 1030 | TT330 | Môi trường thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh |  |  | Môi trường thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh - Môi trường tiêu chuẩn cho phương pháp Bauer-Kirby và được qui định bởi CLSI, NCCLS - Môi trường dạng bột mịn, màu rơm - Thành phần (g/l): Beef, dehydrated infusion from 300.0, Casein hydrolysate 17.5, Starch 1.5, Agar 17.0 pH: 7.3 ±0.1 tại 25°C | 500g/ Hộp | Hộp | 3 | 1.496.000 | 4.488.000 |  |
| 1031 | TT301 | Môi trường vận chuyển mẫu sinh thiết dạ dày và nuôi cấy phát hiện Helicobacter pylori |  |  | Thành phần môi trường gồm: Casein peptone (từ bò); pepton từ đậu nành; Tinh bột; Natri chloride; Natri biphosphate; Agar; Hỗn hợp kháng sinh; Nước tinh khiết. | Hộp 8 ống | Hộp | 20 | 983.640 | 19.672.800 |  |
| 1032 | TT2406 | N-Acetyl-L-cysteine |  |  | Độ tinh khiết ≥99% (TLC) Hàm lượng Carbon: 36.0 - 38.0 % Hàm lượng Nitrogen: 8.3 - 8.9 % | Chai 500G | Chai | 2 | 46.046.000 | 92.092.000 |  |
| 1033 | TT677 | Nước cất vô trùng pha huyền dịch vi khuẩn |  |  | Nước khử khoáng vô trùng | 100 x 5 mL/hộp | Hộp | 16 | 2.630.000 | 42.080.000 |  |
| 1034 | N24-276 | Ống chuẩn độ đục 0.5M |  |  | Chuẩn độ đục 0.5M | 5ml/ống | Ống | 1 | 6.195.000 | 6.195.000 |  |
| 1035 | T26-07 | Que thử xét nghiệm kháng nguyên influenza A, influenza B |  |  | - Định tính và phân biệt kháng nguyên vi rút cúm tuýp A và tuýp B từ các mẫu tăm bông mũi họng. - Thành phần: Cộng hợp vàng- kháng thể đơn dòng chuột kháng influenza A, cộng hợp vàng-kháng thể đơn dòng chuột kháng influenza B, vạch thử 1: kháng thể đơn dòng chuột kháng influenza A, vạch thử 2: kháng thể đơn dòng chuột kháng influenza B, vạch chứng: kháng thể dê kháng IgG chuột, lọ dung môi: Tris-HCl, Triton X-100, Sodium azide. - Không có phản ứng chéo với: Bacillus subtilis, Candida albicans, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Heamophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Adenovirus tuýp 1/2/3/4/5/6/7, Coronavirus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1 & 2, Echo 6 virus, Vi rút parainfluenza tuýp 1/2/3, Vi rút hợp bào hô hấp (RSV). - Không bị ảnh hưởng bởi: máu toàn phần, nước xúc miệng OTC, nước xịt mũi OTC, viêm ngậm đau họng OTC, Acetaminophen 10mg/ml, Aetylsalicylic Acid 15mg/ml, Chlorpheniramine 5mg/ml Guiacol glyceryl 20mg/ml Ibuprofen 5mg/ml , Phenylephrine 50mg/ml. - Độ nhạy: > 80% tuýp A, > 90% tuýp B. Độ đặc hiệu: >95%%. Kết quả độ tái lặp lại >90%. | 25 Test/ hộp | Test | 5.000 | 68.200 | 341.000.000 | OECD |
| 1036 | TT328 | Test nhanh chẩn đoán Chlamydia |  |  | Xét nghiệm định tính kháng nguyên Chlamydia trực tiếp từ mẫu chổi tế bào, tăm bông dịch cổ tử cung. Độ nhạy tương quan: > 93% và Độ đặc hiệu tương quan >98% so với nuôi cấy, độ lặp lại > 99,9%. | 25 test/ hộp | Test | 1.000 | 28.000 | 28.000.000 |  |
| 1037 | T26-35 | Test nhanh chẩn đoán HIV |  |  | Phát hiện và phân biệt các kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 98-100%; Độ đặc hiệu: 98-100%. | Hộp 100 test | Hộp | 10 | 4.200.000 | 42.000.000 | G7 |
| 1038 | TT546 | Test nhanh chẩn đoán HIV thế hệ 3 |  |  | Phát hiện và phân biệt các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm nhóm phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch người. - Độ nhạy> 99%; Độ đặc hiệu>99.9% . Giới hạn phát hiện: Kháng thể kháng HIV-1:11.88 (S/CO) ở độ pha loãng ≥1/2^10 , kháng thể kháng HIV-2:102.6 S/CO ở độ pha loãng ≥1/2^10 -Thành phần: Vạch thử T1,Vạch thử T2, Vạch chứng. | Hộp 25 test | Test | 500 | 26.460 | 13.230.000 | OECD |
| 1039 | N24-280 | Test nhanh Galactomannan LFA |  |  | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện định tính Aspergillus galactomannan LFA trong các mẫu huyết thanh và dịch rửa phế quản phế nang (BAL) Có thể đọc trực quan hoặc thiết bị hỗ trợ sử dụng đèn LED ở bước sóng 525nm để đọc kết quả Độ nhạy trên mẫu huyết thanh ≥ 97% Độ đặc hiệu trên mẫu huyết thanh ≥ 96% | 50 test/hộp | Hộp | 20 | 12.950.000 | 259.000.000 |  |
| 1040 | TT2000 | Test nhanh kháng nguyên phát hiện COVID-19 |  |  | Phát hiện định tính kháng nguyên nucleocapsid đặc hiệu đối với SARS-CoV-2 trong mẫu tăm bông tỵ hầu - Giới hạn phát hiện: ≤ 3.5 x10^2.2 TCID50/ml đối với mẫu tăm bông tỵ hầu lấy trực tiếp. - Độ nhạy: ≥ 84.0%so với RT-PCR - Độ đặc hiệu: ≥ 98.0% so với RT-PCR - Không phản ứng chéo với: SARS-Coronavirus, MERS-Coronavirus, Human Coronavirus, Influenza A, Influenza B, Virus hợp bào đường hô hấp, Human Metapneumovirus (hMPV), Parainfluenza,Rhinovirus, Enterovirus, Mycobacterium tuberculosis, Adenovirus, Virus suy giảm miễn dịch ở người lysate, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyrogens,....... - Không phản ứng với các chất gây nhiễu nội sinh như: kháng thể người kháng chuột, các yếu tố dạng thấp, máu toàn phần người chứa EDTA chống đông, Albumin huyết thanh người | Hộp 25 test | Test | 4.000 | 59.962 | 239.848.000 |  |
| 1041 | N24-282 | Test nhanh phát hiện carbapenemases OXA-23, OXA-40/58 và NDM . |  |  | Bộ dụng cụ dựa trên công nghệ màng với các hạt nano vàng dạng keo Được sử dụng nhằm mục đích phát hiện NDM, OXA-23, OXA-40 và OXA-58 carbapenemase (và các biến thể liên quan) ngăn ngừa sự lây lan của carbapenemase ở những người mang vi khuẩn Acinetobacter spp. Độ nhạy ≥ 99% Độ đặc hiệu ≥ 98.5% | 20 test/hộp | Hộp | 20 | 7.600.000 | 152.000.000 |  |
| 1042 | TT547 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên bề mặt viêm gan B |  |  | Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy: 95-100%, Độ đặc hiệu: 95-100%. | 50 test/Hộp | Test | 1.000 | 13.860 | 13.860.000 |  |
| 1043 | TT2430 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên Rotavirus |  |  | Phát hiện kháng nguyên Rotavirus nhóm A trong mẫu phân của người. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100% so với PCR và ELISA - Giới hạn phát hiện Rotavirus nhóm A < 2 x 10^6 PFU/ml - Không phản ứng chéo với E.coli, Adenovirus, Salmonella, E.pneumoniae, Clostidium cifficile, Shigella, Norovirus -Thành phần Test thử: Cộng hợp vàng kháng thể kháng virut Rota #1 kháng thể IgY gà - Vạch kết quả kháng thể kháng Virut Rota - Vạch chứng kháng thể dê kháng IgG gà. | Hộp 25 test | Test | 200 | 61.950 | 12.390.000 |  |
| 1044 | T26-36 | Test nhanh phát hiện kháng thể kháng virus HCV |  |  | - Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥97,0 % - Không bị ảnh hưởng bởi: máu toàn phần của phụ nữ mang thai - Nằm trong danh sách WHO PQ - Thành phần chính: Vạch thử: Kháng thể đơn dòng kháng IgG; Đệm liên hợp: Kháng nguyên HCV NS3/NS4/NS5/lõi tái tổ hợp - keo vàng - Có thể phát hiện kháng thể kháng HCV genotype5 | Hộp 25 test | Test | 3.000 | 19.635 | 58.905.000 |  |
| 1045 | TT279 | Thanh xác định MIC của Amoxicillin |  |  | Thanh mỏng chứa kháng sinh Amoxicillin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | Hộp/30 test | Hộp | 5 | 4.503.450 | 22.517.250 |  |
| 1046 | TT280 | Thanh xác định MIC của Metronidazole |  |  | thanh mỏng chứa kháng sinh Metronidazole nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | 30 thanh/ Hộp | Hộp | 5 | 4.570.650 | 22.853.250 |  |
| 1047 | TT315 | Thanh xác định MIC của Tetracycline |  |  | thanh mỏng chứa kháng sinh Tetracycline nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ | 30 thanh/ Hộp | Hộp | 5 | 5.769.990 | 28.849.950 |  |
| 1048 | T26-08 | Thẻ xét nghiệm H. pylori từ mẫu bệnh phẩm dạ dày |  |  | Độ nhạy: >95%, độ đặc hiệu >95%, độ chính xác >95% Ngưỡng độ nhạy <2.7x10^4 CFU | 48 thẻ/bộ; thùng 3600 thẻ | Thẻ | 6.000 | 52.000 | 312.000.000 |  |
| 1049 | TT334 | Urea |  |  | Độ tinh khiết ≥ 99% | Chai 500g | Chai | 10 | 104.000 | 1.040.000 |  |
| 1050 | M26-29 | Hóa chất xét nghiệm IgE | K-MD-05 |  | -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang; Phương pháp miễn dịch bắt cặp -Giới hạn phát hiện: 0.200 IU/mL. Ngưỡng đo trên: ≥ 2500 IU/mL. | 100 Test/Hộp | Hộp | 50 | 4.895.100 | 244.755.000 |  |
| 1051 | M26-30 | Hoá chất xét nghiệm IL-6 | K-MD-05 |  | Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Giới hạn phát hiện: 1,5 pg/mL | 100 Test/Hộp | Hộp | 10 | 19.580.400 | 195.804.000 |  |
| 1052 | M26-32 | Thuốc thử định lượng everolimus | K-MD-05 |  | -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA”. Nguyên lý cạnh tranh -Giới hạn phát hiện: 0.5 ng/mL | 100 Test/Hộp | Hộp | 5 | 30.967.400 | 154.837.000 |  |
| 1053 | M26-31 | Thuốc thử định lượng Tacrolimus | K-MD-05 |  | -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý cạnh tranh -Giới hạn phát hiện: 0.5 ng/mL | 300 Test/Hộp | Hộp | 10 | 79.630.906 | 796.309.060 |  |
| 1054 | M26-13 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Anti-Cardiolipin IgG | K-MD-07 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Các vi hạt từ phủ kháng nguyên aCL - ABEI gắn kháng thể đơn dòng kháng IgG ở người - Chất pha loãng - Mẫu chứng | Hộp 50 test | Hộp | 5 | 9.204.195 | 46.020.975 |  |
| 1055 | M26-10 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Anti-dsDNA IgG | K-MD-07 |  | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang trong ống nghiệm để định lượng kháng thể IgG kháng DNA sợi kép (Anti-dsDNA IgG) trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: Vi hạt từ tính, Chất chuẩn mức thấp, Chất chuẩn mức cao, Chất đệm, Chất đánh dấu ABEI, Chất pha loãng: Chất đệm PBS, NaN3 (<0,1%), Mẫu đối chứng 1, Mẫu đối chứng 2. | Hộp 50 test | Hộp | 100 | 8.900.010 | 890.001.000 |  |
| 1056 | M26-11 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm ANA | K-MD-07 |  | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang trong ống nghiệm để định lượng kháng thể kháng nhân (ANA) lớp IgG trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: Vi hạt từ đông khô, chất đệm vi hạt từ, chất hiệu chuẩn nồng độ thấp, chất hiệu chuẩn nồng độ cao, chất đệm, nhãn ABEI, chất pha loãng, mẫu đối chứng | Hộp 50 test | Hộp | 100 | 8.900.010 | 890.001.000 |  |
| 1057 | M26-12 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Anti-Cardiolipin IgM | K-MD-07 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Các vi hạt từ phủ kháng nguyên aCL - ABEI gắn kháng thể kháng IgM ở người - Chất pha loãng - Mẫu chứng | Hộp 50 test | Hộp | 5 | 9.204.195 | 46.020.975 |  |
| 1058 | M26-06 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Anti-GAD | K-MD-07 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ phủ kháng nguyên GAD65 - ABEI gắn kháng nguyên GAD65 - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | Hộp 100 test | Hộp | 5 | 15.916.000 | 79.580.000 |  |
| 1059 | M26-08 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Anti-IA2 | K-MD-07 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ phủ IA2 - ABEI gắn IA2 - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | Hộp 100 test | Hộp | 5 | 15.916.000 | 79.580.000 |  |
| 1060 | M26-14 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Anti-β2-Glycoprotein 1 IgG | K-MD-07 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ phủ kháng nguyên β2-GP1 - ABEI gắn kháng thể đơn dòng kháng IgG ở người - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | Hộp 50 test | Hộp | 5 | 16.878.015 | 84.390.075 |  |
| 1061 | M26-15 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Anti-β2-Glycoprotein 1 IgM | K-MD-07 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ phủ kháng nguyên β2-GP1 - ABEI gắn kháng thể kháng IgM ở người - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | Hộp 50 test | Hộp | 5 | 16.878.015 | 84.390.075 |  |
| 1062 | M26-04 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm IAA | K-MD-07 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ phủ IAA - ABEI gắn kháng thể kháng IgG ở người - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | Hộp 100 test | Hộp | 5 | 15.916.000 | 79.580.000 |  |
| 1063 | M26-07 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm ICA | K-MD-07 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ phủ kháng nguyên tế bào tiểu đảo - ABEI gắn kháng thể kháng IgG người - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | Hộp 100 test | Hộp | 5 | 15.916.000 | 79.580.000 |  |
| 1064 | M26-09 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm IL-6 | K-MD-07 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ phủ kháng thể đơn dòng IL-6 - ABEI gắn với kháng thể đơn dòng IL-6 - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | Hộp 100 test | Hộp | 5 | 22.325.100 | 111.625.500 |  |
| 1065 | M26-05 | Bộ hóa chất cho xét nghiệm Proinsulin | K-MD-07 |  | Thành phần 1 hộp hóa chất tối thiểu bao gồm: - Vi hạt từ phủ kháng thể đơn dòng Pro-INS - ABEI gắn kháng thể đơn dòng Pro-INS - Chất hiệu chuẩn. - Mẫu đối chứng. | Hộp 100 test | Hộp | 5 | 15.486.966 | 77.434.830 |  |
| 1066 | M1347 | Cóng đựng bệnh phẩm dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động | K-MD-07 |  | Cóng phản ứng nhựa đóng gói: 6 x 64 cái | 6 x 64 cái/Hộp | Hộp | 45 | 6.082.650 | 273.719.250 |  |
| 1067 | M1345 | Dung dịch kích hoạt phát quang dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động | K-MD-07 |  | Chất xúc tác 1: Chất xúc tác 1.5% NaOH Chất xúc tác 2: Dung dịch hydrogen peroxide 0,18% | 2 x 230 ml/Hộp | Hộp | 90 | 2.968.350 | 267.151.500 |  |
| 1068 | M1348 | Dung dịch kiểm tra sáng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động | K-MD-07 |  | Thành phần: ABEI (N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol), BSA | 5 x 2 ml/Hộp | Hộp | 15 | 1.965.000 | 29.475.000 |  |
| 1069 | M2576 | Dung dịch làm sạch ống dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động | K-MD-07 |  | Thành phần: Dung dịch sodium hypochlorite | 500 ml/Hộp | Hộp | 5 | 4.059.300 | 20.296.500 |  |
| 1070 | M1346 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động | K-MD-07 |  | Thành phần: Mỗi chai chứa dung dịch đệm Tris-HCl đậm đặc gấp 14 lần cho 750 xét nghiệm. | 714 ml/Hộp | Hộp | 100 | 1.192.800 | 119.280.000 |  |
| 1071 | M26-28 | Hóa chất khử nhân tố phản ứng chéo trong xét nghiệm dị nguyên |  |  | Hóa chất khử nhân tố phản ứng chéo: Anti CCD absorbent, hấp thụ CCD dùng cho xét nghiệm dị nguyên. Dạng đông khô, hoàn nguyên trước khi sử dụng. | 160 ug/ hộp | Hộp | 3 | 2.000.000 | 6.000.000 |  |
| 1072 | M26-25 | Hóa chất xét nghiệm 12 kháng thể trong hội chứng thần kinh cận u bằng kỹ thuật miễn dịch sắc ký thanh giấy |  |  | Hóa chất xét nghiệm immunoblot 12 kháng thể trong hội chứng thần kinh cận u (PNS) theo phương pháp immunoblot (thanh sắc ký miễn dịch) (amphiphysin, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, recoverin, SOX1, titin, Zic4, GAD65, Tr (DNER). Bao gồm Que gắn các kháng thể, chứng dương, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng mẫu, enzyme liên hợp, chất nền, khay ủ | 16 test/hộp | Hộp | 5 | 24.000.000 | 120.000.000 |  |
| 1073 | M26-24 | Hóa chất xét nghiệm 18 kháng nguyên trong chẩn đoán bệnh viêm cơ tự miễn bằng kỹ thuật miễn dịch sắc ký thanh giấy |  |  | Hóa chất xét nghiệm immunoblot 18 kháng nguyên trong chẩn đoán bệnh viêm cơ tự miễn bằng kỹ thuật miễn dịch sắc ký thanh giấy (Mi-2 alpha, Mi-2 beta, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A, HMGCR). Que thử chứa kháng nguyên, chứng dương, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng mẫu, khay ủ, conjugate, substrate. | 16 test/hộp | Hộp | 5 | 20.550.400 | 102.752.000 |  |
| 1074 | M26-23 | Hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng MPO, PR3 bằng kỹ thuật miễn dịch sắc ký thanh giấy |  |  | Hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng MPO, PR3 bằng kỹ thuật miễn dịch sắc ký thanh giấy. Bao gồm: Que thử chứa kháng nguyên MPO, PR3, chứng dương, dung dịch rửa, cơ chất, enzyme liên hợp, dung dịch đệm, khay ủ. | 16 test/hộp | Hộp | 5 | 6.304.000 | 31.520.000 |  |
| 1075 | M26-26 | Kit xét nghiệm kháng thể lớp IgG kháng GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b trên bệnh nhân bệnh thần kinh bằng thanh sắc ký miễn dịch |  |  | Hóa chất xét nghiệm immunoblot các kháng thể lớp IgG kháng GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b trên bệnh nhân bệnh thần kinh bằng phương pháp immunoblot (thanh sắc ký miễn dịch). Bao gồm: Que thử chứa kháng nguyên GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b, chứng dương, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng mẫu, khay ủ, conjugate, substrate. | 16 test/hộp | Hộp | 5 | 11.682.000 | 58.410.000 |  |
| 1076 | M26-27 | Kit xét nghiệm kháng thể lớp IgM kháng GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b trên bệnh nhân bệnh thần kinh bằng thanh sắc ký miễn dịch |  |  | Hóa chất xét nghiệm immunoblot các kháng thể lớp IgM kháng GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b trên bệnh nhân bệnh thần kinh bằng phương pháp immunoblot (thanh sắc ký miễn dịch). Bao gồm: Que thử chứa kháng nguyên GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b, chứng dương, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng mẫu, khay ủ, conjugate, substrate. | 16 test/hộp | Hộp | 5 | 11.682.000 | 58.410.000 |  |
| 1077 | M26-22 | Xét nghiệm 23 kháng thể kháng nhân bằng thanh sắc ký miễn dịch |  |  | Hóa chất xét nghiệm immunoblot 23 kháng thể kháng nhân bao gồm nucleosomes , dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 theo phương pháp immunoblot (thanh sắc ký miễn dịch). Bao gồm: Que gắn các kháng thể, chứng dương, dung dịch rửa, dung dịch pha loãng mẫu, enzyme liên hợp, chất nền, khay ủ | Hộp 16 test | Hộp | 40 | 13.600.000 | 544.000.000 |  |
| 1078 | M2510 | Xét nghiệm 53 dị ứng nguyên bằng thanh sắc ký miễn dịch |  |  | Hóa chất xét nghiệm dị ứng atopy "Venezuela 1" 53 dị nguyên theo phương pháp immunoblot (thanh sắc ký miễn dịch). Dị nguyên bao gồm: lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng, sữa bò, thành phần sữa (bao gồm Alpha-lactalbumin, Beta-lactoglobulin, Casein), bột mì, các loại bột, gạo, đậu nành, bắp, gluten, đậu phộng, hạt dẻ, hạnh nhân, cá tuyết, tôm, cá ngừ, cá hồi, chocolate, sữa dê, cà chua, chanh, cam, dâu, táo, thơm, thịt heo, bò, gà, nấm men bia, men bánh mì, latex, mạt nhà, lông chó, mèo, lông gà, các loại nấm mốc | Hộp 16 test | Hộp | 100 | 17.600.000 | 1.760.000.000 |  |
| 1079 | M26-18 | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp kháng thể kháng GBM (hội chứng GoodPasture) |  |  | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp kháng thể kháng GBM (hội chứng GoodPasture) - Thành phần gồm: Slide chứa BIOCHIP (kidney, GBM BIOCHIPs), kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, chứng dương, chứng âm, Muối PBS pH 7,2, Tween 20, Mounting Medium, Cover Glass. | 50 test/hộp | Hộp | 5 | 12.450.000 | 62.250.000 |  |
| 1080 | M26-19 | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp kháng thể kháng PLA2R và THSD7A bệnh viêm màng thận nguyên phát |  |  | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp kháng thể kháng phospholipase A2 receptor (PLA2R) và Thrombospondin type-1 domain-containing protein 7A (THóa SinhD7A) bệnh viêm màng thận nguyên phát - Thành phần gồm: Slide chứa BIOCHIP (transfected cell, cell control), kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, chứng dương, chứng âm, Muối PBS pH 7,2, Tween 20, Mounting Medium, Cover Glass. | 50 test/hộp | Hộp | 5 | 44.050.000 | 220.250.000 |  |
| 1081 | M26-21 | Khay ủ hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang gián tiếp |  |  | Khay ủ hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang gián tiếp. Thực hiện tối đa 50 xét nghiệm cùng lúc. | khay | khay | 3 | 869.400 | 2.608.200 |  |
| 1082 | M26-20 | Kit xét nghiệm kháng thể kháng glutamate receptor (type NMDA), glutamate receptor (type AMPA1), glutamate receptor (type AMPA2), contactin-associated protein 2 (CASPR2), leucine-rich glioma-inactivated protein 1 (LGI1), GABA B receptor trên bệnh nhân bệnh thần kinh bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang gián tiếp |  |  | Hóa chất xét nghiệm IIFT kháng thể kháng glutamate receptor (type NMDA), glutamate receptor (type AMPA1), glutamate receptor (type AMPA2), contactin-associated protein 2 (CASPR2), leucine-rich glioma-inactivated protein 1 (LGI1), GABA B receptor trên bệnh nhân bệnh thần kinh bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang gián tiếp. Bao gồm: Slide chứa BIOCHIP ( 6 transfected cells), kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang IgG, chứng dương, chứng âm, muối PBS pH 7.2, Tween 20, Mouting Medium, Cover Glass. | 50 test/hộp | Hộp | 5 | 113.400.000 | 567.000.000 |  |
| 1083 | M26-17 | Kit xét nghiệm kháng thể kháng bạch cầu đa nhân trung tính ANCA (pANCA/cANCA) bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp |  |  | Kit xét nghiệm kháng thể kháng bạch cầu đa nhân trung tính ANCA (pANCA/cANCA) và kháng thể kháng MPO/ PR3 bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp bao gồm: Slide chứa BIOCHIP (granulocytes EOH, granulocytes HCHO, Hep-2 cell), kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, chứng dương, chứng âm, Muối PBS pH 7.2, Tween 20, Mounting Medium, Cover Glass. | 50 test/hộp | Hộp | 5 | 13.750.000 | 68.750.000 |  |
| 1084 | M26-16 | Kit xét nghiệm kháng thể kháng nhân ANA bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp |  |  | Kit xét nghiệm kháng thể kháng nhân ANA bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp. Bao gồm: Slide chứa BIOCHIP (Hep-2 cells, primate liver), kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, chứng dương, chứng âm, Muối PBS pH 7.2, Tween 20, Mounting Medium, Cover Glass. Pha loãng mẫu: 1:100 | 50 test/hộp | Hộp | 5 | 4.750.000 | 23.750.000 |  |
| 1085 | M1137 | Xét nghiệm Anti-Aquaporin-4 bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang gián tiếp |  |  | Xét nghiệm IFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp kháng thể kháng aquaporin-4 (AQP4) - Thành phần gồm: Slide chứa BIOCHIP, kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, chứng dương, chứng âm, Muối PBS pH 7,2, Tween 20, Mounting Medium, Cover Glass. | Hộp/ 50 test | Hộp | 4 | 60.600.000 | 242.400.000 |  |
| 1086 | M51 | Chất hiệu chuẩn CRP | K-MD-10 |  | Sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm MULTIGENT CRP Vario, phương pháp Wide Range | Hộp/1 chai x 2ml | Hộp | 5 | 1.030.000 | 5.150.000 |  |
| 1087 | M52 | Chất hiệu chuẩn CRP HS | K-MD-10 |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP, phương pháp High Sensitivity (CRP siêu nhạy) | Hộp/1 chai x 2ml | Hộp | 8 | 4.328.920 | 34.631.360 |  |
| 1088 | M74 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Anti-streptolysin O (ASO) | K-MD-10 |  | Hóa chất được dùng để thiết lập hiệu chuẩn cho xét nghiệm ASO bằng phương pháp đo độ đục. Thành phần có 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane. | Hộp/6 x 1mL | Hộp | 6 | 2.093.805 | 12.562.830 |  |
| 1089 | M76 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm C-Reactive Protein | K-MD-10 |  | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm C-Reactive Protein với các nồng độ khác nhau | Hộp/7x2ml | Hộp | 12 | 4.153.408 | 49.840.896 |  |
| 1090 | M78 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm yếu tố dạng thấp (Rhematoid Factor) | K-MD-10 |  | Được sử dụng để thiết lập đường cong hiệu chuẩn cho xét nghiệm Quantia RF bằng phương pháp đo độ đục. | Hộp/6 x 1mL | Hộp | 10 | 1.769.721 | 17.697.210 |  |
| 1091 | M91 | Thuốc thử xét nghiệm Anti-streptolysin O (ASO) | K-MD-10 |  | Phương pháp đo: đo độ đục Độ tuyến tính: từ 50 đến 820,0 IU/mL Giới hạn phát hiện: ≤15 IU/mL | Hộp/ 2 x 44 mL, 2 x 6 mL | Hộp | 16 | 4.111.692 | 65.787.072 |  |
| 1092 | M98 | Thuốc thử xét nghiệm C-Reactive Protein | K-MD-10 |  | Hóa chất định lượng C-Reactive Protein trong huyết thanh, huyết tương. Phương pháp đo: Đo độ đục/Đo độ đục miễn dịch. Độ chính xác ≤ 7% (CV toàn phần). | Hộp/600 test | Hộp | 120 | 13.545.000 | 1.625.400.000 |  |
| 1093 | M107 | Thuốc thử xét nghiệm yếu tố dạng thấp | K-MD-10 |  | Thuốc thử xét nghiệm yếu tố dạng thấp (Rhematoid Factor - RF) Phương pháp đo: đo độ đục Độ tuyến tính: từ 22,0 đến 200,0 IU/mL Giới hạn phát hiện: 10 IU/mL | Hộp/ 2x37 mL , 2 x6 mL | Hộp | 70 | 2.428.899 | 170.022.930 |  |
| 1094 | M108 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm ASO-RF mức 1 | K-MD-10 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm ASO-RF với nồng độ thấp. | Hộp/6x1 ml | Hộp | 8 | 2.093.808 | 16.750.464 |  |
| 1095 | M109 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm ASO-RF mức 2 | K-MD-10 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm ASO-RF với nồng độ cao | Hộp/3x1 ml | Hộp | 8 | 2.093.808 | 16.750.464 |  |
| 1096 | M62 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm CRP HS | K-MD-10 |  | Sử dụng để kiểm tra chất lượng nội kiểm cho xét nghiệm CRP HS. | Hộp/3x2mL | Hộp | 10 | 2.027.000 | 20.270.000 |  |
| 1097 | M906 | Vật liệu kiểm soát nội kiểm xét nghiệm ghép tạng | V-MD-01 | Architect I2000SR | Thành phần: huyết thanh người có bổ sung những nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch, hóa chất, thuốc, chất bảo quản và chất ổn định. | Hộp/3 mức nồng độ x 4 lọ x 2 ml mỗi lọ | Hộp | 5 | 2.042.040 | 10.210.200 |  |
| 1098 | M913 | Chất hiệu chuẩn Cyclosporine | V-MD-01 | Architect I2000SR | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng cyclosporine trong máu toàn phần người. | Hộp/1 x 9 ml, 5 x 4.5 ml | Hộp | 3 | 2.245.793 | 6.737.379 |  |
| 1099 | M924 | Chất hiệu chuẩn Tacrolimus | V-MD-01 | Architect I2000SR | Sử dụng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm Tacrolimus với các nồng độ khác nhau | Hộp/1 x 9 ml, 5 x 4.5 ml | Hộp | 5 | 2.263.800 | 11.319.000 |  |
| 1100 | M937 | Hóa chất Định lượng Cyclosporine | V-MD-01 | Architect I2000SR | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Độ tuyến tính: 18,0 đến 1200,0 nmol/L | Hộp/100 test | Hộp | 5 | 27.934.900 | 139.674.500 |  |
| 1101 | M947 | Hóa chất định lượng Tacrolimus | V-MD-01 | Architect I2000SR | Phương pháp đo: miễn dịch vi hạt hóa phát quang Giới hạn phát hiện: ≤ 1,5 ng/mL | Hộp/100 Test | Hộp | 160 | 28.156.900 | 4.505.104.000 |  |
| 1102 | M948 | Hoá chất dùng để tách tacrolimus | V-MD-01 | Architect I2000SR | Thành phần: dung dịch kẽm sulfate trong methanol và ethylene glycol. | Hộp/1x20,4ml | Hộp | 160 | 57.750 | 9.240.000 |  |
| 1103 | M1225 | Ống chuẩn bị mẫu | V-MD-01 | Architect I2000SR | Ống tiền xử lý cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch khi chạy xét nghiệm ghép tạng. | Hộp / 100 ống | Hộp | 160 | 57.430 | 9.188.800 |  |
| 1104 | M577 | Chất hiệu chuẩn IgE | V-MD-02 | Cobas e601 | Dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng IgE II trên máy xét nghiệm miễn dịch | 4 x 1.0 mL/Hộp | Hộp | 5 | 1.590.908 | 7.954.540 |  |
| 1105 | M580 | Chất hiệu chuẩn Tacrolimus | V-MD-02 | Cobas e601 | Dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Tacrolimus trên máy xét nghiệm miễn dịch. | 6 x 1 mL/Hộp | Hộp | 5 | 2.124.960 | 10.624.800 |  |
| 1106 | M575 | Dung dịch hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Everolimus | V-MD-02 | Cobas e601 | Dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Everolimus trên máy xét nghiệm miễn dịch. | 6 x 1 mL/Hộp | Hộp | 5 | 5.524.932 | 27.624.660 |  |
| 1107 | M597 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm IL-6 | V-MD-02 | Cobas e601 | Dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng IL-6 trên máy xét nghiệm miễn dịch | 4 x 2.0 mL/Hộp | Hộp | 4 | 4.895.100 | 19.580.400 |  |
| 1108 | M605 | Hóa chất Định lượng IgE | V-MD-02 | Cobas e601 | "-Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA”; Phương pháp miễn dịch bắt cặp -Giới hạn phát hiện: 0.100 IU/mL (0.240 ng/mL) -Khoảng đo : 0.100-2500 IU/mL hoặc 0.240-6000 ng/mL | 100 Test/Hộp | Hộp | 50 | 4.895.100 | 244.755.000 |  |
| 1109 | M613 | Hóa chất kiểm tra chất lượng ISD | V-MD-02 | Cobas e601 | Dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch | 3 x 3 mL/Hộp | Hộp | 2 | 1.159.929 | 2.319.858 |  |
| 1110 | M518 | Hóa chất kiểm tra chất lượng nhiều chỉ số | V-MD-02 | Cobas e601 | Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch quy định trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch (ACTH, c-Peptide, hGH, Insulin, IL-6, PIGF, sFlt) | 6 x 2.0 mL/Hộp | Hộp | 4 | 8.819.976 | 35.279.904 |  |
| 1111 | M606 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng Everolimus | V-MD-02 | Cobas e601 | Dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Everolimus trên máy xét nghiệm miễn dịch | 3 x 3 mL/Hộp | Hộp | 10 | 4.639.752 | 46.397.520 |  |
| 1112 | M587 | Hóa chất tách chiết xét nghiệm everolimus | V-MD-02 | Cobas e601 | Hóa chất dùng trong chẩn đoán in vitro được dùng để tách chiết các chất phân tích đặc hiệu từ mẫu thử. Thành phần: ISD Sample Pretreatment được dán nhãn ISD Sample PT. 1 chai chứa 30 mL Thành phần: dung dịch kẽm sulfate trong methanol và ethylene glycol. | 30 mL/Hộp | Hộp | 10 | 1.183.142 | 11.831.420 |  |
| 1113 | M1351 | Hoá chất xét nghiệm IL-6 | V-MD-02 | Cobas e601 | Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Giới hạn phát hiện: 1.5 pg/mL | 100 Test/Hộp | Hộp | 10 | 19.580.400 | 195.804.000 |  |
| 1114 | M609 | Hóa chất xét nghiệm Tacrolimus | V-MD-02 | Cobas e601 | -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA”. Nguyên lý cạnh tranh -Giới hạn phát hiện: Giới hạn phát hiện = 0.5 ng/mL | 100 Test/Hộp | Hộp | 10 | 29.492.900 | 294.929.000 |  |
| 1115 | M2573 | Thuốc thử xét nghiệm everolimus | V-MD-02 | Cobas e601 | -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA”. Nguyên lý cạnh tranh -Giới hạn phát hiện: Giới hạn phát hiện = 0.5 ng/mL | 100 Test/Hộp | Hộp | 10 | 29.492.900 | 294.929.000 |  |
| 1116 | M336 | Định lượng C3 | V-MD-03 | AU | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C3; Thành phần: Tris buffer (pH 7,2); Polyethylene glycol 6000; Kháng thể dê kháng C3; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: 0,2 – 5,00 g/L; Bước sóng: 380 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test | (4x10ml+4x8ml)/Hộp | Hộp | 10 | 27.225.072 | 272.250.720 |  |
| 1117 | M337 | Định lượng C4 | V-MD-03 | AU | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C4; Thành phần: Tris buffer (pH 7,2); Polyethylene glycol 6000 ; Kháng thể dê kháng C4 ; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: 0,10 – 1,50 g/L; Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test | (4x10ml+4x8ml)/Hộp | Hộp | 10 | 27.225.072 | 272.250.720 |  |
| 1118 | M1396 | Định lượng RF (Rheumatoid Factor) | V-MD-03 | AU | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng RF; Thành phần: Glycine buffer (pH 8,0); Latex phủ IgG người < 0,5%; Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch; Dải tuyến tính: 10–120 IU/mL; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương | (4x24ml+4x8ml)/Hộp | Hộp | 20 | 19.111.680 | 382.233.600 |  |
| 1119 | M1349 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF | V-MD-03 | AU | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm RF; Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa RF người; Chất hiệu chuẩn ≥ 5 mức | (5x1ml)/Hộp | Hộp | 3 | 10.551.450 | 31.654.350 |  |
| 1120 | M26-36 | Bộ hóa chất rửa máy nhuộm đặc biệt | K-GP-06 |  | Bộ hóa chất rửa máy nhuộm đặc biệt. Số lượng xét nghiệm ≥ 40 test/ hộp | Hộp 40 test | Hộp | 1 | 5.113.480 | 5.113.480 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1121 | N24-104 | Bộ nhuộm màng đáy cầu thận Jones Methenamine Sliver Stain Kit dùng trong ghép tạng | K-GP-06 |  | Bộ gồm: -JONES A - JONES B -JONES C -JONES D -JONES E -JONES F -JONES G -JONES H Lượng đủ dùng cho 50 test | Bộ 6 chai | Bộ | 1 | 24.500.000 | 24.500.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1122 | N24-98 | Bộ nhuộm sợi collagen ba màu Trichrome Masson dùng trong ghép tạng | K-GP-06 |  | Bộ nhuộm bao gồm : -Weigert’s iron hematoxylin- A solution 18 ml -Weigert’s iron hematoxylin - B solution 18ml -Picric acid alcoholic solution 30 ml - Ponceau acid fuchsin according to Mallory 30ml - Phosphomolybdic acid solution 30ml -Masson aniline blue 30ml Đủ dùng cho 100 test | Bộ 6 chai | Bộ | 1 | 9.900.000 | 9.900.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1123 | M26-34 | Dung dịch khử paraffin trong nhuộm đặc biệt | K-GP-06 |  | Chứa dung dịch tẩy rửa trong nước để hòa tan paraffin sử dụng trên máy nhuộm đặc biệt. Thể tích ≥ 2L | Hộp 2L | Hộp | 5 | 11.781.000 | 58.905.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1124 | M26-33 | Dung dịch phủ tiêu bản, chống bay hơi, khử paraffin trong nhuộm đặc biệt | K-GP-06 |  | Dung dịch phủ pha sẵn trong xét nghiệm nhuộm đặc biệt chứa một hydrocarbon no, tỷ trọng thấp. Thể tích ≥ 2L | Hộp 2L | Hộp | 10 | 5.775.000 | 57.750.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1125 | M26-35 | Dung dịch rửa cho nhuộm đặc biệt dùng cho máy | K-GP-06 |  | Dung dịch rửa cho nhuộm đặc biệt dùng cho máy. Thành phần : Tween 20, Bronopol và MIT | Hộp (1 chai x 40ml; 1 chai x 10ml) | Hộp | 5 | 5.250.000 | 26.250.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1126 | M26-38 | Thuốc thử xét nghiệm nhuộm AFB | K-GP-06 |  | Bộ kit nhuộm AFB trên máy nhuộm tự động. Số lượng xét nghiệm ≥ 75 test/ hộp | Hộp 75 Test | Hộp | 1 | 10.977.750 | 10.977.750 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1127 | M26-39 | Thuốc thử xét nghiệm nhuộm Diastase | K-GP-06 |  | Bộ kit nhuộm diastase trên máy nhuộm tự động . Số lượng xét nghiệm ≥ 75 test/ hộp | Hộp 75 Test | Hộp | 1 | 8.032.500 | 8.032.500 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1128 | M26-42 | Thuốc thử xét nghiệm nhuộm GMS II | K-GP-06 |  | Bộ kit nhuộm GMS trên máy nhuộm tự động . Số lượng xét nghiệm ≥ 75 test/ hộp | Hộp 75 Test | Hộp | 1 | 9.906.750 | 9.906.750 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1129 | M26-37 | Thuốc thử xét nghiệm nhuộm Jones | K-GP-06 |  | Bộ kit nhuộm Jones trên máy nhuộm tự động. Số lượng xét nghiệm ≥ 40 test/ hộp | Hộp 40 Test | Hộp | 1 | 10.043.720 | 10.043.720 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1130 | M26-41 | Thuốc thử xét nghiệm nhuộm Reticulum II | K-GP-06 |  | Bộ kit nhuộm Reticulum trên máy nhuộm tự động . Số lượng xét nghiệm ≥ 75 test/ hộp | Hộp 75 Test | Hộp | 1 | 8.835.750 | 8.835.750 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1131 | M26-40 | Thuốc thử xét nghiệm nhuộm Trichrome | K-GP-06 |  | Bộ kit nhuộm Trichrome trên máy nhuộm tự động . Số lượng xét nghiệm ≥ 60 test/ hộp | Hộp 60 Test | Hộp | 1 | 10.762.500 | 10.762.500 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1132 | M26-55 | Dung dịch đệm rửa đậm đặc 20X | K-GP-07 |  | Sử dụng trong chẩn đoán in vitro cho nhuộm tự động hóa mô miễn dịch định tính hoặc bán định lượng Thành phần: Tris-buffered saline chứa Tween 20, pH 7,6 (±0,1). Chai chứa 1 L thuốc thử, nồng độ 20x. | Chai 1L | Chai | 20 | 6.240.000 | 124.800.000 | EU/G7 |
| 1133 | M26-56 | Lam kính dùng cho xét nghiệm Hóa mô miễn dịch | K-GP-07 |  | Sử dụng trong chẩn đoán in vitro, để gắn các phần mô được cố định bằng formalin, nhúng parafin (FFPE), sử dụng trong hóa mô miễn dịch trên các thiết bị tự động dùng để định tính hoặc bán định lượng. Bản chất là tấm kính thủy tinh có lớp phủ để bám dính các phần mô được cố định bằng formalin, đúc trong parafin để sử dụng trong hóa mô miễn dịch. Kích thước: 75 mm (W) x 25 mm (D) x 1 mm (H) với vùng nhãn sơn trắng. | Hộp 500 chiếc | Hộp | 10 | 13.375.000 | 133.750.000 | EU/G7 |
| 1134 | M26-54 | Thuốc thử xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện PD-L1 dòng 22C3 PD-L1 IHC 22C3 pharmDx | K-GP-07 |  | Dùng cho chẩn đoán in vitro. PD-L1 IHC 22C3 pharmDx là xét nghiệm hóa mô miễn dịch định tính sử dụng kháng thể kháng PD-L1 đơn dòng của chuột, Clone 22C3 nhằm mục đích sử dụng để phát hiện protein PD-L1 trong ung thư phổi không phải tế bào nhỏ cố định bằng formalin, nhúng parafin (FFPE) (NSCLC), ung thư biểu mô tuyến vùng nối dạ dày hoặc thực quản (GEJ), ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản (ESCC), ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tiết niệu, ung thư biểu mô tế bào vảy ở đầu và cổ (HNSCC) và các mô ung thư vú bộ ba âm tính (TNBC). Thành phần: + Dung dịch đệm chứa hydrogen peroxide, chất tẩy rửa và 0.015 mol/L sodium azide + Kháng thể đơn dòng chuột kháng PD-L1, dòng 22C3 + Mẫu chứng âm + Mouse LINKER chứa kháng thể thứ cấp của thỏ chống lại các globulin miễn dịch của chuột trong dung dịch đệm có chứa protein ổn định và 0,015 mol/L sodium azide + Chất lên màu-HRP (Visualization Reagent-HRP) + Dung dịch đệm cơ chất DAB+ (DAB+ Substrate Buffer) + Chất tạo màu DAB+ (DAB+ Chromogen) + Bộ tăng cường DAB (DAB Enhancer) + Dung dịch bộc lộ kháng nguyên pH 6, độ pha loãng 50x + 15 lam chứng PD-L1 IHC 22C3 | Bộ 50 test | Test | 1.000 | 1.827.672 | 1.827.672.000 | EU/G7 |
| 1135 | M410 | Cuộn in nhiệt |  | BenchMark Ultra | 1 cuộn ruy băng mực in, tương thích với máy Ebar printer | Hộp 8100 Cái | Hộp | 3 | 1.935.131 | 5.805.393 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1136 | M1472 | Dung dịch pha loãng kháng thể |  | BenchMark Ultra | Chứa TBST, pH 7,6, với albumin huyết thanh bò và được bảo quản bằng natri azide < 0.1% như một chất chống vi khuẩn. Nó được cung cấp ở dạng lỏng sẵn sàng để sử dụng. | Chai 1L | Chai | 1 | 13.000.000 | 13.000.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1137 | TT2308 | Glycerol |  | BenchMark Ultra | Glycerol dạng lỏng, Hàm lượng ≥ 99.5 % Axit tự do (CH₃COOH) ≤ 0.002 % Chloride (Cl) ≤ 0.0010 % | Chai 2,5 lít | Chai | 4 | 2.403.500 | 9.614.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1138 | N24-92 | Hóa chất chứng âm trong xét nghiệm hóa mô miễn dịch |  | BenchMark Ultra | Hóa chất chứng âm trong xét nghiệm hóa mô miễn dịch, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 250 test | Hộp | 1 | 5.250.000 | 5.250.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1139 | M463 | Kháng thể đơn dòng kháng PD-L1 (SP263), pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Kháng thể đặc hiệu kháng PD-L1 (SP263) hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 8 | 56.840.700 | 454.725.600 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1140 | M2421 | Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng CD99, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD99 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 9.172.800 | 9.172.800 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1141 | M1508 | Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng CDK4, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CDK4 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1142 | M1541 | Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng Melanosome, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Melanosome hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 7.236.300 | 7.236.300 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1143 | M1466 | Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng MUC4, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng MUC4 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1144 | 23BS68 | Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng PD-L1 |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng PD-L1 hiện diện trong mẫu mô, đơn dòng 22C3 từ chuột | 0.2ml/Lọ | Lọ | 6 | 32.250.000 | 193.500.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1145 | M1486 | Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng ALK-1, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng ALK-1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 8.564.850 | 8.564.850 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1146 | M2458 | Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng CD117, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CD117 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 4 | 11.668.650 | 46.674.600 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1147 | M2404 | Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng CD3, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD3 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 10 | 8.287.650 | 82.876.500 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1148 | M1497 | Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng CD38, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CD38 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 11.817.750 | 11.817.750 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1149 | M1498 | Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng CD4, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD4 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 8.353.800 | 8.353.800 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1150 | M2422 | Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng CD5, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD5 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 7 | 5.991.300 | 41.939.100 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1151 | M26-43 | Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng CD8, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CD8 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 7.067.939 | 7.067.939 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1152 | M1546 | Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng IgG4, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với IgG4 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 3 ml/Lọ | Lọ | 1 | 3.872.000 | 3.872.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1153 | M1451 | Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng SATB2, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đơn dòng đặc hiệu từ thỏ kháng trực tiếp với SATB2 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 3 | 5.359.000 | 16.077.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1154 | N24-60 | Kháng thể kháng Actin, Smooth Muscle |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Actin, Smooth Muscle hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 5 | 7.779.450 | 38.897.250 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1155 | M1568 | Kháng thể kháng AMACRacemase/P504S, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng AMACRacemase/P504S hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 3ml/Lọ | Lọ | 2 | 3.000.000 | 6.000.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1156 | M26-49 | Kháng thể kháng Androgen Receptor |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp Androgen Receptor hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1157 | M1499 | Kháng thể kháng Arginase-1, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với Arginase-1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 10.815.000 | 10.815.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1158 | N24-40 | Kháng thể kháng ATRX |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng trực tiếp với ATRX hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1159 | M1521 | Kháng thể kháng Bcl-2, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Bcl-2 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 3 | 5.359.000 | 16.077.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1160 | M1533 | Kháng thể kháng Bcl-6, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Bcl-6 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 12 ml/Lọ | Lọ | 3 | 10.920.000 | 32.760.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1161 | 23BS51 | Kháng thể kháng Beta-Catenin, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Beta-Catenin hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 7.386.750 | 7.386.750 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1162 | N24-63 | Kháng thể kháng C4d |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với C4d hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 9.639.000 | 9.639.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1163 | N24-59 | Kháng thể kháng CA125 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CA125 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 10.483.200 | 20.966.400 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1164 | M1447 | Kháng thể kháng CA19-9, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CA 19-9 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 10.483.200 | 10.483.200 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1165 | N24-64 | Kháng thể kháng Calcitonin |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Calcitonin hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 8.327.550 | 8.327.550 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1166 | M2406 | Kháng thể kháng Caldesmon, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với Caldesmon hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 8.117.550 | 8.117.550 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1167 | N24-65 | Kháng thể kháng Calretinin |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Calretinin hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 3 | 7.854.000 | 23.562.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1168 | M26-51 | Kháng thể kháng Carbonic Anhydrase 9 (CAIX), pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp Carbonic Anhydrase 9 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | Lọ 7ml | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1169 | M1482 | Kháng thể kháng CD138, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CD138 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 7.534.800 | 15.069.600 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1170 | M1483 | Kháng thể kháng CD15, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CD15 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 5.991.300 | 5.991.300 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1171 | N24-66 | Kháng thể kháng CD1a |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD1a hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 7.100.100 | 7.100.100 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1172 | N24-67 | Kháng thể kháng CD2 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD2 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 7.693.350 | 7.693.350 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1173 | M2385 | Kháng thể kháng CD20, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD20 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 10 | 8.287.650 | 82.876.500 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1174 | M2394 | Kháng thể kháng CD21, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CD21 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 8.200.500 | 8.200.500 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1175 | M1489 | Kháng thể kháng CD23, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CD23 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 7.862.400 | 7.862.400 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1176 | N24-68 | Kháng thể kháng CD30 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD30 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 11.550.000 | 23.100.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1177 | M2408 | Kháng thể kháng CD31, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CD31 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 12.172.300 | 12.172.300 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1178 | M1496 | Kháng thể kháng CD35, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD35 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1179 | M1500 | Kháng thể kháng CD43, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CD43 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 10.483.200 | 10.483.200 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1180 | N24-69 | Kháng thể kháng CD56 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD56hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 10 | 10.483.200 | 104.832.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1181 | M2439 | Kháng thể kháng CD7, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CD7 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 8.287.650 | 8.287.650 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1182 | M2434 | Kháng thể kháng c-MYC, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng c-MYC hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 11.896.500 | 23.793.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1183 | N24-70 | Khàng thể kháng Cyclin D1 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Cyclin D1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 3 | 11.329.800 | 33.989.400 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1184 | M1513 | Kháng thể kháng Cytokeratin 19, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Cytokeratin 19 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 3 | 5.359.000 | 16.077.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1185 | M1514 | Kháng thể kháng Cytokeratin 20, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Cytokeratin 20 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 7 | 5.359.000 | 37.513.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1186 | M2432 | Kháng thể kháng Cytokeratin 5/6, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Cytokeratin 5/6 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 3 | 9.172.800 | 27.518.400 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1187 | M1515 | Kháng thể kháng Cytokeratin 7, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Cytokeratin 7 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 15 | 5.359.000 | 80.385.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1188 | N24-71 | Kháng thể kháng Cytokeratin 8 và 18 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với Cytokeratin 8&18 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 10.483.200 | 10.483.200 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1189 | N24-73 | Kháng thể kháng Cytomegalovirus |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Cytomegalovirus hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 8.470.000 | 8.470.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1190 | M2380 | Kháng thể kháng Desmin, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Desmin hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 4.387.950 | 8.775.900 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1191 | N24-74 | Kháng thể kháng Dog1 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Dog-1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 4 | 9.135.000 | 36.540.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1192 | M2420 | Kháng thể kháng E- Cadherin, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với E-Cadherin hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 8.948.100 | 8.948.100 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1193 | M1530 | Kháng thể kháng ERG, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng ERG hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 12.359.900 | 12.359.900 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1194 | M1532 | Kháng thể kháng FLI-1, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng FLI-1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1195 | M2395 | Kháng thể kháng Galectin-3, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với Galectin-3 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1196 | M1535 | Kháng thể kháng GATA3, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng GATA3 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 10.036.300 | 20.072.600 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1197 | M1536 | Kháng thể kháng GCDFP-15, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng GCDFP-15 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 6.031.200 | 6.031.200 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1198 | N24-76 | Kháng thể kháng Glutamine Synthetase |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Glutamin Synthetase hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 10.174.500 | 10.174.500 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1199 | N24-77 | Kháng thể kháng Glypican-3 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Glypican-3 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 7.386.750 | 14.773.500 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1200 | M26-48 | Kháng thể kháng H3K27Me3 |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp H3K27Me3 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1201 | N24-45 | Kháng thể kháng HPS-70 |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng HSP-70 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 7 ml/Lọ | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1202 | M1543 | Kháng thể kháng IDH-1, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng IDH1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1203 | M26-44 | Kháng thể kháng Inhibin, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với Inhibin hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | Lọ 7ml | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1204 | M2436 | Kháng thể kháng INI-1, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với INI-1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 9.135.000 | 9.135.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1205 | M1550 | Kháng thể kháng Ki-67, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Ki-67 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 15 ml/Lọ | Lọ | 8 | 8.500.005 | 68.000.040 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1206 | N24-79 | Kháng thể kháng Mamaglobulin |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Mamaglobulin hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 9.172.800 | 9.172.800 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1207 | M26-45 | Kháng thể kháng Mesothelial cell, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với Mesothelial cell hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1208 | M1557 | Kháng thể kháng Mum-1, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với Mum-1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | Lọ 7ml | Lọ | 3 | 5.359.000 | 16.077.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1209 | M2448 | Kháng thể kháng MyoD1, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp MyoD1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | Lọ 7ml | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1210 | M1558 | Kháng thể kháng Myogenin, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Myogenin hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 7.854.000 | 7.854.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1211 | M26-53 | Kháng thể kháng NUTM1 |  | BenchMark Ultra | Kháng thể đặc hiệu kháng NUTM1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | Lọ 7ml | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | EU/G7 |
| 1212 | N24-81 | Kháng thể kháng p16 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng p16 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 10.220.200 | 20.440.400 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1213 | M2418 | Kháng thể kháng p63, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng p63 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 4 | 8.117.550 | 32.470.200 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1214 | M2437 | Kháng thể kháng PAX8, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Pax8 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 9.409.050 | 18.818.100 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1215 | N24-83 | Kháng thể kháng Podoplanin D2-40 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Podoplanin D2-40 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 9.882.390 | 9.882.390 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1216 | M26-46 | Kháng thể kháng PSA, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với PSA hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 7.760.550 | 7.760.550 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1217 | M26-47 | Kháng thể kháng PSMA, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với PSMA hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | Lọ 7ml | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1218 | N24-84 | Kháng thể kháng Renal Cell Carcinoma (RCC) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng RCC hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 10.012.000 | 10.012.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1219 | N24-85 | Kháng thể kháng S100 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng S100 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 8 | 6.728.000 | 53.824.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1220 | N24-86 | Kháng thể kháng SALL4 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng SALL4 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 8.652.000 | 8.652.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1221 | N24-88 | Kháng thể kháng SOX-10 |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng SOX-10 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 10.178.850 | 10.178.850 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1222 | N24-96 | Kháng thể kháng SS18-SSX |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng SS18-SSX hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 7 ml/Lọ | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1223 | M1454 | Kháng thể kháng STAT6, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với STAT6 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | Lọ 7ml | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1224 | M1470 | Kháng thể kháng SV40, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với SV40 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | Lọ 7ml | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1225 | N24-89 | Kháng thể kháng Synaptophysin |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Synaptophysin hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 8.494.500 | 16.989.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1226 | N24-91 | Kháng thể kháng Thyroglobulin |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Thyroglobulin hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 10.597.650 | 21.195.300 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1227 | M26-50 | Kháng thể kháng TIA-1 |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp TIA-1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | Lọ 7ml | Lọ | 1 | 5.359.000 | 5.359.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1228 | M1460 | Kháng thể kháng TLE-1, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với TLE1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 3 ml/Lọ | Lọ | 1 | 7.007.000 | 7.007.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1229 | 23BS48 | Kháng thể kháng TTF-1 |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với TTF-1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | 50 test/ Hộp | Lọ | 15 | 6.899.550 | 103.493.250 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1230 | M2402 | Kháng thể kháng Vimentin, pha sẵn |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Vimentin hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 7.238.700 | 14.477.400 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1231 | M26-52 | Lam kính chuyên dụng nhuộm hóa mô miễn dịch và Lai tại chỗ Nhiễm sắc thể |  | BenchMark Ultra | Lam kính chuyên dụng nhuộm Hóa mô miễn dịch và Lai tại chỗ Nhiễm sắc thể, kích thước 75x25x1mm, kích thước phần kính mờ 20mm. Thành phần: thủy tinh Soda-lime, SiO2, Al2O3, CaO, MgO, Na2O | Hộp 1000 chiếc | Hộp | 3 | 16.800.000 | 50.400.000 | EU/G7 |
| 1232 | M472 | Lam kính tích điện dương |  | BenchMark Ultra | Kích thước: 25mm x 75mm x 1mm. Bề mặt tích điện dương. | 100 cái/ hộp | Hộp | 250 | 539.000 | 134.750.000 |  |
| 1233 | M2416 | Thuốc thử xét nghiệm CD10 (SP67) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD10 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 5 | 14.034.300 | 70.171.500 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1234 | M2389 | Thuốc thử xét nghiệm CD34 |  | BenchMark Ultra | Lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CD34 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn | 15 ml/Lọ | Lọ | 3 | 11.741.000 | 35.223.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1235 | M2378 | Thuốc thử xét nghiệm CD45, LCA (RP2/18) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD45 (LCA) hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 6.795.600 | 13.591.200 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1236 | M2403 | Thuốc thử xét nghiệm CD68 (KP-1) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CD68 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 5.103.964 | 5.103.964 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1237 | M2409 | Thuốc thử xét nghiệm CDX-2 (EPR2764Y) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với CDx2 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 5 | 7.350.000 | 36.750.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1238 | M2429 | Thuốc thử xét nghiệm CEA (CEA31) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng CEA hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 7.386.750 | 7.386.750 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1239 | M2383 | Thuốc thử xét nghiệm Chromogranin A (LK2H10) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với Chromogranin A hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 8 | 4.387.950 | 35.103.600 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1240 | M2419 | Thuốc thử xét nghiệm EMA (E29) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng EMA hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 8.864.100 | 17.728.200 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1241 | M2399 | Thuốc thử xét nghiệm Glial Fibrillary Acidic Protein (EP672Y) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng GFAP hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 8.494.500 | 16.989.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1242 | M2400 | Thuốc thử xét nghiệm Hepatocyte Specific Antigen (OCH1E5) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Hepatocyte Specific Antigen hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 4 | 11.550.000 | 46.200.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1243 | M2446 | Thuốc thử xét nghiệm Napsin A (MRQ-60) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Napsin A hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 10 | 10.797.700 | 107.977.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1244 | M2451 | Thuốc thử xét nghiệm Olig2 (EP112) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Olig2 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 8.400.000 | 16.800.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1245 | M2449 | Thuốc thử xét nghiệm p40 (BC28) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng p40 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 12 | 8.337.000 | 100.044.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1246 | M2386 | Thuốc thử xét nghiệm p53 (Bp53-11) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với p53 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 10.340.400 | 20.680.800 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1247 | M2376 | Thuốc thử xét nghiệm Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 8 | 6.598.200 | 52.785.600 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1248 | M2405 | Thuốc thử xét nghiệm WT1 (6F-H2) |  | BenchMark Ultra | Ống/lọ thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng WT-1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 3 | 12.447.750 | 37.343.250 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1249 | M405 | Bộ kháng thể 2 dùng trong xét nghiệm hóa mô miễn dịch, chạy tự động trên máy BenchMark Ultra, Ventana | V-GP-02.1 | BenchMark Ultra | Bộ gồm 5 ống đủ dùng cho 250 test, bao gồm dung dịch khử men nội sinh H2O2 3%, dung dịch kháng thể đánh dấu HRP, chất tạo màu DAB, dung dịch tạo môi trường phản ứng H2O2 0.04%, cơ chất phản ứng đồng sulfate. Chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 250 Test | Hộp | 60 | 25.549.230 | 1.532.953.800 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1250 | M406 | Bộ khuếch đại tín hiệu cho bộ phát hiện hóa mô miễn dịch màu nâu | V-GP-02.1 | BenchMark Ultra | Bộ kit khuếch đại tín hiệu trong phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 12 | 4.200.000 | 50.400.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1251 | M407 | Bộ kít phát hiện tạo màu nâu theo cơ chế gắn HQ ( Hapten) | V-GP-02.1 | BenchMark Ultra | Thành phần: - dung dịch hydrogen peroxide. - hỗn hợp kháng thể đánh dấu HQ (HQ là một hapten độc quyền liên kết cộng hóa trị với kháng thể từ dê) (IgG kháng chuột từ dê, IgM kháng chuột từ dê, và kháng thỏ từ dê) - kháng thể thứ ba đơn dòng từ chuột kháng HQ được đánh dấu HRP - hydrogen peroxide - 3, 3’-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) - đồng sulfate | Hộp 250 Test | Hộp | 25 | 27.300.000 | 682.500.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1252 | M411 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên dùng trong xét nghiệm Hóa mô miễn dịch | V-GP-02.1 | BenchMark Ultra | Dung dịch đệm Tris và một chất bảo quản, chạy tự động trên máy BenchMark Ultra | Chia 2L | Chai | 40 | 20.790.000 | 831.600.000 |  |
| 1253 | M413 | Dung dịch dầu chống bốc hơi hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Hóa mô miễn dịch tự động | V-GP-02.1 | BenchMark Ultra | Hydrocarbon paraffin hóa tỷ trọng thấp với dầu khoáng, chạy tự động trên máy BenchMark Ultra | Chai 2L | Chai | 250 | 1.930.530 | 482.632.500 |  |
| 1254 | M415 | Dung dịch đệm rửa đậm đặc | V-GP-02.1 | BenchMark Ultra | Dung dịch đệm Tris, ở dạng cô đặc 10 lần, dùng làm đệm rửa, dùng cho xét nghiệm trên máy Benchmark Ultra | Chai 2L | Chai | 100 | 2.227.470 | 222.747.000 |  |
| 1255 | M417 | Dung dịch làm xanh nhân tế bào | V-GP-02.1 | BenchMark Ultra | Dung dịch thuốc thử pha sẵn, chứa lithium carbonate 0.1 M trong sodium carbonate 0.5 M , dùng làm xanh nhân tế bào, chạy tự động trên máy BenchMark Ultra | Hộp 250 Test | Hộp | 80 | 2.363.500 | 189.080.000 |  |
| 1256 | M421 | Dung dịch tẩy parafin | V-GP-02.1 | BenchMark Ultra | Một chai Dung dịch tẩy parafin dạng cô đặc (10X) 2L chứa dung dịch tẩy rửa nhẹ với chất ổn định 0.5% ProClin 300. | Chai 2L/Hộp | Hộp | 30 | 11.880.000 | 356.400.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1257 | M423 | Enzyme khử màng dùng để tối ưu xét nghiệm Hóa mô miễn dịch | V-GP-02.1 | BenchMark Ultra | TP: chứa enzyme phân giải liên kết peptide nội mạch, dùng cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch, pha sẵn, chạy tự động trên máy BenchMark Ultra, Ventna | Hộp 250 Test | Hộp | 4 | 1.846.950 | 7.387.800 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1258 | M425 | Hematoxylin pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | V-GP-02.1 | BenchMark Ultra | Một ống dung dịch 25 mL Hematoxylin II; chứa glycol và acid acetic ổn định dung dịch. | Hộp 250 test | Hộp | 80 | 3.471.250 | 277.700.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1259 | M419 | Bộ phát hiện màu bạc dùng trong kỹ thuật Lai tại chỗ Nhiễm sắc thể gắn 2 màu | V-GP-02.2 | BenchMark Ultra | Thành phần: Chứa các thành phần giúp phát hiện tín hiệu màu bạc dưới kính hiển vi quang học trong Kỹ thuật Lai tại chỗ nhiễm sắc thể gắn 2 màu, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 60 Test | Hộp | 4 | 34.561.200 | 138.244.800 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1260 | M409 | Bộ phát hiện màu đỏ dùng trong Kỹ thuật Lai tại chỗ Nhiễm sắc thể gắn 2 màu | V-GP-02.2 | BenchMark Ultra | Thành phần: chứa các thành phần giúp phát hiện tín hiệu màu đỏ dưới kính hiển vi quang học trong Kỹ thuật Lai tại chỗ nhiễm sắc thể gắn 2 màu, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 60 Test | Hộp | 4 | 34.561.200 | 138.244.800 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1261 | M408 | Đầu dò dùng cho kỹ thuật Lai tại chỗ Nhiễm sắc thể gắn bạc 2 màu với gene Her-2 | V-GP-02.2 | BenchMark Ultra | Thành phần: Chứa các đoạn dò HER2 đánh dấu dinitrophenyl (DNP) và đoạn dò Nhiễm sắc thể 17 đánh dấu digoxigenin (DIG) kết hợp trong dung dịch đệm lai hóa gốc formamide, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 30 Test | Hộp | 8 | 70.875.000 | 567.000.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1262 | M412 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên dùng trong xét nghiệm Lai tại chỗ Nhiễm sắc thể | V-GP-02.2 | BenchMark Ultra | Chứa dung dịch đệm citrate , ethylene glycol và ProClin 300, một chất bảo quản, chạy tự động trên máy BenchMark Ultra | Chai 1L | Chai | 3 | 25.987.500 | 77.962.500 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1263 | M414 | Dung dịch đệm lai phân tử cho xét nghiệm lai Her2 (pha sẵn) | V-GP-02.2 | BenchMark Ultra | Dung dịch đệm lai ghép chứa khoảng 55% formamide, dùng cho xét nghiệm lai tại chỗ nhiễm sắc thể, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 25 ml | Hộp | 3 | 13.375.000 | 40.125.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1264 | M420 | Dung dịch rửa bạc dùng trong lai nhiễm sắc thể | V-GP-02.2 | BenchMark Ultra | Dung dịch đệm citrate khoảng 0.5 M và chất bảo quàn, dùng trong xét nghiệm lai tại chỗ nhiễm sắc thể, tương thích với máy Benchmark Ultra | Chai 2L/Hộp | Hộp | 8 | 6.693.750 | 53.550.000 |  |
| 1265 | M422 | Enzyme khử màng 3 dùng cho lai phân tử (pha sẵn) | V-GP-02.2 | BenchMark Ultra | Một ống dung dịch 20 mL chứa alkaline protease hoạt độ khoảng 0.24 casein U/mL, trong dung dịch đệm Tris ổn định enzyme có chứa natri azide dùng cho xét nghiệm lai tại chỗ nhiễm sắc thể, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra. | Hộp 200 Test | Hộp | 2 | 7.363.200 | 14.726.400 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1266 | M2460 | Thuốc thử hỗ trợ hiện màu trong lai tại chỗ cho xét nghiệm Epstein-Barr Virus Early RNA (EBER) | V-GP-02.3 | BenchMark Ultra | Bộ kit phát hiện các đoạn dò đặc hiệu đánh dấu huỳnh quang đã gắn kết với các trình tự đích đặc hiệu trên các lát cắt mô được cố định bằng formalin, vùi trong paraffin. Số lượng xét nghiệm ≥ 200 test/ hộp | Hộp 200 Test | Hộp | 1 | 28.046.200 | 28.046.200 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1267 | M2462 | Thuốc thử hỗ trợ quan sát dưới kính hiển vi trường sáng cho ứng dụng lai tại chỗ | V-GP-02.3 | BenchMark Ultra | Dung dịch chứa nuclear fast red và khoảng nhôm sulfate, và một chất bảo quản. Số lượng xét nghiệm ≥ 100 test/ hộp. | Hộp 100 Test | Hộp | 1 | 6.300.000 | 6.300.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1268 | M2459 | Thuốc thử xét nghiệm Epstein-Barr Virus Early RNA (EBER) | V-GP-02.3 | BenchMark Ultra | Chứa đoạn dò đánh dấu huỳnh quang được pha trong dung dịch đệm formamide để phát hiện định tính bằng phương pháp lai tại chỗ tế bào biểu hiện RNA mã hóa bởi Epstein-Barr. Số lượng xét nghiệm ≥ 50 test/ hộp | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 23.839.950 | 47.679.900 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1269 | M2464 | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm lai tại chỗ để đánh giá độ nhiễu của nền trong mẫu thử | V-GP-02.3 | BenchMark Ultra | Mẫu chứng âm chứa đoạn dò đánh dấu huỳnh quang để đánh giá độ nhiễu của nền trong mẫu thửn. Số lượng xét nghiệm ≥ 50 test/ hộp | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 7.434.000 | 14.868.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1270 | M2463 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của mRNA | V-GP-02.3 | BenchMark Ultra | Mẫu chứng dương chứa đoạn dò đánh dấu huỳnh quang để xác định sự bảo toàn của mRNA trong quá trình thu thập và xử lý mẫu bệnh phẩm, trong các lát cắt mô được cố định bằng formalin, vùi trong paraffin. Số lượng xét nghiệm ≥ 50 test/ hộp | Hộp 50 Test | Hộp | 2 | 11.422.100 | 22.844.200 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1271 | M2461 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện RNA mã hóa bởi Epstein-Barr | V-GP-02.3 | BenchMark Ultra | Mỗi tiêu bản chứa hai hạt tế bào, một âm tính và một dương tính, được cố định trong dung dịch đệm formalin trung tính 10%.Số lượng ≥ 10 tiêu bản/ hộp | Hộp 10 Test | Hộp | 2 | 6.794.120 | 13.588.240 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1272 | M457 | Kháng thể đơn dòng kháng MLH-1 (M1), pha sẵn | V-GP-02.6 | BenchMark Ultra | Thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng MLH-1 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 9 | 9.882.390 | 88.941.510 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1273 | M459 | Kháng thể đơn dòng kháng MSH6 (44), pha sẵn | V-GP-02.6 | BenchMark Ultra | Thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng MSH-6 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 9 | 9.882.390 | 88.941.510 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1274 | M458 | Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng MSH2, pha sẵn | V-GP-02.6 | BenchMark Ultra | Thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng MSH-2 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 9 | 9.882.390 | 88.941.510 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1275 | M465 | Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng PMS2, pha sẵn | V-GP-02.6 | BenchMark Ultra | Thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng PMS2 hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 9 | 9.882.390 | 88.941.510 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1276 | N24-62 | Kháng thể kháng Braf V600E | V-GP-02.6 | BenchMark Ultra | Thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với Braf V600E hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 1 | 35.125.020 | 35.125.020 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1277 | M448 | Kháng thể đơn dòng kháng HER-2/neu (4B5), pha sẵn | V-GP-02.8 | BenchMark Ultra | Thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng trực tiếp với Her-2/neu hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 15 | 19.552.050 | 293.280.750 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1278 | M1531 | Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng Estrogen Receptor, pha sẵn | V-GP-02.8 | BenchMark Ultra | Thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Estrogen Receptor (ER) hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 8 | 7.749.000 | 61.992.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1279 | M1575 | Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng Progresteron Receptor (PR), pha sẵn | V-GP-02.8 | BenchMark Ultra | Thuốc thử chứa kháng thể đặc hiệu kháng Progrestero Receptor (PR) hiện diện trong mẫu mô, pha sẵn, chạy tự động trên máy Benchmark Ultra | Hộp 50 Test | Hộp | 8 | 12.792.150 | 102.337.200 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1280 | M1007 | Kít xét nghiệm ung thư cổ tử cung |  | Máy chiết tách tế bào chẩn đoán ung thư sớm Cellsolutions F50 | Sử dụng để lấy và bảo quản mẫu tế bào cổ tử cung, bao gồm: Lam kính (Slide), Lọc (Filter), Lọ bảo quản mẫu, Chổi lấy mẫu, tương thích để sử dụng với máy Cellsolutions F50 | 25 bộ/ Hộp hoặc 500 bộ/ Thùng | Bộ | 4.000 | 295.000 | 1.180.000.000 |  |
| 1281 | M26-133 | Dung dịch dán lamen dùng cho máy nhuộm gắn tự động Dako Coverstainer | V-GP-04 | Máy nhuộm HE Dako Cover Stainer | Mounting Medium (473 ml dùng đủ cho 6000 test) có độ nhớt thấp, khô nhanh, tương thích với các dung dịch có xylene hoặc không có xylene, dạng lỏng, không màu | Chai 473ml | Chai | 5 | 6.257.790 | 31.288.950 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1282 | T26 | Hóa chất nhuộm H&E, sử dụng trên Hệ thống nhuộm tiêu bản và dán lamen tự động hoàn toàn Model Dako Coverstainer công suất 240 lam/ giờ | V-GP-04 | Máy nhuộm HE Dako Cover Stainer | Bộ hóa chất nhuộm mô tế bào bằng Hematoxylin và Eosin trên hệ thống tự động, công suất 240 lam/ giờ bao gồm: Hematoxylin (1 lít dùng đủ cho 3000 test) dạng lỏng, màu tím, áp suất hóa hơi 2.3 kPa; Eosin (1 lít dùng đủ cho 3000 test) dạng lỏng, màu đỏ, không mùi, pH 7.5; Bluing Buffer (1 lít dùng đủ cho 3000 test) dạng lỏng, không màu, không mùi, áp suất hóa hơi 2.3 kPa; Mounting Medium (473 ml dùng đủ cho 6000 test) có độ nhớt thấp, khô nhanh, tương thích với các dung dịch có xylene hoặc không có xylene, dạng lỏng, không màu; Cover Glasses (Hộp 3x1000 cái dùng đủ cho 3000 test): kích thước 24 x 50 mm, không bo góc, dùng để dán các mẫu mô đúc khối, mẫu cắt lạnh, mẫu tế bào được thiết kế với kích thước và độ dày phù hợp để dùng được trên các dòng máy dán lamen tự động. | Kit 3000 test | Test | 150.000 | 26.564 | 3.984.600.000 | G7 |
| 1283 | M26-131 | Lamen dùng cho máy nhuộm gắn tự động Dako Coverstainer | V-GP-04 | Máy nhuộm HE Dako Cover Stainer | Cover Glasses (Hộp 1000 cái): kích thước 24 x 50 mm, không bo góc, dùng để dán các mẫu mô đúc khối, mẫu cắt lạnh, mẫu tế bào được thiết kế với kích thước và độ dày phù hợp để dùng được trên các dòng máy dán lamen tự động. | Hộp 5 x 200 cái | Cái | 20.000 | 4.725 | 94.500.000 | G7 |
| 1284 | TT05 | Acid nitric |  |  | Acid nitric dạng lỏng, nồng độ 65-69%, pH <1 | Chai 500ml | Chai | 50 | 56.160 | 2.808.000 |  |
| 1285 | T26-28 | Azure A |  |  | Azure A dạng bột, độ tinh khiết > 90% | Lọ 25g | Lọ | 5 | 1.700.000 | 8.500.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1286 | 23BS1 | Bộ kit xét nghiệm Ung thư cổ tử cung |  |  | Sử dụng để lấy và bảo quản mẫu tế bào cổ tử cung, bao gồm: Lam (Slide), Lọc (Filter), Lọ (PreservCyt Solution), Chổi (Cytobrush/Spatula hoặc Rovers Cervex-Brush) | 500 bộ/thùng | Bộ | 3.000 | 260.000 | 780.000.000 |  |
| 1287 | TT847 | Chất đệm làm lạnh nhanh dùng trong cắt lạnh |  |  | Dung dịch dạng gel lỏng, trong suốt, pH 7-9, dùng làm chất đệm làm lạnh nhanh, tạo khuôn trong kỹ thuật cắt lạnh | 125 ml/chai | Chai | 65 | 450.000 | 29.250.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1288 | TT14 | Cồn tuyệt đối |  |  | Hàm lượng ethanol ≥ 99 % | 500ml/ chai | Chai | 8.000 | 29.400 | 235.200.000 |  |
| 1289 | TT47 | di-sodium hydrogen phosphate |  |  | Hàm lượng ≥ 99.5 % | 500g/Lọ | Lọ | 3 | 1.500.000 | 4.500.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1290 | T26-29 | Dung dịch dán lamen dùng trong kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang |  |  | Dung dịch dán lamen đặc biệt dùng trong kỹ thuật nhuộm huỳnh quang | Lọ 15ml | Lọ | 10 | 2.509.815 | 25.098.150 |  |
| 1291 | 23BS66 | Dung dịch đệm rửa đậm đặc dùng trong kỹ thuật nhuộm miễn dịch huỳnh quang |  |  | Dung dịch đệm rửa đậm đặc dùng trong kỹ thuật nhuộm miễn dịch huỳnh quang, thành phần là Tris-Bufferred saline chứa Tween 20, pH 7.6 (+-0.1) | Lọ 1L | Lọ | 3 | 6.240.000 | 18.720.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1292 | TT01 | Dung dịch formol 10% có đệm trung tính |  |  | Dung dịch formol 10% (hàm lượng formaldehyde 4%) có đệm phosphate trung tính, pH 6.8-7.2 | 5 Lít/ can | Can | 500 | 500.000 | 250.000.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1293 | TT15 | Dung dịch gắn lamelle dùng trong hiển vi học |  |  | Thành phần: xylene và methyl methacrylate | Chai 500ml | Chai | 10 | 1.600.000 | 16.000.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1294 | TT16 | Dung dịch gắn lamelle dùng trong hiển vi học |  |  | Thành phần: xylene và methyl methacrylate | 100ml/lọ | Lọ | 10 | 700.000 | 7.000.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1295 | TT18 | Eosin cồn 1% |  |  | Dung dịch eosin pha trong hỗn hợp gồm ethanol 70-90% và hydrochloric acid 5-10% | 1000ml/ Chai | Chai | 20 | 1.195.000 | 23.900.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1296 | N24-121 | Eosin Y |  |  | Hàm lượng thuốc nhuộm ≥85% Độ hòa tan: H2O: 1 mg/mL Tỷ trọng: 1.018 g/cm3 Màu nâu, pH: 6.55 (29 °C, 84 °F) | 100g/Lọ | Lọ | 5 | 6.059.000 | 30.295.000 |  |
| 1297 | M26-57 | Giấy in barcode Slide Label Kit |  | Dako Autostainer Link 48 | Nhãn in: Sử dụng để in nhãn cho tiêu bản chạy. Dán trên các tiêu bản có sơn 1 đầu. Kích thước: 0.875’’ x 0.95’’ | 500 cái/cuộn | Cuộn | 5 | 3.240.000 | 16.200.000 | EU/G7 |
| 1298 | TT22 | Giemsa bột |  |  | Thành phần: 30 ≤ Eosin G ≤ 50 % 30 ≤ 3-methylamino-7-dimethylaminophenothiazin-5-ium chloride ≤ 50 % 20 ≤Methylene blue ≤30 % | 25g/Lọ | Lọ | 3 | 5.350.000 | 16.050.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1299 | TT32 | Methylen Blue |  |  | Methylthioninium chloride <= 100 % pH: ca.3 at 10 g/l at 20 °C Độ hòa tan: ca.50 g/l at 20 °C Hấp thụ tối đa λmax. (etanol 50%) 660 - 665 nm Thông số kỹ thuật. Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,003 g/l; ethanol 50 %) 2250 - 2750 Hao hụt khi sấy (110 °C) 10 - 15 % | 10g/Lọ | Lọ | 5 | 1.188.000 | 5.940.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1300 | TT48 | mono-sodium dihydrogen phosphate |  |  | Hàm lượng ≥ 99.5 % | 500g/Lọ | Lọ | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1301 | TT49 | Mực đánh dấu mô |  |  | Mực đánh dấu mô dùng trong xét nghiệm giải phẫu bệnh | Bộ 5 chai x 500ml | Bộ | 1 | 7.150.000 | 7.150.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1302 | TT37 | Parafin Hạt |  |  | Parafin dùng trong xét nghiệm y học, nhiệt độ nóng chảy 56-62 độ C, độ tinh khiết >99.9% | 1 Kg/ Túi | Kg | 300 | 349.000 | 104.700.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1303 | TT41 | potassium dihydrogen phosphate |  |  | Hàm lượng ≥ 99.5 % | Lọ 1kg | Lọ | 2 | 1.251.720 | 2.503.440 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1304 | TT50 | Toluen |  |  | Độ tinh khiết ≥ 99.9 % Tính acid ≤ 0.0002 meq/g Tính kiềm ≤ 0.0006 meq/g | Chai 2.5 lít | Chai | 350 | 750.000 | 262.500.000 |  |
| 1305 | T137 | Bộ mẫu chuẩn CMV | K-SHPT-01 |  | Ống mẫu chuẩn chứa CMV DNA plasmid dạng mạch thẳng không gây nhiễm trong dung dịch đệm với DNA truyền tải. | 8 ống/hộp | Hộp | 2 | 23.104.000 | 46.208.000 | G7 |
| 1306 | T138 | Bộ mẫu chuẩn EBV | K-SHPT-01 |  | Ống mẫu chuẩn chứa EBV DNA plasmid dạng mạch thẳng không gây nhiễm trong dung dịch đệm với DNA truyền tải. | 8 ống/hộp | Hộp | 2 | 23.104.000 | 46.208.000 | G7 |
| 1307 | T139 | Bộ mẫu chuẩn HBV | K-SHPT-01 |  | Ống mẫu chuẩn chứa HBV DNA plasmid dạng mạch thẳng không gây nhiễm trong dung dịch đệm với DNA truyền tải. | 8 ống/hộp | Hộp | 2 | 23.990.400 | 47.980.800 | G7 |
| 1308 | T140 | Bộ mẫu chuẩn HCV | K-SHPT-01 |  | Ống mẫu chuẩn chứa Armored RNA không gây nhiễm với chuỗi HCV trong huyết tương người âm tính đã loại bỏ fibrin | 8 ống/hộp | Hộp | 2 | 23.990.400 | 47.980.800 | G7 |
| 1309 | T141 | Bộ mẫu chứng CMV | K-SHPT-01 |  | Mẫu chứng âm tính chứa dung dịch đệm với DNA truyền tải. Mẫu chứng dương tính chứa CMV bất hoạt trong huyết tương người | 36 ống/hộp | Hộp | 7 | 23.104.000 | 161.728.000 | G7 |
| 1310 | T142 | Bộ mẫu chứng EBV | K-SHPT-01 |  | Mẫu chứng âm tính chứa chứa dung dịch đệm với DNA truyền tải. Mẫu chứng dương tính chứa EBV bất hoạt trong huyết tương người | 36 ống/hộp | Hộp | 6 | 23.104.000 | 138.624.000 | G7 |
| 1311 | T143 | Bộ mẫu chứng HBV | K-SHPT-01 |  | Mẫu chứng âm tính chứa huyết tương người âm tính đã loại bỏ fibrin. Mẫu chứng dương tính chứa huyết tương đã bất hoạt bằng nhiệt dương tính với DNA của HBV trong huyết tương người âm tính.. | 36 ống/hộp | Hộp | 8 | 23.990.400 | 191.923.200 | G7 |
| 1312 | T144 | Bộ mẫu chứng HCV | K-SHPT-01 |  | Mẫu chứng âm tính chứa huyết tương người âm tính đã loại bỏ fibrin. Mẫu chứng dương tính chứa Armored RNA không gây nhiễm với chuỗi HCV trong huyết tương người âm tính đã loại bỏ fibrin. | 36 ống/hộp | Hộp | 5 | 23.990.400 | 119.952.000 | G7 |
| 1313 | T146 | Bộ sinh phẩm khuếch đại CMV AMP Kit | K-SHPT-01 |  | Hóa chất đo tải lượng virus CMV có giếng thuốc thử khuếch đại đông khô và thuốc thử hoạt hóa dạng lỏng đã chia nhỏ phản ứng. Bệnh phẩm: huyết tương của người. | 192 test/hộp | Hộp | 5 | 99.960.000 | 499.800.000 | G7 |
| 1314 | T147 | Bộ sinh phẩm khuếch đại EBV AMP Kit | K-SHPT-01 |  | Sinh phẩm xét nghiệm đo tải lượng virus EBV có giếng thuốc thử khuếch đại đông khô và thuốc thử hoạt hóa dạng lỏng đã chia nhỏ phản ứng. Bệnh phẩm: huyết tương của người. | 192 test/hộp | Hộp | 3 | 96.000.000 | 288.000.000 | G7 |
| 1315 | T148 | Bộ sinh phẩm khuếch đại HBV AMP Kit | K-SHPT-01 |  | Sinh phẩm xét nghiệm đo tải lượng virus HBV có giếng thuốc thử khuếch đại đông khô và thuốc thử hoạt hóa dạng lỏng đã chia nhỏ phản ứng. Bệnh phẩm: huyết tương hoặc huyết thanh của người. | 192 test/hộp | Hộp | 50 | 102.816.000 | 5.140.800.000 | G7 |
| 1316 | T149 | Bộ sinh phẩm khuếch đại HCV AMP Kit | K-SHPT-01 |  | Sinh phẩm xét nghiệm đo tải lượng virus HCV có giếng thuốc thử khuếch đại đông khô và thuốc thử hoạt hóa dạng lỏng đã chia nhỏ phản ứng. Bệnh phẩm: huyết tương hoặc huyết thanh của người. | 192 test/hộp | Hộp | 7 | 112.091.000 | 784.637.000 | G7 |
| 1317 | T151 | Bộ tách chiết mẫu xét nghiệm loại 1 | K-SHPT-01 |  | Bộ thuốc thử dùng chiết tách mẫu xét nghiệm loại 1 gồm: lọ có chứa các vi hạt từ tính loại 1; và lọ chứa nước mức phân tử và Tween 20, đã chia liều cho nhiều xét nghiệm | 8 lọ/hộp | Hộp | 4 | 60.869.000 | 243.476.000 | G7 |
| 1318 | T152 | Bộ tách chiết mẫu xét nghiệm loại 2 | K-SHPT-01 |  | Bộ thuốc thử dùng chiết tách mẫu xét nghiệm loại 2 gồm: lọ có chứa các vi hạt từ tính loại 2; và lọ chứa đệm kali photphat và Tween 20, đã chia liều cho nhiều xét nghiệm | 8 lọ/hộp | Hộp | 5 | 24.055.500 | 120.277.500 | G7 |
| 1319 | T153 | Đầu côn 1000 μL dùng trên máy Alinity m | K-SHPT-01 |  | Đầu côn đen thể tích hút 1000 μL, bằng nhựa Polypropylene - PP | (40 x 96 tip)/hộp | Hộp | 5 | 20.190.330 | 100.951.650 | G7 |
| 1320 | T154 | Đầu côn 50 μL dùng trên máy Alinity m | K-SHPT-01 |  | Đầu côn đen thể tích hút 50 μL, bằng nhựa Polypropylene - PP | (60 x 96 tip)/hộp | Hộp | 2 | 26.681.226 | 53.362.452 | G7 |
| 1321 | T155 | Dung dịch chống bay hơi mẫu xét nghiệm | K-SHPT-01 |  | Dung dịch chống bay hơi mẫu xét nghiệm, chứa Dầu khoáng | 975 ml/hộp | Hộp | 2 | 12.318.000 | 24.636.000 | G7 |
| 1322 | T156 | Dung dịch dùng ly giải mẫu xét nghiệm | K-SHPT-01 |  | Dung dịch dùng ly giải mẫu xét nghiệm, chứa Nước với Đệm Tris, GITC, và Tween 20 | 975 ml/hộp | Hộp | 10 | 13.836.000 | 138.360.000 | G7 |
| 1323 | T157 | Dung dịch dùng pha loãng mẫu xét nghiệm | K-SHPT-01 |  | Dung dịch dùng pha loãng mẫu xét nghiệm, chứa Nước dùng trong sinh học phân tử | (4 x 975 ml)/hộp | Hộp | 5 | 12.699.750 | 63.498.750 | G7 |
| 1324 | M491 | Đầu côn hút mẫu đã tách chiết trong hệ thống máy tự động | K-SHPT-05 |  | Đầu tip hút mẫu dùng cho hệ thống máy tách chiết và Real Time PCR tự động. | 12 khay x36 tip/Hộp | Hộp | 15 | 2.712.150 | 40.682.250 |  |
| 1325 | M488 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử 1000 µL | K-SHPT-05 |  | Đầu tip hút mẫu và thuốc thử dạng lỏng cho các xét nghiệm sinh học, thành phần: nhựa PP,không có Pyrogen, RNAse, DNAse, chất ức chế PCR. Thể tích 1000 µL. | (8 x 480 đầu típ)/Thùng | Thùng | 8 | 16.758.000 | 134.064.000 |  |
| 1326 | M490 | Dung dịch rửa hệ thống xét nghiệm sàng lọc máu NAT tự động | K-SHPT-05 |  | Thành phần: Natri citrate dihydrate 0.1% Methylparaben | 5.1 L/Hộp | Hộp | 80 | 1.808.100 | 144.648.000 |  |
| 1327 | M495 | Khay xử lý mẫu trên máy tách chiết tự động | K-SHPT-05 |  | Bộ xử lý mẫu của máy tách chiết tự động. Đóng gói 12 khay x 24 cái | 12x24 cái/ Hộp | Hộp | 20 | 12.656.700 | 253.134.000 |  |
| 1328 | M499 | Ống chuyên dụng đựng sản phẩm tách chiết ADN, ARN | K-SHPT-05 |  | Khay gồm các ống sử dụng để chứa mẫu đã được xử lý . | 12 khay x 96 ống)/Hộp | Hộp | 5 | 10.848.384 | 54.241.920 |  |
| 1329 | M493 | Ống đựng mẫu chuyên dụng | K-SHPT-05 |  | Ống đựng mẫu dùng cho hệ thống máy tách chiết và Real Time PCR tự động. Đóng gói 12 khay x 24 ống | 12x24 cái/ Hộp | Hộp | 20 | 1.988.910 | 39.778.200 |  |
| 1330 | M1412 | Thuốc thử xét nghiệm phát hiện RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV | K-SHPT-05 |  | Bộ kit chứa các đoạn mẫu dò phát hiện đặc hiệu với acid nucleic của HIV-1 (Nhóm M và O), HIV-2, HCV, HBV hoặc IC. Số lượng ≥ 96 xét nghiệm | 96 tests/Hộp | Hộp | 70 | 58.763.232 | 4.113.426.240 |  |
| 1331 | M1445 | Vật liệu kiểm soát dương tính và âm tính xét nghiệm phát hiện RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV | K-SHPT-05 |  | Vật liệu kiểm soát dương tính và âm tính xét nghiệm sàng lọc NAT (HIV,HCV,HBV) | (4 x 6 x 1.6 mL)/Hộp | Hộp | 50 | 20.341.125 | 1.017.056.250 |  |
| 1332 | M2537 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử dùng cho hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động | K-SHPT-06 |  | Đầu tip hút mẫu và thuốc thử dạng lỏng cho các xét nghiệm sinh học, thành phần: nhựa PP,không có Pyrogen, RNAse, DNAse, chất ức chế PCR. Thể tích 300 µL. | 12 x 480 đầu típ/Thùng | Thùng | 1 | 10.500.000 | 10.500.000 |  |
| 1333 | M2535 | Đĩa chất thải lỏng 24 vị trí dùng cho hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động | K-SHPT-06 |  | Đĩa chất thải lỏng 24 vị trí dùng cho hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động Tiêu chuẩn:CE- IVD | 60 cái/Hộp | Hộp | 14 | 3.150.000 | 44.100.000 |  |
| 1334 | M2533 | Đĩa phản ứng 24 vị trí dùng cho hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động | K-SHPT-06 |  | Đĩa phản ứng 24 vị trí dùng cho hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động Tiêu chuẩn: CE-IVD | 120 cái/Hộp | Hộp | 7 | 3.150.000 | 22.050.000 |  |
| 1335 | M2534 | Đĩa xử lý 24 vị trí dùng cho hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động | K-SHPT-06 |  | Đĩa xử lý mẫu 24 vị trí dùng cho hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động Tiêu chuẩn: CE-IVD | 60 cái/Hộp | Hộp | 14 | 3.150.000 | 44.100.000 |  |
| 1336 | M2539 | Hóa chất hạt bi từ sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động | K-SHPT-06 |  | Thành phần :Hạt thủy tinh từ tính, đệm Tris, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate, < 0.1% natri azide. Tiêu chuẩn: CE-IVD | 480 xét nghiệm/Bình | Bình | 10 | 7.166.404 | 71.664.040 |  |
| 1337 | M2538 | Hóa chất ly giải sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động | K-SHPT-06 |  | Thành phần : 43% (w/w) guanidine, thiocyanate 5% (w/v), polydocanol 2% (w/v), dithiothreitol, dihydro natri citrate | 4 bình x 875 mL/Hộp | Hộp | 20 | 35.279.647 | 705.592.940 |  |
| 1338 | M2540 | Hóa chất pha loãng sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động | K-SHPT-06 |  | Thành phần :Đệm Tris, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate, < 0.1% natri azide | 4 bình x 875 mL/Hộp | Hộp | 15 | 7.232.400 | 108.486.000 |  |
| 1339 | M2541 | Hóa chất rửa hệ thống sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động | K-SHPT-06 |  | Thành phần: Natri citrate dihydrate, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate | 4200 mL/Bình | Bình | 30 | 2.712.150 | 81.364.500 |  |
| 1340 | M2544 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng DNA HBV | K-SHPT-06 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng DNA HBV trên hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động Phát hiện được tối thiểu các kiểu gen HBV Genotype A-H Độ đặc hiệu 100% Tiêu chuẩn: CE-IVD | 192 xét nghiệm/Hộp | Hộp | 20 | 84.000.000 | 1.680.000.000 |  |
| 1341 | M2545 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng RNA HCV | K-SHPT-06 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng RNA HCV trên hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động Phát hiện được tối thiểu các kiểu gen HCV các kiểu gen 1-6 Độ đặc hiệu 100% Tiêu chuẩn: CE- IVD | 192 xét nghiệm/Hộp | Hộp | 3 | 94.500.000 | 283.500.000 |  |
| 1342 | M2542 | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus | K-SHPT-06 |  | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus trên hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động Tiêu chuẩn: CE- IVD | 16 x 1 mL/Hộp | Hộp | 7 | 5.250.000 | 36.750.000 |  |
| 1343 | M2543 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1, định lượng DNA HBV, định tính và định lượng RNA HCV | K-SHPT-06 |  | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1, định lượng DNA HBV, định tính và định lượng RNA HCV gồm 2 mức nồng độ thấp và cao , sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động Tiêu chuẩn: CE-IVD | 8 xét nghiệm (gồm 8 chai nồng độ thấp x 0.65 mL và 8 chai nồng độ cao x 0.65 mL)/Hộp | Hộp | 14 | 5.250.000 | 73.500.000 |  |
| 1344 | M2556 | Kit tách chiết DNA từ FFPE trên máy tự động | K-SHPT-07 |  | - Kit tách chiết DNA từ mẫu FFPE trên hệ thống máy tách tự động có máy quét barcode sử dụng công nghệ hạt từ, có thể tự động hóa cho xét nghiệm giải trình tự, xác định kiểu gen, qPCR, ddPCR và NGS - Cung cấp bao gồm: Hóa chất, đầu tip, Barcode sticker, ống đựng mẫu loại 2 ml hoặc tương đương, ống thu mẫu 1.5ml hoặc tương đương - Loại mẫu chính: mẫu mô FFPE và mẫu sinh thiết | 48 test/ Bộ | Bộ | 28 | 5.355.000 | 149.940.000 |  |
| 1345 | M2558 | Kit tách chiết DNA Vi khuẩn trên máy tự động | K-SHPT-07 |  | - Kit tách chiết DNA từ vi khuẩn trên hệ thống máy tách tự động có máy quét barcode sử dụng công nghệ hạt từ, có thể tự động hóa cho xét nghiệm giải trình tự, xác định kiểu gen, qPCR, ddPCR và NGS -Thành phần: Cartrigde hóa chất, đầu tip, Barcode sticker, ống đựng mẫu loại 2 ml (hoặc tương đương), ống thu mẫu 1.5ml (hoặc tương đương) - Thể tích mẫu đầu vào tối đa: ≥ 400ul - Loại mẫu: Bệnh phẩm từ người, vi khuẩn bất hoạt và chưa bất hoạt, cặn vi khuẩn, dịch phết và mẫu môi trường (nước, đất) | 48 test/ Bộ | Bộ | 100 | 5.355.000 | 535.500.000 |  |
| 1346 | M2554 | Kit tách chiết Virus trên máy tự động | K-SHPT-07 |  | - Kit tách Nucleic Acid Virus từ nhiều loại mẫu khác nhau trên hệ thống máy tách tự động có máy quét barcode sử dụng công nghệ hạt từ, có thể tự động hóa. - Độ nhạy phân tích HBV: 30IU/ml, HCV: 50IU/ml - Thành phần: Cartrigde hóa chất, đầu tip, Barcode sticker, ống đựng mẫu loại 2 ml (hoặc tương đương), ống thu mẫu 1.5ml (hoặc tương đương) - Thể tích mẫu đầu vào tối đa ≥500 μl - Loại mẫu chính: huyết tương, huyết thanh, CSF, nước tiểu đã qua xử lý, dịch cơ thể, dịch phết | 48 test/ Bộ | Bộ | 100 | 4.284.000 | 428.400.000 |  |
| 1347 | T87 | Bộ vật tư tiêu hao tách chiết dùng cho máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn | K-SHPT-08 |  | Thành phần: Ống đựng mẫu; Cassette Đầu tip (gồm có đầu tip đâm xuyên và đầu pipet được sử dụng trong quá trình trích xuất); Ống đựng sau tách chiết và nắp | 48 test/Hộp | Hộp | 35 | 3.920.000 | 137.200.000 |  |
| 1348 | M26-80 | Bộ xét nghiệm chẩn đoán Cytomegalovirus (CMV) | K-SHPT-08 |  | Kit phát hiện và định lượng DNA của Cytomegalovirus (CMV) người trong DNA tách chiết từ máu toàn phần, huyết tương thu nhận trong EDTA, dịch não tủy, nước tiểu, phết niêm mạc miệng, nước ối và dịch rửa phế quản phế nang (BAL)/ dịch hút phế quản (BA). LoD: mẫu máu toàn phần trong EDTA: ≤109 IU/mL; mẫu huyết tương trong EDTA: ≤88 IU/mL Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: mẫu máu toàn phần: ≥93%; mẫu huyết tương: ≥98% Sử dụng cho mẫu tách chiết từ 200µL trên máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn | Hộp (96 test) | Hộp | 1 | 29.492.000 | 29.492.000 |  |
| 1349 | T91 | Bộ xét nghiệm định lượng virus Viêm gan B | K-SHPT-08 |  | Bộ kit phát hiện và định lượng DNA của Vi-rút Viêm gan B (HBV) thuộc các kiểu gen A, B, C, D, E, F, G, H, I và RF. LoD: ≤9 IU/mL (≤ 38 copies/mL) mẫu huyết thanh, huyết tương Độ đặc hiệu: ≥97% Sử dụng cho mẫu tách chiết từ 200uL trên máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn Đã bao gồm chất chuẩn, chứng dương và chứng nội | 96 test/Hộp | Hộp | 1 | 34.020.000 | 34.020.000 |  |
| 1350 | M26-77 | Bộ xét nghiệm định lượng virus Viêm gan C | K-SHPT-08 |  | Bộ xét nghiệm có thể phát hiện và định lượng RNA của HCV thuộc kiểu gen 1,2,3,4,5,6. LoD: ≤26 IU/mL (≤11 copies/mL) mẫu huyết thanh, huyết tương Độ đặc hiệu: 100% Sử dụng cho mẫu tách chiết từ 600µL - 1000 µL trên máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn Đã bao gồm chất chuẩn, chứng dương và chứng nội | 96 test/Hộp | Hộp | 1 | 41.580.000 | 41.580.000 |  |
| 1351 | M26-78 | Bộ xét nghiệm Real-time PCR định tính chẩn đoán và định type virus HPV chủng nguy cơ cao: 16, 18, 31, 45; HR1 (33, 52, 58); HR2 (35, 39, 51, 56, 59, 66 và 68). | K-SHPT-08 |  | Bộ xét nghiệm khuếch đại axit nucleic real time định tính và phát hiệm ADN của 14 type virus HPV nguy cơ cao: Phát hiện và định type của HPV nguy cơ cao 16, 18, 31, 45; Phát hiện nhóm HPV nguy cơ cao HR1 (33, 52, 58); Phát hiện nhóm HPV nguy cơ cao HR2, các type không thuộc nhóm vắc-xin (35, 39, 51, 56, 59, 66 và 68). Hiệu suất: ≥96% cho HPV16–31; ≥88% cho HPV ; ≥93.% cho HPV HR2; ≥95% cho HPV18–45. Sử dụng cho mẫu tách chiết từ 200µL trên máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn Kit đã bao gồm chứng nội nội sinh. | 96 test/Hộp | Hộp | 1 | 28.800.000 | 28.800.000 |  |
| 1352 | T82 | Bộ xét nghiệm Real-time PCR định tính, định lượng Polyomavirus BK (BKV) | K-SHPT-08 |  | *Sinh phẩm để phát hiện và định lượng nồng độ Polyomavirus BK (BKV) người trong DNA tách chiết từ huyết tương thu nhận trong EDTA, nước tiểu không có chất bảo quản và dịch não tủy. *LoD: mẫu huyết tương: ≤215 IU/mL; mẫu nước tiểu: ≤142 IU/mL *Độ nhạy: 100% *Độ đặc hiệu: ≥997% *Sử dụng cho mẫu tách chiết từ 200uL, 600µL - 1000 µL trên máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn | (4 ống x 540µL)/Hộp | Hộp | 10 | 25.200.000 | 252.000.000 |  |
| 1353 | T88 | Cassette phản ứng PCR dùng cho máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn | K-SHPT-08 |  | Thành phần: bao gồm ống và nắp PCR để niêm phong ống ngay trước khi thực hiện phản ứng PCR. | 192 test/Hộp | Hộp | 9 | 6.159.360 | 55.434.240 |  |
| 1354 | M26-82 | Chất chuẩn Cytomegalovirus (CMV) | K-SHPT-08 |  | Bộ hiệu chuẩn số lượng DNA đã biết giá trị trong phản ứng định lượng khuếch đại nucleic acids để phát hiện và định lượng DNA của Cytomegalovirus (CMV) người Thành phần: 4 dung dịch plasmid ổn định đã biết nồng độ CMV. Plasmid chứa vùng khuếch đại của exon 4 gen MIEA của CMV. | Hộp (8x 200 µL) | Hộp | 1 | 7.977.000 | 7.977.000 |  |
| 1355 | T84 | Chất chuẩn Polyomavirus BK (BKV) | K-SHPT-08 |  | *Chất kiểm chuẩn dương, đã biết nồng độ *Thành phần: 4 dung dịch plasmid ổn định. Plasmid chứa vùng gen mã hóa cho Large T antigen của BKV. | (8 ống x 200 μL)/Hộp | Hộp | 2 | 10.500.000 | 21.000.000 |  |
| 1356 | T85 | Chứng nội dùng cho máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn | K-SHPT-08 |  | Dung dịch plasmid ổn định chứa hai plasmid DNAs và RNA bộ gen của MS2 phage: Một plasmid DNA chứa promoter và vùng 5' UTR của gen beta Globin người, một Plasmid DNA chứa trình tự DNA nhân tạo. | 48 test/Hộp | Hộp | 35 | 2.520.000 | 88.200.000 |  |
| 1357 | T89 | Đầu côn có lọc loại 300µL cho bộ tách chiết dùng cho máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn | K-SHPT-08 |  | Đầu lọc chất liệu Polyethylene Không có RNase/DNase Không có gDNA của con người Không có ức chế PCR Không chứa chất gây sốt pyrogen | 960 tip/Hộp | Hộp | 3 | 3.360.000 | 10.080.000 |  |
| 1358 | T86 | Hóa chất tách chiết mẫu 200 µL dùng cho máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn | K-SHPT-08 |  | - Hóa chất phân lập axit nucleic dựa trên hạt từ tính, dùng để tách chiết DNA tinh khiết cao và RNA virus - Mẫu bệnh phẩm: máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch não tủy, dịch ối, dịch khoang, các mẫu hô hấp, tăm bông âm đạo cổ tử cung, tăm bông tổn thương niêm mạc, gạc trực tràng, phân, nuôi cấy máu, sinh thiết và dịch dạ dày. - Dùng cho mẫu bệnh phẩm từ 200 µL, sử dụng phù hợp cho máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn | 48 test/Hộp | Hộp | 32 | 5.600.000 | 179.200.000 |  |
| 1359 | T90 | Hóa chất tách chiết mẫu 600µL - 1000µL dùng cho máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn | K-SHPT-08 |  | Hóa chất phân lập axit nucleic dựa trên các hạt từ tính, dùng để tách chiết DNA tinh khiết cao (người, vi khuẩn, virus và nấm) và RNA virus từ huyết thanh người, huyết tương thu được trong EDTA hoặc axit citric, nước tiểu, dịch mũi (tăm bông mũi, tăm bông họng), các mẫu hô hấp (rửa phế quản phế nang (BAL) / Broncho Aspirate (BA) Dùng cho mẫu bệnh phẩm từ 600µL - 1000 µL, sử dụng phù hợp cho máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn. | 48 test/Hộp | Hộp | 2 | 5.600.000 | 11.200.000 |  |
| 1360 | M26-81 | Kiểm chuẩn Cytomegalovirus (CMV) dương tính | K-SHPT-08 |  | Mẫu chứng dương cho phản ứng định tính khuếch đại nucleic acids để phát hiện DNA của Cytomegalovirus (CMV) người Thành phần: Mẫu chuẩn dương CMV, là dung dịch plasmid ổn định. Plasmid chứa vùng khuếch đại exon 4 của gen MIEA của CMV. | Hộp (3 x 160 µL) | Hộp | 1 | 5.421.000 | 5.421.000 |  |
| 1361 | T83 | Kiểm chuẩn Polyomavirus BK (BKV) dương tính | K-SHPT-08 |  | *Mẫu chứng dương có chứa virus BKV *Thành phần: dung dịch plasmid ổn định, chứa vùng gen mã hóa cho Large T antigen của BKV. | (2 ống x 160 µL)/Hộp | Hộp | 2 | 7.560.000 | 15.120.000 |  |
| 1362 | M26-79 | Kiểm chuẩn virus HPV chủng nguy cơ cao dương tính | K-SHPT-08 |  | * Mẫu kiểm chứng dương tính trong các xét nghiệm khuếch đại axit nucleic định tính để phát hiện DNA của Virus Papilloma ở người 14 loại có nguy cơ cao. | 3 x 160 µL/Hộp | Hộp | 1 | 12.619.800 | 12.619.800 |  |
| 1363 | M1415 | Bộ hóa chất chuẩn hóa máy cho xét nghiệm kháng thể kháng HLA và xét nghiệm HLA | V-SHPT-02 | Labscan 3D | Bộ hóa chất chuẩn hóa máy xét nghiệm kháng thể kháng HLA và xét nghiệm định tuýp HLA bao gồm các thuốc thử để xác minh tính hiệu chuẩn và tính toàn vẹn quang học cho hệ thống máy Tiêu chuẩn: CE- IVD | Hộp /25 test | Hộp | 1 | 23.650.000 | 23.650.000 |  |
| 1364 | M1416 | Bộ hóa chất chuẩn máy xét nghiệm kháng thể kháng HLA và xét nghiệm HLA | V-SHPT-02 | Labscan 3D | Bộ hóa chất chuẩn máy xét nghiệm kháng thể kháng HLA và xét nghiệm định tuýp HLA để đảm bảo hệ thống quang học hoạt động hiệu quả Tiêu chuẩn: CE-IVD | Hộp /25 test | Hộp | 1 | 23.650.000 | 23.650.000 |  |
| 1365 | M891 | Dung dịch chạy máy phân tích HLA-SSO | V-SHPT-02 | Labscan 3D | Dung dịch chạy máy cho xét nghiệm định tuýp HLA và xét nghiệm kháng thể kháng HLA. Tiêu chuẩn: CE- IVD | Thùng 20 Lít | Thùng | 7 | 2.990.000 | 20.930.000 |  |
| 1366 | M879 | Hoá chất định danh kháng thể Anti-HLA Class I | V-SHPT-02 | Labscan 3D | - Bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng HLA lớp I bằng công nghệ đo tế bào dòng chảy - Các hạt bead được phủ kháng nguyên HLA lớp I -Mẫu huyết thanh, thể tích mẫu ≤ 20µL -Xác định được %PRA - Tiêu chuẩn CE-IVD | Hộp /25 test | Hộp | 5 | 49.712.500 | 248.562.500 |  |
| 1367 | M878 | Hoá chất định danh kháng thể Anti-HLA Class II | V-SHPT-02 | Labscan 3D | - Bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng HLA lớp II bằng công nghệ đo tế bào dòng chảy - Các hạt bead được phủ kháng nguyên HLA lớp II -Mẫu huyết thanh, thể tích mẫu ≤ 20µL -Xác định được %PRA - Tiêu chuẩn CE-IVD | Hộp /25 test | Hộp | 5 | 39.007.500 | 195.037.500 |  |
| 1368 | M880 | Hoá chất định type HLA độ phân giải cao cho locus A | V-SHPT-02 | Labscan 3D | Vùng gen mục tiêu exon 2/3/4/5. Xét nghiệm trên mẫu máu toàn phần chống đông EDTA, thể tích mẫu ≤ 2mL. Phương pháp PCR SSO Tiêu chuẩn: CE-IVD | Hộp/ 100 test | Hộp | 4 | 145.100.000 | 580.400.000 |  |
| 1369 | M881 | Hoá chất định type HLA độ phân giải cao cho locus B | V-SHPT-02 | Labscan 3D | Vùng gen mục tiêu exon 2/3/4/5. Xét nghiệm trên mẫu máu toàn phần chống đông EDTA, thể tích mẫu ≤ 2mL. Phương pháp PCR SSO Tiêu chuẩn: CE-IVD | Hộp/ 100 test | Hộp | 4 | 145.100.000 | 580.400.000 |  |
| 1370 | M882 | Hoá chất định type HLA độ phân giải cao cho locus C | V-SHPT-02 | Labscan 3D | Vùng gen mục tiêu exon 2/3/4/5/6-7. Xét nghiệm trên mẫu máu toàn phần chống đông EDTA, thể tích mẫu ≤ 2mL. Phương pháp PCR SSO Tiêu chuẩn: CE-IVD | Hộp/ 100 test | Hộp | 2 | 145.100.000 | 290.200.000 |  |
| 1371 | M883 | Hoá chất định type HLA độ phân giải cao cho locus DQA1/DQB1 | V-SHPT-02 | Labscan 3D | Vùng gen mục tiêu exon 2/3. Xét nghiệm trên mẫu máu toàn phần chống đông EDTA, thể tích mẫu ≤ 2mL. Phương pháp PCR SSO Tiêu chuẩn: CE-IVD | Hộp/ 100 test | Hộp | 2 | 145.110.000 | 290.220.000 |  |
| 1372 | M884 | Hoá chất định type HLA độ phân giải cao cho locus DRB1 | V-SHPT-02 | Labscan 3D | Vùng gen mục tiêu exon 2. Xét nghiệm trên mẫu máu toàn phần chống đông EDTA, thể tích mẫu ≤ 2mL. Phương pháp PCR SSO Tiêu chuẩn: CE-IVD | Hộp/ 100 test | Hộp | 4 | 145.100.000 | 580.400.000 |  |
| 1373 | M1418 | Hóa chất làm sạch huyết thanh trong xét nghiệm kháng thể kháng HLA | V-SHPT-02 | Labscan 3D | Hóa chất làm sạch huyết thanh trong xét nghiệm kháng thể kháng HLA Thành phần: hạt beads không phủ kháng nguyên có khả năng loại bỏ phản ứng giữa các hạt latex từ huyết thanh gây nhiễu kết quả. | Hộp/ 25 test | Hộp | 1 | 11.000.000 | 11.000.000 |  |
| 1374 | M1414 | Liên hợp kháng thể IgG người và PE | V-SHPT-02 | Labscan 3D | - Liên hợp kháng thể IgG người và PE ở dạng đông khô dùng để phát hiện kháng thể IgG sử dụng trong xét nghiệm kháng thể kháng HLA - Nồng độ: 0.5mg R-Phycoerythrin kết hợp với kháng thể tinh khiết ái lực. | Lọ 1 mL | Lọ | 1 | 13.744.000 | 13.744.000 |  |
| 1375 | M899 | Sinh phẩm xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HLA Class I | V-SHPT-02 | Labscan 3D | - Bộ xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp I: HLA- A,B,C đặc hiệu bằng công nghệ đo tế bào dòng chảy -Mẫu huyết thanh, thể tích mẫu ≤ 20µL - Tiêu chuẩn CE-IVD | Hộp/ 25 test | Hộp | 8 | 131.985.000 | 1.055.880.000 |  |
| 1376 | M900 | Sinh phẩm xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HLA Class II | V-SHPT-02 | Labscan 3D | - Bộ xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp II đặc hiệu bằng công nghệ đo tế bào dòng chảy -Mẫu huyết thanh, thể tích mẫu ≤ 20µL - Tiêu chuẩn CE-IVD | Hộp/ 25 test | Hộp | 8 | 104.075.000 | 832.600.000 |  |
| 1377 | M1413 | Streptavidin liên hợp thuốc nhuộm huỳnh quang PE | V-SHPT-02 | Labscan 3D | - Streptavidin gắn thuốc nhuộm huỳnh quang PE để nhuộm chỉ thị cho phản ứng lai trong xét nghiệm định type HLA bằng kỹ thuật PCR-SSO phù hợp máy phân tích HLA - Các cực đại hấp thụ lần lượt ở 490 nm, 545 nm và 565 nm. Cực đại phát xạ là ở 580 nm. | Lọ 1 mL | Lọ | 1 | 13.750.000 | 13.750.000 |  |
| 1378 | M781 | Dung dịch chạy máy phân tích dòng chảy tế bào | V-SHPT-09 | máy phân tích TB dòng chảy | - Có vai trò vận chuyển các phần tử qua các dây dẫn chất lỏng của máy xét nghiệm tế bào dòng chảy, hướng chúng đến tâm của dòng chảy. - Có hàm lượng các phần tử và khả năng tự phát huỳnh quang thấp để giảm tắc nghẽn các dây dẫn chất lỏng và đảm bảo tỷ lệ tín hiệu huỳnh quang cao hơn tín hiệu nhiễu. - Chứa Sodium fluoride (NaF) | 20 lít/ Thùng | Thùng | 8 | 1.880.000 | 15.040.000 | Châu Âu |
| 1379 | M782 | Dung dịch rửa máy phân tích dòng chảy tế bào | V-SHPT-09 | máy phân tích TB dòng chảy | Thành phần: Hypochlorous acid, sodium salt, Sodium hydroxide | 5 lít/ Thùng | Thùng | 6 | 2.210.000 | 13.260.000 | Châu Âu |
| 1380 | M783 | Dung dịch tắt máy | V-SHPT-09 | máy phân tích TB dòng chảy | Thành phần có chứa Axit benzoic, muối natri (theo tỉ lệ 1:1) | 5 Lít/Thùng | Thùng | 20 | 1.909.000 | 38.180.000 | Châu Âu |
| 1381 | M1312 | Hóa chất cài đặt máy 7 màu | V-SHPT-09 | máy phân tích TB dòng chảy | Các hạt bead 4-μm hoặc 6-μm được gắn màu huỳnh quang cho điều chỉnh điện thế bộ thu nhận tín hiệu, thiết lập bù trừ huỳnh quang và theo dõi hiệu năng thiết bị hàng ngày Đóng gói: 25 ống được đóng gói riêng lẻ và một lọ dung dịch pha loãng, đủ cho 25 lần cài đặt | 25 Tests/Hộp | Hộp | 1 | 23.285.000 | 23.285.000 | G7 |
| 1382 | TT2002 | Kháng thể IgG gắn màu FITC | V-SHPT-09 | máy phân tích TB dòng chảy | - Thành phần: Kháng thể mouse IgG1, κ; clone: G18-145; gắn màu FITC. Bảo quản trong dung dịch đệm trong nước có chứa BSA và ≤ 0,09% natri azit | 100 Tests/ Hộp | Hộp | 4 | 14.337.000 | 57.348.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1383 | M2001 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 | V-SHPT-09 | máy phân tích TB dòng chảy | Kháng thể đơn dòng CD19 gắn màu PE-Cy7 CD19 (clone SJ25C1) bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột. | 100 Tests/Lọ | Lọ | 12 | 22.256.000 | 267.072.000 | G7 |
| 1384 | M1422-1 | Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 | V-SHPT-09 | máy phân tích TB dòng chảy | Kháng thể đơn dòng CD3 gắn màu APC CD3 (clone SK7) bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột | 100 Tests/ Lọ | Lọ | 12 | 13.026.000 | 156.312.000 | G7 |
| 1385 | N24-175 | Bộ kít (PRA) định danh kháng thể anti-HLA lớp I (A-B-C). | V-SHPT-11 | Luminex | Bộ xét nghiệm miễn dịch dựa trên hạt bead được sử dụng để phát hiện định tính các kháng thể IgG Phản ứng HLA lớp I trong mẫu huyết thanh người. | 24 test/hộp | Hộp | 1 | 32.221.000 | 32.221.000 |  |
| 1386 | N24-174 | Bộ kít (PRA) định danh kháng thể anti-HLA lớp II (DR-DQ). | V-SHPT-11 | Luminex | Bộ xét nghiệm miễn dịch dựa trên hạt bead được sử dụng để phát hiện định tính các kháng thể IgG Phản ứng HLA lớp II trong mẫu huyết thanh người. | 24 test/hộp | Hộp | 1 | 32.221.000 | 32.221.000 |  |
| 1387 | N24-176 | Bộ kít chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-A bằng kỹ thuật PCR-SSO. | V-SHPT-11 | Luminex | Hoá chất định type HLA độ phân giải cao cho locus A Phương pháp PCR SSO. Xét nghiệm trên mẫu máu toàn phần chống đông EDTA | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 59.985.000 | 59.985.000 |  |
| 1388 | N24-177 | Bộ kít chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-B bằng kỹ thuật PCR-SSO. | V-SHPT-11 | Luminex | Hoá chất định type HLA độ phân giải cao cho locus B Phương pháp PCR SSO. Xét nghiệm trên mẫu máu toàn phần chống đông EDTA | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 59.985.000 | 59.985.000 |  |
| 1389 | N24-178 | Bộ kít chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-C bằng kỹ thuật PCR-SSO. | V-SHPT-11 | Luminex | Hoá chất định type HLA độ phân giải cao cho locus C Phương pháp PCR SSO. Xét nghiệm trên mẫu máu toàn phần chống đông EDTA | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 59.985.000 | 59.985.000 |  |
| 1390 | N24-185 | Bộ kít chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-DP bằng kỹ thuật PCR-SSO | V-SHPT-11 | Luminex | Hoá chất định type HLA độ phân giải cao cho locus DPA1/B1 Phương pháp PCR SSO. Xét nghiệm trên mẫu máu toàn phần chống đông EDTA | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 65.000.000 | 65.000.000 |  |
| 1391 | N24-179 | Bộ kít chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-DQ bằng kỹ thuật PCR-SSO | V-SHPT-11 | Luminex | Hoá chất định type HLA độ phân giải cao cho locus DQA1/B1 Phương pháp PCR SSO. Xét nghiệm trên mẫu máu toàn phần chống đông EDTA | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 59.985.000 | 59.985.000 |  |
| 1392 | N24-180 | Bộ kít chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-DRB1 bằng kỹ thuật PCR-SSO. | V-SHPT-11 | Luminex | Hoá chất định type HLA độ phân giải cao cho locus DRB1 Phương pháp PCR SSO. Xét nghiệm trên mẫu máu toàn phần chống đông EDTA | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 59.985.000 | 59.985.000 |  |
| 1393 | N24-182 | Bộ kit định danh kháng thể Anti-HLA Class I gắn kháng nguyên đơn | V-SHPT-11 | Luminex | Bộ xét nghiệm miễn dịch dựa trên hạt bead được sử dụng để phát hiện định tính các kháng thể HLA IgG nhằm hỗ trợ sự kết hợp giữa người cho và người nhận trong quá trình truyền máu hoặc cấy ghép. Hạt bead LSA Loại I được thiết kế để phát hiện kháng thể IgG đối với glycoprotein HLA Loại I. | 25 test/hộp | Hộp | 1 | 60.000.000 | 60.000.000 |  |
| 1394 | N24-183 | Bộ kit định danh kháng thể Anti-HLA Class II gắn kháng nguyên đơn | V-SHPT-11 | Luminex | Bộ xét nghiệm miễn dịch dựa trên hạt bead được sử dụng để phát hiện định tính các kháng thể HLA IgG nhằm hỗ trợ sự kết hợp giữa người cho và người nhận trong quá trình truyền máu hoặc cấy ghép. Hạt bead LSA Loại II được thiết kế để phát hiện kháng thể IgG đối với glycoprotein HLA Loại II. | 25 test/hộp | Hộp | 1 | 60.000.000 | 60.000.000 |  |
| 1395 | N24-184 | Bộ kít sàng lọc kháng thể anti-HLA. | V-SHPT-11 | Luminex | Bộ xét nghiệm miễn dịch dựa trên hạt bead được sử dụng để phát hiện định tính kháng thể IgG đối với kháng nguyên HLA Loại I và Loại II trong mẫu huyết thanh người. | 96 test/hộp | Hộp | 1 | 52.440.000 | 52.440.000 |  |
| 1396 | N24-181 | Dung dịch chạy máy. | V-SHPT-11 | Luminex | Dung dịch chạy máy. | 20 L/thùng | Thùng | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |  |
| 1397 | N24-187 | Hóa chất hiệu chuẩn thiết bị | V-SHPT-11 | Luminex | Bộ kít chuẩn máy. | 25 test/hộp | Hộp | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 |  |
| 1398 | N24-188 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định type HLA | V-SHPT-11 | Luminex | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định type HLA | 25 test/hộp | Hộp | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 |  |
| 1399 | N24-189 | Kít làm sạch mẫu cho xét nghiệm sàng lọc và định danh kháng thể anti-HLA bằng phương pháp xMAP. | V-SHPT-11 | Luminex | Kít làm sạch mẫu cho xét nghiệm sàng lọc và định danh kháng thể anti-HLA bằng phương pháp xMAP. | 100 µl/lọ | Lọ | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |  |
| 1400 | N24-186 | Streptavidin-PE (SA-PE) | V-SHPT-11 | Luminex | Streptavidin gắn màu huỳnh quang PE để nhuộm chỉ thị của phản ứng lai trong xét nghiệm PCR-SSO. Độ hấp thụ 568 nm, Phát xạ huỳnh quang tối đa 575 nm | 85 µl/lọ | Lọ | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |  |
| 1401 | M26-89 | Chùm đầu do đặc hiệu 15 gene HLA | V-SHPT-12.1 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Được thiết kế để bao phủ toàn bộ trình tự đầy đủ của các gen HLA-A, B, C, DRB3/4/5, và toàn bộ trình tự exon của các gen HLA-DRB1, DQB1, DPB1, DQA1, DPA1, DOA, DOB, DMA, DMB. - Có khả năng thực hiện định danh HLA chính xác phù hợp cho ghép tạng, nghiên cứu bệnh tự miễn, dị ứng thuốc | 96 Test/ Bộ | Bộ | 1 | 187.200.000 | 187.200.000 |  |
| 1402 | M26-86 | Chùm đầu do đặc hiệu 6 gene HLA | V-SHPT-12.1 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Có thể bao phủ toàn bộ trình tự đầy đủ của các gen A, B, C thuộc nhóm HLA lớp I và toàn bộ trình tự exon của các gen DRB1, DQB1, DPB1 thuộc nhóm HLA lớp II. - Có khả năng thực hiện định danh HLA chính xác phù hợp cho ghép tạng, nghiên cứu bệnh tự miễn, dị ứng thuốc | 96 Test/ Bộ | Bộ | 1 | 142.272.000 | 142.272.000 |  |
| 1403 | M26-90 | Dung môi lai, rửa và chặn bám dính đặc hiệu | V-SHPT-12.1 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Được phát triển dựa trên quy trình lai bắt mục tiêu - Áp dụng cho cả probe RNA/DNA tiêu chuẩn và tùy chỉnh - Tương thích với các loại probe RNA/DNA từ các hãng khác và có hiệu suất ổn định - Có bao gồm hoá chất chặn (Blocking): có tác dụng kết nối với adapter để ngăn hiện tượng lai chéo giữa các trình tự adapter, từ đó nâng cao độ đặc hiệu bắt mục tiêu và hiệu quả sử dụng dữ liệu. có thể chặn thư viện lên tới 3 μg | 96 Test/ Bộ | Bộ | 1 | 149.760.000 | 149.760.000 |  |
| 1404 | M26-92 | Hạt từ cho tinh sạch DNA giải trình tự gen | V-SHPT-12.1 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Có thể được sử dụng trong các quy trình như tinh sạch mẫu và thư viện, lọc kích thước đoạn DNA trong các thí nghiệm NGS - Có hiệu suất ổn định và khả năng thu hồi axit nucleic cao. | 100ml/Lọ | Lọ | 1 | 46.800.000 | 46.800.000 |  |
| 1405 | M26-91 | Hạt từ streptavidin cho lai đầu dò | V-SHPT-12.1 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Là bộ kit gồm hạt từ Streptavidin và nước không chứa nuclease - Được sử dụng trong quy trình lai bắt mục tiêu | 5ml/Lọ | Lọ | 1 | 46.800.000 | 46.800.000 |  |
| 1406 | M26-88 | Mồi chứa Adapter và Indexed | V-SHPT-12.1 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Là bộ adapter phổ dụng, có thể sử dụng cho cả hệ máy MGI. - Đáp ứng yêu cầu phân mẫu (pooling) trong NGS với sản lượng dữ liệu siêu cao trên một lane. | 96 Test/ Bộ | Bộ | 1 | 10.452.000 | 10.452.000 |  |
| 1407 | M26-84 | Nhóm đầu dò đặc hiệu 298 gene RNA | V-SHPT-12.1 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | Bao phủ vùng mã hóa của 298 bản phiên mã gen dung hợp phổ biến và vùng UTR của một số gen, phục vụ cho việc phát hiện dung hợp gen, đột biến và thông tin biểu hiện gen ở mức RNA | 96 Test/ Bộ | Bộ | 1 | 359.424.000 | 359.424.000 |  |
| 1408 | M26-85 | Nhóm đầu dò đặc hiệu 641 gene u đặc | V-SHPT-12.1 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | Panel có thể phát hiện đột biến điểm, gen dung hợp, biến đổi số bản sao (CNV), chèn/xóa đoạn (indel), đồng thời thực hiện phân tích TMB và MSI trong một lần kiểm tra | 96 Test/ Bộ | Bộ | 1 | 385.000.000 | 385.000.000 |  |
| 1409 | M26-87 | Sinh phẩm chuẩn bị thư viện cho DNA | V-SHPT-12.1 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Là bộ kit chuẩn bị thư viện DNA phổ dụng sử dụng enzym; tích hợp các bước cắt đoạn DNA, sửa đầu và thêm đuôi dA ở đầu 3’ vào trong một bước duy nhất - Có thể được sử dụng để chuẩn bị thư viện cho các hệ máy Illumina/MGI khi dùng với adapter tương ứng. | 96 Test/ Bộ | Bộ | 1 | 22.464.000 | 22.464.000 |  |
| 1410 | M26-83 | Sinh phẩm chuẩn bị thư viện cho RNA | V-SHPT-12.1 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Được sử dụng để chuẩn bị thư viện RNA toàn phần có định hướng sợi (strand-specific) - Kết hợp với các bộ kit bắt mồi bằng lai để thực hiện giải trình tự RNA theo phương pháp bắt mồi. | 96 Test/ Bộ | Bộ | 1 | 89.856.000 | 89.856.000 |  |
| 1411 | M26-93 | Sinh phẩm chuẩn bị thư viện nhanh cho cfDNA | V-SHPT-12.1 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Bộ kit chuẩn bị thư viện DNA sợi đôi phổ dụng, dành cho mẫu cfDNA và gDNA từ mô cố định trong paraffin (FFPE) - Có thể thực hiện phát hiện các đột biến tần suất thấp trong cfDNA | 96 Test/ Bộ | Bộ | 1 | 44.928.000 | 44.928.000 |  |
| 1412 | M26-94 | Bộ hóa chất giải trình tự gen thế hệ thứ hai FCL PE100 | V-SHPT-12.2 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Bộ giải trình tự 2 chiều sử dụng công nghệ DNBSEQ cho thông tin giải trình tự có chất lượng và độ chính xác rất cao. - Thời gian: ≥ 18.9 giờ - Số chu kỳ: ≥ 220 chu kỳ | 2 Hộp/Bộ | Bộ | 1 | 60.500.000 | 60.500.000 |  |
| 1413 | M26-95 | Bộ hóa chất giải trình tự gen thế hệ thứ hai FCS PE100 | V-SHPT-12.2 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Bộ giải trình tự 2 chiều sử dụng công nghệ DNBSEQ cho thông tin giải trình tự có chất lượng và độ chính xác rất cao. - Thời gian: ≥ 18.9 giờ - Số chu kỳ: ≥ 220 chu kỳ | 2 Hộp/Bộ | Bộ | 1 | 45.000.000 | 45.000.000 |  |
| 1414 | M26-97 | Bộ hóa chất lai và bắt đặc hiệu | V-SHPT-12.3 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Bộ thuốc thử dùng bắt giữ mục tiêu với các bước lai và rửa giải nhanh; hỗ trợ linh hoạt lựa chọn giữa lai nhanh trong 0.5–4 giờ hoặc lai qua đêm trong 16 giờ; hỗ trợ điều chỉnh thời gian lai để tối ưu hiệu suất bắt giữ. | 96 test/ bộ | Bộ | 1 | 130.000.000 | 130.000.000 |  |
| 1415 | M26-102 | Bộ Universal Adapter (MDI) đánh dấu DNA | V-SHPT-12.3 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | Adapter thường chứa một hoặc nhiều trình tự chỉ thị (index) để nhận diện các phân tử thư viện từ các mẫu khác nhau | 96 test/ bộ | Bộ | 1 | 20.500.000 | 20.500.000 |  |
| 1416 | M26-100 | Chặn bám dính đặc hiệu | V-SHPT-12.3 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Là các chất chặn phổ thông dành cho các nền tảng MGI hoạt động bằng cách giảm sự liên kết không đặc hiệu của các trình tự adapter - Hoạt động với thư viện MGI sử dụng chỉ số kép 10 nucleotide (DI). | 96 test/ bộ | Bộ | 1 | 185.000.000 | 185.000.000 |  |
| 1417 | M26-103 | Chùm đầu dò đặc hiệu | V-SHPT-12.3 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Chùm đầu dò đặc hiệu dùng cho giải trình tự gen đích cho ung thư (tổng hợp, mô đặc, mô lỏng), chẩn đoán bệnh di truyền hiếm, biểu hiện gene từ RNA. - Độ dài probe: 20nt cho đến 100nt cho DNA và RNA và 120nt cho DNA - Thời gian lai: Từ 30 phút đến 16 tiếng - Thời gian bắt cặp: Từ 10 phút cho đến 45 phút - Phù hợp loại mẫu: Hỗ trợ gDNA, cfDNA, RNA, FFPE | 384 test/ bộ | Bộ | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |  |
| 1418 | M26-98 | Chùm đầu do đặc hiệu 11 gene HLA | V-SHPT-12.3 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | Đầu dò đặc hiệu cho 11 gene HLA (Lớp I: HLA-A, B, C; Lớp II: HLA-DPA1, DPB1, DQA1, DQB1, DRB1/3/4/5) với độ chính xác cao đến mức độ trường thứ tư | 96 test/ bộ | Bộ | 1 | 165.000.000 | 165.000.000 |  |
| 1419 | M26-101 | Nhóm đầu dò đặc hiệu 69 gene u đặc | V-SHPT-12.3 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | Panel dùng để phân tích các khối u đặc và sinh thiết lỏng gồm 69 gene với các vùng được lựa chọn để bao phủ, cho cả mẫu FFPE và DNA tự do trong huyết tương | 96 test/ bộ | Bộ | 1 | 580.000.000 | 580.000.000 |  |
| 1420 | M26-99 | Sinh phẩm chuẩn bị thư viện | V-SHPT-12.3 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Bộ kit được thiết kế để chuẩn bị thư viện giải trình tự DNA chất lượng cao từ DNA mạch kép (dsDNA) trên các nền tảng Illumina và MGI; kết hợp vào một bước duy nhất, bao gồm phân mảnh, sửa cuối và gắn adapter. - Sử dụng phương pháp gắn đầu A-T ; có thể được sử dụng cho giải trình tự toàn bộ hệ gen với lượng DNA đầu vào từ 5 đến 500 ng - Tương thích với phương pháp giải trình tự mục tiêu dựa trên bắt giữ lai | 96 test/ bộ | Bộ | 1 | 155.000.000 | 155.000.000 |  |
| 1421 | M26-96 | Sinh phẩm đóng vòng | V-SHPT-12.3 | Máy giải trình tự gen NGS: Genetic Sequencer DNBSEQ-G50 | - Được thiết kế để chuẩn bị thư viện DNA vòng mạch đơn dành cho nền tảng MGI, dựa trên công nghệ DNBSEQ; tương thích với các loại thư viện có kích thước đoạn chèn và lượng đầu vào đa dạng - Module vòng hóa bên trong tương thích với việc vòng hóa các thư viện sử dụng adapter chỉ số đơn (SI), chỉ số kép (DI) trên nền tảng MGI | 16 test/ bộ | Bộ | 1 | 19.000.000 | 19.000.000 |  |
| 1422 | T168 | Bộ hóa chất realtime PCR dùng mồi đặc hiệu, không có chất chỉ thị màu |  | Máy Realtime PCR | - Hóa chất cho phản ứng PCR định lượng, thời gian thực và RT-PCR hai bước sử dụng các đầu dò theo trình tự cụ thể - Thành phần: Hỗn hợp phản ứng bao gồm DNA polymerase, đệm, dNTPs, thuốc nhuộm, MgCl2: 25ml Nước không chứa Rnase: 20 ml | Hộp 1000 test | Hộp | 28 | 61.860.000 | 1.732.080.000 |  |
| 1423 | TT435 | Bộ hóa chất tách chiết DNA từ mẫu FFPE bằng công nghệ cột lọc |  |  | Kit tách DNA từ khối nến bằng cột chiết có gắn màng silica, khả năng tách chiết tới 8 phần (dày 10 µm). Không cần sử dụng các hóa chất độc hại trong quy trình tách chiết như xylene để loại parafin. Hiệu quả thu hồi lên tới 8 µg gDNA. | 250 phản ứng/Bộ | Bộ | 3 | 22.000.000 | 66.000.000 |  |
| 1424 | TT2360 | Bộ kit định lượng dsDNA |  |  | Hóa chất định lượng hàm lượng DNA sợi đôi với độ chính xác cao | 200 phản ứng/hộp | Hộp | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |  |
| 1425 | T26-17 | Bộ kit nhân gen realtime PCR |  |  | Master Mix sử dụng cho các quy trình phát hiện mầm bệnh và biểu hiện gen một bước, tối ưu cho cả đích RNA và DNA. Có 2 enzyme là MMLV reverse transcriptase bền nhiệt, DNA polymerase bền nhiệt, nhanh. Có khả năng chịu được 1 số các chất ức chế PCR như heparin hoặc hematin. | 2000 phản ứng/Bộ | Bộ | 1 | 122.370.000 | 122.370.000 |  |
| 1426 | TT782 | Hoá chất xét nghiệm đột biến gen EGFR |  |  | - Xét nghiệm định tính ≥ 55 đột biến EGFR exon 18, 19, 20, 21 bằng kỹ thuật real-time PCR - Nguồn mẫu: DNA Bộ gene từ mẫu mô FFPE hoặc mô tươi/đông lạnh. - LoD: 1-3,2%, trong đó ≥ 1% với các đột biến T790M, L858R, L861Q và mất đoạn exon19 - Thành phần bộ thuốc thử: Mutation Detection Reaction Mix (M1597), EGFR Primer/Probe Mix, EGFR Positive Control Mix - Tiêu chuẩn CE-IVD | 52 test/hộp | Hộp | 5 | 121.414.000 | 607.070.000 | G7 |
| 1427 | T26-33 | Bộ kit phát hiện 31 đột biến soma trên gen KRAS, NRAS và BRAF ở người |  |  | Bộ kit realtime phát hiện 17 đột biến KRAS (exon 2, 3 và 4), 13 đột biến NRAS (exon 2, 3 và 4) và đột biến V600E ở người từ nguồn mẫu FFPE Tiêu chuẩn: CE-IVD | 6 test/Hộp | Hộp | 1 | 28.000.000 | 28.000.000 |  |
| 1428 | TT752 | Bộ kít phiên mã ngược |  | Máy Realtime PCR | - Bộ kit tổng hợp cDNA từ RNA sử dụng enzyme phiên mã ngược Reverse Transcriptase, cung cấp kèm RNase Inhibitor giúp bảo vệ RNA không bị phân hủy ở nhiệt độ lên tới 55°C. Khả năng tổng hợp đoạn cDNA có kích thước lên tới 13 kb. | 100 phản ứng/Bộ | Bộ | 10 | 6.500.000 | 65.000.000 |  |
| 1429 | T26-16 | Bộ kit tách chiết ctDNA từ mẫu huyết tương/huyết thanh |  |  | Bộ kit tách chiết ctDNA từ máu ngoại vi (huyết thanh hoặc huyết tương) và dịch màng phổi | 24 test/Hộp | Hộp | 1 | 13.300.000 | 13.300.000 |  |
| 1430 | T26-15 | Bộ kit tách chiết RNA từ mẫu mô đúc parafin |  |  | Bộ kit tách chiết RNA từ mẫu mô đúc parafin | 36 test/Hộp | Hộp | 5 | 12.750.000 | 63.750.000 |  |
| 1431 | TT827 | Bộ kit tinh sạch sản phẩm PCR |  |  | - Kit tinh sạch sản phẩm sau PCR. Loại bỏ các mồi thừa, dNTPs, labeled nucleotides, enzymes và muối từ hỗn hợp phản ứng PCR. - Màng : Glass microfiber - Kích thước tinh sạch ≥ 100 bp; ≤ 14 kb - Độ tinh khiết (A260/280): ≥ 1,8 , ≤ 2,0 - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 100 test/Bộ | Bộ | 1 | 3.047.000 | 3.047.000 |  |
| 1432 | TT804 | Bộ tách chiết acid nucleic |  |  | Tách DNA/RNA từ mẫu mô FFPE - Thành phần: dung dịch tách cột, buffer, tuýp li tâm | 36 test/hộp | Hộp | 1 | 13.300.000 | 13.300.000 |  |
| 1433 | TT753 | Bộ xét nghiệm định tính 05 đột biến gene BRAF V600 |  |  | - Bộ xét nghiệm định tính các đột biến BRAF V600E/K/R/D/M/G bằng kỹ thuật Real-time PCR - Nguồn mẫu: DNA bộ gen người từ mẫu khối u (FFPE) hoặc cfDNA từ mẫu huyết tương. - Đột biến phát hiện: V600E, V600K , V600R , V600D, V600M và V600G - Giới hạn phát hiện: 0.25-3% (tùy đột biến). - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD | 64 test/bộ | Bộ | 1 | 84.142.800 | 84.142.800 |  |
| 1434 | T26-20 | Bộ xét nghiệm định tính 05 đột biến gene PIK3CA |  |  | - Bộ xét nghiệm định tính các đột biến PIK3CA trong DNA bộ gene từ mẫu mô FFPE hoặc mô tươi/đông lạnh bằng kỹ thuật real-time PCR. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD\ - Giới hạn phát hiện (LOD): 1,2-1,7% (tùy đột biến) - Có chứng nội nội sinh | 48 test/bộ | Bộ | 1 | 78.719.760 | 78.719.760 |  |
| 1435 | T26-18 | Bộ xét nghiệm định tính 35 đột biến gene KRAS và NRAS |  |  | - Bộ xét nghiệm định tính các đột biến KRAS và NRAS exon 2, 3 và 4 trong DNA bộ gene từ mẫu mô FFPE hoặc mô tươi/đông lạnh bằng kỹ thuật real-time PCR. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD - Phát hiện: 21 đột biến KRAS (exon 2, 3 và 4) và 14 đột biến NRAS (exon 2, 3 và 4) - Giới hạn phát hiện (LOD): 0,32% - 12,5% - Có chứng nội nội sinh | 50 test/bộ | Bộ | 1 | 136.500.000 | 136.500.000 |  |
| 1436 | TT815 | Bộ xét nghiệm định tính đột biến methyl hóa MGMT |  |  | - Bộ xét nghiệm cho chuyển đổi bisulfite, phát hiện và định lượng sự methyl hóa promoter MGMT trong DNA bộ gene tách chiết từ mẫu mô FFPE hoặc mô tươi/đông lạnh bằng kỹ thuật real-time PCR. - Tiêu chuẩn: CE-IVD + Phân biệt cytosine có/không methyl hóa trong vùng DMR2 của gen MGMT được xếp trên Hg38 + Có chứng nội nội sinh Actin B + Giới hạn định lượng (LOQ): 6,25% | 44 test/bộ | Bộ | 3 | 94.500.000 | 283.500.000 |  |
| 1437 | TT763 | Bộ xét nghiệm phát hiện đột biến gene ung thư tuyến giáp KRAS, NRAS, HRAS, BRAF |  | Máy Realtime PCR | - Phát hiện các đột biến chính ở exon 2, 3 của gen KRAS, NRAS, HRAS, và codon 600, 601 của gen BRAF bằng phương pháp Realtime PCR - Giới hạn phát hiện (LOD C95): 1,0-7,0% - Độ nhạy ở nồng độ DNA đầu vào trung bình (12.5 ng/ phản ứng) - Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi, đông lạnh hoặc đúc parafin (FFPE) | 48 test/Hộp | Hộp | 4 | 137.550.000 | 550.200.000 |  |
| 1438 | X103 | Chất hoạt động bề mặt phòng thí nghiệm |  |  | Chất lỏng nhớt không màu đến màu vàng nhạt hơi mờ Độ hòa tan: 33,3 mg hòa tan trong 1 mL nước Không chứa Dnase, Rnase | 500ml/ Chai | Chai | 2 | 2.266.000 | 4.532.000 |  |
| 1439 | TT399 | Chứng dương plasmid tổng hợp |  |  | - Plasmid tổng hợp đã được tinh sạch, loại bỏ thành phần tạp nhiễm - Chuỗi mạch nucleotide có kích thước 25-500bp - Không nhiễm Rnase, Dnase | Ống | Ống | 15 | 6.600.000 | 99.000.000 |  |
| 1440 | TT393 | Chuỗi Oligonucleotide |  |  | - Primer đã được tinh sạch, loại bỏ muối và thành phần tạp nhiễm - Chuỗi DNA sợi đơn có kích thước >20 nu gắn đầu 3'-5' - Không nhiễm Rnase, Dnase | ống | ống | 250 | 300.000 | 75.000.000 |  |
| 1441 | N24-168 | Đầu dò oligonucleotide |  | Máy Realtime PCR | Tinh sạch HPLC. Nồng độ, trình tự, dye, quencher tổng hợp theo yêu cầu của người sử dụng. | Ống | Ống | 25 | 9.000.000 | 225.000.000 |  |
| 1442 | TT2382 | Dung dịch đệm muối phosphate |  |  | Dạng dung dịch, PH 7.4 nồng độ 10x | Chai 500ml | Chai | 7 | 726.000 | 5.082.000 |  |
| 1443 | TT492 | Dung dịch khử nhiễm Rnase |  |  | • Loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm RNase khỏi bề mặt thủy tinh và nhựa • Không chứa DNase và RNase Tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương | 250ml/Hộp | Hộp | 4 | 867.000 | 3.468.000 |  |
| 1444 | TT2383 | Dung dịch phân tách các tế bào có nhân |  |  | Dung dịch vô trùng, nồng độ nội độc tố thấp (<0.12 EU / ml); Tỷ trọng 1,077 + 0,001 g/mL Có thể dùng phân lập quy mô nhỏ hoặc quy mô lớn tế bào có nhân từ máu toàn phần ngoại vi, máu tủy xương và máu dây rốn | 500ml/chai | Chai | 7 | 3.689.000 | 25.823.000 |  |
| 1445 | TT727 | EDTA dạng bột |  |  | - Độ tinh khiết ≥ 98%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 500g/Chai | Chai | 2 | 660.000 | 1.320.000 |  |
| 1446 | TT23 | Hematoxylin bột |  |  | Công thức phân tử : C₁₆H₁₄O₆.xH₂O Tinh thể hoặc bột hoặc chất rắn màu trắng đến màu be | 25g/ Lọ | Lọ | 1 | 3.861.000 | 3.861.000 |  |
| 1447 | TT786 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân ký sinh trùng gây nhiễm trùng đường tiêu hóa |  | Máy Realtime PCR CFX96 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fraggilis, Cyclospora cayetanensis - Loại mẫu bệnh phẩm: Phân | Hộp 100 test | Hộp | 1 | 30.500.000 | 30.500.000 |  |
| 1448 | TT799 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp |  | Máy Realtime PCR CFX96 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: M.pneumoniae, C.pneumoniae, L.pneumoniae, S.pneumoniae, H.influenzae, B.pertussis, B.parapertussis - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, Dịch hút tỵ hầu, Dịch rửa phế quản , Đờm | Hộp 100 test | Hộp | 1 | 24.200.000 | 24.200.000 |  |
| 1449 | TT785 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hóa |  | Máy Realtime PCR CFX96 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: E. coli O157, STEC (stx 1/2), EPEC (eaeA), Clostridium difficile hypervirulent, ETEC (lt/st), EAEC (aggR) - Loại mẫu bệnh phẩm: Phân | Hộp 100 test | Hộp | 2 | 30.500.000 | 61.000.000 |  |
| 1450 | TT792 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hóa |  | Máy Realtime PCR CFX96 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Campylobacter spp., Clostridium difficile toxin B, Yersinia enterocolitica, Shigella spp./EIEC, Vibrio spp., Salmonella spp., Aeromonas spp. - Loại mẫu bệnh phẩm: Phân | Hộp 100 test | Hộp | 2 | 30.500.000 | 61.000.000 |  |
| 1451 | TT793 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não |  | Máy Realtime PCR CFX96 | -Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: H. influenzae, S.pneumoniae, L. monocytogenes, N. meningitidis, GBS, E.coli K1 - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF) | Hộp 100 test | Hộp | 2 | 24.200.000 | 48.400.000 |  |
| 1452 | TT795 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh lây truyền qua đường tình dục |  | Máy Realtime PCR CFX96 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: C.trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M.hominis, T. vaginalis, U. urealyticum, U. parvum - Loại mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu, Dịch phết sinh dục, Tế bào học trong chất lỏng (LBC) | Hộp 100 test | Hộp | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 |  |
| 1453 | TT796 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây nhiễm trùng đường hô hấp |  | Máy Realtime PCR CFX96 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Influenza A virus, Influenza B virus, RSV A, RSV B, Flu A-H1, Flu A-H1 pdm09, Flu A-H3 -Bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, Dịch hút tỵ hầu, Dịch rửa phế quản | Hộp 100 test | Hộp | 1 | 30.500.000 | 30.500.000 |  |
| 1454 | TT797 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây nhiễm trùng đường hô hấp |  | Máy Realtime PCR CFX96 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Adenovirus, Enterovirus, MPV, PIV1, PIV2, PIV3, PIV4 - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch ngoáy tỵ hầu, Dịch hút tỵ hầu, Dịch rửa phế quản | Hộp 100 test | Hộp | 1 | 30.500.000 | 30.500.000 |  |
| 1455 | TT788 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây viêm màng não |  | Máy Realtime PCR CFX96 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: Parvovirus B19, Mumps virus, Human parechovirus, AdV, HEV - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF) | Hộp 100 test | Hộp | 2 | 24.200.000 | 48.400.000 |  |
| 1456 | TT794 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây viêm màng não |  | Máy Realtime PCR CFX96 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: HSV1, VZV, CMV, HHV7, HSV2, EBV, HHV6 - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF) | Hộp 100 test | Hộp | 15 | 24.200.000 | 363.000.000 |  |
| 1457 | TT790 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện và định tuýp các tuýp HPV nguy cơ cao và nguy cơ thấp |  | Máy Realtime PCR CFX96 | - Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời và xác định 19 type HPV nguy cơ cao, 9 type HPV nguy cơ thấp gây ung thư cổ tử cung - Mỗi giếng phản ứng phát hiện được 15 đích phát hiện - Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch phết cổ tử cung, dịch phết âm đạo | Hộp 100 test | Hộp | 3 | 28.140.000 | 84.420.000 |  |
| 1458 | T26-32 | Hóa chất master mix chạy phản ứng nhân gen một bước |  |  | - Nồng độ 2X; chứa Taq DNA Polymerase khởi động nóng, dNTP - có tính năng dUTP để ngăn ngừa nhiễm chéo và thuốc nhuộm nhìn thấy không huỳnh quang để theo dõi quá trình thiết lập phản ứng | 200 phản ứng/Hộp | Hộp | 1 | 9.330.000 | 9.330.000 |  |
| 1459 | N24-173 | Hóa chất nhuộm Gel |  |  | Dung dịch dùng pha loãng mẫu xét nghiệm, chứa Nước dùng trong sinh học phân tử | 0.5ml/ống | ống | 2 | 6.500.000 | 13.000.000 |  |
| 1460 | N24-228 | Hỗn hợp enzyme phản ứng PCR có màu sẵn |  | Máy Realtime PCR | Master Mix cung cấp đầy đủ các thành phần cho phản ứng PCR. Khả năng khuếch đại các mục tiêu lên tới 6 kb từ gDNA và lên tới 20 kb từ viral DNA. Tạo sản phẩm đầu dính 3'A. Sản phẩm sau PCR có thể tải trực tiếp lên gel điện di. | 1000 phản ứng/Bộ | Bộ | 1 | 13.000.000 | 13.000.000 |  |
| 1461 | TT750 | hỗn hợp master mix dùng cho phản ứng PCR định lượng phiên mã ngược |  | Máy Realtime PCR | Thành phần: Đệm phản ứng với nồng độ tối ưu của MgCl2, dATP, dCTP, dGTP, dTTP cấp phân tử; Enzym phiên mã ngược; Protein ức chế RNase; taq DNA Polymerase; Thuốc nhuộm; Chất ổn định enzyme | 500 reactions/ Bộ | Bộ | 4 | 19.550.000 | 78.200.000 |  |
| 1462 | TT838 | Hỗn hợp mix cho phản ứng SYBR Green PCR |  |  | - Master mix sử dụng trong phản ứng realtime PCR Thành phần master mix có sẵn dye ROX. Phát hiện mục tiêu với số bản copy thấp. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 4x1ml/Bộ | Bộ | 1 | 4.752.000 | 4.752.000 |  |
| 1463 | PP2500047837 | Hỗn hợp phản ứng cho realtime PCR |  |  | - Hỗn hợp cho phép làm việc với ít hơn 10 bản sao với độ lặp lại ổn định. Hỗn hợp chứa DNA polymerase nhanh chịu nhiệt, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTP với dUTP, thuốc nhuộm ROX (tham chiếu thụ động) và các thành phần đệm được tối ưu hóa để có độ bền và khả năng tái tạo tối đa. | 1000 phản ứng /bộ | Bộ | 1 | 51.744.000 | 51.744.000 |  |
| 1464 | T26-21 | Hỗn hợp phản ứng Sybr cho realtime PCR |  |  | Hỗn hợp tương thích với nhiều loại enzyme RT và có tính linh hoạt để thay đổi nhiệt độ nóng chảy của mồi (Tm), từ 55°C đến 65°C. Hỗn hợp cho phép phát hiện ở mức độ thấp và chứa antibody-mediated hot-start để giảm thiểu hoạt động polymerase sớm không đặc hiệu. | 500 phản ứng/bộ | bộ | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |  |
| 1465 | TT403 | Hỗn hợp trộn sẵn các thành phần (trừ mồi, tiêu bản và nước) dùng trong phản ứng realtime PCR bằng phương pháp nhuộm huỳnh quang |  |  | -Hỗn hợp có sẵn các thành phần cho phản ứng real time PCR; Hot Start DNA Polymerase và dye huỳnh quang EVAGreen, phù hợp với các thiết bị sử dụng thuốc nhuộm tham chiếu ROX. - Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 4x1ml/Bộ | Bộ | 1 | 5.269.000 | 5.269.000 |  |
| 1466 | T26-38 | Khóa acid nucleic |  | Máy Realtime PCR | LNA (A/G/C/U) | Ống | Ống | 2 | 11.500.000 | 23.000.000 |  |
| 1467 | TT839 | Khóa nucleic acid |  |  | - Tinh sạch HPLC - Nồng độ ≥ 200 nmole. - Với các đoạn oligo thông thường, không là probe: tối đa khóa được 4 vị trí, tinh sạch loại muối - Với probe được đánh dấu huỳnh quang đầu 5' và 3', tối đa khóa được 3 vị trí bằng phương pháp tinh sạch HPLC - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 200 nmole/ống | Ống | 6 | 11.800.000 | 70.800.000 | Châu Âu |
| 1468 | TT779 | Kit phát hiện đa gene điều trị đích ALK, ROS1, RET và đột biến gene MET exon 14 skipping trong ung thư phổi |  |  | - Bộ xét nghiệm được sử dụng để phát hiện các chuyển vị gen ALK, ROS1, RET và MET exon 14 skipping trong RNA tổng số từ mẫu mô khối u đông lạnh hoặc FFPE bằng kỹ thuật RT-qPCR 1 bước - Có phản ứng kiểm soát chất lượng DNA đầu vào - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD - Giới hạn phát hiện (LOD): 10-50 copies | 48 test/bộ | Bộ | 1 | 126.800.016 | 126.800.016 |  |
| 1469 | T26-19 | Kit phát hiện đa gene định tính và định lượng 6 chuyển vị gene trong ung thư máu |  |  | Bộ xét nghiệm đa gene định tính, định lượng các chuyển vị AML1-ETO, CBFB-MYH11, MLL-AF4, TEL-AML1, E2A-PBX1 và PML-RARA bằng phương pháp qPCR 1 bước - Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương. - Chứng nội: ABL gene - Sử dụng phương pháp so sánh Ct để xác định tỉ lệ gen đích/gen tham chiếu mà không cần phải chạy các chuẩn đã biết số lượng bản sao. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD | 24 test/bộ | Bộ | 1 | 68.392.800 | 68.392.800 |  |
| 1470 | TT762 | Kit phát hiện đột biến gen KRAS |  | Máy Realtime PCR | - Phát hiện đột biến chính trên exon 2, 3, 4 của gen KRAS - Độ nhạy LOD ≤ 0.5% - Mẫu bệnh phẩm: mô tươi, đông lạnh hoặc cố định bằng Parafin. - Thời gian thực hiện ≤ 2h - Có phát hiện gen nội kiểm - Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 24 test/Bộ | Bộ | 2 | 65.550.000 | 131.100.000 |  |
| 1471 | TT426 | Nước dùng trong sinh học phân tử |  |  | - Nước sử dụng trong các ứng dụng sinh học phân tử - Không bị nhiễm DNase, RNase và protease - Được xử lý bằng DEPC | Chai 500ml | Chai | 4 | 770.000 | 3.080.000 |  |
| 1472 | N24-221 | Peptid nuclecic acid |  | Máy Realtime PCR | Độ tinh khiết > 90% (HPLC) | Ống | Ống | 1 | 24.000.000 | 24.000.000 |  |
| 1473 | TT834 | Phenol red sodium salt |  |  | - Độ tinh khiết ≥ 99% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 25g/Chai | Chai | 1 | 3.267.000 | 3.267.000 |  |
| 1474 | X102 | Tris (hidroxymethyl) amiomethane |  |  | Dùng cho sinh học phân tử Không chứa DNAse/RNAse Độ tinh khiết: ≥ 99% | 100g/ Lọ | Lọ | 2 | 3.443.000 | 6.886.000 |  |
| 1475 | TT830 | Tris HCl |  |  | Độ tinh khiết ≥ 99% | 500g/ Hộp | Hộp | 5 | 2.409.000 | 12.045.000 |  |
| 1476 | N24-126 | Bộ kit định tính các vi mất đoạn vùng AZF |  |  | - Bộ thuốc thử Real-time PCR/PCR định tính các vi mất đoạn trong các vùng AZF: AZFa (sY84, sY86), AZFb (sY127, sY134), AZFc (sY254, sY255) của nhiễm sắc thể Y ở người - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người tách chiết từ máu toàn phần Bộ mồi cơ bản: phát hiện các vi mất đoạn: AZFa (sY84, sY86), AZFb (sY127, sY134), AZFc (sY254, sY255) | 60 test/ bộ | Bộ | 1 | 17.992.800 | 17.992.800 | OECD |
| 1477 | TT769 | Dung dịch tách chiết RNA |  |  | Dung dịch gồm phenol và guanidine isothiocyanate để phân lập RNA, DNA và protein từ các mẫu lỏng như huyết thanh nguồn gốc từ người, động vật, vi khuẩn và virus. 1ml/1 phản ứng | 200 ml/ chai | Chai | 4 | 18.935.000 | 75.740.000 | OECD |
| 1478 | TT823 | Kit phát hiện phát hiện đột biến IDH1/2 bằng kỹ thuật Realtime PCR |  |  | - Bộ xét nghiệm IVD định tính các đột biến IDH1 và IDH2 bằng kỹ thuật real-time PCR. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD - Nguồn mẫu: DNA bộ gene từ mẫu mô FFPE hoặc mô tươi/đông lạnh, mẫu máu. - Thông số kỹ thuật: + Giới hạn phát hiện (LOD): 5-20% (tùy đột biến) + Đột biến phát hiện: 08 đột biến IDH1 - exon 4 (R132, R100); 09 đột biến IDH2 - exon 4 (R172, R140) + Có chứng nội nội sinh - Thành phần cung cấp: Mutation Detection Reaction Mix (2X); IDH Primer Mix (1-5); IDH Positive Control Mix. | 38 test/bộ | Bộ | 1 | 88.200.000 | 88.200.000 | OECD |
| 1479 | TT580 | Dung dịch rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme |  |  | Có chứa ≥ 04 loại enzyme và chất hoạt động bề mặt, trong đó có 02 enzyme protease giúp phá vỡ và loại bỏ máu, mô, chất nhầy và dịch cơ thể giàu protein khác khỏi dụng cụ. Enzyme protease 1: 1-5%, Enzyme protease 2: <1% Emzyme amylase: < 1%, Enzyme lipase : <1% Propylene Glycol: 1-5% - Công thức ít tạo bọt sử dụng được trên máy tự động. - pH: 7.5-8.5 | Can 3,8 lít | Can | 750 | 1.265.000 | 948.750.000 | G7 |
| 1480 | TT84 | Bột Chloramin B |  |  | Thành phần: C6H5SO2NClNa với trên 20% clo hoạt tính. | 25kg/thùng | Kg | 5.000 | 105.000 | 525.000.000 |  |
| 1481 | TT92 | Chai xịt giữ ẩm và làm sạch ban đầu dụng cụ y tế |  |  | Thành phần: D-Glucopyranose, oligomers, decyloctyl glycosides (<3%). Dung dịch 100g chứa: <5% chất hoạt động bề mặt không ion, <5% polycarboxylates, <5% phosphonate, enzymes, chất ức chế ăn mòn… | Chai 750 ml | Chai | 70 | 856.800 | 59.976.000 |  |
| 1482 | TT83 | Chai xịt khử khuẩn bề mặt |  |  | Thành phần: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w). | Chai 750 ml | Chai | 2.500 | 95.886 | 239.715.000 |  |
| 1483 | TT76 | Chất khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế |  |  | Thành phần: <5% phosphates, chất hoạt động bề mặt không ion; >30% chất tẩy trắng gốc oxy. Dung dịch 1% chứa 0,15% peracetic acid | Hộp 2 Kg | Hộp | 100 | 2.400.000 | 240.000.000 |  |
| 1484 | TT647 | Dầu bôi trơn, đánh bóng dụng cụ y tế |  |  | Thành phần: Paraffinum liquidum dùng trong thực phẩm và dược phẩm, chất hoạt động bề mặt không ion, khí propan/butan hóa lỏng | Bình xịt 400ml | Bình | 20 | 880.000 | 17.600.000 |  |
| 1485 | TT499 | Dầu parafin |  |  | dầu parafin 5ml/ống; Bao bì ống nhựa | 5ml/ống | Ống | 120.000 | 6.500 | 780.000.000 |  |
| 1486 | TT656 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao |  |  | - Glutaraldehyde 2,7%, Chất phụ gia, chất hoạt động bề mặt, dung dịch đệm, nước khử ion, chất chống ăn mòn, pH 6 - 8. - Dung dịch pha sãn không cần hoạt hóa - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao là 5- 10 phút, tiệt khuẩn trong 30 phút. -Tái sử dụng trong 90 ngày. | Can/ 5 Lít | Can | 100 | 453.000 | 45.300.000 | Châu Âu |
| 1487 | TT70 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn dụng cụ y tế |  |  | Thành phần: Didecyl conjugated dimethyl benzyl Ammonium chloride 2.0%. | Can 05 lít | Can | 30 | 2.020.000 | 60.600.000 |  |
| 1488 | TT646 | Dung dịch kiềm khuẩn, ức chế ăn mòn bề mặt dụng cụ y tế |  |  | Enzyme<5% chất hoạt động bề mặt anion và lưỡng tính. | Chai 750ml | Chai | 20 | 249.000 | 4.980.000 |  |
| 1489 | T26-09 | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn sàn nhà |  |  | Diệt vi khuẩn Diệt nấm Diệt virut Diệt bào tử Có tác dụng chống C. Difficile Nồng độ pha: 0,25% | 5 lít/can | Can | 250 | 1.797.900 | 449.475.000 | Châu Âu |
| 1490 | N24-460 | Dung dịch phun khử khuẩn nhanh |  |  | - 30 % w/w Isopropyl alcohol; 0,25% w/w Polyhexa-methylene biguanide hydrochloride; 0,1 % w/w Didecyl dimethyl ammonium chloride. - Dung dịch phun khử khuẩn nhanh bề mặt dụng cụ, trang thiết bị, tường sàn, vật dụng trong gia dụng và y tế - Dung dịch pha sẵn, thời gian tiếp xúc ngắn 2,5-5 phút. | Chai /750 ml | Chai | 100 | 285.000 | 28.500.000 |  |
| 1491 | TT497 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật |  |  | Dung dịch diệt khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa, đạt tiêu chuẩn WHO: EN 12791. Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4%, pH <= 5.5. Diệt vi khuẩn đa kháng gây nhiễm khuẩn bệnh viện: MRSA, ESBL | 5 lít/ can | Can | 800 | 1.117.935 | 894.348.000 | Châu Âu |
| 1492 | N24-17 | Dung dịch sát khuẩn da phẫu thuật povidone iodine |  |  | Dung dịch sát khuẩn da phẫu thuật, chứa 7,5% kl/kl povidone iodine, chai 100ml pH 5,0-6,0 Có hiệu lực diệt các vi khuẩn Staphylococcus aureus, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, trực khuẩn lao, nấm Canida albicans, vi khuẩn có nha bào Bacillus subtilis Đạt các tiêu chuẩn EN12791, DGHM | Chai 100 ml | Chai | 80.000 | 52.500 | 4.200.000.000 | Châu Âu |
| 1493 | TT2006 | Dung dịch sát khuẩn da phẫu thuật povidone iodine |  |  | Dung dịch sát khuẩn da phẫu thuật, chứa 7,5% kl/kl povidone iodine (với nồng độ iodine tự do 10%). | Chai 100ml | Chai | 30.000 | 25.000 | 750.000.000 |  |
| 1494 | T26-42 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh |  |  | Dung dịch sát trùng da nhanh, chứa 1% kl/kl povidone iodine, 50% kl/kl isopropyl alcohol, Đạt các tiêu chuẩn EN13727, EN13624, DGHM 2001, EN14348, EN14476, DVV/RKI | Chai 1000ml | Chai | 1.000 | 381.350 | 381.350.000 | Châu Âu |
| 1495 | T26-41 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh các loại |  |  | Dung dịch sát trùng da nhanh, chứa 1% kl/kl povidone iodine, 50% kl/kl isopropyl alcohol, nồng độ iodine tự do 10%,dạng chai xịt 250ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, chứng nhận VAH Hiệu quả trên (bao gồm cả MRSA), nấm: EN13727, EN13624, DGHM 2001 Đạt tiêu chuẩn EN14348, EN14476, DVV/RKI | Chai xịt 250ml | Chai | 500 | 99.950 | 49.975.000 | Châu Âu |
| 1496 | TT103 | Dung dịch tan gỉ |  |  | Thành phần: Glycolic Acid 8% | Bộ gồm 2 Chai 750 ml | Bộ | 20 | 4.326.000 | 86.520.000 |  |
| 1497 | TT100 | Dung dịch tẩy protein dùng cho dụng cụ y tế |  |  | Thành phần: (Protease, Lipases, Amylases, Mannanase, Cellulase) 10%. | Can 05 lít | Can | 50 | 1.430.000 | 71.500.000 |  |
| 1498 | TT704 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ |  |  | Hỗn hợp 5 enzyme 1%-3% protease, 0.1%-0.5% lipase, 0.1%-0.5% amylase, 0.1%-0.5% mannanase, 0.1%-0.5% cellulase, pH = 6.8-7.3 | 5 lít/ can | Can | 700 | 2.200.000 | 1.540.000.000 | Châu Âu |
| 1499 | TT94 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại |  |  | _Dung dịch làm sạch, tẩy rửa dụng cụ y tế có chứa 3% kl/kl enzyme protease và các chất hoạt động bề mặt. Độ pH 5.8 - 6.2. _Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE-MDR (Nhóm I) | Can 5 lít | Can | 100 | 2.100.000 | 210.000.000 | Châu Âu |
| 1500 | TT105 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế |  |  | - Enzyme Protease 7,5%. Nồng độ sử dụng 0,3% - 0,7%, chất hoạt động bề mặt anion, chất phụ gia, chất ổn định, dung dịch hoạt động 1%, pH 7,0-7,5. | Can/ 5 Lít | Can | 50 | 2.100.000 | 105.000.000 | Châu Âu |
| 1501 | TT655 | Dung dịch xả sử dụng cho máy rửa bô |  |  | Dung dịch xả rửa bô, thiết kế chuyên biệt dùng cho máy rửa bô, khô nhanh Thành phần: acid hữu cơ, chất hoạt động bề mặt, không chứa EDTA, NTA hay phosphate | 5 lít/can | Can | 24 | 2.887.500 | 69.300.000 | G7 |
| 1502 | TT502 | Gel bôi trơn |  |  | Gel bôi trơn vô trùng | Tuýp 82g | Tuýp | 2.500 | 60.000 | 150.000.000 |  |
| 1503 | TT2518 | Gel bôi trơn dụng cụ y tế |  |  | Gel bôi trơn vô trùng gốc nước , không nhờn dễ rửa Thành phần Propylene Glycol , EDTA 2 NA , Carbopol 940 , Glycerine , Unigerm G-2 , Sodium Carboxymethylcellulose , Sodium Hydroxide BP , Distilled water qs . | Tuýp 150g | Tuýp | 3.000 | 82.000 | 246.000.000 |  |
| 1504 | T26-43 | Gel bôi trơn vô trùng |  |  | Gel bôi trơn vô trùng dạng gói 5g thành phần: Polyethylene glycol, Glycerin, Sodium hydroxide, 4-Hydroxybenzoic acid esters, Carbomer | Gói 5g | Gói | 60.000 | 6.300 | 378.000.000 |  |
| 1505 | TT60 | Gel sát khuẩn tay nhanh |  |  | Hoạt chất: Ethanol 50 % (w/w), Isopropanol 28 % (w/w), Ortho-Phenylphenol 0,15 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters… Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l) | 500ml/Chai | Chai | 10.000 | 68.250 | 682.500.000 |  |
| 1506 | M963 | Hóa chất bôi trơn dụng cụ y tế |  | Máy rửa khử khuẩn Amsco 5052/ Steris, Máy rửa xe cáng | - Thành phần: Nước tinh khiết, chất bôi trơn,... bảo vệ dụng cụ, ngăn ngừa ăn mòn và rỉ sét. Tỉ trọng (20oC): 1,0 g/cm3; Áp suất hơi (20oC): 23hPa; pH: ~ 9 - Không chứa Silicone. Không ngăn cản khả năng thâm nhập của hơi nước trong quá trình tiệt trùng. | Can 10 lít | Lít | 250 | 535.300 | 133.825.000 |  |
| 1507 | TT69 | Hóa chất khử khuẩn amoni bậc bốn |  |  | - ≥ 0,12% w/w hợp chất amoni bậc 4; 0,04% w/w Polyhexa-methylene biguanide hydrochloride - Dung dịch không chứa cồn, pH trung tính, mùi dễ chịu. | Chai 750ml | Chai | 100 | 300.000 | 30.000.000 | Châu Âu |
| 1508 | TT498 | Hóa chất khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế |  |  | Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH=7. Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Đạt tiêu chuẩn EN 14561, EN 14562, EN 17111, EN 14563 | Can 5 lít | Can | 300 | 1.136.000 | 340.800.000 | Châu Âu |
| 1509 | TT642 | Hóa chất khử khuẩn ortho-phthaladehyde |  |  | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,60%. Hoạt tính diệt khuẩn trên vi sinh vật: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium bovis, Trichophyton mentagrophytes, Poliovirus Type 1, Rhinovirus Type 42, Hepatitis A (AER), HIV-1... Công thức không chứa chất hoạt động bề mặt | Can 3,8 lít | Can | 1.000 | 829.000 | 829.000.000 | G7 |
| 1510 | TT88 | Hóa chất khử trùng sàn/bề mặt |  |  | Thành phần: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 6,6% (w/w), N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 6,0% (w/w), Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 3,0% (w/w). | Can 5l | Can | 300 | 1.013.250 | 303.975.000 |  |
| 1511 | TT89 | Hóa chất khử trùng sàn/bề mặt |  |  | Thành phần: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 6,6% (w/w), N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 6,0% (w/w), Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 3,0% (w/w). | Chai 1 lít | Lít | 500 | 236.250 | 118.125.000 |  |
| 1512 | M961 | Hóa chất phun khử khuẩn |  | Máy phun khử khuẩn Alfasol Compact | Hydrogen peroxide 6,0 % (w/w), Ion Ag 0,001 % (w/w) Dung dịch pha sẵn để sử dụng ngay, không cần pha loãng. | Can 5 kg | Can | 30 | 971.250 | 29.137.500 |  |
| 1513 | TT80 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế |  |  | Khăn lau sát khuẩn, chứa 17% kl/kl 1- propanol, 0,23% kl/kl Didecyldimethylammonium chloride. Hiệu quả trên: Diệt vi khuẩn, nấm, Diệt virus Rotavirus, adenovirus, Norovirus, Polyomavirus SV40, HCV, HBV, HIV Đạt các tiêu chuẩn: EN13697, EN13727, EN 14476 | gói 100 cái | gói | 200 | 273.000 | 54.600.000 | Châu Âu |
| 1514 | TT196 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế |  |  | Là loại khăn không dệt, Thành phần: - Didecyldimethylammonium chloride : 0.76% - Ethanol: 7.5% - Isopropanol: 15%. - Hiệu quả ≤ 01 phút tiêu diệt được ≥ 25 vi sinh vật gây bệnh trong môi trường lâm sàng, trong đó có: Nấm Candida Auris, Trực khuẩn mủ xanh, Vi khuẩn lao; Các vi khuẩn đa kháng thuốc như: A. baumannii, Tụ cầu vàng (MRSA, MRSE, VISA), CRKP, ESBL, VRE. | Hộp 160 khăn | Hộp | 200 | 280.000 | 56.000.000 | G7 |
| 1515 | TT510 | Khăn lau sát khuẩn dụng cụ y tế |  |  | Thành phần : Quaternary ammonium compound 0,21%, không chứa cồn, diệt được các vi khuẩn, nấm, virus (đặc biệt Sars-CoV-2) trong 1 phút tiếp xúc. | Hộp 200 cái | Hộp | 400 | 340.000 | 136.000.000 |  |
| 1516 | N24-33 | Khăn lau sát khuẩn y tế |  |  | Hoạt chất: Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 0,45 % (w/w), Isopropanol 28 % (w/w). Vật liệu: 20% Viscose và 80% PET | Hộp 100 tờ | Hộp | 300 | 126.000 | 37.800.000 |  |
| 1517 | TT34 | Nước Cất 2 Lần |  |  | Nước cất hai lần đóng can nhựa, không trả can. | 5L/Can | Lít | 26.000 | 10.500 | 273.000.000 |  |
| 1518 | TT81 | Nước cất tiệt trùng |  |  | Độ tinh khiết >99.9%, tiệt trùng, không trả can | 5 lit/Can | Lít | 8.000 | 15.372 | 122.976.000 |  |
| 1519 | TT61 | Sát khuẩn tay nhanh dạng dung dịch |  |  | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh, chứa 45% kl/tt ethanol, 18% kl/tt n-propanol, có chất bảo vệ (allantoine, bisabolol) và dưỡng da (panthenol). Chai 500ml. Tiêu chuẩn EN 12791, EN 14348, EN 17430, EN 12791 | Chai 500ml | Chai | 3.000 | 147.000 | 441.000.000 | Châu Âu |
| 1520 | TT63 | Sát khuẩn tay nhanh dạng gel |  |  | Thành phần;'- 30 % w/w Isopropyl; - 0,25% w/w Polyhexa-methylene biguanide hydrochloride. - Phổ kháng khuẩn rộng: có hiệu quả diệt khuẩn, diệt virus (adenovirus, virus cúm, H1N1, H5N1 …), diệt nấm (candida, nấm da). - Sử dụng an toàn cho trẻ em từ 3 tháng tuổi. | Chai 1 lít | Chai | 100 | 265.000 | 26.500.000 | Châu Âu |
| 1521 | TT191 | Viên nén khử khuẩn hòa tan trong nước |  |  | Viên nén hòa tan khử khuẩn 2,7gr, chứa Sodium Dichloroisocyanurate (tương đương 56% w/w chlorine hoạt tính) | 100 viên/ Lọ | Viên | 40.000 | 4.300 | 172.000.000 | Châu Âu |
| 1522 | TT500 | Vôi soda |  |  | Chất hấp thụ khí CO2 có thành phần chính là hỗn hợp canxi hydroxit và natri hydroxit. | can 4.5 kg | Can | 800 | 427.950 | 342.360.000 | Châu Âu |
| 1523 | TT140 | Bột nigrosin |  |  | Thành phần chính: Nigrosine (C.I. 50420) - Giá trị pH: 10 (10g/l, H₂O, 20°C) - Mật độ lớn: 750 kg/m3 - Độ hòa tan: 10 g/l | 25g/lọ | Lọ | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |  |
| 1524 | TT695 | Dầu khoáng dùng trong IVF |  |  | Dầu khoáng có độ nhớt trung bình dùng để phủ các đĩa cấy chứa môi trường nuôi cấy phôi người. Thành phần: 100% dầu khoáng chất lượng dược phẩm, độ nhớt trung bình đựng trong lọ tối màu. | Lọ 100ml | Lọ | 30 | 2.018.940 | 60.568.200 |  |
| 1525 | TT141 | Dung dịch hematoxylin |  |  | Thành phần chính: C.I. 75290 2.0 g/l Al2(SO4)3 x 18 H2O 34 g/l CH3COOH < 16 g/l pH approx. 2.5 | Lọ 500ml | Lọ | 24 | 1.100.000 | 26.400.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1526 | TT144 | Dung dịch khử khuẩn, nấm dùng để lau sàn cho phòng IVF |  |  | Dung dịch trong suốt, không chứa cồn, rất ít hoặc không VOC dùng khử trùng cho các bề mặt và sàn phòng thí nghiệm thụ tinh ống nghiệm. Hoạt chất chính bao gồm: Các hợp chất amoni bậc bốn (propionate). | 2000ml/Lọ | Lọ | 4 | 7.485.000 | 29.940.000 | G20 |
| 1527 | TT146 | Dung dịch khử trùng bề mặt kim loại trong phòng IVF |  |  | Dùng để khử trùng bề mặt kim loại trong phòng IVF. Yêu cầu: Dung dịch không cần pha loãng. Hoạt chất chính bao gồm: Các hợp chất amoni bậc bốn (Benzyl-alkyldimethyl chloride). | 1000ml/Lọ | Lọ | 8 | 2.175.000 | 17.400.000 |  |
| 1528 | TT145 | Dung dịch vệ sinh tay trong phòng IVF |  |  | Dùng để vệ sinh tay trong phòng IVF. Yêu cầu: Dung dịch không cần pha loãng, không màu, không chứa cồn, không chứa VOC, không làm khô da. Hoạt chất chính bao gồm: Các hợp chất amoni bậc bốn (Benzyl-alkyldimethyl chloride). | 500 ml/Lọ | Lọ | 8 | 2.175.000 | 17.400.000 |  |
| 1529 | TT124 | Môi trường chọc hút và rửa noãn |  |  | Môi trường chứa hệ đệm HEPES dùng trong chọc hút nang và rửa phức hợp noãn - cumulus ở người. Thành phần bao gồm: Các amino acid, các muối sinh lý, đệm HEPES, Gentamicin Sulfate... | Lọ 100ml | Lọ | 20 | 2.775.360 | 55.507.200 |  |
| 1530 | TT138 | Môi trường chuyển phôi |  |  | Môi trường chứa hyaluronan và albumin người tái tổ hợp (rHA) trong đệm bicarbonate dùng để chuyển phôi. Thành phần bao gồm: Các amino acid, hyaluronan, rHA và đệm bicarbonate... | 5x1,5ml/Hộp | Lọ | 100 | 1.857.660 | 185.766.000 |  |
| 1531 | TT129 | Môi trường làm chậm sự di động của tinh trùng |  |  | Môi trường đệm HEPES-HTF chứa polyvinylpyrrolidone (PVP) và HSA dùng làm chậm sự di chuyển của tinh trùng người để thực hiện ICSI. Hoạt chất chính: 7% PVP trong hệ đệm HEPES-HTF, HSA và gentamicin. | Hộp 6 x 0.5ml | Hộp | 4 | 4.996.530 | 19.986.120 |  |
| 1532 | TT685 | Môi trường lọc tinh trùng |  |  | Môi trường chứa colloidal silica bọc silane, hệ đệm HEPES EBSS và HSA dùng để lọc rửa tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ dùng trong hỗ trợ sinh sản (IUI, IVF, ICSI). Bộ kit bao gồm: 1 lọ lớp 45% và 1 lọ lớp 90%. | 2x20 ml/kit | Kit | 12 | 2.600.000 | 31.200.000 |  |
| 1533 | TT692 | Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước |  |  | Môi trường chứa hệ đệm bicarbonate, HSA và hyaluronan dùng để nuôi cấy phôi người liên tục hệ đơn bước và chuyển phôi từ giai đoạn hợp tử đến phôi nang. Thành phần bao gồm: Các amino acids, các muối sinh lý, sodium hyaluronate, phenol red, HSA và đệm bicarbonate... | Lọ 10ml | Lọ | 20 | 1.285.200 | 25.704.000 |  |
| 1534 | TT125 | Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước |  |  | Môi trường chứa hệ đệm bicarbonate và HSA dùng để nuôi cấy phôi người liên tục hệ đơn bước và chuyển phôi từ giai đoạn hợp tử đến phôi nang. Thành phần bao gồm: Các amino acids, các muối sinh lý, phenol red, HSA và đệm bicarbonate... | Lọ 10ml | Lọ | 50 | 1.625.820 | 81.291.000 | Châu Âu/Châu Mỹ |
| 1535 | TT126 | Môi trường nuôi cấy và thụ tinh noãn |  |  | Môi trường chứa hệ đệm bicarbonate và HSA dùng để thao tác và nuôi cấy với giao tử và hợp tử người. Thành phần bao gồm: Các amino acid, các muối sinh lý, phenol red, HSA và đệm bicarbonate... | Lọ 50ml | Lọ | 50 | 3.315.480 | 165.774.000 |  |
| 1536 | TT131 | Môi trường rã đông phôi hoặc rã đông trứng |  |  | Môi trường rã đông phôi hoặc rã đông trứng. Thành phần: Modified HEPES Buffered MEM; Hydroxy Propyl Cellulose; Endotoxin free Trehalose. Bộ kit bao gồm: + Dung dịch làm ấm; + Dung dịch pha loãng; + Dung dịch rửa; | (1.8ml TS x 5 lọ, 1.8ml DS x 1 lọ, 1.8ml WS x 2 lọ)/ Hộp | Hộp | 40 | 5.500.000 | 220.000.000 |  |
| 1537 | TT130 | Môi trường rã đông phôi hoặc rã đông trứng |  |  | Thành phần: Modified HEPES Buffered MEM, Hydroxy Propyl Cellulose, Ethylene Glycol, Dimethyl Sulfoxide, Endotoxin free Trehalose. Bộ kit bao gồm: - Môi trường cân bằng - Môi trường thủy tinh hóa - Cọng trữ - Đĩa đông phôi | (1.0ml ES x 1 lọ, 1.0ml VS x 2 lọ, 4 Cryotecs, 3 Đĩa Vitri)/ Hộp | Hộp | 70 | 5.300.000 | 371.000.000 |  |
| 1538 | TT136 | Môi trường rửa tinh trùng |  |  | Môi trường chứa hệ đệm kép (HEPES và bicarbonate) dùng để rửa tinh trùng cho các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Thành phần bao gồm: Các muối sinh lý, pyruvate, HSA, đệm HEPES và đệm bicarbonate... | 50ml/Lọ | Lọ | 15 | 695.000 | 10.425.000 |  |
| 1539 | TT128 | Môi trường tách khối tế bào bao quanh noãn |  |  | Môi trường đệm HEPES-HTF chứa Hyaluronidase và HSA dùng để loại bỏ tế bào cumulus. Hoạt chất chính bao gồm: 80 U/mL Hyaluronidase trong hệ đệm HEPES-HTF và HSA. | Hộp 6x1ml | Hộp | 4 | 6.239.016 | 24.956.064 |  |
| 1540 | TT686 | Môi trường thao tác trứng và phôi |  |  | Môi trường chứa hệ đệm MOPS và Human serum albumin dùng để xử lý và thao tác với trứng và phôi người. Thành phần bao gồm: Các amino acid, các muối sinh lý, Human serum albumin và đệm MOPS... | 125ml/Lọ | Lọ | 25 | 4.788.000 | 119.700.000 |  |
| 1541 | TT688 | Môi trường thụ tinh |  |  | Môi trường đệm bicarbonate chứa glucose và fructose dùng để thao tác trên giao tử người trong các phương pháp hỗ trợ sinh sản... | 30ml/Lọ | Lọ | 30 | 2.715.300 | 81.459.000 |  |
| 1542 | 25-04 | Môi trường thụ tinh |  |  | Môi trường đệm bicarbonate chứa glucose và fructose dùng để thao tác trên giao tử người trong các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Thành phần bao gồm: Các amino acid, các muối sinh lý, glucose, fructose, HSA và đệm bicarbonate... | 60 ml/lọ | Lọ | 5 | 4.804.800 | 24.024.000 |  |
| 1543 | TT134 | Môi trường trữ lạnh tinh trùng |  |  | Môi trường chứa hệ đệm HEPES dùng để đông lạnh tinh trùng người với tỉ lệ 0,7-1mL môi trường cho mỗi mL tinh trùng. Thành phần chính: 15% cryoprotectants glycerol và HSA | 20ml/lọ | Lọ | 5 | 603.760 | 3.018.800 |  |
| 1544 | N24-450 | Dung dịch làm ẩm rửa vết thương |  |  | Thành phần: Polyhexamethylene biguanide hydrochloride: 0,1% (w/w); Poloxamer, nước tinh khiết. | Chai 250ml | Chai | 500 | 78.750 | 39.375.000 |  |
| 1545 | N24-447 | Dung dịch sát khuẩn da phẫu thuật povidone iodine |  |  | Dung dịch sát khuẩn da phẫu thuật, chứa 7,5% kl/kl povidone iodine (với nồng độ iodine tự do 10%), chai 100ml pH 5,0-6,0 Có hiệu lực diệt các vi khuẩn Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, trực khuẩn lao, nấm Canida albicans, vi khuẩn có nha bào Bacillus subtilis Đạt các tiêu chuẩn EN12791, DGHM | Chai 500 ml | Chai | 5.000 | 210.000 | 1.050.000.000 | Châu Âu |
| 1546 | N24-289 | Dung dịch tắm sát khuẩn |  |  | Dung dịch tắm sát khuẩn chứa Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerine. Chất hoạt động bề mặt: Cocamidopropyl betaine, C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylate | Chai 50ml | Chai | 5.000 | 17.000 | 85.000.000 |  |
| 1547 | N24-449 | Nước muối sinh lý dùng ngoài |  |  | Natri Cloride; Nước tinh khiết | 550 ml/chai | Chai | 50.000 | 7.000 | 350.000.000 |  |
| 1548 | N24-448 | Xà phòng rửa tay sát khuẩn thường quy và phẫu thuật |  |  | Xà phòng rửa tay phẫu thuật, tắm sát khuẩn, chứa 3,9% kl/kl chlorhexidine digluconate. Có hiệu quả: Diệt vi khuẩn, Diệt nấm, Diệt virus Vacciniavirus, HCV, Diệt HBV, HIV Đạt tiêu chuẩn prEN 12054, DGHM, prEN 1499 | 100 ml/chai | Chai | 35.000 | 73.500 | 2.572.500.000 | Châu Âu |
| 1549 | M780 | Bộ phân tích định danh kháng thể bề mặt MSC | V-TBG-01 | BD FACS Canto II | Thành phần kit: - CoCktail dương tính hMSC: kháng thể CD90 clone 5E10 gắn màu FITC, kháng thể CD105 clone 266 gắn màu PerCP-Cy 5.5 và kháng thể CD73 clone AD2 gắn màu APC - CoCktail kiểm soát isotype dương tính: kháng thể mIgG1, κ Clone: X40 gắn màu FITC; kháng thể mIgG1, κ Clone: X40 gắn màu PerCP-Cy5.5; kháng thể mIgG1, κ Clone: X40 gắn màu APC - CoCktail âm tính hMSC chứa các kháng thể cùng gắn màu PE bao gồm: kháng thể CD34 clone 581 ; kháng thể CD11b clone ICRF44 ; kháng thể CD19 clone HIB19; kháng thể CD45 clone HI30, kháng thể HLA-DR clone: G46-6 - CoCktail kiểm soát isotype âm tính chứa các kháng thể cùng gắn màu PE bao gồm: kháng thể mIgG1, κ, clone X40; kháng thể mIgG2a, clone G155-178 - Kháng thể Mouse CD90, clone 5E10 gắn màu FITC - Kháng thể Mouse CD44 clone G44-26 gắn màu PE - Kháng thể Mouse CD105 clone 266 gắn màu PerCP-Cy™5.5 - Kháng thể Mouse CD73 clone AD2 gắn màu APC - Kháng thể kiểm soát isotype Mouse IgG2b, κ gắn màu PE | 50 test/hộp | Hộp | 1 | 75.000.000 | 75.000.000 | G7 |
| 1550 | T26-11 | Bộ môi trường nuôi cấy MSC, không chứa Phenol Red |  |  | * Bộ môi trường nuôi cấy tế bào gốc trung mô bao gồm 500ml Môi trường nuôi cấy cơ bản không chứa Phenol Red và 3ml hóa chất bổ trợ . * Môi trường chứa thành phần xác định, không có nguồn lạ (xeno-free), không chứa huyết thanh (serum-free), * Chứa L-Glutamin | (Chai 500mL + lọ 3mL)/ kit | Kit | 10 | 12.300.000 | 123.000.000 |  |
| 1551 | N24-142 | Chất nền hỗ trợ tế bào gốc bám dính |  |  | - Chất nền có công thức xác định, chỉ chứa các thành phần có nguồn gốc từ con người (xeno-free), không có nguồn gốc từ động vật, không chứa huyết thanh. - Chứng nhận không phản ứng với các Sàng lọc: HCV, Kháng nguyên bề mặt viêm gan B, kháng thể HIV 1&2, phát hiện Mycoplasma bằng qPCR - Mức Endotoxin: 0.00 - 32.00 EU/mL - Không chứa phenol red - Đạt tiêu chuẩn cGMP | 2 mL/ Hộp | Hộp | 2 | 14.417.000 | 28.834.000 | G7 |
| 1552 | T26-10 | Dung dịch bảo vệ lạnh cho tế bào |  |  | Thành phần: Dung dịch chứa 55% w/v Dimethyl Sulfoxide USP Grade, 5% w/v Dextran 40 USP Grade. | 5 x chai 50ml/hộp | Hộp | 4 | 20.050.000 | 80.200.000 | G20 |
| 1553 | TT2376 | Dung dịch Dimethyl Sulfoxide |  |  | - Dimethyl Sulfoxide là một dung dịch bảo quản lạnh cho các tế bào gốc có nguồn gốc từ máu cuống rốn, máu ngoại vi, tủy xương, các mô và tế bào sinh học khác. - Dung dịch DMSO đạt chuẩn USP, PhEur; DMSO > 99,9%. | 100mL/ chai | Chai | 50 | 4.257.000 | 212.850.000 | G7 |
| 1554 | N24-144 | Dung dịch enzyme phân tách tế bào bám dính |  |  | - Được sử dụng để phân tách nhiều loại tế bào kết dính của động vật có vú, bao gồm cả các dòng kết dính mạnh. Enzyme tái tổ hợp có nguồn gốc từ quá trình lên men của vi sinh vật, Không có nguồn gốc từ động vật hoặc con người, không chứa phenol red - Nồng độ: 1X, được pha chế trong DPBS với 1mM EDTA. - Mức endotoxin: ≤ 1.00 EU/mL - Độ thẩm thấu: 280 - 300 mOsm/kg - Hoạt độ enzyme: ≥ 0.2 rPu/mL - pH: 7.0-7.4 | 100 mL/ Chai | Chai | 6 | 2.276.000 | 13.656.000 | G7 |
| 1555 | TT2375 | Dung dịch muối đệm cho nuôi cấy tế bào |  |  | - Dung dịch muối đệm phosphate không chứa canxi, magie và phenol red - Phù hợp ứng dụng về liệu pháp tế bào - Vô trùng bằng lọc - Nồng độ: 1X - Mức endotoxin: 0.000 - 0.500 EU/mL - Độ thẩm thấu: 270 - 300 mOsm/kg - pH: 7.0-7.3 | 500mL/Chai | Chai | 18 | 1.150.000 | 20.700.000 | G7 |
| 1556 | TT2377 | Dung dịch polyme phân tử lượng thấp cho nuôi dưỡng tế bào |  |  | - Dùng để bảo quản lạnh đông mẫu sinh học, Hỗ trợ ổn định protein. - Đạt tiêu chuẩn cGMP. - Trọng lượng trung bình MW 40.000 - Nội độc tố <1.0 EU/ml - Độ pH: 4.5-5.9 - Vô trùng | 100mL/ chai | Chai | 10 | 5.050.000 | 50.500.000 | G7 |
| 1557 | T26-01 | Dung dịch trợ lắng dùng trong quy trình thu nhận tế bào gốc tạo máu |  |  | - Thành phần: 6g/dl Hydroxyethyl Starch (HES) 600 trong 0.9g/dl NaCl, WFI. - Trọng lượng phân tử trung bình của HES: khoảng 600 kDa. - Vô trùng, không gây sốt. | 500mL/ túi | Túi | 10 | 5.715.000 | 57.150.000 | G7 |
| 1558 | TT2365 | Dung dịch Trypan Blue, 0.4% |  |  | - Nồng độ: 0,4% - Độ thẩm thấu: 290 - 340 mOsm/kg | 100 mL/ Chai | Chai | 1 | 1.072.000 | 1.072.000 | G7 |
| 1559 | N24-141 | Hóa chất phân tách mô |  |  | - Collagenase được phân lập từ Clostridium histolyticum - Hoạt tính ≥ 160 đơn vị/mg - Có hoạt tính tryptic thấp - Dạng: đông khô | 1G/hộp | Hộp | 2 | 11.826.000 | 23.652.000 | G7 |
| 1560 | N24-156 | Môi trường bảo quản lạnh tế bào không DMSO |  |  | Dung dịch bảo quản với thành phần hóa học xác định, không chứa thành phần động vật, không protein, không phenol red, không DMSO | 100 ml/chai | Chai | 5 | 7.015.000 | 35.075.000 |  |
| 1561 | N24-139 | Môi trường nuôi cấy tế bào |  |  | -Môi trường có công thức được chuẩn hóa để hỗ trợ sự phát triển tối ưu của các tế bào tiền thân hồng cầu (CFU-E và BFU-E), các tế bào tiền thân bạch cầu hạt-đại thực bào (CFU-GM, CFU-G, và CFU-M), và các tế bào tiền thân đa năng của bạch cầu hạt, hồng cầu, đại thực bào và tiểu cầu (CFU-GEMM). - Thành phần: Methylcellulose in Iscove's MDM; Fetal bovine serum; Bovine serum albumin; 2-Mercaptoethanol; Recombinant human stem cell factor (SCF); Recombinant human interleukin 3 (IL-3); Recombinant human erythropoietin (EPO); Recombinant human granulocyte-macrophage colonystimulating factor (GM-CSF); Các chất bổ sung khác | 100mL/ chai | Chai | 2 | 26.000.000 | 52.000.000 | G7 |
| 1562 | TT543 | Penicillin-Streptomycin (5,000 U/mL) |  |  | - Hỗn hợp chứa cả 2 kháng sinh penicillin và streptomycin - Nồng độ: 100X, chứa 5000 đơn vị/mL penicillin và 5000 µg/mL streptomycin - Độ thẩm thấu: 290 - 320 mOsm/kg - pH: 4.0 - 7.0 | 100 mL/ Chai | Chai | 2 | 947.000 | 1.894.000 | G7 |
| 1563 | N24-153 | Tiểu cầu người ly giải |  |  | - Cấp độ lâm sàng (Clinical Grade) - Sản phẩm có nguồn gốc từ tiểu cầu người, không chứa thành phần động vật, không cần bổ sung heparin, Không gây kết tủa do loại bỏ fibrinogen | 27 mL/chai | Chai | 10 | 6.800.000 | 68.000.000 | G7 |

1.4. Các biểu mẫu của chủ đầu tư

Nhà thầu phải hoàn thiện các biểu mẫu sau theo yêu cầu của chủ đầu tư:

Mẫu NT – 01: BẢN CAM KẾT

Mẫu NT – 02: DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

a. Mẫu cam kết của nhà thầu

Mẫu NT - 01

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Công ty..............................xin cam kết như sau trong thời gian hiệu lực của E - Hồ sơ dự thầu gói thầu: Mua sắm hoá chất (2026/TBH-01) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: : Mua sắm hoá chất năm 2026 của Bệnh viện TWQĐ 108:

- Cam kết cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ truy xuất nguồn gốc, bảo hành trang thiết bị y tế.

- Cam kết cung cấp hàng mẫu đủ để thử nghiệm, kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của tổ chuyên gia về sự phù hợp với trang thiết bị, điều kiện hiện có của Bệnh viện trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật dự thầu.

- Cam kết cung cấp hóa chất, cài đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, hiệu chỉnh  trang thiết bị, hóa chất lần đầu tiên sử dụng tại Viện khi có yêu cầu trong vòng 3 ngày đảm bảo an toàn cho nhân viên sử dụng, đảm bảo độ chính xác của kết quả theo quy định;

- Cam kết sản phẩm tham gia đấu thầu là tên chính xác trên bao bì sản phẩm khi giao hàng; Cam kết hàng hóa phải có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

- Cam kết hàng hóa cung cấp phải mới 100% và đóng gói theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

- Cung ứng đủ hóa chất nếu trúng thầu; Bảo đảm khả năng cung cấp hóa chất theo yêu cầu về chất lượng, chủng loại và giá của hóa chất, sinh phẩm theo đúng E - HSDT. (kể cả trong trường hợp cung cấp theo nhiều đợt trong năm).

- Cam kết chịu phí tổn, đảm bảo thực hiện kiểm nghiệm chất lượng khi có yêu cầu;

- Cam kết thu hồi vô điều kiện nếu hàng cung ứng không đủ điều kiện chất lượng như yêu cầu;

- Cam kết cung cấp hướng dẫn sử dụng của hàng hóa bằng tiếng Việt. Cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật để phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng hàng hóa, trừ trường hợp hàng hóa sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu.

- Cam kết thời gian giao hàng nếu trúng thầu:Hàng hóa phải được giao theo từng đơn hàng của Bệnh viện chậm nhất 72 giờ trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ; trường hợp đặc biệt (dịch bệnh, cấp cứu), hàng hóa được giao trong vòng 6 giờ. Trong vòng 72 giờ nếu nhà thầu trúng thầu không giao hàng sẽ bị lập biên bản và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

(Cam kết khác của nhà thầu nếu có)

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu

b. Mẫu danh mục hàng hóa dự thầu

Mẫu NT - 02

DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ……. Địa chỉ: ……

Email: …… Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

| STT | Mã mời thầu | Mã phần lô | Tên hóa chất dự thầu | Mã sản phẩm | Phân loại TBBYT | Số ĐK lưu hành/GP NK | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đặc tính kỹ thuật | Máy chạy xét nghiệm | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Đơn giá (VNĐ, có VAT) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú hàng hóa được hưởng ưu đãi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số: ……….. mặt hàng.

Thành tiền: …. Đồng

Bằng chữ:

…, ngày …. tháng … năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Nhà thầu kê khai đầy đủ theo Mẫu NT – 02  và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản in ký đóng dấu, hợp lệ.

- Mẫu NT - 02 dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận quy định trong Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Các thông tin trong DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU (Mẫu NT-02) là thông tin thương mại của hàng hóa dự thầu, Nhà thầu điền chính xác theo thông tin sản phẩm dự thầu của mình, KHÔNG COPY từ thông tin từ trong E-HSMT của Chủ đầu tư.

- (2), (3): Mã mời thầu, mã phần lô: Là mã trong danh mục mời thầu trong bảng thông số kỹ thuật mục 1.3 chương V.

- (4) Tên hóa chất dự thầu: Nhà thầu ghi đúng tên thương mại của hàng hóa dự thầu (tên trên giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm). Không copy tên nguyên vật liệu mời thầu

- (5) Mã sản phẩm (Catalog Number): là số catalog của nhà sản xuất hoặc của công ty cung cấp để xác định hàng hóa.

- (6) Phân loại trang thiết bị y tế: Điền loại A/B/C/D

Nhà thầu phải cung cấp kèm phiếu phân loại trang thiết bị y tế.

- (7) Số đăng ký lưu hành/ Giấp phép nhập khẩu: Là số đăng ký hoặc số giấy phép nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp.

-(8) Hãng sản xuất: là thể nhân hoặc pháp nhân có trách nhiệm đối với việc thiết kế, sản xuất, đóng gói và ghi nhãn sản phẩm trước khi sản phẩm này được đưa ra thị trường dưới nhãn hiệu riêng.

-(9) Nước sản xuất: Nước sản xuất của hàng hóa dự thầu căn cứ vào thông tin ghi trên một trong các giấy tờ sau đây:

+ Giấy phép nhập khẩu;

+ Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành);

+ Giấy chứng nhận lưu hành tự do và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485.

-(10) Đặc tính kỹ thuật: nhà thầu ghi rõ tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa thương mại dự thầu, không copy tiêu chuẩn kỹ thuật mời thầu

- (11) Máy chạy xét nghiệm: ghi tên máy mà hóa chất có thể sử dụng

-(12) Quy cách đóng gói: Ghi cụ thể quy cách đóng gói của sản phẩm dự thầu, có tài liệu chứng minh.

- (13) Đơn vị tính: Đơn vị tính tham gia dự thầu.

-(14): Số lượng dự thầu: Nhà thầu tự ghi theo nguyên tắc: số lượng dự thầu có thể khác số lượng mời thầu do khác quy cách đóng gói, và phải đảm bảo tổng số lượng của mã dự thầu tương đương tổng số lượng kế hoạch của mã mời thầu tương ứng.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của toàn bộ các thông tin được liệt kê trong biểu này, mặt hàng dự thầu sẽ bị loại nếu nhà thầu cung cấp thông tin không trung thực.

- Nhà thầu phải nhập dữ liệu vào file excel theo mẫu trên để tạo sự thống nhất dữ liệu.

Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. Folder 1. Tính hợp lệ:

- File Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tính hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

2. Folder 2. Năng lực – kinh nghiệm:

- File 1: Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân của nhà thầu

- File 2: Chứng nhận đủ điều kiện mua bán, sản xuất TTBYT theo quy định hiện hành.

- File 3.1. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- File 3.2. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- File 3.3. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

- File 4. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- File 5. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/thanh lý/hóa đơn GTGT...) (Nếu có nhiều hợp đồng để chứng minh năng lực – kinh nghiệm của nhà thầu thì đặt tên File 5.1. Hợp đồng số 1; File 5.2 Hợp đồng số 2…..)

- File 6: Cam kết của nhà thầu (theo mẫu NT – 01)

... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. Folder 3. Kỹ thuật:

- Nhà thầu Đính file exel và file PDF danh mục hàng hóa dự thầu (theo mẫu NT – 02):

- Cách sắp xếp tài liệu: Nhà thầu có thể xếp tài liệu theo các cách sau:

Cách 1: Nhà thầu có thể sắp xếp tài liệu về kỹ thuật theo từng sản phẩm (Mỗi folder là một sản bao gồm tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và nhà thầu dự thầu; Phù hợp về máy xét nghiệm; Phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật hồ sơ mời thầu (yêu cầu về đặc tính kỹ thuật; Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất….)

Đặt tên Folder 3.STT(STT trong danh mục hàng hóa dự thầu).tên sản phẩm.

Ví dụ:

Cách sắp sắp xếp tài liệu trong folder kỹ thuật của từng sản phẩm:

…….

Cách 2: Nhà thầu sắp xếp tài liệu theo từng phần

Cách sắp sắp xếp tài liệu trong folder kỹ thuật của từng phần:

Ví dụ: 	Trong Folder 3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu, đặt tên file nội dung bên trong như sau:

File 3.1.1.Glucose (Glucose là sản phẩm có số thứ tự 1 trong danh mục hàng hóa dự thầu của nhà thầu)

File 3.1.2. HbA1C (HbA1C là sản phẩm có số thứ tự 2 trong danh mục hàng hóa dự thầu của nhà thầu)

4. Tài liệu chứng minh hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có)

Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi.