# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án

1.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng cầu Thạch Luyện, xã Trường Lâm

2. Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hoá

1.3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

1.4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

1.5. Loại, nhóm dự án, loại và cấp công trình chính; thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế:

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Loại và cấp công trình chính: Công trình giao thông, cầu cấp IV.

- Thời hạn sử dụng của công trình chính: Thời hạn sử dụng 100 năm, theo
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823:2017 - Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ.

1.6. Mục tiêu đầu tư: Giải quyết tình trạng ngập lụt và gián đoạn giao thông cục bộ trên tuyến đường trục chính nối liền Quốc lộ 1 với Khu công nghiệp số 5 khi có mưa, lũ xảy ra; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt nhằm nâng cao năng lực vận tải, lưu thông hàng hóa; tạo động lực thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa nói chung và khu Kinh tế Nghi Sơn nói riêng.

1.7. Quy mô đầu tư: Đầu tư bề rộng hoàn chỉnh theo mặt cắt ngang quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 5, Khu Kinh tế Nghi Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 15/02/2022, cụ thể:

- Phần cầu: Xây dựng mới 01 cầu qua sông Thạch Luyện có bề rộng toàn cầu Bc=17m. Thiết kế theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823:2017 “Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ”; kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; tải trọng thiết kế HL93, người đi bộ 3x10-3Mpa; tần suất thủy văn tính toán P=1%.

- Phần đường: Xây dựng mới đạt quy mô Đường phố nội bộ theo Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCVN 13592:2022 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”, có vận tốc thiết kế Vtk=40km/h, mặt cắt ngang theo quy hoạch và vuốt về đường hiện trạng.

- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật (hệ thống chiếu sáng, vỉa hè….) trong phạm vi mặt cắt ngang theo quy hoạch.

1.8. Giải pháp thiết kế chủ yếu

1.8.1. Cầu Thạch Luyện:

(1). Vị trí: Tại vị trí đập tràn Thạch Luyện hiện trạng. Cầu qua sông
Thạch Luyện là sông không thông thuyền, không có cây trôi. Tim dọc cầu là
đường thẳng.

(2). Cắt dọc cầu: Cầu nằm trên đường thẳng có độ dốc 0%, cơ bản vuông
góc với dòng chảy, độ dốc dọc đường hai đầu cầu về hai phía id=2,4%, độ dốc
ngang mặt cầu hai mái im=2%.

(3). Kết cấu cầu: a) Kết cấu phần trên: Gồm 04 nhịp, loại dầm bản dài L=24m, sơ đồ nhịp cầu: (24,025+24,05+24,05+24,025)m; chiều dài cầu (tính đến đuôi mố) Lc=106,35m.

- Dầm bản bằng BTCT DƯL 40Mpa, chiều cao h=0,95m, mặt cắt ngang
nhịp gồm có 17 phiến dầm, khoảng cách các dầm a=1,0m.

- Gối cầu sử dụng gối cao su cốt bản thép; khe co giãn dùng loại răng lược.

- Bản mặt cầu và bản liên tục nhiệt (tại trụ T1, T2, T3) bằng BTCT 30Mpa
chiều dày Hmin=18cm, phía trên thảm lớp BTN C16 dày 7cm, tưới dính bám
0,5kg/m2, chống thấm mặt cầu dạng dung dịch.

- Vỉa hè đi bộ lát bằng gạch Terrazzo dày 2,7cm, đệm VXM M100 dày 2cm
trên tấm bản BTCT 25Mpa dày 8cm, phía dưới tấm bản đặt 03 ống kỹ thuật PVC
để luồn hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Gờ lan can và bệ đỡ cột điện bằng BTCT 25Mpa; lan can tay vịn bằng
thép mạ kẽm; thoát nước mặt cầu bằng ống nhựa PVC, phễu thu nước và nắp
chắn rác bằng gang đúc.

b) Kết cấu phần dưới:

- Mố M1 và M2: Dạng chữ U bằng BTCT 30Mpa, đặt trên hệ gồm 07 cọc
khoan nhồi bằng BTCT 30Mpa, đường kính 1,2m.

- Trụ cầu T1, T2, T3: Dạng trụ thân cột bằng BTCT 30Mpa, đặt trên hệ
04 bằng BTCT 30Mpa, đường kính 1,2m; liên kết với nhau bằng xà mũ trụ
BTCT 30Mpa.

- Bản quá độ sau mố bằng BTCT 25Mpa.

- Đường sau mố cầu, chân khay, tứ nón: kết cấu nền, mặt đường như tuyến
chính; tứ nón và mái ta luy đường đầu cầu gia cố bằng BTXM M200 dày 15cm,
chân khay bằng BTXM M150 đặt trên nền gia cố bằng cọc tre mật độ 16 cọc/1m2;
bậc lên xuống bố trí 2 bên bằng BTXM M200

1.8.2. Đường hai đầu cầu:

(1). Bình đồ tuyến: Tim tuyến đi trùng đường cũ, nằm trên đường thẳng và
theo quy hoạch số 611/QĐ-UBND ngày 15/2/2022 của của Chủ tịch UBND tỉnh.
Chiều dài đường hai đầu cầu L=212,65m (trong đó, đoạn Km0-Km0+061 giữ
nguyên theo nền mặt đường hiện trạng).

(2). Cắt dọc: Cao độ đường đỏ thiết kế trên cơ sở đặc điểm địa hình khu
vực, cao độ cầu, cao độ đường cũ, đường đê kết nối. Độ dốc dọc lớn nhất
imax=2,4%.

(3). Trắc ngang:

- Mặt cắt ngang thiết kế theo quy hoạch, có chiều rộng nền đường
Bn=20,5m, mặt đường Bm=10,5m; vỉa hè rộng Bvh=2x5,0m=10,0m; tại Km0+061 và Km0+380 vuốt nối êm thuận về mặt đường hiện trạng.

- Độ dốc ngang mặt đường hai mái im=2%, vỉa hè ivh= 2% (hướng vào mặt
đường).

(4). Nền đường:

- Nền đường đắp: Đào lớp đất không thích hợp, dày khoảng (50-80)cm, đắp
trả bằng đất đồi, đạt độ chặt K>0,95, lớp trên cùng đạt độ chặt K>0,98 dày 30cm.

- Độ dốc mái taluy nền đắp 1/1,5, gia cố bằng trồng cỏ. Riêng tứ nón và
đường hai đầu cầu giáp với sông gia cố bằng BTXM M200 dày 15cm, chân khay
bằng BTXM M150.

(5). Kết cấu áo đường:

Kết cấu áo đường mềm có mô đun đàn hồi Eyc>155Mpa, gồm:

- Phần mặt đường làm mới: Bê tông nhựa (BTN) C16 dày 6cm, tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2, BTN C19 dày 7cm, tưới nhựa thấm bám 1,0kg/m2, móng trên bằng cấp phối đá dăm (CPĐD) loại I dày 25cm, móng dưới bằng CPĐD loại II dày 30cm.

- Phần mặt đường tăng cường trên đường cũ: BTN C16 dày 6cm, tưới nhựa
dính bám 0,5kg/m2, BTN C19 dày 7cm, tưới nhựa thấm bám 1,0kg/m2, móng trên bằng CPĐD loại I dày 25cm, bù vênh bằng CPĐD loại II.

(6). Hệ thống an toàn giao thông đường bộ: bố trí tuân thủ theo Quy chuẩn
kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

(7). Đường ngang dân sinh và đường kết nối với đê: 05 đường (03 đường
ngang dân sinh và 02 đường kết nối với đê) thiết kế vuốt nối đảm bảo êm thuận
về mặt đường hiện trạng; kết cấu áo đường gồm: BTXM M300 dày 22cm, lớp
nilon ngăn cách, móng CPĐD loại 1 dày 15cm.

(8). Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước ngang: Có 03 cống, gồm: 02 cống tròn nối dài (01 cống D=0,8m trên tuyến chính và 01 cống D=1,0m qua đê) và hoàn trả, làm mới 01 cống bản 0,75m trên đường ngang dân sinh.

+ Kết cấu cống tròn: Ống cống bằng BTCT dạng cống ly tâm; đế cống BTCT
M200; tường đầu, tường cánh, sân cống bằng BTXM M200.

+ Kết cấu cống bản: Móng, thân, tường cánh bằng BTXM M200; mũ mố
BTCT M250; tấm bản bằng BTCT M300, lớp phủ bằng BT M300 dày 6cm.

- Thoát nước dọc: Theo quy hoạch thoát nước cho mặt đường và Khu công
nghiệp số 5, phía mố M1 nước thoát về sông Thạch Luyện bằng hệ thống cống
dọc; sử dụng cống tròn BTCT đường kính D0,8m, đặt dưới vỉa hè hai bên, bố trí
các hố thu với khoảng cách từ (25-30)m/1 hố.

+ Kết cấu cống tròn: Ống cống bằng BTCT dạng cống ly tâm; móng đế cống
BTCT M200.

+ Hố thu: Bằng BTCT M250, tấm đan BTCT M250, nắp đậy và cửa thu
chắn rác bằng Composite.

+ Cửa xả: Tường cánh, tường đầu và sân cống bằng BTXM M200.

(9). Vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh và hố trồng cây:

- Vỉa hè chiều rộng từ (2-5)m theo mặt cắt ngang đường hai đầu cầu, kết
cấu gồm: lát gạch Terrazzo dày 2,7cm, VXM M100 dày 2cm, BTXM M150 dày
10cm đặt trên nền đất đạt độ chặt K≥0,95.

- Khóa vỉa hè bằng BTXM M150 kích thước (12x10)cm, lót bằng BTXM
M100 dày 5cm.

- Bó vỉa vỉa hè bằng BTXM M300, kích thước (26x20,5x100)cm đối với
đoạn thẳng, (26x20,5x50)cm đối với đoạn cong, đặt trên VXM M100 dày 2cm và
BTXM M150 dày 10cm.

- Rãnh đan bằng BTXM M300, kích thước (30x50x5)cm, đặt trên lớp
BTXM M150 dày (5,6-8,1)cm.

- Hố trồng cây khung bằng BTXM M200, kích thước (120x120)cm, đặt trên
VXM M100 dày 2cm và BTXM M100 dày 5cm, trung bình 15m/hố.

1.8.3. Sửa chữa đập tràn Thạch Luyện:

Hiện trạng đập tràn Thạch Luyện là đập dâng giữ nước phục vụ tưới cho sản
xuất nông nghiệp của các hộ dân. Quá trình thi công, một số hạng mục bị ảnh hưởng và hư hỏng dự kiến sẽ được sửa chữa, hoàn trả theo thống nhất với đơn vị quản lý.

1.8.4. Điện chiếu sáng:

Trên cơ sở hệ thống điện chiếu sáng hiện trạng đang còn hoạt động tốt được
tháo dỡ, tận dụng và đầu tư bổ sung để hoàn thiện theo quy hoạch, cụ thể:

- Nguồn cấp điện: Sử dụng nguồn điện từ lưới điện hiện có sẵn đã được
thoả thuận từ lưới điện 0,4kV sau TBA Trường Lâm 1, lộ 472 E9.37.

- Chiếu sáng: Thiết kế 16 cột chiếu sáng (sử dụng lại 06 cột và bổ sung 10
cột mới); bố trí hai bên dạng so le, cột cao 12m (thân cột cao 10m và cần đèn đơn
cao 2m vươn 1,5m); bóng đèn LED 150W, khoảng giữa các cột từ (28-44)m/cột,
bố trí phù hợp với khoảng cách an toàn hệ thống cột điện cao thế cắt qua tuyến và
các đường giao cắt.

1.9. Số bước thiết kế, quy chuẩn, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu:

- Số bước thiết kế: 02 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công).

- Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu áp dụng: Chấp thuận danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án theo Báo cáo thẩm định tại Văn bản số 11842/SXD-HĐXD ngày 19/12/2025 của Sở Xây dựng; giao Chủ đầu tư chủ động cập nhật quy chuẩn, tiêu chuẩn mới được cấp có thẩm quyền ban hành trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

1.10. Tổng mức đầu tư xây dựng phê duyệt là: 103.325.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh ba tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 	   19.230.000.000 đồng

- Chi phí xây dựng: 					    62.218.691.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 				    1.006.187.000 đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 				    4.120.118.000 đồng

- Chi phí khác: 					    3.996.606.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 					    12.753.427.000 đồng

1.Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hoá.

1.12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 - 2027.

1.13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư

- Phạm vi giải phóng mặt bằng: Đảm bảo đủ phần đất để xây dựng và bảo
vệ, bảo trì của đường bộ theo Điều 10, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày
26/12/2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ
và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Phương án tổ chức thực hiện: Giao UBND xã Trường Lâm tổ chức thực
hiện theo quy định.

1.14. Hình thức quản lý dự án: Áp dụng hình thức quản lý dự án là Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc.

1.2. Thông tin về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán (bao gồm cả đường hoàn trả)

Nguồn vốn: Nguồn  vốn  theo  Nghị  quyết  số 37/2021/QH15  ngày  13/11/2021  của  Quốc  Hội  về  thí  điểm  một  số  cơ  chế  chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hoá

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026

- Loại hợp đồng: Phần khảo sát: Hợp đồng theo đơn giá cố định; phần lập thiết kế BVTC và dự toán: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, trong đó: Thời gian khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán của dự án là 20 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng; Thời gian khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán đường hoàn trả là 10 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thực hiện.

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn

- Lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán, dự án đầu tư xây dựng cầu Thạch Luyện, xã Trường Lâm

- Nhà thầu tư vấn được lựa chọn phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của gói thầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu theo quy trình quy phạm hiện hành của Nhà nước

II. Phạm vi công việc:

### II.1. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng

### 1.1. Phạm vi khảo sát:

### - Điểm đầu Km0+00, tại Km0+100/đường Hà Văn Mao kết nối Quốc lộ 1
đi Khu công nghiệp số 05 thuộc địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa

### - Điểm cuối Km0+380, tại Km0+480/đường Hà Văn Mao kết nối Quốc lộ
1 đi Khu công nghiệp số 05 thuộc địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa

### - Chiều dài dự án khoảng 380m.

### 1.2. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu áp dụng: Theo danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 23/12/2025.

### 1.3. Nội dung khảo sát

### Tận dụng toàn bộ khảo sát bước BCNCKT đã được Giám đốc Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa duyệt tại quyết định số 181/QĐ- BQLDA ngày 01/12/2025, thực hiện khảo sát bổ sung một số nội dung sau:

### 1.3.1. Công tác điều tra cơ bản: Rà soát hồ sơ khảo sát bước dự án đã thực hiện, rà soát cập nhật những nội dung còn thiếu hoặc thay đổi trong bước này (như đơn giá, báo giá….) để hoàn thiện phục vụ thiết kế BVTC, dự toán công trình.

1.3.2. Khảo sát địa hình tuyến chính (trừ phạm vi cầu tính đến đuôi mố):

- Mặt cắt dọc (tỷ lệ dài 1/2000, cao 1/200): Cập nhật số liệu cọc chêm
chèn của trắc ngang bước BVTC cho chiều dài tuyến còn lại.

- Mặt cắt ngang (tỷ lệ 1/200): Đo chêm chèn bổ sung đảm bảo khoảng
cách trung bình 2 bước 15m/1cọc, bề rộng trung bình 60m/1MC

1.3.3. Khảo sát địa hình các đường giao dân sinh (05 đường) và đường đê
(02 đường)

- Mặt cắt dọc (tỷ lệ dài 1/1000, cao 1/100): Chiều dài dự kiến mỗi đường
khoảng 60m.

- Mặt cắt ngang (tỷ lệ 1/200): Đo khoảng cách giữa các cọc là 10m, rộng
trung bình khoảng 20m

1.3.4. Khảo sát cống ngang (03 cống chéo):

- Mặt cắt dọc (tỷ lệ 1/200): Đo vẽ dài từ 10-55m (tuỳ từng cống)

1.3.5. Thoát nước dọc:

Để có cơ sở thiết kế 02 cống dọc bố trí 2 bên vỉa hè chảy ngược về phía
sông Thạch Luyện, đo vẽ mặt cắt dọc (tỷ lệ dài 1/1000, cao 1/100) với chiều dài khoảng 270m.

1.3.6. Khảo sát đường công vụ dọc tuyến phục vụ thi công cầu.

- Mặt cắt dọc (tỷ lệ dài 1/1000, cao 1/100): Đo vẽ dài khoảng 320m;

- Mặt cắt ngang (tỷ lệ 1/200): Đo khoảng cách giữa các cọc là 20m, rộng
trung bình khoảng 10m

1.3.7. Khảo sát địa chất.

a. Đối với cầu: Bước dự án đầu tư đã khoan 02 lỗ; cầu thiết kế 4 nhịp và có 05 mố, trụ cầu. Bước BVTC tận dụng lại 2 lỗ đã khoan và khoan bổ sung 03 lỗ tại các vị trí mố trụ còn lại. Chiều sâu trung bình 50m/lỗ.

b. Đối với nền đường hai đầu cầu: Bước BCNCKT chưa khoan đang tham chiếu lỗ khoan cầu, bước BVTC khoan bổ sung 02 lỗ khoan ở 2 phía đường đầu cầu với chiều sâu khoan 6m/01 lỗ.

c. Công tác lấy mẫu và thí nghiệm: Trung bình lấy 2m/mẫu và đóng SPT với trung bình 2m/điểm (đối với cầu); số mẫu thí nghiệm trong phòng bằng khoảng 70% số mẫu lấy.

1.3.8. Khảo sát đấu nối điện chiếu sáng, điện phục vụ thi công: Để chi tiết hoá trong bước BVTC cần phải thỏa thuận kỹ thuật theo quy định ngành điện về vị trí, phương án cấp điện.

### II.2. Nhiệm vụ lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán công trình (bước thiết kế BVTC):

### 1. Lập hồ sơ thiết kế BVTC:

### Nhiệm vụ lập hồ sơ thiết kế: Hồ sơ thiết kế BVTC được lập đầy đủ theo từng hạng mục công việc; trong đó thể hiện được các nội dung chủ yếu sau:

### - Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;

### - Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;

### - Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;

### - Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế BVTC.

### - Tính toán và tổng hợp khối lượng thiết kế để lập dự toán xây dựng công trình.

### - Nội dung thiết kế: Thiết kế cầu, thiết kế đường đầu cầu, và các công trình kỹ thuật...theo quy mô đã duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4016/QĐ UBND ngày 23/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, phù hợp với quy trình, quy phạm hiện hành.

### * Các yêu cầu đối với hồ sơ TK BVTC:

### - Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác.

### - Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý; bảo đảm đồng bộ trong từng công trình và với các công trình liên quan; bảo đảm điều kiện về tiện nghi, vệ sinh, sức khỏe cho người sử dụng. Khai thác lợi thế và hạn chế tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên; ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu thân thiện với môi trường.

### - Tư vấn thiết kế phải tham gia các cuộc họp liên quan đến sản phẩm xây dựng khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

### - Hồ sơ thiết kế bao gồm: Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ và bảng tính theo quy định về thiết kế xây dựng công trình, tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình, chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ đo bóc khối lượng, quy trình bảo trì và Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình đê điều, bãi sông, lòng sông; các biện pháp khắc phục ảnh hưởng.

### - Phần thuyết minh của sản phẩm thiết kế gồm các nội dung tính toán và làm rõ phương án lựa chọn, dây chuyền công nghệ, lựa chọn thiết bị, so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kiểm tra các số liệu và làm căn cứ thiết kế; các chỉ dẫn kỹ thuật; giải thích những nội dung mà bản thiết kế chưa thể hiện được.

### - Bản vẽ phải thể hiện chi tiết các bộ phận công trình, các kích thước, thông số kỹ thuật, vật liệu chính đảm bảo đủ điều kiện để thi công, đo bóc khối lượng và lập dự toán.

### - Hồ sơ thiết kế phải nêu rõ yêu cầu kỹ thuật cụ thể, tiêu chuẩn thiết kế, thi công, lắp đặt và nghiệm thu cho tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình.

### - Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các công việc khảo sát, thiết kế bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thi công (nếu có); trừ trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu khác

### - Nhà thầu có trác nhiệm Giám sát tác giả theo quy định.

### 2. Lập dự toán công trình: Dự toán lập phải đảm bảo tính đúng, đủ khối lượng chính, khối lượng phụ trợ thi công từ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; Đảm bảo phù hợp với thiết kế, các chế độ, chính sách, định mức, đơn giá và các quy định hiện hành.

### II.3. Nội dung hồ sơ khảo sát và thiết kế giao nộp:

### 1. Nội dung hồ sơ

### - Hồ sơ khảo sát địa hình và điều tra khác: Thuyết minh đo đạc khảo sát; Bình đồ địa hình và bình đồ cao độ toàn tuyến; Mặt cắt dọc và các mặt cắt ngang toàn tuyến (bao gồm các bản vẽ theo tỷ lệ yêu cầu và các file máy tính); mặt cắt dọc, ngang cầu (bao gồm bản vẽ và file máy tính); Tọa độ các cọc tim cầu; Sổ khảo sát, đo đạc; Hồ sơ bình sai cao độ, tọa độ; Hồ sơ điều tra; Hồ sơ khác theo quy định.

### - Hồ sơ địa chất công trình (ĐCCT): Bình đồ bố trí lỗ khoan; Hình trụ lỗ khoan; Mặt cắt địa chất dọc tuyến và dọc tim cầu; Kết quả tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất sau khi đã chỉnh lý; Báo cáo ĐCCT; Hồ sơ khác theo quy định.

### - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán giao nộp: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; các bản vẽ thiết kế; bản tính; dự toán xây dựng; chỉ dẫn kỹ thuật; quy trình bảo trì công trình; văn bản pháp lý kèm theo; hồ sơ khác theo quy định.

2. Yêu cầu chung:

- Hồ sơ được giao nộp theo cả 2 dạng: Hồ sơ giấy và tập tin máy tính ở định dạng gốc (word, excel, autocad...) và định dạng pdf (file scan màu toàn bộ hồ sơ đã đóng dấu thẩm định)

### - Số lượng hồ sơ giao nộp: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư nhưng không quá 10 bộ

II.4. Thời gian, tiến độ thực hiện

- Tiến độ thực hiện hợp đồng: Tổng thời gian thực hiện tối đa 30 ngày (không bao gồm: thời gian thoả thuận phương án thiết kế chi tiết, biện pháp thi công công trình với các cơ quan có liên quan; thời gian thẩm tra, thẩm định, chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến của các cơ quan liên quan; thời gian phê duyệt). Trong đó:

+ Thời gian khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán của dự án, tối đa là 20 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

+ Thời gian khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán đường hoàn trả tối đa là 10 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thực hiện.

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Ngay sau khi ký hợp đồng

II.5. Quy định về thanh toán

- Đối với công tác khảo sát, nhà thầu thực hiện theo Nội dung công tác khảo sát và khối lượng chi tiết nêu tại Mẫu 01A của E-HSMT.

+ Trường hợp nhà thầu thực hiện khối lượng lớn hơn khối lượng chi tiết nêu trong HSMT thì Bên giao thầu sẽ thanh toán cho nhà thầu phần khối lượng ngoài khối lượng phải thực hiện nêu trong E-HSMT theo đơn giá thấp nhất giữa đơn giá trúng thầu (đơn giá hợp đồng) và dự toán được duyệt sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận.

+ Trường hợp nhà thầu thực hiện ít hơn khối lượng chi tiết nêu trong HSMT, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng thực tế thực hiện x đơn giá trúng thầu (đơn giá hợp đồng).

- Đối với phần chi phí lập thiết kế BVTC và dự toán

+ Trường hợp các chi phí được duyệt cao hơn so với chi phí trong giá hợp đồng, thì nhà thầu không được thanh toán thêm phần chênh lệch này.

+ Trường hợp các chi phí này được duyệt nhỏ hơn so với các chi phí này trong giá hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ trừ đi một khoản kinh phí  = Chi phí hạng mục trong hợp đồng – chi phí hạng mục trong quyết định duyệt x (1-X%); trong đó: X là tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu của nhà thầu.

- Trường hợp Chủ đầu tư, Các cơ quan Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện dự toán gói thầu được phê duyệt có sai sót, phải giảm trừ, Chủ đầu tư sẽ giảm trừ vào giá trị hợp đồng tùy theo trường hợp cụ thể do Chủ đầu tư quyết định.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Báo cáo trước khi tiến hành thực hiện hợp đồng:

Tối đa là 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư:

- Báo cáo nhiệm vụ, phương hướng, tiến độ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo tiến độ, khối luợng, nhân sự, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao tuần thứ nhất.

2. Báo cáo trong quá trình thực hiện hợp đồng: Báo cáo thực hiện công việc tư vấn theo tuần. Nội dung báo cáo gồm:

- Báo cáo về tiến độ, khối lượng công việc đã thực hiện.

- Đánh giá về tiến độ, chất lượng công việc đã thực hiện.

- Đề xuất biện pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng công việc.

- Dự kiến tiến độ, khối lượng công việc sẽ thực hiện ở tuần tiếp theo.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về Nhân sự được quy định tại Chương 3 của Hồ sơ mời thầu này

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với: Tính chính xác của thông tin kê khai và các tài liệu đính kèm trong Hồ sơ dự thầu, tính chính xác của các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của Nhà thầu cũng như Nhân sự  nhà thầu đề xuất khi tham dự thầu. Trường Chủ đầu tư/Tổ chuyên gia nghi ngờ tính xác thực của tài liệu, Chủ đầu tư/Tổ chuyên gia sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh, Nhà thầu có trách nhiệm giải trình làm rõ theo yêu cầu của Chủ đầu tư/Tổ chuyên gia

- Đối với các loại chứng chỉ/chứng nhận của Nhân sự: Trường hợp sau thời điểm đóng thầu mà hiệu lực của chứng chỉ/chứng nhận của Nhân sự hết hiệu lực hoặc không đảm bảo thời gian thực hiện gói thầu thì nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp chứng chỉ/chứng nhận mới của Nhân sự còn hiệu lực theo yêu cầu của Chủ đầu tư/Tổ chuyên gia.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Hỗ trợ những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cử cán bộ phối hợp với nhà thầu khi nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình

- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành.