# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Thông tin về Dự toán: Mua sắm vật tư thiết bị, phụ kiện phục vụ công tác SXKD tại Công ty đợt 1 năm 2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian giao hàng là 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao hàng: Hàng hóa sẽ giao tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai -  Số 1, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian bảo hành của hàng hóa chào thầu: 12 tháng kể từ ngày đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp sửa chữa, thay thế hàng hóa trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho thiết bị (bộ phận) được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tính là 12 tháng kể từ ngày đưa thiết bị (bộ phận) vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc sửa chữa thay thế do bên bán chịu.

- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành (Theo VB 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021).

- Nhà thầu có trách nhiệm trao đổi, làm việc với nhà sản xuất để tìm hiểu kỹ về hàng hóa chào thầu. Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng. Nếu nhà thầu không cung cấp được hàng hóa hoặc cung cấp không đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng với lý do nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối không bán hàng cho nhà thầu dẫn đến nhà thầu không thể cấp được hàng cho Chủ đầu tư (Bên mua hàng) thì đây không được xem xét là sự kiện bất khả kháng và nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định.

- Giá gói thầu đã bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh là   1.863.708.000 VNĐ.

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và không được vượt giá gói thầu.

1.2. Bảng giá dự thầu:

1.2.1. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị sản xuất trong nước:

| Đơn giá xuất xưởng trước thuế | Chi phí vận chyển, bảo hiểm vận chuyển trước thuế | Các chi phí khác trước thuế | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Trường hợp giao hàng tại xưởng sản xuất thì bỏ cột (2); trường hợp không phát sinh chi phí khác trước thuế thì bỏ cột (3).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

1.2.2. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài:

| Đơn giá hàng hóa nhập khẩu |  |  | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Chi phí vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa khác có liên quan | Chi phí khác trước VAT | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giá hàng hóa | Vận chuyển quốc tế | Bảo hiểm hàng hóa |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(1)+…+(7) |
| [Ghi đơn giá FOB theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá vận chuyển quốc tế (Freight) theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế (Insurance) Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Thuế nhập khẩu được tính trên giá trị tính thuế là giá hàng hóa + Giá vận chuyển + Bảo hiểm hàng hóa (nếu có)] | [Ghi đơn giá vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa có liên quân (như bảo hiểm trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí bốc, dỡ hàng hóa, …) tính đến địa điểm giao hàng] |  |  |  |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Áp dụng cụ thể trong một số điều kiện giao hàng phổ biến theo Incoterms 2010 như sau:

- CIF: Bỏ cột (5).

- CFR: Bỏ cột (3); cột (5).

- DAP, DDP: Sử dụng tất cả các cột.

- Lưu ý: Đối với CIF; CFR; DAP: Nếu Bên Mua thực hiện thông quan hàng hóa và thực hiện nộp "Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu - Cột (4)" và "VAT nhập khẩu - Cột (7)" thì cần ghi chú cụ thể trong Giá hợp đồng (nhà thầu vẫn được yêu cầu chào tất cả các cột về thuế, phí, lệ phí theo quy định).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

- Đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 này phải bằng đơn giá dự thầu trên webform, trường hợp có sự sai lệch giữa đơn giá tổng cộng này và đơn giá dự thầu trên webform thì lấy đơn giá dự thầu trên webform làm căn cứ để đánh giá E-HSDT và nhà thầu phải có trách nhiệm điều chỉnh lại đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 cho phù hợp với đơn giá dự thầu trên webform khi có văn bản làm rõ của Chủ đầu tư.

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật:

A. Yêu cầu về kỹ thuật:

1. Yêu cầu kỹ thuật của Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon).

I. Phạm vi áp dụng:

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối bọc cách điện (IPC) dùng để đấu nối từ cáp nhôm bọc cách điện PVC 0,6/1kV (AV) hoặc cáp ABC 0,6/1kV đến nhánh rẽ cáp đồng bọc cách điện PVC 0,6/1kV (CV) hoặc các loại cáp hạ thế khác tại các nhánh rẽ đường dây phân phối hạ thế trên không.

II. Tiêu chuẩn áp dụng;

Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp IPC phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:

| HN 33-S-63 | Insulation piercing connectors for low voltage overhead networks with insulated conductors |
| --- | --- |
| AS/NZS 4396:1999 | Insulation piercing connectors for ABC cables |
| IEC 61284 | Overhead lines – Requirements and Tests for fittings |
| NFC 33-020:2013: | Insulated cables and their accessories for power systems-Insulation piercing branch connectors for overhead distributions and services with bundle assembled core, of rate voltage 0,6/1kV. |
| EN 50483: | Test requirements for low voltage aerial bundled cable accessories |

Quy định về tiêu chuẩn tương đương:

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.

III. Kiểm tra và thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396: 1999, NFC 33-020: 2013, EN 50483, IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

- Đo kích thước

- Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)

2. Thử nghiệm điển hình

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396: 1999, NFC 33-020:2013, EN 50483, IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

1) Thử nghiệm độ bền cơ (mechanical test), bao gồm:

a) Thử nghiệm siết bu-lông và chức năng siết bứt đầu bu-lông (Shear head function's test and connector bolt tightening test);

b) Thử nghiệm cơ khí đối với cáp trục chính (Test for mechanical damage to the main conductor);

c) Thử nghiệm kéo đối với cáp nhánh rẽ (Branch cable pull-out test).

2) Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)

3) Thử lão hóa khí hậu (climatic ageing test)

4) Thử chống ăn mòn (corrosion test)

5) Thử lão hóa về điện (electrical ageing test) hoặc thử chu kỳ nhiệt với dòng điện (Electrical heat cycle tests)

6) Đo điện trở mối nối sau khi kẹp;

7) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

8) Thử chống cháy vật liệu thân kẹp.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

3. Thử nghiệm nghiệm thu

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest, TNĐMN,…) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 100 | i |
| p = 1 | 100 ≤ n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 | 500 ≤ n < 1000 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/1000 | 1000 ≤ n ≤ 5000 | i, ii, iii |
| p = 7 + 0,5n/1000 | n > 5000 | i, ii, iii |

Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i.	Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so sánh với mẫu kẹp nộp theo hợp đồng.

ii.	Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test).

iii.	Thử phát nóng bằng dòng điện danh định (dòng điện danh định của kẹp ≥ dòng điện danh định của cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV tương ứng).

Ghi chú:

Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | HN 33-S-63, AS/NZS 4396:1999, IEC 61284; NFC 33-020, EN 50483 hoặc tương đương |  |
| 5 | Mã hiệu kẹp (theo tiết diện cáp đấu nối) |  |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon) | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại | + Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon): là loại kẹp 1 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối từ cáp CV hoặc các loại cáp hạ thế khác đến cáp AV hoặc ABC 0,6/1kV bằng mối nối lưỡng kim, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… + Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon): là loại kẹp 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối từ cáp CV hoặc các loại cáp hạ thế khác đến cáp AV hoặc ABC 0,6/1kV bằng mối nối lưỡng kim, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… |  |
| 7 | Thân kẹp | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, không bị biến dạng khi siết kẹp. Trên thân kẹp có tên nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm |  |
| 8 | Bulông | Bulông mạ kẽm, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện. |  |
| 9 | Lưỡi ngàm | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn, không bị biến dạng khi siết kẹp. |  |
| 10 | Lực siết đứt đầu bu lông (Nm) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp (đảm bảo khi bứt đầu Bu lông, lưỡi ngàm được kẹp chặt và tiếp xúc tốt với với lõi dây dây bọc cũng như không làm hư hỏng các tao dây) |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp |  |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn đấu nối (mm2) | Dây chính /Dây rẽ |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon) | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Dòng định mức liên tục của kẹp (A) | Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp hạ thế đấu nối tương ứng |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon) | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | ≥ 6 kV |  |
| 14 | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |  |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C |  |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% |  |
| 17 | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: - Tên/Logo nhà sản xuất - Mã hiệu sản phẩm - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ đấu nối Việc ghi nhãn phải in nổi hoặc in chìm đảm bảo rõ và bền |  |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu mục III - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 19 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu |  |
| 20 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |

hi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc catalogues của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với thông số kỹ thuật có yêu cầu thử nghiệm điển hình) để chứng minh thông số chào, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

B. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon).

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | HN 33-S-63, AS/NZS 4396:1999, IEC 61284; NFC 33-020, EN 50483 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Mã hiệu kẹp (theo tiết diện cáp đấu nối) |  |  |  |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 6 | Loại | + Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon): là loại kẹp 1 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối từ cáp CV hoặc các loại cáp hạ thế khác đến cáp AV hoặc ABC 0,6/1kV bằng mối nối lưỡng kim, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… + Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon); Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon): là loại kẹp 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối từ cáp CV hoặc các loại cáp hạ thế khác đến cáp AV hoặc ABC 0,6/1kV bằng mối nối lưỡng kim, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Thân kẹp | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, không bị biến dạng khi siết kẹp. Trên thân kẹp có tên nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Bulông | Bulông mạ kẽm, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Lưỡi ngàm | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn, không bị biến dạng khi siết kẹp. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Lực siết đứt đầu bu lông (Nm) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp (đảm bảo khi bứt đầu Bu lông, lưỡi ngàm được kẹp chặt và tiếp xúc tốt với với lõi dây dây bọc cũng như không làm hư hỏng các tao dây) |  |  |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp yêu cầu |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp yêu cầu |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp yêu cầu |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp yêu cầu |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp yêu cầu |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp yêu cầu |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp yêu cầu |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon) | Nêu cụ thể theo chủng loại kẹp | Nêu rõ và đáp ứng yêu cầu |  | Không nêu rõ hoặc không đáp yêu cầu |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn đấu nối (mm2) | Dây chính /Dây rẽ |  |  |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 12 | Dòng định mức liên tục của kẹp (A) | Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp hạ thế đấu nối tương ứng |  |  |  |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon) | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | ≥ 6 kV | ≥ 6 kV |  | < 6 kV |
| 14 | Nắp bịt đầu cáp | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 450C | ≥ 450C |  | < 450C |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 90% | ≥ 90% |  | < 90% |
| 17 | Ghi nhãn | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: - Tên/Logo nhà sản xuất - Mã hiệu sản phẩm - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ đấu nối Việc ghi nhãn phải in nổi hoặc in chìm đảm bảo rõ và bền | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu mục III - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 19 | Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 20 | Bao gói | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc catalogues của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với thông số kỹ thuật có yêu cầu thử nghiệm điển hình) để chứng minh thông số chào, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng: Hàng hóa phải được thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất.

- Thử nghiệm nghiệm thu: Sau khi giao hàng, hàng hóa phải được thử nghiệm đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu của E-HSMT, số lượng lấy mẫu thử nghiệm nghiệm thu cụ thể như sau:

| STT | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng mẫu thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/35 mm2 (1 boulon) | Cái | Theo quy định tại mục 2 Chương V |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/70 mm2 (1 boulon) | Cái | Theo quy định tại mục 2 Chương V |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95/25mm2 (2 boulon) | Cái | Theo quy định tại mục 2 Chương V |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon) | Cái | Theo quy định tại mục 2 Chương V |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon) | Cái | Theo quy định tại mục 2 Chương V |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35mm2 (2 boulon) | Cái | Theo quy định tại mục 2 Chương V |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120/35-120 mm2 (2 boulon) | Cái | Theo quy định tại mục 2 Chương V |
|  | Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon) | Cái | Theo quy định tại mục 2 Chương V |

+ Mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu, hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Trong trường hợp hàng hóa có sai lệch hoặc không phù hợp, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp với chi phí của mình các hạng mục mới để thay thế hạng mục không đạt yêu cầu trên cơ sở giao hàng tại nơi giao hàng quy định trong hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ trả lại hạng mục không đạt yêu cầu, chi phí do nhà thầu chịu và thời gian giao hàng do việc sai lệch hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật sẽ không được gia hạn so với thời gian giao hàng đã giao kết trong hợp đồng và phải chịu phạt giao hàng chậm (nếu có) theo E-ĐKC 22 điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Ngoài ra, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng, nhà thầu không chịu chi phí. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.