## Sheet1
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
Số TT | Tên gói thầu | STT phần | STT mục | Tên chủng loại | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
| Gói thầu 01: Cung cấp hóa chất xét nghiệm phân tích các thông số khí máu, nước tiểu sử dụng đồng bộ với thiết bị: 3 phần (12 mục) | [7 empty] | 4272651180
Bộ hóa chất xét nghiệm 10 thông số sinh hóa trong mẫu nước tiểu và xác định tỷ số albumin/creatinin (A/C) trên thiết bị tự động
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ hóa chất xét nghiệm 10 thông số sinh hóa trong mẫu nước tiểu và xác định tỷ số albumin/creatinin (A/C) trên thiết bị tự động từ STT 1.1 đến STT 1.4. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được các xét nghiệm theo các mục hóa chất trong bộ. Thiết bị tự động chạy được cùng lúc tối thiểu 10 thông số nước tiểu, phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng 2 m². Thực hiện tối thiểu 800 mẫu/giờ. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Có khả năng kết nối với hệ thống LIS. Số lượng thiết bị tối thiểu: 3.
|  | 1 | Bộ hóa chất xét nghiệm 10 thông số sinh hóa trong mẫu nước tiểu và xác định tỷ số albumin/creatinin (A/C) trên thiết bị tự động | [5 empty] | 3780584000
1 |  |  | 1.1 | Chất chuẩn cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số, albumin, creatinin và tỉ số A/C | Chất chuẩn cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số, albumin, creatinin và tỉ số A/C. Gồm dung dịch có 4 mức nồng độ khác nhau chứa các thành phần (tùy theo mức nồng độ) potassium phosphate, sodium chloride, sodium acetate, urea, glucose, albumin. Tương thích với chất thử xét nghiệm của bô và thiết bị | ml | 3680 | 5050 | 18584000
2 |  |  | 1.2 | Dung dịch bảo dưỡng máy xét nghiệm nước tiểu tự động 10 thông số | Dung dịch bảo dưỡng máy xét nghiệm nước tiểu tự động và A/C, đóng gói dạng dung dịch, thành phần hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate, magnesium chloride hexahydrate, chất hoạt động bề mặt. | ml | 1976 | 30000 | 59280000
3 |  |  | 1.3 | Chất thử xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số, albumin, creatinin và tỉ số A/C trên thiết bị tự động | Chất thử cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 12 thông số pH, leukocytes, nitrite, protein, glucose, ketones, urobilinogen, bilirubin, tỉ trọng, erythrocytes, albumin, creatinin và tỉ số A/C trong mẫu nước tiểu. Đóng gói dạng cassette, phù hợp với thiết bị. | Test | 360000 | 10017 | 3606120000
4 |  |  | 1.4 | Chất chứng cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số, albumin, creatinin và tỉ số A/C | Chất chứng cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số, albumin, creatinin và tỉ số A/C. Gồm chứng âm và chứng dương phù hợp với chất thử, cấu phần khác của bộ và thiết bị. | Test | 500 | 193200 | 96600000
Bộ hóa chất xét nghiệm khí máu động mạch 3 thông số, phương pháp điện cực chọn lọc ion
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ hóa chất xét nghiệm khí máu động mạch 3 thông số, phương pháp điện cực chọn lọc ion từ STT 2.1 đến STT 2.3. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được các xét nghiệm theo các mục hóa chất trong bộ. Thiết bị phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng 0,5 m². Công suất tối thiểu 15 mẫu/giờ. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Có khả năng kết nối với hệ thống LIS. Số lượng thiết bị tối thiểu: 1.
|  | 2 | Bộ hóa chất xét nghiệm khí máu động mạch 3 thông số, phương pháp điện cực chọn lọc ion | [5 empty] | 265878000
5 |  |  | 2.1 | Chất thử cho xét nghiệm khí máu động mạch trên thiết bị tự động | Chất thử xét nghiệm khí máu động mạch. Đo trực tiếp 03 thông số pH, pCO2, pO2 và tính toán thêm 08 thông số. Đóng gói dạng cartridge, bảo quản nhiệt độ phòng. Tương thích với cấu phần khác của bộ và thiết bị | ml | 12000 | 16500 | 198000000
6 |  |  | 2.2 | Chất chứng cho xét nghiệm khí máu động mạch | Chất chứng 3 mức độ khí máu động mạch. Đóng gói dạng ống thuốc sử dụng 1 lần theo từng mức độ, Thành phần chứa dung dịch pH cân bằng với O2, CO2, Na, K, Cl, Ca2+ ở 3 mức nồng độ khác nhau. Tương thích với cấu phần khác của bộ và thiết bị | ml | 612 | 31500 | 19278000
7 |  |  | 2.3 | Dung dịch rửa máy hàng ngày cho xét nghiệm khí máu và điện giải. | Dung dịch rửa máy hàng ngày cho xét nghiệm khí máu và điện giải. Đóng gói gồm dung dịch chứa HCl, NH5F2 và pepsin (bột) Tương thích với cấu phần khác của bộ và thiết bị | ml | 2700 | 18000 | 48600000
Bộ hóa chất xét nghiệm phân tích nước tiểu 10 thông số, có khả năng định dạng cặn lắng nước tiểu
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ hóa chất xét nghiệm phân tích nước tiểu 10 thông số, có khả năng định dạng cặn lắng nước tiểu từ STT 3.1 đến STT 3.5. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được các xét nghiệm theo các mục hóa chất trong bộ. Hệ thống tự động bao gồm các thiết bị xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch; phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng 30 m². Thiết bị sinh hóa thực hiện được tối thiểu 9000 test/giờ, thiết bị miễn dịch thực hiện được tối thiểu 2000 test/giờ. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Có khả năng kết nối với hệ thống LIS. Số lượng thiết bị tối thiểu: 1.
|  | 3 | Bộ hóa chất xét nghiệm phân tích nước tiểu 10 thông số, có khả năng định dạng cặn lắng nước tiểu | [5 empty] | 226189180
8 |  |  | 3.1 | Chất thử xét nghiệm phân tích nước tiểu 10 thông số | Cassette tích hợp hoá chất dùng để định tính/bán định lượng pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, urobilinogen, bilirubin, màu sắc và hồng cầu trong nước tiểu. Tương thích với cấu phần khác của bộ và thiết bị | Test | 20000 | 7144 | 142880000
9 |  |  | 3.2 | Chất chuẩn cho xét nghiệm 10 thông số nước tiểu | Que hiệu chuẩn cho bộ thuốc thử định tính/bán định lượng phân tích 10 thông số nước tiểu trên hệ thống tự động. Phù hợp với hóa chất của bộ và thiết bị. | Test | 50 | 27342 | 1367100
10 |  |  | 3.3 | Chất chứng cho xét nghiệm 10 thông số nước tiểu và cặn lắng nước tiểu | Chất chứng 2 mức độ gồm chứng âm và chứng dương cho xét nghiệm tổng phân tích 10 thông số pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, urobilinogen, bilirubin, tỉ trọng, hồng cầu và các thành phần tinh thể thường quy có trong nước tiểu. Đóng gói dạng dung dịch, bảo quản ở 2-8 °C. Phù hợp với Chất thử cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số. | ml | 960 | 26258 | 25207680
11 |  |  | 3.4 | Dung dịch bảo dưỡng hệ thống xét nghiệm phân tích nước tiểu 10 thông số, có khả năng định dạng cặn lắng nước tiểu | Dung dịch bảo dưỡng cho hệ thống tự động phân tích 10 thông số nước tiểu. Thành phần chứa sodium hypochlorite. Tương thích với chất thử và phù hợp với thiết bị. | ml | 1000 | 8224 | 8224000
12 |  |  | 3.5 | Cuvette cho xét nghiệm cặn lắng nước tiểu | Cuvette cho xét nghiệm cặn lắng nước tiểu (hồng cầu, bạch cầu, tế bào biểu mô hình vảy, tế bào biểu mô khác hình vảy, nấm men, tinh thể, vi khuẩn, trụ trong suốt, tinh trùng, chất nhầy, trụ bệnh lý) trên thiết bị tự động. Cấu tạo từ nhựa plastic sử dụng 1 lần. Phù hợp sử dụng với bộ | Test | 1600 | 30319 | 48510400