Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Tên dự toán: Mua sắm vật tư tiêu hao, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương các loại của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Tên gói thầu: Gói thầu số 20: Mua sắm vật tư tiêu hao, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương các loại của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu phợp pháp khác của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

- Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; Bất kỳ nhãn hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; nhà thầu có thể chào các hàng hóa có yêu cầu, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, kèm theo văn bản giải trình và tài liệu chứng minh sự tương đương hoặc cao hơn của thông số kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình hoặc không cung cấp tài liệu chứng minh thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

Nhà thầu phải chào toàn bộ các mặt hàng trong một phần thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. Nhà thầu có thể chào 1 phần hoặc toàn bộ các phần của gói thầu.

Nếu một hoặc nhiều mặt hàng trong phần không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì cả phần đó được coi là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp bản dịch tài liệu của hàng hóa từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với yêu cầu của E-HSMT, được dịch từ văn phòng dịch thuật hoặc tương đương hợp pháp.

Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu đính kèm).

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu, catalogue… do nhà sản xuất phát hành theo Mục 15 Chương I để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan (phải có bảng ghi chú rõ tài liệu chứng minh này chứng minh cho thông số nào của E-HSMT vào cột ghi chú của Mẫu đính kèm). Đối với tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại đề nghị nhà thầu ghi chú vào tên hàng hóa, thông tin đáp ứng trên tài liệu so với yêu cầu của E-HSMT.

Đối với các giấy tờ do cơ quan quản lý nước ngoài cấp trực tiếp (Giấy chứng nhận lưu hành tự do – CFS/CFG, …), nhà thầu phải nộp bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự (kèm theo tài liệu chứng minh việc được miễn).

Đối với các tài liệu có chữ ký và/hoặc con dấu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được sử dụng để chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa, các tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định nêu trên, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự (kèm theo tài liệu chứng minh việc được miễn); trường hợp không thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của tài liệu cung cấp và có trách nhiệm cung cấp địa chỉ thư điện tử (email) chính thức của nhà sản xuất để Chủ đầu tư thực hiện việc xác minh khi cần thiết.

Lưu ý: Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ: Trong trường hợp có sự sai khác giữa các tài liệu nhà thầu cung cấp và các tài liệu của cá nhân, tổ chức phát hành ra tài liệu, nhà thầu phải cung cấp thông tin liên lạc cụ thể của cá nhân, tổ chức phát hành ra tài liệu để Chủ đầu tư xác minh.

2.1 Yêu cầu chi tiết

- Hàng hóa dự thầu được phân loại là thiết bị y tế phải có số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu theo các quy định về quản lý thiết bị y tế tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp bảng phân loại, số công bố tiêu chuẩn áp dụng (còn hiệu lực) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (imda.moh.gov.vn).

+ Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp bảng phân loại, số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (còn hiệu lực).

- Thông số kỹ thuật:

| STT | Mã phần(lô) | Tên phần lô | Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500648965 | Phần 1: Bông |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Bông tiêm 2cm x2cm | Chất liệu: Cotton 100%, dạng miếng. Kích thước: 2cm x 2cm. Gói: ≥ 500gram. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Gói | 1.200 |
| 1.2 |  | Bông ép sọ não 1,5cm x 5 cm | Chất liệu: Cotton 100%. Kích thước: 1,5cm x 5cm. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Miếng | 400 |
| 1.3 |  | Tăm bông vô khuẩn | Đựng trong từng lọ nhựa có nắp riêng biệt. Có cán. Chiều dài: 175mm. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Chiếc | 60.000 |
| 2 | PP2500648966 | Phần 2: Dung dịch rửa tay, sát khuẩn |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Thành phần tối thiểu gồm: Chlorhexidine digluconate 4%. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay phẫu thuật theo tiêu chuẩn EN 12791. Diệt khuẩn, nấm, hiệu quả trên virus theo EN 14476 (HIV, HBV, HCV) ≤ 30 giây. Diệt vi khuẩn đa kháng gây nhiễm khuẩn bệnh viện: MRSA, ESBL, Acinetobacter baumannii...Chai ≥ 500ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Chai | 2.000 |
| 2.2 |  | Dung dịch rửa tay thường quy | Thành phần tối thiểu gồm: Chlorhexidine digluconate 2,0 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside...Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium. Chất làm đặc, hương liệu. Chai ≥ 500ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Chai | 3.000 |
| 2.3 |  | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Thành phần tối thiểu gồm: 70% Ethanol + 1,74% Propanol-2-ol (mg/g). Dạng chế phẩm: Dạng gel. Thành phần không chứa chất tạo màu, không mùi, không chứa chất gây dị ứng da. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay phẫu thuật theo tiêu chuẩn EN 12791. Diệt virus HIV, Rotavirus, H1N1, virus gây bệnh chân tay miệng. Diệt Coronavirus, SARS trong ≤ 30 giây theo tiêu chuẩn BGA & DVV. Chai ≥ 500ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Chai | 9.000 |
| 2.4 |  | Dung dịch cồn rửa tay phẫu thuật | Thành phần tối thiểu gồm: Ethanol 45% kl/tt, n-propanol 18% kl/tt, có chất bảo vệ (allantoine, bisabolol). Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay phẫu thuật theo tiêu chuẩn EN 12791. Chai ≥ 500ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Chai | 1.000 |
| 2.5 |  | Dung dịch sát khuẩn da dùng trong y tế | Thành phần tối thiểu gồm: Ethanol 80%, Chlorhexidine gluconate 0.5%. Chai ≥ 200ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Chai | 4.000 |
| 2.6 |  | Cồn 70 độ | Cồn đạt 70 độ. |  | Lít | 3.000 |
| 2.7 |  | Cồn 96 độ | Cồn đạt 96 độ. |  | Lít | 300 |
| 3 | PP2500648967 | Phần 3: Dung dịch sát khuẩn dụng cụ, bề mặt |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme: 1%-3% protease, 0.1%-0.5% lipase, 0.1%-0.5% amylase, 0.1%-0.5% mannanase, 0.1%-0.5% cellulase. Khoảng PH 6.89-7.29. Thời gian ≤ 5 phút. Chai ≥ 1000ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Tối thiểu 01 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7. |  | Chai | 900 |
| 3.2 |  | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao chứa Orthophthaladehyde | Thành phần tối thiểu gồm: Ortho-phthaladehyde 0,55%; pH 7,2 - 7,8. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao ≤ 5 phút, tái sử dụng trong vòng ≥14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can đạt ≥ 75 ngày tính từ khi mở nắp. Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis). Can ≥ 3,78 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, chứng nhận CE. Tối thiểu 01 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7. |  | can | 700 |
| 3.3 |  | Dung dịch tan gỉ loại 1 | Thành phần tối thiểu gồm: Glycolic Acid 8%. Chai ≥ 750ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Chai | 20 |
| 3.4 |  | Dung dịch tan gỉ loại 2 | Thành phần tối thiểu gồm: Triethanolamine 8%. Chai ≥ 750ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Chai | 20 |
| 3.5 |  | Dung dịch bôi trơn và chống ăn mòn dụng cụ y tế | Thành phần tối thiểu gồm: Petroleum hydrocacbons 5g. Can ≥ 3,785 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Can | 10 |
| 3.6 |  | Viên nén khử khuẩn | Viên sủi khử khuẩn. Thành phần 2,5g Troclosense Sodium hoặc tương đương. Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Viên | 6.000 |
| 3.7 |  | Chloramin B | Bột tinh thể Chloramin B 25%. Dùng để pha dung dịch sát khuẩn. Đạt các tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001. |  | Kg | 700 |
| 3.8 |  | Dung dịch tẩy rửa và diệt khuẩn bề mặt thiết bị y tế | Thành phần tối thiểu gồm: 0.3% Didecyldimethyl ammonium chloride, chất hoạt động bề mặt, không chứa cồn. Tương thích với vật liệu Polycarbonate. Đầu phun tạo bọt. PH=6 (±5%). Đạt tiêu chuẩn EN 13697 trong ≤ 2 phút. Diệt virus HIV, HBV, HCV, Rotavirus trong thời gian ≤ 1 phút. Diệt virus theo tiêu chuẩn diệt virus EN 14476 (Adenovirus, Norovirus ≤ 30 phút). Diệt vi khuẩn đa kháng: MRSA, Klebsiella pneumoniae ≤ 2 phút. Chai ≥ 750ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. |  | Chai | 1.000 |
| 3.9 |  | Dung dịch phun sát khuẩn bề mặt | Thành phần tối thiểu gồm: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). Hiệu quả diệt khuẩn đạt theo tiêu chuẩn EN 13697 (đối với Vi khuẩn, nấm mốc), EN 14348 (Mycobacterium), EN 14476 (Virus), và EN 13704 (Bào tử). Can ≥ 5 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Can | 60 |
| 3.10 |  | Vôi soda | Thành phần tối thiểu gồm: Canxi Hydroxit (Ca(OH)2) và natri Hydroxit (NaOH). Can ≥ 4,5kg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001. |  | Can | 50 |
| 3.11 |  | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, tiệt khuẩn lạnh dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt | Thành phần tối thiểu: acid peracetic (được tạo ra từ acetylcaprolactam), không chứa acid acetic, hydrogen peroxide nồng độ ≥ 3%. Khử khuẩn mức độ cao, diệt virus, vi khuẩn, bào tử ≤ 5 phút. Tái sử dụng ≤ 14 ngày, có kèm test kiểm tra nồng độ acid peracetic. Can ≥ 5 Lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Can | 50 |
| 3.12 |  | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bề mặt phòng mổ | Thành phần tối thiểu: 2,5% Didecyldimethylammonium chloride + 5,1% N,N Bis (3Aminopropyl ) dodecylamine. Làm sạch khử khuẩn sàn nhà, bề mặt, tương thích tốt với các chất liệu bề mặt. Nồng độ pha: 0.25%. Thời gian tiếp xúc: từ 15 phút. Can ≥ 5 Lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. | G7 | Can | 20 |
| 4 | PP2500648968 | Phần 4: Băng, gạc, băng gạc điều trị vết thương |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Băng bột bó 10cm x 2,7m | Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Khối lượng thạch cao ≥ 380g. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa. Thời gian ngấm nước ≤ 10s. Thời gian đông kết từ 2 đến 4 phút. Kích thước cuộn 10cm x 2,7m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cuộn | 1.400 |
| 4.2 |  | Bột bó sợi thủy tinh, kích cỡ 7,5cm x 3,6m | Băng bột bó (sợi thủy tinh Fiberglass hoặc sợi nhựa tổng hợp Polyester), tẩm keo polyurethane hoặc tương đương. Kích thước 7,5cm x 3,6m. Co dãn đa chiều, kết dính cao, các lớp băng kết thành khối, không tách biệt. Thời gian quấn băng 3 đến 5 phút và được kích hoạt bởi nước trong thời gian 20 đến 30 phút để trở thành khối đông cứng. Có thể chụp X quang xuyên qua. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cuộn | 200 |
| 4.3 |  | Bột bó sợi thủy tinh, kích cỡ 10cm x 3,6m | Băng bột bó (sợi thủy tinh Fiberglass hoặc sợi nhựa tổng hợp Polyester), tẩm keo polyurethane hoặc tương đương. Kích thước 10cm x 3,6m. Co dãn đa chiều, kết dính cao, các lớp băng kết thành khối, không tách biệt. Thời gian quấn băng 3 đến 5 phút và được kích hoạt bởi nước trong thời gian 20 đến 30 phút để trở thành khối đông cứng. Có thể chụp X quang xuyên qua. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cuộn | 200 |
| 4.4 |  | Bông lót 10cm x 2,7m | Chất liệu: 100% polyester hoặc tương đương. Bông được ép 2 mặt, không thấm nước. Kích thước 10cm x 2,7m, vật liệu lót trước khi áp dụng băng cố định, băng bột bó… Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cuộn | 800 |
| 4.5 |  | Tất lót 7,5cm x 10m | Tất lót không thấm nước dạng cuộn, kích thước 7,5cm x 10m, vật liệu lót trước khi áp dụng băng cố định, băng bột bó… Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cuộn | 10 |
| 4.6 |  | Tất lót 10cm x 10m | Tất lót không thấm nước dạng cuộn, kích thước 10cm x 10m, vật liệu lót trước khi áp dụng băng cố định, băng bột bó… Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cuộn | 10 |
| 4.7 |  | Băng thun cuộn 10cm x 4,5m (3 móc) | Băng thun cuộn 10cm x 4,5m (3 móc). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Cuộn | 1.000 |
| 4.8 |  | Băng cuộn y tế 10cm x 5m | Băng cuộn y tế. Kích thước 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ pH: trung tính. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cuộn | 1.200 |
| 4.9 |  | Băng dính trong vô trùng trong suốt có xẻ rãnh 6cm x 7 cm | Băng dính vô trùng trong suốt có xẻ rãnh. Kích thước 6cm x 7cm. Phù hợp với các kim luồn có cổng tiêm, có nhãn ghi chú ngày tháng. Lớp film Polyurethane trong suốt hoặc tương đương, bám thấm, nền keo Acrylate (không latex) độ dính tốt và hạn chế kích ứng da, không sót keo khi tháo băng, giấy lót phủ silicon. Băng chống thấm nước, chống vi khuẩn xâm nhập, rào cản chống virus có đường kính 27nm hoặc lớn hơn (HIV-1 và HBV). Đóng gói từng miếng. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Miếng | 10.000 |
| 4.10 |  | Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Thành phần: Ống nilon: 18cm x 230cm (±5%); túi nilon 9cm x 14cm (±5%). Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 7.000 |
| 4.11 |  | Vòng đeo tay bệnh nhân người lớn | Vòng đeo tay bệnh nhân (người lớn). Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 50.000 |
| 4.12 |  | Vòng đeo tay bệnh nhân trẻ em | Vòng đeo tay bệnh nhân (trẻ em, sơ sinh). Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 25.000 |
| 4.13 |  | Gạc cầu đường kính 40mm x2 lớp, vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton. Đường kính 40 mm x (≥ 2) lớp. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Cái | 200.000 |
| 4.14 |  | Gạc cầu đường kính 30 mm x1 lớp, vô trùng | Kích thước fi 30mm x (≥1) lớp. Gạc được dệt từ sợi 100%, cotton có độ thấm hút cao. Tốc độ hút nước ≤ 5s. Độ acid bazơ: Trung tính. Độ ẩm: ≤ 8%. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Cái | 540.000 |
| 4.15 |  | Gạc củ ấu sản khoa | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton. Kích thước: 5cm x 5cm x 5cm. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin. Độ pH: trung tính. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Cái | 200.000 |
| 4.16 |  | Gạc dẫn lưu tai mũi họng | Gạc dẫn lưu tai mũi họng. Kích thước 0,75cm x 100cm x (≥ 4) lớp. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 200 |
| 4.17 |  | Gạc phẫu thuật 30cm x 40cm x 6 lớp vô trùng, có cản quang | Gạc hút nước dệt từ sợi 100% cotton. Kích thước: 30cm x 40cm x (≥ 6) lớp. Có cản quang. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Miếng | 110.000 |
| 4.18 |  | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng, có cản quang | Gạc hút nước dệt từ sợi 100% cotton. Kích thước: 10cm x 10cm x(≥ 8) lớp. Có cản quang. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Miếng | 1.000.000 |
| 4.19 |  | Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng | Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt. Vô trùng. Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x (≥ 6) lớp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 1.000 |
| 4.20 |  | Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton. Kích thước: 3,5cm x 75cm (≥ 6) lớp. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Miếng | 12.000 |
| 5 | PP2500648969 | Phần 5: Vật liệu cầm máu, điều trị vết thương |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Miếng cầm máu mũi | Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate, khả năng thấm hút lên đến 20 lần trọng lượng của nó trong chất lỏng. Kích thước 8cm x 1,5cm x 2cm. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận FDA. | G7 | Miếng | 40 |
| 5.2 |  | Vật liệu cầm máu tự tiêu kích thước 10,2 x 20,3cm | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng sợi cellulose oxi hóa tái tổ hợp nguồn gốc thực vật. Đường kính sợi: 20µm (±5%). Trọng lượng: 6,2 mg/m² (±5%). Độ pH thấp. Kích thước: 10,2 x 20,3cm. Tự tiêu từ 7 đến 14 ngày. Cam kết sử dụng được trong phẫu thuật sọ não. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. Chứng nhận FDA. |  | Miếng | 48 |
| 5.3 |  | Vật liệu cầm máu tự tiêu kích thước 5,1 x 10,2cm | Vật liệu cầm máu dạng bông ép Rayon sợi dài, đường kính 20µm (±5%), trọng lượng 10.8 mg/cm2 (±5%), dệt dày tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp, nguồn gốc thực vật. Kích thước 5,1 x 10,2cm. Có tính diệt khuẩn. Độ pH thấp. Tự tiêu sau 7 đến 14 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận FDA. | G7 | Miếng | 120 |
| 5.4 |  | Vật liệu cầm máu tự tiêu kích thước 2,5x5,1cm | Vật liệu cầm máu dạng sợi ngắn (mảnh) nhiều lớp tự tiêu. Chất liệu: cellulose oxi hóa tái tổ hợp nguồn gốc thực vật. Kích thước 2,5x5,1cm. Đường kính 20µm (±5%), trọng lượng 26.3 mg/cm2 (±5%). Tự tiêu sau 7 đến 14 ngày. Cam kết sử dụng được trong phẫu thuật sọ não. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận FDA. | G7 | Miếng | 120 |
| 5.5 |  | Sáp cầm máu tiệt trùng dùng cho xương | Thành phần tối thiểu gồm: Sáp ong và isopropyl palmitate. Chứng nhận FDA. |  | Miếng | 48 |
| 5.6 |  | Keo dán da DERMABOND ống 0,5ml | Keo dán da thành phần 2-octyl cyanoacrylate. Ống thủy tinh chứa 0,5ml dung dịch keo được bọc ngoài bằng nhựa dẻo. Có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn ≥ 99% trong vòng 72 giờ. Lực giữ vết thương 320mmHg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE, chứng nhận FDA. | G7 | Ống | 350 |
| 5.7 |  | Keo dán da DERMABOND ADVANCED ống 0,7ml | Keo dán da thành phần 2-octyl cyanoacrylate, màu tím, không tan. Ống thủy tinh chứa 0,7ml dung dịch keo được bọc ngoài bằng nhựa dẻo. Có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn ≥ 99% trong vòng 72 giờ. Lực giữ vết thương 320mmHg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE, chứng nhận FDA. | G7 | Ống | 150 |
| 6 | PP2500648970 | Phần 6: Băng dính |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Băng dính 2,5cm x 5m | Băng dính 2,5cm x 5m. Vải lụa Taffeta trắng, số sợi 44x19.5 ± 0.5 sợi/cm, dệt từ sợi cellulose acetate hoặc tương đương. Keo oxide kẽm không dùng dung môi. Lõi nhựa. Độ nhớt 8.100-12.700 cP, lực dính 1,8N/cm đến 5,5N/cm. Có kiểm tra đạt giới hạn vi sinh theo dược điển Châu Âu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Tối thiểu 02 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7, Úc |  | Cuộn | 30.000 |
| 7 | PP2500648971 | Phần 7: Găng y tế |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Găng khám bệnh các cỡ | Chất liệu cao su (latex) tự nhiên. Dùng trong y tế có bột. Các cỡ XS, S, M, L, XL. Chiều dài tối thiểu 240mm. Độ dày ≥ 0,08mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Việt Nam | Đôi | 1.000.000 |
| 7.2 |  | Găng khám không chứa bột tan các cỡ | Chất liệu cao su (latex) tự nhiên, không bột hoặc hàm lượng bột ≤ 2mg. Các cỡ XS, S, M, L, XL. Không gây kích ứng da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Việt Nam | Đôi | 16.000 |
| 7.3 |  | Găng tay phẫu thuật các cỡ | Chất liệu cao su (latex) tự nhiên. Có phủ bột chống dính. Các cỡ 6,5; 7; 7,5; 8. Độ dài tối thiểu 280mm. Độ dày ≥ 0,1mm. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Việt Nam | Đôi | 200.000 |
| 8 | PP2500648972 | Phần 8: Dung dịch nhuộm phiến đồ |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Dung dịch nhuộm phiến đồ âm đạo màu cam | Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các qui trình nhuộm Papanicolaou. Thành phần của chất nhuộm: Bao gồm Methyl alcohol 50-70%; Ethylene glycol 15-25%; nước, acid acetic <1%, acid phosphotungstic <1% , Orange-G 1%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chai ≥ 1 lít |  | Chai | 15 |
| 8.2 |  | Dung dịch nhuộm phiến đồ âm đạo màu xanh | Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các qui trình nhuộm Papanicolaou. Thành phần của chất nhuộm: Bao gồm Methyl alcohol 50-70%; Ethylene glycol 15-25%; nước, acid acetic <1%, acid phosphotungstic <1% , Light green SF yellowish dye <1%, Eosin dye <1%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chai ≥ 1 lít |  | Chai | 15 |
| 9 | PP2500648973 | Phần 9: Catheter các loại |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Catheter tĩnh mạch rốn các cỡ | Catheter tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. Bao gồm: 01 catheter chất liệu PVC hoặc tương đương, có đánh dấu cản quang. Dài 37cm (±5%). Tốc độ dòng truyền dịch >31ml/ phút (cỡ 5Fr), Tốc độ dòng truyền dịch >6ml/ phút (cỡ 3,5 Fr); Tốc độ dòng truyền dịch >16ml/ phút (cỡ 4Fr). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Bộ | 400 |
| 9.2 |  | Catheter nuôi dưỡng tĩnh mạch trung tâm 1F | Catheter dùng để truyền thuốc, truyền dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh dưới 1kg. Đóng gói: 01 catheter chất liệu polyurethane hoặc tương đương. Cỡ 1Fr. Dài 20 cm. Tốc độ truyền dịch 0,7ml/phút (±5%). Thể tích mồi dịch ban đầu 0,09ml (±5%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 300 |
| 9.3 |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng trẻ em cỡ 4F,5F | Bao gồm Kim dẫn đường sắc bén, dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa. Catheter bằng chất liệu polyurethan hoặc tương đương đường kính ngoài 4F- 5F, chiều dài 8cm, 2 nòng, 4F có nòng xa 22G, nòng gần 22G; 5F có nòng xa 18G, nòng gần 20G. Tốc độ dòng chảy: cỡ 4F là 18/18(ml/min), cỡ 5F là 30/15 (ml/min). Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. Có thể cố định ống thông không khâu bằng dụng cụ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dung nạp được. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. | G7 | Cái | 250 |
| 9.4 |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng cỡ 7F | Kim dẫn đường chữ V sắc bén, có van ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí. Catheter bằng chất liệu polyurethan hoặc tương đương, đầu catheter mềm, có vạch đánh dấu chiều dài, đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 2 nòng, kích cỡ nòng G16/G16. Đầu nối catheter có van 2 chiều, ngăn trào ngược và tránh nhiễm khuẩn. Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa hoặc tương đương. Có dây điện cực để đo ECG, xác định vị trí đặt catheter. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. | G7 | Cái | 50 |
| 9.5 |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng trẻ em | Kim dẫn đường sắc bén. Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, chống vặn xoắn, đầu chữ J. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa. Catheter bằng chất liệu polyurethan hoặc tương đương, đường kính ngoài 5F, chiều dài 13cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G20, G22, G22. Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. Có thể cố định ống thông không khâu bằng dụng cụ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dung nạp được. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. | G7 | Bộ | 30 |
| 10 | PP2500648974 | Phần 10: Vật tư y tế khác |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Túi đựng nước tiểu 2 lít | Chất liệu: Được làm bằng vật liệu nhựa. Chia vạch rõ ràng, van không hở, không chảy nước. Thể tích 2000ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 16.000 |
| 10.2 |  | Lọ đựng bệnh phẩm | Lọ mẫu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Lọ | 36.000 |
| 10.3 |  | Ống đặt nội khí quản có bóng và không bóng các số | Làm từ vật liệu PVC không chứa DEHP. Vô trùng. Ống đặt nội khí quản có bóng các số. Kích cỡ 3,0-4,5mm (đường kính ngoài 4,4mm-6,3mm; đường kính bóng 7,8mm-13,0mm; chiều dài 160mm-220mm), bóng áp lực thấp. Đầu ống thẳng với mắt Murphy. Kích cỡ 5,0-8,5mm (đường kính ngoài 6,9mm-11,4mm; đường kính bóng 20,9mm-32,9mm; chiều dài 240mm-330mm), bóng hình trụ thể tích lớn, áp lực nhỏ. Đầu nối 15mm, vạch đánh dấu độ dài từng cm dọc thân ống. Vạch cản quang chạy dọc thân ống. Đầu ống bo tròn với mắt Murphy. Hai vạch đánh dấu phía trên bóng chèn, định vị vị trí dây thanh âm. Ống đặt nội khí quản không bóng các số. Kích cỡ từ 2,0mm-7,0mm (đường kính ngoài 2,9mm-9,5mm; chiều dài 130mm-300mm). Đầu ống nhẵn, vạch đánh dấu độ sâu ở hai bên thành ống, vạch cản quang chạy dọc thân ống. Mắt Murphy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng chỉ chất lượng FDA. Tối thiểu 01 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7, Úc. |  | Cái | 10.000 |
| 10.4 |  | Sonde foley 2 đường số 8, số 10 trẻ em | Sonde foley 2 đường số 8, số 10 (trẻ em). Cao su latex tự nhiên, không DEHP, có bóng, phủ silicone. Chiều dài ≥ 270mm. Van khóa 1 chiều. Lỗ dẫn lưu mềm, đường kính lớn. Vô trùng. Đóng gói riêng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 1.200 |
| 10.5 |  | Sonde foley 2 đường các số người lớn | Sonde foley 2 đường các số người lớn.Cao su latex tự nhiên, không DEHP, có bóng, phủ silicone. Chiều dài ≥ 400mm. Van khóa 1 chiều. Lỗ dẫn lưu mềm, đường kính lớn. Vô trùng. Đóng gói riêng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 15.000 |
| 10.6 |  | Sonde dẫn lưu ổ bụng các cỡ (có lỗ) | Dạng ống, có lỗ. Chất liệu PVC hoặc tương đương. Màu trắng tự nhiên, ống dây mềm dẻo. Đường kính trong 5,0mm hoặc 7,0mm, đường kính ngoài: 7,0mm hoặc 10mm. Chiều dài 396mm. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 1.000 |
| 10.7 |  | Sonde dạ dày (cho ăn) các số | Ống thông dạ dày các cỡ 5-18Fr, gồm 2 loại có nắp và không có nắp. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương. Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 29.000 |
| 10.8 |  | Sonde hút dịch các cỡ | Dây hút dịch sử dụng một lần có nắp 6Fr,8Fr,10Fr,12Fr,14Fr,16Fr. Cấu tạo 02 phần: Dây dẫn dài ≥ 500mm, chất liệu nhựa PVC không chứa DEHP. Đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 50.000 |
| 10.9 |  | Sonde nelaton các số | Sonde nelaton các số. Làm bằng cao su thiên nhiên hoặc tương đương, kích thước 6 - 24Fr. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 6.000 |
| 10.10 |  | Sonde niệu quản các số | Một bộ gồm: Xông JJ, kẹp, que đẩy, chỉ rút xông. Xông làm bằng Aliphatic Polyurethan hoặc tương đương. Kích thước: 4,7Fr - 8Fr. Chiều dài 16-30cm. Que đẩy có đánh dấu cản quang. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. |  | Cái | 60 |
| 10.11 |  | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ (trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn). Chất liệu nhựa y tế, chiều dài ≥ 220cm. Dây oxy 2 nhánh, chống gẫy gập tắc nghẽn, viền ống thiết kế tròn. Không chứa chất DEHP. Vô trùng. Có bao chứa an toàn đi kèm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001. |  | Cái | 6.000 |
| 10.12 |  | Canuyn mở khí quản các số | Chất liệu: nhựa PVC hoặc tương đương, có bóng, cong 90 độ. Đầu nối 15mm. Đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 20 |

Lưu ý:

+ Đạt tiêu chuẩn FDA (Food and Drug Administration) được hiểu là sản phẩm được Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ cấp hoặc chấp nhận được phép lưu hành tại Hoa Kỳ.

+ Đạt tiêu chuẩn CE là có chứng nhận EC Certificate hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 93/42/EEC hoặc chứng nhận EU Quality Management System certificate (MDR) của hàng hóa hoặc loại hàng hóa dự thầu còn hiệu lực.

2.2. Yêu cầu khác.

2.2.1. Có Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Theo Mẫu số 1 đính kèm).  Nhà thầu nộp file excel. Nhà thầu kê khai các mã chi tiết của hàng hóa dự thầu.

2.2.2. Có Bảng kê và chỉ dẫn tham chiếu hàng hóa và hợp đồng tương tự (Theo mẫu số 2 đính kèm).  Nhà thầu nộp file excel.

2.2.3. Nhà thầu cam kết:

+ Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư, hóa chất trúng thầu khi Chủ đầu tư có yêu cầu.

+ Tiến độ cung cấp: 24 tháng. Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa 05 ngày, đột xuất trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được dự trù của Bệnh viện.

+ Địa điểm cung cấp: Tại kho khoa Dược - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, khu Minh Khai, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

+ Trong vòng 48 tiếng kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư về lô hàng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng hoặc cao hơn chất lượng của hàng hóa theo thông báo của Chủ đầu tư. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Nếu trong thời hạn bảo hành, nhà thầu không đáp ứng các quy định về thời gian và điều kiện bảo hành sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (hoặc đơn vị sử dụng) thì nhà thầu phải chịu phạt theo quy định tại mục 22 ĐKC và ĐKCT.

+ Trong quá trình cung ứng hàng hóa (nếu trúng thầu), Nhà thầu phải cung cấp các giấy tờ xác nhận về xuất xứ, chất lượng, Tờ khai hải quan và các giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa… khi có yêu cầu (Các giấy tờ trên phải là bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của đơn vị có chức năng, đối với tờ khai hải quan và các tài liệu khác trường hợp nhà thầu không nộp bản gốc hoặc bản sao công chứng thì nhà thầu phải nộp tài liệu có đóng dấu của nhà nhập khẩu, nhà thầu và kèm tài liệu giải thích cụ thể lý do không cung cấp được khi Bên mua hàng hoặc Chủ đầu tư yêu cầu).

+ Hàng hóa mới 100%. Hạn dùng của hàng hóa còn tối thiểu 1/3 hạn sử dụng của hàng hóa được nhà sản xuất công bố. Nếu mặt hàng có hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn nêu trên Nhà thầu phải thông báo trước và phải được Chủ đầu tư đồng ý mới giao hàng.

+ Cam kết các mặt hàng yêu cầu tương thích với nhau được sử dụng được cùng với nhau.

+ Cam kết nếu trúng thầu nhà thầu hỗ trợ cung cấp (cho mượn) đầy đủ dụng cụ để thực hiện kỹ thuật cho đến khi sử dụng hết số lượng hàng hoá đã trúng thầu.

+ Cam kết đảm bảo đủ nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp để phục vụ gói thầu.

+ Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định trước khi giao hàng. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu.

+ Nhãn hàng hóa: Theo đúng quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

+ Thông tin, số điện thoại của đại lý đại diện cung cấp dịch vụ sau bán hàng:

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………….

Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo Folder như sau:

Folder 1. Tính hợp lệ:

Các file chứng minh tính hợp lệ

Các File biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

Folder 2. Năng lực, kinh nghiệm

File 1. Các biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

File 2. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2022)

File 3. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2023)

File 4. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2024)

File 5. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

File 6. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn GTGT...)

File 7. Hợp đồng tương tự 2 (nếu có)

.... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Folder 3. Kỹ thuật

File 1. Các biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

File 2, 3, 4..... Các File Tài liệu kỹ thuật.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phường Tuần Châu, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Thời gian: Do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.

Mẫu số 1

Tên nhà thầu: ...........................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại/ bộ phận phụ trách: .........................................

BIỂU KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HS | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Đơn giá dự thầu (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Loại trang thiết bị y tế | Số và ngày đăng ký lưu hành | Số và ngày giấy phép nhập khẩu | Số và ngày văn bản phân loại | Mã kê khai theo QĐ 5086/QĐ-BYT hoặc 04/2017/TT-BYT (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ........ Tên theo danh mục mời thầu | ........ Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm | ........ Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm | ........ Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm |  | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)) | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)) | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)) |  |  |  |  |  | …... Theo thông số mời thầu trong E-HSMT | …... Kê khai thông số kỹ thuật của nhà sản xuất phát hành | ........ (Kê khai và nộp cùng bảng phân loại TTBYT; chứng nhận đủ điều kiện phân loại của đơn vị phân loại theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP) | ........ Ghi số công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với TTBYT loại A, B); số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại (C,D) và ngày của văn bản | ........ Ghi số giấy phép và ngày của giấy phép (trường hợp hàng hóa không thuộc danh mục nhập khẩu theo TT 30/2015/TT-BYT ghi “ Không thuộc danh mục nhập khẩu” | ........ Ghi số và ngày của văn bản phân loại trang thiết bị y tế |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mẫu số 2

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Số điện thoại/ bộ phận phụ trách: .........................................

BẢNG KÊ VÀ CHỈ DẪN THAM CHIẾU HÀNG HÓA VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ

|  | THÔNG TIN TRONG E-HSMT |  |  |  | KÊ KHAI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ CỦA NHÀ THẦU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT E-HSMT | Mã phần lô | Tên hàng hóa | Mã HS code yêu cầu | Gía trị Hợp đồng tương tự | Mã HS code đáp ứng (Kèm tài liệu chứng minh mã HS Tương tự với hàng hóa mời thầu) | Số hợp đồng/Ngày, tháng, năm tham chiếu | Ngày/ tháng/ năm hết hạn thực hiện hợp đồng tham chiếu | Tên chủ đầu tư | Số thứ tự của hàng hóa tương tự trong Hợp đồng tương tự | Tổng tiền của danh mục hàng hóa tương tự trong hợp đồng tương tự | Số thứ tự trong thanh lý hợp đồng (đối với nội dung bàn giao thanh lý theo danh mục) tương ứng với từng danh mục trong Hợp đồng | Tổng giá trị đã thực hiện của hàng hóa tương tự (Kèm biên bản bàn giao hoặc thanh lý hoặc hóa đơn để chứng minh) |  |
| 1 | PP…......... |  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … |  |
| 2 | PP…........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lưu ý: Đối với trường hợp thanh lý hợp đồng không đạt 100% và thanh lý không có danh mục hàng hóa thì nhà thầu phải cung cấp hóa đơn kèm bảng excel kê hóa đơn thể hiện số hóa đơn,danh mục, giá trị. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký, đóng dấu) |  |  |