## Gói 2
|  |  | BỘ Y TẾ | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  |  | BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC: DANH MỤC PHẠM VI VÀ TIẾN ĐỘ CUNG CẤP
Gói thầu Cung cấp hóa chất sinh phẩm không được phân loại là trang thiết bị y tế
Dự toán mua sắm hóa chất sinh phẩm năm 2026
STT | Tên hoá chất, sinh phẩm | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng | Giá KH | Thành tiền | Tùy chọn mua thêm | Thành tiền tùy chọn mua thêm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Tiến độ cung cấp
1 | Đầu côn TIPTRAY box e -line | Hộp | 960 chiếc | 10 | 1636070 | 16360700 | 3 | 4908210 | Đầu côn hút máu và hóa chất (thể tích 320µl) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
2 | Màng lọc 1 micron cho máy xét nghiệm thành phần huyết sắc tố | Túi | 10 cái | 4 | 6321700 | 25286800 | 1 | 6321700 | Màng lọc kích thước 1 micron Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương. | 12 tháng
3 | Xy-lanh hút hóa chất | Cái | 1 cái/hộp | 1 | 15986300 | 15986300 | - | - | Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại, dài 8,9 cm (+/- 0,1cm). Đường kính thân kim loại piston: 5,0 mm (+/- 0,2 mm) Dùng để hút chính xác thể hóa chất, tương thích với máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
4 | Kim hút hoá chất | Cái | 1 cái/hộp | 1 | 7840800 | 7840800 | - | - | Làm từ kim loại, phủ lớp chống dính, dài 19,5cm (+/- 0,2cm), Đường kính phần thân chính: 3,5 mm (+/- 0,2 mm) Kim hút tương thích với máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
5 | Dây bơm nhu động | Túi | 2 cái/túi | 4 | 2637800 | 10551200 | 1 | 2637800 | Làm bằng cao su và nhựa, chiều dài tổng 10,7 cm, (+/- 2mm), chiều dài phần cao su 8,8 cm (+/- 2mm), đường kính 5 mm (+/- 1 mm) Dây bơm tương thích với máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
6 | Bóng đèn 12V, 20W | Cái | 1 cái/hộp | 4 | 4071100 | 16284400 | 1 | 4071100 | Bóng đèn Halogen, 12V, 20W Bóng đèn tương thích với máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
7 | Kim hút bệnh phẩm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Cái | 1 cái/hộp | 1 | 10935100 | 10935100 | - | - | Cấu tạo từ kim loại, phủ lớp chống dính, dài 19,5cm (+/- 0,2 cm), Được dùng để hút và nhả mẫu bệnh phẩm, Đường kính phần thân chính: 2,4 mm (+/- 0,2 mm) tương thích với máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
8 | Xy-lanh hút bệnh phẩm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Cái | 1 cái/hộp | 1 | 12592800 | 12592800 | - | - | Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại, dài 8,9 cm (+/- 0,1cm), Dùng để hút chính xác thể tích mẫu, Đường kính thân kim loại piston: 2,0 mm (+/- 0,2 mm) tương thích với máy phân tích sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. Hoặc tương đương | 12 tháng
9 | Thanh kiểm soát độ ẩm | Hộp | Hộp 5 gói | 3 | 6767000 | 20301000 | - | - | Gói tạo độ ẩm khoang chứa thuốc thử trên máy xét nghiệm miễn dịch Hoặc tương đương | 12 tháng
10 | Nhãn dán mã vạch | Hộp | Hộp 1 cuộn | 1 | 1414000 | 1414000 | - | - | - Nhãn mã vạch 2 inch x 1 inch Hoặc tương đương | 12 tháng
11 | Hóa chất chống ẩm sử dụng với hệ thống định danh khối phổ | Hộp | 500g | 1 | 16264600 | 16264600 | - | - | Thành phần: Nhôm silicat Aluminosilicate Hoặc tương đương | 12 tháng
12 | Kít sử lý mẫu sử dụng với hệ thống định danh khối phổ | Hộp | Hộp (2 x 50 ống, 250 tấm) | 1 | 10999800 | 10999800 | - | - | Ống vật tư thao tác mẫu Mycobacterium từ môi trường lỏng sử dụng với hệ thống VITEK MS Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
13 | Ống nghiệm pha loãng mẫu polystyrene cho máy định danh và làm kháng sinh đồ | Thùng | 2000 ống | 10 | 15390000 | 153900000 | 3 | 46170000 | Thành phần: Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm dùng một lần sử dụng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
14 | Túi tạo khí trường kỵ khí | Hộp | 10 túi | 10 | 1763640 | 17636400 | 3 | 5290920 | Túi tạo khí trường kỵ khí dùng với hộp ủ, thành phần gồm than hoạt, sodium ascorbat (natri ascorbate), chất hữu cơ và vô cơ khác Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Hoặc tương đương | 12 tháng
15 | Túi tạo khí trường vi hiếu khí | Hộp | 10 túi | 3 | 1901880 | 5705640 | - | - | Thành phần gồm than hoạt, sodium ascorbat (natri ascorbate), chất hữu cơ và vô cơ khác Túi tạo khí trường vi hiếu khí dùng với hợp ủ. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 Hoặc tương đương | 12 tháng
16 | Dung dịch rửa máy phân tích dòng chảy tế bào | Thùng | 5L | 20 | 2210000 | 44200000 | 6 | 13260000 | Thành phần: Hypochlorous acid, sodium salt, Sodium hydroxide Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
17 | Dung dịch tắt máy phân tích tế bào dòng chảy | Thùng | 5L | 40 | 1909000 | 76360000 | 12 | 22908000 | Dùng cho bảo trì phân tích tế bào dòng chảy Thành phần có chứa Axit benzoic, muối natri (theo tỉ lệ 1:1) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
18 | Hạt bead cài đặt và kiểm chuẩn máy phân tích dòng chảy tế bào | Hộp | 50 Test | 3 | 13191000 | 39573000 | - | - | Thành phần: bao gồm nồng độ bằng nhau của 3 loại hạt beads được phân theo mức độ phát huỳnh quang: hạt sáng (light) kích thước 3-µm , hạt có độ sáng trung bình (mid) kích thước 3-µm và hạt mờ (dim) kích thước 2-µm trong dung dịch PBS bổ sung BSA và natri azide trong lọ nhỏ giọt Hạt beads cho phép phần mềm chuyên dụng tự động xác định các đặc tính, theo dõi và báo cáo kết quả trên các thiết bị phân tích dòng chảy tế bào được hỗ trợ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
19 | Dãy ống nhựa phản ứng dùng trên máy luân nhiệt | Hộp | 120 dãy ống | 8 | 3265920 | 26127360 | 2 | 6531840 | Thành phần gồm: Dãy ống nhựa phản ứng dùng trên máy luân nhiệt. Hoặc tương đương | 12 tháng
20 | Bóng đèn ha-lo-gen dùng cho máy sinh hóa | Cái | 1 cái | 4 | 7192800 | 28771200 | 1 | 7192800 | Thành phần gồm: - Bóng đèn halogen, công suất 50W, nguồn điện 12V sủ dụng cho máy sinh hoá đo quang với 12 bước sóng: 340, 376, 415, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 800 nm Hoặc tương đương | 12 tháng
21 | Dãy ống chứa mẫu bằng nhựa dùng cho máy tách chiết acid nucleic (thể tích lớn) | Hộp | 120 cái | 1 | 3645000 | 3645000 | - | - | Thành phần gồm: Dãy ống chứa mẫu bằng nhựa dùng cho máy tách chiết acid nucleic. Hoặc tương đương | 12 tháng
22 | Miếng dán đậy đĩa dùng trên máy luân nhiệt | Hộp | 50 miếng dán | 3 | 2160000 | 6480000 | - | - | Thành phần gồm: Miếng dán đậy đĩa dùng trên máy luân nhiệt. Hoặc tương đương | 12 tháng
23 | Miếng dán đậy đĩa dùng trên máy tách chiết công suất cao | Hộp | 100 Miếng | 3 | 5720000 | 17160000 | - | - | Thành phần gồm: Miếng dán đậy đĩa dùng trên máy tách chiết Hoặc tương đương | 12 tháng
24 | Đầu côn hút mẫu công suất lớn | Hộp | 96tips x 12 | 7 | 2073600 | 14515200 | 2 | 4147200 | Đầu côn dùng 1 lần cho dòng máy xét nghiệm miễn dịch tự động Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang,12 khay, mỗi khay 96 đầu côn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
25 | Đầu côn hút mẫu công suất nhỏ | Hộp | 96 tips x 10 | 7 | 3740000 | 26180000 | 2 | 7480000 | Đầu côn dùng 1 lần cho dòng máy xét nghiệm miễn dịch tự động, Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch Enzyme hóa phát quang, 10 khay, mỗi khay 96 đầu côn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
26 | Giếng pha loãng xét nghiệm cho hệ thống xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 14 test*3 khay | 25 | 1692900 | 42322500 | 7 | 11850300 | Thành phần: polypropylene. Công dụng: Sử dụng dụng để pha loãng mẫu khi vượt ngưỡng đo.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
27 | Ống lọc không khí cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch | Hộp | 6x2ống | 1 | 2433000 | 2433000 | - | - | Thành phần: Ca(OH)2: 80-85%, NaOH:1-5%, KOH: 1-5% Công dụng: Sử dụng để ngăn chặn sự hư hỏng của dung dịch cơ chất. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
28 | Cồn 70 độ | Can | 20l | 500 | 507600 | 253800000 | 150 | 76140000 | Cồn sử dụng trong y tế, dùng sát khuẩn. Thành phần: Ethanol hàm lượng từ 69% đến 71% (ở 20°C) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
29 | Cồn 90 độ | Chai | 1000ml | 350 | 43200 | 15120000 | 105 | 4536000 | Thành phần: Ethanol hàm lượng từ 88% đến 92% (ở 20°C) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
30 | Cồn 96 độ | Chai | 1000ml | 200 | 48600 | 9720000 | 60 | 2916000 | Thành phần: Ethanol hàm lượng từ 95% đến 97% (ở 20°C) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
31 | Cồn tuyệt đối | Chai | 1000ml | 1000 | 54000 | 54000000 | 300 | 16200000 | Thành phần: Ethanol hàm lượng ≥ 99,5% (ở 20°C) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
32 | Cóng đựng hóa chất dùng cho máy đông máu | Hộp | 100 cái | 4 | 1146420 | 4585680 | 1 | 1146420 | Cóng có thể tích 4ml đựng hóa chất dùng cho máy đông máu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Hoặc tương đương | 12 tháng
Note on J718: ====== ID#AAABwLb1zJg Admin (2025-11-17 02:34:58) Admin: