Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Quảng Xương
- Tên dự toán mua sắm: Mua, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương lần 4 năm 2025-2026
- Tên gói thầu: Mua, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương lần 4 năm 2025-2026
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

1.2. Yêu cầu kỹ thuật
	STT Mặt hàng
	STT Phần
	Mã hàng hóa
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	PHẦN I- HÓA CHẤT
	 
	 
	 
	

	 
	1
	2526HCBS1
	I. HÓA CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG COBAS C - ROCHE
	 
	              -   
	

	1
	 
	2526HCBS1.1
	Chất hiệu chuẩn nội kiểm cho máy xét nghiệm sinh hóa
	Hóa chất chuẩn nội, xét nghiệm điện giải Na+, K+, Cl- 
	ml
	12.000
	

	2
	 
	2526HCBS1.2
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Natri, Kali, Clorid mức cao
	 Chuẩn hóa giá trị natri, kali, và clo trên điện cực chọn lọc ion ở nồng độ cao Thành phần: Na+, K+, Cl
Chỉ dùng cho 1 lần hiệu chuẩn
	ml
	60
	

	3
	 
	2526HCBS1.3
	Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người
	Hóa chất dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người.Trộn mẫu bằng sóng siêu âm giúp không nhiễm chéo.  Thành phần: Chất đệm ỐNG; Mg2+; natri cholate; …
	Test
	16.000
	

	4
	 
	2526HCBS1.4
	Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng nồng độ HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người
	Hóa chất chẩn đoán dùng để định lượng nồng độ lipoprotein cholesterol tỷ trọng cao (HDL-Cholesterol: high density lipoprotein cholesterol) trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần:  -Đệm TAPSO; polyanion; EMSE; ascorbate oxidase; peroxidase; chất tẩy ; Bovine Serum Albumin (BSA: huyết thanh bò) -Đệm Bis-Tris; cholesterol esterase; cholesterol oxidase; cholesterol oxidase; peroxidase; 4‑amino‑antipyrin; Bovine Serum Albumin (BSA: huyết thanh bò), 
	Test
	700
	

	5
	 
	2526HCBS1.5
	Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người
	Hóa chất dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người
	Test
	12.500
	

	6
	 
	2526HCBS1.6
	Hóa chất xét nghiệm dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng Creatine kinase(CK)-MB
	Hóa chất dùng để chuẩn định phương pháp định lượng CK-MB. Thành phần: Albumin huyết thanh bò với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: CK‑MM người CK‑MB người, tái tổ hợp
	ml
	12
	

	7
	 
	2526HCBS1.7
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric
	Thành phần: R1 Đệm phosphate: 0.05 mol/L, pH 7.8; TOOS: 7 mmol/L; fatty alcohol polyglycol ether: 4.8 %; ascorbate oxidase ≥ 83.5 μkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản R3 Đệm phosphate: 0.1 mol/L, pH 7.8; kali hexacyanoferrate (II): 0.3 mmol/L; 4‑aminophenazone ≥ 3 mmol/L; uricase  ≥ 83.4 μkat/L (25 °C); peroxidase ≥ 50 μkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản 
	Test
	8.800
	

	8
	 
	2526HCBS1.8
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người
	Hóa chất dùng để định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người. Trộn mẫu bằng sóng siêu âm giúp không nhiễm chéo
Thành phần: R1: -Đệm TRIS; L‑alanine; albumin; ... R2: -2‑Oxoglutarate; NADH                                                  
	Test
	24.000
	

	9
	 
	2526HCBS1.9
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người
	 Thành phần: R1 Đệm TRIS: 264 mmol/L, pH 7.8 (37 °C); L‑aspartate: 792 mmol/L; MDH : ≥ 24 μkat/L; LDH: ≥ 48 μkat/L; albumin (bò): 0.25 %; chất bảo quản R2 NADH: ≥ 1.7 mmol/L; 2‑oxoglutarate: 94 mmol/L; chất bảo quản 
	Test
	24.000
	

	10
	 
	2526HCBS1.10
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calci
	Thành phần: R1 CAPSO: 557 mmol/L; NM‑BAPTA: 2 mmol/L; pH 10.0; chất hoạt động bề mặt không phản ứng; chất bảo quản  R2 EDTA: 7.5 mmol/L; pH 7.3; chất hoạt động bề mặt không phản ứng; chất bảo quản
	Test
	9.600
	

	11
	 
	2526HCBS1.11
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine
	Dùng để định lượng creatinine Thành phần:  R1 Kali hydroxide; phosphate R3 Acid picric
	Test
	14.000
	

	12
	 
	2526HCBS1.12
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen
	Thành phần: R1 NaCl 9 %  R2 Đệm TRIS; 2‑oxoglutarate; NADH:…                                                                           
	Test
	40.000
	

	13
	 
	2526HCBS1.13
	Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol
	 Thành phần:  R1: -Đệm bis‑tris; 4‑aminoantipyrine;... R2: -Đệm MOPS; cholesterol esterase; cholesterol oxidase;… 
	Test
	6.600
	

	 
	2
	2526HCBS2
	II. HÓA CHẤT, VẬT TƯ SỬ DỤNG CHO MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG 22 THÔNG SỐ 
Model: Swelab Alfa Plus Basic; Hãng sản xuất: Boule Medical AB
Xuất xứ: Thụy Điển
	 
	 
	

	14
	 
	2526HCBS2.1
	Dung dịch pha loãng
	- Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào.
- Thành phần: 
+ Muối ổn định isotonic <1.5%;
+ Thuốc chống vi trùng <0.1%;
+ Dung dịch đệm <0.3%.
- Đóng gói: 20lít/ thùng.
Các thông số CV: RBC≤1.8%; MCV≤1.5%; HGB≤1.5%; PLT≤4.8%; WBC≤3.5%.
	ml
	840.000
	

	15
	 
	2526HCBS2.2
	Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu
	Chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm NRBC, đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học - Thành phần: Quaternary Ammonium Salts 5-80 g/L, Sodium Sulfite 1-5 g/L, Chất ổn định, Chất đệm
	ml
	140.000
	

	 
	3
	2526HCBS3
	III. HÓA CHẤT, VẬT TƯ SỬ DỤNG CHO MÁY MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG AIA 360- AIA 900 - TOSOH/NHẬT BẢN
	 
	 
	

	16
	 
	2526HCBS3.1
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Beta-HCGII
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Beta-HCGII
2 x 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn ST AIA-PACK βHCG II Calibrator (1) 0 mIU/mL
Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của βHCG, chất bảo quản natri azide.
2 x 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn ST AIA-PACK βHCG II Calibrator (2) 6.5 mIU/mL
2x1 ml Hóa chất hiệu chuẩn ST AIA-PACK βHCG II Calibrator (3) 50 mIU/mL
2x1 ml Hóa chất hiệu chuẩn ST AIA-PACK βHCG II Calibrator (4) 200 mIU/mL
 2x1 mlHóa chất hiệu chuẩn ST AIA-PACK βHCG II Calibrator (5) 1,000 mIU/mL
2x1 ml Hóa chất hiệu chuẩn ST AIA-PACK βHCG II Calibrator (6) 2,250 mIU/mL
Huyết thanh người chứa nồng độ βHCG được chỉ định (mô tả trên mỗi lọ) (được đông khô).
Chất bảo quản natri azide.
	ml
	12
	

	17
	 
	2526HCBS3.2
	Nước rửa đường ống xét nghiệm
	Wash concentrate 
4x100 mL: hóa chất rửa AIA-PACK Wash Concentrate, dung dịch đệm với chất tẩy và chất kìm hãm vi khuẩn
	ml
	600
	

	18
	 
	2526HCBS3.3
	Dung dịch pha loãng
	Diluent concentrate 
4x100 mL: hóa chất pha loãng AIA-PACK Diluent Concentrate, dung dịch đệm với chất tẩy.
	ml
	400
	

	19
	 
	2526HCBS3.4
	Hóa chất nền
	Substrate II  
2 lọ: hóa chất nền AIA-PACK Substrate Reagent II, 4-methylumbelliferyl photphat, chất ổn định, chất bảo quản natri azide (đông khô).
2 x 100 mL: hóa chất nền AIA-PACK Substrate Reconstituent II, chất đệm chứa chất bảo quản natri azide (dạng lỏng).
	ml
	200
	

	 
	4
	2526HCBS4
	  MÁY  XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC AQUARIUS 3 (MODEL: A3N-1). HÃNG DIOTRON MI PLC/ HUNGARY
	 
	 
	

	20
	 
	2526HCBS4.1
	IVD là dung dịch pha loãng cho xét nghiệm huyết học
	Thành phần:
Natri clorua < 1.5%
Dung dịch đệm < 1.0%
Chất bảo quản < 0.5%
Chất ổn định < 0.5%
Tính chất: 
Điểm tan chảy: -2°C
Điểm sôi: 102°C
Mật độ ở 20°C: 1.0 g/cm3
Áp suất hơi ở 20°C: 23 hPa
pH: 7.0
Kết quả phân tích: 
Độ dẫn nhiệt (ở 25 °C): 19.2 (16.5 – 21.5) mS/cm
pH (ở 25 °C): 7.2 (6.9 – 7.4)
Osm: 310 - 350 mOs/kg
PLT ≤ 5 (PLT=2)
Hiệu suất:
r(WBC) ≥ 0.95; r(HGB) ≥ 0.95; r(RBC) ≥ 0.95; r(MCV) ≥ 0.90; r(PLT) ≥ 0.90
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	ml
	400.000
	

	21
	 
	2526HCBS4.2
	IVD ly giải dùng cho máy phân tích huyết học
	Thành phần:
Chất nền < 3.5%
Dung dịch đệm < 1.0%
Chất bảo quản < 0.5%
Chất ổn định < 0.5%
Tính chất: 
Điểm tan chảy: -2°C
Điểm sôi: 102°C
Mật độ ở 20°C: 1,0 g/cm3
Áp suất hơi ở 20°C: 23 hPa
pH: 7.5
Dung môi hữu cơ: <1%
Kết quả phân tích: 
Độ dẫn nhiệt (ở 25 °C): 3.5 (3.0 – 5.0) mS/cm
pH (ở 25 °C): 7.5 (6.3 – 8.2)
WBC ≤ 0.05
Hiệu suất:
r(WBC) ≥ 0.95; r(HGB) ≥ 0.95; r(LYM) ≥ 0.90; r(GRAN) ≥ 0.90
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	ml
	20.000
	

	22
	 
	2526HCBS4.3
	IVD là dung dịch rửa cho máy phân tích huyết học (Dung dịch rửa thông thường, làm sạch cặn máu, dùng hàng ngày/định kỳ.)
	Thành phần: 
Chất tẩy rửa < 1.0%
Dung dịch đệm < 1.0%
Chất bảo quản < 0.5%
Chất ổn định < 0.5%
Tính chất: 
Điểm tan chảy: -2°C
Điểm sôi: 102°C
Mật độ ở 20°C: 1.0 g/cm3
Áp suất hơi ở 20°C: 23 hPa
pH: 9.0
Dung môi hữu cơ: 0%
Kết quả phân tích: 
Độ dẫn nhiệt (ở 25 °C): 14.6 (13.0 – 17.0) mS/cm
pH (ở 25 °C): 9.0 (7.0 – 9.0)
PLT ≤ 5 (PLT=1)
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	ml
	20.000
	

	23
	 
	2526HCBS4.4
	IVD là dung dịch rửa cho máy phân tích huyết học (Dung dịch rửa có chứa thành phần hypochlorite. Vừa rửa vừa khử khuẩn, dùng định kỳ hàng tuần hoặc khi cần sát khuẩn hệ thống.)
	Thành phần: 
Chất tẩy rửa < 1.0%
Natri hypochlorit < 1.0%
Natri Hidroxit < 1.0%
Chất ổn định < 0.4%
Tính chất: 
Điểm tan chảy: -2°C
Điểm sôi: 102°C
Mật độ ở 20°C: 1.0 g/cm3
Áp suất hơi ở 20°C: 23 hPa
pH: 12
Dung môi hữu cơ: 0%
Thành phần: 
Sodium hypochlorite: 0.1 - 1.0% (m/m)
Sodium hydroxide: 0.5 - 2.0% (m/m) 
Kết quả phân tích: 
pH (ở 25 °C): 12.9 (11.0 – 13.5)
PLT ≤ 5 (PLT=1)
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	ml
	20.000
	

	24
	 
	2526HCBS4.5
	IVD là dung dịch rửa cho máy phân tích huyết học
(Dung dịch rửa có chứa thành phần hypochlorite. Rửa sâu, tẩy mạnh, khử khuẩn, dùng khi máy tắc nghẽn nặng hoặc bảo trì chuyên sâu.)
	Thành phần: 
Chất tẩy rửa < 1.0%
Natri hypochlorit < 5.0%
Natri Hidroxit < 0.5%
Chất ổn định < 0.5%
Tính chất: 
Điểm tan chảy: -2°C
Điểm sôi: 102°C
Mật độ ở 20°C: 1.07 g/cm3
Áp suất hơi ở 20°C: 23 hPa
pH: 13
Dung môi hữu cơ: 0%
Thành phần: 
Sodium hypochlorite: 1.0 - 5.0% (m/m)
Sodium hydroxide: 0.3 - 2.0% (m/m) 
Kết quả phân tích: 
pH (ở 25 °C): 13.1 (11.5 – 13.5)
Hàm lượng natri hypoclorit ≥ 4.5 %
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	ml
	2.000
	

	25
	 
	2526HCBS4.6
	Bộ vật liệu kiểm soát cho máy phân tích huyết học 3 thông số
	2x3x3 ML
Thành phần: 
Potassium hydroxide <1% (m/m)
Sodium azide <0.1% (m/m) 
Cicloheximide ≤0,05% (m/m)
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	ml
	90
	

	 
	 
	 
	PHẦN II- VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ
	 
	 
	

	26
	5
	2526VTYT1
	Ống nghiệm lấy máu Heparin 
	Thân ống nghiệm sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế
- Thể tích ống nghiệm: từ 2.0ml đến 10ml. Có vạch thể tích trên thân ống.
- Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine lithium. 
- Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊, Ca2₊,…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.
- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa LDPE màu đen. Nắp bật.
	Ống
	130.000
	

	27
	6
	2526VTYT2
	Khớp háng toàn phần không xi măng khóa đáy ổ cối
	* Cuống khớp: Vật liệu : Titanium alloy. Phủ Titanium Plasma Spray 1/3 phía đầu gần, thiết kế hình nêm cả hai chiều (kiểu Muller) 
- Kích cỡ chuôi: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10
- Chiều dài chuôi: 130, 140,145, 150,155,160,165, 170,180,190mm.
*Ổ cối:
 Vật liệu : Titanium alloy, phủ Titanium Plasma Spray. Có thể lắp được với cả 2 loại lớp đệm PE và Ceramic.
 -Thiết kế khóa chống xoay lớp đệm tại đáy ổ cối, có nút bịt đáy và lỗ vít ổ cối
- Có thể gắn thêm đai cố định xung quanh viền ổ cối 
 - Kích cỡ : 40 – 74 mm với mỗi bước tăng 2mm.
* Lớp đệm:
- Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE)). có gờ chống trượt 20 độ
 - Đường kính trong : 22, 28,32 mm.
 - Kích cỡ: 31G, 33G, 35G, 37G, 39G, 44G, 48G. tương đương với ổ cối ĐK 40 - 74mm
* Chỏm xương đùi
- Chất liệu:  REX Steel.
- Đường kính đầu:  22(0; ±2, +3, +5mm); 28; 32,  ( 0; ±3, ±5; +8; +12mm); size XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
* Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl64V, đường kính 6.5mm; dài từ 15mm đến 80mm; mỗi bước tăng 5mm
	Bộ
	4
	

	28
	7
	2526VTYT3
	Khớp háng toàn phần không xi măng phủ HA
	1. Chuôi khớp (Stem)
- Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4,  phun phủ HA. 
- Góc cổ thân 135 độ (standard)
- Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 (5º42'30")
- Kích cỡ chuôi có 12 cỡ: từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) dài tương ứng: 6.25x138,04; 7.5x139,68; 8.75x141,31; 10x142,95; 11.25x144,59; 12.5x 146,22; 13.75x 147,86; 15x 149,49; 16.26x 151,13; 17.5x 152,77; 18.75x 154.4; 20x 156,04mm
'2. Chỏm xương đùi (Modular head)
- Chất liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-4; 
- Đường kính đầu (head):  đk 22mm: cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5); size: S, M, L, XL, XXL; 
đk 26, 28, 32, 36mm: cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5; +14; +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/ 14
3. Ổ cối (Acetabular Press-fit Shell)
- Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4 -  Có 3 lớp phủ để lựa chọn là phủ Plasma/Hydroxyapatite/ TPS+HA
- Kích cỡ từ 38mm đến 82mm; mỗi cỡ tăng 2mm. Size 38-44 mm dùng lót 20;21; đường kính trong 22 mm.
- Trên ổ cối có 5 lỗ để bắt vít ổ cối, Được thiết kế với góc vành 15°
- Độ xốp khoảng 30%,  kích thước độ nhám 75-350 micron, độ dày 500 micron
4. Lót ổ cối (Inlay):
- chất liệu vật liệu cao phân tử Ultra high polyetylen (UHMWPE) - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5834-2; có gờ chống trượt có 3 loại: 10 độ và 20 độ, High wall
- Đường kính trong: 22, 26, 28, 32, 36 mm; 
- Kích cỡ (size): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
5. Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl6V4 - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-3, gắn ổ cối với xương, đường kính 6.5mm; dài từ 25mm đến 50mm; mỗi bước tăng 5mm
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng tia Gamma 25kGy.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE
Xuất xứ: G7
	Bộ
	5
	

	29
	8
	2526VTYT4
	Khớp háng toàn phần không xi măng phủ TPS
	1. Chuôi khớp (Stem)
- Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4,  phun phủ titan xốp plasma ( TPS). Kích thước hạt từ 75–350 micron và độ xốp khoảng 30%, ngăn chặn sự di chuyển của dịch lỏng và các mảnh vụn, hạn chế hiện tượng tiêu xương. 
- Thân hình nêm cố định tuyệt vời và giảm đau hiệu quả
- Offset Solution: 5° hoặc 10°
- Góc cổ thân 135 độ. Đầu chuôi dạng Taper 12/ 14 (5º42'30")
- Kích cỡ chuôi có 12 cỡ: từ 6.25mm đến 20mm (mỗi size tăng 1.25mm) dài tương ứng: 6.25x138,04; 7.5x139,68; 8.75x141,31; 10x142,95; 11.25x144,59; 12.5x 146,22; 13.75x 147,86; 15x 149,49; 16.26x 151,13; 17.5x 152,77; 18.75x 154.4; 20x 156,04mm
2. Chỏm xương đùi (Modular head)
- Chất liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-4; 
- Đường kính đầu (head):  đk 22mm: cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5); size: S, M, L, XL, XXL; 
đk 26, 28, 32, 36mm: cổ dài (0; ±3.5; +7; +10.5; +14; +17.5)mm; size S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; cổ đầu 12/ 14
3. Ổ cối (Acetabular Press-fit Shell)
- Chất liệu hợp kim Titan TiAl6V4 - Có 3 lớp phủ để lựa chọn là: Plasma/Hydroxyapatite/ TPS+HA
- Kích cỡ từ 38mm đến 82mm; mỗi cỡ tăng 2mm. Size 38-44 mm dùng lót 20;21; đường kính trong 22 mm.
- Trên ổ cối có 5 lỗ để bắt vít ổ cối, Được thiết kế với góc vành 15°
- Độ xốp khoảng 30%,  kích thước độ nhám 75-350 micron, độ dày 500 micron
'4. Lót ổ cối (Inlay):
- chất liệu vật liệu cao phân tử Ultra high polyetylen (UHMWPE) - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5834-2; có gờ chống trượt 10 độ và 20 độ, High wall. 
- Đường kính trong: 22, 26, 28, 32, 36 mm; 
- Kích cỡ (size): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
5. Vít ổ cối: chất liệu hợp kim titanium TiAl6V4 - tiêu chuẩn DIN EN ISO 5832-3, gắn ổ cối với xương, đường kính 6.5mm; dài từ 25mm đến 50mm; mỗi bước tăng 5mm
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng tia Gamma 25kGy.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE
Xuất xứ: G7
	Bộ
	5
	

	30
	9
	2526VTYT5
	Dụng cụ cắt trĩ đường kính tròn 33mm
	Dụng cụ cắt trĩ chất liệu ghim titanium đường kính tròn 33mm. Đe tháo rời, thân đe dài có 3 vị trí buộc chỉ tùy thuộc kích thước búi trĩ. Kích thước ghim: chiều rộng lưng ghim 4.0mm, chiều cao ghim mở 3.5mm, chiều cao ghim dập xuống là 1.5mm. Thân ghim hình hộp chữ nhật kích thước: 0.3mm x 0.2mm. Đường kính lưỡi dao 24.6mm. Dụng cụ chứa 32 ghim.  Công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều DST™ thân ghim hình chữ nhật, với lực đi theo 1 chiều cố định, dễ dàng tạo hình chữ B chuẩn để cầm máu tốt hơn.
	Bộ
	8
	

	 
	10
	2526VTYT6
	Bộ nội soi tái tạo dây chằng chéo all inside
	 
	 
	

	31
	 
	2526VTYT6.1
	Lưỡi cắt đốt cao tần
	• Lưỡi cắt đốt TM-CM dùng để cắt, đốt và cầm máu mô mềm.  Lumen cắt lưu lượng cao được cung cấp từ một điện cực để cắt bỏ mô mềm và cầm máu. Phạm vi đầu dò rộng cung cấp khả năng đông máu trong các thủ thuật nội soi khớp vai, đầu gối, khớp nhỏ.
• Độ gập góc 30, 45, 70, 90
• Đường kính 1.5 - 3.75mm. Chiều dài 160mm.
	Cái
	6
	

	32
	 
	2526VTYT6.2
	Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy
	Dây sử dụng cho máy bơm nước FLUID control sử dụng cho mổ nội soi khớp. Vật liệu: nhựa có bộ chíp điều khiển được dòng nước: tốc độ và áp lực dòng chảy.
Sử dụng với máy bơm nước có áp lực lên đến 200 mmHg, lưu lượng bơm lên đến 2 L/phút
	Cái
	6
	

	33
	 
	2526VTYT6.3
	Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ
	Lưỡi bào cắt lọc mô xơ. Đường kính:  3.5,  4.5 , 5,5 mm. Lưỡi bào cắt lọc mô xơ, thiết kế rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài, giúp trường phẫu thuật trong suốt. có thể xoay 360 độ qua cần gạt phía trước giúp dễ thao tác trong quá trình phẩu thuật 
- Chiều dài làm việc 13cm
- Sử dụng cùng với tay bào có tốc độ vòng quay lên đến 16000 vòng/phút, tần số dao động lên đến 4Hz.
	Cái
	6
	

	34
	 
	2526VTYT6.4
	Chỉ siêu bền dùng trong nội soi khớp
	Chất liệu: Polyethylene Cao phân tử siêu bền (UHMWPE), bề rộng chỉ 1.40 mm. Màu sắc: trắng và xanh coban
Lực kéo 576,12 N/mm2
- Cố định mô mềm trong nội soi khớp
	Sợi
	8
	

	35
	 
	2526VTYT6.5
	Vít treo gân có thể tự điều chỉnh độ dài
	Dùng cho nội soi tái tạo dây chằng có thể sử dụng trong kĩ thuật All inside
Nẹp bằng titanium, 4 lỗ có vòng treo điều chỉnh được chất liệu UHMWPE UPS 6 fiber suture, có hai sợi chỉ riêng biệt dùng lật và kéo, chất liệu chỉ UHMWPE.
Kích thước thanh treo: 4x12mm
Lực kéo 1840 Newton
Cơ chế một chiều, vòng treo chỉ thắt lại, không nới được
	Cái
	9
	

	 
	11
	2526VTYT7
	Bộ nẹp hàm dưới titan thẳng 16 lỗ 
	 
	Bộ
	 
	

	36
	 
	2526VTYT7.1
	Nẹp Maxi thẳng 16 lỗ
	Nẹp hàm thẳng 16 lỗ cho vít 2.3mm; độ dày nẹp 1.5mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67) ,  Sử dụng tuốc nơ vít SDH4
	cái
	6
	

	37
	 
	2526VTYT7.2
	Vít maxi đường kính 2.3mm
	 Vít dài 5,7,9,11,13,15mm, đầu mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136), Hỗ trợ tuốc nơ vít SDH4.
	cái
	96
	

	38
	12
	2526VTYT8
	Cồn Y tế
	Ethanol 90%; Chất lỏng trong suốt, không màu, dễ bay hơi, dễ cháy, có mùi đặc trưng.
	ml
	1.500.000
	


1.3. Các yêu cầu khác
Hàng mới 100%, Sản xuất từ năm 2024 trở đi

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Toàn bộ hàng hóa cung cấp
1

