## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

Tên gói thầu: Mua sắm vật tư điện, vật tư nước, vật tư phụ, vật tư đóng gói thực hiện sản xuất trang thiết bị cho Viện Độ Bền Nhiệt Đới của Phòng Kỹ thuật thương mại.

Địa điểm cung cấp: Trung tâm Chuyển giao Công nghệ mới, địa chỉ: Số 482 Đường Phan Văn Trị, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư: Trung tâm chuyển giao Công nghệ mới

Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: Đúng về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa của nhà sản xuất, có giấy chứng nhận chất lượng của nhà xản xuất ( CO, CQ ).

b) Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Khối lượng | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dây 0.5 Cadivi - cuộn 100m | Cuộn | 38 | Dây cáp điện CV-0.5 300/500V - Loại: Cáp điện CV-0.5 - Lõi: đồng - Vỏ bọc: Nhựa PVC cách điện - Chiều dài cuộn: 100 m |
|  | Dây CV 2.5 hai màu - cuộn 100m | Cuộn | 11 | Dây cáp điện cadivi CV-2.5 450/700V - Loại: Cáp điện CV-2.5 - Lõi: đồng - Vỏ bọc: Nhựa PVC cách điện màu xanh và màu đỏ. - Chiều dài cuộn: 100 m |
|  | Dây Te 2.5 - cuộn 100m | Cuộn | 5 | Dây cáp điện cadivi CV-2.5 450/700V - Loại: Cáp điện CV-2.5 - Lõi: đồng - Vỏ bọc: Nhựa PVC cách điện màu xanh sọc vàng - Chiều dài cuộn: 100 m |
|  | Cáp nguồn 3 x 2.5mm | Cuộn | 6 | Dây dây cáp điện - Loại: Cáp điện 3 lõi CVV-3x2.5 mm2 - Lõi: đồng - Vỏ bọc: Nhựa PVC 2 lớp cách điện - Chiều dài cuộn: 100 m |
|  | Dây điện 2x16 | Cuộn | 2 | Dây điện đôi (2x16/0.2mm) - Loại: Dây điện đôi mềm Vcdm 2x0.5mm2 - Lõi: đồng có 16 sợi nhỏ 0.2mm - Vỏ bọc: Nhựa PVC cách điện - Chiều dài cuộn: 100 m |
|  | Dây 4 x 4.0 mm2 | m | 60 | Dây dây cáp điện - Loại: Cáp điện 4 lõi CVV-4x4.0 mm2 - Lõi: đồng - Vỏ bọc: Nhựa PVC cách điện |
|  | Công tắc bật | Cái | 11 | Công tắc Rocker/công tắc bật tắt có đèn đỏ - Loại công tắc có 4 chân và có đèn led màu đỏ - Điện áp : 16A. 250VAC - Vỏ bọc : nhựa PVC cách điện |
|  | Nẹp điện 16 x 30 | m | 78 | Loại: Nẹp luồn dây điện dạng chữ nhật Màu sắc: Trắng Kích thước (mm): 30x16 Độ dày (mm): 1.0 ± 0.1 Chiều dài (m/cây): 1.7 Chất liệu: Nhựa PVC |
|  | Phích cắm 3 chấu | Cái | 75 | Thiết bị tương thích: Ổ cắm 3 chấu Schneider - Dòng định mức : 16A 250 VAC 50 HZ - Chức năng: Phích cắm 3 chấu (có dây nối đất) |
|  | Bộ Ổ Cắm Đôi 3 Chấu | Cái | 31 | Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A Classic Schneider - Thiết bị tương thích: Series S-Classic - Dòng định mức : 16A 250VAC 50HZ - Chức năng: 2 ổ cắm 3 chấu |
|  | Ổ cắm đơn 3 chấu có 1 công tắc | Cái | 39 | Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A có 1 công tắc Schneider - Thiết bị tương thích: Series S-Classic - Dòng định mức : 16A 250VAC 50HZ - Chức năng: 1 ổ cắm 3 chấu + 1 công tắc đèn |
|  | Đèn led 0.6m | Cái | 39 | Đèn led 0.6m - Quang thông: 900 lm - Nhiệt độ màu (CCT): 2800-3200K/6000-6500K. Vàng. trắng. Ánh sáng liên tục. không nhấp nháy. tốt cho thị lực - Điện áp: 100-240VAC/50HZ - Hệ số công suất (PF): >0.5 |
|  | Đèn led tròn 7W | Cái | 8 | Đèn led tròn MPE 7W - Quang thông: 700 lm - Nhiệt độ màu (CCT): 2800-3200K/6000-6500K. Vàng. trắng. Ánh sáng liên tục. không nhấp nháy. tốt cho thị lực - Điện áp: 100-240VAC/50HZ - Hệ số công suất (PF): >0.5 |
|  | Domino 3 cực | Cái | 103 | Cầu đấu dây điện Hanyoung HYT-203. 20A. 3 Cực - Loại: Domino khối - Số cực: 3 - Dòng định mức: 20A 250V AC - Mức cách điện: 600V AC |
|  | Hộp nối 3 cực | Cái | 103 | Hộp nối dây điện - Kích thước: 85 x 85 x 53mm. - Sử dụng âm tường. đấu nối dây dẫn. tạo mạch nhánh. - Vật liệu : nhựa PE |
|  | Ống gen ruột gà | Gói | 29 | Ruột gà xoắn. gói 50m - Đường kính: Ø10 mm - Màu sắc: màu trắng |
|  | Ống luồn dây Ø21 | Cuộn | 11 | Ống ruột gà nhựa PVC - Dòng: Ống mềm luồn dây điện chống cháy - Vật liệu: nhựa PVC - Kích thước: Ø20 mm - Chiều dài/ cuộn: 50 m |
|  | Dây rút 15 cm | gói | 62 | Dây rút nhựa: - Vật liệu: nhựa PA66 - Chiều dài: 150 mm - Đóng gói: 100 sợi/bịch |
|  | Băng keo điện | Cuộn | 81 | Băng keo điện - Độ dày: 0.2 mm - Chịu Lực: >32N/cm - Điện áp tối đa: 600V - Đặc điểm: Cách điện. không thấm nước - Vật liệu: PVC - Độ giãn: 150% ~ 220% - Màu sắc: Màu đen. trắng. xám |
|  | Đế dán | Gói | 39 | Đế dán lớn - Số lượng: 50 cái/gói - Kích thước: 40x40 mm - Chất liệu: Nhựa - Dưới mỗi miếng dán có lớp băng dính 2 mặt |
|  | Đầu cos V 55Y | Gói | 14 | Đầu Cos Y SV25 - Chủng loại: Đầu Cos chữ Y - Vỏ bọc: bọc nhựa |
|  | Đầu cos V 23Y | Gói | 56 | Đầu Cos Y SV23 - Chủng loại: Đầu Cos chữ Y - Vỏ bọc: bọc nhựa |
|  | PG11 | Cái | 11 | Ốc siết cố định PG 11 - Vật liệu chế tạo : Nhựa PE - Đường kính : Ø18 |
|  | Rờ le kiếng 8 chân tròn + đế | Bộ | 3 | Rờ le trung gian 8 chân tròn + đế - Điện áp cuộn dây: 220V - Dòng điện tiếp điểm: 10A - Kiểu đấu nối: rơ le 8 tròn cố định trên chân đế |
|  | Rờ le kiếng 14 chân tròn + đế | Bộ | 12 | Rờ le trung gian 14 chân tròn + đế - Điện áp cuộn dây: 220V - Dòng điện tiếp điểm: 10A - Kiểu đấu nối: rơ le 14 chân tròn cố định trên chân đế |
|  | Trạm đôminô 12 cực | Cái | 15 | Cầu đấu dây Domino 12 phase 20A: - Loại: Domino khối - Số cực: 12 - Dòng định mức: 20A 250V AC - Mức cách điện: 600V AC |
|  | Táp lô nhựa 20 x 30 ( bảng điện ) | Cái | 17 | Táp lô nhựa 20 x 30 - Kích thước: 20 x 30cm - Vật liệu : nhựa PE |
|  | Cos nhôm D8 | Cái | 48 | Đầu Cos tròn trần nhôm 8mm Đầu cốt RNB 8-6 bấm dây điện 6mm2 đến 8mm2 đầu bắt ốc 6mm. Chất liệu: hợp kim đồng nhôm Độ dầy: 0.8mm Chịu tải: 120A Điện áp đầu vào: 100-240 V |
|  | CB 3 phase 32A + hộp | Cái | 6 | MCB (CB tép) 32A.6k. 3phase + hộp - Mức định dạng dòng: 32A - Dòng cắt định mức: 6 kA - Số pha: 3P - Điện áp 220/240VAC - Hộp nhựa chứa CB Tép 3 Pha - Dạng nổi có ray cài CB |
|  | Công tắc nhấn đôi | Cái | 6 | Nút bấm ON/OFF Ø22 (có đèn) Idec - Loại nhấn nhả ON-OFF phi 22 có đèn - Cấu tạo tiếp điểm: 1 NO + 1NC - Công suất: 10A - Dòng tải tối thiểu: 5 mA 24 VDC. 10 mA 110 VDC - Độ bền điện: 500.000 lần (Tải trở) - Nguồn cung cấp: 220 – 250 VAC |
|  | Công tắc nhấn đơn | Cái | 12 | Nút nhấn đơn có đèn báo - Loại nhấn nhả phi 22 có đèn - Cấu tạo tiếp điểm: 1 NO - Dòng tải tối thiểu: <20 mA - Độ bền điện: 500.000 lần (Tải trở) - Nguồn cung cấp: 220 - 250VAC.50/60Hz |
|  | Đèn chiếu sáng | Bộ | 6 | Đèn chống nổ 1.2m . - Công suất: 1 x 18W - Kích thước (mm): 1270 x 120 x 95 - Điện áp: 220V/50Hz - Quang thông: 1800lm - Ánh sáng: 3000K/6500K– CRI: >80 – IP: 54 |
|  | Contactor 9A – 220V | Cái | 6 | Contactor 9A – 220V - Số cực: 3P - Dòng định mức In (A): 9A (1a1b) - Điện áp Coil: 220VAC - Tiếp điểm: 1NO + 1NC |
|  | Contactor 12A – 220V | Cái | 6 | Contactor 12A – 220V - Số cực: 3P - Dòng định mức In (A): 9A (1a1b) - Điện áp Coil: 220VAC - Tiếp điểm: 1NO + 1NC |
|  | Rờ le nhiệt LG 9 - 11 | Cái | 12 | Rờ le nhiệt - Dải cài đặt rơ le: 9 ÷ 11A - Class 10A (1) - Kết nối: Bắt vít |
|  | Vòi nước | Cái | 6 | Vòi nước - Vật liệu: Đồng /hợp kim đồng sơn phủ epoxy - Loại: vòi 1 nhánh tay vặn - Màu sắc: Trắng . xám - Chịu áp lực nước cao: tới 25Bar - Đường kính thân vòi D22mm |
|  | Vòi nước | Cái | 6 | Vòi đơn không tay vặn - Vật liệu: Đồng /hợp kim đồng sơn phủ epoxy - Loại: vòi 1 nhánh - Màu sắc: Trắng . xám - Chịu áp lực nước cao: tới 25Bar - Đường kính thân vòi D22mm |
|  | Van nước | Cái | 6 | Van nước - Vật liệu: Đồng /hợp kim đồng sơn phủ epoxy - Loại: tay vặn. liên kết rời với vòi - Màu sắc: Trắng . xám - Chịu áp lực nước cao: tới 25Bar |
|  | Chậu rửa chịu hóa chất + Siphong | Cái | 6 | Chậu rửa chịu hóa chất + Siphong - Kích thước bồn rửa (RxDxC): (560 x 460 x 300)mm – Màu sắc: đen – Chất liệu: Nhựa PP cao cấp. độ bền cơ học cao. có khả năng chống hầu hết các hóa chất |
|  | Chậu rửa chịu hóa chất + Siphong | Cái | 6 | Chậu Oval trung + Siphong – Màu sắc: đen – Chất liệu: Nhựa PP cao cấp. độ bền cơ học cao. có khả năng chống hầu hết các hóa chất – Kích thước trong : 220x100x150mm – Kích thước ngoài: 260x140x170mm |
|  | Dây mềm inox 0.6m | Cái | 6 | Dây cấp nước mềm inox 304 - Chiều dài : 0.6m có 2 đầu ren trong dùng lắp vào đầu ren ngoài D21 - Chất liệu inox 304 |
|  | Dây mềm inox 1m | Cái | 12 | Dây cấp nước mềm inox 304 - Chiều dài : 1m có 2 đầu ren trong dùng lắp vào đầu ren ngoài D21 - Chất liệu inox 304 |
|  | Nối răng ngoài Ø 21 thau | Cái | 12 | Nối thẳng răng ngoài Ø 21 thau - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U + đồng thau - Đường kính: Ø21 - Áp suất PN (bar): 10 |
|  | Van khóa PVC Ø21 | Cái | 18 | Van cầu nhựa PVC - Kích thước: Ø21 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Tay vặn làm bằng nhựa ABS chống vỡ. - Áp suất PN (bar): 12 |
|  | Van khóa PVC Ø34 | Cái | 12 | Van cầu nhựa PVC - Kích thước: Ø34 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Tay vặn làm bằng nhựa ABS chống vỡ. - Áp suất PN (bar): 13 |
|  | Tip lông ( băng tan ) | Cái | 42 | Băng keo lụa-băng tan - Vỏ cuộn: Nhựa màu xanh. lõi màu trắng - Kích thước: 0.075mm x 1/2 x 10m |
|  | Keo dán ống | Hộp | 12 | Keo dán ống nhựa PVC - Thành phần keo: dung môi Cyclohexanone. bột nhựa và phụ gia. - Khối lượng/hộp: 200g |
|  | Ống nước PVC Ø 21 | Cây | 17 | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø21 dày 1.8 mm - Áp suất PN (bar): 12 - Kích thước/ cây: 4 m |
|  | Ống nước PVC Ø 34 | Cây | 17 | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø34 dày 3mm - Áp suất PN (bar): 12 - Kích thước/ cây: 4 m |
|  | Ống nước PVC Ø 42 | Cây | 1 | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø42 dày 3mm - Áp suất PN (bar): 12 - Kích thước/ cây: 4 m |
|  | Ống nước PVC Ø 49 | Cây | 3 | Ống nhựa PVC - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø49 dày 3mm - Áp suất PN (bar): 12 - Kích thước/ cây: 4 m |
|  | Giảm 42/34 | Cái | 6 | Nối giảm nhựa PVC - Kích thước: Ø42/Ø34 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: hình phễu - Áp suất PN (bar): 12 |
|  | Giảm 49/34 | Cái | 6 | Nối giảm nhựa PVC - Kích thước: Ø49/Ø34 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: hình phễu - Áp suất PN (bar): 12 |
|  | Nối mỏng PVC Ø42 | Cái | 6 | Nối thẳng nhựa PVC - Kích thước: Ø42. dày 1.5mm - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: hình trụ - Áp suất PN (bar): 12 |
|  | Co PVC Ø21 | Cái | 70 | Co nhựa PVC Ø 21 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: nối góc 90 độ - Áp suất PN (bar): 12 |
|  | Co PVC Ø34 | Cái | 70 | Co nhựa PVC Ø34 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: nối góc 90 độ - Áp suất PN (bar): 13 |
|  | Nối răng trong Ø49 | Cái | 6 | Nối thẳng ren trong Ø49 thau - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U + đồng thau - Đường kính: Ø49 - Áp suất PN (bar): 10 |
|  | Giắc co Ø21 | Cái | 12 | Rắc co PVC - Kích thước: Ø21 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: khớp nối sống - Áp suất PN (bar): 12 |
|  | Giắc co Ø34 | Cái | 18 | Rắc co PVC - Kích thước: Ø34 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: khớp nối sống - Áp suất PN (bar): 12 |
|  | T Ø21 | Cái | 8 | Nối chữ T nhựa PVC - Kích thước: Ø21 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: hình phễu - Áp suất PN (bar): 12 |
|  | T Ø34 | Cái | 8 | Nối chữ T nhựa PVC - Kích thước: Ø34 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: hình phễu - Áp suất PN (bar): 12 |
|  | Nối Ø21 | Cái | 8 | Nối thẳng Ø 21 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø21 - Áp suất PN (bar): 10 |
|  | Nối Ø34 | Cái | 8 | Nối thẳng Ø 34 - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø34 - Áp suất PN (bar): 10 |
|  | Ống D200 | Cây | 12 | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Đường kính: Ø200 dày 6.9 mm - Áp suất PN (bar): 10 - Kích thước/ cây: 4 m |
|  | Co D200 | Cái | 12 | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: nối góc 90 độ - Áp suất PN (bar): 12 |
|  | Lơi D200 | Cái | 12 | - Chất liệu: nhựa cứng PVC-U - Biên dạng: nối góc 45 độ - Áp suất PN (bar): 12 |
|  | Ống xoắn D200 | m | 36 | - Chất liệu: nhựa mềm PP có gân - Đường kính trong : D200 - Nhiệt độ làm việc : -10 độ C đến 80 độ C - Màu sắc : xám |
|  | Đá mài nhám xếp Ø 100 | Viên | 201 | - Nhám xếp 3M™ 769F - Đường kính ngoài 100 mm - Độ dày 16mm - Đường kính trong lỗ lắp máy của đĩa cắt: Trục 22.2 mm. - Độ hạt: 120+ - Vật liệu hạt mài : Hạt gốm định hình chính xác |
|  | Đá cắt Ø350 | Viên | 4 | - Đường kính ngoài 350 mm - Độ dày lưỡi cắt 2 mm - Đường kính trong lỗ lắp máy của đĩa cắt: Trục 32 mm. - Hạt mài: Corindon nâu (nhôm oxit) - Màu sắt : vàng |
|  | Đá cắt Ø 120 | Viên | 104 | - Đường kính ngoài 120 mm - Độ dày lưỡi cắt 2 mm - Đường kính trong lỗ lắp máy của đĩa cắt: Trục 22.2 mm. - Hạt mài: Corindon nâu (nhôm oxit) - Cỡ hạt: F36 - Tốc độ tối ta: 70 m/s (12200 R.P.M) |
|  | Đá mài thô Ø 100 | Viên | 86 | - Chất liệu: Hạt mài dạng Zirconia - Đường kính ngoài Ø120 mm - Độ dày đĩa 6 mm - Đường kính trong lỗ lắp máy của đĩa cắt: trục 22.5 mm. - Tốc độ cắt tối đa cho phép: 12250 v/p |
|  | Mũi khoan Ø 3.5 | Cái | 117 | - Vật liệu: HSS-Co - Đường kính: Ø3.5 mm - Chiều dài lưỡi dao: 31.5 mm - Chiều dài tổng: 73 mm |
|  | Mũi khoan Ø 4 | Cái | 6 | - Vật liệu: HSS-Co - Đường kính: Ø4 mm - Chiều dài khoan: 43 mm - Chiều dài tổng: 92 mm |
|  | Mũi khoan Ø 5 | Cái | 7 | - Vật liệu: HSS-Co - Đường kính: Ø5 mm - Chiều dài khoan: 43 mm - Chiều dài tổng: 92 mm |
|  | Mũi khoan Ø 6 | Cái | 8 | - Vật liệu: HSS-Co - Đường kính: Ø6 mm - Chiều dài khoan: 57 mm - Chiều dài tổng: 114 mm |
|  | Mũi khoan Ø 7 | Cái | 9 | - Vật liệu: HSS-Co - Đường kính: Ø7mm - Chiều dài khoan: 57 mm - Chiều dài tổng: 114 mm |
|  | Mũi khoan Ø 10 | Cái | 10 | - Vật liệu: HSS-CO - Đường kính: Ø10 mm - Chiều dài khoan: 57 mm - Chiều dài tổng: 114 mm |
|  | Mũi ta rô M4 | Cái | 11 | - Vật liệu: HSS-CO - Cỡ ren M4 - Bước ren 0.7 mm - Chiều dài đoạn ren dẫn hướng: 5P |
|  | Mũi ta rô M6 | Bộ | 12 | - Vật liệu: HSS-CO - Cỡ ren M6 - Bước ren 1 mm - Chiều dài đoạn ren dẫn hướng: 5P |
|  | Vít bắn chìm inox M 4 x 10 mm | Con | 13 | Vít bắn tự khoan inox đầu bằng - Kích thước : M4.2 x 10mm - Vật liệu: Inox SUS304 |
|  | Vít bắn tôn đầu dù inox M 4 x 10 mm | Con | 14 | Vít bắn tự khoan inox đầu dù - Kích thước : M4.2 x 10mm - Vật liệu: Inox SUS304 |
|  | Vít bắn tôn đầu dù inox M 4 x 30 mm | Con | 15 | Vít bắn tự khoan inox đầu dù - Kích thước : M4.2 x 30mm - Vật liệu: Inox SUS304 |
|  | Vít bắn tôn lục giác M5 x 20 mm | Con | 16 | Vít bắn tôn đầu lục giác - Màu sắc: màu đồng hoặc được mã kẽm. - Kích thước: M 5 x 20 mm - Chất liệu: inox Sus304 - Loại vít bắn tôn: Đầu lục giác - Số lượng /gói: 200 con |
|  | Bu lông đầu tròn M6 x15 mm + 2lđ + tán inox | Con | 17 | Bu lông/vít pake đầu tròn M6x15 - Kích thước: M6 x15 mm + 2lđ + tán - Chất liệu: Inox Sus304 - Loại: Vít Inox pake đầu tròn thân bu lông |
|  | Bu lông đầu dù M4 x10 mm + 2lđ + tán inox | Bộ | 18 | Bu lông/vít pake đầu dù M4x10 - Kích thước: M4 x10 mm + 2lđ + tán inox - Chất liệu: Inox Sus304 - Loại: Vít Inox pake đầu dù thân bu lông |
|  | Bu lông dù M6 x10 mm + 2lđ + tán inox | Bộ | 19 | Bu lông/vít pake đầu dù M6 x10 - Kích thước: M6 x10 mm + 2lđ + tán - Chất liệu: Inox Sus304 - Loại: Vít Inox pake đầu dù thân bu lông |
|  | Bu lông dù M6 x15 mm + 2lđ + tán inox | Bộ | 20 | Bu lông/vít pake đầu dù M6 x15 - Kích thước: M6 x15 mm + 2lđ + tán - Chất liệu: Inox Sus304 - Loại: Vít Inox pake đầu dù thân bu lông |
|  | Bu lông dù M6 x30 mm + 2lđ + tán inox | Bộ | 21 | Bu lông/vít pake đầu dù M6 x30 - Kích thước: M6 x 30 mm + 2lđ + tán - Chất liệu: Inox Sus304 - Loại: Vít Inox pake đầu dù thân bu lông |
|  | Bu lông lục giác inox M 8 x 80 mm | Bộ | 22 | - Chất liệu: Inox Sus304 - Loại: Lục giác - Bước ren 1.25 mm - Kích thước: M8x80 mm |
|  | Bu lông dù M6 x60 mm + 2lđ + tán inox | Bộ | 23 | Bu lông/vít pake đầu dù M6 x60 - Kích thước: M6 x 60 mm + 2lđ + tán - Chất liệu: Inox Sus304 - Loại: Vít Inox pake đầu dù thân bu lông |
|  | Vít bắn tôn l= 30 mm inox | Con | 24 | - Kích thước: 30 mm - Chất liệu: Inox SUS304 - Loại vít bắn tôn |
|  | Tán M8 inox | Con | 25 | - Vật liệu : Inox Sus304 - Kích thước: M8mm x 1.25 |
|  | Bánh xe cao su H= 75mm có khóa hãm | Cái | 26 | - Bánh xe đẩy xoay 360 độ có khóa hãm chống trượt xoay( loại có bi ) - Kích thước bánh: 40mm - Loại : 4 Bánh có khóa Chân bánh - Trọng lượng chịu lực: 200kg |
|  | Silicol apolo trắng đục A300 | Chai | 27 | - Đặc tính: Độ đàn hồi cao - Độ bám dính: cực nhanh. khô nhanh - Màu: Trắng Đục - Đóng gói: Dạng chai nhựa. - Dung tích qui ước: 300ml. |
|  | Silicol apolo đen A300 | Chai | 28 | - Đặc tính: Độ đàn hồi cao - Độ bám dính: cực nhanh. khô nhanh - Màu: đen - Đóng gói: Dạng chai nhựa. - Dung tích qui ước: 300ml. |
|  | Keo 502 | Chai | 29 | - Hộp 200 Gram; - Thành phần gồm hợp chất như: Cyanoacrylate Acetate. Methylene Chloride. Ethyl acetate |
|  | Cồn | Lít | 30 | - Mùi vị: Có mùi đặc trưng. tương tự mùi rượu. - Dễ bay hơi. - Màu sắc: Không màu. trong suốt. - Tỷ trọng (so với nước): 0.799 ÷ 0.8. - Tan vô hạn trong nước. - Sôi ở nhiệt độ 78.5 °C. - Nóng chảy ở nhiệt độ -117.3°C. - Có tính hút ẩm mạnh. |
|  | Xăng thơm | Lít | 31 | - Thành phần chính: dung môi Butyl Acetate - Quy cách: can 5 lít - Đặc điểm: chất lỏng trong suốt. không màu. có hương thơm dễ chịu như dầu chuối. tan chậm trong nước và rất dễ bị thủy phân |
|  | Dẻ lau | Kg | 32 | - Vật liệu: Vải cotton - Đóng gói: 5 kg/túi |
|  | Găng tay có gai | Đôi | 33 | - Chất liệu: vải 100% cotton - Kích cỡ: Tiêu chuẩn |
|  | Tay nắm inox | Bộ | 34 | - Vật liệu : láp Inox Sus304 Ø8 - Kích thước: 160 x 30 + 2lđ + tán M6 inox |
|  | Tay nắm inox | Cái | 35 | - Vật liệu : láp Inox Sus304 Ø16, - Kích thước: 140 x 30 + 2lđ + tán M6 inox |
|  | Tán 6 inox + lông đền 6 inox | Bộ | 36 | - Vật liệu : Inox Sus304 - Kích thước: M6mm x 1.25 |
|  | Ray 5 tấc | Bộ | 37 | - Phân loại: Ray trượt bi 3 tầng giảm chấn bản 45mm - Chất liệu: inox 304 - Quy cách: Chiều dài 500mm - Tải trọng: 45kg |
|  | Bản lề bật | Cái | 38 | - Chất liệu : Inox SUS304 - Góc mở 110 - Độ dày cửa 14mm-22mm - Kích thước khoét lỗ Ø 35 - Khoảng cách lỗ vít 32 mm |
|  | Chân đế cao su (đế gai) | Cái | 39 | - Chất liệu : cao su - Màu sắc và hình dáng: Đen - Tròn - Kích thước: Đường kính đế cao su 40mm. Bu lông M8mm |
|  | Chân đế cao su (đế cứng) | Cái | 40 | - Vật liệu : Nhựa nylong - Màu: đen |
|  | Phôi hàn inox 304 | Cuộn | 41 | - Loại: Dây hàn mig ER304 Tiêu chuẩn:AWS A5.9 ER304.JIS Z 3321 YS304. Kích thước: 0.8mm. Quy cách : 12.5kg/cuộn Ứng dụng: chuyên hàn các loại thép không gỉ AISI STS 304. |
|  | Kim hàn Tig 1.6mm | Hộp | 42 | - Đường kính (mm) Ø1.6 - Chiều dài: 175mm -Thành phần chính là Wonfram (tungsten) và một ít THO2 - Dùng làm điện cực phóng tia lửa điện để mồi hồ quang và duy trì dòng điện hàn - Số lượng que: 10 que/hộp |
|  | Kẹp kim hàn ( toc hàn argon ) | Chiếc | 43 | - Chất liệu: đồng. - Thông số: + Chiều dài: 50mm + Kẹp kim: 1.6 - 2.0 - 2.4 - 3.2mm - Số lượng que: 10 chiếc/hộp |
|  | Khí cắt ni tơ lỏng - cụm 12 bình ( bình 60 lít ) | Cụm khí | 44 | - Chỉ tính giá khí (bình có sẵn) - Số bình mỗi cụm: 12 bình - Áp suất: 200 bar |
|  | Khí hàn argon . bình 40 lít | Bình | 45 | - Chỉ tính giá khí (bình có sẵn) - Dung tích bình: 40 lít |
|  | Mạc chữ inox | Cái | 46 | - Loại In UV trên inox theo yêu cầu |
|  | Sơn ATM xanh 216 | Chai | 47 | - Mã mầu: xanh dương A216 - Thương hiệu : ATM - Thành phần: là hỗn hợp nhựa NC và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo mầu |
|  | Sơn ATM đỏ 211 | Chai | 48 | - Mã mầu: đỏ A211 - Thương hiệu : ATM - Thành phần: là hỗn hợp nhựa NC và Acrylic Lacquer phối hợp cùng chất tạo mầu |
|  | Nút bịt Þ 10 | Gói | 49 | - Chất liệu: Nhựa dẻo - Màu sắc: Trắng - Đen - Kích thước: Đường kính 10mm. Sâu 10mm. Mũ vành 16mm |
|  | Khóa cửa tủ | Cái | 50 | Khóa phẳng lớn thân vuông mạ chrome xám '- Vật liệu : Kẽm đúc mạ chrome xám - Kích thước : (34 x 142 x 44) mm |
|  | Tán rút M6 | Con | 51 | - Vật liệu : Inox SUS304 - Kích thước: M6mm |
|  | Đề can chữ | Bộ | 52 | - Loại In UV trên đề can nhựa theo yêu cầu |
|  | Than hoạt tính | Kg | 53 | - Hình dạng: dạng hạt. màu đen. nhiều góc cạnh - Kích cỡ hạt: 0.7 – 3.15 mm - Diện tích bề mặt tiếp xúc: 875 m2/g - Chỉ số iodine: tối thiểu 700 - Độ ẩm: < 2% - Tỉ trọng: 290kg/m3 - PH: Alkaline |
|  | Bông thủy tinh | Kg | 54 | - Quy cách : 0.6×1.2m dày 50mm - Tỷ trọng 50kg/m3 - Chịu được nhiệt độ cao: -> 180oC. nóng chảy ở nhiệt độ 250oC - Đặc điểm kỹ thuật: Chống cháy: A (Grade A) Chống ẩm: 99.5 % Độ hút ẩm: 0.5% |
|  | Gioăng tim | m | 55 | - Vật liệu: Silicon - Độ rộng khe kính: 8 mm - Độ dày: 1 mm |
|  | Gioăng ống | m | 56 | - Vật liệu: NBR - Màu sắc: đen. trắng - Kích thước: R = 9 mm. Cao 6 mm |
|  | Gioăng cao su có keo bản 30mm | m | 57 | - Độ dày: 5mm - Bản rộng:30mm - Hệ số dẫn nhiệt: k = 0.034 W/m.K - Chuẩn chống cháy: ASTM D6435. BS 476 part7 |
|  | Gioăng cao su | m | 58 | - Silicone tấm chịu nhiệt - Kích thước ngang 1m. chiều dài 20 m. độ dày 3mm - Chịu nhiệt độ từ 150 - 250 độ C. - Sản phẩm có độ bền cao. - Kháng tốt với các yếu tố môi trường như oxy. ozon. ánh sáng mặt trời - Độ cứng vật liệu: 30 shore A – 80 shore A - Màu sắc: đen. trắng… |
|  | Kính trắng cường lực | Tấm | 59 | Kính cường lực 8mm. Kt : 1000 x 1000 x 8mm - Tỉ lệ độ cứng: 5.5 Mohs - Chịu nhiệt: 250°C (chịu sốc nhiệt 500°C) - Kích thước hạt kính 0.5-1 cm2: (>= 40 hạt/25 cm3) |
|  | Bánh xe inox có ổ bi Ø40 | Cái | 60 | 'Chất liệu: khung inox và bánh xe chất liệu inox - Chiều dài 2 tâm lỗ 63mm. chiều rộng: 20mm. đường kính con lăn: 40mmx10mm. |
|  | Dây cáp Ø 3 inox | m | 61 | - Đường kính: Ø 3mm - Vật liệu: inox SUS304 |
|  | Ốc xiết cáp | Bộ | 62 | - Chất liệu: Inox - Sử dụng: cho cáp từ 3mm trở xuống |
|  | Đầu bấm dây cáp Ø3 | Cái | 63 | - Đầu nhôm. cốt nhôm khóa dây cáp Ø3 |
|  | Thanh ray 80cm chịu lực | Bộ | 64 | - Phân loại: Ray trượt bi 3 tầng giảm chấn bản 45mm - Chất liệu: thép cán nguội - Quy cách: Chiều dài 800mm - Tải trọng: 45kg |
|  | Giá đỡ quạt | Cái | 65 | - Chất liệu: inox Sus304 dày 2mm - Quy cách: Chiều dài 600mm - Tải trọng chịu lực: 150kg |
|  | Nón che quạt hút | Cái | 66 | - Chất liệu: inox Sus304 dày 1mm - Quy cách: Đường kính nón 500mm. cao 300mm |
|  | Cà na hộp 300gr | Hộp | 67 | - Trọng lượng/hộp: 300gr - Kích thước sản phẩm (C x R): 5x15cm |
|  | Thanh ren M8 | m | 68 | - Chất liệu: inox Sus304. - Quy cách: bước ren M8 |
|  | Tắc kê sắt M10 x 80mm | Con | 69 | - Chất liệu: sắt mạ màu - Chiều dài : 80mm . bước ren M10 |
|  | Đai inox | Cái | 70 | - Cùm U Inox Sus 304 - Đường kính thân Ubolt inox DN200: M8; - Đường kính ống Cùm U inox DN200: 220mm. |
|  | Cổ rê inox | Cái | 71 | - Đai siết cổ dê Inox-304 Ø200MM - Kích thước vòng xoắn phi 200mm - Chất liệu Inox-304 - Bản rộng 12mm - Đường răng rãnh trên dây hình chữ nhật . |
|  | Tắc kê nhưa M6 | Con | 72 | - Quy cách: Tắc kê nhựa 6 phân - Đóng gói: 100 cái/gói x 10gói = 1.000 cái/Bịch - Mũi khoan: 09 - 10 mm |
|  | Bìa carton đóng gói 2 lớp ( cuộn 30kg) | Cuộn | 6 | - Loại 2 lớp. sóng B - Khổ cuộn 1.2 m - Khối lượng: Cuộn 30 kg |
|  | Màng PE bọc hàng | Cuộn | 68 | - Loại 2 lớp. sóng B - Khổ cuộn 1.2 m - Khối lượng: Cuộn 30 kg |
|  | Khóa dây đai | Cái | 174 | - Chiều cao cuộn: 500 mm - Khối lượng: 2.8 kg - Màu sắc: Nhựa trong |
|  | Xốp đệm kt: ( 2000 x 1000 x 20)mm | Tấm | 119 | - Kích thước 2000x1000x20 mm - Vật liệu: xốp EPS cách nhiệt |
|  | Dây đai nhựa PET | m | 696 | - Chất liệu: Nhựa PET trộn chất tạo mịn - Chiều rộng: 15 mm - Độ dày : 1 mm |

1.3. Các yêu cầu khác:

Giao hàng và bốc xếp vào kho tại địa chỉ : Số 482 Đường Phan Văn Trị, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Khi giao hàng, kiểm tra tính nguyên vẹn của bao bì, hạn sử dụng và tài liệu của nhà sản xuất đi kèm hàng hoá.