## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

### 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| 1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Khối lượng công việc thực hiện | Nhà thầu có đề xuất thực hiện đầy đủ các danh mục (khối lượng công việc) được nêu tại Chương V, nêu rõ tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ gói thầu này. | Đạt |
|  | Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất thực hiện không đầy đủ các danh mục (khối lượng công việc) được nêu tại Chương V, không nêu tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ gói thầu này. | Không đạt |
| 2. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc: |  |  |
| Hiểu biết của nhà thầu về tính chất, mục đích công việc của gói thầu: | Trình bày hiểu biết của nhà thầu về tính chất, mục đích công việc và hiện trạng hệ thống trạm bơm cống Cầu 2 và nhà máy xử lý nước thải Hà Khánh thuộc phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh chi tiết, đầy đủ, rõ ràng. | Đạt |
|  | Hiểu biết của nhà thầu về tính chất, mục đích công việc và hiện trạng trạm bơm cống Cầu 2 và nhà máy xử lý nước thải Hà Khánh thuộc phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh không đầy đủ, sơ sài hoặc không đúng. | Không đạt |
| 4. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện: |  |  |
| Đảm bảo chất lượng trong công tác vận hành và bảo trì | - Có phương án quản lý đảm bảo chất lượng trong công tác vận hành và bảo trì hợp lý, khả thi, có thuyết minh phương án vận hành trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải trong các điều kiện thấp tải. - Nhà thầu phải có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh Quảng Ninh để sửa chữa bảo trì, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục của thiết bị khi có yêu cầu đột xuất của Chủ đầu tư hoặc có cam kết sẽ có mặt trong vòng 24 tiếng từ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa chữa, bảo trì, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục của hệ thống. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu trên hoặc có thuyết minh phương án nhưng không đảm bảo tính khả thi, không bao quát được các tình huống trong quá trình vận hành bảo trì. | Không đạt |
| Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ: | Nhà thầu trình bày, kèm theo sơ đồ thể hiện cụ thể về tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức, quy trình thực hiện cung cấp dịch vụ của gói thầu. - Kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải; - Kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức quản lý, vận hành tuyến mạng đường ống thu gom nước thải (bao gồm tuyến ống, hố ga, hộp đấu nối và các trạm bơm chuyển tiếp); - Kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức quản lý, vận hành trạm bơm chống ngập. | Đạt |
|  | Nhà thầu không trình bày, không kèm theo sơ đồ hoặc có trình bày, có sơ đồ nhưng không đủ nội dung, không có kế hoạch, không đúng thể hiện cụ thể về tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức, quy trình thực hiện cung cấp dịch vụ của gói thầu. | Không đạt |
| 5. Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT |  |  |
|  | Đề xuất biểu tiến độ phù hợp và khả thi thực hiện công tác vận hành bảo trì theo yêu cầu của E- HSMT. | Đạt |
|  | Không có biểu tiến độ phù hợp và khả thi hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu, không phù hợp. | Không đạt |
| 6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động (nếu có) |  |  |
| 6.1 An toàn lao động | Có trình bày biện pháp An toàn lao động hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không có biện pháp An toàn lao động hoặc có biện pháp An toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi. | Không đạt |
| 6.2 Vệ sinh môi trường | Có trình bày biện pháp Vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không có biện pháp Vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp Vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi. | Không đạt |
| 6.3 Phòng cháy, chữa cháy | Có trình bày biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí từ (1-6) là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí từ (1-6) không đạt | Không đạt |