# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu:

1.1. Giới thiệu chung về dự toán:

- Tên dự toán: Dịch vụ sự nghiệp công, sản phẩm, dịch vụ công ích phường Cao Xanh năm 2026.

- Cấp phê duyệt dự toán, quyết định đầu tư: UBND phường Cao Xanh.

- Chủ đầu tư, đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Cao Xanh.

- Địa điểm thực hiện: phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

- Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên ngân sách phường Cao Xanh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.

1.2. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Nhà máy XLNT sinh hoạt Hà Khánh; vận hành các Trạm bơm Cống Cầu 2 và Trạm bơm Lideco thuộc Cao Xanh năm 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 345 ngày.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

2. Mục tiêu công việc:

Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Nhà máy xử lý ước thải sinh hoạt Hà Khánh; vận hành các Trạm bơm Cống Cầu 2 và Trạm bơm Lideco thuộc Cao Xanh năm 2026.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Mô tả chi tiết dịch vụ:

| STT | Công tác | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nhân vận hành, giám sát, bảo vệ trạm bơm Cống Cầu 2 trong mùa mưa bão | - Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 9. - Số lượng: 06 người/trạm/ngày. |
| 2 | Công nhân vận hành, giám sát, bảo vệ trạm bơm Cống Cầu 2 ngoài mùa mưa bão | - Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến hết tháng 3 và từ tháng 10 đến hết tháng 12. - Số lượng: 02 người/trạm/ngày. |
| 3 | Thay ắc quy cho máy phát điện | - Loại ắc quy: Ắc quy khô. - Điện áp: ≥ 12V. - Dung lượng lưu trữ: ≥ 80Ah. |
| 9 | Công nhân vận hành, duy trì hệ thống thoát nước khu đô thị Lideco (thuộc địa bàn phường Cao Xanh) | - Số lượng: 01 người/trạm/ngày. |
| 10 | Chi phí điện năng tiêu thụ trạm bơm khu đô thị Lideco (thuộc địa bàn phường Cao Xanh) | Trạm bơm gồm 04 bơm: - 02 bơm 55kW/h. - 02 bơm 37 kW/h. - Thời gian sử dụng trung bình 02h/ngày. |
| 11 | Quản lý vận hành nhà máy XLNT sinh hoạt Hà Khánh | - Công suất 7000 m3/ngày đêm - Dây truyền công nghệ kỹ thuật: Công nghệ sinh học bể SBR. - Nước thải sau xử lý đạt theo cột B, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Theo các quy định của pháp luật hiện hành.