# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm, Phim X-Quang đi cùng

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Tuy Đức

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu sự nghiệp năm 2025-2026,  nguồn khám chữa bệnh BHYT, và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, qua mạng trong nước

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| Stt | Tên hoá chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế | Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng/ Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuốc thử xét nghiệm Albumin | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 0,05g/dL *Độ tuyến tính: lên tới 6g Albumin / dL *Độ chính xác: ≥ 99,1% *Độ lặp lại, như biến đổi Coeffi cient: ≥ 0,77% *Khả năng sinh sản, như biến thể Coeffi bệnh nhân: ≥ 0,98% Quy cách: ≥ 3 x 100ml + ST A. 3 x 100ml B. 1 x 5ml | Hộp | 1 |
| 2 | Hoá chất định lượng Amylase | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 12U/L *Độ tuyến tính 1500 U/L Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/10 trong nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm lại một lần nữa *Độ chính xác: ≥ 98,8% *Độ lặp lại, như Coeffi cient của Biến thể: ≥ 1,56% *Khả năng sinh sản, như Coeffi của bệnh nhân biến thể: ≥ 1,98% Quy cách: ≥ 1 x 120ml A.1x100ml; B.1x20ml | Hộp | 5 |
| 3 | Hoá chất định lượng Calci toàn phần | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 1,5 mg / dL *Độ tuyến tính: 15 mg / dL (3,75 mmol / L). Các mẫu cho nồng độ cao hơn phải là pha loãng trong nước khử ion và kết quả cuối cùng phải được nhân với hệ số pha loãng. *Độ chính xác: ≥ 96,3% *Độ lặp lại, như CV%: ≥ 2,51% *Độ lặp lại, dưới dạng CV%: ≥ 2,83% *Độ chân thực: Kết quả thu được với thuốc thử này không cho thấy sự chênh lệch hệ thống khi so sánh với thuốc thử tham chiếu. Quy cách: ≥ 2 x 100ml A. 2x100ml B. 1x5ml Standard | Hộp | 2 |
| 4 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) máy sinh hóa mức 1 | Kiểm tra đa thông số bao gồm cả CK Nac và CK-MB; HDL; LDL Quy cách: ≥ 1x5ml | Hộp | 36 |
| 5 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) máy sinh hóa mức 2 | Kiểm tra đa thông số bao gồm cả CK Nac và CK-MB; HDL; LDL Quy cách: ≥ 1x5ml | Hộp | 36 |
| 6 | Hoá chất định lượng Creatinine | Thành phần: - A.1x100ml Picric acid solution - B.1x100ml Alkaline solution - C.1x5ml Standard Nồng độ: - Picric acid 55 mM - Sodium carbonate 50 mM - NaOH 0.40 M *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 0,03 mg/dL *Độ tuyến tính: Lên đến 15 mg/dL Creatinine. Đối với các giá trị cao hơn, pha loãng 1:1 mẫu trong nước khử ion và xét nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 2. *Độ chính xác: ≥ 97,4% *Độ lặp lại với hệ số biến thiên: ≥1,72% *Độ tái lặp với hệ số biến thiên: ≥2,11% | Hộp | 6 |
| 7 | Hoá chất định lượng Cholesterol | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 2 mg / dL *Độ tuyến tính: 700 mg / dL. Đối với nồng độ cao hơn pha loãng mẫu 1/2 bằng nước muối (NaCl 0,9%). Nhân kết quả cuối cùng với 2. *Độ chính xác: ≥ 98,6% *Độ lặp lại, như CV%: ≥ 0,87% Quy cách: ≥ 3 x 100ml A. 3 x 100ml B. 1 x 5ml Standard | Hộp | 4 |
| 8 | Hoá chất định lượng Gamma | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 4U/mL *Độ tuyến tính: Lên tới 600U/L. Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/10 trong nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 10. *Độ chính xác: ≥ 98,4% *Độ lặp lại, như Coeffi của bệnh nhân biến thể: ≥ 1,77% *Khả năng sinh sản, như Coeffi của bệnh nhân biến thể: ≥ 2,29% Quy cách: ≥ 1 x 250ml A.2x100ml B. 1x50ml | Hộp | 4 |
| 9 | Hoá chất định lượng Glucose | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 2.0mg/dL *Độ tuyến tính: Lên tới 500mg/dL. Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/2 trong nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 2. *Độ chính xác: ≥ 98,9%. *Độ lặp lại, như biến đổi Coeffi cient: ≥ 0,79% *Khả năng sinh sản, như biến thể Coeffi bệnh nhân: ≥ 1,33% Quy cách: ≥ 3 x 100ml A. 3 x 100ml B. 1 x 5ml Standard | Hộp | 8 |
| 10 | Hoá chất định lượng AST | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 2UI/ml *Độ tuyến tính: Lên tới 680U/L. Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/10 trong nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 10. *Độ chính xác: ≥ 97,9% *Độ lặp lại, như Coeffi của bệnh nhân biến thể: ≥ 1,72% *Khả năng sinh sản, như Coeffi của bệnh nhân biến thể: ≥ 2,42% Quy cách: ≥ 1 x 250ml A. 2 x 100ml B. 1 x 50ml | Hộp | 6 |
| 11 | Hoá chất định lượng ALT | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 5UI/mL. *Độ tuyến tính: Lên tới 550U/L. Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/10 trong nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 10. *Độ chính xác: ≥ 98,1% *Độ lặp lại, như Coeffi của biến thể: ≥ 1,76% *Khả năng sinh sản, như Coeffi của bệnh nhân biến thể: ≥ 2,41% Quy cách: ≥ 1 x 250ml A. 2 x 100ml B. 1 x 50ml | Hộp | 6 |
| 12 | Hoá chất định lượng HDL-Cholesterol | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 2mg/dL *Độ tuyến tính: 200mg/dL. Đối với nồng độ cao hơn pha loãng mẫu 1/2 bằng nước muối (NaCl 0,9%). Nhân kết quả cuối cùng với 2. *Độ chính xác: ≥ 97,4% *Độ lặp lại, như CV%: ≥ 1,4% Bao gồm hóa chất chuẩn Quy cách: ≥ 1 x 80ml A.1 x 60ml; B.1 x 20ml C. 1x1ml Calibrator | Hộp | 8 |
| 13 | Hoá chất định lượng LDL-Cholesterol | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 4mg/dL *Độ tuyến tính: 500 mg / dL. Các mẫu cho nồng độ cao hơn nên được pha loãng trong nước muối *NaCl 0,9% (1 + 1) và kết quả cuối cùng phải được nhân lên trên 2. *Độ chính xác: ≥ 98,5% *Độ lặp lại, như CV%: ≥ 0,68% Bao gồm hóa chất chuẩn. Quy cách: ≥ 80mL + CAL A. 1 x 60ml B. 1 x 20ml C. 1 x 1ml Calibrator | Hộp | 8 |
| 14 | Hoá chất định lượng Triglycerides | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 3.0mg/dL *Độ tuyến tính: Lên đến 1000mg Triglyceride /dl. Các mẫu có nồng độ cao hơn sẽ được pha loãng 1/10 với NaCl 0,9% và thử nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 10. *Độ chính xác: ≥ 98,5%. *Độ lặp lại như biến thể Coeffi bệnh nhân: ≥ 0,89% *Khả năng sinh sản dưới dạng biến thể Coeffi: ≥ 1,52% *Độ chân thực: Kết quả thu được với thuốc thử này không cho thấy sự chênh lệch hệ thống khi so sánh với thuốc thử tham chiếu. Quy cách: ≥ 3 x 100ml A. 3 x 100ml B. 1 x 5ml Standard | Hộp | 4 |
| 15 | Hoá chất định lượng Urea | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 2.0mg/dL *Độ tuyến tính: Lên đến 300mg/dl Urea. *Độ chính xác: ≥ 98,2%. Quy cách: ≥ 4x50ml A. 3 x 50ml B. 1 x 50ml C. 1 x 5ml Standard | Hộp | 5 |
| 16 | Hoá chất định lượng Acid Uric | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 0,04 mg / dL *Độ tuyến tính: Lên đến 25mg/dL. Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/2 trong nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 2. *Độ chính xác: ≥ 105%. *Độ lặp lại, như biến đổi Coeffi cient: ≥ 0,7% *Khả năng sinh sản, như biến thể Coeffi bệnh nhân: ≥ 3,17% Quy cách: ≥ 3 x 100ml A. 3 x 100ml B. 1 x 5ml Standard | Hộp | 4 |
| 17 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Dung dịch rửa máy phân tích sinh hóa tự động. | Hộp | 2 |
| 18 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá | Dung dịch rửa máy phân tích sinh hóa tự động. | Hộp | 2 |
| 19 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học Nihon Kohden.Thành phần: NaCl≤9.4%, Buffer≤1.6%, Anti-Microbial Agent≤1.0%. Quy cách: Thùng ≥20L | Thùng | 30 |
| 20 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch huỷ hồng cầu. Thành phần bao gồm Quaternary Ammonium Salt<10%, Sodium Lauryl Sulfate<1.5%. | Chai | 25 |
| 21 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch rữa hệ thống ống, buồng đếm. Thành phần: Buffer<1.0%,Sufurctant<1.0% | Thùng | 4 |
| 22 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Dung dịch rữa hệ thống ống, buồng đếm. Thành phần: Buffer<1.0%, Sufurctant<2.0% | Thùng | 2 |
| 23 | Huyết thanh định nhóm máu A | Huyết thanh định nhóm máu A | Lọ | 4 |
| 24 | Huyết thanh định nhóm máu B | Huyết thanh định nhóm máu B | Lọ | 4 |
| 25 | Huyết thanh định nhóm máu AB | Huyết thanh định nhóm máu AB | Lọ | 4 |
| 26 | Bộ hóa chất nhuộm Gram | Thành phần: Basic fuchsine ≥1.5%, phenol ≥4.5%, ethanol ≥15%, surface-activeagents ≥15%, wetting agents ≥15%; Ethanol ≥97%, HCl ≥3%; Methylene blue ≥0.5%, phenol ≥1%, ethanol ≥30%. (phương pháp nhuộm không qua ngọn lửa đèn cồn) Hộp ≥ 3x250 mL | Hộp | 4 |
| 27 | Hóa chất định lượng protein trong máu | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 0,10g/dL *Độ tuyến tính: Lên đến 12g/dL. Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu bằng nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm lại một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng bằng cách pha loãng hệ số. *Độ chính xác: ≥ 98,7%. *Độ lặp lại như biến thể Coeffi bệnh nhân: ≥ 0,85% *Khả năng sinh sản, như biến thể Coeffi bệnh nhân: ≥ 1,13% *Độ chân thực: Kết quả thu được với thuốc thử này không cho thấy sự chênh lệch hệ thống khi so sánh với thuốc thử tham chiếu. *Chi tiết về các nghiên cứu hiệu suất có sẵn theo yêu cầu Quy cách: ≥ 3 x 100ml A. 3x100ml; B. 1x5ml Standard | Hộp | 1 |
| 28 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Thành phần: - Crystal violet: + Crystal violet stain, C.I. 42555: ≥0.40% + Ethanol: ≥15% + Phenol: < 1% - Iodine PVP: + Iodine: ≥1 % + Potassium iodide: ≥2% + PVP chất ổn định - Gram decolorizer: + Ethanol: ≥70% + Acetone: ≥30% - Safranin: + Safranin, C.I. 50240: ≥0.4% + Ethanol: ≥20% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE, Giấy phép lưu hành, hàng IVD | Bộ | 2 |
| 29 | Giêm sa | Thành Phần: + Eosin, C.I. 45380 >2,5 g/L + Methylene blue-Azures, C.I. 52015 >4,5 g/L + Methanol 50 % + Glycerol 50 % Chai ≥500 ml | Chai | 1 |
| 30 | Hóa chất kiểm chuẩn máy huyết học Celtac-alpha mức bình thường | Hoá chất nội kiểm mức bình thường máy huyết học Quy cách: Lọ ≥ 2.5ml | Lọ | 4 |
| 31 | Hóa chất kiểm chuẩn máy huyết học Celtac-alpha mức Cao | Hoá chất nội kiểm mức cao máy huyết học Quy cách: Lọ ≥2.5ml | Lọ | 4 |
| 32 | Hóa chất xét nghiệm Hormone tuyến giáp T3 (Tri iodothyronine) | Xét nghiệm xác định định lượng tổng nồng độ Triiodothyronine trong chất hiệu chuẩn T3 hoặc trong huyết thanh bằng xét nghiệm miễn dịch enzym Thời gian ủ 75' ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Có độ nhạy: ≥0,40 pg/ml Độ chính xác: hệ số tương quan ≥0.987 Đạt chứng nhận ISO hoặc tương đương | Hộp | 2 |
| 33 | Hóa chất xét nghiệm Hormone tuyến giáp T4 (Total Thyroxine) | Xét nghiệm xác định định lượng nồng độ Total Thyroxine trong huyết thanh hoặc huyết tương bằng xét nghiệm miễn dịch enzyme Thời gian ủ 75' ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả ở bước sóng ≥450/620-650 nm Có độ nhạy: 0,128 µg/dl Độ chính xác: hệ số tương quan ≥0.934 Đạt chứng nhận ISO hoặc tương đương | Hộp | 2 |
| 34 | Hóa chất xét nghiệm Hormone kích thích tuyến giáp TSH (Thyroid stimulating Hormone) | Xét nghiệm xác định định lượng nồng độ Thyrotropin trong huyết thanh bằng xét nghiệm miễn dịch enzyme Thời gian ủ 75' ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả ở bước sóng ≥450/620-650 nm Độ nhạy: Trong 1 giờ ủ ≤ 0.078 uIU/ml Trong 2 giờ ủ ≤ 0.027 uIU/ml Độ chính xác: hệ số tương quan ≥0,995 Đạt chứng nhận ISO hoặc tương đương | Hộp | 2 |
| 35 | Gel siêu âm | Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, TCCS Quy cách: Can ≥5 Lít | Can | 20 |
| 36 | Bóng đèn máy sinh hóa A25 | Bóng đèn halogen 12V/20W | Cái | 5 |
| 37 | Cup đựng mẫu cho máy xét nghiệm sinh hóa A25 | Vật liệu: Nhựa methacrylate | Cái | 2.000 |
| 38 | Hoá chất xét nghiệm CRP | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 2mg/L *Độ tuyến tính: lên tới ≥150mg/L. Các mẫu có nồng độ cao hơn nên được pha loãng trong nước muối NaCl 0,9% (1 + 4) và kết quả cuối cùng phải được nhân lên trên 5. *Độ tuyến tính có thể thay đổi tùy thuộc vào dụng cụ được sử dụng. *Độ chính xác: ≥105% *Độ lặp lại, như CV%: ≥4,5% *Độ tái lặp, như CV%: ≥3,8% Không có hiệu ứng prozone được quan sát thấy lên đến 400 mg/l Không quan sát thấy nhiễu bởi Bilirubin (171 μmol/l), Hemoglobin (5 g/l), Triglycerides (2,28 mmol/l), RF (210UI/ml). *Độ chính xác: kết quả thu được với thuốc thử này không cho thấy sự chênh lệch hệ thống khi so với thuốc thử tham chiếu. Bao gồm chuẩn. Quy cách: ≥100 mL +ST A. 1x 20ml B. 1 x 80ml C. 1 x 1ml | Hộp | 3 |
| 39 | Hoá chất định lượng Bilirubin toàn phần | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 0,06 mg / dL *Phạm vi phản ứng: Lên đến 28,1 mg / dL. *Nồng độ cao hơn 28,1 mg / dL, được khuyến nghị trong trường hợp như vậy, nên thực hiện pha loãng 1/10 mẫu bằng nước muối, (NaCl 0,9%) và sau đó nhân kết quả cuối cùng với 10. *Độ chính xác: 102% *Độ lặp lại, như CV%: 1,63% *Độ tái lập, như CV%: 4,74% Quy cách: ≥1 x 300ml A.1 x 240ml B.1 x 60ml | Hộp | 1 |
| 40 | Hoá chất định lượng Bilirubin trực tiếp | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤ 0,1 mg / dL *Phạm vi phản ứng: Lên đến 9,7 mg / dL. *Nồng độ cao hơn 9,7 mg / dL, được khuyến nghị trong trường hợp này, nên thực hiện pha loãng 1/10 mẫu với nước muối, (NaCl 0,9%) và sau đó nhân kết quả cuối cùng với 10. *Độ chính xác: ≥102% *Độ lặp lại, như CV%: ≥1,95% *Độ tái lập, như CV%: ≥4,28% Quy cách: ≥1 x 300ml A.1 x 240ml B.1 x 60ml | Hộp | 1 |
| 41 | Hóa chất nội kiểm (quality control) CRP mức thấp | hoá chất kiểm tra các thông số CRP; RF; ASLO mức thấp Quy cách: ≥1 x 1 mL (Low) | Hộp | 1 |
| 42 | Hóa chất nội kiểm (quality control) CRP mức cao | hoá chất kiểm tra các thông số CRP; RF; ASLO mức cao Quy cách: ≥1 x 1 mL (High) | Hộp | 1 |
| 43 | Rotor phản ứng sinh hóa | Vật liệu: Nhựa methacrylate | Cái | 40 |
| 44 | Hoá chất xét nghiệm Ferritin | *Độ tuyến tính: lên tới ≥300ng/mL. Giới hạn tuyến tính có thể thay đổi tùy thuộc vào máy phân tích được sử dụng. *Đối với nồng độ cao hơn 300 ng / mL hiệu chuẩn thuốc thử sử dụng ferritin hiệu chuẩn cho kết quả chính xác hơn. *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤5,2 ng/mL *Độ chính xác: ≥99,8% *Độ lặp lại, như CV%: ≥3,56% *Độ tái lặp, dưới dạng CV%: ≥5.0% | Hộp | 3 |
| 45 | Hóa chất hiệu chuẩn Ferritin | Thành phần: A. 1 x 2.5ml Ferritin calibrator 500 ng/ml B. 1 x 5ml Buffer Thuốc thử đã sẵn sàng để sử dụng | Hộp | 3 |
| 46 | Hóa chất nội kiểm FERRITIN | Thành phần: 1 x 1ml Ferritin control Thuốc thử, khi được bảo quản ở 2º - 8ºC, sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên nhãn. Thuốc thử đã sẵn sàng để sử dụng. | Hộp | 3 |
| 47 | Hóa chất xét nghiệm định lượng sắt trong huyết thanh hoặc huyết tương | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: ≤18µg/dL *Độ tuyến tính: 1000µg/dL(179µmol/L). *Độ chính xác: ≥97.3% *Độ lặp lại, như CV%: ≥2.11% *Độ tái lập, như CV%: ≥2.39% | Hộp | 2 |
| 48 | Phim X-quang | - Kích cỡ: 20cm x 25cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với các dòng máy in Drypix series & Tự động nhận diện được số lượng phim thay hộp mới - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 - Cấu tạo phim 4 lớp + Lớp trên: ≥86% gelatin độ dày: ≥2,3µm + Lớp nền xanh: ≥100% polyethylene terephthalate; độ dày: ≥170 µm + Lớp nhạy: ≥36% light sensitive agents; độ dày: ≥10,6µm + Lớp dưới: 88% gelatin độ dày: ≥3,5µm - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất. - Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương | Tấm | 15.000 |

Ghi chú:

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

+ Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa

+ Các cam kết

+ Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

+ Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT.

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/ tài liệu kỹ thuật…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1, bảng 2 và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế khu vực Tuy Đức (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng 1 và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

...................., ngày.........tháng..........năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2 (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Tên, mã vật tư y tế theo quy định (nếu có) | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp | Phân loại TTBYT ngày cấp | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Tuy Đức

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Gói thầu số 1: Hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm, Phim X-Quang đi cùng

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 72 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư

3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Chủ đầu tư.

5. Thời hạn giao hàng là 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư.

6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Trung tâm Y tế khu vực Tuy Đức hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.

7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.

8. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)