PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

#### CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu:

1.1. Mô tả khái quát về dự án:

- Tên dự án: Kè chống sạt lở bảo vệ thành phố Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu (đoạn từ Công viên 30/4 – khách sạn Victoria).

- Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 450 ngày, đồng thời giám sát theo thời gian thi công xây lắp.

- Địa điểm xây dựng: Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

1.2. Giới thiệu về gói thầu:

1.2.1. Phạm vi công việc của gói thầu: Gói thầu số 13: Giám sát xây dựng

a. Vị trí xây dựng công trình: Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

b. Quy mô công trình:

- Chiều dài tuyến kè : L=445,0m;

* Gia cố bảo vệ bờ hệ thống Sàn bê tông cốt thép:

- Cao trình mặt sàn : +5,300;

- Cao trình đài cọc : +1,500;

- Bề rộng mặt sàn : B = 16,0m ÷ 40,0m;

* Gia cố bảo vệ mái lòng sông:

- Gia cố bảo vệ mái lòng sông bằng rọ đá (từ km0+00 đến km0+234,36):

+ Chiều dài gia cố bảo vệ mái lòng sông : L=234,36m

+ Tạo cơ mái đỉnh tại cao trình +1,00m, chiều rộng cơ 3,0m và cơ chân tại cao trình -15,00m, chiều rộng cơ 5,0m; sau đó tiến hành thả bao tải cát để lấp đầy các hố xói cục bộ theo mái dốc thiết kế m = 2,5.

+ Trải thảm đá (10x3x0,3)m theo mái m=2,5.

- Gia cố bảo vệ mái lòng sông bằng đá hộc (từ km0+234,36 đến km0+435,89):

+ Chiều dài gia cố bảo vệ mái lòng sông : L=201,53m

+ Cao trình từ : +1,000m

+ Đá hộc thả rời theo mái m=2,5.

c. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

* Gia cố bảo vệ bờ hệ thống sàn bê tông cốt thép

Chiều cao kết cấu :

- Cao trình mặt sàn : +5,300m

- Cao trình đài cọc : 1,500m

Cấu tạo mặt sàn:

- Bề rộng mặt sàn thay đổi từ 16,0m đến 40,0m, phù hợp với hình thái bờ sông và chức năng khai thác không gian công cộng.

- Mặt sàn sử dụng BTCT đá 1x2 B22.5, chiều dày 18cm, đảm bảo khả năng chịu lực và độ bền lâu dài.

- Dầm sàn BTCT đá 1x2 B22.5, tiết diện (30x50)cm, tăng cường khả năng liên kết và ổn định cho bản sàn.

- Cột chống BTCT đá 1x2 B22.5, kích thước (30x30)cm, được bố trí hợp lý để truyền tải trọng xuống nền móng.

Kết cấu móng:

- Hệ móng sử dụng đài cọc BTCT đá 1x2 B22.5, liên kết bằng hệ giằng BTCT kích thước (30x60)cm, đảm bảo tính ổn định tổng thể.

- Gia cố nền dưới đài bằng cọc BTCT tiết diện (30x30)cm, chiều dài Ldự kiến = 36m ÷ 40m, nhằm tăng cường khả năng chịu tải và chống lún.

* Gia cố bảo vệ mái lòng sông

Đoạn từ km0+00 đến km0+234,36: Gia cố bằng rọ đá chiều dài 234,6m:

- Giải pháp thiết kế đoạn này sử dụng rọ đá nhằm chống xói lở trực tiếp do dòng chảy và sóng vỗ, gia tăng ổn định mái bờ. Giải pháp gia cố mái được triển khai theo trình tự kỹ thuật như sau:

+ Tạo cơ mái đỉnh tại cao trình +1,00m, chiều rộng cơ 3,0m và cơ chân tại

cao trình -15,00m, chiều rộng cơ 5,0m; sau đó tiến hành thả bao tải cát để lấp đầy các hố xói cục bộ theo mái dốc thiết kế m = 2,5.

+ Trải vải địa kỹ thuật trên toàn bộ mặt mái nhằm tách lớp và tăng cường ổn định kết cấu nền.

+ Trải thảm đá dạng rọ, kích thước 10m x 3m x 0,3m theo mái dốc m = 2,5, để chống xói và gia cố bảo vệ lớp mái ổn định lâu dài.

Đoạn từ km0+234,36 đến km0+435,89: Gia cố bằng đá hộc thả rời chiều dài 201,53m:

- Giải pháp thiết kế đoạn tiếp theo sử dụng kết cấu đá hộc thả rời theo mái dốc để ổn định bờ, thích hợp cho điều kiện thủy lực ít khắc nghiệt hơn và giảm chi phí thi công. Giải pháp gia cố mái được triển khai theo trình tự kỹ thuật như sau: Tạo cơ mái tại cao trình +1,00m, chiều rộng cơ 3,0m; sau đó tiến hành thả đá hộc rời để phân tán năng lượng sóng và nước chảy theo mái dốc thiết kế m =2,5.

* Giải pháp thiết kế công trình thứ yếu

- Lắp đặt lan can thép mạ kẽm có thiết kế thẩm mỹ cao, đảm bảo an toàn cho người dân khi dạo bộ ven sông, đồng thời chịu được điều kiện môi trường ẩm ướt, oxy hóa mạnh do hơi nước sông và khí hậu nhiệt đới.

1.2.2. Thời hạn hoàn thành: 450 ngày, đồng thời giám sát theo thời gian thi công xây lắp.

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Tổ chức đấu thầu nhằm lựa chọn được nhà thầu uy tín, có năng lực để thực hiện công tác Giám sát thi công xây dựng thuộc Gói thầu số 13: Giám sát xây dựng.

II. Phạm vi công việc:

1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu tư vấn, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người cần thiết (nếu có).

- Phạm vi công việc: Gói thầu số 13: Giám sát xây dựng.

- Nguồn vốn đầu tư: ngân sách địa phương.

- Cơ quan điều hành dự án: Ban Quản lý dự án khu vực II.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2025 ÷ 02 năm 2026.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện: 450 ngày, đồng thời giám sát theo thời gian thi công xây lắp.

- Tiến độ thực hiện: sau khi ký kết hợp đồng.

- Nhà thầu tham dự thầu phải áp dụng thuế suất VAT là 8%, trong quá trình hoàn thiện ký kết hợp đồng thi công các bên sẽ xác định thời gian, khối lượng hoàn thành công trình để áp dụng thuế suất và xuất hóa đơn chứng từ đảm bảo theo đúng quy định hiện hành về thuế.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

2.1. Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình:

a) Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng;

b) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

c) Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:

- Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình;

- Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì đơn vị tư vấn giám sát thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

d) Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình theo điều số 120 của Luật Xây dựng, bao gồm:

- Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

- Xác nhận bản vẽ hoàn công;

- Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 123 của Luật Xây dựng;

- Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc kiến nghị chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;

- Kiến nghị chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

- Tư vấn cho chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

2.2. Đơn vị tư vấn phải thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên trong tổ giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

2.3. Đơn vị tư vấn giám sát chịu trách nhiệm bồi thường do vi phạm hợp đồng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình; chịu trách nhiệm trước pháp luật khi nghiệm thu không bảo đảm chất lượng làm sai lệch kết quả nghiệm thu, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác. Khi phát hiện các sai phạm về chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình thì phải kiến nghị chủ đầu tư buộc nhà thầu dừng thi công và yêu cầu khắc phục hậu quả.

2.4. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư khi nghiệm thu không bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật được áp dụng, sai thiết kế và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

2.5. Đơn vị tư vấn giám sát phải lập đề cương nhiệm vụ tư vấn giám sát trình chủ đầu tư kiểm tra thống nhất trước khi thực hiện.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Thực hiện ngay sau khi hợp đồng được ký kết, kể từ ngày khởi công công trình đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng (đồng thời giám sát theo thời gian thi công xây lắp).

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Tư vấn phải đệ trình các hồ sơ sau đây:

1. Báo cáo hàng tuần:

Tư vấn phải đệ trình 03 bộ báo cáo tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả một cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề nảy sinh, các biện pháp khắc phục.

Báo cáo tuần đầu tiên sẽ là báo cáo khởi đầu bao gồm cả kế hoạch thực hiện, kế hoạch đảm bảo chất lượng.

2. Báo cáo kết quả giám sát:

Đơn vị tư vấn giám sát phải báo cáo kết quả giám sát cho từng tháng, quý, từng giai đoạn thi công, thanh toán khối lượng từng giai đoạn cho đơn vị thi công và trước khi đề xuất nghiệm thu hạng mục công trình đưa vào sử dụng.

3. Các báo cáo khác:

Ngoài ra đơn vị tư vấn giám sát phải báo cáo kịp thời các vướng mắc cũng như sự cố xẩy ra và các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành ở công trường cho chủ đầu tư để có hướng xử lý kịp thời.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí như sau:

| Stt | Nhân sự | Số lượng | Kinh nghiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tư vấn giám sát trưởng | 01 người | Theo yêu cầu về nhân sự tại Mục 2 Chương III Phần 1 – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT |
|  | Tư vấn giám sát thi công (giám sát viên 1 - phần kè) | 03 người |  |
|  | Tư vấn giám sát thi công (giám sát viên 2 - phần khung sàn) | 02 người |  |
|  | Tư vấn giám sát phụ trách khối lượng, thanh quyết toán công trình | 01 người |  |
|  | Tư vấn giám sát phụ trách ATLĐ, VSMT | 01 người |  |

V. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Hướng dẫn, cung cấp thông tin cần thiết cho nhà thầu về những nội dung liên quan đến công trình và hồ sơ mời thầu; tạo điều kiện để nhà thầu được tiếp cận với công trình, thực địa.

- Khảo sát hiện trường: Nhà thầu có nhu cầu đi khảo sát hiện trường công trình nhằm phục vụ tốt công tác tham dự thầu, xin vui lòng liên hệ:

+ Địa chỉ: Ban Quản lý dự án khu vực II; Địa chỉ: Khu đô thị thành phố lễ hội, khóm Mỹ Thành, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.