# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

I.1.1. Cơ sở lập

- Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030”.

- Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030”.

- Quyết định số 4720/QĐ-BCT ngày 02/12/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt “Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035”.

- Văn bản số 4838/EVNNPT-KH ngày 08/12/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc giao Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) nghiên cứu chuẩn xác quy mô và thời điểm dự án Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối vào vận hành.

- Hợp đồng số 131/2018/HĐTV-NPMB-KH ngày 08/10/2018 gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD, lập BCNCKT ĐTXD và các thỏa thuận chuyên ngành dự án: Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đấu nối giữa Ban QLDA các công trình điện miền Bắc – Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPMB) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1).

- Văn bản số 7219/QHKT-HTKT ngày 23/11/2018 của Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP. Hà Nội về việc chấp thuận vị trí TBA 220kV Ứng Hòa và hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối.

- Văn bản số 1991/EVN HANOI-B04 ngày 15/03/2019 của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội về việc quy mô đầu tư các đường dây 110kV đấu nối dự án: “TBA 220kV Ứng Hòa và đấu nối”.

- Văn bản số 463/PC UNGHOA-P04 ngày 02/03/2019 của Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc thỏa thuận điểm đấu và công suất MBA tự dùng 250kVA-35/0,4kV dự án TBA 220kV Ứng Hòa và đấu nối.

- Văn bản số 479/BTM-CôB ngày 19/03/2019 của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội về việc cung cấp tình hình bom mìn, vật nổ trên mặt bằng triển khai xây dựng dự án TBA 220kV Ứng Hòa và đấu nối.

- Văn bản số 668/PC07-Đ5 ngày 10/06/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP. Hà Nội về việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế công trình: “TBA 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối”.

- Văn bản số 3849/EVNNPT-ĐT ngày 05/11/2019 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc giao hoàn thiện, bổ sung BCNCKT dự án Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đấu nối.

- Văn bản số 6318/NPMB-TĐ ngày 01/10/2021 của Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Bắc (NPMB) về việc hoàn thành các thỏa thuận và cập nhật TMĐT theo quy định vào BCNCKT dự án: TBA 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối.

- Biên bản làm việc với UBND huyện Ứng Hòa ngày 15/09/2021 về việc thống nhất vị trí đổ đất, đá thừa dự án TBA 220kV Ứng Hòa và đấu nối;

- Biên bản làm việc với UBND huyện Ứng Hòa ngày 30/09/2021 về việc xác định đấu nối thoát nước, đường giao thông, bóc đất, chiếm dụng đất lúa và nguồn vật liệu đắp nền dự án TBA 220kV Ứng Hòa và đấu nối;

- Các quy định hiện hành.

I.1.2. Địa điểm xây dựng

Vị trí trạm được xây dựng dự kiến xây dựng tại khu vực cánh đồng lúa trên địa phận xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội, nay thuộc xã Vân Đình, thành phố Hà Nội.

Vị trí trạm và hướng tuyến đường đây 220kV đấu nối đã được Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 7219/QHKT-HTKT ngày 23/11/2018.

### I.1.3. Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

I.1.3.1. Quy mô dự án

- Qui mô trạm biến áp 220kV Ứng Hòa

Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa được xây dựng với quy mô Lắp đặt 3 MBA 250MVA-220/110/22kV. Giai đoạn trước mắt lắp đặt 1 MBA 250MVA-220/110/22kV.

#### Phần điện nhất thứ:

- Lắp mới 1 máy biến áp 250MVA/220kV, điện áp 220/110/22kV.

- Phía 220kV:  Được thiết kế theo sơ đồ hai hệ thống thanh cái và thanh cái vòng. Trước mắt vận hành theo sơ đồ hai hệ thống thanh cái và dự phòng lắp đặt thanh cái vòng.

- Các ngăn lộ lắp đặt giai đoạn này:

- 1 ngăn tổng MBA 220/110kV-250MVA.

- 1 ngăn lộ đi TBA 220kV Hà Đông.

- 1 ngăn lộ đi TBA 220kV Phủ Lý.

- 1 ngăn Liên lạc.

- Các ngăn lộ dự phòng:

- 6 ngăn lộ đi.

- 2 ngăn tổng MBA 220/110kV-250MVA.

- 1 ngăn mạch vòng.

- Phía 110kV: Được thiết kế theo sơ đồ hai hệ thống thanh cái có phân đoạn và thanh cái vòng. Trước mắt vận hành theo sơ đồ hai hệ thống thanh cái có thanh cái vòng.

- Các ngăn lộ lắp đặt giai đoạn này:

- 1 ngăn lộ tổng MBA 220/110kV-250MVA

- 2 ngăn lộ đi TBA 110kV Tía.

- 2 ngăn lộ đi TBA 110kV Vân Đình.

- 2 ngăn lộ đi TBA 110kV KCN Khu Cháy.

- 1 ngăn liên lạc - đo lường.

- 1 ngăn mạch vòng.

- Các ngăn lộ dự phòng:

- 4 ngăn lộ đi.

- 2 ngăn lộ tổng 110kV MBA 220/110kV-250MVA.

- 1 ngăn liên lạc - đo lường.

- 1 ngăn mạch vòng.

- 2 ngăn phân đoạn.

- 2 ngăn tụ bù.

- Phía 22kV: Sơ đồ khối lắp đặt máy biến áp tự dùng 22/0,4kV.

- Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét toàn trạm.

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài trời.

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, điều hòa và thông gió cho các nhà chức năng.

#### Phần điện nhị thứ:

Phù hợp với sơ đồ điện chính thể hiện trên bản vẽ số 25.2018-1ĐT-01 và để đáp ứng được các yêu cầu về vận hành an toàn, tin cậy đối với hệ thống điện, đề án xem xét thực hiện một số giải pháp trang bị thiết bị điều khiển, bảo vệ, SCADA và đo đếm điện năng cho các phần tử sau:

- 02 ngăn đường dây 220kV.

- 01 ngăn liên lạc 220kV.

- 01 ngăn lộ tổng 220kV.

- 1 MBA 220/110/22kV và phía 22kV của MBA.

- 1 ngăn lộ tổng 110kV của MBA 220/110kV-250MVA.

- 6ngăn đường dây 110kV.

- 1 ngăn liên lạc – liên lạc 110kV.

- 1 ngăn mạch vòng 110kV

- Tự dùng 0,4kV – TN2 nhận điện từ lưới điện địa phương 35kV.

- Tự dùng 0,4kV – TN1 nhận điện từ phía 22kV MBA 220/110kV-250MVA.

Trong đó hệ thống điều khiển máy tính (Trạm thao tác, máy tính chủ, mạng LAN, Ethernet Switch...) được trang bị có cấu hình đơn theo phương thức vận hành của TBA không người trực, đảm bảo cho các ngăn lộ đưa vào theo đề án này và các ngăn lộ dự phòng theo quy hoạch.

#### Phần xây dựng

San nền, tường chắn, cổng và hàng rào, đường trong và ngoài trạm, hệ thống cấp, thoát nước.

Xây dựng móng máy biến áp 220kV-250MVA, móng cột, móng trụ đỡ thiết bị, hệ thống mương cáp….

Lắp dựng hệ thống cột, xà thép, các trụ đỡ thiết bị cho sân phân phối 220kV, 110kV và 22kV.

Xây dựng các nhà chức năng phục vụ vận hành: Nhà điều khiển trung tâm, nhà nghỉ trực ca và nhà thường trực.

Xây dựng khu nhà trạm bơm, bể nước chữa cháy và bể dầu sự cố. Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho toàn trạm.

#### Phần thông tin

Trang bị các thiết bị thông tin (SDH, Router, Switch, …) phục vụ:

- Cung cấp kênh thông tin cho hệ thống Rơle bảo vệ:

- Cung cấp kênh thông tin phục vụ hệ thống Rơle bảo vệ 02 ĐD 220kV (01 ĐD TBA 220kV Ứng Hòa – TBA 220kV Phủ Lý, 01 ĐD TBA 220kV Ứng Hòa – TBA 220kV Hà Đông.

- Cung cấp kênh thông tin phục vụ hệ thống Rơle bảo vệ 06 ĐD 110kV (02 đường dây TBA 220kV Ứng Hòa – TBA 110kV Vân Đình, 02 đường dây TBA 220kV Ứng Hòa – TBA 110kV Tía, 02 đường dây TBA 220kV Ứng Hòa – TBA 110kV KCN Khu Cháy).

- Phục vụ Hệ thống điều khiển - điều độ

- Phục vụ quản lí, chỉ đạo phát điện, truyền tải, phân phối, kinh doanh điện

- Cung cấp các kênh liên lạc thoại, fax, kênh kết nối mạng máy tính và kết nối các thuê bao tại TBA 220kV Ứng Hòa với mạng tổng đài IP-PBX tại TBA 500kV Đông Anh.

- Cung cấp kênh kết nối mạng LAN tại TBA 220kV Ứng Hòa vào hệ thống mạng WAN hiện có của EVN, EVNNPT để phục vụ nhu cầu giám sát, quản lý của EVNNPT và các công ty truyền tải điện.

- Cung cấp kênh thông tin truyền dữ liệu của hệ thống đo đếm điện năng từ TBA 220kV Ứng Hòa về Đơn vị quản lý số liệu đo đếm và EVNNPT để phục vụ các yêu cầu mua bán điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

- Trang bị hệ thống camera giám sát, hệ thống chống đột nhập và truyền về trung tâm vận hành đặt tại TBA 220kV Hà Đông.

Kéo dài 01 kênh Fast Ethernet từ TBA 220kV Ứng Hòa về TTVH TBA 220kV Hà Đông: phục vụ truyền các tín hiệu HMI, Enginering...

I.1.3.2 Phần đường dây 220kV

Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa được đấu nối với hệ thống điện quốc gia qua 2 tuyến đường dây 220kV mạch kép (trước mắt treo 2 mạch) rẽ nhánh đường dây 220kV Hà Đông – Phủ Lý (hiện có):

- Cấp điện áp:		220kV

- Điểm đầu		:Poóc tích 220kV TBA 220kV Ứng Hòa

- Điểm cuối		: 1 cột néo (4 mạch) trồng mới vào tim tuyến đường dây 220kV Hà Đông – Phủ Lý (1 mạch) hiện có trong khoảng cột 60-62 .

- Số mạch		: 04 (treo trước 2 mạch)

- Chiều dài dự kiến	:  Khoảng 508m

- Dây dẫn 		: 2xACSR 330/43

- Dây chống sét	: Treo 1 dây loại PHLOX-75 và 1 dây cáp quang kết hợp chống sét loại OPGW-70.

- Cách điện 		: Cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

- Cột 				: 4 mạch và 2 mạch bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng.

- Móng 			: Kiểu móng bản

- Tiếp đất 		: Kiểu tia.

I.1.3.3. phần đường dây 35kV cấp điện tự dùng

- Cấp điện áp: 35kV.

- Số mạch: 01 mạch, chiều dài khoảng 140m.

- Điểm đầu: cột số 07, nhánh rẽ Bơm Động Phí thuộc tuyến đường dây 35kV 374 từ TBA 110kV Vân Đình E10.2.

- Điểm cuối: TBA 35/0,4kV ngoài trời đặt trong hàng rào TBA 220kV Ứng Hòa.

- Dây dẫn: AC 70/11.

- Cột bê tông ly tâm có lỗ lắp xà.

- Xà thép lắp ghép bằng bu lông.

Móng: Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS” được phê duyệt theo Quyết định số 2123/QĐ-EVNNPT ngày 29/10/2025 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 6: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS”.

- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 50 ngày.

- Loại hợp đồng: trọn gói

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện gói thầu số 6: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS, dự toán XDCT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS” dự án Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Thẩm tra thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, dự toán XDCT;

- Giám sát khảo sát giai đoạn lập TKXD triển khai sau TKCS.

II.1.2. Nguồn vốn: Vốn vay và vốn EVNNPT.

II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 50 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo:

- Quyết định số 977/QĐ-EVNNPT ngày 22/6/2022 của EVNNPT Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng và lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của dự án;

- Quyết định số 2451/QĐ-EVNNPT ngày 14/12/2025 của EVNNPT Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn bổ sung giai đoạn Thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án;

- Quyết định số 2123/QĐ-EVNNPT ngày 29/10/2025 của EVNNPT Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 của dự án;

- Quyết định số 71/QĐ-NPMB ngày 06/01/2026 của NPMB về việc phê duyệt dự toán các gói thầu số 5, 6 của dự án.

#### II.2.1. Nhiệm vụ thẩm tra TKXD:

Thực hiện thẩm tra thiết kế TKXD triển khai sau TKCS, tổng dự toán theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

a) Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về thiết bị công nghệ;

c) Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.

d) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập thiết kế xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế;

đ) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định;

e) Kiểm tra về việc đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật 62/2020/QH14;

f) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

g) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220 kV đến 500 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Báo cáo thẩm tra được thực hiện theo quy định của Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

*  Biên chế hồ sơ:

Hồ sơ thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được biên chế thành 01 tập gồm các nội dung chính dự kiến như sau:

-	Giới thiệu tóm tắt biên chế hồ sơ;

-	Giới thiệu tóm tắt quy mô dự án;

-	Nhận xét - đánh giá chung hồ sơ;

-	Đánh giá các giải pháp thiết kế;

-	Đánh giá biện pháp tổ chức xây dựng và dự toán công trình;

-	Kết luận và kiến nghị;

-	Các phụ lục (nếu có).

* Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Thẩm tra hồ sơ TKXD-TDT: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 30 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.

- Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.

### II.2.2. Giám sát công tác khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS

- Phạm vi công việc:

Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư hạng mục công việc khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS thuộc Dự án theo khối lượng khảo sát do nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện.

- Các nhiệm vụ cụ thể:

Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư hạng mục công việc khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS thuộc Dự án theo khối lượng khảo sát do nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện.

Quá trình giám sát tuân thủ theo quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ban hành kèm theo Quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021  và đáp ứng các nội dung trong Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số: 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021.

Các nội dung giám sát bao gồm nhưng không giới hạn các công tác giám sát chính như sau:

- Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm:

- Vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm;

- Công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường;

- Công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát

## III. Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.

Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

- Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.

-	Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+	Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+	File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+  Đối với Hồ sơ thẩm tra TKCS, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.

-	Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu là 50 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Công tác thẩm tra TKXD: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 15 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.

- Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.

- Công tác giám sát khảo sát: trong vòng 20 ngày (theo tiến độ của nhà thầu khảo sát), tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

VII. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

- Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

- Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra do mình thực hiện.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ
và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của
pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục
liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh
doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị
định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều
khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy
định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.