# Chương V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-TCT) các gói thầu thuộc nguồn vốn SXKD điện năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 05MSHH-SXKD-2025: Cung cấp vật tư, thiết bị đo lường cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày, trong đó thời gian cung cấp vật tư là 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Bộ chuyển đổi tín hiệu độ rung | Model: 1900/65A-0001-01-00-00 hoặc tương đương Supply: 18-36VDC NSX: Bently Nevada | X |
|  | Bộ hiển thị áp suất | Model: XMS618 hoặc tương đương Output: 4-20 mA NSX: Beijing Huibang Technology | X |
|  | Bộ hiển thị nhiệt độ | Model: EN6000B3-16 hoặc tương đương Code:-110000-1 Power: 100-240 VAC NSX: ENVADA | X |
|  | Bộ hiển thị thiết bị phân tích Oxy trong khói | MODEL : ZR802G-T-H-N-N NSX: Yokogawa | X |
|  | Bộ phân tích độ dẫn | Model: Polymetron 9500 hoặc tương đương Supply: 100 - 240VDC 50/60Hz Relay Output Rating: 250VAC, 5A max NSX: HACH | X |
|  | Cảm biến áp suất | Model: 39875539 hoặc tương đương Dãy đo: 0 - 225 PSIS NSX: Ingersoll Rand | X |
|  | Cảm biến áp suất | Model: 39877618 hoặc tương đương Dãy đo: -29.92 INHG NSX: Ingersoll Rand | X |
|  | Cảm biến áp suất | Model: 0431-314 hoặc tương đương Measuring range: 400Bar Overpressure: 600Bar Signal: 4-20mA NSX: Barksdale | X |
|  | Cảm biến báo mức nước | Model: HY-ER3 hoặc tương đương Điện áp: 200~220VAC (50/60Hz) Chiều dài điện cực 1.5 mét NSX: Hanyoung | X |
|  | Cảm biến báo tắc than | Detector + Model: MFFP-15A hoặc tương đương + Actuating Angle: about 20 + Built-in Switch: 8,5-0,5-115NC + Enclosure: IP67 Relay Unit Model: AEVC-12DC hoặc tương đương. + Capacity of contact: AC 250V 2A + Enclosure: IP40 NSX: Matsushima | X |
|  | Cảm biến độ dẫn | Model: 8310 hoặc tương đương K = 0.01 NSX: HACH | X |
|  | Cảm biến độ dẫn | Model: 8312 hoặc tương đương K = 1 NSX: HACH | X |
|  | Cảm biến độ dẫn | Model: 2401B-0.01 hoặc tương đương K= 0.01 NSX: HOLLINSYS/Canada | X |
|  | Cảm biến đo lưu lượng | Model: P51530-P1 hoặc tương đương Code: 198801621 Cable Length: 7.6 m (25 ft) Material - Housing: Polypropylene Body / PVDF Rotor NSX: Signet | X |
|  | Cảm biến đo mức | Model: FMR57-AAACCABDA6RVJ1+EJNF hoặc tương đương Max. measurement distance: 70 m (230 ft) Power supply, Output: 13-28VDC/2Wire; 4-20mA Hart NSX: Endress + Hauser | X |
|  | Cảm biến đo nhiệt độ | Model: M-11099-11 hoặc tương đương Loại: PT100 bao gồm transmitter + Chiều dài sensor 100mm + Output: 4-20mA + Dãy đo: 0-100 độ C + Vật liệu đặc biệt chống ăn mòn NSX: Yamari/Singapore | X |
|  | Cảm biến đo nhiệt độ | Model: M-11099-06 hoặc tương đương Loại: PT100 bao gồm transmitter Chiều dài sensor: 1600mm Đường kín sensor: 8mm NSX: Yamari/Singapore | X |
|  | Cảm biến đo pH | Model: 08350=C=0005 hoặc tương đương Range: 0 to 12 pH, ± 0.05 pH Pressure Limit: 10 bar Cable Length: 10 m NSX: HACH | X |
|  | Cảm biến đo pH | Model: 08350 = C = 0004 hoặc tương đương Range: 0 ÷ 14 PH ± 0.05 PH Pressure Limit: 10 Bar Cable Length: 10 m NSX: HACH | X |
|  | Cảm biến độ rung | Transducer đo độ rung Model: 330180-90-00 hoặc tương đương. Cảm biến Model: 330104-00-06-10-02-00 hoặc tương đương. Cáp kết nối Model: 330130-080-01-00 hoặc tương đương. NSX: Bently Nevada | X |
|  | Cảm biến đo vị trí | Model: GJCT-15-E hoặc tương đương; Gap measurement range: 0-10mm; Resolution: ≥ 0.1mm; Temperature resistance of gap measurement probe: ≥ 420 độ C; Output signal standard: 0-10mA and 4-20mA optional. NSX: Dongfang Yoyik (Deyang) Engineering Co.,Ltd | X |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Model: WZPK2 325S hoặc tương đương Loại: PT100 Range:-200~500 độ C. NSX: Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd | X |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Model: WZPM2-002 hoặc tương đương Loại: Platinum RTD PT100 Độ dài cảm biến: 23mm Đường kính cảm biến: 6mm Độ dài dây cảm biến: 3500mm NSX: Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd | X |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Model: 39560628 hoặc tương đương NSX: Ingersoll Rand | X |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Model: M-19526-02 Cảm biến nhiệt độ loại K Kích thước: 6x100mm, cáp dài 5000mm. NSX: Yamari | X |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Model: M-19526-03 Cảm biến nhiệt độ loại PT100 Kích thước: 6x23mm, cáp dài 3500mm NSX: Yamari | X |
|  | Cảm biến Oxy | Model: ZR22G hoặc tương đương Suffix: 015-S-Q-C-T-T-E-A NSX: Yokogawa | X |
|  | Cảm biến phát hiện ngọn lửa | Model: 7819505 hoặc tương đương. NSX: Forney | X |
|  | Cảm biến phát hiện ngọn lửa | Model: SF810-FOC-IR-TL hoặc tương đương. Uvisor SF810 Power supply voltage: Flame Analysis Unit FAU810 Powered NSX: ABB | X |
|  | Cảm biến Silica và các phụ kiện đi kèm | Complete wet section multi-stream tested AW601175 Chemical: AWRK641/0050 Constant head assembly multi stream – left-hand side end and mid module: AW600701 Constant head assy multi stream – right-hand side end module: AW600705 NSX: ABB | X |
|  | Cảm biến tải trọng (Loadcell) | Model: C18305-1 hoặc tương đương Khả năng chịu được (Capacity): 100LBF NSX: Shenyang Stock Electric Equipment Co.,Ltd | X |
|  | Cảm biến tiệm cận | Model: IG0011-IGA2005-ABOA hoặc tương đương Sensing range: 5mm Output function: NO Operating voltage: 20-250 AC/DC NSX: IFM |  |
|  | Cảm biến tiệm cận | Model: E2E-X2MY1 hoặc tương đương Điện áp: 24-240 VAC NSX: Omron |  |
|  | Cảm biến tốc độ | Model: C71800005 hoặc tương đương. DC resistance: 500Ω - 700Ω Input frequency range: 20 ~ 10000Hz NSX: Stock | X |
|  | Cảm biến tốc độ | Model: D-065-05-01 (CS-1) hoặc tương đương Kích thước: M16x1.0mm NSX: Dongfang Yoyik Enginneering Co.,Ltd | X |
|  | Cell đo của cảm biến đo oxy trong khói | CELL FOR ZR22G PART NUMBER : ZR01A01-01 NSX: Yokogawa | X |
|  | Công tắc áp suất | Model: 12SHDN4F hoặc tương đương Phạm vi (Range): 400-1500 PSI (27.6 to 103.4 Bar) Phạm vi giới hạn (OVR range): 3000 PSI/206.8 Bar Khả năng chịu đựng (Proof): 4500 PSI/310.3 Bar; Tiếp điểm: 5A 250VAC DPDT. NSX: United Electric Controls Made in USA | X |
|  | Công tắc áp suất | Model: HED8 OH-1X/350K14 AS hoặc tương đương Max. pressure rating 350 Bar; Adjustment type: Spindle with scale, with protective cap NSX: Bosch | X |
|  | Công tắc báo lệch băng | Model: ROS-2D-3/SPS-2D-3/TPS-2S-3 hoặc tương đương Power supply: 250VAC/10A/60Hz (cánh tay đòn dạng con lăn) NSX: Ramsey |  |
|  | Công tắc báo lệch băng | Model: ELAP-20 hoặc tương đương Power supply: 15A-125, 400VAC, 1/2A-125ADC. (cánh tay đòn dạng con lăn) NSX: Matsushima Measure Tech Co.,Ltd |  |
|  | Công tắc báo lệch băng | Model: JSB/HKPP-12-30 hoặc tương đương Rate voltage: AC24V-AC380V (cánh tay đòn dạng con lăn) NSX: Wuxi Hengfai Electronic Control Equipment Co.,Ltd |  |
|  | Công tắc báo rách băng | Model: HFZL-K hoặc tương đương (220VAC, 1NO, 1NC) NSX: Macheng Turk/Trung Quốc | X |
|  | Công tắc dây giật sự cố | Model: ROS-2D/SPS-2D/TPS-2D hoặc tương đương Power supply: 250VAC 10A 60Hz NSX: Ramsey |  |
|  | Công tắc dây giật sự cố | Model: ELAW-31 hoặc tương đương 15A-125, 250VAC, 1/2A-125ADC NSX: Matsushima Measure Tech Co.,Ltd |  |
|  | Công tắc đo lưu lượng | Model: FP55-020FWA015B hoặc tương đương Ngõ ra (Output): 220VAC 1.5A PN: 50 Bar NSX: Kewill | X |
|  | Công tắc giật sự cố | Model: JSB/HKLS-II hoặc tương đương Rate voltage: AC24V-AC380V NSX: Wuxi Hengtai Electric Control Equipment Co.,Ltd |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: WLCA12-N hoặc tương đương Nhiệt độ: −10 độ C to +80 độ C NSX: Omron |  |
|  | Công tắc giới hạn (Microswitch) | Model: 20HM1-1 hoặc tương đương Supply: 28VDC, 500mA NSX: Honeywell |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: YBLX-19/001 hoặc tương đương Điện áp định mức: AC 380V; DC 220V Dòng điện định mức: AC 0.79A; DC 0.1A NSX: CHINT |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: V4NBT7UL hoặc tương đương IP67 250VAC 5A NSX: Saia-Burgess |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: WLCA12 hoặc tương đương NSX: Omron |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: D4A-4501N hoặc tương đương NSX: Omron |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: WLCA12-2TH hoặc tương đương NSX: Omron |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: ZR 235-11Z-M20-2325 hoặc tương đương NSX: Schmersal |  |
|  | Công tắc lưu lượng | Model: KDEA A1B4-326 hoặc tương đương Dãy cho phép (Range): 8-60 l/min Nguồn: 250VAC/1.5A/50 VA NSX: Meister Stronmungsteehnik Gmbh/China | X |
|  | Công tắc lưu lượng | Model: PKC0.1A3M hoặc tương đương Dãy áp suất (Range): 0 ÷ 0.1 MPa Tiếp điểm: 220V/3A NSX: Tianjin Kaishida Instrument Co.,Ltd | X |
|  | Công tắc từ | Model: CS1-F hoặc tương đương DC/AC 5~ 240V NSX: NBSKK |  |
|  | Đầu dò báo khói | Model: JTY-GD-FSP-851C hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 15~32VDC NSX: Honeywell | X |
|  | Đầu ren chuyển đổi (Tube Fitting) | Model: SS-6M0-7-4 hoặc tương đương (Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 6mm Tbube OD x 1/4 in. Female NPT) NSX: Swagelok |  |
|  | Dây cáp độ rung | Interconnection Cables Model: 84661-17 hoặc tương đương (Bao gồm giắc cắm và dây cáp) NSX: Bently Nevada | X |
|  | Dây quang | Số bản vẽ (Dwg No): G-FO500-AS-0 hoặc tương đương Chiều dài dây (Length): 5m NSX: Forney | X |
|  | Điện cực báo mức nước bao hơi | Model: DJY 2212-115 hoặc tương đương NSX: Hubei Huaxing Boiler Instrument Manufacturing Co.,Ltd | X |
|  | Đồng hồ áp suất | Dãy áp suất (Range): 0-16 KPa hoặc tương đương Cấp chính xác: 2.5 Đường kính mặt đồng hồ: 150 mm Ren kết nối: M20x1.5 NSX: Chongqing Kunlun Instrument Co.,Ltd |  |
|  | Đồng hồ áp suất | Model: PGI-63B-MG25-LAO1 hoặc tương đương Đường kính mặt đồng hồ: 63mm Range: 0-25 MPa Ren kết nối: 1/4" NSX: Swagelok |  |
|  | Đồng hồ áp suất | Model: PGI-100B-LG4-LAP1 hoặc tương đương Đường kính mặt đồng hồ 100mm, 0-4MPa, 1/2 in. NPT NSX: Swagelok |  |
|  | Đồng hồ áp suất | Range: 0-25 KPa hoặc tương đương Ren kết nối: M20x1.5 NSX: Chongqing Kunlun Instrument Co.,Ltd |  |
|  | Đồng hồ hiển thị tốc độ | Model: DF9011 hoặc tương đương Input: AC90-265V NSX: DEA/China | X |
|  | Đồng hồ nhiệt độ | Model: WSS - 481 hoặc tương đương Dãy cho phép: 0 -500 độ C Chiều dài que đo: 1000 mm Đường kính que đo: 10 mm Đường kính ren: M27x2 NSX: Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd | X |
|  | Encoder | Model: E6C3-AG5C hoặc tương đương Resolution: 1024 NSX: Omron | X |
|  | Encoder | Model: HLE45-1024L-3F.AC hoặc tương đương NSX: Watanabe | X |
|  | Encoder | Model: FVM58N-011K2R3GN-1213 hoặc tương đương Vcc: 10-30V NSX: Pepperl + Fuchs | X |
|  | Hộp công tắc hành trình | Model: AM014A0-2H hoặc tương đương SwitchType: electro mechanical DPDT Raing:( resitive load) min 50mA max 5A,125VAC Cable entry: M20x15 NSX: SOLDO CONTROLS ADESUN | X |
|  | Hộp công tắc hành trình | Model: APL-210N hoặc tương đương Type: Mechanical switchs/2SPDT Voltage AC: 250V 3A, 125V 5A NSX: HKC/Korea | X |
|  | Loadcell | Loadcell SB8-50kg C3-s hoặc tương đương Cable length: 3 m NSX: Flintec | X |
|  | Mặt cố định đồng hồ | Model: PGI-100BCL-RF hoặc tương đương (Flange đồng hồ gắn panel và phụ kiện bulong+ốc bắt giữ Flange) NSX: Swagelok |  |
|  | Ống dẫn quang | Model: SF810-F0-G-3600-N hoặc tương đương Tổng chiều dài: 3600mm NSX: ABB | X |
|  | Encorder | Model: HLE45P-1024L-3F.C hoặc tương đương NSX: Shanghai Watanabe | X |
|  | RTD Transmitter | Model: T120 hoặc tương đương Power supply: 5-30 Vdc (loop powered) Input: Pt100 Output: 4-20 mA (2-wire) NSX: Seneca |  |
|  | Cảm biến báo vị trí | Model: Bi5-M18-AZ3X/S90 hoặc tương đương. Inductive sensor, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 10…300 VDC, NO contact, Cable connection, Cable length 2 m, Rated switching distance: 5 mm, Flush NSX: Turck |  |
|  | Cảm biến báo vị trí | Model: XS630B1PBL2 hoặc tương đương Ue : 10…..30VDC Ie: 5…..200mA NSX: Schneider |  |
|  | Cảm biến đo tốc độ | Model: NEB6-12GM50-E2 hoặc tương đương Supply: 10 - 30 VDC 200mA NSX: Pepperl + Fuchs/Made in Germany | X |
|  | Cảm biến vị trí | Model: XS618B1MAL2 hoặc tương đương Loại cảm biến: XS6 Kích thước: 62mm Khoảng cách cảm nhận: 8mm Điện áp: 24-240VAC/DC Chiều dài cáp: 2m NSX: Schneider | X |
|  | Công tắc giật sự cố | Model: T3Z068-22yrG hoặc tương đương; IEC 60947-5-1 IP65 Uip:4kV AC:15 NSX: Schmersal |  |
|  | Thiết bị đo độ ẩm công nghiệp | Model: AL-TH-20 hoặc tương đương Tín hiệu ra: 4-20mA Nguồn cấp: 9-24VDC, 5W Chu kỳ lấy mẫu: 200ms Dãy độ ẩm: 0-100%RH |  |
|  | Thiết bị đo độ rung | Tranducer độ rung: + Model: 204-900-000-011-A5-B21-C1-H05-I0 hoặc tương đương Cảm biến độ rung: + Model: 111-902-000-011-A5-B1-C60-D2-E1000-F9G800-H05 hoặc tương đương Cáp kết nối (extension cable): + Model: 913-902-000-011-A5-E4000-F7-G3800 hoặc tương đương NSX: Meggitt SA | X |
|  | Thiết bị đo độ rung | Transducer đo độ rung: Model: 330180-50-00 hoặc tương đương Cảm biến đo độ rung: Model: 330104-00-04-10-02-00 hoặc tương đương Dây cáp kết nối: Model: 330130-040-01-00 hoặc tương đương NSX: Bently Nevada | X |
|  | Thiết bị đo độ rung | Trọn bộ gồm cảm biến độ rung + cáp nối Model: 330500-02-00 hoặc tương đương Range: 100mV/in/s (4mV/mm/s) Cáp nối (Interconnection Cables): Model: 84661-17 hoặc tương đương NSX: Bently Nevada | X |
|  | Thiết bị đo tốc độ | Transducer đo tốc độ: Model: 330180-50-00 hoặc tương đương Cảm biến tốc độ: Model: 330103-00-20-10-02-00 hoặc tương đương Dây cáp kết nối: Model: 330130-040-00-00 hoặc tương đương NSX: Bently Nevada | X |
|  | Thước đo mức | Model: UHZ-10 hoặc tương đương Range: 0 - 7500 mm Output: 4-20 mA Input: 24VDC, 2wire (bao gồm transmitter) NSX: Shanghai Xiongfeng Terrace Engineering Co.,Ltd | X |
|  | Transmitter đo áp suất | Model: 3051CG1A22A1BM5Q4D1P1HR5 hoặc tương đương Max. W.P: 0.9 PSI/0,062 BAR Giới hạn cho phép (Cal): -2 to 2 kPa NSX: Rosemount | X |
|  | Transmitter đo áp suất | MODEL : EJA530E-JAS4N-017DL/HE NSX: Yokogawa | X |
|  | Transmitter đo áp suất | Model: 266HSH.M.K.B.B.7-LS.B6 hoặc tương đương MWP/OVP: 14 MPa LRL/URL: 0.07kPa/600kPa Output: 4-20mA NSX: ABB | X |
|  | Transmitter đo áp suất | Model: XM-YLKZ hoặc tương đương Điện áp: 24VDC Output: 4-20mA Dãy đo: 0-20MPa Độ chính xác: 0.5% NSX: Xian Ximan Electronic Technology Co.,Ltd | X |
|  | Transmitter đo chênh áp | Model: 266DSHMSSB1B7 V1LSB1X266DSH hoặc tương đương LRL/URL: -600 to 600 kPa Power: 10.5-42VDC Output: 4-20mA NSX: ABB | X |
|  | Transmitter đo chênh áp | Model: 3051CD2A22A1BB4M5TK hoặc tương đương Supply: 10.5 - 55VDC Range: 0 - 62.16kPa Pressure: 25 MPa NSX: Rosemount | X |
|  | Transmitter đo chênh áp | Model: EJX110A-JFS4J-917DB/HE NSX: Yokogawa | X |
|  | Transmitter đo chênh áp | Model: 266 DSHHSSB1B7V1LSB1 hoặc tương đương LRL/URL: -160 to 160 KPa MWP/OVP: 21 MPa NSX: ABB | X |
|  | Transmitter đo chênh áp | Model: 266DSHBSHB1B7 V1LSB1 hoặc tương đương Power: 10.5-42VDC Output: 4-20mA MWP: 7 MPa LRL/URL: -4 kPa / 4 kPa NSX: ABB | X |
|  | Transmitter đo áp suất | Model: 266GSHVKBNB1 L1B6X266GSH hoặc tương đương LRL/URL: 0kPa/60000kPa Nguồn: 10.5-42 VDC NSX: ABB | X |
|  | Transmitter đo áp suất | Model: 266HSHMKBB7 LSB6 hoặc tương đương LRL/URL: 0.07kPa/600kPa Nguồn: 10.5-42 VDC NSX: ABB | X |
|  | Transmitter đo áp suất | Model: 266HSHESBB7 VALSB6X266HSH hoặc tương đương Nguồn: 10.5-42 VDC MVP: 14 MPa LRL/URL: -16kPa/16kPa NSX: ABB | X |
|  | Transmitter đo chênh áp | Model: 266DSH.M.S.S.A.2.A.1.L1.B2.C1.A1 hoặc tương đương Power: 10.5-42VDC Output: 4-20mA NSX: ABB | X |
|  | Transmitter đo lưu lượng | Model: FEP631 Điện áp: 100 – 230V Range: 12-1200m3/h (can be set range between: 30-600m3/h) DN150 1,6 Mpa IP67 NSX: ABB | X |
|  | Transmitter đo lưu lượng | Model: 266DSHBSHB1B7 V1LSB1 hoặc tương đương Áp suất (Pressure): 70 bar MVP: 7 MPa Giới hạn áp suất (Span/Limit): 0.2/4 kPa LRL/URL:-4 kPa /4 kPa NSX: ABB | X |
|  | Transmitter đo mức | Model: FMR60B-AABALAAHGAI1WFJD - Approval: Non-hazardous area - Output: 2-wire 4-20mA HART - Display; Operation: Prepared for display FHX50B + M12 connection - Housing; Material: Single compartment; plastic - Electrical Connection: Gland M20, plastic, IP66/68 NEMA Type 4X/6P - Application: Process temperature -40…130oC/ -40...266oF - Antenna: Drip-off, PTFE 50mm/2” - Process Connection, Sealing Surface: Thread ISO228, G - Process Connection: G1-1/2, 316L - Seal: FKM Viton GLT NSX: Endress + Hauser | X |
|  | Transmitter đo mức | Model: LWT310 LWT310.E2.S6.V0.ARD.F.R2.PMS6.D2.L2.H1-WD1.M5.R9.QP1/2300MM NSX: ABB | X |
|  | Transmitter đo mức | Model: FMU30 - AAHEAAGGF hoặc tương đương Input:14 - 35VDC 0.8W 2wire Output: 4 - 20mA NSX: Endress + Hauser | X |
|  | Transmitter đo mức | Model: FMU40-1NB2A2 hoặc tương đương Input:14 - 30VDC 0.8W 2wire Output: 4 - 20mA NSX: Endress + Hauser | X |
|  | Transmitter đo lưu lượng | Model: 3051DP3A22A1AM5B4DFHR5 hoặc tương đương Range: 0-248 kPa NSX: Rosemount | X |
|  | Transmitter đo lưu lượng | Model: EJA110E-JLH5G-917DB/HE NSX: Yokogawa | X |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu được quy định dấu X tại bảng Điểm c, Khoản 1.2 chương V.

Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành được quy định dấu x tại bảng Điểm c, Khoản 1.2 chương V.

Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách, tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư, cụ thể:

+ Đồng bộ, tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ, tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

+ Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí trong thời gian bảo hành.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

b1. Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa tại Điểm c, Khoản 1.2, Mục 1, Chương V.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2. Nhà sản xuất/Xuất xứ hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được hiểu theo quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3. Tài liệu kỹ thuật:

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp hàng hóa nhà thầu chào trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng,

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa (kèm theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).

b4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

- Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, thông số, đặc tính kỹ thuật đảm bảo đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

(ii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

(iii) Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

c) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Chứng từ kèm theo hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ chuyển đổi tín hiệu độ rung | Model: 1900/65A-0001-01-00-00 hoặc tương đương Supply: 18-36VDC | X |
|  | Bộ hiển thị áp suất | Model: XMS618 hoặc tương đương Output: 4-20 mA |  |
|  | Bộ hiển thị nhiệt độ | Model: EN6000B3-16 hoặc tương đương Code:-110000-1 Power: 100-240 VAC | X |
|  | Bộ hiển thị thiết bị phân tích Oxy trong khói | MODEL : ZR802G-T-H-N-N | X |
|  | Bộ phân tích độ dẫn | Model: Polymetron 9500 hoặc tương đương Supply: 100 - 240VDC 50/60Hz Relay Output Rating: 250VAC, 5A max | X |
|  | Cảm biến áp suất | Model: 39875539 hoặc tương đương Dãy đo: 0 - 225 PSIS |  |
|  | Cảm biến áp suất | Model: 39877618 hoặc tương đương Dãy đo: -29.92 INHG |  |
|  | Cảm biến áp suất | Model: 0431-314 hoặc tương đương Measuring range: 400Bar Overpressure: 600Bar Signal: 4-20mA | X |
|  | Cảm biến báo mức nước | Model: HY-ER3 hoặc tương đương Điện áp: 200~220VAC (50/60Hz) Chiều dài điện cực 1.5 mét |  |
|  | Cảm biến báo tắc than | Detector + Model: MFFP-15A hoặc tương đương + Actuating Angle: about 20 + Built-in Switch: 8,5-0,5-115NC + Enclosure: IP67 Relay Unit Model: AEVC-12DC hoặc tương đương. + Capacity of contact: AC 250V 2A + Enclosure: IP40 | X |
|  | Cảm biến độ dẫn | Model: 8310 hoặc tương đương K = 0.01 | X |
|  | Cảm biến độ dẫn | Model: 8312 hoặc tương đương K = 1 | X |
|  | Cảm biến độ dẫn | Model: 2401B-0.01 hoặc tương đương K= 0.01 | X |
|  | Cảm biến đo lưu lượng | Model: P51530-P1 hoặc tương đương Code: 198801621 Cable Length: 7.6 m (25 ft) Material - Housing: Polypropylene Body / PVDF Rotor | X |
|  | Cảm biến đo mức | Model: FMR57-AAACCABDA6RVJ1+EJNF hoặc tương đương; Max. measurement distance: 70 m (230 ft); Power supply, Output: 13-28VDC/2Wire; 4-20mA Hart. | X |
|  | Cảm biến đo nhiệt độ | Model: M-11099-11 hoặc tương đương Loại: PT100 bao gồm transmitter + Chiều dài sensor 100mm + Output: 4-20mA + Dãy đo: 0-100 độ C + Vật liệu đặc biệt chống ăn mòn | X |
|  | Cảm biến đo nhiệt độ | Model: M-11099-06 hoặc tương đương Loại: PT100 bao gồm transmitter Chiều dài sensor: 1600mm Đường kín sensor: 8mm | X |
|  | Cảm biến đo pH | Model: 08350=C=0005 hoặc tương đương Range: 0 to 12 pH, ± 0.05 pH Pressure Limit: 10 bar Cable Length: 10 m | X |
|  | Cảm biến đo pH | Model: 08350 = C = 0004 hoặc tương đương Range: 0 ÷ 14 PH ± 0.05 PH Pressure Limit: 10 Bar Cable Length: 10 m | X |
|  | Cảm biến độ rung | Transducer đo độ rung Model: 330180-90-00 hoặc tương đương. Cảm biến Model: 330104-00-06-10-02-00 hoặc tương đương. Cáp kết nối Model: 330130-080-01-00 hoặc tương đương. | X |
|  | Cảm biến đo vị trí | Model: GJCT-15-E hoặc tương đương; Gap measurement range: 0-10mm; Resolution: ≥ 0.1mm; Temperature resistance of gap measurement probe: ≥ 420 độ C; Output signal standard: 0-10mA and 4-20mA optional. | X |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Model: WZPK2 325S hoặc tương đương Loại: PT100 Range:-200~500 độ độ C | X |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Model: WZPM2-002 hoặc tương đương Loại: Platinum RTD PT100 Độ dài cảm biến: 23mm Đường kính cảm biến: 6mm Độ dài dây cảm biến: 3500mm |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Model: 39560628 hoặc tương đương |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Model: M-19526-02 Cảm biến nhiệt độ loại K Kích thước: 6x100mm, cáp dài 5000mm. |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Model: M-19526-03 Cảm biến nhiệt độ loại PT100 Kích thước: 6x23mm, cáp dài 3500mm |  |
|  | Cảm biến Oxy | Model: ZR22G hoặc tương đương Suffix: 015-S-Q-C-T-T-E-A | X |
|  | Cảm biến phát hiện ngọn lửa | Model: 7819505 hoặc tương đương. | X |
|  | Cảm biến phát hiện ngọn lửa | Model: SF810-FOC-IR-TL hoặc tương đương. Uvisor SF810 Power supply voltage: Flame Analysis Unit FAU810 Powered | X |
|  | Cảm biến Silica và các phụ kiện đi kèm | Complete wet section multi-stream tested AW601175 Chemical: AWRK641/0050 Constant head assembly multi stream – left-hand side end and mid module: AW600701 Constant head assy multi stream – right-hand side end module: AW600705 | X |
|  | Cảm biến tải trọng (Loadcell) | Model: C18305-1 hoặc tương đương Khả năng chịu được (Capacity): 100LBF | X |
|  | Cảm biến tiệm cận | Model: IG0011-IGA2005-ABOA hoặc tương đương Sensing range: 5mm Output function: NO Operating voltage: 20-250 AC/DC |  |
|  | Cảm biến tiệm cận | Model: E2E-X2MY1 hoặc tương đương Điện áp: 24-240 VAC |  |
|  | Cảm biến tốc độ | Model: C71800005 hoặc tương đương. DC resistance: 500Ω - 700Ω Input frequency range: 20 ~ 10000Hz | X |
|  | Cảm biến tốc độ | Model: D-065-05-01 (CS-1) hoặc tương đương Kích thước: M16x1.0mm | X |
|  | Cell đo của cảm biến đo oxy trong khói | CELL FOR ZR22G PART NUMBER : ZR01A01-01 | X |
|  | Công tắc áp suất | Model: 12SHDN4F hoặc tương đương Phạm vi (Range): 400-1500 PSI (27.6 to 103.4 Bar) Phạm vi giới hạn (OVR range): 3000 PSI/206.8 Bar Khả năng chịu đựng (Proof): 4500 PSI/310.3 Bar; Tiếp điểm: 5A 250VAC DPDT. | X |
|  | Công tắc áp suất | Model: HED8 OH-1X/350K14 AS hoặc tương đương Max. pressure rating 350 Bar; Adjustment type: Spindle with scale, with protective cap | X |
|  | Công tắc báo lệch băng | Model: ROS-2D-3/SPS-2D-3/TPS-2S-3 hoặc tương đương Power supply: 250VAC/10A/60Hz (cánh tay đòn dạng con lăn) | X |
|  | Công tắc báo lệch băng | Model: ELAP-20 hoặc tương đương Power supply: 15A-125, 400VAC, 1/2A-125ADC. (cánh tay đòn dạng con lăn) | X |
|  | Công tắc báo lệch băng | Model: JSB/HKPP-12-30 hoặc tương đương Rate voltage: AC24V-AC380V (cánh tay đòn dạng con lăn) |  |
|  | Công tắc báo rách băng | Model: HFZL-K hoặc tương đương (220VAC, 1NO, 1NC) |  |
|  | Công tắc dây giật sự cố | Model: ROS-2D/SPS-2D/TPS-2D hoặc tương đương Power supply: 250VAC 10A 60Hz |  |
|  | Công tắc dây giật sự cố | Model: ELAW-31 hoặc tương đương 15A-125, 250VAC, 1/2A-125ADC |  |
|  | Công tắc đo lưu lượng | Model: FP55-020FWA015B hoặc tương đương Ngõ ra (Output): 220VAC 1.5A PN: 50 Bar |  |
|  | Công tắc giật sự cố | Model: JSB/HKLS-II hoặc tương đương Rate voltage: AC24V-AC380V |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: WLCA12-N hoặc tương đương Nhiệt độ: −10 độ C to +80 độ C |  |
|  | Công tắc giới hạn (Microswitch) | Model: 20HM1-1 hoặc tương đương Supply: 28VDC, 500mA | X |
|  | Công tắc hành trình | Model: YBLX-19/001 hoặc tương đương Điện áp định mức: AC 380V; DC 220V Dòng điện định mức: AC 0.79A; DC 0.1A |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: V4NBT7UL hoặc tương đương IP67 250VAC 5A |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: WLCA12 hoặc tương đương |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: D4A-4501N hoặc tương đương |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: WLCA12-2TH hoặc tương đương |  |
|  | Công tắc hành trình | Model: ZR 235-11Z-M20-2325 hoặc tương đương |  |
|  | Công tắc lưu lượng | Model: KDEA A1B4-326 hoặc tương đương Dãy cho phép (Range): 8-60 l/min Nguồn: 250VAC/1.5A/50 VA | X |
|  | Công tắc lưu lượng | Model: PKC0.1A3M hoặc tương đương Dãy áp suất (Range): 0 ÷ 0.1 MPa Tiếp điểm: 220V/3A | X |
|  | Công tắc từ | Model: CS1-F hoặc tương đương DC/AC 5~ 240V |  |
|  | Đầu dò báo khói | Model: JTY-GD-FSP-851C hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 15~32VDC |  |
|  | Đầu ren chuyển đổi (Tube Fitting) | Model: SS-6M0-7-4 hoặc tương đương (Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 6mm Tbube OD x 1/4 in. Female NPT) |  |
|  | Dây cáp độ rung | Interconnection Cables Model: 84661-17 hoặc tương đương (Bao gồm giắc cắm và dây cáp) | X |
|  | Dây quang | Số bản vẽ (Dwg No): G-FO500-AS-0 hoặc tương đương Chiều dài dây (Length): 5m | X |
|  | Điện cực báo mức nước bao hơi | Model: DJY 2212-115 hoặc tương đương |  |
|  | Đồng hồ áp suất | Dãy áp suất (Range): 0-16 KPa hoặc tương đương Cấp chính xác: 2.5 Đường kính mặt đồng hồ: 150 mm Ren kết nối: M20x1.5 |  |
|  | Đồng hồ áp suất | Model: PGI-63B-MG25-LAO1 hoặc tương đương Đường kính mặt đồng hồ: 63mm Range: 0-25 MPa Ren kết nối: 1/4" |  |
|  | Đồng hồ áp suất | Model: PGI-100B-LG4-LAP1 hoặc tương đương Đường kính mặt đồng hồ 100mm, 0-4MPa, 1/2 in. NPT |  |
|  | Đồng hồ áp suất | Range: 0-25 KPa hoặc tương đương Ren kết nối: M20x1.5 |  |
|  | Đồng hồ hiển thị tốc độ | Model: DF9011 hoặc tương đương Input: AC90-265V |  |
|  | Đồng hồ nhiệt độ | Model: WSS - 481 hoặc tương đương Dãy cho phép: 0 -500 độ C Chiều dài que đo: 1000 mm Đường kính que đo: 10 mm Đường kính ren: M27x2 |  |
|  | Encoder | Model: E6C3-AG5C hoặc tương đương Resolution: 1024 | X |
|  | Encoder | Model: HLE45-1024L-3F.AC hoặc tương đương | X |
|  | Encoder | Model: FVM58N-011K2R3GN-1213 hoặc tương đương Vcc: 10-30V | X |
|  | Hộp công tắc hành trình | Model: AM014A0-2H hoặc tương đương SwitchType: electro mechanical DPDT Raing:( resitive load) min 50mA max 5A,125VAC Cable entry: M20x15 |  |
|  | Hộp công tắc hành trình | Model: APL-210N hoặc tương đương Type: Mechanical switchs/2SPDT Voltage AC: 250V 3A, 125V 5A |  |
|  | Loadcell | Loadcell SB8-50kg C3-s hoặc tương đương Cable length: 3 m | X |
|  | Mặt cố định đồng hồ | Model: PGI-100BCL-RF hoặc tương đương (Flange đồng hồ gắn panel và phụ kiện bulong+ốc bắt giữ Flange) |  |
|  | Ống dẫn quang | Model: SF810-F0-G-3600-N hoặc tương đương Tổng chiều dài: 3600mm | X |
|  | Encorder | Model: HLE45P-1024L-3F.C hoặc tương đương | X |
|  | RTD Transmitter | Model: T120 hoặc tương đương Power supply: 5-30 Vdc (loop powered) Input: Pt100 Output: 4-20 mA (2-wire) |  |
|  | Cảm biến báo vị trí | Model: Bi5-M18-AZ3X/S90 hoặc tương đương. Inductive sensor, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 10…300 VDC, NO contact, Cable connection, Cable length 2 m, Rated switching distance: 5 mm, Flush |  |
|  | Cảm biến báo vị trí | Model: XS630B1PBL2 hoặc tương đương Ue : 10…..30VDC Ie: 5…..200mA |  |
|  | Cảm biến đo tốc độ | Model: NEB6-12GM50-E2 hoặc tương đương Supply: 10 - 30 VDC 200mA |  |
|  | Cảm biến vị trí | Model: XS618B1MAL2 hoặc tương đương Loại cảm biến: XS6 Kích thước: 62mm Khoảng cách cảm nhận: 8mm Điện áp: 24-240VAC/DC Chiều dài cáp: 2m |  |
|  | Công tắc giật sự cố | Model: T3Z068-22yrG hoặc tương đương; IEC 60947-5-1 IP65 Uip:4kV AC:15 |  |
|  | Thiết bị đo độ ẩm công nghiệp | Model: AL-TH-20 hoặc tương đương Tín hiệu ra: 4-20mA Nguồn cấp: 9-24VDC, 5W Chu kỳ lấy mẫu: 200ms Dãy độ ẩm: 0-100%RH |  |
|  | Thiết bị đo độ rung | Tranducer độ rung: + Model: 204-900-000-011-A5-B21-C1-H05-I0 hoặc tương đương Cảm biến độ rung: + Model: 111-902-000-011-A5-B1-C60-D2-E1000-F9G800-H05 hoặc tương đương Cáp kết nối (extension cable): + Model: 913-902-000-011-A5-E4000-F7-G3800 hoặc tương đương | X |
|  | Thiết bị đo độ rung | Transducer đo độ rung: Model: 330180-50-00 hoặc tương đương Cảm biến đo độ rung: Model: 330104-00-04-10-02-00 hoặc tương đương Dây cáp kết nối: Model: 330130-040-01-00 hoặc tương đương | X |
|  | Thiết bị đo độ rung | Trọn bộ gồm cảm biến độ rung + cáp nối Model: 330500-02-00 hoặc tương đương Range: 100mV/in/s (4mV/mm/s) Cáp nối (Interconnection Cables): Model: 84661-17 hoặc tương đương | X |
|  | Thiết bị đo tốc độ | Transducer đo tốc độ: Model: 330180-50-00 hoặc tương đương Cảm biến tốc độ: Model: 330103-00-20-10-02-00 hoặc tương đương Dây cáp kết nối: Model: 330130-040-00-00 hoặc tương đương | X |
|  | Thước đo mức () | Model: UHZ-10 hoặc tương đương Range: 0 - 7500 mm Output: 4-20 mA Input: 24VDC, 2wire (bao gồm transmitter) | X |
|  | Transmitter đo áp suất | Model: 3051CG1A22A1BM5Q4D1P1HR5 hoặc tương đương Max. W.P: 0.9 PSI/0,062 BAR Giới hạn cho phép (Cal): -2 to 2 kPa | X |
|  | Transmitter đo áp suất | MODEL: EJA530E-JAS4N-017DL/HE | X |
|  | Transmitter đo áp suất | Model: 266HSH.M.K.B.B.7-LS.B6 hoặc tương đương MWP/OVP: 14 MPa LRL/URL: 0.07kPa/600kPa Output: 4-20mA | X |
|  | Transmitter đo áp suất | Model: XM-YLKZ hoặc tương đương Điện áp: 24VDC Output: 4-20mA Dãy đo: 0-20MPa Độ chính xác: 0.5% | X |
|  | Transmitter đo chênh áp | Model: 266DSHMSSB1B7 V1LSB1X266DSH hoặc tương đương LRL/URL: -600 to 600 kPa Power: 10.5-42VDC Output: 4-20mA | X |
|  | Transmitter đo chênh áp | Model: 3051CD2A22A1BB4M5TK hoặc tương đương Supply: 10.5 - 55VDC Range: 0 - 62.16kPa Pressure: 25 MPa | X |
|  | Transmitter đo chênh áp | MODEL: EJX110A-JFS4J-917DB/HE | X |
|  | Transmitter đo chênh áp | Model: 266 DSHHSSB1B7V1LSB1 hoặc tương đương LRL/URL: -160 to 160 KPa MWP/OVP: 21 MPa | X |
|  | Transmitter đo chênh áp | Model: 266DSHBSHB1B7 V1LSB1 hoặc tương đương Power: 10.5-42VDC Output: 4-20mA MWP: 7 MPa LRL/URL: -4 kPa / 4 kPa | X |
|  | Transmitter đo áp suất | Model: 266GSHVKBNB1 L1B6X266GSH hoặc tương đương LRL/URL: 0 kPa/60000 kPa Nguồn: 10.5-42 VDC | X |
|  | Transmitter đo áp suất | Model: 266HSHMKBB7 LSB6 hoặc tương đương LRL/URL: 0.07kPa/600kPa Nguồn: 10.5-42 VDC | X |
|  | Transmitter đo áp suất | Model: 266HSHESBB7 VALSB6X266HSH hoặc tương đương Nguồn: 10.5-42 VDC MVP: 14 MPa LRL/URL: -16 KPa/16KPa | X |
|  | Transmitter đo chênh áp | Model: 266DSH.M.S.S.A.2.A.1.L1.B2.C1.A1 hoặc tương đương Power: 10.5-42VDC Output: 4-20mA | X |
|  | Transmitter đo lưu lượng | Model: FEP631 Điện áp: 100 – 230V Range: 12-1200m3/h (can be set range between: 30-600m3/h) DN150 1,6 Mpa IP67 | X |
|  | Transmitter đo lưu lượng | Model: 266DSHBSHB1B7 V1LSB1 hoặc tương đương Áp suất (Pressure): 70 bar MVP: 7 MPa Giới hạn áp suất (Span/Limit): 0.2/4 KPa LRL/URL:-4 KPa /4 KPa | X |
|  | Transmitter đo mức | Model: FMR60B-AABALAAHGAI1WFJD - Approval: Non-hazardous area - Output: 2-wire 4-20mA HART - Display; Operation: Prepared for display FHX50B + M12 connection - Housing; Material: Single compartment; plastic - Electrical Connection: Gland M20, plastic, IP66/68 NEMA Type 4X/6P - Application: Process temperature -40…130oC/ -40...266oF - Antenna: Drip-off, PTFE 50mm/2” - Process Connection, Sealing Surface: Thread ISO228, G - Process Connection: G1-1/2, 316L - Seal: FKM Viton GLT | X |
|  | Transmitter đo mức | Model: LWT310 LWT310.E2.S6.V0.ARD.F.R2.PMS6.D2.L2.H1-WD1.M5.R9.QP1/2300MM | X |
|  | Transmitter đo mức | Model: FMU30 - AAHEAAGGF hoặc tương đương Input:14 - 35VDC 0.8W 2wire Output: 4 - 20mA | X |
|  | Transmitter đo mức | Model: FMU40-1NB2A2 hoặc tương đương Input:14 - 30VDC 0.8W 2wire Output: 4 - 20mA | X |
|  | Transmitter đo lưu lượng | Model: 3051DP3A22A1AM5B4DFHR5 hoặc tương đương Range: 0-248 kPa | X |
|  | Transmitter đo lưu lượng | MODEL: EJA110E-JLH5G-917DB/HE | X |

Ghi chú:

Nhà thầu có thể khảo sát thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để đánh giá, cập nhật bổ sung thêm thông số kỹ thuật để chào thầu phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Đảm bảo các hàng hóa Nhà thầu chào phù hợp, tương thích với thiết bị/hệ thống đang sử dụng thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Trong trường hợp Model (phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ) hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn (ngừng) sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương hoặc phiên bản mới của cùng nhà sản xuất thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hàng sản xuất về thay đổi model này nhằm đảm bảo chất lượng, đồng bộ và tương thích với thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

1.3. Các yêu cầu khác:

a) Tiến độ cung cấp hàng hóa:

- Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

- Xử lý vi phạm tiến độ:

Trường hợp nhà thầu bàn giao hàng hóa vượt quá thời hạn giao hàng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền căn cứ vào tình hình và tiến độ sửa chữa thực tế (đặc biệt trong trường hợp hàng hóa về chậm không còn phục vụ kịp thời cho công tác lắp đặt/thay thế trong kỳ sửa chữa) đơn phương từ chối tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần hàng hóa giao chậm mà không bị xem là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và không bị xem là vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp Chủ đầu tư thực hiện quyền từ chối tiếp nhận đối với hàng hóa giao chậm:

(i) Nhà thầu phải tự chịu toàn bộ rủi ro, chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa bị từ chối tiếp nhận, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí vận chuyển, lưu kho, bảo quản, hoàn trả, xử lý hàng hóa;

(ii) Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư do việc giao hàng chậm gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí nhân công, máy móc dừng chờ và thiệt hại do kéo dài thời gian dừng máy);

(iii) Nhà thầu không có quyền yêu cầu gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, không có quyền yêu cầu thanh toán giá trị hàng hóa hoặc yêu cầu bồi thường, khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần hàng hóa bị từ chối tiếp nhận.

Trường hợp Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn giao hàng theo quy định hợp đồng (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại hợp đồng): Chủ đầu tư có quyền áp dụng theo quy định tại Mục 29 E-ĐKC của Hợp đồng để chỉ định đơn vị thứ ba cung cấp hàng hóa để thay thế cho số lượng hàng hóa chậm giao hoặc không giao (theo chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật ghi trong hợp đồng). Trong trường hợp hàng hóa giao chậm hoặc không giao này có Model (phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ) hàng hóa theo quy định của hợp đồng không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương hoặc phiên bản mới của cùng hãng sản xuất thì Chủ đầu tư có quyền mua sắm hàng hóa (phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ) theo model thay đổi đó. Nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán vô điều kiện cho toàn bộ khoản tiền chênh lệch giá (nếu giá mua mới cao hơn giá hợp đồng) và toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan (chi phí thủ tục hành chính, vận chuyển, chi phí tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp mới) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư. Quá thời hạn 15 ngày, Chủ đầu tư có quyền khấu trừ vào Bảo lãnh thực hiện hợp đồng hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác đến hạn trả cho Nhà thầu.

b) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa

- Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế).

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Bản vẽ: (Dwg No): G-FO500-AS-0 (Mục 61) đính kèm.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm.

- Kiểm tra thực tế theo quy cách đóng gói của Nhà sản xuất, hàng mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, đầy đủ tem mác của hàng hóa.

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương, Tờ khai Hải quan (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu cung cấp bản sao y công chứng, Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.

- Kiểm tra về hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tình trạng và số lượng của hàng hoá, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu kỹ thuật: Nhà thầu cung cấp các tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt (nếu có).

- Hàng hóa sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Chủ đầu tư kiểm tra về hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tình trạng và số lượng của hàng hóa, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Kiểm tra, thử nghiệm vật tư thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất (nếu có).

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 15 ngày sau khi nhận được khiếu nại của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.