## Sheet1
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
Số TT | Tên gói thầu | STT phần | STT mục | Tên chủng loại | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
| Gói thầu 11: Cung cấp hóa chất và vật tư sinh học phân tử phục vụ phân tích, phát hiện đột biến gen trong chẩn đoán các bệnh lý ung thư trên hệ thống thiết bị xét nghiệm tự động: 34 phần (mục) | [7 empty] | 7845246232
Bộ chất thử phát hiện biến đổi gen trong bệnh lý ung thư vú, buồng trứng, tiền liệt tuyến và ung thư máu bằng kỹ thuật giải trình tự NGS
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ chất thử phát hiện biến đổi gen trong bệnh lý ung thư vú, buồng trứng, tiền liệt tuyến và ung thư máu bằng kỹ thuật giải trình tự NGS từ STT 1 đến STT 4. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được các xét nghiệm theo các mục hóa chất trong bộ. Hệ thống thiết bị thực hiện các chức năng: giải trình tự gen, đo nồng độ DNA/RNA; phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng 4 m². Công suất tối thiểu 12 mẫu/ 24 giờ. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Số lượng tối thiểu: 1 hệ thống.
|  | 1 |  | Bộ chất thử chuẩn bị thư viện phát hiện đột biến trên 84 gen liên quan tới ung thư mô đặc bằng kỹ thuật giải trình tự gen NGS | Đóng gói tương thích để tạo thư viện dành cho phân tích 84 gen liên quan tới các loại ung thư mô đặc, có ý nghĩa trong tiên lượng, chẩn đoán hoặc điều trị lâm sàng bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới nhằm phân tích hệ DNA genome được tách chiết từ mẫu mô (tỉ lệ khối u khoảng 30%). Kích thước gen đích: ≥270 kb. | Test | 48 | 7500000 | 360000000
|  | 2 |  | Bộ chất thử phát hiện biến đổi gen trong bệnh lý huyết học bằng kỹ thuật giải trình tự gen NGS | Đóng gói tương thích để tạo thư viện cho phân tích 108 gen liên quan tới các loại ung thư máu như bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính (AML), bệnh bạch cầu dòng lympho cấp tính (ALL), ung thư hạch, loạn sản tủy/ ung thư tăng sinh tủy (MDS/MPN), đa u tủy (MM). Bằng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới NGS Phân tích DNA hệ gen được tách chiết từ mẫu máu, tủy xương và hạch bạch huyết. Kích thước vùng gen bao phủ: ≥ 305 kb. | Test | 288 | 6000000 | 1728000000
|  | 3 |  | Bộ chất thử phát hiện biến đổi gen trong bệnh lý ung thư vú và tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật giải trình tự gen NGS | Đóng gói tương thích để tạo thư viện cho phân tích các đột biến thay đổi/mất/thêm 1 hoặc 1 vài nucleotide, biến đổi số bản sao trên gen BRCA1/ BRCA2. Bằng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới NGS. Phân tích DNA hệ gen từ mẫu máu hoặc mẫu mô FFPE Vùng gen bao phủ: ≥22 kb, toàn bộ gene BRCA1,2 bao gồm cả exon và intron, vùng điều hòa. Số Amplicon: ≥ 160 DNA đầu vào: < 30 ng | Test | 144 | 2883000 | 415152000
|  | 4 |  | Bộ chất thử vận hành máy giải trình tự gen phát hiện biến đổi gen trong bệnh lý ung thư vú, tuyến tiền liệt và bệnh lý huyết học bằng kỹ thuật giải trình tự gen NGS | Đóng gói tương thích cho quy trình giải trình tự gen trên hệ thống giải trình tự gen tự động thế hệ mới. Thành phần gồm: - Đệm pha loãng thư viện: 4,5ml - Khay đựng thuốc thử v3 (Reagent cartridge) dùng 1 lần - Đệm kết hợp PR2: 500ml - Cốc đo dòng chảy qua (Flow cell) Số đoạn đọc ≥ 15 triệu trên một flow cell | Bộ | 34 | 76770000 | 2610180000
Bộ hóa chất và vật tư cho xét nghiệm giải trình tự gen dùng kỹ thuật NGS nguyên lý ion bán dẫn phát hiện 11 gen ung thư trên một lần chạy mẫu trong bệnh lý ung thư tạng đặc
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ hóa chất và vật tư cho xét nghiệm giải trình tự gen dùng kỹ thuật NGS nguyên lý ion bán dẫn phát hiện 11 gen ung thư trên một lần chạy mẫu trong bệnh lý ung thư tạng đặc từ STT 5 đến STT 23. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được các xét nghiệm theo các mục hóa chất trong bộ. Hệ thống thiết bị thực hiện các chức năng: giải trình tự gen, tách chiết mẫu, tạo thư viện; phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng 4 m². Công suất tối thiểu 08 mẫu/ 24 giờ. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Số lượng tối thiểu: 1 hệ thống.
|  | 5 |  | Bộ vật tư dùng trong quá trình giải trình tự gen trên hệ thống thiết bị tự động | Chức năng: tham gia quá trình giải trình tự gen bằng công nghệ ion bán dẫn.Thành phần bao gồm: Wash Bottle Sippers, Reagent Tube Sippers; Reagent Tubes; Labels for Reagent; Tubes (dGTP, dCTP, dATP, dTTP), Wash bottle (250 ml, 2L). Phù hợp với công nghệ giải trình tự ion bán dẫn trên hệ thiết bị tự động | Phản ứng | 24 | 3900000 | 93600000
|  | 6 |  | Bộ vật tư dùng trong quá trình tạo dòng, thu hồi và tinh sạch sản phẩm sau tạo dòng thư viện DNA | Chức năng: phân chia hóa chất tạo dòng, thu hồi và tinh sạch sản phẩm sau tạo dòng. Thành phần bao gồm: Amplification Plate, Recovery Router, Recovery Tube, Sipper, Reagent Tube, Tip, Strip Tube, Cleaning Adapter, Emulsion Cartridge, Reagent Tube Label, Tube Label. Phù hợp với công nghệ giải trình tự ion bán dẫn trên thiết bị tự động. | Phản ứng | 24 | 3245000 | 77880000
|  | 7 |  | Chip nạp mẫu giải trình tự gen trên hệ thống thiết bị tự động | Chức năng: chứa mẫu cần giải trình tự bằng công nghệ ion bán dẫn. Thành phần: cấu tạo từ hợp chất bán dẫn, kích thước 2.5 cm x 2.5 cm, có mã hóa barcoded. Phù hợp với công nghệ giải trình tự ion bán dẫn trên hệ thiết bị tự động | Phản ứng | 24 | 24910000 | 597840000
|  | 8 |  | Đĩa 96 có barcoded dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động bằng phương pháp NGS | Chất liệu nhựa, 96 giếng/ Đĩa có mã code nhận dạng vị trí phù hợp với hệ thống | Cái | 50 | 439500 | 21975000
|  | 9 |  | Đĩa vi giếng đáy chữ V dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động bằng phương pháp NGS | Chất liệu nhựa, 96 giếng/ Đĩa. Đáy giếng hình chữ V, có mã code nhận dạng vị trí phù hợp với hệ thống | Cái | 80 | 208000 | 16640000
|  | 10 |  | Dung dịch đệm điều chỉnh pH, rửa chip và hệ thống máy giải trình tự gen | Chức năng: điều chỉnh pH của phản ứng đạt pH 7.0, rửa chip và hệ thống máy trong quá trình giải trình tự bằng công nghệ ion bán dẫn. Thành phần bao gồm: Wash Solution cho chu kỳ 2 và chu kỳ 3, Cleaning Tablet; Sample Buffer. Phù hợp với công nghệ giải trình tự ion bán dẫn trên hệ thiết bị tự động | Phản ứng | 24 | 4536000 | 108864000
|  | 11 |  | Filter-Tip 1-50 µL dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động bằng phương pháp NGS | Chất liệu bằng nhựa, thể chứa 1- 50µL phù hợp đầu pipet của hệ thống | Cái | 960 | 5470 | 5251200
|  | 12 |  | Filter-Tip 50-1000 µL dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động bằng phương pháp NGS | Chất liệu bằng nhựa, thể chứa 50- 1000µL phù hợp đầu pipet của hệ thống | Cái | 960 | 6780 | 6508800
|  | 13 |  | Hạt từ tinh sạch sản phẩm để thực hiện giải trình tự gen | Chức năng: tinh sạch sản phẩm sau tạo dòng thư viện DNA. Thành phần bao gồm: dung dịch chứa hạt bead. Phù hợp với công nghệ giải trình tự ion bán dẫn, hạt bead sử dụng trên hệ thống máy tinh sạch tự động. | Phản ứng | 24 | 2852000 | 68448000
|  | 14 |  | Hóa chất cần cho phản ứng PCR và tạo thư viện DNA cho 11 gen đích | Chức năng: thành phần tham gia phản ứng PCR và tạo thư viện cho 11 gen đích BRAF, CTNNB1, EGFR, FGFR3, KRAS, KIT, NRAS, PIK3CA, PTEN, RET, TP53 từ mẫu mô vùi nến. Phương pháp: kỹ thuật giải trình tự gen NGS nguyên lý ion bán dẫn trên thiết bị tự động trong một lần chạy mẫu. Có 113 đột biến tại vùng mục tiêu của 11 gen được kiểm soát có khả năng phát hiện LOD 5% đột biến. Độ đặc hiệu của bộ kit tối thiểu là 96,9% tại vùng mục tiêu của 11 gen. Thành phần bao gồm: Reagent Plate, Panel System. | Phản ứng | 128 | 2048000 | 262144000
|  | 15 |  | Hóa chất cần cho quá trình tinh sạch sản phẩm PCR và thư viện DNA | Chức năng: tinh sạch sản phẩm PCR và thư viện DNA cho 11 gen đích BRAF, CTNNB1, EGFR, FGFR3, KRAS, KIT, NRAS, PIK3CA, PTEN, RET, TP53 từ mẫu mô vùi nến. Phương pháp: kỹ thuật giải trình tự gen NGS nguyên lý ion bán dẫn trên thiết bị tự động trong một lần chạy mẫu. Có 113 đột biến tại vùng mục tiêu của 11 gen được kiểm soát có khả năng phát hiện LOD 5% đột biến. Độ đặc hiệu của bộ kit tối thiểu là 96,9% tại vùng mục tiêu của 11 gen. Thành phần bao gồm: Reagent Plate, Panel System, Binding Buffer, Normalization Beads, Mineral Oil, Clean Up Beads, Wash Buffer, Elution Buffer, các hóa chất và vật tư phụ trợ cần thiết để thực hiện. | Phản ứng | 128 | 1557000 | 199296000
|  | 16 |  | Hóa chất dùng để tạo dòng thư viện DNA | Chức năng: tạo dòng thư viện nhờ vào những hạt cầu gắn ion (ISP). Thành phần bao gồm: Enzyme Mix Reagent Mix, ISP, CF-1. Phù hợp với công nghệ giải trình tự ion bán dẫn. | Phản ứng | 24 | 2852000 | 68448000
|  | 17 |  | Hóa chất dùng để tinh sạch sản phẩm sau tạo dòng thư viện DNA | Chức năng: tinh sạch sản phẩm sau tạo dòng thư viện DNA. Thành phần bao gồm: Oil, Reaction Oil, Recovery Solution, Wash Solution, Reagent Solution, Tween Solution, Neutral Solution. Phù hợp với công nghệ giải trình tự ion bán dẫn. | Phản ứng | 24 | 2852000 | 68448000
|  | 18 |  | Hóa chất tách chiết DNA từ mẫu mô vùi nến sử dụng cho cho hệ thống máy giải trình tự gen tự động bằng phương pháp NGS | Tách chiết DNA trên mẫu mô vùi nến, hiệu suất tách chiết đạt tối thiểu 99%. Thực hiện trên hệ thống máy tự động, phù hợp sử dụng cho quy trình giải trình tự bằng công nghệ ion bán dẫn. Thành phần bao gồm: Proteinase K solution, Magnetic beads, Lysis buffer 1, Lysis buffer 2, Washing buffer 1, Washing buffer 2, Nuclease-free water, Incubation buffer. | Test | 128 | 458900 | 58739200
|  | 19 |  | Khay đựng mẫu 96 giếng 2mL dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động bằng phương pháp NGS | Chất liệu nhựa, 96 giếng/ Đĩa, mỗi giếng có thể tích 2mL phù hợp với hệ thống | Cái | 20 | 598000 | 11960000
|  | 20 |  | Máng đựng hóa chất 30mL dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động bằng phương pháp NGS | Chất liệu bằng nhựa, thể chứa 30mL phù hợp với khay đặt ống của hệ thống | Cái | 50 | 263000 | 13150000
|  | 21 |  | Nguyên liệu tham gia phản ứng giải trình tự gen: dNTP (dGTP, dCTP, dATP, dTTP), Enzyme, Primer | Chức năng: tham gia phản ứng giải trình tự gen bằng công nghệ ion bán dẫn. Thành phần bao gồm: dGTP, dCTP, dATP, dTTP, Enzyme, Primer. Phù hợp với công nghệ giải trình tự ion bán dẫn trên hệ thiết bị tự động | Phản ứng | 24 | 3900000 | 93600000
|  | 22 |  | Ống đựng mẫu 2mL dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động bằng phương pháp NGS | Chất liệu bằng nhựa, thể chứa ≥1.5mL phù hợp với khay đặt ống của hệ thống | Cái | 1000 | 3570 | 3570000
|  | 23 |  | Túi rác sinh học dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động bằng phương pháp NGS | Chất liệu PE, kích thước 14,5 x 11cm phù hợp với khay thải rác của hệ thống | Cái | 100 | 27400 | 2740000
Bộ thuốc thử xét nghiệm phân tích đột biến gen bệnh lý ung thư bằng phương pháp RT-PCR
Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị trong thời gian tối đa 30 ngày để sử dụng hóa chất và vật tư xét nghiệm của Bộ thuốc thử xét nghiệm phân tích đột biến gen bệnh lý ung thư bằng phương pháp RT-PCR từ STT 24 đến STT 34. Thiết bị còn mới hoặc đã qua sử dụng được cơ quan, tổ chức có chức năng theo quy định cấp chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị. Thực hiện được các xét nghiệm theo các mục hóa chất trong bộ. Thiết bị thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR và đo nồng độ DNA, RNA; phù hợp với diện tích phòng xét nghiệm: khoảng 1 m². Công suất tối thiểu 30 mẫu/ 24 giờ. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cung cấp hóa chất (bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng theo quy định), nếu thiết bị phát sinh hư hỏng nhà thầu cam kết sửa chữa, khôi phục, vận hành trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông tin từ bệnh viện hoặc thay thế bằng thiết bị dự phòng tạm thời (nếu có). Nhà thầu chịu trách nhiệm về toàn bộ các chi phí liên quan đến hoạt động của thiết bị cung cấp. Số lượng thiết bị tối thiểu: 1.
|  | 24 |  | Bộ chất thử ly trích và tinh sạch RNA tổng số bằng công nghệ cột lọc | Phương pháp: ly trích và tinh sạch RNA tổng số từ máu toàn phần, mẫu mô, bạch cầu... bằng phương pháp cột lọc. Sử dụng hạt nghiền và hạt khoáng tăng độ tinh sạch sản phẩm Loại mẫu sử dụng: huyết tương, huyết thanh, dịch tiết cơ thể... Hiệu suất thu hồi trong khoảng: 1-5 µg RNA/ml máu toàn phần, ≥80 µg RNA/20mg mô và ≥80 µg RNA/10^7 tế bào. Thành phần gồm: Dung dịch ly giải, chất đệm, cột lọc. Cung cấp kèm tube phản ứng để thực hiện đủ 01 test | Test | 500 | 147000 | 73500000
|  | 25 |  | Bộ chất thử phát hiện chuyển vị gene AML1-ETO bằng kỹ thuật One step RT-qPCR | Phát hiện chuyển vị gene AML1-ETO bằng kỹ thuật One step RT-qPCR. Vùng gen phát hiện: chuyển vị gen t(8;21) (q22;q22) và chứng kiểm soát - gen ABL Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương. Độ nhạy phân tích: ≤ 10^-5 Thành phần: hóa chất xét nghiệm, chứng nội, chất đệm và vật liệu phụ trợ đủ để thực hiện xét nghiệm. | Phản ứng | 48 | 646000 | 31008000
|  | 26 |  | Bộ chất thử phát hiện chuyển vị gene CBFB-MYH11 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR | Phát hiện chuyển vị gene CBFB-MYH11 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR.. Vùng gen phát hiện: chuyển vị gen Inv(16) (p13q22), 3 biến thể type A, D, E và chứng kiểm soát - gen ABL Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương. Độ nhạy phân tích: ≤ 10^-5 Thành phần: hóa chất xét nghiệm, chứng nội, chất đệm và vật liệu phụ trợ đủ để thực hiện xét nghiệm. | Phản ứng | 48 | 646000 | 31008000
|  | 27 |  | Bộ chất thử phát hiện chuyển vị gene E2A-PBX1 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR | Phát hiện chuyển vị gene E2A-PBX1 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR. Vùng gen phát hiện: chuyển vị gen t(1;19)(q23;p13) và chứng kiểm soát - gen ABL Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương. Độ nhạy phân tích: ≤ 10^-5 Thành phần: hóa chất xét nghiệm, chứng nội, chất đệm và vật liệu phụ trợ đủ để thực hiện xét nghiệm. | Phản ứng | 48 | 646000 | 31008000
|  | 28 |  | Bộ chất thử phát hiện chuyển vị gene MLL-AF4 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR | Phát hiện chuyển vị gene MLL-AF4 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR. Vùng gen phát hiện: chuyển vị gen t(4;11)(q21;q23) - 2 biến thể e9-e4, e9-e5, và chứng kiểm soát - gen ABL Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương. Độ nhạy phân tích: ≤ 10^-5 Thành phần: hóa chất xét nghiệm, chứng nội, chất đệm và vật liệu phụ trợ đủ để thực hiện xét nghiệm. | Phản ứng | 48 | 646000 | 31008000
|  | 29 |  | Bộ chất thử phát hiện chuyển vị gene TEL-AML1 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR | Phát hiện chuyển vị gene TEL-AML1 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR.. Vùng gen phát hiện: chuyển vị gen t(12;21)(p13;q22) và chứng kiểm soát - gen ABL Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương. Độ nhạy phân tích: ≤ 10^-5 Thành phần: hóa chất xét nghiệm, chứng nội, chất đệm và vật liệu phụ trợ đủ để thực hiện xét nghiệm. | Phản ứng | 48 | 646000 | 31008000
|  | 30 |  | Bộ chất thử phát hiện đột biến gen trong bệnh lý ung thư phổi bằng phương pháp RT-PCR | Phát hiện các chuyển vị gen ALK, ROS1 và RET cũng như phát hiện đột biến MET exon 14 skipping bằng kỹ thuật One step RT-qPCR. Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu mô khối u đông lạnh hoặc FFPE Giới hạn phát hiện (LOD): 10-50 copies Thành phần: hóa chất xét nghiệm, chứng nội, chất đệm và vật liệu phụ trợ đủ để thực hiện xét nghiệm. | Test | 96 | 2641667 | 253600032
|  | 31 |  | Bộ hóa chất phát hiện chuyển vị gene BCR-ABL p190 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR | Phát hiện chuyển vị gene BCR-ABL p190 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR. Vùng gen phát hiện: chuyển vị "gen BCR-ABL b2a2 và b3a2 (p210) và chứng kiểm soát - gen ABL" vị gen BCR-ABL e1a2 (p190) và chứng kiểm soát - gen ABL Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương. Độ nhạy phân tích: < 10^-4 Thành phần: hóa chất xét nghiệm, chứng nội, chất đệm và vật liệu phụ trợ đủ để thực hiện xét nghiệm. | Phản ứng | 192 | 753500 | 144672000
|  | 32 |  | Bộ hóa chất Phát hiện chuyển vị gene BCR-ABL p210 b2a2 và b3a2 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR | Phát hiện chuyển vị gene BCR-ABL p210 b2a2 và b3a2 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR. Vùng gen phát hiện: chuyển vị gen BCR-ABL b2a2 và b3a2 (p210) và chứng kiểm soát - gen ABL Nguồn mẫu: RNA tổng số từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương. Độ nhạy phân tích: 10^-4.5 Thành phần: hóa chất xét nghiệm, chứng nội, chất đệm và vật liệu phụ trợ đủ để thực hiện xét nghiệm. | Phản ứng | 184 | 753500 | 138644000
|  | 33 |  | Bộ hóa chất tách chiết vật chất di truyền loại DNA/RNA virus, DNA genome và DNA vi khuẩn từ mẫu bệnh nhân | Phương pháp: ly trích và tinh sạch DNA bộ gen, DNA/RNA virus, DNA vi khuẩn bằng công nghệ cột lọc. Loại mẫu sử dụng: máu toàn phần, dịch tiết cơ thể, dịch tủy xương. Hiệu suất thu hồi DNA genome từ máu toàn phần: 1 ug DNA. Cung cấp kèm tube phản ứng để thực hiện đủ 01 test | Test | 500 | 93240 | 46620000
|  | 34 |  | Chất thử phát hiện định lượng 03 chuyển vị gene PML-RARA bcr1, bcr2, và bcr3 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR | Phát hiện định lượng 03 chuyển vị gene PML-RARA bcr1, bcr2, và bcr3 bằng kỹ thuật One step RT-qPCR. Nguồn mẫu: RNA từ mẫu dịch tủy xương hoặc máu ngoại vi. Độ nhạy phân tích: ≥ 10^-5 Thành phần: hóa chất xét nghiệm, chứng nội, chất đệm và vật liệu phụ trợ đủ để thực hiện xét nghiệm. | Phản ứng | 96 | 1466000 | 140736000