Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

Nhà thầu sẽ thực hiện công tác Lắp đặt 6 hàng neo với tổng 32 neo dự ứng lực cho mỗi trụ biên (phía thượng lưu khoang số 01 và 04) đập tràn, neo vào  khối bê tông RCC.

2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 90 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu về quy phạm thi công và nghiệm thu công trình:

Bảng 1: Các quy phạm thi công và nghiệm thu công trình

| STT | Loại công tác | Quy chuẩn, tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |
| 1 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. | TCVN 5637:1991 |
| 2 | Nghiệm thu các công trình xây dựng. | TCVN 4091:1985 |
| 3 | Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5640: 1991 |
| 4 | Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng | TCXDVN 371:2006 |
| 5 | Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung | TCVN 4087: 1985 |
| 6 | Công trình xây dựng - Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| II | Công tác trắc địa, định vị công trình |  |
| 1 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình- Yêu cầu chung | TCVN 9398: 2012 |
| 2 | Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công | TCVN 9259-8:2012 (ISO 7976-2:1989) |
| III | Các tiêu chuẩn khác |  |
| 1 | Các phương pháp thử và phương pháp lấy mẫu thử | Tuyển tập xây dựng Việt Nam. (Tập X và XI) |
| 2 | Quy phạm an toàn trong xây dựng | TCVN 5308 - 1991 |
| 3 | An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung | TCVN 4086 - 1985 |
| 4 | An toàn nổ. Yêu cầu chung | TCVN 3255 - 1986 |
| 5 | An toàn cháy. Yêu cầu chung | TCVN 3254 - 1989 |
| 6 | Các tiêu chuẩn khác liên quan | Theo quy định hiện hành |

2. Các yêu cầu về giám sát:

1. Chủ đầu tư và, hoặc đơn vị tư vấn giám sát thi công của chủ đầu tư sẽ thực hiện giám sát theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:

Mức độ đáp ứng về vật tư, thiết bị xây lắp: Hồ sơ trình bày đầy đủ các loại vật tư, thiết bị xây lắp công trình theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu; ghi rõ quy cách, xuất xứ vật tư, nhãn hiệu thiết bị, sản phẩm của nhà sản xuất có uy tín, chất lượng ổn định trên thị trường. Nếu có thiếu sót (thiếu sót chủng loại yêu cầu hoặc nơi sản xuất) thì không đạt hoặc loại hồ sơ nếu nhà thầu dự thầu loại vật tư không đạt yêu cầu kỹ thuật chất lượng.

Vật tư xây dựng, các thiết bị cung ứng để xây lắp công trình phải đảm bảo chất lượng, quy cách đúng theo thiết kế được duyệt, khi cần thử mẫu nhà thầu phải thử mẫu, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả.

Trường hợp cần thiết phải đưa vào công trình một số vật tư khác mẫu đã quy định thì nhà thầu phải thử mẫu, đưa kết quả thử mẫu cho chủ đầu tư để quyết định, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả.

Hướng dẫn: Căn cứ thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, các nhà thầu lập bảng quy cách chủng loại vật tư dự thầu theo các loại vật tư như bảng sau và phải nêu rõ chủng loại, nhãn hiệu vật tư sẽ sử dụng cho công trình (ghi rõ nguồn gốc sản xuất - không ghi chung chung) để làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng khi trúng thầu).

Bảng 2

| STT | Tên vật tư thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 11 | Load cell | - Dải đo: 1500kN (150 tấn). - Đường kính trong: 100mm. - Khả năng làm việc quá giới hạn: ≥ 150% F.S - Độ phân dải: ≤ 0,025% F.S - Độ chính xác: ≤ 0,5% F.S - Tín hiệu đầu ra: 1200 ÷ 2800 Hz - Nhiệt độ hoạt động: -20oC ÷ 70oC - Số lượng cảm biến dây rung đặt bên trong: ≥ 3 - Phụ kiện kèm theo: tấm mã chịu lực tương ứng và các phụ kiện phục vụ lắp đặt, đấu nối thiết bị về Bộ ghép kênh (Mục 3). - Suất sứ: EU/G7 |
| 22 | Cáp tín hiệu | Cáp tín hiệu đồng bộ với các thiết bị load cell (Mục 1) - Suất sứ: EU/G7 |
| 33 | Bộ ghép kênh | - Cổng nối dây cảm biến: 16/32 - Cổng kết nối cáp trục: 1 cổng IN, 1 cổng OUT - Dòng chuyển mạch: ≤ 1A - Điện trở tiếp điểm: ≤ 0,1 Ohm. - Điện trở cách điện: > 1G ohm - Tuổi thọ tiếp điểm: ≥ 200.000 chu kỳ - Cấp bảo vệ: NEMA 4 - Nhiệt độ hoạt động: -40oC ÷ 60oC - Có phụ kiện phục vụ đấu nối với Bộ ghi dữ liệu Geokon 8600 hiện hữu của nhà máy. - Suất sứ: EU/G7 |
| 34 | Cáp tín hiệu | - Loại cáp 10 sợi, 5 cặp xoắn, 22 AWG 7/30 - Dây dẫn cách điện: 10 mil HDPP - Vật liệu: lõi hợp kim đồng, vỏ PVC. - Nhiệt độ làm việc: –20°C ÷ 80°C - Mỗi sợi dài 300m có giắc nối 2 đầu để kết nối từ Bộ ghép kênh (Mục 3) tới Bộ ghi dữ liệu Geokon 8600 hiện hữu của nhà máy. - Suất sứ: EU/G7 |
| 55 | Cáp neo (01neo gồm 7 tao cáp 15,24 mm) | Giới hạn bền của thép cáp neo 1860 Mpa Lực kéo đứt tối thiểu (cho 1 tao cáp) 260,7 kN Lực kéo đàn hồi tương ứng chảy 1% (cho 1 tao cáp) 234,6 kN Lực kéo đứt tối thiểu của neo 1822,8 kN |
| 56 | Ống gen luồn cáp | Ống nhựa ruột gà HDPE D32/25. + Đường kính ngoài ≥32mm + Phụ kiện: Đai ôm inox và vít nở để cố định ống Ống nhựa HDPE D32/25. |

Ghi chú: * Trong HSDT của mình, nhà thầu phải định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình mà không được ghi “ hoặc tương đương”.

4. Các yêu cầu về trình tự thi công:

4.1. Tập hợp và kiểm tra các tài liệu, hồ sơ phương án kỹ thuật liên quan cho công tác thi công:

- Các bản vẽ thi công mô tả cấu trúc và các thông số kỹ thuật của gói thầu.

- Các thuyết minh làm rõ các yêu cầu của giải pháp phương án kỹ thuật.

- Các thông số về chủng loại quy cách vật tư, thiết bị đã quy định trong hồ sơ dự thầu được chọn.

- Các tài liệu liên quan khác.

4.2. Công tác chuẩn bị:

- Tiếp nhận mặt bằng, bàn giao vị trí thi công.

- Chuẩn bị kho bãi tập kết vật liệu, thiết bị, máy móc, lán trại để thi công.

4.3. Công tác thi công chính:

Lắp đặt 6 hàng neo với tổng 32 neo dự ứng lực cho mỗi trụ biên (phía thượng lưu) đập tràn, neo vào khối bê tông RCC. Phần đầu neo được thiết kế để có thể căng lực bổ sung khi cần thiết, phần bầu neo được cố định trong bê tông RCC chiều dài 8m hoặc 10m (xen kẽ nhau). Thông số neo cáp dự ứng lực sử dụng như sau:

- Mác thép: Grade 270-ASTM A416;

- Cường độ chảy: 1.860 Mpa;

- Số lượng neo theo phương ngang: Bố trí 06 hàng tổng 32 neo, bước theo phương ngang và phương đứng cùng là 1,5m, chiều dài neo 11,5m hoặc 13,5m;

- Đường kính lỗ khoan neo D127mm;

- Neo cáp sử dụng 07 tao cáp, đường kính tao cáp 15,24mm. Để bảo vệ chống han rỉ cho cáp, sau khi căng cáp cần bơm mỡ lấp đầy hố khoan và lấp đầy đầu chụp neo để ngăn nước tiếp xúc.

Khoan cắt bê tông CVC đỉnh đập hai block liền kề đập tràn (phần bê tông CVC bề mặt đỉnh đập dâng) tại khe J8/9 và J12/13 với chiều rộng 60mm tính từ khe J, chiều cao tính từ đỉnh đập là 1,10m.

5. Các yêu cầu về kiểm tra, nghiệm thu:

Công tác nghiệm thu được thực hiện theo các quy định hiện hành, Nhà thầu phải lập đầy đủ các hồ sơ trước khi nghiệm thu như sau:

Các bản vẽ hoàn công;

Tài liệu nhật ký khoan, lắp đặt neo, thử neo;

Các tài liệu kỹ thuật như chứng chỉ chất lượng các vật liệu;

Các tài liệu kết quả kiểm tra;

Kết luận của tư vấn giám sát qua phân tích hồ sơ hoàn công và kết quả kiểm tra về mức độ hoàn thành công việc.

Các tài liệu liên quan khác.

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu phải nêu các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ nói chung.

Nhà thầu phải nêu các qui định, qui phạm tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy sẽ được Nhà thầu áp dụng khi thi công công trình.

Tuân theo TCVN 3254-1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung.

Tuân theo TCVN 3255-1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung.

7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu phải nêu biện pháp tập trung phế thải, rác thải và cách thức xử lý phế thải, rác thải để không ảnh hưởng đến môi trường.

- Nhà thầu phải nêu biện pháp để giảm thiểu tối đa: Tiếng ồn, độ rung, bụi và khói tại khu vực thi công và xung quanh.

- Nhà thầu phải cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng qui định về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm qui định trên.

- Nhà thầu phải tự lắp các nhà vệ sinh di động cho nhân công để đảm bảo vệ sinh môi trường.

8. Các yêu cầu về an toàn lao động:

Toàn bộ nhân lực thi công của Nhà thầu phải được đào tạo an toàn lao động theo qui định của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát và Pháp luật trước khi thi công.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm:

- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu, và tất cả những người khác có mặt tại khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan).

- An toàn cho công trình.

- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan.

- Bảo đảm trật tự, an ninh.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải lập tiến độ thi công chi tiết của các hạng mục và tiến độ tổng thể của Gói thầu kèm theo Hồ sơ dự thầu, trong đó có biểu đồ huy động nhân lực và thiết bị để đảm bảo hoàn thành gói thầu theo tiến độ yêu cầu.

10. Yêu cầu về biện pháp thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu lập biện pháp thi công phải đảm bảo tất cả các yêu cầu kỹ thuật hiện hành và thể hiện được tiến độ thi công (có biểu đồ tiến độ, nhân lực và thiết bị thi công) tổng thể và các hạng mục khác, thể hiện được quá trình thi công các hạng mục.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

1. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng công trình.

2. Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.

3. Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.

4. Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình.

5. Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường.

6. Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình hoàn thành.

7. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

8. Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

IV. Các bản vẽ .

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7603-TKXL-NMTĐ- TB.01-10 | Sửa chữa lớn trụ biên đập tràn Công trình thủy điện Bản Chát năm 2026 | Xuất bản Tháng 01/2026 |