# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán: Bảo quản, vệ sinh, bảo dưỡng hiện vật và các trang thiết bị tại các khu vực trưng bày trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long năm 2026

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Bảo quản, vệ sinh, bảo dưỡng hiện vật và các trang thiết bị tại các khu vực trưng bày trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long năm 2026

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

- Địa điểm thực hiện: Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 334 ngày

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

2. Mục tiêu công việc:

Thực hiện các công việc Bảo quản, vệ sinh, bảo dưỡng hiện vật và các trang thiết bị tại các khu vực trưng bày trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long năm 2026.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung

- Chất lượng đầu ra có đặc tính kỹ thuật đáp ứng toàn bộ yêu cầu tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Trong trường hợp chất lượng dịch vụ đầu ra không đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư có quyền chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này.

- Quá trình cung cấp dịch vụ không xâm hại, gây ảnh hưởng đến hiện trạng của khu di sản và hiện vật. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư nếu để xẩy ra tình trạng xâm hại di tích, hiện vật.

- Để đảm bảo E-HSDT theo đúng yêu cầu, mục đích các hạng mục mà chủ đầu tư đưa ra, nhà thầu chủ động tiến hành khảo sát để đưa ra phương án triển khai... trước thời điểm đóng thầu tại Khu Di sản Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội, Số 12 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội.

3.2. Phạm vi công việc thực hiện chi tiết

- Bảo quản hiện vật

+ Bảo quản các hiện vật chất liệu đất nung, đá, gốm sứ, sành, giấy, vải, da, kim loại...

+ Khu vực bảo quản: Nhà N24, Hầm T1 Cục tác chiến, Nhà 31, Nhà N33, Nhà N14, Nhà N19, Nhà và Hầm D67, Nhà 18 Hoàng Diệu, Nhà Con Rồng, Nhà N26...

- Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các trang thiết bị

+ Vệ sinh các nhà trưng bày: Nhà N24, Hầm T1 Cục tác chiến, Nhà 31, Nhà N33, Nhà N14, Nhà N19, Nhà và Hầm D67, Nhà 18 Hoàng Diệu, Nhà Con Rồng, Nhà N26...

+ Bảo dưỡng, duy tu các trang thiết bị hệ thống điện, hệ thống điều hòa, hệ thống máy chiếu, hệ thống cửa tự động: Nhà N24, Hầm T1 Cục tác chiến, Nhà 31, Nhà N33, Nhà N14, Nhà N19, Nhà và Hầm D67, Nhà 18 Hoàng Diệu, Nhà Con Rồng, Nhà N26...

- Thay thế các bộ phận trưng bày bị xuống cấp hư hỏng.

3.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải thực hiện các công việc theo mô tả kỹ thuật chi tiết dưới đây:

| Stt | Nội dung | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | BẢO QUẢN HIỆN VẬT |  |  |  |  |
| I | Chuyên gia bảo quản |  |  |  |  |
|  | Chuyên gia bảo quản: 3 người x 5 ngày/tháng x 11 tháng = 165 công | Công | 165 |  |  |
| II | Cán bộ bảo quản |  |  |  |  |
|  | Khu trưng bày “Thăng Long – Hà Nội, Lịch sử nghìn năm từ lòng đất”: 2 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 88 công | Công | 88 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm T1 Cục tác chiến: 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Các Vương triều ở Kinh đô Thăng Long”: 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu Trưng bày “Hoàng thành Thăng Long qua tư liệu Mộc bản triều Nguyễn”: 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Kỳ Đài - Cột Cờ Hà Nội: Tổ quốc và khát vọng hòa bình": 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời": 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Thi Đình thời Lê - Đỉnh cao khoa cử Nho học Việt Nam": 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Báu vật Hoàng cung Thăng Long”: 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Nhà và hầm D67: 2 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 88 công | Công | 88 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm cơ yếu: 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu: 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 48 công | Công | 44 |  |  |
| III | Công nhân |  |  |  |  |
|  | Khu trưng bày “Thăng Long – Hà Nội, Lịch sử nghìn năm từ lòng đất”: 2 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 88 công | Công | 88 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm T1 Cục tác chiến: 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Các Vương triều ở Kinh đô Thăng Long”: 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu Trưng bày “Hoàng thành Thăng Long qua tư liệu Mộc bản triều Nguyễn”: 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Kỳ Đài - Cột Cờ Hà Nội: Tổ quốc và khát vọng hòa bình": 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời": 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Thi Đình thời Lê - Đỉnh cao khoa cử Nho học Việt Nam": 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Báu vật Hoàng cung Thăng Long”: 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Nhà và hầm D67và Hầm cơ yếu: 2 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 88 công | Công | 88 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm cơ yếu: 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
|  | Khu trưng bày Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu: 1 người x 4 ngày/tháng x 11 tháng = 44 công | Công | 44 |  |  |
| B | DUY TU, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁC TRANG THIẾT BỊ |  |  |  |  |
| I | Vệ sinh tại các nhà trưng bày |  |  |  |  |
| 1 | Vệ sinh thường xuyên các nhà trưng bày |  |  |  |  |
|  | Khu trưng bày “Thăng Long – Hà Nội, Lịch sử nghìn năm từ lòng đất”: Thuê khoán công nhân vệ sinh (1 người x 11 tháng = 334 công) | Công | 334 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm T1 Cục tác chiến: Thuê khoán công nhân vệ sinh (1 người x 11 tháng = 334 công) | Công | 334 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Các Vương triều ở Kinh đô Thăng Long”: Thuê khoán công nhân vệ sinh (1 người x 11 tháng = 334 công) | Công | 334 |  |  |
|  | Khu Trưng bày “Hoàng thành Thăng Long qua tư liệu Mộc bản triều Nguyễn”, (1 người x 11 tháng = 334 công) | Công | 334 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Kỳ Đài - Cột Cờ Hà Nội: Tổ quốc và khát vọng hòa bình" : Thuê khoán công nhân vệ sinh (1 người x 11 tháng = 334 công) | Công | 334 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" : Thuê khoán công nhân vệ sinh (1 người x 11 tháng = 334 công) | Công | 334 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Thi Đình thời Lê - Đỉnh cao khoa cử Nho học Việt Nam" : Thuê khoán công nhân vệ sinh (1 người x 11 tháng = 334 công) | Công | 334 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Báu vật Hoàng cung" và Khu trưng bày chuyên đề (nhà N14): Thuê khoán công nhân vệ sinh (1 người x 11 tháng = 334 công) | Công | 334 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Nhà và hầm D67: Thuê khoán công nhân vệ sinh (1 người x 11 tháng = 334 công) | Công | 334 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm cơ yếu: Thuê khoán công nhân vệ sinh (1 người x 11 tháng = 334 công) | Công | 334 |  |  |
|  | Khu trưng bày Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu: Thuê khoán công nhân vệ sinh (1 người x 11 tháng = 334 công) | Công | 334 |  |  |
|  | Khu trưng bày Hậu Lâu: Thuê khoán công nhân vệ sinh (1 người x 11 tháng = 334 công) | Công | 334 |  |  |
| 2 | Vệ sinh công nghiệp tại các nhà trưng bày |  |  |  |  |
|  | Khu trưng bày “Thăng Long – Hà Nội, Lịch sử nghìn năm từ lòng đất”: Giặt thảm (3 tháng/1 lần) (240m2) Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm T1 Cục tác chiến: Làm sạch sàn nhà gạch men (3 tháng/1 lần) (80m2) Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Các Vương triều ở Kinh đô Thăng Long”: Làm sạch sàn nhà gạch men (3 tháng/1 lần) (125m2) Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
|  | Khu Trưng bày “Hoàng thành Thăng Long qua tư liệu Mộc bản triều Nguyễn”, Làm sạch sàn nhà gạch men (3 tháng/1 lần) (230m2) Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Kỳ Đài - Cột Cờ Hà Nội: Tổ quốc và khát vọng hòa bình" : Làm sạch sàn nhà gạch men (3 tháng/1 lần) (185m2) Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" : Làm sạch sàn nhà gạch men (3 tháng/1 lần) (275m2) Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Thi Đình thời Lê - Đỉnh cao khoa cử Nho học Việt Nam" : Làm sạch sàn nhà gạch men (3 tháng/1 lần) (215m2) Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
|  | Khu trưng bày chuyên đề (nhà N14): Giặt thảm (3 tháng/1 lần) (70m2) Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Báu vật Hoàng cung Thăng Long”: Giặt thảm (3 tháng/1 lần) (220m2) Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Nhà và hầm D67: Làm sạch sàn nhà gạch men (3 tháng/1 lần) (650m2). Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm Cơ yếu: Làm sạch sàn nhà gạch men (3 tháng/1 lần) (40m2) Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
|  | Khu trưng bày Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu: Giặt thảm Nhà trưng bày Lịch sử khai quật khu 18 Hoàng Diệu (3 tháng/1 lần) (150m2) Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
|  | Khu trưng bày Hậu Lâu: Giặt thảm Nhà trưng bày Lịch sử khai quật khu 18 Hoàng Diệu (3 tháng/1 lần) (125m2) Bao gồm nhân công, dụng cụ và hóa chất. | lần | 4 |  |  |
| II | Bảo dưỡng, duy tu các trang thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống điện |  |  |  |  |
|  | Khu trưng bày “Thăng Long – Hà Nội, Lịch sử nghìn năm từ lòng đất” |  |  |  |  |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện và các thiết bị điện: quạt trần, công tắc… | công | 20 |  |  |
|  | Đèn rọi T077-07 (TOYONIA COB 7W 3000k, 0-100% Dimmer) nhôm nguyên khối, điều chỉnh tiêu cự, góc chiếu từ 0-60 độ, ánh sáng vàng | bóng | 7 |  |  |
|  | Đèn rọi TLZ701 (TOYONIA COB 7W 3000k) nhôm nguyên khối, điều chỉnh tiêu cự, góc chiếu từ 0-60 độ, ánh sáng vàng | bóng | 7 |  |  |
|  | Đèn led rọi trưng bày trong tủ 3W kèm driver (hàng nhập ngoại, chính hãng) | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm T1 Cục tác chiến |  |  |  |  |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà trưng bày, thay các thiết bị điện: đèn, công tắc, ổ điện, tivi, đầu DVD... | công | 20 |  |  |
|  | Bộ tuýp Led M18 1,2m, 36W, mã BDM18L 120/36w, Rạng Đông | Bộ | 10 |  |  |
|  | Bộ tuýp Led M18 0,6m, 18W, mã BDM18L 60/18w, Rạng Đông | Bộ | 10 |  |  |
|  | Bóng đèn sợi đốt A60 40w đui gài | Bóng | 30 |  |  |
|  | Đui xoáy + bóng đèn nến Rạng Đông C35, 220V/25W | Bóng | 5 |  |  |
|  | Đèn LED gắn ray 35w FSL FST901A1BK/WH-35 | Bóng | 5 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Các Vương triều ở Kinh đô Thăng Long” |  |  |  |  |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà trưng bày, thay các thiết bị điện: đèn, công tắc, ổ điện,tivi, đầu DVD,… | công | 20 |  |  |
|  | Đèn led rọi trưng bày trong tủ 3W kèm driver (hàng nhập ngoại, chính hãng) | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Đèn rọi T077-07 (TOYONIA COB 7W 3000k, 0-100% Dimmer) nhôm nguyên khối, điều chỉnh tiêu cự, góc chiếu từ 0-60 độ, ánh sáng vàng | bóng | 5 |  |  |
|  | Đèn rọi TLZ701 (TOYONIA COB 7W 3000k) nhôm nguyên khối, điều chỉnh tiêu cự, góc chiếu từ 0-60 độ, ánh sáng vàng | bóng | 7 |  |  |
|  | Khu Trưng bày “Hoàng thành Thăng Long qua tư liệu Mộc bản triều Nguyễn” |  |  |  |  |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà trưng bày, thay các thiết bị điện: đèn, công tắc, ổ điện, tivi, đầu DVD,... | công | 20 |  |  |
|  | Đèn rọi TLZ701 (TOYONIA COB 7W 3000k) nhôm nguyên khối, điều chỉnh tiêu cự, góc chiếu từ 0-60 độ, ánh sáng vàng | bóng | 7 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Kỳ Đài - Cột Cờ Hà Nội: Tổ quốc và khát vọng hòa bình" |  |  |  |  |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà trưng bày, thay các thiết bị điện: đèn, công tắc, ổ điện, tivi, đầu DVD,... | công | 10 |  |  |
|  | Đèn rọi TLZ701 (TOYONIA COB 7W 3000k) nhôm nguyên khối, điều chỉnh tiêu cự, góc chiếu từ 0-60 độ, ánh sáng vàng | bóng | 7 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Thành Hà Nội - Dấu ấn một thời" |  |  |  |  |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà trưng bày, thay các thiết bị điện: đèn, công tắc, ổ điện, tivi, đầu DVD,... | công | 20 |  |  |
|  | Đèn rọi TLZ701 (TOYONIA COB 7W 3000k) nhôm nguyên khối, điều chỉnh tiêu cự, góc chiếu từ 0-60 độ, ánh sáng vàng | bóng | 10 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Thi đình thời Lê - Đỉnh cao khoa cử Nho học Việt Nam" |  |  |  |  |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà trưng bày, thay các thiết bị điện: đèn, công tắc, ổ điện, tivi, đầu DVD,... | công | 20 |  |  |
|  | Đèn rọi TLZ701 (TOYONIA COB 7W 3000k) nhôm nguyên khối, điều chỉnh tiêu cự, góc chiếu từ 0-60 độ, ánh sáng vàng | bóng | 10 |  |  |
|  | Khu trưng bày chuyên đề (nhà N14) |  |  |  |  |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà trưng bày, thay các thiết bị điện: đèn, công tắc, ổ điện, tivi, đầu DVD,... | công | 10 |  |  |
|  | Đèn rọi TLZ701 (TOYONIA COB 7W 3000k) nhôm nguyên khối, điều chỉnh tiêu cự, góc chiếu từ 0-60 độ, ánh sáng vàng | bóng | 7 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Báu vật Hoàng cung Thăng Long” |  |  |  |  |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà trưng bày, thay các thiết bị điện: đèn, công tắc, ổ điện… | công | 20 |  |  |
|  | Đèn rọi TLZ701 (TOYONIA COB 7W 3000k) nhôm nguyên khối, điều chỉnh tiêu cự, góc chiếu từ 0-60 độ, ánh sáng vàng | bóng | 7 |  |  |
|  | Đèn rọi T077-07 (TOYONIA COB 7W 3000k, 0-100% Dimmer) nhôm nguyên khối, điều chỉnh tiêu cự, góc chiếu từ 0-60 độ, ánh sáng vàng | bóng | 7 |  |  |
|  | Đèn led rọi trưng bày trong tủ 3W kèm driver (hàng nhập ngoại, chính hãng) | Bóng | 20 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Nhà và hầm D67 |  |  |  |  |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà trưng bày, thay các thiết bị điện: đèn, công tắc, ổ điện, tivi, đầu DVD, màn hình cảm ứng... | công | 20 |  |  |
|  | Bộ tuýp Led M18 0,6m, 18W, mã BDM18L 60/18w, Rạng Đông | Bộ | 10 |  |  |
|  | Đèn led dây trong tủ trưng bày 2700K DC Osram AC012900055, 45w có kèm bộ điều khiển Dimmer | Bộ | 5 |  |  |
|  | Bộ đầy đủ (máng + bóng tuýp) NCT lighting 220v-50/60hz model NFL 14-T5 (14W) | Bộ | 15 |  |  |
|  | Tuýp led M36, 1,2m 40w, M38 1200/40w, Rạng Đông | Bóng | 25 |  |  |
|  | Đui xoáy + bóng đèn nến Rạng Đông C35, 220V/25W | Bóng | 20 |  |  |
|  | Đèn ốp trần panasonic 2 bóng compact 14W max, ánh sáng trắng (Đèn hành lang) | bóng | 10 |  |  |
|  | Đèn led rọi trưng bày trong tủ 3W kèm driver (hàng nhập ngoại, chính hãng) | Bóng | 20 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm Cơ yếu |  |  |  |  |
|  | Đèn rọi TLZ701 (TOYONIA COB 7W 3000k) nhôm nguyên khối, điều chỉnh tiêu cự, góc chiếu từ 0-60 độ, ánh sáng vàng | bóng | 7 |  |  |
|  | Đui xoáy + bóng đèn nến Rạng Đông C35, 220V/25W | Bóng | 5 |  |  |
|  | Khu trưng bày Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu |  |  |  |  |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà trưng bày, thay các thiết bị điện: đèn, công tắc, ổ điện, máy chiếu, cửa tự động... | công | 20 |  |  |
|  | Đèn led rọi trưng bày trong tủ 3W kèm driver (hàng nhập ngoại, chính hãng) | Bóng | 20 |  |  |
|  | Đèn LED gắn ray 35w FSL FST901A1BK/WH-35 | Bóng | 5 |  |  |
|  | Khu trưng bày di tich Cửa Bắc |  |  |  |  |
|  | Đèn LED gắn ray 35w FSL FST901A1BK/WH-35 | Bóng | 5 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hậu Lâu |  |  |  |  |
|  | Đèn LED gắn ray 35w FSL FST901A1BK/WH-35 | Bóng | 5 |  |  |
| 2 | Hệ thống điều hòa |  |  |  |  |
|  | Khu trưng bày “Thăng Long – Hà Nội, Lịch sử nghìn năm từ lòng đất”: |  |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ (5 cái 24.000 BTU) (Vệ sinh toàn bộ cục nóng, cục lạnh, vệ sinh, bơm ga bổ sung cho cục nóng ) | Lần | 1 |  |  |
|  | Sửa mạch điều hòa | cái | 2 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm T1 Cục tác chiến |  |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ (1 cái 24.000 BTU) (Vệ sinh toàn bộ cục nóng, cục lạnh, vệ sinh , bơm ga bổ sung cho cục nóng ) | Lần | 1 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Các Vương triều ở Kinh đô Thăng Long” |  |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ (7 cái 24.000 BTU và 12.000 BTU) (Vệ sinh toàn bộ cục nóng, cục lạnh, vệ sinh, bơm ga bổ sung cho cục nóng) | Lần | 1 |  |  |
|  | Khu Trưng bày “Hoàng thành Thăng Long qua tư liệu Mộc bản triều Nguyễn” |  |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ (5 cái 24.000 BTU) (Vệ sinh toàn bộ cục nóng, cục lạnh, vệ sinh, bơm ga bổ sung cho cục nóng) | Lần | 1 |  |  |
|  | Sửa mạch điều hòa | cái | 2 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Thi đình thời Lê - Đỉnh cao khoa cử Nho học Việt Nam" |  |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ (5 cái 24.000 BTU) (Vệ sinh toàn bộ cục nóng, cục lạnh, vệ sinh, bơm ga bổ sung cho cục nóng) | Lần | 1 |  |  |
|  | Khu trưng bày chuyên đề (nhà N14) |  |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ (2 cái 24.000 BTU) (Vệ sinh toàn bộ cục nóng, cục lạnh, vệ sinh, bơm ga bổ sung cho cục nóng) | Lần | 1 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Báu vật Hoàng cung Thăng Long” |  |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ (6 cái 24.000 BTU) (Vệ sinh toàn bộ cục nóng, cục lạnh, vệ sinh, bơm ga bổ sung cho cục nóng) | Lần | 1 |  |  |
|  | Thay lốc điều hòa | cái | 1 |  |  |
|  | Sửa mạch điều hòa | cái | 2 |  |  |
|  | Khu trưng bày Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu |  |  |  |  |
|  | Điều hòa nhiệt độ (2 cái 24.000 BTU) (Vệ sinh toàn bộ cục nóng, cục lạnh, vệ sinh, bơm ga bổ sung cho cục nóng) | Lần | 1 |  |  |
|  | Sửa mạch điều hòa | cái | 1 |  |  |
|  | Chạy lại hệ thống dây dẫn | gói | 1 |  |  |
| 3 | Hệ thống máy chiếu |  |  |  |  |
|  | Khu trưng bày “Thăng Long – Hà Nội, Lịch sử nghìn năm từ lòng đất” |  |  |  |  |
|  | Bảo dưỡng hệ thống máy chiếu | Gói | 1 |  |  |
|  | Thay lọc bụi máy chiếu: định kỳ 6 tháng/lần Mã: ET-RFV500, bộ phận của máy chiếu, hãng sản xuất: PANASONIC, | Cái | 4 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Báu vật Hoàng cung Thăng Long” |  |  |  |  |
|  | Bảo dưỡng hệ thống máy chiếu | Gói | 1 |  |  |
|  | Thay lọc bụi máy chiếu: định kỳ 6 tháng/lần Mã: ET-RFV500, bộ phận của máy chiếu, hãng sản xuất: PANASONIC, | Cái | 12 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm T1 Cục tác chiến |  |  |  |  |
|  | Bảo dưỡng hệ thống máy chiếu | Gói | 1 |  |  |
|  | Khu trưng bày "Các Vương triều ở Kinh đô Thăng Long" |  |  |  |  |
|  | Bảo dưỡng hệ thống máy chiếu | Gói | 1 |  |  |
|  | Thay lọc bụi máy chiếu: định kỳ 6 tháng/lần Mã: ET-RFV500, bộ phận của máy chiếu, hãng sản xuất: PANASONIC, | Cái | 4 |  |  |
| 4 | Hệ thống cửa tự động |  |  |  |  |
|  | Khu trưng bày “Thăng Long – Hà Nội, Lịch sử nghìn năm từ lòng đất” |  |  |  |  |
|  | Bảo dưỡng 02 bộ cửa tự động (6 tháng/lần) | Lần | 2 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Báu vật Hoàng cung Thăng Long” |  |  |  |  |
|  | Bảo dưỡng 02 bộ cửa tự động (6 tháng/lần) | Lần | 2 |  |  |
|  | Khu trưng bày “Các vương triều ở Kinh đô Thăng Long" |  |  |  |  |
|  | Bảo dưỡng 02 bộ cửa tự động (6 tháng/lần) | Lần | 2 |  |  |
|  | Khu trưng bày Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu |  |  |  |  |
|  | Bảo dưỡng 01 bộ cửa tự động (6 tháng/lần) | Lần | 2 |  |  |
| 5 | Hệ thống các trang thiết bị trưng bày |  |  |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Nhà và hầm D67 |  |  |  |  |
|  | Thay khóa tủ trưng bày | bộ | 15 |  |  |
|  | Khu trưng bày tại di tích Hầm T1 Cục tác chiến |  |  |  |  |
|  | Thay khóa tủ trưng bày | bộ | 5 |  |  |
|  | Sửa chữa các vách gỗ và cánh cửa gỗ | gói | 1 |  |  |
| C | VẬT TƯ DỤNG CỤ |  |  |  |  |
|  | Hít kính | Cái | 10 |  |  |
|  | Con lăn | Hộp | 10 |  |  |
|  | Khay nhựa | Chiếc | 15 |  |  |
|  | Chổi lông bản rộng phết hồ | Chiếc | 15 |  |  |
|  | Găng tay cotton | Hộp | 15 |  |  |
|  | Keo dán gỗ | Kg | 5 |  |  |
|  | Súng bắn keo | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Hót rác nhựa | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Chổi quét | Chiếc | 14 |  |  |
|  | Chổi nhựa | Chiếc | 7 |  |  |
|  | Khăn lau cotton | Chiếc | 500 |  |  |
|  | Băng dính 300 yard trong | Cuộn | 5 |  |  |
|  | Băng dính điện trắng dày 2cm | Cuộn | 10 |  |  |
|  | Băng dính xốp xanh | Cuộn | 10 |  |  |
|  | Bút 0.7 | Cái | 25 |  |  |
|  | Bút thử điện | Cái | 5 |  |  |
|  | Cây lau nhà xoay tay | Cái | 10 |  |  |
|  | Chổi sơn (Loại bé) | Cái | 10 |  |  |
|  | Chổi sơn(loại trung) | Cái | 10 |  |  |
|  | Dây rút nhựa 500mm (7,5*500) | Túi | 5 |  |  |
|  | Găng tay y tế | Hộp | 10 |  |  |
|  | Giấy in A4 DL 70/90 | ram | 20 |  |  |
|  | Keo 502 | Lọ | 10 |  |  |
|  | Keo con chó 100ml | Lọ | 10 |  |  |
|  | Keo dán kính Silicon 500g | Lọ | 10 |  |  |
|  | Keo Titebond | Tuýp | 10 |  |  |
|  | Lưỡi dao trổ 18mm | Cái | 10 |  |  |
|  | Nước lau kính 580ml | Chai | 150 |  |  |
|  | Nước rửa tay khô diệt khuẩn can 5l | Can | 5 |  |  |
|  | Nước rửa tay 180g | Chai | 10 |  |  |
|  | Phích cắm điện 2 chân | Cái | 15 |  |  |
|  | Vít đen 3cm | Túi | 5 |  |  |
|  | Xà phòng 1,2kg | Gói | 10 |  |  |
|  | Xịt chống rỉ | Lọ | 10 |  |  |
|  | Xô 15 Lít có nắp | Cái | 10 |  |  |

- Nhà thầu cam kết giá dự thầu đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, nhân công,.... để hoàn thành gói thầu. Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.

3.4. Yêu cầu khác

Nhà thầu trình bày và đính kèm các nội dung dưới đây:

+ Hiểu rõ quy mô, nhiệm vụ, mục đích, tính chất công việc của gói thầu và phạm vi cung cấp dịch vụ; am hiểu về quy mô, nhiệm vụ, yêu cầu của công tác

+ Điều kiện tự nhiên, địa hình, đặc điểm, đặc thù địa điểm, thời gian thực hiện gói thầu, số lượng khách tham quan.

+ Đánh giá cụ thể tình hình duy trì các nhà trưng bày, hệ thống điện

+ Trình bày rõ, chi tiết về quy mô, nhiệm vụ, mục đích, tính chất công việc và phạm vi cung cấp dịch vụ của từng hạng mục trong gói thầu, đáp ứng đầy đủ về nội dung, khối lượng công việc theo yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.

+ Có cam kết bố trí đủ số lượng lao động đáp ứng nội dung công việc. Có phương án dự phòng thay thế nhân sự đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên kèm theo thuyết minh vai trò nhiệm vụ chi tiết của nhân sự ở từng vị trí. Cam kết nhân sự huy động có đầy đủ sức khỏe và được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, đồng phục có phù hiệu, dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.

+ Có thuyết minh bố trí công nhân lao động để đảm bảo việc thực hiện tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong các dịp lễ, tết nguyên đán, sự kiện lớn đột xuất trên địa bàn theo chỉ đạo của chủ đầu tư.

+ Có chương trình, kế hoạch đào tạo và tập huấn cho công nhân đảm bảo đúng quy trình và an toàn lao động chi tiết rõ ràng (thời gian, địa điểm, số lượng, chi tiết nội dung đào tạo…)

+ Có phương án sử dụng các chế phẩm, nêu cụ thể các loại sản phẩm bền vững giúp giảm thiểu tác động lên môi trường tại khu vực thực hiện.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, bao gồm không giới hạn các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Nghiệm thu thực tế, Bất cứ nội dung nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư sẽ không được nghiệm thu.