## Sheet1
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
Số TT | Tên gói thầu | STT phần | STT mục | Tên chủng loại | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
| Gói thầu 23: Cung cấp bộ hóa chất đồng bộ xét nghiệm miễn dịch, phát hiện kháng nguyên bề mặt tế bào trên thiết bị tự động tại bệnh viện: 57 phần (mục) | [7 empty] | 5334346000
Bộ hóa chất xét nghiệm miễn dịch, phát hiện kháng nguyên bề mặt tế bào trên cùng thiết bị tự động
|  | 1 |  | Bộ chất thử xét nghiệm đếm số lượng tế bào gốc tạo máu | Thành phần bao gồm: Thuốc thử tế bào gốc CD45 FITC /CD34 PE, Thuốc thử xác định tế bào chết 7-aminoactinomycin-D (7-AAD), Dung dịch ly giải amoni clorua 10X ly giải hồng cầu, ống chứa hạt bi gắn huỳnh quang dạng đông khô. Xác định tổng số lượng tế bào gốc sống dương tính đồng thời với CD45/CD34, tổng số lượng tế bào gốc CD34 cũng như phần trăm tế bào CD34 trong tổng số tế bào bạch cầu sống. Chứng nhận CE. | Test | 250 | 643600 | 160900000
|  | 2 |  | Bộ chất thử xét nghiệm phát hiện kháng nguyên HLA-B27 trong máu toàn phần | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần gồm: Thuốc thử A: kháng thể HLA-B27 FITC và kháng thể CD3 PE, đóng gói dạng dung dịch trong lọ 1.5 mL. Thuốc thử B: dung dịch ly giải hồng cầu, cung cấp ở nồng độ 10X trong chai 30 mL. Thuốc thử C: Hạt bead hiệu chuẩn đủ cho 10 cài đặt trong dung dịch đệm muối chứa Tween 20, gelatin và 0.1% sodium azide, đóng gói dạng lọ 1.5 mL | Test | 300 | 292540 | 87762000
|  | 3 |  | Chất chuẩn kiểm tra cường độ huỳnh quang của thiết bị phân tích tế bào | Chất chuẩn dùng kiểm soát chất lượng, kiểm tra cường độ huỳnh quang, hệ thống tế bào dòng chảy. Thành phần: hạt bead gắn huỳnh quang được hòa tan trong dung dịch đệm PBS với BSA và natri azide. Chứng nhận CE&IVD. | Test | 100 | 456240 | 45624000
|  | 4 |  | Chất chuẩn tích hợp 5 màu huỳnh quang bù trừ quang phổ | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất chuẩn bao gồm 5 ống đông khô, mỗi ống là hỗn hợp các hạt beads kích thước 3-µm, bao gồm hạt bead dương tính gắn các huỳnh quang tương đương với 5 kênh màu: APC-R700, APC-H7, V450, V500-C, Violet 605 và các hạt bead âm tính, không gắn huỳnh quang. Dung dịch đệm pha loãng chứa PBS, các protein ổn định và sodium azide. Sử dụng để thiết lập bù trừ quang phổ cho thiết bị phân tích dòng chảy tế bào. | Test | 5 | 6928000 | 34640000
|  | 5 |  | Chất chuẩn tích hợp 7 màu huỳnh quang bù trừ quang phổ | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất chuẩn bao gồm 5 ống đông khô, mỗi ống là hỗn hợp các hạt beads kích thước 3-µm, bao gồm hạt bead dương tính gắn các huỳnh quang tương đương với 7 kênh màu: FITC, PE, PerCP-Cy 5.5, PerCP, PE-Cy7, APC, APC-Cy7 và các hạt bead âm tính, không gắn huỳnh quang. Dung dịch đệm pha loãng chứa PBS, các protein ổn định và sodium azide. Sử dụng để thiết lập bù trừ quang phổ cho thiết bị phân tích dòng chảy tế bào. | Test | 5 | 7872000 | 39360000
|  | 6 |  | Chất chứng dùng cho xét nghiệm đếm số lượng tế bào gốc tạo máu | Chất chứng dùng để kiểm soát quy trình xử lý mẫu và phân tích kết quả của xét nghiệm đếm số lượng tế bào gốc tạo máu bằng kỹ thuật tế bào dòng chảy. Chất chứng có tính chất giống như mẫu máu ngoại vi và chia làm 2 mức độ: + Mức thấp: số lượng tế bào tối đa 10 tế bào/µL. + Mức cao: số lượng tế bào tối thiểu trong khoảng 10-100 tế bào/µL. | ml | 6 | 5572000 | 33432000
|  | 7 |  | Chất thử xét nghiệm cố định và ổn định tế bào để nhuộm các mục tiêu nội bào. | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần gồm 2 loại thuốc thử có chứa Formaldehyde, Methanol. Dùng để xử lý cố định và thay đổi tính thấm của màng tế bào trước khi nhuộm các kháng nguyên bên trong tế bào với kháng thể đơn dòng. | Test | 500 | 154220 | 77110000
|  | 8 |  | Chất thử xét nghiệm định hướng dòng của các quần thể tế bào trong bệnh lý bạch cầu cấp | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: gồm 2 ống đông khô (S) và (C). Ống (S) chứa các kháng thể : CD34 clone 8G12 gắn màu PerCP-Cy5.5, CD19 clone SJ25-C1 gắn màu PE-Cy7, CD7 clone M-T701 gắn màu APC, CD3 clone SK7 gắn màu APC-H7, CD45 clone 2D1 gắn màu V500-C. Ống (C) chứa các kháng thể: MPO clone MPO-7 gắn màu FITC, CD79a clone HM57 gắn màu PE, kháng thể CD3 clone UCHT-1 gắn màu V450. Dùng chuẩn đoán dòng bạch cầu cấp tính chứa panel của các kháng thể liên hợp huỳnh quang để xác định các quần thể tế bào màu trong u lympho B, u lympho T và dòng khác. | Test | 450 | 2091100 | 940995000
|  | 9 |  | Chất thử xét nghiệm dùng để tham chiếu xác định số lượng tuyệt đối của các tế bào bạch cầu | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: mỗi ống chứa các hạt bi gắn huỳnh quang dạng đông khô, chỉ sử dụng một lần. Phù hợp sử dụng cùng với cấu phần khác của bộ và thiết bị. | Tube | 400 | 152820 | 61128000
|  | 10 |  | Chất thử xét nghiệm phân tích kiểu hình miễn dịch chuyên sâu của các quần thể plasmocyte bình thường và bất thường | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: mỗi ống sử dụng một lần chứa các kháng thể gắn màu huỳnh quang ở dạng đông khô tối ưu: CD38 clone HB7 gắn màu FITC, CD28 clone L293 gắn màu PE, CD27 clone L128 gắn màu PerCP-Cy5.5, CD19 clone SJ25-C1 gắn màu PE-Cy7, CD117 clone 104D2 gắn màu APC, CD81 clone JS81 gắn màu APC-H7, CD45 clone 2D1gắn màu V450, CD138 clone MI15 gắn màu V500-C. Dùng để phân tích kiểu hình miễn dịch các quần thể tương bào bình thường và bất thường trong tủy xương. | Test | 380 | 1935400 | 735452000
|  | 11 |  | Chất thử xét nghiệm phân tích kiểu hình miễn dịch chuyên sâu của nhóm tế bào lympho B bất thường | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: mỗi ống đông khô chứa các kháng thể gắn màu huỳnh quang, dùng để phát hiện các kháng nguyên trên bề mặt tế bào lympho B bất thường: CD23 FITC, CD10 PE, CD79b PerCP-Cy5.5, CD19 PE-Cy7, CD200 APC, CD43 APC-H7, CD20 V450, CD45 V500-C. | Test | 160 | 1727250 | 276360000
|  | 12 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD10 đánh dấu màu huỳnh quang APC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: Kháng thể đơn dòng CD10, được tạo nên từ sự lai tạo giữa tế bào u tuỷ chuột P3-X63-Ag8.653 với tế bào lách chuột BALB/c, các chuỗi nặng IgG và chuỗi nhẹ Kappa, clone HI10a gắn màu huỳnh quang APC. Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin 0.1% và sodium azide. Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD10 trên bề mặt tế bào. | Test | 200 | 110000 | 22000000
|  | 13 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD117 đánh dấu màu huỳnh quang PE-Cy7 | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD117 được tạo nên từ sự hợp nhất giữa tế bào u tủy Sp2/0 với tế bào lá lách BALB/c, clone 104D2, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide gắn màu huỳnh quang PE-Cy7, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD117 trên bề mặt. | Test | 500 | 293450 | 146725000
|  | 14 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD11b đánh dấu màu huỳnh quang APC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: Kháng thể đơn dòng CD11b, được tạo nên từ các tế bào lai chuột NS-1 với BALB/c, các chuỗi nặng IgG2a và chuỗi nhẹ Kappa, clone D12, gắn màu huỳnh quang APC. Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa geltin 0.1% và sodium azide. Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD11b trên bề mặt tế bào. | Test | 200 | 101609 | 20321800
|  | 15 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD11c đánh dấu màu huỳnh quang APC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD11c, được tạo nên từ các tế bòa lai NS-1 CD-1 với BALB/c, clone S-HCL-3, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide, gắn màu huỳnh quang APC. | Test | 200 | 109410 | 21882000
|  | 16 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD13 đánh dấu màu huỳnh quang PE | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD13, được tạo nên từ các tế bào lai Sp2/0 với BALB/c x C57BL16, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide gắn màu huỳnh quang PE, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD13 trên bề mặt. | Test | 400 | 112896 | 45158400
|  | 17 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD13 gắn màu huỳnh quang PE | Chất thử dùng cho xét nghiệm Phân tích dấu ấn/CD/marker miễn dịch bằng kỹ thuật flow cytometry trên mẫu máu và mẫu dịch tủy xương. Thành phần:Kháng thể CD13 nhuộm màu huỳnh quang R Phycoerythrin (PE) Chứng nhận CE. | Test | 100 | 279480 | 27948000
|  | 18 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD14 đánh dấu màu huỳnh quang FITC | - Chứng nhận CE&IVD. Chất thử được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD14 trong các mẫu bệnh phẩm như máu ngoại vi, dịch tuỷ xương, hoặc các dịch cơ thể khác bằng kỹ thuật tế bào dòng chảy. - Thành phần thuốc thử được tạo nên từ việc lai giữa tế bào Sp2/0 clone MϕP9 với tế bào lá lách từ chuột BALB/c IgG2b, Kappa, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate bufered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide, gắn màu huỳnh quang FITC. | Test | 300 | 110880 | 33264000
|  | 19 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD15 đánh dấu màu huỳnh quang FITC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: Kháng thể đơn dòng CD15, được tạo nên từ các tế bào lai chuột P3-X63-Ag8.653 với BALB/c, các chuỗi nặng IgM và chuỗi nhẹ Kappa, clone MMA, gắn màu huỳnh quang FITC. Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa geltin 0.1% và sodium azide. Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD15 trên bề mặt tế bào. | Test | 300 | 101880 | 30564000
|  | 20 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD16 đánh dấu màu huỳnh quang PE | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD16, được tạo nên từ các tế bào lai P3-X63-Ag8.653 với BALB/c, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide gắn màu huỳnh quang PE, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD16 trên bề mặt. | Test | 300 | 109150 | 32745000
|  | 21 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD19 đánh dấu màu huỳnh quang APC-Cy7 | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: Được tạo nên từ việc lai giữa tế bào Sp2/0 với tế bào lá lách từ chuột BALB/c, gắn màu huỳnh quang APC-Cy7. Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate bufered saline (PBS) có chứa gelatin 0.1% và sodium azide. Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD19, bằng phương pháp phân tích dòng chảy tế bào với nhiều loại mẫu khác nhau, bao gồm máu ngoại vi, dịch hút hoặc sinh thiết tủy xương, và các mẫu mô hoặc dịch cơ thể khác. | Test | 200 | 238730 | 47746000
|  | 22 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD19 đánh dấu màu huỳnh quang PE | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD19, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide gắn màu huỳnh quang PE, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD19 trên bề mặt. | Test | 100 | 202800 | 20280000
|  | 23 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD19 đánh dấu màu huỳnh quang PE-Cy7 | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: Được tạo nên từ việc lai giữa tế bào Sp2/0 với tế bào lá lách từ chuột BALB/c và NALM1 + NALM16, các chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ Kappa, clone SJ25C1, gắn màu huỳnh quang PE-Cy7. Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa geltin 0.1% và sodium azide. Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD19 trên bề mặt tế bào lympho B và plasmocyte trong các mẫu bệnh phẩm như máu ngoại vi, dịch tuỷ xương, mẫu mô hoặc các dịch cơ thể khác bằng kỹ thuật tế bào dòng chảy. | Test | 200 | 222560 | 44512000
|  | 24 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD1a đánh dấu màu huỳnh quang PE | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: Kháng thể đơn dòng CD1a được tạo nên từ sự hợp nhất giữa tế bào NS-1 với CD-1, các chuỗi nặng IgG2b và chuỗi nhẹ Kappa, clone SK9, gắn màu huỳnh quang PE. Hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa geltin 0.1% và sodium azide. Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD1a trên bề mặt tế bào. | Test | 50 | 202800 | 10140000
|  | 25 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD20 đánh dấu màu huỳnh quang V450 | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD20 được tạo nên từ sự hợp nhất giữa tế bào u tủy Sp2/0 với BALB/c, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide gắn màu huỳnh quang V450, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD20 trên bề mặt. | Test | 300 | 95960 | 28788000
|  | 26 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD22 đánh dấu màu huỳnh quang PE | Chất thử dùng cho xét nghiệm Phân tích dấu ấn/CD/marker miễn dịch bằng kỹ thuật flow cytometry trên mẫu máu và mẫu dịch tủy xương. Thành phần: Kháng thể đơn dòng CD22, được tạo từ sự hợp nhất giữa tế bào NS-1 với CD-1, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và sodium azide gắn màu huỳnh quang PE. Chứng nhận CE | Test | 200 | 182175 | 36435000
|  | 27 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD25 đánh dấu màu huỳnh quang PE- CY7 | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD25 được tạo nên từ sự hợp nhất giữa tế bào NS-1 với BALB/c, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide gắn màu huỳnh quang PE-Cy7, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD25 trên bề mặt. | Test | 100 | 188100 | 18810000
|  | 28 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD3 đánh dấu màu huỳnh quang APC. | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD3 đánh dấu màu huỳnh quang APC; Phương pháp tế bào dòng chảy. Thành phần: kháng thể mouse, chuỗi nặng IgG type 1, clone SK7, gắn huỳnh quang màu APC. Chứng nhận CE&IVD. | Test | 200 | 130260 | 26052000
|  | 29 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD3 đánh dấu màu huỳnh quang FITC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD3 gắn màu huỳnh quang FITC, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD3 trên bề mặt. | Test | 200 | 151500 | 30300000
|  | 30 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD30 | Chất thử dùng cho xét nghiệm Phân tích dấu ấn/CD/marker miễn dịch bằng kỹ thuật flow cytometry trên mẫu máu và mẫu dịch tủy xương. Thành phần: Kháng thể kháng CD30 - nhuộm màu huỳnh quang Allophycocyanin (APC) hoặc R Phycoerythrin (PE) hoặc FITC Dùng cho xét nghiệm chẩn đoán phân loại bệnh lý dòng Lympho- Lymphoma | Test | 100 | 215040 | 21504000
|  | 31 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD33 đánh dấu màu huỳnh quang APC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD33 gắn màu huỳnh quang APC, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD33 trên bề mặt. | Test | 400 | 113850 | 45540000
|  | 32 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD34 đánh dấu màu huỳnh quang PerCP-Cy5.5 | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD34 gắn màu huỳnh quang PerCP-Cy5.5, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD34 trên bề mặt. | Test | 850 | 267876 | 227694600
|  | 33 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD38 đánh dấu màu huỳnh quang FITC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD38 được tạo nên từ sự hợp nhất giữa tế bào lai P3-X63-Ag8.653 với BALB/c, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide gắn màu huỳnh quang FITC, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD38 trên bề mặt. | Test | 300 | 134160 | 40248000
|  | 34 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD4 đánh dấu màu huỳnh quang PE- Cy7 | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD4 được tạo nên từ sự hợp nhất giữa tế bào NS-1 với BALB/c, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide gắn màu huỳnh quang PE-Cy7, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD4 trên bề mặt. | Test | 300 | 159020 | 47706000
|  | 35 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD41a đánh dấu màu huỳnh quang FITC/ APC. | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD41a đánh dấu màu huỳnh quang FITC/APC; Phương pháp tế bào dòng chảy. Thành phần: kháng thể mouse, gắn huỳnh quang màu FITC/ APC. | Test | 100 | 157332 | 15733200
|  | 36 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD42a gắn màu huỳnh quang APC hoặc gắn màu huỳnh quang FITC | Chất thử dùng cho xét nghiệm Phân tích dấu ấn/CD/marker miễn dịch bằng kỹ thuật flow cytometry trên mẫu máu và mẫu dịch tủy xương. Thành phần: Kháng thể kháng CD42a - nhuộm màu huỳnh quang FITC hoặc Allophycocyanin (APC) dùng cho xét nghiệm chẩn đoán phân loại bệnh lý bạch cầu cấp dòng tuỷ - AML-M7. Chứng nhận CE. | Test | 100 | 225800 | 22580000
|  | 37 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD45 đánh dấu màu huỳnh quang V500-C. | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD45 hòa tan trong dung dịch đệm phosphate bufered saline (PBS) có chứa BSA và ProClin 950, gắn màu huỳnh quang V500-C, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD45 trên bề mặt. | Test | 1100 | 256757 | 282432700
|  | 38 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD5 đánh dấu màu huỳnh quang FITC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD5 gắn màu huỳnh quang FITC, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD5 trên bề mặt. | Test | 200 | 89830 | 17966000
|  | 39 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD56 đánh dấu màu huỳnh quang APC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD56 gắn màu huỳnh quang APC, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD56 trên bề mặt. | Test | 300 | 207560 | 62268000
|  | 40 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD57 đánh dấu màu huỳnh quang FITC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD57 gắn màu huỳnh quang FITC, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD57 trên bề mặt. | Test | 100 | 103350 | 10335000
|  | 41 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD7 đánh dấu màu huỳnh quang FITC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD7 gắn màu huỳnh quang FITC, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD7 trên bề mặt. | Test | 150 | 151040 | 22656000
|  | 42 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD71 đánh dấu màu huỳnh quang FITC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD71 gắn màu huỳnh quang FITC, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD71 trên bề mặt. | Test | 300 | 159159 | 47747700
|  | 43 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD8 đánh dấu màu huỳnh quang APC/ APC Cy 7 | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng CD8 gắn màu huỳnh quang APC/ APC-Cy7, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide, được sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD8 trên bề mặt. | Test | 200 | 172030 | 34406000
|  | 44 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên Cyclin D1 gắn màu huỳnh quang FITC | Chất thử dùng cho xét nghiệm Phân tích dấu ấn/CD/marker miễn dịch bằng kỹ thuật flow cytometry trên mẫu máu và mẫu dịch tủy xương. Thành phần: Kháng thể kháng Cyclin D1- nhuộm màu huỳnh quang FITC dùng cho xét nghiệm chẩn đoán phân loại bệnh lý dòng Lympho- Lymphoma. Chứng nhận CE. | Test | 100 | 476600 | 47660000
|  | 45 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên FMC7 đánh dấu màu huỳnh quang FITC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng FMC7 được tạo nên từ sự hợp nhất giữa tế bào lai P3-NS1/1-AG4-1 với BALB/c, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide gắn màu huỳnh quang FITC. | Test | 100 | 908160 | 90816000
|  | 46 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên HLA-DR đánh dấu màu huỳnh quang V450 | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng HLA-DR, được tạo nên từ sự hợp nhất giữa tế bào lai NS-1/1-Ag4 với BALB/c, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide gắn màu huỳnh quang V450. | Test | 800 | 60617 | 48493600
|  | 47 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên TdT đánh dấu màu huỳnh quang APC | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần chất thử gồm kháng thể đơn dòng TdT, được tạo nên từ sự hợp nhất giữa tế bào FO với BALB/c, hòa tan trong dung dịch đệm phosphate buffered saline (PBS) có chứa gelatin và 0.1% sodium azide, gắn màu huỳnh quang APC. | Test | 100 | 507980 | 50798000
|  | 48 |  | Chất thử xét nghiệm phát hiện các tế bào lympho biểu hiện đồng thời các kháng nguyên CD3/CD8/CD45/CD4 | Chứng nhận CE&IVD. Chất thử dùng để xác định phần trăm và số lượng tuyệt đối các tế bào lympho T (CD3+) và các phân nhóm của nó như T hỗ trợ (CD3+ CD4+), T ức chế/độc (CD3+CD8+). Thành phần bao gồm hỗn hợp các kháng thể đóng gói dạng dung dịch: CD3 gắn màu FITC; CD8 gắn màu PE; CD45 gắn màu PerCP và CD4 gắn màu APC. | Test | 400 | 170480 | 68192000
|  | 49 |  | Chất thử xét nghiệm xác định kiểu hình miễn dịch các quần thể plasmocyte bình thường và bất thường | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: gồm 2 ống chứa kháng thể liên hợp huỳnh quang được tối ưu ở dạng đông khô (S) và (C). Ống (S) chứa các kháng thể: CD38 clone HB7 gắn màu FITC, CD56 clone MY31 gắn màu PE, β2-Microglobulin clone TÜ99 gắn màu PerCP-Cy5.5, CD19 clone SJ25-C1 gắn màu PE-Cy7, CD45 clone 2D1 gắn màu V450, CD138 clone MI15 gắn màu V500-C. Ống (C) chứa các kháng thể: Anti-Kappa clone TB28-2 gắn màu APC, Anti-Lambda clone 1-155-2 gắn màu APC-H7. Dùng để phân tích kiểu hình miễn dịch các quần thể tương bào bình thường và bất thường trong tủy xương. | Test | 380 | 1844700 | 700986000
|  | 50 |  | Chất thử xét nghiệm xác định kiểu hình miễn dịch của các quần thể tế bào lympho dòng T, B và NK bình thường và bất thường | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: mỗi ống đông khô chứa các kháng thể gắn màu huỳnh quang, dùng để phát hiện các kháng nguyên trên bề mặt tế bào lympho: CD8 FITC, Anti-Lambda FITC, CD56 PE, Anti-Kappa PE, CD5 PerCP-Cy5.5, CD19 PE-Cy7, Anti-TCRγ/δ-1 PE-Cy7, CD3 APC, CD38 APC-H7, CD4 V450, CD20 V450, CD45 V500-C. | Test | 100 | 1193350 | 119335000
|  | 51 |  | Dung dịch làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích khi tiếp xúc với mẫu (Clean) | - Sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích khi tiếp xúc với mẫu. Thành phần gồm hypochlorous acid, sodium salt (1:1), sodium hydroxide (NaOH). | ml | 5000 | 442 | 2210000
|  | 52 |  | Dung dịch làm sạch hệ thống cuối ngày | Dung dịch đệm chứa ethanol, 2-phenoxyethanol, sử dụng cho quy trình rửa hệ thống cuối ngày và tắt máy của các thiết bị phân tích tế bào dòng chảy. | ml | 10000 | 413 | 4130000
|  | 53 |  | Dung dịch ly giải hồng cầu sử dụng cho máy phân tích tế bào dòng chảy | Chứng nhận CE&IVD. Thành phần: 30.0% diethylene glycol, 9.99% formaldehyde. Dùng để ly giải các tế bào hồng cầu sau khi nhuộm mẫu bệnh phẩm với các kháng thể đơn dòng gắn màu huỳnh quang. | ml | 1100 | 58940 | 64834000
|  | 54 |  | Dung dịch muối đệm PBS | Dung dịch muối đệm PBS là dung dịch muối cân bằng được sử dụng cho nhiều ứng dụng nuôi cấy tế bào, chẳng hạn như rửa tế bào trước khi phân ly, cấy chuyền tế bào hoặc mẫu mô, pha loãng tế bào để đếm và chuẩn bị mẫu. Thành phần: không chứa Sodium Pyruvate, Calcium, Magnesium và Phenol Red; nồng độ 1X; dung dịch được lọc tiệt trùng pH: 7.2 | ml | 5000 | 2040 | 10200000
|  | 55 |  | Dung dịch tạo dòng chảy của hệ thống tế bào dòng chảy | Dung dịch đệm chứa Sodium Fluoride (NaF) dùng để tạo dòng chảy trên các thiết bị phân tích tế bào dòng chảy. | ml | 220000 | 94 | 20680000
|  | 56 |  | Ống lấy máu phân tách tế bào đơn nhân từ máu toàn phần chỉ với một bước. | Công dụng: phân tách tế bào đơn nhân từ máu toàn phần chỉ với một bước. Thành phần: chất liệu: thủy tinh; chất bổ sung: Natri Citrate/FICOLL; thể tích: 4ml 13x100mm; ống chân không, vô khuẩn. Tiêu chuẩn chất lượng: CE. | Tube | 120 | 199300 | 23916000
|  | 57 |  | Viên muối phosphat dùng pha dung dịch đệm có pH 7.2- 7.6 | Hoá chất hoà tan hoàn toàn trong nước cất để tạo dung dịch đệm muối phosphat 0,01 M, có pH trong khoảng 7.2- 7.6. Dung dịch thu được sử dụng để pha loãng các chất thử ở dạng đông khô, rửa và pha loãng mẫu. | Viên | 1400 | 33460 | 46844000