## PL1
Phụ lục 01
BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA HÀNG HOÁ
STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hóa | Yêu cầu thông số kỹ thuật cơ bản | Yêu cầu xuất xứ | Đơn vị tính
1 | PP2600020187 | Huyết thanh học nhóm máu
1.1 |  |  | Định nhóm máu RH | - Định nhóm máu RH, kháng thể đơn dòng Anti D - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
1.2 |  |  | Huyết thanh mẫu Anti A | - Huyết thanh mẫu Anti A được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy tế bào từ các dòng tế bào lai. - Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và trong ống nghiệm Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
1.3 |  |  | Huyết thanh mẫu Anti B | - Huyết thanh mẫu Anti B được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy tế bào từ các dòng tế bào lai. Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và trong ống nghiệm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
1.4 |  |  | Huyết thanh mẫu Anti AB | - Huyết thanh mẫu Anti AB được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy tế bào từ các dòng tế bào lai. Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và trong ống nghiệm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
1.5 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính hòa hợp, nghiệm pháp Coombs và kháng nguyên Du | Xét nghiệm định tính hòa hợp miễn dịch phát máu, Coombs trực tiếp, sàng lọc, định danh kháng thể bất thường, định tính kháng nguyên Du của hệ Rh trong ống nghiệm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
1.6 |  |  | Kháng thể đơn dòng IgG xét nghiệm định tính hòa hợp, nghiệm pháp Coombs và kháng nguyên Du | Xét nghiệm định tính hòa hợp miễn dịch phát máu, Coombs gián tiếp, sàng lọc kháng thể bất thường, định tính kháng nguyên Du của hệ Rh trong ống nghiệm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
1.7 |  |  | Dung dịch đệm hỗ trợ phản ứng trong xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu | Dung dịch đệm hỗ trợ phản ứng trong xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
2 | PP2600020188 | Khoanh kháng sinh
2.1 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amikacin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Amikacin 30µg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.2 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amoxicillin/clavulanic acid | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Amoxicillin/clavulanic acid 20/10µg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.3 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin/Sulbactam | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Ampicillin/Sulbactam 10/10µg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.4 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Ampicillin 10µg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.5 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoperazone/Sulbactam | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Cefoperazone/sulbactam 105 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.6 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoperazone | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Cefoperazone 75 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.7 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefotaxime | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Cefotaxim 30 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.8 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Ceftazidime 30 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.9 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftriaxone | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Ceftriaxone 30 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.10 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefuroxime | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Cefuroxim 30 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.11 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cephazolin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Cephazolin 30 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.12 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ciprofloxacin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Ciprofloxacin 5 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.13 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Gentamicin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Gentamicin 10 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.14 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Imipenem | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Imipenem 10 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.15 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Levofloxacin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Levofloxacin 5 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.16 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Meropenem | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần:Meropenem 10 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.17 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Nitrofurantoin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Nitrofurantoin 300 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.18 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Piperacillin/tazobactam | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Piperacillin/tazobactam 100/10µg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.19 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Sulphamethoxazole/trimethoprim | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Sulphamethoxazole/trimethoprim 1.25/23.75µg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.20 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Tobramycin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Tobramycin 10 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.21 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefepime | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Cefepime 30 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
2.22 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Fosfomycin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Fosfomycin 200 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | Khoanh
3 | PP2600020189 | Vôi soda | Vôi soda | Vôi soda hấp thụ CO2 dùng cho máy gây mê trong phẫu thuật Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Kg
4 | PP2600020190 | Môi trường phân lập và phát hiện vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu | Môi trường phân lập và phát hiện vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu | Môi trường tạo màu để xác định và định danh sơ bộ tất cả các tác nhân chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Gam
5 | PP2600020191 | Dung dịch làm sạch và khử trùng quả lọc thận nhân tạo | Dung dịch làm sạch và khử trùng quả lọc thận nhân tạo | Các thành phần: axit Peracetic: ≥4%, Hydrogen peroxide ≥10%. Đạt tiêu chuẩn ISO13485. |  | Lít
6 | PP2600020192 | Dung dịch indigo carmine 0.8% | Dung dịch indigo carmine 0.8% | Dung dịch indigo carmine 0.8% Đạt tiêu chuẩn ISO13485.Quy cách đóng gói: Lọ ≥ 10ml |  | Lọ
7 | PP2600020193 | Dung dịch phun sương khử khuẩn bề mặt | Dung dịch phun sương khử khuẩn bề mặt | Dung dịch pha sẵn để sử dụng ngay, dạng phun sương khử khuẩn bề mặt. Thành phần Hydrogen peroxide ≥ 5%. Tương thích dùng cho máy phun tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Quy cách đóng gói: Can ≥ 5 lít |  | Lít
8 | PP2600020194 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn | - Gel bôi trơn. Quy cách đóng gói: Tuyp ≥ 82g - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Tuýp
Tổng số: 35 mặt hàng/08 phần lô

## PL2
Phụ lục 02
BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên gói thầu:
Tên nhà thầu:
Địa chỉ nhận giấy tờ
Email:
Mã số thuế/Mã định danh:
Số điện thoại của người phụ trách chuẩn bị E-HSDT:
STT | THÔNG TIN THEO YÊU CẦU CỦA E-HSMT |  |  |  | THÔNG TIN CỦA E-HSDT
| Tên hàng hóa mời thầu | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng, kỹ thuật. | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã HS | Số ký hiệu bản phân loại thiết bị y tế (Số, ngày cấp) | Số lưu hành/ GPNK hoặc tương đương | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Đơn giá dự thầu (có VAT) (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
1
2
3
….....
……., ngày tháng năm
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu
Lưu ý: Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản đóng dấu và file excel "Bảng kê khai dữ liệu hàng hoá dự thầu"

## PL3
Phụ lục 03
Công ty:………..
Địa chỉ:……..
Mã số thuế:………
BẢNG LIỆT KÊ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP CẤU THÀNH MỘT ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT (Đối với mặt hàng được hưởng ưu đãi hàng hoá sản xuất trong nước)
Tên hàng hoá dự thầu:………………..
Đơn giá dự thầu:
STT | Tên nguyên vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền nguyên liệu ngoại nhập (chưa thuế) | Thành tiền nguyên liệu trong nước (chưa thuế) | Ghi chú (nếu có)
1 | Nguyên vật liệu thứ nhất
2 | Nguyên vật liệu thứ hai
3 | …….
4 | ……
Chi phí tính trên 01 đơn vị tính
Chúng tôi xin cam kết các thông tin kê khai nêu trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về các thông tin này.
……., ngày……tháng……năm…….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ SẢN XUẤT
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

## PL4
Phụ lục 04
Công ty:………..
Địa chỉ:……..
Mã số thuế:………
BẢNG THUYẾT MINH CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC CẤU THÀNH MỘT ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT (Đối với mặt hàng được hưởng ưu đãi hàng hoá sản xuất trong nước)
Tên hàng hoá dự thầu:………………..
Đơn giá dự thầu:
STT | Tên nguyên vật liệu hoặc chi phí | Đơn giá (VNĐ) | Tỷ trọng (%) | Ghi chú (nếu có)
A. Chi phí sản xuất, kinh doanh
I. | Chi phí trực tiếp
1 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công dụng, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp
2 | Chi phí nhân công trực tiếp
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp (trường hợp được trích khấu hao)
4 | Chi phí sản xuất, kinh doanh (chưa tính ở trên) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực
II. Chi phí chung
5 | Chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp)
6 | Chi phí tài chính (nếu có)
7 | Chi phí bán hàng
8 | Chi phí quản lý
Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh
C | Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ (nếu có)
D | Giá thành cho toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm
E | Lợi nhuận dự kiến
G | Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định
H | Giá dự thầu
Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hoá là: D =……
Chúng tôi xin cam kết các thông tin kê khai nêu trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về các thông tin này.
……., ngày……tháng……năm…….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ SẢN XUẤT
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)