# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về gói thầu

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đèn lồng truyền thống phục vụ các ngày lễ lớn trong năm 2026

2. Địa điểm thực hiện: Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Số 12 Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, Hà Nội.

3. Quy mô và yêu cầu về cung cấp dịch vụ:

Duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đèn lồng truyền thống phục vụ các ngày lễ lớn trong năm 2026. (4 đợt)

| STT | Danh mục dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duy trì , bảo dưỡng, sửa chữa các loại đèn, cột đèn: |  |  |
| 1.1 | Sửa lại đèn lục giác bị hỏng cao 486 mm, rộng 390 mm: bóc vải rách, bạc màu, mica cũ, đánh gỉ, nắn vị bị móp, méo, hàn sửa khung, sơn lại khung, in hình con rồng (6 mặt) và vân mây, bọc lại vải mới màu vàng, vận chuyển đi và về, tháo lắp và treo lại đèn. (thềm điện Kính thiên) | 30 | chiếc |
| 1.2 | Sửa đèn lồng mỹ thuật thủ công (kt: 0,45 m): bóc vải rách, bạc màu, mica cũ, đánh gỉ, nắn vị bị móp, méo, hàn sửa khung, sơn lại khung, bọc lại vải mới (màu đỏ, vàng) in hoa văn (4 mặt), vận chuyển đi và về, tháo lắp và treo lại đèn. (các điểm trong HTTL) | 464 | chiếc |
| 1.3 | Sửa Đèn sen mỹ thuật thủ công (kt: 0,45 m, cao 0,35 m vải mới màu vàng, đế sắt gắn liền để bắt vít bản mã) treo hệ thống cột sắt.(Đoan Môn và Hậu Lâu) | 70 | chiếc |
| 1.4 | Bảo dưỡng cột khung sắt để treo đèn lồng:( kích thước cao 3m8, rộng sang bên 450cm treo đèn xuống, lốc bằng máy sắt ống túyt D90 lên trên thu vào D76, D60, D40, các chi tiết kỹ thuật hộp 25x25mm, bản mã thép dày 10mm, bulong, ốc vít, quả sắt): hàn tay treo đèn bị gỉ, cạo, đánh gỉ sơn chống gỉ, sơn phủ màu, thay thế bu lông gỉ. (các điểm trong HTTL) | 20 | chiếc |
| 2 | Vật liệu: |  |  |
| 2.1 | Cầu Dao (Aptomat) CB chống rò 63A 30mA 2P | 8 | cái |
| 2.2 | Dây điện 2 *2,5 Trần Phú | 200 | md |
| 2.3 | Dây điện 2 *0,75 Trần Phú | 200 | md |
| 2.4 | Dây thép 3 li | 30 | kg |
| 2.5 | Đui vành lắp đèn sen | 70 | cái |
| 2.6 | Tăng đơ 16 | 30 | cái |
| 2.7 | cóc khóa cáp 8 | 60 | cái |
| 2.8 | Dây cáp bọc 8 | 100 | md |
| 2.9 | Đui lắp bóng đèn ngoài trời | 400 | cái |
| 2.10 | Bóng đèn led 7 W | 800 | chiếc |
| 2.11 | Băng dính | 50 | cuộn |

4. Thời gian thực hiện: 11 tháng.

5. Mục tiêu công việc:

Tổ chức treo đèn cổ truyền tại Khu Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là một hoạt động văn hóa mang tính chất bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, tạo nên màu sắc rực rỡ lung linh huyền ảo, nâng cao giá trị và vẻ đẹp của khu tường thành, có tác dụng rất cao trong việc tạo không khí vui tươi nhân dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, thu hút khách tham quan du lịch tới Hoàng thành Thăng long, như một địa chỉ đỏ không thể thiếu được khi tới thăm Hà Nội của du khách thập phương, quốc tế và của các bạn sinh viên, học sinh tới tham quan, chụp ảnh.

- Đảm bảo sự an toàn cho hệ thống di tích trong khi tiến hành treo đèn.

- Đảm bảo trang trí khu di tích nổi bật, đúng tiến độ vào các ngày lễ lớn phục vụ khách tham quan.

II. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

1. Yêu cầu chung

- Chất lượng đầu ra có đặc tính kỹ thuật đáp ứng toàn bộ yêu cầu tại Chương V – yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Trong trường hợp chất lượng dịch vụ đầu ra không đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư có quyền chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này.

- Quá trình cung cấp dịch vụ không xâm hại, gây ảnh hưởng đến hiện trạng của khu di sản. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư nếu để xẩy ra tình trạng xâm hại di tích.

- Nhà thầu huy động nhân sự cho gói thầu đảm bảo đủ năng lực và kinh nghiệm triển khai gói thầu.

| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự | Chứng chỉ/trình độ chuyên môn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ quản lý chung | 01 | Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm hoặc tối thiểu 01 hợp đồng tương tự | - Tốt nghiệp đại học trở lên, có chứng chỉ tu bổ di tích còn hiệu lực. |
| 2 | Cán bộ kỹ thuật | 01 | Tối thiểu 03 năm hoặc tối thiểu 01 hợp đồng | - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về hội họa/mỹ thuật |

2. Yêu cầu kỹ thuật

| STT | Nội dung | Yêu cầu dịch vụ |
| --- | --- | --- |
| A | Duy trì , bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đèn lồng truyền thống phục vụ các ngày lễ lớn trong năm 2026 : (4 đợt) |  |
| 1 | Duy trì , bảo dưỡng, sửa chữa các loại đèn, cột đèn: |  |
| 1.1 | Sửa lại đèn lục giác bị hỏng cao 486 mm, rộng 390 mm: bóc vải rách, bạc màu, mica cũ, đánh gỉ, nắn vị bị móp, méo, hàn sửa khung, sơn lại khung, in hình con rồng (6 mặt) và vân mây, bọc lại vải mới màu vàng, vận chuyển đi và về, tháo lắp và treo lại đèn. (thềm điện Kính thiên) | Sửa lại đèn lục giác bị hỏng cao 486 mm, rộng 390 mm: bóc vải rách, bạc màu, mica cũ, đánh gỉ, nắn vị bị móp, méo, hàn sửa khung, sơn lại khung, in hình con rồng (6 mặt) và vân mây, bọc lại vải mới màu vàng, vận chuyển đi và về, tháo lắp và treo lại đèn. (thềm điện Kính thiên) |
| 1.2 | Sửa đèn lồng mỹ thuật thủ công (kt: 0,45 m): bóc vải rách, bạc màu, mica cũ, đánh gỉ, nắn vị bị móp, méo, hàn sửa khung, sơn lại khung, bọc lại vải mới (màu đỏ, vàng) in hoa văn (4 mặt), vận chuyển đi và về, tháo lắp và treo lại đèn. (các điểm trong HTTL) | Sửa đèn lồng mỹ thuật thủ công (kt: 0,45 m): bóc vải rách, bạc màu, mica cũ, đánh gỉ, nắn vị bị móp, méo, hàn sửa khung, sơn lại khung, bọc lại vải mới (màu đỏ, vàng) in hoa văn (4 mặt), vận chuyển đi và về, tháo lắp và treo lại đèn. (các điểm trong HTTL) |
| 1.3 | Sửa Đèn sen mỹ thuật thủ công (kt: 0,45 m, cao 0,35 m vải mới màu vàng, đế sắt gắn liền để bắt vít bản mã) treo hệ thống cột sắt.(Đoan Môn và Hậu Lâu) | Sửa Đèn sen mỹ thuật thủ công (kt: 0,45 m, cao 0,35 m vải mới màu vàng, đế sắt gắn liền để bắt vít bản mã) treo hệ thống cột sắt.(Đoan Môn và Hậu Lâu) |
| 1.4 | Bảo dưỡng cột khung sắt để treo đèn lồng:( kích thước cao 3m8, rộng sang bên 450cm treo đèn xuống, lốc bằng máy sắt ống túyt D90 lên trên thu vào D76, D60, D40, các chi tiết kỹ thuật hộp 25x25mm, bản mã thép dày 10mm, bulong, ốc vít, quả sắt): hàn tay treo đèn bị gỉ, cạo, đánh gỉ sơn chống gỉ, sơn phủ màu, thay thế bu lông gỉ. (các điểm trong HTTL) | Bảo dưỡng cột khung sắt để treo đèn lồng:( kích thước cao 3m8, rộng sang bên 450cm treo đèn xuống, lốc bằng máy sắt ống túyt D90 lên trên thu vào D76, D60, D40, các chi tiết kỹ thuật hộp 25x25mm, bản mã thép dày 10mm, bulong, ốc vít, quả sắt): hàn tay treo đèn bị gỉ, cạo, đánh gỉ sơn chống gỉ, sơn phủ màu, thay thế bu lông gỉ. (các điểm trong HTTL) |
| 2 | Vật liệu: |  |
| 2.1 | Cầu Dao (Aptomat) CB chống rò 63A 30mA 2P | Cầu Dao (Aptomat) CB chống rò 63A 30mA 2P |
| 2.2 | Dây điện 2 *2,5 Trần Phú | Dây điện 2 *2,5 Trần Phú |
| 2.3 | Dây điện 2 *0,75 Trần Phú | Dây điện 2 *0,75 Trần Phú |
| 2.4 | Dây thép 3 li | Dây thép 3 li |
| 2.5 | Đui vành lắp đèn sen | Đui vành lắp đèn sen |
| 2.6 | Tăng đơ 16 | Tăng đơ 16 |
| 2.7 | cóc khóa cáp 8 | cóc khóa cáp 8 |
| 2.8 | Dây cáp bọc 8 | Dây cáp bọc 8 |
| 2.9 | Đui lắp bóng đèn ngoài trời | Đui lắp bóng đèn ngoài trời |
| 2.10 | Bóng đèn led 7 W | Bóng đèn led 7 W |
| 2.11 | Băng dính | Băng dính |

3 Yêu cầu khác:

* Sửa chữa các loại đèn: Duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa:  thay bóng đèn bị chập cháy thường xuyên do mưa nắng, sửa chữa lại một số đèn trang trí bị hỏng, rách, bạc màu do để ngoài trời mưa nắng:

1/Sửa 30 chiếc đèn lục giác bị hỏng, cao 486 mm, rộng 390 mm: bóc lụa rách, bạc màu, mica cũ, đánh gỉ, nắn vị bị móp, méo, hàn sửa khung, sơn lại khung, in hình con rồng (6 mặt) và vân mây, bọc lại vải mới màu vàng, vận chuyển đi và về, tháo lắp và treo lại đèn. (thềm Điện kính thiên).

2/Sửa 464 chiếc đèn lồng mỹ thuật thủ công (kt: 0,45 m): bóc lụa rách, bạc màu,  đánh gỉ, nắn vị bị móp, méo, hàn sửa khung, sơn lại khung, bọc lại vải mới (màu đỏ, vàng) in hoa văn (4 mặt) , vận chuyển đi và về, tháo lắp và treo lại đèn. (các điểm trong HTTL)

3/ Sửa 70 chiếc Đèn sen mỹ thuật thủ công (kt: 0,45 m, cao 0,35 m chất liệu vải mới màu vàng, đế sắt gắn liền để bắt vít bản mã) treo hệ thống cột sắt; ( ở  Đoan Môn và Hậu Lâu)

4/ Bảo dưỡng 20 cột khung sắt để treo đèn lồng: ( kích thước cao 3m8, rộng sang bên 450cm treo đèn xuống, lốc bằng máy sắt ống túyt D90 lên trên thu vào D76, D60, D40, các chi tiết kỹ thuật hộp 25x25mm, bản mã thép dày 10mm, bulong, ốc vít, quả sắt): hàn tay treo đèn bị gỉ, cạo, đánh gỉ sơn chống gỉ, sơn phủ màu, thay thế  bu lông gỉ. (các điểm trong HTTL)

* Vật liệu phụ tháo dỡ và treo đèn, thay thế hỏng: Cầu Dao (Aptomat) CB chống rò 63A 30mA 2P, Dây điện Trần Phú 2*2,5; dây điện 2*0,75 Trần Phú; Dây thép 3 ly; Đui vành lắp đèn sen; Tăng đơ 16; Cóc khóa cáp 8; Dây cáp bọc 8; Đui lắp bóng đèn ngoài trời; Bóng đèn led 7w; Băng dính.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sản phẩm nhà thầu thực hiện trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Số 12 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Bất cứ nội dung nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư sẽ không được nghiệm thu.