## Mẫu số 01B
YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT
STT | Mã phần(lô) | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa(1) | Mã hàng hóa | Phân nhóm | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa
1 | PP2500609338 | Chai cấy máu dùng cho máy cấy máu tự động BACTEC FX TOP
1.1 |  |  | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí dùng cho người lớn. |  |  | Chai | 6000 | Mục đích sử dụng: cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí dùng cho người lớn Sử dụng tương thích với máy cấy máu tự động BACTEC FX TOP
1.2 |  |  | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí dùng cho trẻ em |  |  | Chai | 360 | Mục đích sử dụng: cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí dùng cho trẻ em Sử dụng tương thích với máy cấy máu tự động BACTEC FX TOP
2 | PP2500609339 | Hóa chất dùng cho máy phân tích khí máu GEM PREMIER 3000 – 5700
2.1 |  |  | Hóa chất dùng phân tích khí máu động mạch, đóng gói dưới 100 test/ hộp |  |  | test | 9000 | Mục đích sử dụng: Hóa chất dùng phân tích khí máu động mạch, Đóng gói dưới 100 test/ hộp Sử dụng tương thích với máy phân tích khí máu GEM PREMIER 3000 – 5700
2.2 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm khí máu nhiều mức độ |  |  | mL | 1440 | Mục đích sử dụng: Hóa chất chuẩn xét nghiệm khí máu nhiều mức độ Sử dụng tương thích với máy phân tích khí máu GEM PREMIER 3000 – 5700
3 | PP2500609340 | Hóa chất dùng cho máy đo HbA1c tự động PREMIER HB9210
3.1 |  |  | Bộ hóa chất chạy xét nghiệm HbA1c dùng cho Máy đo HbA1c tự động Premier Hb9210 |  |  | test | 14400 | Mục đích sử dụng: Bộ hóa chất chạy xét nghiệm HbA1c Sử dụng tương thích với Máy đo HbA1c tự động Premier Hb9210
3.2 |  |  | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c |  |  | uL | 9600 | Mục đích sử dụng: Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c Sử dụng tương thích với Máy đo HbA1c tự động Premier Hb9210
3.3 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c |  |  | uL | 9600 | Mục đích sử dụng: Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c Sử dụng tương thích với Máy đo HbA1c tự động Premier Hb9210
4 | PP2500609341 | Hóa chất, vật tư dùng cho máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.1 |  |  | Kháng thể kháng Lambda có gắn chất phát huỳnh quang màu PE |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng Lambda có gắn chất phát huỳnh quang màu PE Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.2 |  |  | Kháng thể kháng Kappa có gắn chất phát huỳnh quang màu FITC |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng Kappa có gắn chất phát huỳnh quang màu FITC Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.3 |  |  | Kháng thể kháng CD117 có gắn chất phát huỳnh quang màu PC7 |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD117 có gắn chất phát huỳnh quang màu PC7 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.4 |  |  | Kháng thể kháng CD23 có gắn chất phát huỳnh quan màu PE |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD23 có gắn chất phát huỳnh quan màu PE Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.5 |  |  | Kháng thể kháng CD138 có gắn chất phát huỳnh quang màu APC |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD138 có gắn chất phát huỳnh quang màu APC Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.6 |  |  | Kháng thể kháng CD1a có gắn chất phát huỳnh quang màu PE |  |  | Test | 240 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD1a có gắn chất phát huỳnh quang màu PE Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.7 |  |  | Kháng thể kháng CD19 có gắn chất phát huỳnh quang màu ECD |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD19 có gắn chất phát huỳnh quang màu ECD Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.8 |  |  | Kháng thể kháng CD20 có gắn chất phát huỳnh quang màu xanh dương (Pacific blue) |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD20 có gắn chất phát huỳnh quang màu xanh dương (Pacific blue) Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.9 |  |  | Kháng thể kháng CD200 có gắn chất phát huỳnh quang màu PC7 |  |  | Test | 60 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD200 có gắn chất phát huỳnh quang màu PC7 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.10 |  |  | Kháng thể kháng CD27 có gắn chất phát huỳnh quang màu PE |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD27 có gắn chất phát huỳnh quang màu PE Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.11 |  |  | Kháng thể kháng CD3 nội bào có gắn chất phát huỳnh quang màu APC-Alexa Fluor 750 |  |  | Test | 360 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD3 nội bào có gắn chất phát huỳnh quang màu APC-Alexa Fluor 750 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.12 |  |  | Kháng thể kháng CD3 ngoại bào có gắn chất phát huỳnh quang màu xanh dương (Pacific blue) |  |  | Test | 480 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD3 ngoại bào có gắn chất phát huỳnh quang màu xanh dương (Pacific blue) Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.13 |  |  | Kháng thể kháng CD38 có gắn chất phát huỳnh quang màu APC-Alexa Fluor 750 |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD38 có gắn chất phát huỳnh quang màu APC-Alexa Fluor 750 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.14 |  |  | Kháng thể kháng CD8 có gắn chất phát huỳnh quang màu APC |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD8 có gắn chất phát huỳnh quang màu APC Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.15 |  |  | Kháng thể kháng CD45 có gắn chất phát huỳnh quang màu Krome Orange |  |  | Test | 480 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD45 có gắn chất phát huỳnh quang màu Krome Orange Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.16 |  |  | Kháng thể kháng CD56 có gắn chất phát huỳnh quang màu PC5.5 |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD56 có gắn chất phát huỳnh quang màu PC5.5 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.17 |  |  | Kháng thể kháng CD79a có gắn chất phát huỳnh quang màu APC |  |  | Test | 360 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD79a có gắn chất phát huỳnh quang màu APC Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.18 |  |  | Kháng thể kháng TdT có gắn chất phát huỳnh quang màu FITC |  |  | Test | 480 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng TdT có gắn chất phát huỳnh quang màu FITC Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.19 |  |  | Kháng thể kháng CD34 có gắn chất phát huỳnh quang màu PC7 |  |  | Test | 480 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD34 có gắn chất phát huỳnh quang màu PC7 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.20 |  |  | Kháng thể kháng CD7 có gắn chất phát huỳnh quang màu APC-Alexa Fluor 700 |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD7 có gắn chất phát huỳnh quang màu APC-Alexa Fluor 700 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.21 |  |  | Kháng thể kháng myeloperoxidase có gắn chất phát huỳnh quang màu PE |  |  | Test | 360 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng myeloperoxidase có gắn chất phát huỳnh quang màu PE Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.22 |  |  | Hóa chất nội kiểm mức bất thường dùng cho xét nghiệm phân loại bệnh lý bạch cầu cấp |  |  | Test | 240 | Mục đích sử dụng: Hóa chất nội kiểm mức bất thường dùng cho xét nghiệm phân loại bệnh lý bạch cầu cấp Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.23 |  |  | Hóa chất nội kiểm mức bình thường dùng cho xét nghiệm phân loại bệnh lý bạch cầu cấp |  |  | Test | 240 | Mục đích sử dụng: Hóa chất nội kiểm mức bình thường dùng cho xét nghiệm phân loại bệnh lý bạch cầu cấp Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.24 |  |  | Hóa chất đông khô 10 CD phân loại miễn dịch dòng lympho B |  |  | Test | 480 | Mục đích sử dụng: Hóa chất đông khô 10 CD phân loại miễn dịch dòng lympho B Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.25 |  |  | Hóa chất đông khô 10 CD phân loại miễn dịch dòng lympho T |  |  | Test | 480 | Mục đích sử dụng: Hóa chất đông khô 10 CD phân loại miễn dịch dòng lympho T Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.26 |  |  | Hóa chất đông khô 10 CD phân loại miễn dịch dòng tủy AML1 |  |  | Test | 360 | Mục đích sử dụng: Hóa chất đông khô 10 CD phân loại miễn dịch dòng tủy AML1 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.27 |  |  | Hóa chất đông khô 10 CD phân loại miễn dịch dòng tủy AML2 |  |  | Test | 360 | Mục đích sử dụng: Hóa chất đông khô 10 CD phân loại miễn dịch dòng tủy AML2 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.28 |  |  | Dung dịch chạy máy tế bào dòng chảy 10 màu hoặc tương đương (IsoFlow Sheath Fluid) |  |  | Lít | 480 | Mục đích sử dụng: Dung dịch chạy máy tế bào dòng chảy 10 màu hoặc tương đương (IsoFlow Sheath Fluid) Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.29 |  |  | Hóa chất nội kiểm hệ thống quang và dịch hàng ngày |  |  | mL | 240 | Mục đích sử dụng: Hóa chất nội kiểm hệ thống quang và dịch hàng ngày Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.30 |  |  | Hoá chất ly giải hồng cầu, cố định và hóa thấm màng tế bào dùng cho nhuộm nội bào hoặc tương đương (IntraPrep Permeabilization Reagent) |  |  | Test | 480 | Mục đích sử dụng: Hoá chất ly giải hồng cầu, cố định và hóa thấm màng tế bào dùng cho nhuộm nội bào hoặc tương đương (IntraPrep Permeabilization Reagent) Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.31 |  |  | Hợp chất ly giải hồng cầu sử dụng cho nhuộm các hóa chất màu đơn lẻ (CD lẻ và ống đông khô ngoại bào) |  |  | Test | 480 | Mục đích sử dụng: Hợp chất ly giải hồng cầu sử dụng cho nhuộm các hóa chất màu đơn lẻ (CD lẻ và ống đông khô ngoại bào) Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.32 |  |  | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm đếm tế bào CD34 |  |  | Test | 20 | Mục đích sử dụng: Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm đếm tế bào CD34 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.33 |  |  | Hóa chất xét nghiệm đếm tế bào CD34 |  |  | Test | 60 | Mục đích sử dụng: Hóa chất xét nghiệm đếm tế bào CD34C Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.34 |  |  | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch dòng tế bào Lympho T |  |  | Test | 180 | Mục đích sử dụng: Hóa chất xét nghiệm miễn dịch dòng tế bào Lympho T Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.35 |  |  | Chất ly giải hồng cầu sử dụng trong đếm số lượng tuyệt đối tế bào lympho (Hợp chất Versalyse) |  |  | Test | 180 | Mục đích sử dụng: Chất ly giải hồng cầu sử dụng trong đếm số lượng tuyệt đối tế bào lympho (Hợp chất Versalyse) Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.36 |  |  | Hóa chất sử dụng hỗ trợ đếm số lượng tuyệt đối tế bào lympho |  |  | Test | 240 | Mục đích sử dụng: Hóa chất sử dụng hỗ trợ đếm số lượng tuyệt đối tế bào lympho Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.37 |  |  | Hóa chất nội kiểm mức bình thường cho xét nghiệm đếm tế bào lympho T |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Hóa chất nội kiểm mức bình thường cho xét nghiệm đếm tế bào lympho T Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.38 |  |  | Hóa chất nội kiểm mức bất thường cho xét nghiệm đếm tế bào lympho T |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Hóa chất nội kiểm mức bất thường cho xét nghiệm đếm tế bào lympho T Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.39 |  |  | Kháng thể kháng CD5 có gắn chất phát huỳnh quang màu FITC |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD5 có gắn chất phát huỳnh quang màu FITC Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.40 |  |  | Kháng thể kháng CD43 có gắn chất phát huỳnh quang màu APC-Alexa Fluor 750 |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD43 có gắn chất phát huỳnh quang màu APC-Alexa Fluor 750 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.41 |  |  | Kháng thể kháng CD11c có gắn chất phát huỳnh quang màu PC7 |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD11c có gắn chất phát huỳnh quang màu PC7 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.42 |  |  | Kháng thể kháng CD33 có gắn chất phát huỳnh quang màu PC5.5 |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD33 có gắn chất phát huỳnh quang màu PC5.5 Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.43 |  |  | Kháng thể kháng HLA-DR có gắn chất phát huỳnh quang màu xanh dương (Pacific blue) |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng HLA-DR có gắn chất phát huỳnh quang màu xanh dương (Pacific blue) Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.44 |  |  | Kháng thể kháng FMC7 có gắn chất phát huỳnh quang màu xanh dương (Pacific blue) |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng FMC7 có gắn chất phát huỳnh quang màu xanh dương (Pacific blue) Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.45 |  |  | Kháng thể kháng CD22 có gắn chất phát huỳnh quang màu APC |  |  | Test | 240 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD22 có gắn chất phát huỳnh quang màu APC Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.46 |  |  | Kháng thể kháng CD25 có gắn chất phát huỳnh quang màu PE |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD25 có gắn chất phát huỳnh quang màu PE Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.47 |  |  | Kháng thể kháng CD10 có gắn chất phát huỳnh quang màu PE |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD10 có gắn chất phát huỳnh quang màu PE Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.48 |  |  | Kháng thể kháng CD13 có gắn chất phát huỳnh quang màu ECD |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD13 có gắn chất phát huỳnh quang màu ECD Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.49 |  |  | Kháng thể kháng CD103 có gắn chất phát huỳnh quang màu FITC |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD103 có gắn chất phát huỳnh quang màu FITC Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.50 |  |  | Kháng thể kháng CD71a có gắn chất phát huỳnh quang màu FITC |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD71a có gắn chất phát huỳnh quang màu FITC Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.51 |  |  | Kháng thể kháng CD235a có gắn chất phát huỳnh quang màu PE |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD235a có gắn chất phát huỳnh quang màu PE Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.52 |  |  | Kháng thể kháng CD36 có gắn chất phát huỳnh quang màu FITC |  |  | Test | 120 | Mục đích sử dụng: Kháng thể kháng CD36 có gắn chất phát huỳnh quang màu FITC Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
4.53 |  |  | Ống nghiệm chuẩn bị mẫu phân tích, kích thước 12x75mm, dùng trên máy đếm tế bào dòng chảy |  |  | Ống | 600 | Mục đích sử dụng: Ống nghiệm chuẩn bị mẫu phân tích, kích thước 12x75mm, dùng trên máy đếm tế bào dòng chảy Sử dụng tương thích với máy đếm tế bào dòng chảy NAVIOS
5 | PP2500609342 | Hóa chất, vật tư dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.1 |  |  | Nắp đậy panel |  |  | cái | 4400 | Mục đích sử dụng: Nắp đậy panel. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.2 |  |  | Dụng cụ chuẩn bị dịch cấy truyền dạng khay |  |  | cái | 4400 | Mục đích sử dụng: Dụng cụ chuẩn bị dịch cấy truyền dạng khay. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.3 |  |  | Panel combo định danh nhanh và kháng sinh đồ cho vi khuẩn Gram âm |  |  | cái | 1800 | Mục đích sử dụng: Panel combo định danh nhanh và kháng sinh đồ cho vi khuẩn Gram âm. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.4 |  |  | Thuốc thử N,N-Dimethylalphanaphthylamine 0,5% cho phản ứng nitrat |  |  | ml | 360 | Mục đích sử dụng: Thuốc thử N,N-Dimethylalphanaphthylamine 0,5% cho phản ứng nitrat. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.5 |  |  | Thuốc thử Axit sulfanilic 0,8% cho phản ứng nitrat |  |  | ml | 360 | Mục đích sử dụng: Thuốc thử Axit sulfanilic 0,8% cho phản ứng nitrat. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.6 |  |  | Thuốc thử phản ứng tryptophan deaminase |  |  | ml | 360 | Mục đích sử dụng: Thuốc thử phản ứng tryptophan deaminase. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.7 |  |  | Thuốc thử Kali hiđroxit 40% cho phản ứng Voges-Proskauer |  |  | ml | 360 | Mục đích sử dụng: Thuốc thử Kali hiđroxit 40% cho phản ứng Voges-Proskauer. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.8 |  |  | Thuốc thử Alpha Naphthol cho phản ứng Voges-Proskauer |  |  | gram | 30 | Mục đích sử dụng: Thuốc thử Alpha Naphthol cho phản ứng Voges-Proskauer. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.9 |  |  | Thuốc thử phản ứng indole |  |  | ml | 360 | Mục đích sử dụng: Thuốc thử phản ứng indole. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.10 |  |  | Dầu khoáng phủ lên bề mặt giếng phản ứng |  |  | ml | 4500 | Mục đích sử dụng: Dầu khoáng phủ lên bề mặt giếng phản ứng. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.11 |  |  | Panel combo định danh và kháng sinh đồ cho vi khuẩn Gram dương |  |  | cái | 960 | Mục đích sử dụng: Panel combo định danh và kháng sinh đồ cho vi khuẩn Gram dương. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.12 |  |  | Thuốc thử cho phản ứng phát hiện pyrrolidonyl peptidase |  |  | ml | 360 | Mục đích sử dụng: Thuốc thử cho phản ứng phát hiện pyrrolidonyl peptidase. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.13 |  |  | Dụng cụ chuẩn bị dịch cấy truyền lọ 3ml |  |  | ml | 10800 | Mục đích sử dụng: Dụng cụ chuẩn bị dịch cấy truyền lọ 3ml. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.14 |  |  | Dụng cụ chuẩn bị dịch cấy truyền lọ 25ml |  |  | ml | 90000 | Mục đích sử dụng: Dụng cụ chuẩn bị dịch cấy truyền lọ 25ml. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.15 |  |  | Panel kháng sinh đồ Streptococci |  |  | cái | 30 | Mục đích sử dụng: Panel kháng sinh đồ Streptococci. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.16 |  |  | Môi trường Mueller-Hinton Broth 3% máu ngựa ly giải |  |  | ml | 600 | Mục đích sử dụng: Môi trường Mueller-Hinton Broth 3% máu ngựa ly giải. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS
5.17 |  |  | Giấy in barcode dành cho panel định danh vi khuẩn |  |  | cuộn | 6 | Mục đích sử dụng: Giấy in barcode dành cho panel định danh vi khuẩn. Sử dụng tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ MICROSCAN WALKAWAY - 96 PLUS