CHƯƠNG V

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn:

- Cung cấp chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017 kèm phụ lục danh mục đính kèm.

- Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định:

  - Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

- Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường có phạm vi phù hợp do Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cấp theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức hiệu chuẩn, kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

- Giấy chỉ định tổ chức hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện đo, chuẩn đo lường có phạm vi phù hợp do Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cấp theo theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức hiệu chuẩn, kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

  - Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:

- Có ít nhất 04 hiệu chuẩn/ kiểm định viên chính thức của tổ chức được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.

- Tổng số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt: tối thiểu 3 năm.

| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Tổng số năm kinh nghiệm | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hiệu chuẩn/ kiểm định viên | ≥ 4 | ≥ 3 năm | Được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành (Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận còn hiệu lực tương ứng để chứng minh). |

- Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định và dán tem các thiết bị.

- Bàn giao đầy đủ biên bản sau khi dán tem.

| Stt | Dịch vụ | Khối lượng và tiến độ thực hiện | Yêu cầu đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường | Chia làm 2 đợt: - Tháng 3/2026: 535 thiết bị. - Tháng 9/2026: 11 thiết bị. | - Hoàn thành hiệu chuẩn, kiểm định và dán tem thiết bị. - Bàn giao đầy đủ biên bản trong vòng 14 ngày kể từ ngày hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị. |
| Ghi chú: (*) Khối lượng thiết bị có thể thay đổi, tùy thuộc vào tình trạng thiết bị của Chủ đầu tư vào thời điểm thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định. |  |  |  |

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT

DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.