Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên bên mời thầu: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

- Tên gói thầu: Gói số 12: Cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao đi kèm thiết bị, dụng cụ hỗ trợ cho một số xét nghiệm tại Bệnh viện năm 2025-2027

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Kho hóa chất - Khoa Dược - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Số 40 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội)

- Nguồn kinh phí: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng ( trong nước)

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng

- Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Danh mục hóa chất, vật tư tiêu hao yêu cầu cung cấp:

| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lô 1: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm sinh hóa miễn dịch vi hạt hóa phát quang |  |  |  |  |  |
| 1 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm Anti HCV | 48 | ml | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm Anti HCV |  |
| 2 | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm Anti HCV | 448 | ml | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm Anti HCV |  |
| 3 | Hóa chất xét nghiệm Anti HCV | 120.000 | test | Hóa chất xét nghiệm Anti HCV |  |
| 4 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm HBsAg | 144 | ml | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm phát hiện định tính và khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người |  |
| 5 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm HBsAg | 448 | ml | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm phát hiện định tính và khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người |  |
| 6 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | 120.000 | Test | Hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang sử dụng để phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người |  |
| 7 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm HIV | 48 | ml | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người |  |
| 8 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm HIV | 896 | ml | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người |  |
| 9 | Hóa chất xét nghiệm HIV | 120.000 | Test | Hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương |  |
| 10 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CEA | 24 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CEA |  |
| 11 | Hóa chất xét nghiệm CEA | 2.200 | test | Hóa chất xét nghiệm CEA |  |
| 12 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm AFP | 72 | ml |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm AFP |
| 13 | Hóa chất xét nghiệm AFP | 2.000 | test | Hóa chất xét nghiệm AFP |  |
| 14 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 125 | 180 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 125 |  |
| 15 | Hóa chất xét nghiệm CA 125 | 2.000 | test | Hóa chất xét nghiệm CA 125 |  |
| 16 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 15-3 | 108 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 15-3 |  |
| 17 | Hóa chất xét nghiệm CA 15-3 | 1.800 | test | Hóa chất xét nghiệm CA 15-3 |  |
| 18 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 19-9 | 72 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 19-9 |  |
| 19 | Hóa chất xét nghiệm CA 19-9 | 2.400 | test | Hóa chất xét nghiệm CA 19-9 |  |
| 20 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm định lượng Free T3 | 72 | ml | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm định lượng Free T3 |  |
| 21 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm FT3 | 216 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm FT3 |  |
| 22 | Hóa chất xét nghiệm FT3 | 8.600 | test | Hóa chất xét nghiệm FT3 |  |
| 23 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm định lượng Free T4 | 72 | ml | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm định lượng Free T4 |  |
| 24 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm FT4 | 216 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm FT4 |  |
| 25 | Hóa chất xét nghiệm FT4 | 9.000 | test | Hóa chất xét nghiệm FT4 |  |
| 26 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm T3 toàn phần | 180 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm T3 toàn phần |  |
| 27 | Hóa chất thử cho xét nghiệm định lượng Total T3 | 8.000 | test | Hóa chất thử cho xét nghiệm định lượng Total T3 |  |
| 28 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm định lượng Total T4 | 48 | ml | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm định lượng Total T4 |  |
| 29 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Total T4 | 168 | ml | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Total T4 |  |
| 30 | Hóa chất thử cho xét nghiệm định lượng Total T4 | 6.200 | test | Hóa chất thử cho xét nghiệm định lượng Total T4 |  |
| 31 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm định lượng TSH | 48 | ml | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm định lượng TSH |  |
| 32 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm TSH | 84 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm TSH |  |
| 33 | Hóa chất xét nghiệm TSH | 9.200 | test | Hóa chất xét nghiệm TSH |  |
| 34 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm FSH | 120 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm FSH |  |
| 35 | Hóa chất xét nghiệm FSH | 7.600 | test | Hóa chất xét nghiệm FSH |  |
| 36 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm LH | 216 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm LH |  |
| 37 | Hóa chất xét nghiệm LH | 7.400 | test | Hóa chất xét nghiệm LH |  |
| 38 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Estradiol | 168 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Estradiol |  |
| 39 | Hóa chất xét nghiệm Estradiol | 7.800 | test | Hóa chất xét nghiệm Estradiol |  |
| 40 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Prolactin | 72 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Prolactin |  |
| 41 | Hóa chất xét nghiệm Prolactin | 8.600 | test | Hóa chất xét nghiệm Prolactin |  |
| 42 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Testosterone | 168 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Testosterone |  |
| 43 | Hóa chất xét nghiệm Testosterone | 6.000 | test | Hóa chất xét nghiệm Testosterone |  |
| 44 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm PSA tự do | 24 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm PSA tự do |  |
| 45 | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm PSA tự do | 96 | ml | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm PSA tự do |  |
| 46 | Hóa chất xét nghiệm PSA tự do | 2.000 | test | Hóa chất xét nghiệm PSA tự do |  |
| 47 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm PSA toàn phần | 24 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm PSA toàn phần |  |
| 48 | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm PSA toàn phần | 96 | ml | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm PSA toàn phần |  |
| 49 | Hóa chất xét nghiệm PSA toàn phần | 2.000 | test | Hóa chất xét nghiệm PSA toàn phần |  |
| 50 | Hóa chất xét nghiệm Procalcitonin | 7.400 | test | Hóa chất xét nghiệm Procalcitonin |  |
| 51 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Procalcitonin | 60 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Procalcitonin |  |
| 52 | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm Procalcitonin | 96 | ml | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm Procalcitonin |  |
| 53 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng SCC | 108 | ml | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng SCC |  |
| 54 | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm SCC | 72 | ml | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm SCC |  |
| 55 | Hóa chất thử cho xét nghiệm định lượng SCC | 1.000 | Test | Hóa chất thử cho xét nghiệm định lượng SCC |  |
| 56 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm NT-proBNP | 414 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm NT-proBNP |  |
| 57 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm định lượng NT-proBNP | 456 | ml | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm định lượng NT-proBNP |  |
| 58 | Hoá chất thử cho xét nghiệm NT-proBNP | 8.600 | test | Hoá chất thử cho xét nghiệm NT-proBNP |  |
| 59 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Troponin I | 72 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Troponin I |  |
| 60 | Hóa chất xét nghiệm Troponin I | 800 | test | Hóa chất xét nghiệm Troponin I |  |
| 61 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Progesterone | 72 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Progesterone |  |
| 62 | Hóa chất xét nghiệm Progesterone | 4.800 | test | Hóa chất xét nghiệm Progesterone |  |
| 63 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm các kháng thể kháng Treponema pallidum | 30 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm các kháng thể kháng Treponema pallidum |  |
| 64 | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm các kháng thể kháng Treponema pallidum | 160 | ml | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm các kháng thể kháng Treponema pallidum |  |
| 65 | Hóa chất xét nghiệm các kháng thể kháng Treponema pallidum | 41.800 | test | Hóa chất xét nghiệm các kháng thể kháng Treponema pallidum |  |
| 66 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm β-HCG | 288 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm β-HCG |  |
| 67 | Hóa chất xét nghiệm β-HCG | 5.000 | test | Hóa chất xét nghiệm β-HCG |  |
| 68 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Cortisol | 96 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Cortisol |  |
| 69 | Hóa chất xét nghiệm Cortisol | 1.000 | test | Hóa chất xét nghiệm Cortisol |  |
| 70 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Ferritin | 18 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Ferritin |  |
| 71 | Hóa chất xét nghiệm Ferritin | 400 | test | Hóa chất xét nghiệm Ferritin |  |
| 72 | Hóa chất xét nghiệm Tg | 400 | test | Hóa chất xét nghiệm Tg |  |
| 73 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm định lượng Tg trong huyết thanh và huyết tương người | 72 | ml | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm định lượng Tg trong huyết thanh và huyết tương người |  |
| 74 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng Tg trong huyết thanh và huyết tương người | 54 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng Tg trong huyết thanh và huyết tương người |  |
| 75 | Hóa chất thử cho xét nghiệm 25-OH Vitamin D | 3.000 | Test | Hóa chất thử cho xét nghiệm 25-OH Vitamin D |  |
| 76 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm 25-OH Vitamin D | 288 | ml | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm 25-OH Vitamin D |  |
| 77 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm 25-OH Vitamin D | 312 | ml | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm 25-OH Vitamin D |  |
| 78 | Hóa chất xét nghiệm Cyfra 21-1 | 400 | test | Hóa chất xét nghiệm Cyfra 21-1 |  |
| 79 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Cyfra 21-1 | 54 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Cyfra 21-1 |  |
| 80 | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm Cyfra 21-1 | 72 | ml |  | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm Cyfra 21-1 |
| 81 | Hóa chất kiểm tra dùng cho nhiều xét nghiệm miễn dịch | 312 | ml | Hóa chất kiểm tra dùng cho nhiều xét nghiệm miễn dịch |  |
| 82 | Cóng phản ứng | 1.676.000 | chiếc | Cóng phản ứng |  |
| 83 | Nắp đậy lọ hóa chất | 1.600 | chiếc | Nắp đậy lọ hóa chất |  |
| 84 | Dung dịch rửa kim hút mẫu | 3.753 | ml | Dung dịch rửa kim hút mẫu |  |
| 85 | Dung dịch phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch, chứa dung dịch acid | 156.702 | ml | Dung dịch phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch, chứa dung dịch acid |  |
| 86 | Dung dịch phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch, chứa dung dịch kiềm | 281.736 | ml | Dung dịch phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch, chứa dung dịch kiềm |  |
| 87 | Dung dịch rửa hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch | 3.460 | lít | Dung dịch rửa hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch, chứa dung dịch đệm, chất kháng khuẩn |  |
| 88 | Dung dịch dùng pha loãng mẫu cho nhiều xét nghiệm miễn dịch | 500 | ml | Dung dịch dùng pha loãng mẫu cho nhiều xét nghiệm miễn dịch |  |
| 89 | Ống tiền xử lý cho xét nghiệm Tacrolimus, Cyclosporin | 80.000 | ống | Ống tiền xử lý cho xét nghiệm Tacrolimus, Cyclosporin |  |
| 90 | Cốc đựng mẫu | 1.000 | cái | Cốc đựng mẫu |  |
| 91 | Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 27.120 | ml | Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa |  |
| 92 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm Tacrolimus, cyclosporine | 480 | ml | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm Tacrolimus, cyclosporine |  |
| 93 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm CMV IgG | 72 | ml | Hoá chất chuẩn cho xét nghiệm định tính và bán định lượng các kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương |  |
| 94 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm CMV IgG | 624 | ml |  | Hoá chất kiểm tra cho xét nghiệm định tính và bán định lượng các kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương |
| 95 | Hóa chất thử cho xét nghiệm CMV IgG | 3.000 | Test | Hóa chất thử cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính và bán định lượng các kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương |  |
| 96 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm CMV IgM | 12 | ml | Hóa chất được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương người |  |
| 97 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm CMV IgM | 12 | ml | Hoá chất kiểm tra cho xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương người |  |
| 98 | Hóa chất thử cho xét nghiệm CMV IgM | 4.800 | Test | Hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương |  |
| 99 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm iPTH | 72 | ml | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm iPTH |  |
| 100 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm iPTH | 96 | ml | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm iPTH |  |
| 101 | Hoá chất xét nghiệm định lượng iPTH | 1.000 | Test |  | Hoá chất xét nghiệm định lượng iPTH |
| 102 | Dung dịch rửa chứa acid | 62.000 | ml | Dung dịch rửa chứa acid |  |
| 103 | Dung dịch rửa chứa kiềm | 62.000 | ml | Dung dịch rửa chứa kiềm |  |
| 104 | Dung dịch rửa loại A | 22.600 | ml | Dung dịch rửa loại A. Thành phần chứa acid |  |
| 105 | Dung dịch rửa loại B | 11.300 | ml | Dung dịch rửa loại B. Thành phần chứa kiềm |  |
| 106 | Dung dịch bảo dưỡng | 4.770 | ml | Dung dịch bảo dưỡng |  |
| 107 | Đèn cho máy | 12 | Cái | Đèn cho máy |  |
| 108 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm EBV VCA IgG | 12 | ml | Hoá chất chuẩn cho xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng kháng nguyên vỏ capsid của Epstein-Barr Virus (EBV) trong huyết thanh và huyết tương. |  |
| 109 | Hoá chất kiểm tra cho xét nghiệm EBV VCA IgG | 24 | ml | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng kháng nguyên vỏ capsid của Epstein-Barr Virus (EBV) trong huyết thanh và huyết tương. |  |
| 110 | Hoá chất thử cho xét nghiệm EBV VCA IgG | 3.000 | Test |  | Hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện kháng thể IgG kháng kháng nguyên vỏ capsid (VCA) của Epstein-Barr Virus (EBV) trong huyết thanh và huyết tương. |
| 111 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm EBV VCA IgM | 12 | ml | Mẫu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích khi thực hiện định tính phát hiện các kháng thể IgM kháng kháng nguyên vỏ capsid (VCA) của virus Epstein-Barr (EBV) trong huyết thanh và huyết tương người |  |
| 112 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm EBV VCA IgM | 96 | ml | Mẫu chứng được sử dụng để ước tính độ chính xác và phát hiện sai số hệ thống của máy phân tích khi phát hiện định tính các kháng thể IgM kháng kháng nguyên vỏ capsid (VCA) của virus Epstein-Barr (EBV) trong huyết thanh và huyết tương người |  |
| 113 | Hóa chất thử cho xét nghiệm EBV VCA IgM | 3.000 | Test | Hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang sử dụng để định tính phát hiện các kháng thể IgM kháng kháng nguyên vỏ capsid (VCA) của virus EpsteinBarr (EBV) trong huyết thanh và huyết tương người |  |
| 114 | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cyclosporine | 215 | ml | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cyclosporine |  |
| 115 | Hoá chất thử cho xét nghiệm Cyclosporine | 4.000 | Test | Hoá chất thử cho xét nghiệm Cyclosporine |  |
| 116 | Hóa chất chiết tách Cyclosporine từ các mẫu bệnh phẩm | 2.292 | ml | Hóa chất chiết tách Cyclosporine từ các mẫu bệnh phẩm |  |
| 117 | Hoá chất chuẩn cho xét nghiệm Tacrolimus | 215 | ml | Hoá chất chuẩn cho xét nghiệm Tacrolimus |  |
| 118 | Hoá chất thử cho xét nghiệm Tacrolimus | 75.000 | Test | Hoá chất thử cho xét nghiệm Tacrolimus |  |
| 119 | Hóa chất chiết tách Tacrolimus từ các mẫu bệnh phẩm | 15.300 | ml | Hóa chất chiết tách Tacrolimus từ các mẫu bệnh phẩm |  |
| 120 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm PIVKA-II | 90 | ml | Hóa chất chuẩn xét nghiệm PIVKA-II |  |
| 121 | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm PIVKA-II | 96 | ml | Hóa chất kiểm tra xét nghiệm PIVKA-II |  |
| 122 | Hóa chất xét nghiệm PIVKA-II | 3.000 | Test | Hóa chất xét nghiệm PIVKA-II |  |
|  | Tổng số: 122 khoản |  |  |  |  |
| Lô 2: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm đông máu tự động |  |  |  |  |  |
| 123 | Dung dịch rửa hệ thống máy xét nghiệm đông máu | 7.800 | ml | Dung dịch rửa hệ thống máy xét nghiệm đông máu |  |
| 124 | Dung dịch làm sạch hệ thống máy xét nghiệm đông máu | 23.500 | ml | Dung dịch làm sạch hệ thống máy xét nghiệm đông máu |  |
| 125 | Cóng phản ứng | 495.000 | cái | Cóng phản ứng |  |
| 126 | Hóa chất dùng để đo thời gian prothrombin (PT) | 12.500 | ml | Hóa chất dùng để đo thời gian prothrombin (PT) |  |
| 127 | Hóa chất dùng để đo thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) | 6.800 | ml | Hóa chất dùng để đo thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) |  |
| 128 | Dung dịch Canxi Clorua | 9.000 | ml | Dung dịch Canxi Clorua |  |
| 129 | Hóa chất dùng để định lượng Fibrinogen | 5.800 | ml | Hóa chất dùng để định lượng Fibrinogen |  |
| 130 | Dung dịch đệm dùng để pha loãng xét nghiệm đông máu | 12.150 | ml | Dung dịch đệm dùng để pha loãng xét nghiệm đông máu |  |
| 131 | Hóa chất dùng để đo thời gian ThrombinTime (TT) | 800 | ml | Hóa chất dùng để đo thời gian ThrombinTime (TT) |  |
| 132 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu mức bình thường | 300 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu mức bình thường |  |
| 133 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu mức thấp | 200 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu mức thấp |  |
| 134 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm đông máu | 40 | ml | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm đông máu |  |
| 135 | Hóa chất dùng để định lượng D-Dimer | 570 | ml | Hóa chất dùng để định lượng D-Dimer |  |
| 136 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng D-Dimer | 40 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng D-Dimer |  |
| 137 | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố II | 9 | ml | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố II |  |
| 138 | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố V | 208 | ml | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố V |  |
| 139 | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố VII | 36 | ml | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố VII |  |
| 140 | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố VIII | 224 | ml | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố VIII |  |
| 141 | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố IX | 16 | ml | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố IX |  |
| 142 | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố X | 21 | ml | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố X |  |
| 143 | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố XI | 9 | ml | Hóa chất dùng để định lượng yếu tố XI |  |
| 144 | Hóa chất dùng để xét nghiệm hoạt độ của yếu tố XII | 6 | ml | Hóa chất dùng để xét nghiệm hoạt độ của yếu tố XII |  |
| 145 | Hóa chất dùng để xét nghiệm hoạt độ của yếu tố XIII | 90 | ml | Hóa chất dùng để xét nghiệm hoạt độ của yếu tố XIII |  |
| 146 | Hóa chất định lượng kháng nguyên yếu tố VonWillebrand (vWF Ag) | 88 | ml | Hóa chất định lượng kháng nguyên yếu tố VonWillebrand (vWF Ag) |  |
| 147 | Hóa chất dùng để định lượng Anti Xa | 54 | ml | Hóa chất dùng để định lượng Anti Xa |  |
| 148 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng Anti Xa mức thấp | 12 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng Anti Xa mức thấp |  |
| 149 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng Anti Xa mức cao | 12 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng Anti Xa mức cao |  |
| 150 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti Xa | 40 | ml | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti Xa |  |
| 151 | Hóa chất dùng để định lượng Protein C | 51 | ml | Hóa chất dùng để định lượng Protein C |  |
| 152 | Hóa chất dùng để định lượng Protein S | 60 | ml | Hóa chất dùng để định lượng Protein S |  |
| 153 | Hóa chất dùng để sàng lọc kháng đông Lupus | 40 | ml | Hóa chất dùng để sàng lọc kháng đông Lupus |  |
| 154 | Hóa chất dùng để xác định kháng đông Lupus | 20 | ml | Hóa chất dùng để xác định kháng đông Lupus |  |
| 155 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm kháng đông Lupus mức thấp | 12 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm kháng đông Lupus mức thấp |  |
| 156 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm kháng đông Lupus mức cao | 12 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm kháng đông Lupus mức cao |  |
| 157 | Cốc đựng mẫu, hoá chất | 500 | cái | Cốc đựng mẫu, hoá chất |  |
| 158 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Antithrombin | 140 | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Antithrombin |  |
|  | Tổng số: 36 khoản |  |  |  |  |
| Lô 3: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm phân tích tế bào máu ngoại vi tự động |  |  |  |  |  |
| 159 | Hóa chất rửa máy xét nghiệm huyết học | 450 | Lít | Hóa chất rửa máy xét nghiệm huyết học |  |
| 160 | Hóa chất dùng để đếm số lượng và đo kích thước tế bào | 18.410 | Lít | Hóa chất dùng để đếm số lượng và đo kích thước tế bào |  |
| 161 | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố (Hemoglobin) | 445 | Lít | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố (Hemoglobin) |  |
| 162 | Hóa chất dùng để phân tích các thành phần bạch cầu | 349.250 | ml | Hóa chất dùng để phân tích các thành phần bạch cầu |  |
| 163 | Hóa chất dùng để đếm và phân tích hồng cầu lưới | 11.400 | ml | Hóa chất dùng để đếm và phân tích hồng cầu lưới |  |
| 164 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học | 777 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học |  |
| 165 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm hồng cầu lưới | 252 | ml | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm hồng cầu lưới |  |
| 166 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm huyết học | 17 | ml | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm huyết học |  |
|  | Tổng số: 8 khoản |  |  |  |  |
| Lô 4: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm soi cặn nước tiểu |  |  |  |  |  |
| 167 | Cuvette | 12.000 | Cái | Cuvette |  |
|  | Tổng số: 1 khoản |  |  |  |  |
| Lô 5: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm định nhóm máu ABO, Rh, SL kháng thể bất thường tự động |  |  |  |  |  |
| 168 | Khay vi giếng cho xét nghiệm định nhóm máu | 57.600 | Test | Thuốc thử định nhóm máu ABO-RH1 bằng công nghệ hồng cầu gắn từ. Vi giếng tráng sẵn Anti (ANTI-A 9113D10, ANTI-B 9621A8, ANTI-D P3x61) |  |
| 169 | Đĩa pha loãng | 57.600 | Test | Đĩa pha loãng sử dụng trên hệ thống tự động dựa trên công nghệ hồng cầu gắn từ. Thành phần: Polypropylene. |  |
| 170 | Dung dịch enzyme xử lý hồng cầu | 30.000 | ml | Enzyme xử lý hồng cầu. |  |
| 171 | Dung dịch pha loãng hồng cầu | 4.800 | ml | Dung dịch pha loãng hồng cầu trước khi từ tính hóa. |  |
| 172 | Dung dịch từ tính hồng cầu | 96 | ml | Dung dịch từ tính hồng cầu |  |
| 173 | Khay vi giếng cho xét nghiệm sàng lọc kháng thể | 17.280 | Test | Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc và nhận diện kháng thể bất thường kháng hồng cầu bằng công nghệ hồng cầu gắn từ. Đĩa phủ sẵn antiglobulin đơn dòng kháng IgG |  |
| 174 | Dung dịch rửa | 8 | Lít | Dung dịch khử nhiễm dùng trên hệ thống tự động dựa trên công nghệ hồng cầu gắn từ. |  |
| 175 | Hồng cầu mẫu A1 và B | 160 | ml | Hồng cầu mẫu từ tính A1, B dùng cho định nhóm máu ngược theo công nghệ hồng cầu gắn từ. 1% red blood suspension (v/v) |  |
| 176 | Hồng cầu mẫu sàng lọc kháng thể bất thường | 144 | ml | Hồng cầu mẫu dùng cho sàng lọc kháng thể chống hồng cầu trong huyết thanh/ huyết tương người theo công nghệ hồng cầu gắn từ |  |
| 177 | Dung dịch pha hồng cầu mẫu | 4.400 | ml | Dung dịch pha hồng cầu mẫu |  |
| 178 | Hóa chất xét nghiệm xác định nhóm máu A (Anti-A) | 3.000 | ml | Hóa chất xét nghiệm xác định nhóm máu A (Anti-A), chứa Clone 9113D10 |  |
| 179 | Hóa chất xét nghiệm xác định nhóm máu AB (Anti- A, B) | 3.000 | ml | Hóa chất xét nghiệm xác định nhóm máu AB (Anti- A, B), chứa Clone 9113D10+152D12 |  |
| 180 | Hóa chất xét nghiệm xác định nhóm máu B (Anti B) | 3.000 | ml | Hóa chất xét nghiệm xác định nhóm máu B (Anti B), chứa Clone 9621A8 |  |
| 181 | Hóa chất xét nghiệm xác định kháng nguyên D trên bề mặt màng hồng cầu (Anti-D) | 6.000 | ml | Hóa chất xét nghiệm xác định kháng nguyên D trên bề mặt màng hồng cầu (Anti-D), chứa Clone P3X61+P3X21223B10+P3X290+P3X35 |  |
|  | Tổng số: 14 khoản |  |  |  |  |
| Lô 6: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm định nhóm máu |  |  |  |  |  |
| 182 | Gelcard định nhóm máu ABO&Rh theo phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | 119.800 | Card | Gelcard 6 giếng định nhóm máu ABO&Rh theo phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu |  |
| 183 | Khay pha loãng hồng cầu | 9.000 | Chiếc | Khay pha loãng hồng cầu |  |
| 184 | Dung dịch bảo dưỡng | 10.440 | ml | Dung dịch bảo dưỡng |  |
| 185 | Dung dịch rửa kim | 300 | ml | Dung dịch rửa kim |  |
| 186 | Hồng cầu mẫu A1,B | 1.720 | ml | Hồng cầu mẫu A1,B |  |
|  | Tổng số: 5 khoản |  |  |  |  |
| Tổng: 186 khoản |  |  |  |  |  |

1.2.2. Thiết bị, dụng cụ hỗ trợ để để sử dụng vật tư, hóa chất trúng thầu

| STT | Tên lô | Yêu cầu thiết bị, dụng cụ hỗ trợ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lô 1: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm sinh hóa miễn dịch vi hạt hóa phát quang | - 01 máy xét nghiệm miễn dịch tự động (Vi hạt hóa phát quang) có công suất ≥200 xét nghiệm/ giờ, kết nối LIS-HIS, có kèm theo hệ thống lọc nước RO; kết nối được hệ thống xét nghiệm trung tâm: Model máy chính: APTIO Automation/AP2, Hãng/ nước sản xuất máy chính: Inpeco SpA/ Ý, năm sản xuất máy chính: 2024 trở đi - 02 máy xét nghiệm miễn dịch tự động (Vi hạt hóa phát quang), công suất tối thiểu 150 test/giờ, có khả năng kết nối 2 chiều với hệ thống LIS |
| 2 | Lô 2: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm đông máu tự động | Máy xét nghiệm đông máu tự động, xét nghiệm được các mẫu huyết tương đục, vàng sẫm, vỡ hồng cầu, công suất tối thiểu 200 test/giờ, có chế độ chạy mẫu cấp cứu, quản lý nội kiểm IQC, có khả năng kết nối 2 chiều với hệ thống LIS |
| 3 | Lô 3: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm phân tích tế bào máu ngoại vi tự động | Máy phân tích tế bào máu ngoại vi tự động, phương pháp laser, công suất tối thiểu 100 test/giờ, có khả năng phân tách 5 thành phần bạch cầu; phân tích được hồng cầu lưới; phân tích dịch cơ thể, có chế độ chạy mẫu tự động và chế độ thủ công, có khả năng kết nối 2 chiều với hệ thống LIS |
| 4 | Lô 4: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm soi cặn nước tiểu | Máy xét nghiệm cặn nước tiểu tự động, công suất: tối thiểu 100 test/giờ, có khả năng kết nối 2 chiều với hệ thống LIS |
| 5 | Lô 5: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm định nhóm máu ABO, Rh, SL kháng thể bất thường tự động | Thiết bị sử dụng được hóa chất, vật tư tiêu hao trúng thầu |
| 6 | Lô 6: Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm định nhóm máu | Máy định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) tự động bằng gelcard, công suất: Tối thiểu 40 mẫu/giờ, có khả năng kết nối 2 chiều với hệ thống LIS |

Thông tin kết nối hệ thống tự động hóa Aptio

Yêu cầu khác:

- Thiết bị, dụng cụ hỗ trợ có chứng minh giám định chất lượng thiết bị trên 50% của cơ quan có thẩm quyền (đối với các thiết bị đã qua sử dụng), có năm sản xuất không quá 06 năm tính đến thời điểm thực hiện hợp đồng đặt máy

- Thiết bị, dụng cụ hỗ trợ có các tài liệu pháp lý về thiết bị kèm theo: Tờ khai hải quan (đối với thiết bị nhập khẩu),chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O) (Bản sao y công chứng dịch); giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc tương đương (Bản sao y công chứng dịch), vận đơn, phụ lục bàn giao

- Thiết bị phải được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định

- Nhà thầu có trách nhiệm bằng chi phí của mình lắp đặt, huấn luyện sử dụng máy và phương pháp bảo quản hiệu chuẩn thường quy (hàng ngày, hàng tuần) đối với các thiết bị cho chủ đầu tư

- Nhà thầu có trách nhiệm chịu toàn bộ chi phí và kỹ sư bảo hành, bảo trì máy kể từ ngày lắp đặt cho đến khi chủ đầu tư sử dụng hết hóa chất trúng thầu, bao gồm việc bảo trì theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tối thiểu 1 lần 1 quý, và theo cảnh báo tiên đoán trước từ chính máy xét nghiệm, đảm bảo thiết bị hoạt động đúng theo tiêu chuẩn và quy định của nhà sản xuất.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố về kỹ thuật, sau khi được thông báo về sự cố, Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục sự cố từ xa hoặc cử kỹ sư trực tiếp đến nơi đặt máy trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu, từ 8h00 đến 17h30 các ngày làm việc trong tuần.

- Nhà thầu có trách nhiệm chịu mọi chi phí kết nối các thiết bị của mình với mạng quản lý thông tin xét nghiệm (LIS) theo yêu cầu của chủ đầu tư, đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư. Hợp đồng mạng quản lý thông tin xét nghiệm (LIS) là thỏa thuận riêng với sự thỏa thuận và cam kết của nhà thầu với bên cung cấp dịch vụ mạng quản lý thông tin xét nghiệm cho chủ đầu tư, chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về giá cả cũng như các chi phí bảo trì riêng cho hệ thống (các thiết bị) xét nghiệm riêng là tài sản của nhà thầu.

- Nhà thầu cung cấp máy lưu trữ điện dự phòng UPS hoặc bộ ổn định điện áp (ổn áp) và các thiết bị lọc nước RO (đối với các thiết bị cần sử dụng nước RO) phù hợp với yêu cầu lắp đặt của các thiết bị.

- Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi thiết bị ra khỏi khu vực của chủ đầu tư và bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư trong vòng 10 - 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư về việc dừng sử dụng thiết bị. Mọi chi phí phát sinh liên quan do nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ chịu chi phí rút máy phát sinh nếu bên chủ đầu tư vi phạm hợp đồng.

- Đối với nhà thầu phải cung cấp thiết bị phải tương thích với hệ thống xét nghiệm trung tâm: nhà thầu cam kết có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thiết bị xét nghiệm và các phụ kiện kết nối theo máy phù hợp, bảo đảm khả năng kết nối với cổng kết nối (Adapter) của hệ thống automation Bệnh viện. Bệnh viện đảm bảo phần cứng (phụ kiện, adapter…) liên quan đến hệ thống Automation của Bệnh viện. Bên cung cấp máy và bệnh viện bố trí cán bộ kỹ thuật và tài liệu để phối hợp kết nối thông suốt.

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính hợp lệ của hàng hóa | 1. Đối với hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế - Cung cấp tài liệu chứng minh thiết bị y tế được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành. - Cung cấp văn bản công bố đủ điều kiện mua bán đối với thiết bị y tế loại B, C, D - Cung cấp tài liệu chứng minh cơ sở sản xuất thiết bị y tế có áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực 2. Đối với hàng hóa dự thầu là phụ kiện, vật tư không phải thiết bị y tế tài liệu cung cấp: + Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. 3. Đối với hàng hóa dự thầu là các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, tài liệu cung cấp: + Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. |
| 2 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa | Quy cách, đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa phù hợp đáp ứng yêu cầu tại mục 1.2.1 chương V của E-HSMT |
| 3 | Tình hình vi phạm chất lượng của mặt hàng dự thầu | Hàng hóa của nhà thầu không có văn bản công bố của các cơ quan có thẩm quyền về việc phát hiện vi phạm chất lượng trong 1 năm gần đây hoặc có vi phạm chất lượng nhưng đã thực hiện thu hồi sản phẩm. |
| 4 | Hạn sử dụng còn lại cam kết | Có cam kết hạn dùng tối thiểu còn 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng trên 02 năm, tối thiểu 03 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm và tối thiểu 1/4 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 1 năm. |
| 5 | Cam kết và tiến độ cung cấp hàng hóa của nhà thầu | Nhà thầu có cam kết, báng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý theo yêu cầu của bên mời thầu và chấp nhận phạt hợp đồng khi không thực hiện đúng cam kết. |
| 6 | Cam kết về cung cấp thiết bị, dụng cụ hỗ trợ để để sử dụng vật tư, hóa chất trúng thầu | Nhà thầu có cam kết sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị, dụng cụ hỗ trợ để sử dụng vật tư, hóa chất trúng thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu tại mục 1.2.2 chương V của E-HSMT |

1.3. Các yêu cầu khác

Trường hợp hàng hóa dự thầu có kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi thì Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước phải phù hợp với điểm b, khoản 5, Điều 6, Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho đến khi pháp luật thương mại có quy định về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước cho 1 đơn vị sản phẩm hàng hóa, do nhà thầu cung cấp phải được tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật xác nhận.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

+ Kiểm tra về quy cách đóng gói của hàng hóa;

+ Kiểm tra về độ nguyên vẹn của hàng hóa;