Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về kỹ thuật. Các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích, kích thước, thời gian thuê | - Diện tích: 360m2 - Thời gian thuê 11 tháng - Kho có kích thước phù hợp để để các thiết bị có kích thước nêu tại bảng 1 Chương V - EHSMT. (yêu cầu kèm bản sao công chứng các văn bản hoặc tài liệu khác chứng minh quyền sử dụng kho bãi hợp pháp của nhà thầu tối thiểu đến 31/12/2026) | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 2 | Vị trí kho thuê | Các phường: Vũng Tàu/Tam Thắng/Rạch Dừa/Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 3 | Điều kiện giao thông | - Kho bãi không nằm trong các cung đường cấm; - Thuận tiện cho xe container 40 feet, xe cẩu, xe có trọng tải lớn có thể hoạt động 24/24h đưa thiết bị từ kho tới các Cảng thuộc Phường Tam Thắng thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại (Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh) | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 4 | Yêu cầu về kho thuê | - Có mái che, có vách ngăn xung quanh, đảm bảo không bị hắt, dột, cách biệt với các loại hàng hóa khác trong khu vực và người không có nhiệm vụ không tiếp cận được thiết bị để trong kho; - Mặt nền kho được lát gạch, hoặc xi măng. Nền kho không bị lún khi sắp xếp các vật tư, thiết bị hàng nặng, đảm bảo luôn khô ráo và không bị ngập nước (kể cả khi trời mưa, bão,…) - Kho phải có đủ không gian để xe cẩu cỡ lớn (>10 tấn) dễ dàng bốc dỡ, di chuyển thiết bị từ kho lên xe vận chuyển, di chuyển, sắp xếp thiết bị trong kho, từ kho ra ngoài - Kho phải đảm bảo đủ có tối thiểu 03 đèn 100W ở vị trí hợp lý, tránh bị che khuất, hạn chế chói lóa đảm bảo an toàn cũng như thuận lợi cho việc vận hành, bảo dưỡng, thay thế - Không sử dụng chung mặt bằng kho với các mặt hàng dễ cháy, nổ, hóa chất. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 5 | Các yêu cầu đi kèm | - Có diện tích trống liền kề tối thiểu 100m2 (thuộc quyền sử dụng của nhà thầu) để phục vụ bảo dưỡng thiết bị định kỳ của Chủ đầu tư (yêu cầu kèm bản sao công chứng các văn bản hoặc tài liệu khác chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của nhà thầu tối thiểu đến 31/12/2026); - Có hệ thống cung cấp điện 3 pha 380v, tần số 50hz và công tơ điện mắc ở ngoài kho để xác định lượng điện tiêu thụ phục vụ việc bảo dưỡng thiết bị (Nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh); (Nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh). | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 6 | Công tác bảo vệ | Có nhân viên bảo vệ an ninh cho toàn kho 24/24h | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 7 | Phòng cháy chữa cháy (PCCC) | - Nhà kho phải được trang bị đầy đủ phương tiện PCCC tại chỗ trong và ngoài kho đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền về PCCC đối với Kho hàng hóa. - Có Hồ sơ PCCC được phê duyệt còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền về PCCC đối với Kho hàng hóa (nhà thầu cung cấp bản công chứng) | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 8 | Kết luận | Đạt tất cả các nội dung trên | Đạt |
|  |  | Không đạt 1 trong các nội dung trên | Không đạt |