# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

……., ngày…… tháng…… năm ……

# CAM KẾT THỰC HIỆN BẢO HÀNH, BẢO TRÌ

Kính gửi: …………………………………………………

# I - Thông tin về doanh nghiệp

1/ Tên công ty:…………………………………………………….……………………

2/ Giấy chứng nhận đầu tư số: ……………. Ngày cấp: ………….……………………

3/ Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………….…………..

4/ Đại diện theo pháp luật:…………………….. Chức vụ:……………………………

Hôm nay, ngày……tháng……năm…… chúng tôi cam kết thực hiện gói thầu số: …….. kèm theo dịch vụ bảo hành, bảo trì với Công ty……… như sau:

II - Cam kết của nhà thầu

- Cam kết dịch vụ

| Nội dung | Cam kết |
| --- | --- |
| Thời gian hỗ trợ | 24/7 |
| Kênh nhận yêu cầu | Hotline, Email |
| Thời gian có mặt tại hiện trường | ≤ 4 giờ |
| Khắc phục sự cố không cần thay thế phụ tùng | ≤ 6 giờ |
| Thời gian thay thế phụ tùng | ≤ 48 giờ |

- Bảo hành

| Nội dung | Cam kết |
| --- | --- |
| Thời gian bảo hành | - Tối thiểu 24 tháng kể từ nghiệm thu đưa vào sử dụng - Mở rộng thời gian bảo hành 1 năm với thiết bị, phụ tùng tính từ thời điểm thay thế, hoặc thời gian bảo hành hệ thống, tùy theo điều kiện nào đến sau |
| Thiết bị bảo hành | - Bao gồm cả thiết bị chính và phụ kiện. - Miễn phí thay thế, bổ sung toàn bộ vật tư tiêu hao trong thời gian bảo hành |

- Bảo trì

| Nội dung | Cam kết |
| --- | --- |
| Nội dung công việc | - Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ máy phát, vỏ container, bồn dầu, đường ống dầu - Thay thế vật tư tiêu hao theo quy định của nhà sản xuất. - Kiểm tra các thông số hoạt động: điện áp, dòng điện, nhiệt độ, áp suất, … - Tình trạng hoạt động của thiết bị chính, phục trợ, môi trường xung quanh |
| Tần suất | Hàng quý |
| Đơn vị bảo trì | Có trung tâm bảo hành hoặc đối tác ủy quyền thực hiện bảo trì tại Việt Nam |
| Nhân sự | Có tối thiểu 2 kỹ sư được đào tạo bởi hãng tại Việt Nam |

Nếu không thực hiện đúng các nội dung cam kết trên, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

# III - Đề xuất khác (nhà thầu có thể đề xuất cam kết tốt hơn nếu có)

# ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

(ký và ghi rõ họ tên)