	[image: image1.png]



	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH

ĐỊA CHỈ : 112 ĐƯỜNG HUYỀN QUANG, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH


THUYẾT MINH 
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
	 CÔNG TRÌNH:
	CẢI TẠO, SỬA CHỮA VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TẠI CÁC NHÀ VĂN HÓA KHU PHỐ PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031

	 CHỦ ĐẦU TƯ: 
	TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG PHƯỜNG NAM SƠN

	 ĐỊA ĐIỂM XD: 
	PHƯỜNG NAM sƠN, TỈNH BẮC NINH

	 ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
	CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH


Năm 2025
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THUYẾT MINH 
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
	CÔNG TRÌNH:
	CẢI TẠO, SỬA CHỮA VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TẠI CÁC NHÀ VĂN HÓA KHU PHỐ PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031

	 CHỦ ĐẦU TƯ: 
	TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG PHƯỜNG NAM SƠN

	 ĐỊA ĐIỂM XD: 
	PHƯỜNG nAM SƠN, TỈNH BẮC NINH

	 ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
	CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH


Người thực hiện: Nguyễn Công Nhân
Chủ trì : Nguyễn Tiến Tùng
	               CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG PHƯỜNG NAM SƠN
	ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH


Năm 2025
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Bắc Ninh, ngày     tháng    năm 2025
THUYẾT MINH
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TẠI CÁC NHÀ VĂN HÓA KHU PHỐ PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026-2031 
I.TÊN CÔNG TRÌNH

1.Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị tại các nhà văn hóa khu phố phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
2.Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công Phường Nam Sơn
3.Địa điểm xây dựng: Phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP BÁO CÁO
1. Những căn cứ pháp lý
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 ; Luật sửa đổi một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;


Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021, quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ các Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 ban hành Định mức xây dựng; số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng: Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/tt-bxd ngày 31 tháng 8 năm 2021 của bộ trưởng bộ xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;


Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về sửa đổi, bổ sung một số điều  của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 04/05/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;Căn cứ HĐKT số      /2025/HĐ-KT ngày     /     / 2025 giữa Ban quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh về việc giao nhận thầu Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật “Công trình: Sửa chữa trụ sở ban quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2”;
Các căn cứ khác có liên quan.

2. Các quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng thiết kế

- TCVN 5573: 2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 4601:2012 Trụ sở cơ quan – Tiêu chuẩn thiết kế.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2024/BXD về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng

- TCVN 9365:2012 Nhà văn hóa, thể thao – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

- TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

- TCVN 13608:2023 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng

- TCVN 13983:2024 Chiếu sáng tự nhiên trong nhà ở và công trình công cộng - Yêu cầu thiết kế

- TCXD 16:1986: Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.

- TCVN 9378:2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá;

- TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng;

- 11 - TCN - 18 – 2006 - Quy phạm trang bị điện.

- TCVN 9207:2012. Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9206:2012. Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế

- TCVN 7957:2023 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài

- TCVN 7570 – 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 4053 - 2009: Tấm lợp dạng sóng – Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt.

- TCVN 2682 – 2020: Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 6260 – 2020: Xi măng pooc lăng hỗ hợp – Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 10389 - 2014: Trạng thái bề mặt của thép hình cán nóng - Yêu cầu khi cung cấp.

- TVN 7571-1 – 2019: Thép hình cán nóng

- TVN 7571-2 – 2019: Thép hình cán nóng – Thép góc đều cạnh.
- QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

- QCVN 09:2017/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

- QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt.

- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình QCVN:2000.
III. SỰ CẦN THIẾT MỤC TIÊU PHẢI ĐẦU TƯ

1. Sự cần thiết phải đầu tư
Do tình hình thực tiễn xắp sếp bộ máy chính quyền nhà nước. Để đảm bảo đáp ứng đời sống nhân dân và công tác hoạt động tại từng khu tại địa điểm mới, các nhà văn hóa của các khu phố cần cải tạo cơ sở vật chất hạng mục nhà chính cho phù hợp. Đồng thời, một số hạng mục phụ trợ đã xuống cấp và quy mô chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng, cần cải tạo và chỉnh trang lại đồng bộ với tổng thể chung.
Sự phù hợp với quy hoạch: Việc sửa chữa các hạng mục hiện trạng không làm ảnh hưởng đến quy hoạch phân khu được duyệt.
2. Mục tiêu và hiệu quả đầu tư:
- Đảm bảo nhu cầu về cơ sở vật chất hoạt động của bộ máy chính quuyeefn cấp phường, khu phố. Góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của phường và của từng khu phố, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031;

- Tạo được bộ mặt không gian kiến trúc đẹp và hài hòa, đáp ứng được sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đáp ứng mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh nhằm hướng tới đô thị văn minh.
IV.  HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

1. Loại công trình : Cải tạo, Sửa chữa.
2. Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách phường và nguồn vốn hợp pháp khác ( nếu có )
3.Giải pháp thực hiện dự án:
a- Giải pháp quy hoạch: Phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030;
b- Giải pháp quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp hoặc thuê quản lý và điều hành dự án.

V. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
1. Địa điểm xây dựng:
Phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
2. Vị trí địa lý:
- Đặc điểm khí hậu, địa chất khu vực.
Khu vực nằm trong vùng khí hậu sông Hồng, theo quy chuẩn Việt Nam là vùng A3. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, hai mùa rõ rệt (có mùa đông lạnh).

- Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, lượng mưa chiếm khoảng 90% lượng mưa hàng năm (1350mm - 1620mm).

- Mùa khô thường bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, mưa ít, trời hanh khô. 
3. Hiện trạng giao thông:

- Hiện trạng giao thông phía trước khu đất xây dựng là đường giao thông đã có nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng.

4.  Hiện trạng thoát nước:
- Thoát nước: Theo hệ thống cống thành phố.
VI. NỘI DUNG QUY MÔ GIẢI PHÁP CẢI TẠO:

1. Phần hiện trạng:
* Nhà văn hóa Lãm Trại: Nền gạch gốm lâu ngày sử dụng phồng rộp, nhiều vị trí bong tróc nứt vỡ. chậu rửa tay, gương nhà vệ sinh hư hỏng, vỡ không sử dụng được. Trần nhôm hư hỏng, kính cửa đi bị nứt vỡ hư hại. Đèn led lâu ngày sử dụng hư hỏng không sử dụng được.

* Nhà văn hóa Hai Vân: Lớp sơn tường lâu ngày sử dụng bong tróc, ẩm mốc. Trần nhôm hư hỏng, kính cửa đi bị nứt vỡ hư hại. Vách gỗ tiêu âm bị mối mọt, hư hại.

* Nhà văn hóa Chu Mẫu: Lớp sơn tường lâu ngày sử dụng bong tróc, ẩm mốc. Quạt trần hư hỏng, nhiều chỗ không còn sử dụng được.

* Nhà văn hóa Lãm Làng: Lớp sơn tường lâu ngày sử dụng bong tróc, ẩm mốc. Cửa đi, cửa sổ lâu ngày sơn cửa bay màu sơn. Nền gạch gốm lâu ngày sử dụng phồng rộp, nhiều vị trí bong tróc nứt vỡ. Nhà văn hóa chưa có cổng, tường rào. Mái hiên thấm dột, ẩm mốc.

* Nhà văn hóa Vân Trại: Quạt trần, bóng đèn, phông rèm trang trí sân khấu lâu ngày sử dụng bị hư hỏng không sử dụng được. Hệ thống âm thanh chưa có.

* Nhà văn hóa Đông Dương: Cửa đi, cửa sổ lâu ngày sơn cửa bay màu sơn , bản lể hư hỏng không sử dụng được. Vách kính, thiết bị vệ sinh hư hỏng, nứt vỡ.

* Nhà văn hóa Đa Cấu: Lớp sơn tường lâu ngày sử dụng bong tróc, ẩm mốc. Hệ thống âm thanh chưa có.

* Nhà văn hóa Thái Bảo: Thiết bị vệ sinh, quạt trần, bóng đèn và rèm che sân khấu lâu ngày sử dụng hư hỏng không sử dụng được. Lớp sơn tường lâu ngày sử dụng bong tróc, ẩm mốc. Sân chung nhà văn hóa vẫn còn một số chỗ chưa được đổ bê tông cỏ mọc um tùm. Hệ thống âm thanh chưa có.

* Nhà văn hóa Môn Tự: Quạt trần lâu ngày sử dụng hư hỏng, không sử dụng được. Mái hiên thấm dột, ẩm mốc. Nền sân bê tông thấp, thường xuyên bị ngập ứ đọng nước. Hệ thống âm thanh chưa có.

* Nhà văn hóa Tự Thôn: Quạt trần, bóng đèn lâu ngày sử dụng bị hư hỏng. Lớp sơn tường lâu ngày sử dụng bong tróc, ẩm mốc. Nền bậc tam cấp nứt vỡ, bong tróc. Nhà vệ sinh chung xuống cấp không sử dụng được.

* Nhà văn hóa Sơn Trung: Lớp sơn tường lâu ngày sử dụng bong tróc, ẩm mốc. Mái tôn bị thấm dột, nhiều vị trí han rỉ. Quạt trần lâu ngày sử dụng hư hỏng.

* Nhà văn hóa Triều Thôn: Nền gạch gốm lâu ngày sử dụng phồng rộp, nhiều vị trí bong tróc nứt vỡ. Trần nhôm hư hỏng. Cửa đi, cửa sổ lâu ngày sơn cửa bay màu sơn. Nền bậc tam cấp nứt vỡ, bong tróc; thiết bị vệ sinh hư hỏng không sử dụng được.

 * Nhà văn hóa Sơn Đông: Mái tôn bị thấm dột, nhiều vị trí han rỉ. Quạt trần, bóng đèn lâu ngày sử dụng hư hỏng. 
 * Nhà văn hóa Sơn Nam: Vách kính lâu ngày bị nứt vỡ hư hỏng. Lớp sơn tường rào, hoa sắt bị ẩm mốc, han rỉ. Cánh cổng chính nhà văn hóa chưa có.
2. Phần cải tạo:
 * Cải tạo nhà văn hóa Lãm Trại: Phá dỡ nền nền gạch gốm hiện trạng, lát lại nền bằng gạch granit kích thước 600x600mm. Nhà vệ sinh tháo dỡ chậu rửa, gương hư hỏng, thay mới chậu rửa gương. Tháo dỡ trần nhôm hiện trạng, lắp đặt mới trần nhôm clip-in kích thước 600x600 dày 0.6mm. Cạo bỏ lớp sơn trong ngoài nhà, sơn lại hoàn thiện ( 1 lớp lót + 2 lớp màu) màu theo chỉ định. Lắp đặt mới đèn led chiếu sáng ngoài trời. Tháo dỡ kính cửa đi bị vỡ, thay mới kính cửa đi bằng kính dán an toàn dày 6.38mm, toàn bộ kính cửa dùng giấy dán kính chống nắng.
* Cải tạo nhà văn hóa Hai Vân: Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn trong ngoài hiện trạng, sơn hoàn thiện ( 1 lớp lớt + 2 lớp màu) màu theo chỉ định. Tháo dỡ trần nhôm hiện trạng, lắp đặt mới trần nhôm clip-in kích thước 600x600 dày 0.6mm. Thay mới nẹp gỗ vách tiêu âm. Tháo dỡ cửa đi, kính cửa nhà vệ sinh, thay mới kính cửa bằng kính dán an toàn dày 6.38mm, thay mới cửa đi. Phòng họp lắp mới rèm cửa. Mua sắm cung cấp trang thiết bị bao gồm: Bàn ghế phòng họp.

* Cải tạo nhà văn hóa Chu Mẫu: Cạo bỏ lớp sơn trong nhà hiện trạng, sơn lại hoàn thiện ( 1 lớp lót + 2 lớp màu ) màu theo chỉ định. Lắp đặt mới quạt trần công nghiệp nhà xưởng.

* Cải tạo nhà văn hóa Lãm Làng: Cạo bỏ lớp sơn trong, ngoài nhà hiện trạng, sơn lại hoàn thiện ( 1 lớp lót + 2 lớp màu ) màu theo chỉ định. Tháo dỡ toàn bộ cửa, cảo bỏ lớp sơn cũ, sơn pu màu cánh gián. Xử lí chống thấm mái hiên bằng màng dán tự dính bitumex dày 1.5mm, mặt láng vữa tự chảy không co. Phá dỡ nền nền gạch hiện trạng, lát lại nền bằng gạch granit kích thước 600x600mm. Làm mới cổng, tường rào xung quoanh nhà văn hóa.

* Cải tạo nhà văn hóa Vân Trại: Tháo dỡ quạt treo tường, bóng đèn bị hư hỏng, phông rèm trang trí sân khấu; thay mới quạt treo tường, bóng đèn phông rèm. Mua sắm cung cấp trang thiết bị bao gồm:Hệ thống âm thanh.

* Cải tạo nhà văn hóa Đông Dương: Tháo dỡ toàn bộ cửa, cảo bỏ lớp sơn cũ, sơn pu màu cánh gián thay thế bản lề cửa mới. Tháo dỡ ô kính lấy sáng, thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, lắp đặt thay mới ô kính lấy sáng, thiết bị vệ sinh.

* Cải tạo nhà văn hóa Đa Cấu: Cạo bỏ lớp sơn trong, ngoài nhà, tường rào, mặt ngoài nhà thường trực, sơn lại hoàn thiện ( 1 lớp lót + 2 lớp màu) màu theo chỉ định. Mua sắm cung cấp trang thiết bị bao gồm:Hệ thống âm thanh.

* Cải tạo nhà văn hóa Thái Bảo: Tháo dỡ thiết bị vệ sinh, quạt trần, bóng đèn và rèm che sân khấu bị hỏng; Thay mới thiết bị vệ sinh, quạt trần, bóng đèn, rèm che sân khấu. Cạo bỏ lớp tường rào, hoa sắt; sơn hoàn thiện ( 1 lớp lót + 2 lớp màu) màu theo chỉ định. Dọn dẹp mặt bằng sân cỏ, đổ bê tông nền sân. Mua sắm cung cấp trang thiết bị bao gồm:Hệ thống âm thanh.

* Cải tạo nhà văn hóa Môn Tự: Tháo dỡ toàn bộ quạt trần hư hỏng, thay mới quạt trần. Vệ sinh nền sân bê tông, đổ bê tông nâng nền chiều dày trung bình 10cm. Xử lí chống thấm mái hiên bằng màng dán tự dính bitumex dày 1.5mm, mặt láng vữa tự chảy không co. Mua sắm cung cấp trang thiết bị bao gồm:Hệ thống âm thanh.

* Cải tạo nhà văn hóa Tự Thôn: Tháo dỡ quạt trần, bóng đèn bị hỏng; Thay mới quạt trần, bóng đèn. Cạo bỏ lớp sơn trong nhà, sơn hoàn thiện ( 1 lớp lót + 2 lớp màu ) màu theo chỉ định. Phá dỡ nền bậc tam cấp, lát lại bằng đá granit tự nhiên màu vàng nhạt Bình Định. Làm mới nhà vệ sinh chung.

* Cải tạo nhà văn hóa Sơn Trung: Cạo bỏ lớp sơn trong nhà, sơn hoàn thiện ( 1 lớp lót + 2 lớp màu ) màu theo chỉ định. Tháo dỡ mái tôn hiện trạng, lợp lại mái tôn bằng tôn múi có chiều dày 0.45mm. Lắp đặt mới quạt trần công nghiệp nhà xưởng.

* Cải tạo nhà văn hóa Triều Thôn: Cạo bỏ lớp sơn trong, ngoài nhà, sơn hoàn thiện ( 1 lớp lót + 2 lớp màu ) màu theo chỉ định. Tháo dỡ trần nhôm hiện trạng, lắp đặt mới trần nhôm clip-in kích thước 600x600 dày 0.6mm. Tháo dỡ toàn bộ cửa, cảo bỏ lớp sơn cũ, sơn pu màu cánh gián thay mới kính cửa. Tháo dỡ thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, thay mới thiết bị vệ sinh. Phá dỡ nền nền gạch hiện trạng, lát lại nền bằng gạch granit kích thước 600x600mm. Phá dỡ nền bậc tam cấp, lát lại bằng đá granit tự nhiên màu vàng nhạt Bình Định. Thay mới đường điện trong nhà.

* Cải tạo nhà văn hóa Sơn Đông: Tháo dỡ quạt trần, bóng đèn bị hỏng; Thay mới quạt trần, bóng đèn. Tháo dỡ mái tôn hiện trạng, lợp lại mái tôn bằng tôn múi có chiều dày 0.45mm.

* Cải tạo nhà văn hóa Sơn Nam: Tháo dỡ vách kính hư hỏng, thay mới vách kính. Cạo bỏ lớp sơn tường rào, sơn hoàn thiện ( 1 lớp lót + 2 lớp màu ) màu theo chỉ định. Gia công lắp dựng lan can cầu ao. Tháo dỡ cánh cổng hiện trạng, thay mới cánh cổng bằng inox.
VII. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
1. Giải pháp kiến trúc
Toàn bộ các hạng mục công trình sửa chữa phù hợp với công năng sử dụng cũng như phù hợp các công trình liền kề.
IX. GIẢI PHÁP THI CÔNG VÀ AN TOÀN XÂY DỰNG

1. Giải pháp thi công:
Để đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả thi công, nhà thầu sẽ tiến hành hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật và phương diện pháp lý như đã nêu trên để kịp thời đưa cho các bên nghiên cứu tỷ mỉ trước khi chính thức triển khai thi công. 
Nhà thầu chủ động chuẩn bị tập kết tại chân công trình với một số đặc điểm phù hợp với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu đưa ra cũng như những thay đổi được để xuất từ phía chủ đầu tư cùng các thay đổi của nhà thầu đề xuất đã được chủ đầu tư, các đơn vị chức năng phê duyệt với một số điểm đáng lưu ý như sau:

- Chủng loại vật tư được nhập về công trình theo đúng nhu cầu của từng giai đoạn thi công do đội trưởng thi công chỉ định, không tiến hành nhập vật tư ồ ạt gây khó khăn trong việc thi công và bảo quản trang thiết bị.

- Toàn bộ các chủng loại vật tư được sử dụng thi công là loại vật tư đặc chủng nên sẽ được nhà thầu bảo quản một cách cẩn thận, tránh tác động của nước, nhiệt, ẩm, hoá chất, vi khuẩn, côn trùng & va đập cơ học...bởi vậy mặc dù được bảo quản tại kho tạm, điều kiện vì khí hậu tối thiểu phải đạt được: (Nhiệt độ: 10 – 40 độ C.  Độ ẩm trung bình: 60%.).

- Toàn bộ vật tư khi đưa về nhập kho tại công trình đều được kiểm tra về mẫu mã, nhãn mác, ký hiệu, xuất sứ, niên hạn xuất xưởng... theo đúng nội dung đã ghi trong hồ sơ thầu. Ngoài việc kiểm tra về số lượng thủ kho, cán bộ kỹ thuật còn có trách nhiệm bóc mỗi kiện hàng 1 mẫu chuyển lên ban quản lý dự án để làm mẫu đối chiếu trong suốt thời gian thi công. Trong trường hợp vật tư không bảo đảm chất lượng hoặc có sai khác về qui cách, chủng loại... sẽ phải lập biên bản để thông báo với các phía để có biện pháp thay thế kịp thời, tránh ảnh hưởng tới tiến độ thi công, chất lượng công trình.

2. An toàn xây dựng:

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động.
- Lập biện pháp an toàn chi tiết cho từng công việc, biện pháp được cấp trên duyệt và đưa ra phổ biến, huấn luyện cho người trực tiếp thi công.

- Khi thi công trên cao phải có lan can an toàn và lưới an toàn , làm việc ban đêm có đủ ánh sáng.

- Các thiết bị máy móc sử dụng được kiểm định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy định của Bộ lao động.

- Trong khi thi công, mọi người có đủ trang bị bảo hộ lao động như: Giầy vải, dây an toàn, quần áo bảo hộ lao động, mũ nhựa cứng..v..v..

- Trong thời gian làm việc tại hiện trường nghiêm cấm mọi người không được uống rượu, bia, hút thuốc hoặc sử dụng bất cứ chất kích thích nào làm cho thần kinh căng thẳng.

- Khi làm việc trên cao, nhất là những vị trí không có lưới an toàn nhất thiết phải đeo dây an toàn, dây an toàn được kiểm tra về chất lượng và buộc vào điểm chắc chắn.

- Khi thi công phần đà giáo, sàn công tác... phải được kiểm tra nghiệm thu xong mới được đưa vào sử dụng.

- Khi làm việc trên cao, cấm ném các vật từ trên cao xuống đất hoặc từ dưới lên trên. Có lưới an toàn che chắn khu vực thi công trên cao.

- Tuyệt đối không bố trí thợ làm việc tại cùng một vị trí ở tại các độ cao khác nhau
- Sử dụng đúng loại thợ, không được sử dụng chồng chéo.

- Tại công trường có cán bộ y tế trực hiện trường. Tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động trước khi đưa vào thi công công trình.

- Đối với từng công tác thi công Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể như:  Với các công tác thi công trên cao sẽ được Nhà thầu sử dụng hệ thống dàn giáo Minh Khai lắp dựng xung quanh. Hệ thống dàn giáo được che chắn phía ngoài bằng lưới, bạt để chống vật rơi từ trên cao xuống, có các bảng biểu chỉ dẫn. Công nhân trong quá trình thi công được trang bị dây an toàn và các thiết bị khác. Tất cả công nhân trước khi bắt tay vào công việc đều phải học những quy định về an toàn lao động, đây là điều bắt buộc đối với công nhân khi làm việc trên cao. Bên cạnh đó Nhà thầu còn bố trí mạng lưới an toàn viên tại công trình, những an toàn viên này là những công nhân trực tiếp sản xuất tại các tổ đội. Hệ thống an toàn viên có trách nhiệm nhắc nhở giám sát an toàn trong khi thi công công trình.

3. Bảo vệ môi trường:

- Hàng ngày bố trí cho công nhân từ 15 đến 30 phút trước khi kết thúc ca làm việc để dọn vệ sinh công trường.

- Khi vận chuyển vật liệu, phế liệu có tính khô rời, bụi ra ngoài phải bảo đảm che chắn hay tạo độ ẩm thích hợp chống gây ô nhiễm trên đường vận chuyển.

-  Không được vứt rác rưởi hay chất phế thải bừa bãi, phải dọn vào đúng nơi qui định của công trường.

- Do công trình nằm gần khu dân cư và các cơ quan nhà nước. Khi thi công những phần việc có phát ra tiếng ồn, Nhà thầu sẽ có biện pháp hạn chế hoặc chọn thời gian thi công thích hợp, tránh gây ồn đến môi trường xung quanh. Biện pháp chống ồn hữu hiệu nhất là có biện pháp triệt khử hoặc giảm thiểu nguồn phát tiếng ồn. Các biện pháp chống ồn cho công trình bao gồm:

- Các thiết bị máy móc thi công đảm bảo về điều kiện chống ồn, sử dụng các loại máy có công suất phù hợp, tiếng động nhỏ.

- Tăng cường sử dụng vật liệu sạch cho môi trường để không gây ô nhiễm cho khu vực thi công.
X. CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG
1.Các tác động đến môi trường
Trong quá trình từ khi chuẩn bị dự án, thi công xây dựng và đưa công trình đi vào hoạt động đều có những ảnh hưởng nhất định tới môi trường xung quanh. Tuy nhiên, theo tính chất và quy mô của dự án này, các tác động đến môi trường chỉ mang tính nhất thời trong thời gian ngắn và không ảnh hưởng lớn tới khu vực xung quanh. Tuy vậy, cũng cần xác định các nguồn gây ô nhiễm để có các phương án phù hợp giảm thiểu tối đa tác động xấu có thể xảy ra đối với môi trường cũng như xã hội.
Có thể khái quát các tác động đến môi trường, đặc biệt là tác động tới môi trường trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng công trình và tác động tới môi trường khi đi vào hoạt động:

+ Môi trường không khí;

+ Môi trường nước;

+ Chất thải rắn;

+ Ngoài ra còn có tác động khác tới môi trường xã hội, văn hoá, giao thông.

1.1 Tác động đến môi trường không khí
1.2 Dự án có thể có những tác động đến môi trường không khí trong quá trình chuẩn bị và xây dựng dự án. Giai đoạn này sẽ bao gồm những công việc chính sau:
- Giải toả và chuẩn bị mặt bằng thi công;
- Thi công sân đường giao thông nội bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cấp và phân phối nước, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống phân phối điện, trạm điện, mạng thông tin;
- Thi công các công trình kiến trúc và các công trình phụ trợ trên tổng mặt bằng khu vực;
Trong giai đoạn xây dựng các yếu tố ô nhiễm chính gồm các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí nhưng chủ yếu là bụi, khói, các loại hơi khí do hoạt động  của các máy móc thiết bị thi công.
*Các nguồn gây ô nhiễm không khí
Các nguồn gây ô nhiễm không khí chính trong quá trình xây dựng là bụi đất đá, các hơi khí độc hại như CO, CO2, SO2, NOx từ các loại xe vận tải, từ công đoạn sơn hoàn thiện nhà. Ngoài ra còn có khói hàn, hơi kim loại phát sinh từ các máy hàn, cắt kim loại.
Trong quá trình xây dựng, các nguồn gây ô nhiễm chính là khí thải từ các công đoạn hàn, cắt kim loại, các máy xây dựng và các phương tiện giao thông vận tải chở nguyên vật liệu xây dựng.
+ Khí thải từ công đoạn hàn khi thi công:
Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hoá chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân.
+ Khí thải từ các phương tiện giao thông hoạt động khi thi công:
Ở giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng và các hạng mục công trình đều phải sử dụng rất nhiều xe vận tải để vận chuyển đất đá phế thải và nguyên vật liệu. Khi hoạt động, các phương tiện giao thông vận tải với nhiên liệu tiêu thụ chủ yếu là xăng và dầu Diezen sẽ thải ra môi trường một lượng khói khá lớn chứa các chất ô nhiễm không khí như HC, NO2, CO, CO2, SO2. Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ không khí, vận tốc xe chạy, chiều dài một chuyến đi, phân khối động cơ, loại nhiên liệu, loại xe.
Ngoài các chất ô nhiễm do bản thân các xe hoạt động gây ra, trên thực tế sẽ có một lượng bụi thứ cấp do các xe lớn chạy trên đường cát gây nên, lượng bụi này sẽ lớn hơn nhiều nếu không có các biện pháp phù hợp. Lượng bụi này phụ thuộc lớn vào điều kiện mặt đường, lượng đất cát rơi vãi trên mặt đường. Nếu mặt đường không được làm sạch thường xuyên thì lượng bụi này sẽ ảnh hưởng lớn tới khu vực. Ngoài ra bụi còn có thể phát tán trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và phế thải xây dựng giữa các tầng trong quá trình xây dựng.
1.3 Các nguồn gây ồn
Trong giai đoạn san nền, xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài các chất ô nhiễm không khí kể trên còn có ô nhiễm do tiếng ồn. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện GTVT, các máy xây dựng, các loại động cơ điện.

Trong quá trình xây dựng, các máy xây dựng có khả năng gây ồn ở mức cao trong phạm vi hoạt động của người lao động. Tuy nhiên mức ồn lan truyền trong không khí và tắt nhanh theo khoảng cách nên ảnh hưởng không đáng kể đến khu dân cư.
Các phương tiện giao thông vận tải mặc dù tiếng ồn không cao bằng các máy xây dựng nhưng có tần số hoạt động cao và liên tục trong quá trình chuẩn bị và thi công dự án.
Tác động đến môi trường nước
a) Nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án và trong suốt quá trình hoạt động của dự án mỗi giai đoạn có lưu lượng và hàm lượng chất thải khác nhau.
Số lượng công nhân tham gia xây dựng dự án trung bình khoảng 20 người/ngày. Với định mức sử dụng nước là 100 lít nước/người/ngày và lượng nước thải phát sinh bằng 80% (80 lít/người/ngày) thì tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại công trường hàng ngày khoảng 1,6 m3/ngày. Nồng độ các chất bẩn trong nước thải phụ thuộc vào lượng nước sử dụng và đặc điểm tính chất của các công trình vệ sinh.
b) Tác động của nước mưa trong quá trình thi công
Trong quá trình thi công xây dựng nếu có mưa to thì nước mưa sẽ chảy tràn ra đường giao thông hoặc cống thoát trong khu vực. Nước mưa có thể lôi cuốn các loại rác và chất thải rắn xuống các vùng trũng của khu vực. Các chất có thể bị nước mưa rửa trôi tại mặt bằng dự án chủ yếu là đất, cát bụi. Các loại cặn này, nói chung ít gây độc hại đối với môi trường. Đơn vị thi công dùng các biện pháp ngăn chặn cô lập, bơm hút và xúc và các thùng chứa và thuê đơn vị thu gom xử lý vận chuyển đến nơi quy định của thành phố dưới sự giám sát của Chủ đầu tư.
1.4 Tác động của chất thải rắn
Đất, cát, đá phế thải xây dựng trong quá trình thi công xây dựng nói chung sẽ gây ảnh hưởng nhất định nếu không được thu gom, vận chuyển tới đúng nơi quy định và quản lý tốt. Mức độ phát sinh chất thải rắn cũng tuỳ thuộc vào kỹ thuật và quản lý thi công.
Các chất thải rắn khác phát sinh trong quá trình xây dựng như gỗ vụn, vỏ bao xi măng, coppha, sắt thép vụn, rác thải của công nhân trên công trường, các loại rác thải khác được thu gom, phân loại và xử lý đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
1.5 Các tác động khác
Trong quá trình xây dựng dự án có thể phát sinh một số các tác động khác đến môi trường xung quanh tuy nhiên các tác động đó là nhỏ chỉ trong một thời gian ngắn và sẽ kết thúc khi dự án hoàn thành như ùn tắc giao thông nếu không có kế hoạch thi công phù hợp, khu vực công trường có thể xảy ra một số tệ nạn như đánh bạc, gây rối trật tự. Dự án hầu như không gây các tác động thay đổi mực nước mặt, nước ngầm, thay đổi vi khí hậu hay gây suy thoái thành phần môi trường hoặc gây ra sự biến đổi đa dạng sinh học.

2.Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực
2.1 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí
a) Giảm thiểu ô nhiễm bụi
Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do bụi chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:
Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm;
Các xe vận tải chuyên chở vật liệu ra vào công trường phải được phủ kín, tránh rơi vãi xi măng, cát sỏi, gạch ngói. Phải rửa xe trước khi ra khỏi công trường vì khu vực dự án nằm gần khu vực dân cư và các đường giao thông chính. Đối với các loại xe có tải trọng lớn, chủ phương tiện phải xin phép cơ quan quản lý Nhà nước.
Trong những ngày nắng nóng, hanh khô thường xuyên phun nước tại khu vực công trường, tưới rửa đường để hạn chế bụi theo gió bay vào không khí. Thường thu dọn nguyên vật liệu rơi vãi trên đường hoặc thuê đơn vị môi trường khu vực thu dọn thường xuyên giảm lượng cát bụi.
- Thực hiện việc che chắn các công trình nhà cao tầng bằng vải bạt hoặc vải dứa, vận chuyển các phế liệu xây dựng từ trên cao xuống có đường ống vận chuyển chuyên dụng tránh để bụi phát tán ra ngoài.
b) Giảm thiểu ô nhiễm không khí
Khí thải trong giai đoạn này chủ yếu là khí thải các phương tiện giao thông vận tải của các máy xây dựng. Biện pháp giảm thiểu như sau:
- Phân bố hợp lý các luồng giao thông chuyên chở nguyên vật liệu và các ca xe, máy, tránh hoạt động tập trung của nhiều loại máy móc;- Hạn chế sử dụng xe chạy dầu Diezen để giảm thiểu phát thải khí SO2;
- Xe không được chở quá trọng tải quy định;
- Vận chuyển trên những tuyến đường nhất định;
- Không dùng các xe hoặc máy thi công quá cũ đã hết niên hạn sử dụng;
- Định kỳ kiểm tra các phương tiện vận tải hoặc các máy xây dựng để đảm bảo vận hành tốt giảm thiểu ô nhiễm phát sinh.
22. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn
- Sử dụng các máy xây dựng mới, chất lượng tốt, khả năng gây ồn thấp;
- Thiết kế giảm âm cho một số loại máy, kết hợp với cân bằng máy và gia cố, gia cường đế máy;
- Các máy gây ồn lớn như máy đóng cọc, khoan lỗ, máy xúc không được vận hành vào ban đêm;
2.3 Giảm thiểu ô nhiễm  môi trường nước
- Nước cấp đi cho thi công xây dựng và cho sinh hoạt của công nhân đều có bể chứa đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ;
- Trong giai  đoạn thi công xây dựng có nhà vệ sinh công cộng cho công nhân xây dựng theo đúng tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế;
- Có bể thu gom nước thải để tập trung toàn bộ nước thải của công nhân công trường, không để nước thải chảy tự do gây ô nhiễm nguồn nước của khu vực. Xử lý nước thải sơ bộ và đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực này;
- Nước thải trong qúa trình thi công do rửa vật liệu, rửa chân tay sẽ được thu gom về bể lắng sơ bộ loại bỏ các chất rắn lơ lửng trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực;
- Thường xuyên nạo vét cống rãnh thoát nước đảm bảo tiêu nước tốt, tránh ngập úng khi có mưa;
- Khi đi vào hoạt động nước thải sinh hoạt của toàn bộ khu vực sẽ được thu gom và xử lý trước khi thải vào cống chung của khu vực. Cụ thể toàn bộ nước thải của công trình sẽ được tách làm 2 phần riêng biệt: nước thải từ xí bệt được thu gom về tự hoại, xử lý hiếm khí qua 3 ngăn: ngăn chứa, ngăn lắng 1, ngăn lắng 2 và thoát ra cống chung. Để tăng khả năng phân huỷ thường xuyên bổ sung các chế phẩm sinh học đảm bảo nước thải sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Nước rửa sàn được đưa xuống tầng 1 qua hệ thống hố ga ngăn rác và cặn lắng rồi xả ra hệ thống cống bê tông chung ngoài công trình.

2.4 Quản lý chất thải rắn
Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh thường xuyên khu vực công trường xây dựng. Rác thải sinh hoạt của công nhân được thu gom vào nơi quy định. Phế liệu xây dựng cũng phải được tập trung để chuyển đến nơi quy định. Chủ đầu tư sẽ ký kết Hợp đồng vận chuyển với đơn vị có đủ điều kiện kỹ thuật cho phép thu gom vận chuyển phế liệu và xí nghiệp môi trường đô thị khu vực vận chuyển rác thải sinh hoạt đến nơi quy định.
Khi đi vào hoạt động rác thải sẽ được phân loại trước khi thải đổ vào các côngtenơ riêng biệt. Rác thải sinh hoạt sẽ hợp đồng với xí nghiệp môi trường đô thị khu vực thu gom và vận chuyển. Rác thải văn phòng sẽ thu gom và bán lại cho đơn vị tái chế. Một lượng nhỏ chất thải nguy hại như: Pin, các loại bóng đèn, vỏ hộp mực in cũng được phân loại thu gom và các thùng chứa riêng biệt và chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý, tiêu huỷ theo quy định hiện hành.
XI - HÌNH THỨC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

1.Tên dự án đầu tư: Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị tại các nhà văn hóa khu phố phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
2. Hình thức đầu tư: Cải tạo, Sửa chữa.
3. Chủ đầu tư :
Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công Phường Nam Sơn
Địa chỉ: Phường Nam Sơn , tỉnh Bắc Ninh.
4. Đơn vị tư vấn:

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh.

Địa chỉ: Số 112 Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026
6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách phường và nguồn vốn hợp pháp khác ( nếu có )
XII - KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Tổng mức đầu tư:  5.805.003.000đ

          (Năm tỷ tám trăm linh năm triệu không trăm lẻ ba nghìn đồng.)
Trong đó:

	     1.
	Chi phí xây dựng sau thuế
	=
	4.603.263.263 đ

	2.
	Chi phí quản lý dự án
	=
	 161.740.152 đ

	3.
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	=
	438.108.185 đ

	4.
	Chi phí khác
	=
	  68.194.305 đ

	5.
6.
	Chi phí dự phòng
Chi phí thiết bị 
	=
	13.131.450  đ
520.740.152đ


XIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM.

1/- Tiến độ thực hiện:
- Thời gian khởi công:     Năm 2025.

- Thời gian hoàn thành:    Năm 2026.

2/- Phân công trách nhiệm:
- Chủ đầu tư:  Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công Phường Nam Sơn 
- Hình thức quản lý đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp hoặc thuê QLDA.

- Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh.

- Đơn vị thi công: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
XIV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Việc đầu tư xây dựng “ Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị tại các nhà văn hóa khu phố phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.” là việc làm cần thiết và rất cấp bách.
Để công trình sớm được triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng đề nghị các cơ quan sớm thẩm định, phê duyệt báo cáo để công trình được thực hiện đúng như tiến độ trong dự án đã đề ra. 
1
17

